编 制 说 明

为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）、湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017] 107号，2017年3月8日）及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护生态环境，保护人员生命安全，减少财产损失，南湖新区人民政府特组织岳阳市生态环境局南湖新区分局委托湖南湘吉环保科技有限公司编制《南湖新区突发环境事件应急预案》。

湖南湘吉环保科技有限公司在接受委托后，成立应急预案编制工作小组，在对南湖新区进行资料收集、现场勘查的基础上完成预案初稿。南湖新区人民政府于2019年8月27日组织相关单位在岳阳市生态环境局南湖新区分局会议室召开了预案内部评审会，会上各单位代表充分发言，提出宝贵意见，会后编制单位根据内审意见对预案进行了修改完善，形成送审稿上报湖南省生态环境厅。

本预案以	《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年 6月5日）	、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环境保护部，2018年1月）及《环境应急资源调查指南（试行）》（生态环境部办公厅，2019年3月1日）等文件为主要编制依据，由南湖新区行政区域突发环境事件应急预案、南湖新区突发环境事件风险评估报告、南湖新区环境应急资源调查报告三部分组成。

预案编号：

预案版本号：

第一部分

南湖新区行政区域

突发环境事件应急预案

委托单位：南湖新区环境保护局（南湖新区人民政府授权）

编制单位：湖南湘吉环保科技有限公司

编制日期：2019年12月

目   录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

1.5 事件分级	4

1.6 预案衔接与联动	5

2 应急组织指挥体系与职责	9

2.1 应急救援组织机构的组成	9

2.2 应急救援组织机构职责	10

2.3 应急专家库及第三方救援力量	11

3 预防与预警	12

3.1 预防	12

3.2 预警分级及发布	12

4 应急响应	14

4.1 响应分级	14

4.2 信息报告与通报	14

4.3 响应措施	14

4.4 应急终止	20

5 后期处置	22

5.1 调查与评估	22

5.2 恢复重建	23

6 宣传培训演练	24

6.1 宣传	24

6.2 培训	24

6.3 演练	24

7 附则	25

7.1 预案管理	25

7.2 预案解释	25

7.3 预案实施时间	25

附件	26

附件1 一般（Ⅳ）突发环境事件工作流程示意图	26

附件2 信息报告格式	27

# 总则

编制目的

建立健全突发环境事件应对工作机制，提高应对突发环境事件预防、预警和应急处置能力，明确有关部门职责，控制、减轻和消除突发环境事件危害，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面发展，维护社会和谐稳定，特制定本预案。

编制依据

### 政策法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修订）；

- 《城市供水水质管理规定》（2007年5月1日）；

- 《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年6月1日）；

- 《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月17日）；

- 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号，2016年5月30日）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2015年3月1日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日）；

- 《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发[2013]20号，2013年9月6日）；

- 《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017] 107号，2017年3月8日）。

### 技术指南

- 《危险化学品应急救援指南》（ERG 2004）；

- 《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿）（环办函[2008]324 号，2008年6月）；

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（国家安全生产监督管理局，安监管危化字[2004]43号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（环境保护部，HJ941-2018）；

- 《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环境保护部，2018年1月）；

- 《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告 2018年第1号，2018年3月23日）；

- 《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号，2011年7月28日）；

- 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号，2012年3月）；

- 《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号，2011年7月28日）。

### 标准规范

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日）；

- 《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48号，2017年5月27日	）；

- 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1996）；

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY 1190-2013）。

### 其他文件

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

- 《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号，2018年1月16日）；

适用范围

本预案适用于南湖新区范围内各企业发生的突发环境事件影响超出企业范围的，或各生产企业外公共区域所发生的突发环境事件（包括移动源）。包括以下各类突发环境污染事件：

（1）危险化学品及其它有毒有害物品在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的泄漏、火灾爆炸等造成的环境污染事故；

（2）由于企业发生的突发环境事件或公路车辆运输风险物质泄漏引发火灾爆炸造成的次生环境污染事故；

（3）生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境污染事故；

（4）其它突发性的环境污染事故，环境突发事件次生、衍生的环境事件。

已编制环境应急预案的企业发生的突发环境事件根据企业自身预案执行，并与本预案进行衔接。

工作原则

（1）以人为本，减少危害。全面履行政府职能，把保障公众健康和生命安全作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件对人民群众的危害。

（2）居安思危，预防为主。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项准备工作。

（3）统一领导，分级负责。建立健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。

（4）依法规范，加强管理。依据有关法律、法规规定，推进突发环境事件应对工作的规范化、制度化、法制化。

（5）快速反应，协同应对。充分整合各部门应急组织队伍、物资、资源，理顺应急管理体制，努力实现资源共享与协调联动，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，参照《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号），将南湖新区突发环境事件分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。具体分级及典型事件见下表。

表 1-1突发环境事件分级

| 事件分级 | 事故危害程度及事件范围 | 南湖新区可能发生的典型事件 |
| --- | --- | --- |
| 特别重大（Ⅰ级） | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； （7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 | （1）加油站因泄漏引发火灾爆炸，造成死亡人数、疏散人口数、经济损失达到相应规模的； （2）东洞庭湖自保区内因危险化学品泄漏造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的（因泄漏量少，若因泄漏引发森林火灾才有可能造成此破坏）。 |
| 重大(Ⅱ级) | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的 （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的 （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； （7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 | （1）加油站因泄漏引发火灾爆炸，造成死亡人数、疏散人口数、经济损失达到相应规模的； （2）东洞庭湖自保区内因危险化学品泄漏造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的（因泄漏量少，若因泄漏引发森林火灾才有可能造成此破坏）； |
| 较大(Ⅲ级) | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； （7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 | （1）加油站因泄漏引发火灾爆炸，造成死亡人数、疏散人口数、经济损失达到相应规模的； （2）东洞庭湖自保区内因危险化学品泄漏造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的（因泄漏量少，若因泄漏引发森林火灾才有可能造成此破坏）。 |
| 一般(Ⅳ级) | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； （6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 | （1）加油站、危险化学品运输车辆火灾爆炸引发次生CO污染、消防废水污染事件； （2）危险化学品运输车辆泄漏事件； （3）大中型医院盐酸或二氧化氯发生泄漏并扩散出医院外； （5）相邻的企业或运输道路发生突发环境事件，造成跨区县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （6）其他超出企业、东洞庭湖自保区范围或自身预案控制范围，尚未达到重大突发环境事件级别的环境事件。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

预案衔接与联动

### 与下级突发环境事件应急预案的衔接

（1）企业预案

目前南湖新区内大中型医院、加油站、污水处理厂、生活垃圾中转站已编制突发环境事件应急预案并配备相应的应急物资，企业预案中的区域/流域级（Ⅰ级）对应本预案中的一般环境事件（Ⅲ级），因此企业发生区域/流域级事件，立即启动本预案，由南湖新区应急指挥部负责组织应急救援工作。企业发生车间级及厂区级事件时启动企业预案，不启动本预案，企业仅需及时将环境事件发生情况及最新进展向南湖新区应急指挥部汇报。

其他企业如汽修厂、工艺品厂等未编制突发环境事件应急预案且风险防控措施及应急物资不完备，由于此类企业均为小型低污染企业，可不要求自行编制突发环境事件应急预案并备案，但生态环境局南湖新区分局仍需督促其配备一定的应急物资及采取响应的风险防控措施，具备自身应急防控能力，避免一发生事故立即上升为区域/流域级事件。

在后续企业突发环境事件应急管理、应急预案编制等工作中，应将本预案作为编制依据；企业应及时将应急信息（环境风险源、风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报南湖新区应急指挥部；企业突发环境事件应急预案分级参考本预案分级原则；企业突发环境事件预警行动、响应行动应与本预案一致；企业突发环境事件应急处置方式应依照本预案的原则进行，并细化企业各应急队伍的职责和工作程序；企业应急演练和培训接受南湖新区应急指挥部指导，并纳入南湖新区应急演练和培训计划；企业应急结束后应向南湖新区人民政府或生态环境主管部门汇报。

### 与上级突发环境事件应急预案的衔接

上级预案主要为《岳阳市突发环境事件应急预案》及《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号），事件分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级，本预案事件分级与上级预案保持一致。

若发生一般(Ⅳ级)环境事件，启动本预案，由南湖新区应急指挥部负责组织应急救援工作，并将环境事件发生情况及最新进展向岳阳市应急指挥部汇报；发生较大（Ⅲ级）环境事件，启动岳阳市预案，由岳阳市应急指挥部负责组织应急救援工作，南湖新区应急指挥部听从其指挥及安排；发生重大(Ⅱ级)及以上环境事件，启动湖南省预案，由省人民政府负责应对工作，南湖新区及岳阳市应急指挥部听从其指挥及安排。

### 与同级应急预案的联动

（1）同级环境预案

南湖新区周围大部分区界与岳阳楼区相邻，西面与东洞庭湖相邻，由于西面区界附近无环境风险企业，因此本预案主要考虑与《岳阳楼区突发环境事件应急预案》间的联动。若在区县界发生突发环境事件导致污染扩散至本行政区界外，或因环境污染造成跨区县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的，立即启动本预案及岳阳楼区预案，南湖新区指挥部及岳阳楼区指挥部平行联动，共处理突发环境事件，及时将环境事件发生情况及最新进展向岳阳市人民政府或生态环境主管部门汇报。

### 应急衔接与联动机制

本预案与上下级预案的衔接关系详见表 1-2，与及相邻区县同级预案联动关系详见表 1-3，相关预案应急指挥部联系方式详见表 1-4。

表 1-2 本预案与上下级预案的衔接关系

| 本预案事件分类 | 下级预案事件分类 | 上级预案事件分类 | 启动预案 | 应急指挥部门 | 上报部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业预案 | 自保区预案 | 饮用水源预案 | 岳阳市预案 | 湖南省预案 |  |  |  |
| 特别重大（Ⅰ级） | / | / | / | 特别重大（Ⅰ级） | 特别重大（Ⅰ级） | 湖南省预案 | 湖南省环境应急指挥部 | 湖南省人民政府、生态环境部 |
| 重大（Ⅱ级） | / | / | / | 重大（Ⅱ级） | 重大（Ⅱ级） |  |  |  |
| 较大（Ⅲ级） | / | 特别重大（Ⅰ级） | / | 较大（Ⅲ级） | 较大（Ⅲ级） | 岳阳市预案 | 岳阳市环境应急指挥部 | 岳阳市人民政府、湖南省生态环境主管部门 |
| 一般（Ⅳ级） | 区域/流域级（Ⅰ级） | 重大（Ⅱ级） | / | 一般（Ⅳ级） | 一般（Ⅳ级） | 本预案 | 南湖新区环境应急指挥部 | 南湖新区人民政府、岳阳市生态环境主管部门 |
| / | 车间级（Ⅲ级）、厂区级（Ⅱ级） | 一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级） | 第一类（Ⅰ级）、第二类（Ⅱ级） | / | / | 企业预案、自保区预案、饮用水源预案 | 企业、自保区管理局、饮用水源环境应急指挥部 | 南湖新区人民政府及生态环境主管部门 |

表 1-3 本预案与同级预案的联动关系

| 本预案事件 | 同级预案事件 | 应急指挥部门 | 上报部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 同级预案事件 | 同级预案启动条件 |  |  |
| 一般（Ⅳ级） | 岳阳楼区预案 一般（Ⅳ级） | 在区县界发生突发环境事件导致污染扩散至本行政区界外，或因环境污染造成跨区县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的 | 南湖新区、衡山县指挥部共同处置 | 南湖新区及岳阳楼区人民政府、岳阳市生态环境主管部门 |
| 一般（Ⅳ级） | 南湖新区森林火灾应急预案 | 企业或运输道路风险物质泄漏，引起火灾爆炸事故，并即将或已经引发森林火灾时 | 南湖新区环境指挥部、森林火灾指挥部共同处置 | 岳阳市人民政府 |

# 应急组织指挥体系与职责

应急救援组织机构的组成

区人民政府设立突发环境事件应急救援指挥部（以下简称区环境应急指挥部），在上级环境应急指挥部的领导下，组织和指挥全区突发环境事件应急处置工作。总指挥由区人民政府分管环保工作的副区长担任，副总指挥由生态环境局南湖新区分局局长、区应急管理局局长担任。

应急办公室设在生态环境局南湖新区分局，由生态环境局南湖新区分局局长兼任办公室主任，负责处理日常事务。

工作机构为各应急救援小组，包括污染处置组、医疗救护组、紧急疏散组、环境监测组、新闻宣传组、应急保障组，由区政府各下属单位牵头组成。

结构示意图如下图所示。

图 2-1应急救援组织机构组成

指挥机构和工作机构具体组成及联系方式见下表。

应急救援组织机构职责

### 环境应急指挥部职责

（1）指挥、协调全区突发环境事件应急处置工作，研究确定处置重大决策和指导意见；

（2）批准、启动、调整和终止预警、应急响应；

（3）向区人民政府和市生态环境局报告应急处置情况，发布应急处置信息；

（4）当突发环境事件超出应急处置能力时，提请区人民政府和市生态环境局启动更高层次预案，请求上级支援；协调解决应急处置所需人员、物资、器材设备；

（5）组织突发环境事件的调查、评估、总结。

### 应急办公室职责

（1）负责应急值班工作，及时形成预警、应急响应启动、调整、终止的建议，提交区环境应急指挥部；

（2）发布预警、应急响应启动、调整、终止信号；

（3）收集、汇总、分析突发环境事件信息，传达区环境应急指挥部处置命令，及时报告处置情况；

（4）组织检查应急处置落实情况，具体实施突发环境事件的调查、评估、总结；

（5）组织突发环境事件应急演练，组织相关部门和重点企业建立健全突发环境事件应急预案，并进行检查和考核。

### 工作机构职责

各工作机构牵头单位及参与单位、相关职责见表 2-2。

表 2-2工作机构职责

| 工作机构 | 牵头单位 | 参与单位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染处置组 | 生态环境局南湖新区分局 | 区消防大队、区公安分局、区应急管理局、事发地街道办（乡、镇政府）等 | （1）收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析； （2）迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序； （3）组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染； （4）明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施。 |
| 医疗 救护组 | 区卫健局 | 生态环境局南湖新区分局、区农业农村局等 | （1）组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助； （2）指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作； （3）提出保护公众健康的措施建议； （4）禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。 |
| 紧急疏散组 | 区公安分局 | 事发地街道办（乡、镇政府）、区交通局等 | （1）组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所； （2）做好受影响人员与涉事单位、镇政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。 |
| 环境监测组 | 区环境监测站 | 区农业农村局等 | （1）根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法； （2）确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，联系并委托第三方检测机构做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。 |
| 新闻宣传组 | 区融媒体中心 | 区政府办公室、生态环境局南湖新区分局、区应急管理局等 | （1）组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道； （2）收集分析舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网信息内容管理，正确引导舆论； （3）通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及： （4）及时澄清不实信息，回应社会关切。 |
| 应急保障组 | 区政府办公室 | 生态环境局南湖新区分局、区公安分局、区消防大队、区农业农村局、区应急管理局等 | （1）指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作； （2）组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作。 |

应急专家库及第三方救援力量

区环境应急指挥部设立突发环境事件专家组，建立专家库。专家组从专业角度和技术层面参与、指导突发环境事件应急处置工作，对突发环境事件影响进行评估，提供决策咨询和技术支撑。专家库由生态环境局南湖新区分局进行动态管理。

必要时可依靠相应第三方救援单位承担危险化学品事故、环境污染事故等突发事件的部分抢险救援工作。

区内外可依托的应急专家组及第三方救援力量名单及联系方式详见“第三部分 南湖新区环境应急资源调查报告”。

# 预防与预警

预防

（1）落实企业环境风险防范主体责任。企业负责排查和治理本单位环境风险隐患，建立健全污染风险防范体系，制定突发环境事件应急预案并报生态环境局南湖新区分局备案。

（2）区应急管理局、农业农村局、公安分局、消防大队等有关部门按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报生态环境局南湖新区分局。

（3）建立健全环境污染风险源档案，生态环境局南湖新区分局组织开展涉危险化学品、危险废物等重点环境污染风险源的调查登记、风险评估，定期进行检查，排查环境风险隐患，并及时督促落实整治措施。

表 3-1环境安全隐患排查制度

| 排查对象 | 排查方式 | 参加单位 | 排查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油站 南湖新区妇幼保健计划生育服务中心 镇卫生院 污水处理厂 南湖新区生活垃圾中转站 | 各企业每季度向生态环境局南湖新区分局汇报一次风险源情况。 | 企业自查并汇报 | 每季度1次 |
|  | 生态环境局南湖新区分局每年不定期对各企业风险源进行检查。 | 生态环境局南湖新区分局 | 不定期（至少每年1次） |

预警分级及发布

### 预警分级

突发环境事件预警信息由区环境应急办公室根据事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，综合评估分析确定预警级别。突发环境事件的预警级别分为Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较大）、Ⅱ级（重大）、Ⅰ级（特别重大），分别用蓝、黄、橙、红四种颜色标示，红色为最高级别。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

（1）蓝色（Ⅳ级）预警：预计因环境污染可能造成一般突发环境事件。

（2）黄色（Ⅲ级）预警：预计因环境污染可能造成较大突发环境事件。

（3）橙色（Ⅱ级）预警：预计因环境污染可能造成重大突发环境事件。

（4）红色（Ⅰ级）预警：预计因环境污染可能造成特别重大突发环境事件。

### 预警信息发布

区环境应急办公室（生态环境局南湖新区分局）接到事发单位报告，研判可能发生突发环境事件时，应当及时向区人民政府提出预警发布建议，区人民政府授权区环境应急办公室通过电话、手机短信、互联网、微信平台等渠道向事发区域单位、公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关区域、相关单位。

预警信息内容包括预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、事态发展、相关措施等。

### 预警行动

预警信息发布后，区环境应急指挥部视情采取以下措施：

（1）分析研判。组织专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析判研，预估可能的影响范围和危害程度。

（2）防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。

（3）应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业加强环境监管。

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

### 预警解除

区环境应急指挥部根据事态发展情况和采取措施的效果，当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施，转入正常工作。

# 应急响应

响应分级

根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级四个等级。

初判发生一般（Ⅳ级）突发环境事件，区人民政府启动Ⅳ级应急响应，区环境应急指挥部指挥应对工作。

初判发生较大（Ⅲ级），立即报告市、区人民政府，由市人民政府启动Ⅲ级应急响应，区环境应急指挥部指挥先期处置工作，在市环境应急指挥部的指挥下，参与具体应急处置工作。

发生重大（Ⅱ级）、特大（Ⅰ级）突发环境事件，由省人民政府启动Ⅱ级、Ⅰ级应急响应。

信息报告与通报

突发环境事件发生后，涉事企业应立即启动本单位突发环境事件应急预案，采取先期处置措施，并立即向区环境应急指挥办公室（生态环境局南湖新区分局）报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。因生产安全事故导致突发环境事件的，区应急管理局应及时通报生态环境局南湖新区分局。

生态环境局南湖新区分局接到突发环境事件信息报告后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，按照规定的时限、程序和要求向区人民政府和市生态环境局报告，并通报总指挥/副总指挥及各工作机构牵头单位。

突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，生态环境局南湖新区分局应当及时通报相邻行政区域境保护主管部门。

响应措施

突发环境事件发生后，根据应急需要，区环境应急指挥部组织采取以下措施，各工作机构根据各自职责采取响应措施。

### 现场污染处置

涉事企业立即采取关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。当涉事企业不明时，由区环境应急指挥部组织污染来源调查，查明涉事企业，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。

针对突发环境事件风险评估报告中筛选出的典型突发环境事件，建立事件应急卡，详见下表4-1~表4-5。

#### 表 4-3天然气管道在中心城区发生泄漏事故突发环境事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：甲烷。 （2）风险单元：燃气地下管线 （3）风险特征：南湖新区燃气管道均为地下敷设，通常发生泄漏的可能性较小，一般为地下施工作业误操作将燃气管道破坏，导致燃气泄漏事件。 （4）污染物流失途径：泄漏天然气直接进入环境空气中。 |
| --- | --- |
| 事件等级 | Ⅳ级 |
| 应急预警与响应程序 | （1）区环境应急办公室接报后，研判为一般（Ⅳ级）突发环境事件，上报区人民政府，启动Ⅳ级应急响应。 （2）区环境应急办公室通知总指挥/副总指挥及各工作机构牵头单位赶往事故现场。 （3）各工作机构根据各自职责采取响应措施。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 |
| 应急物资、装备 | 应急保障组调用应急物资：警戒带、防毒面具、灭火器等； |
| 应急处置措施 | 发生泄漏后，现场施工单位或燃气公司先行采取堵漏等应急措施，关闭泄漏点两端切断阀；现场处置组配合进行协助工作。 |
| 应急监测 | 应急监测组启动应急监测。 应急监测方案（监测点位详见附图3）： 情景 类别 监测布点 监测因子 监测方法 监测频次 天然气泄漏 大气 事故地上风向100m设背景点，下风向最近敏感点 CH3 便携式分析仪测定、气相色谱法 每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 应急疏散 | 紧急疏散组负责撤离事故现场无关人员，并设置警戒带，严格限制出入，并切断火源。 |
| 医疗救援 | 如有人员中毒，医疗救护组迅速脱离现场至上风向空气新鲜处，并及时送往医院救治。 |
| 污染物处置 | 无。 |

#### 表 4-4 加油站次生火灾爆炸事故突发环境事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：CO、石油类、SS。 （2）风险单元：加油岛、卸油区、地埋油罐 （3）风险特征：①加油站储存汽油、柴油如果发生泄漏遇明火达到燃点，有引起燃烧爆炸的危险；②燃烧气体对人有害，引起周围大气环境质量下降；③消防废水含油污，流程厂区外，污染周边地表水、土壤、地下水等。 （4）污染物流失途径：燃烧气体直接进入环境空气中，消防废水经市政雨水沟进入龙阴港。 |
| --- | --- |
| 事件等级 | Ⅳ级 |
| 应急预警与响应程序 | （1）区环境应急办公室接报后，研判为一般（Ⅳ级）突发环境事件，上报区人民政府，启动Ⅳ级应急响应。 （2）区环境应急办公室通知总指挥/副总指挥及各工作机构牵头单位赶往事故现场。 （3）各工作机构根据各自职责采取响应措施。 |
| 应急报告 | 告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 |
| 应急物资、装备 | 应急保障组调用应急物资：吸油毡、防护服、手套、防护鞋、灭火器、灭火毯、消防砂、沙袋、快速膨胀袋、一氧化碳分析仪等； |
| 应急处置措施 | 现场处置组采取以下措施： （1）若发生火灾爆炸，先采用干粉灭火器、灭火毯、消防砂进行初期灭火；消防大队外派消防车辆赶往现场扑救。 （2）对进入市政雨水系统的消防废水，在下游沿线市政雨水沟采用沙袋或快速膨胀袋拦截，采用吸油毡对雨水沟内表面浮游吸附后排放。 （3）若油污经市政雨水沟进入龙阴港，在龙阴港雨水排放口下游铺设吸油毡，防止油类扩散。 |
| 应急监测 | 应急监测组启动应急监测。 应急监测方案（监测点位详见附图4）： 情景 类别 监测布点 监测因子 监测方法 监测频次 消防废水进入水环境 地表水 加油站雨水口，龙阴港雨水汇入口下游200m 石油类、SS 红外分光光度法、重量法 一般情况下每小时取样一次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 火灾、爆炸 大气 上风向200m设背景点，下风向最近敏感点 CO 便携式分析仪测定、气相色谱法 每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 应急疏散 | 紧急疏散组设置警戒线，疏散火灾发生区域290m内人群，向逆风方向疏散。 |
| 医疗救援 | 若发生伤亡事件，由医疗救护组及时联系医疗机构或及时送往医院救治。。 |
| 污染物 处置方法 | 含油吸油毡、砂土、收集废油委托有资质单位（衡山县欣昌环保科技有限公司、湖南衡兴环保科技开发有限公司）转运、处置。 |

#### 表 4-5 盐酸罐车在G107跨越龙阴港处发生泄漏突发环境事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：盐酸溶液、HCl气体。 （2）风险单元：盐酸罐车 （3）风险特征：运输过程中发生交通事故使罐车破损将导致盐酸泄漏 （4）污染物流失途径：盐酸溶液首先在地表扩散，随后进入龙阴港，污染下游农田灌溉水质。部分HCl气体从液池中挥发，进入环境空气。 |
| --- | --- |
| 事件等级 | Ⅳ级 |
| 应急预警与响应程序 | （1）区环境应急办公室接报后，研判为一般（Ⅳ级）突发环境事件，上报区人民政府，启动Ⅳ级应急响应。 （2）区环境应急办公室通知总指挥/副总指挥及各工作机构牵头单位赶往事故现场。 （3）各工作机构根据各自职责采取响应措施。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 |
| 应急物资、装备 | 应急保障组调用应急物资：气动吸盘式堵漏工具、应急空桶、防护服、手套、防护鞋、铁锹、pH试纸、HCl气体便携式检测仪、石灰、沙袋、快速膨胀袋等； |
| 应急处置措施 | 现场处置组采取以下措施： （1）若罐车持续泄漏，采用气动吸盘式堵漏工具进行堵漏，若难以防止泄漏，则采用应急空桶转移残存盐酸，抢险人员需穿着防护服、手套、防护鞋； （2）对破损罐车进行安全移置； （3）事故点周围采用沙土、沙袋、快速膨胀袋等修筑围堰，减少盐酸扩散； （4）泄漏液池表面采用石灰覆盖，减少挥发量； （5）区消防大队对挥发的盐酸采取适量喷水处理，稀释其在空气中的浓雾； （6）在适宜位置临时开挖事故应急池及导流沟，将泄漏盐酸及喷淋产生的废水导入应急池中处置，应急池内投加石灰中和； （7）对下游430m农灌引水口处采用沙袋封堵，避免酸性河水污染农田。 |
| 应急监测 | 应急监测组启动应急监测。 应急监测方案（监测点位详见附图5）： 情景 类别 监测布点 监测因子 监测方法 监测频次 盐酸或废酸进入水环境 地表水 龙阴港泄漏地上游500m，下游农灌引水口（430m处） pH pH试纸 一般情况下每小时取样一次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 HCl气体挥发 大气 事故地上风向200m设背景点，下风向最近居民点 HCl 便携式分析仪测定、气相色谱法 每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 应急疏散 | 紧急疏散组设置警戒线，疏散事故发生地300m范围内人群，向逆风方向疏散。 |
| 医疗救援 | 若发生伤亡事件，由医疗救护组及时联系医疗机构或及时送往医院救治。 |
| 污染物处置 | 收集废酸、沾染污酸的石灰、沙袋、受污染土壤等委托有资质单位（衡山县欣昌环保科技有限公司、湖南衡兴环保科技开发有限公司）转运、处置。 |

### 医疗救援

迅速组织医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。

### 紧急疏散

（1）根据突发环境事件的影响及事发地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域。

（2）确定受威胁人员疏散的方式和途径，指定有关部门有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区的居民。

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所，做好转移人员安置工作，确保安置群众的吃、穿、住、用和必要的医疗设施保障。

（4）加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管理；做好受影响人员与涉事企业矛盾纠纷化解，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

### 应急保障

突发环境事件时，区政府办公室与生态环境局南湖新区分局根据事件类型，根据“第三部分 南湖新区环境应急资源调查报告”，联系及调配区内外应急物资，联系环境应急支持单位。区公安分局、区消防大队、区农业农村局、区应急管理局等部门按照职责分工，做好环境应急救援物资储备、配送工作。必要时请求区交通局给予支持以保证应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。

### 应急监测

突发环境事件时，环境应急监测组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

#### 应急监测的原则

（1）根据不同形式的环境事故，按照应急卡所确定好的监测对象、监测点位、监测指标、监测方法、监测频次。同时做好分工，由应急监测组长分配好任务。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。

（3）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

#### 主要污染物现场以及实验室应急监测方法

现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。监测工作可委托第三方环境检测机构进行。主要污染物应急监测方法见表 4-6。

表 4-6主要污染物应急监测方法

| 监测项目 | 推荐监测方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| CO | ①便携式分析仪测定 ②气相色谱法 | ①便携式一氧化碳气体检测仪 ②气相色谱检测仪 |
| HCl | ①便携式分析仪测定 ②气相色谱法 | ①便携式氯化氢气体检测仪 ②气相色谱仪 |
| CH3 | ①便携式分析仪测定 ②气相色谱法 | ①便携式甲烷检测仪 ②气相色谱仪 |
| 石油类 | ①重量法 ②红外分光光度法 | ①天平、恒温箱、恒温水浴锅等 ②分液漏斗、红外分光光度计等 |
| SS | 重量法(GB11901—89) | 微孔滤膜过滤器 |
| pH | 试纸法 | pH试纸 |
| CODCr | 重铬酸钾法 | COD速测仪 |
| 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 分光光度计 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计 |

#### 监测方案

监测因子及监测频次根据事件情形，同类事件参照事件应急卡进行。典型事件监测布点图详见附图1。

### 信息发布和舆论引导

通过政府授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、政府网等多种途径，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

应急终止

#### 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

#### 应急终止的程序

（1）区环境应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经区环境应急指挥部批准；

（2）区环境应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别的专业救援队伍根据上级主管部门的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

#### 应急终止后的行动

（1）通知各部门以及附近居民点，危险事故已经得到解除。

（2）对现场中暴露的应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）对于此次发生的环境事故，事故责任主体对起因、过程和结果进行总结，并由事故责任主体依据突发环境事故等级分别向区人民政府、市生态环境局做详细报告。

# 后期处置

调查与评估

### 环境影响评估

组织环境监测、环境评价机构及相关部门或专家对事故进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，报上级部门。环境影响评估一般包括以下几个方面：

（1）污染物扩散范围、污染程度，残留污染物量；

（2）受到环境污染影响的人群、动植物，受到影响的后果、危害；

（3）残留污染物的清除方法；

（4）事故后期环境恢复措施及进行相关监测。

### 原因调查

区环境应急指挥部或者委托成立事故调查组，调查一般事故的原因。

如果事故级别较大，事故调查主要协助和配合上级有关部门对重特大事故进行现场勘查、调查取证；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行调查分析；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行处理。

通过事故原因调查，确定事故的责任主体。

### 实施赔偿

根据事故污染损失的评估结果和事故调查的结果，确定事故赔偿数额和相应的赔偿人，按法定程序进行赔偿。

### 调查总结

调查总结的主要内容如下：

（1）环境污染事故等级：事故发生的原因；事故责任的界定；事故污染途径及范围。

（2）事故污染情况及后果；事故造成的损失；环境应急总任务及部分任务完成情况。

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求。

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度是否与任务相适应；环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理。

（5）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响。

（6）有何经验及教训；需要得出的其他结论等。

（7）最后提出相关建议，包括：今后污染源控制工作要求：污染区域的环境恢复方案；应急预案修订的内容等。

恢复重建

现场恢复是指通过适宜的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

### 环境恢复的原则

现场恢复遵循以下原则：迅速、彻底的清除现场设施、土壤、水体内残留的污染物，且不增加新的污染，不产生二次污染。

### 现场恢复的内容

（1）对现场泄漏装置、容器中残余物质进行安全处置，可以再次使用的装置、容器，要清洗干净后放置好备用；不可以再次使用的，亦要严格清洗消毒后，定点放置，避免污染环境或造成安全隐患。

（2）废弃物处理，现场应急处理以及恢复时产生的废水、废物等要严格按照生产废水、固废的处理方法和原则进行处理，避免造成二次污染。

# 宣传培训演练

宣传

广泛宣传突发环境事件的预防与避险常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力；组织邀请环境保护、消防、医疗等专业人员，普及突发环境事件应急预防、避险、自救等常识，提高民众防范能力。

培训

区环境应急指挥办公室及成员单位，应组织应急人员进行抢救、排险、消毒、监测等应急专业知识培训，提高应急救援处置水平。

演练

区环境应急指挥部、办公室及成员单位，应按本预案及相应专业预案内容，每年至少组织一次应急演练，增强应急实战能力。

# 附则

预案管理

预案实施后，区环境应急指挥部要组织预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织评估和修订。

预案解释

本预案由生态环境局南湖新区分局负责解释。

预案实施时间

本预案自公布之日起施行。

# 附件

附件1 一般（Ⅳ）突发环境事件工作流程示意图

附件2 信息报告格式

南湖新区突发环境事件动态报告

××××年第×起事件

×月×日×时×分                          签发人：×××

岳阳市生态环境局南湖新区分局关于××事件的情况报告

（初报）

区人民政府（市环保局）：

××××年×月×日×时×分，××××××发生×××××。事故原因为××××××，目前，××××。接到××××事故报告后，我局领导高度重视，要求××××××××，立即派出××××××，现将有关情况报告如下：

1、基本情况

（1）责任单位的基本情况

（2）事件起因和性质，事件发展的基本过程

（3）主要污染物和数量

（4）监测数据

（5）人员受危害及环境敏感点受影响情况

2、已采取的措施

（1）环境救援处置措施等情况

（2）事件发展趋势

3、下一步工作

附件：

（1）环境监测报告

（2）敏感点地理位置分布示意图

（单位公章）

××××年×月×日

（联系人：×××，联系电话：×××）

附件3 内审意见及签到表

《南湖新区突发环境事件应急预案》内审会

会议纪要

2019年11月27日，《南湖新区突发环境事件应急预案》内部评审会在岳阳市生态环境局南湖新区分局会议室召开。会上，与会人员对《南湖新区突发环境事件应急预案》主要内容进行充分讨论，形成如下意见：

1、突发环境事件应急预案

- 根据机构调整后的单位名称及行政职能，核实各职能部门名称、负责人及联系方式，调整应急组织指挥体系与相关职责；

- 调整应急工作机构设置，紧急疏散组改由区公安分局牵头；

- 完善应急救援组织机构、第三方救援力量联系方式。

2、环境风险评估报告

- 核实兴隆水库、大禾田水库库容，核实取水服务人口数；

- 核实风险环境受体、环境风险源名称及规模；

- 以《东洞庭湖风景名胜区保护管理办法》为依据，提出东洞庭湖风景名胜区的保护要求；东洞庭湖是国家级风景名胜区、国家级自然保护区、省级地质公园，建议在国家关于自然保护地整合优化后，管理要求作出相应调整与完善。

3、环境应急资源调查报告

核实并完善南湖新区环境应急资源调查报告。

南湖新区人民政府办公室

2019年11月27日