岳南环评〔2024〕1号

关于岳阳市第一职业中等专业学校搬迁新建项目环境影响报告表的批复

岳阳市第一职业中等专业学校：

你公司《关于〈岳阳市第一职业中等专业学校搬迁新建项目环境影响报告表〉报批申请书》及有关附件收悉。经研究，意见如下：

一、岳阳市第一职业中等专业学校搬迁新建项目位于岳阳市南湖新区赶山片区枫树山路与郭麻路交叉口东南侧。项目用地面积为135333.33平方米，主要建设内容主要为6层公共实训基地1栋、6层培训用房及教师公寓1栋、4层艺体馆1栋、6层教学及配套办公楼2栋、4层公共实训基地1栋，、6层学生宿舍楼4栋、2层食堂及附属用房1栋、田径场、篮球场及相关体育运动配套设施等。根据岳阳达峰环保科技有限公司编制的《岳阳市第一职业中等专业学校搬迁新建项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：

1.切实做好施工期环境保护工作。按照《岳阳市扬尘污染防治条例》有关要求落实扬尘防控措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响，施工期场区边界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。施工场地内不得设置混凝土搅拌站、沥青拌合料搅拌站。施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置临时隔声屏障或围护结构等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期施工废水回用、施工人员生活污水经临时化粪池处理后通过市政管网进入岳阳湖滨污水处理厂处理后达标排放，落实施工期水保措施，防止施工造成水土流失。施工过程中的建筑垃圾、工程渣土等固体废物及时清运；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集处理。施工后期应做好施工场区迹地、占地范围内的生态恢复和绿化工程措施，采用当地常见植被物种，不得引入外来物种，造成生态入侵，降低对南湖景区外围保护地带区域的影响。

2.加强大气污染防治工作。地下车库采用强制通风系统;食堂油烟废气经油烟处理器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）要求后通过专用烟道排放至屋顶; 备用柴油发电机应使用含硫量低的轻质柴油，尾气通过排烟系统内置烟尘净化系统专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放。

3.加强废水污染防治工作。项目食堂废水经隔油、化粪池预处理，生活废水经化粪池预处理；项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳湖滨污水处理厂进水接管标准后再通过污水管网排入岳阳湖滨污水处理厂进行深度处理。

4.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保项目东侧、南侧和西侧场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，北侧场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。

5.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一收集处理；餐厨垃圾委托有资质的单位对餐厨垃圾进行回收处理。

6.加强环境管理。建立健全的环保管理台账，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局南湖新区分局

2024年  月  日