岳城管字〔2018〕26号B类  同意公开

对岳阳市政协八届二次会议第130号提案的答     复

罗琪美委员：

您提出的《关于推进海绵城市建设，提升城市防洪排渍能力的建议》收悉。现答复如下：

城市地下管网及排污、排涝泵站是城市重要的市政基础设施之一，关系到城市公共安全和防洪、排污、排涝畅通，历来是城市市政设施的重点维护管理项目，我局一贯重视其安全运行和维护管理，采取了以下措施：

一、对中心城区排污主涵进行清淤。

１.按照维护计划，局属市市政维护处组建了一支80多人的专业维护队伍，配备了下水道检测清淤、疏浚和排渍等专用机械12台（套），分成6个组，对中心城区97条城市主排水涵和主次干道约600km的地下管网进行清淤、疏浚等养护。今年申请到市财政专项经费500余万元对金东门排污箱涵、太子庙排污主涵及西瓜山调蓄池进行了清淤，今后每年将申请专项经费对中心城区3-4条排污主涵进行清淤。

２.每年雨季来临之前，对中心城区主排水管网和低洼易渍水地段进行全面彻底清淤一次，雨季期间根据实际情况增加清淤疏浚次数，保证排水管网的畅通，确保城市排水管网的正常运转。

二、对排污泵站设备进行升级改造。

根据排污泵站现状，已经申请市财政专项经费200余万元对理工学院泵站、郭镇泵站、蛇皮套泵站、西瓜山泵站、长山路泵站、桐子岭泵站、南湖泵站、城陵矶泵站进行了定置改造。今年申请到3000万元专项经费对梅溪桥泵站进行大型改造。对中心城区11座排污泵站采取定置管理，配备一支包括泵站机械维修技术力量在内的50多人的泵站管理专业团队，全员持证上岗，泵站管理不留死角，实施24小时不间断抽排管理，最大限度确保了泵站的正常运转。

感谢您对城市管理工作的关心和支持。

岳阳市城市管理和行政执法局

2018年7月10日

承办负责人：张建辉

承办人及联系电话：李玲   0730-8222616