岳城管字〔2018〕28号B类  同意公开

对岳阳市政协八届二次会议第010号提案的

答     复

市政协法制群团人资环委：

贵委提出的《关于解决城区渍水内涝问题的建议》收悉，现答复如下：

目前，我市中心城区道路面积370万㎡，人行道面积240万㎡，排污主涵97条、长度约97.7Km，路面排水管网长度约500Km，排污泵站11座，大都为雨污合流的溢流制排水。中心城区管网大多在上世纪六十至九十年代建设，随着城市发展和市区面积的延伸，基础设施的建设未能配套和同步，排污管网大多为分段规划设计，分段施工，上下游标准规格不一致，多处排污管网水系下游过水面积小于上游面积，产生瓶颈，在强降雨期易造成汛期城市内涝。为改善我市渍水内涝情况，我局采取了多种管理措施，综合施策，主要做法如下：

一、加强专业队伍建设和工作管理

１.局属市市政维护处组建了一支80多人的专业维护队伍，配备了下水道检测清淤、疏浚和排渍等专用机械12台（套），分成6个组，常年对中心城区97条城市主排水涵和主次干道约600km的地下管网不间断轮换进行清淤、疏浚等养护。

２.制定计划，每年雨季来临之前，对中心城区主排水管网和低洼易渍水地段进行一次全面清淤。雨季期间根据实际情况增加清淤疏浚次数，保证排水管网的畅通，确保城市排水管网的正常运转。

３.对中心城区11座排污泵站采取定置管理，配备一支包括泵站机械维修技术力量在内的50多人的泵站管理专业团队，全员持证上岗，泵站管理不留死角，实施24小时不间断抽排管理，最大限度确保了泵站的正常运转。

４.针对近几年的极端气候的大暴雨天气，市市政维护处成立了以主要负责人为组长的60多人的应急抢险队，配有移动式电源车、移动式泵车等应急专用抢险车13台套；启动应急预案责任到人，对中心城区20多个易涝渍水点派专人蹲守，发现险情及时报告，及时按预案措施处置险情。

二、加大排水设施设备的建设和维护力度

１.2017年-2019年三年内对中心城区的20多处渍水点进行整治。今年将投入7000多万元对梅溪桥、青年堤、土桥等18个渍水点进行整治，对城市主涵和路面排水管网采取清淤、疏浚和局部改造等措施确保排水畅通。

２.开展中心城区站北箱涵、蛇皮套三大湖等三处黑臭水体的综合治理工作，预计2019年3月份竣工验收。

３.申请市财政专项资金870多万元购置排涝设备16台（套），作为城市预防内涝排渍的应急设备，在今年的抗内涝工作中发挥了巨大作用，得到了市民的一致好评。近期再报请市政府投入200万元，购买配置相关的维护作业设备，进一步加强城市防洪排涝职能，提升我市抵御汛期抗灾能力。

４.申请市财政专项经费120万元，用于中心城区排污、排涝泵站的机械设备保养和维护，确保机械设备完好率100%，保证泵站的正常运转。

三、建立长效管理机制

１.为确保城市排水设施最大限度受到保护，能充分发挥其服务功能，严格落实市政府规范性文件《岳阳市城市排水设施管理办法》。

２.为进一步理顺掌握城市地下管网相关信息，2016年我局会同市住建局对中心城区的地下管网进行了一次全面普查，现建立了岳阳中心城区地下管网信息数据库，为我市地下管网的改造建设和可持续发展奠定了基础。

３.制定了《城市地下管网维护管理考评考核细则》，确保我市地下管网的维护管理质量。

感谢贵委对城市管理工作的关心和支持。

岳阳市城市管理和行政执法局

2018年7月10日

承办负责人：张建辉

承办人及联系电话：李玲   0730-8222616