附件

# 老旧小区改造项目分类及改造费用分摊表

| 类 别 | 序 号 | 项目 名称 | 改造内容及标准 | 改造费用 分摊规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 小 区 环 境 及 配 套 设 施 | 1 | 供水 | 对破损、老旧的供水管道及设施进行更新改造，确保水压稳定;实行“一户一表”抄表到户。 | 计费表前部分的改造费用由管线单位承担，区级财政以奖代补20%，市级财政不奖补；计费表后部分由居民承担。各管线工程施工涉及路面开挖、恢复工程统一由各区组织实施，建设费用由区财政承担。 |
|  | 2 | 供电 | 对破损、老旧的供电线缆进行更新改造；对设计供电容量不足的，进行增容改造，确保电压稳定;对供电线缆进行规整，原则上全部入地，对存在安全隐患的供电设施进行迁改:实行“一户一表”，抄表到户。 |  |
|  | 3 | 供气 | 未通管燃气的小区建设天然气管道，实现管道燃气入户；对破损、老旧、不符合标准规范的管道设施进行更新改造。 |  |
|  | 4 | 弱电 | 对通信、有线电视、治安监控等弱电管线进行规整，原则上全部入地，统一走管，并对原有明线进行拆除，恢复相关部位原貌。 | 管线迁改费用由管线单位分摊承担，区级财政以奖代补20%，市级财政不奖补；共同管道的建设费用由财政承担。各管线工程施工涉及路面开挖、恢复工程统一由各区组织实施，建设费用由区财政承担。 |
|  | 5 | 排水 | 对雨污合流管道进行改造，实现雨污分流;对破损、老旧、不符合标准规范的管道设施进行更新改造;对污水管道以及化粪池进行全面的疏通清淤，接入市政污水主管网；对雨水管道进行全面的疏通清淤，接入市政雨水主管网。 | 居民、原产权单位等承担的改造费用原则上不低于10%，其余部分由财政承担。 |
|  | 6 | 通行 设施 | 改造或新建小区内通道，同步考虑坡道建设;人行道应采用透水铺装 |  |
|  |  |  | 小区外进出通道可结合实际需要，以及周边区域交通微循环一并实施改造。小区内的车行道尽量采用沥青路面。 | 改造费由区财政承担。 |
|  |  |  | 增加无障碍设施，包括无障碍坡道，人行道盲道，无障碍停车位，无障碍出入口等。 |  |
|  | 7 | 停车 设施 | 原停车设施被改变用途的，先进行整治，恢复停车功能;优化布局，合理增设停车泊位，鼓励建设生态停车场及智慧停车系统;有条件的可建设立体停车设施;合理设置交通标识、标线及充电桩设施。 | 居民、原产权单位等承担的改造费用原则上不低于10%，其余部分由区财政承担。 |
|  | 8 | 消防 设施 | 应检查修缮小区公共部分原有的消防设施，同时消防水源应与生活饮用水独立分开。对存在消防隐患的部位进行整改，疏通消防通道，更换、增设消防设施，优化设施布局。 |  |
|  | 9 | 安防 系统 | 设置小区出入口，増设道闸、门禁及系统监控系统。符合要求的可与天网工程建设平台联网。 |  |
|  | 10 | 环卫 设施 | 重新布局和增设垃圾分类收集设施。对于原有楼内的垃圾道进行拆除。 |  |
|  | 11 | 路灯 | 根据实际需要，更换、维修、增设路灯等小区公共照明设施，鼓励进行节能改造。 |  |
|  | 12 | 文体 活动 设施 | 结合小区实际，合理布局，改造、增设居民文体活动场地，增加运动健身设施。 |  |
|  | 13 | 绿化 美化 | 合理平衡功能性用地与绿化用地的关系，充分保留利用原有树木，合理布局小区绿化。对老旧、破损围墙进行修改造，结合历史文化及党建工作建设特色文化墙。 |  |
| 二 建筑物本体 | 14 | 屋面 防水 | 对漏水、渗水的屋面进行防水改造。 | 改造费用原则上由居民、原产权单位承担，区级财政可适当补贴并落实资金，市级财政不予奖补。 |
|  | 15 | 楼道 修缮 | 对楼道、扶手等进行修缮更新，对楼道出入口进行坡化处理。 |  |
|  | 16 | 楼道 照明 | 更换、维修或增设楼道内公共照明设施，鼓励节能改造。 |  |
|  | 17 | 单元 门禁 | 更换、维修或增设单元门禁系统。 |  |
|  | 18 | 加装 电梯 | 鼓励有条件的小区加装电梯。（由市自然资源和规划局牵头制定《岳阳市既有住宅增设电梯的管理规定》） |  |
|  | 19 | 立面 整治 | 对脏污、破损的外立面进行清洗、修复，可适度粉刷或改造。对室外空调机建议统一加装室外空调机隔板。 |  |
|  | 20 | 楼内 管线 | 楼内给水、排水管道，可进行更换。小区雨污分流从源头进行改造。 |  |
| 三 公共服务设施 | 21 | 功能 用房 | 具备相关条件的，可统筹完善功能用房（物业用房、值班室等）。 | 居民、原产权单位等承担的改造费用原则上不低于10%，其余部分由财政承担。 |
|  | 22 | 互联网社区 | 完善社区网格化平台建设，结合5G建设，打造智能化社区，鼓励引入共享图书室、无人超市、快递驿站、互联网医疗等服务设施。 | \ |
| 四 社区 治理体系 | 23 | 党组织建设 | 建立完善发挥党组织领导核心作用和党员先锋模范作用的机制，成立小区党支部或党小组，强化基层党组织功能，把加强党的建设贯穿于老日小区改造及基层社会治理的全过程。 | \ |
|  | 24 | 自治 管理 | 创新居民自治管理模式，推动成立业主委员会或居民自治小组，引导居民合理选择自治管理或物业管理，不断巩固改造成果，推进小区后续理专业化、常态化。 | \ |
|  | 25 | 协商 机制 | 构建完善的居民议事及共同协商处理小区事务的机制，实现政府治理、社会调节、居民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。 | \ |