## 6.22-洞庭新城东风湖安置小区配电工程
项目主材设备市场询价清单备案表
序号 | 名称 | 基本配置技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注 | 项目名称
[5 empty] | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | 10kV户外开闭所 | 二进四出（预留DTU位置） | 台 | 2 | 280000 | 228000 | 560000 | 456000 | （含税/含运费）广材网 | 洞庭新城东风湖安置小区配电工程
2 | 遮蔽立式DTU柜 | 典型尺寸600X400X1600 | 台 | 3 | 18000 | 18000 | 54000 | 54000 | （含税/含运费）广材网
3 | 10kV户外欧式箱变 | SCB12-10/0.4kV-630kVA | 台 | 6 | 148141.3 | 148141.3 | 888847.8 | 888847.8 | （含税/含运费）广材网
4 | 10kV干式变压器 | SCB12-10/0.4kV-1000kVA | 台 | 1 | 180000 | 158900 | 180000 | 158900 | （含税/含运费）广材网
5 | 10kV干式变压器 | SCB12-10/0.4kV-630kVA | 台 | 1 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | （含税/含运费）广材网
6 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 台 | 4 | 66412 | 37720 | 265648 | 150880 | （含税/含运费）广材网
7 | 10kV出线柜 | KYN28-12 | 台 | 14 | 52360 | 33120 | 733040 | 463680 | （含税/含运费）广材网
8 | 10kV分段柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 48290 | 35880 | 96580 | 71760 | （含税/含运费）广材网
9 | 10kV隔离柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 100215.78 | 37000 | 200431.56 | 74000 | （含税/含运费）广材网
10 | 10kV电压互感器柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 30000 | 27600 | 60000 | 55200 | （含税/含运费）广材网
11 | 10kV站用柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 30000 | 27600 | 60000 | 55200 | （含税/含运费）广材网
12 | 直流电源屏 | 65Ah | 台 | 4 | 32890 | 30300 | 131560 | 121200 | （含税/含运费）广材网
13 | PVC-C电力管 | CPVC-200/8mm | m | 6602.3 | 104 | 95.68 | 686639.2 | 631708.064 | （含税/含运费）广材网
14 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 21000 | 19320 | 42000 | 38640 | （含税/含运费）广材网
15 | 10kV电压互感器柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 27000 | 24500 | 54000 | 49000 | （含税/含运费）广材网
16 | 0.4kV低压开关柜 | GCK 进线柜 | 台 | 2 | 20000 | 18400 | 40000 | 36800 | （含税/含运费）广材网
17 | 0.4kV低压开关柜 | GCK 电容柜 | 台 | 2 | 17100 | 15800 | 34200 | 31600 | （含税/含运费）广材网
18 | 0.4kV低压开关柜 | GCK 馈线柜 | 台 | 10 | 17000 | 16000 | 170000 | 160000 | （含税/含运费）广材网
19 | 0.4kV低压开关柜 | GCK 双电源转换柜 | 台 | 1 | 26500 | 24380 | 26500 | 24380 | （含税/含运费）广材网
20 | 0.4kV低压开关柜 | GCK 有源滤波柜 | 台 | 1 | 60000 | 55200 | 60000 | 55200 | （含税/含运费）广材网
21 | 耐火密集型母线槽 | BMC105365,AC400V,三相五线制,铜质,I-LINE 1250A | 台 | 40.4 | 1388 | 1276.6 | 56075.2 | 51574.64 | （含税/含运费）广材网
22 | 柴油发电机组 含发电机控制柜 | 500kW/50HZ | 台 | 1 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | （含税/含运费）广材网
23 | 高压铜芯电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2 | m | 1227.15 | 687.48 | 687.48 | 843641.082 | 843641.082 | 信息价
24 | 高压铜芯电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | m | 3239.07 | 537.52 | 537.52 | 1741064.9064 | 1741064.9064 | 信息价
25 | 高压铜芯电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 | m | 237.35 | 239.47 | 239.47 | 56838.2045 | 56838.2045 | 信息价
26 | 高压铜芯电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 | m | 267.65 | 198.07 | 198.07 | 53013.4355 | 53013.4355 | 信息价
27 | 高压铜芯电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 | m | 1095.85 | 120.39 | 120.39 | 131929.3815 | 131929.3815 | 信息价
28 | 低压铜芯电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×185mm2 | m | 1989.7 | 405.9111 | 405.9111 | 807641.3157 | 807641.3157 | 信息价
29 | 低压铜芯电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×50mm2 | m | 1727.1 | 110.0054 | 110.0054 | 189990.3263 | 189990.3263 | 信息价
30 | 电力电缆 | BTWGTY-0.6/1kV-4*185+1*95 | m | 50.5 | 0 | 731.2 | 0 | 36925.6 | 信息价
31 | 贝雷片租赁费 | 321型 | 片*天 | 50400 |  | 2.53 |  | 127512 |  | 洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点项目支撑脚手架专项施工
32 | 900支撑架租赁费 |  | 套*天 | 25200 |  | 1.017 |  | 25628.4
33 | 贝雷销租赁费 | φ55 | 套*天 | 100800 |  | 0.0805 |  | 8114.4
34 | 支架螺栓租赁费 |  | 套*天 | 100800 |  | 0.0095833 |  | 966
35 | 工字钢梁租赁费 |  | t*天 | 7572.924 |  | 9.775 |  | 74025.3321
36 | UPS电源2KVA |  | 台 | 1 | 11500 | 7200 | 11500 | 7200 |  | 岳阳市铁山电站增效扩容改造工程下石关电站
37 | 开度控制系统箱 |  | 台 | 1 | 9600 | 5750 | 9600 | 5750
38 | 高强度减速带 | 350*500*50（mm) | m | 45 | 400 | 139.67 | 18000 | 6285.15 | 广材网 | 岳阳市公安局办公楼负1-2层（环氧）地面改造工程
39 | 橡胶防撞角 | 560*200*10（mm) | 个 | 305 | 120 | 6.79 | 36600 | 2070.95 | 广材网
40 | 铸铁定位器 | 800*160*110（mm) | 套 | 112 | 300 | 62.07 | 33600 | 6951.84 | 广材网
41 | 轮廓标 | 双面 | 个 | 92 | 45 | 15 | 4140 | 1380 | 广材网
42 | 广角镜 | φ1200（mm)圆形 | 个 | 4 | 1200 | 504 | 4800 | 2016 | 广材网
43 | 防滑防噪音无震荡环氧树脂坡道（负1.2层） | 3mm厚 | m2 | 445 | 92.98 | 58.5 | 41376.1 | 26032.5 | 广材网
44 | 环氧树脂溥涂地坪（负1.2m） | 0.8mm厚 | m2 | 4817 | 65.64 | 46.1 | 316187.88 | 222063.7 | 广材网
45 | 地下室停车位箭头 | 长3000mm | 个 | 20 | 360 | 80 | 7200 | 1600 | 广材网
46 | 一进二出环网柜 | 带保护，户外柜 | 个 | 1 | 188000 | 164000 | 188000 | 164000 |  | 枫树山路10KV电缆敷设及配电工程
47 | 一进三出环网柜 | 带保护，户外柜，其中一个出线柜为备用 | 个 | 1 | 188000 | 176100 | 188000 | 176100
48 | 真空开关支架 | ∠60×6×500 D190 | 套 | 2 | 800 | 364 | 1600 | 728
49 | 真空开关 | ZW20AF-12G/630A | 套 | 2 | 21600 | 14800 | 43200 | 29600
50 | 大自然品牌高分子踢脚线 | 木塑材质，规格244*78*15 | m2 | 70.839 | 138 | 124.7 | 9775.782 | 8833.6233 | 按照慧讯网询价（包含税费） | 岳阳国调队办公室-改造工程
51 | 德力西品牌单联单控开关 | 额定电压250V，额定电流10A,型号I86K1 | 个 | 77.52 | 15 | 17 | 1162.8 | 1317.84 | 按照慧讯网询价（包含税费）
52 | 西门子品牌五孔电源地插 | 安装孔距84mm，连体二三级地插，额定电流10A | 套 | 12.24 | 165 | 176.46 | 2019.6 | 2159.8704 | 按照广材网询价 （包含税费）
53 | 西门子品牌网络、电话地插 | 阻燃PC材质，安装孔距84mm | 套 | 4.08 | 185 | 232.57 | 754.8 | 948.8856 | 按照广材网询价 （包含税费）
54 | 德力西品牌单相五孔电源插座 | 一位五极，额定电压250V，额定电流10A | 套 | 314.16 | 15 | 7.48 | 4712.4 | 2349.9168 | 按照慧讯网询价（包含税费）
55 | 松本电工品牌网络、电话插座 | 一位四芯电话插座 | 套 | 92.82 | 15 | 18.83 | 1392.3 | 1747.8006 | 按照广材网询价 （包含税费）
56 | 铝芯电力电缆 | 4*35mm2 | km | 0.402 | 28000 | 20600 | 11256 | 8281.2 | 慧讯网（西湖） | 岳阳市南湖景区及商业步行街周边地下停车场EPC项目管线及绿化迁改工程
57 | 铜芯电力电缆 | VV3*35mm2 | m | 393.9 | 204 | 121.5 | 80355.6 | 47858.85 | 慧讯网（金凤）
58 | PVC-C高压电力电缆套管 | Φ200*10 | m | 1112.4 | 257.46 | 121 | 286398.504 | 134600.4 | 慧讯网
59 | 接头盒(含接续器材) | 24芯光缆 | 套 | 51.51 | 145.26 | 160.281 | 7482.3426 | 8256.0743 | 慧讯网
60 | 接头盒(含接续器材) | 48芯光缆 | 套 | 16.16 | 151.34 | 212.135 | 2445.6544 | 3428.1016 | 慧讯网
61 | 接头盒(含接续器材) | 72芯光缆 | 套 | 8.08 | 176.43 | 265.562 | 1425.5544 | 2145.741 | 慧讯网
62 | 接头盒(含接续器材) | 96芯光缆 | 套 | 16.16 | 183.78 | 265.562 | 2969.8848 | 4291.4819 | 慧讯网
63 | 接头盒(含接续器材) | 144芯光缆 | 套 | 32.32 | 192.72 | 290.4 | 6228.7104 | 9385.728 | 慧讯网
64 | 光缆24芯 | 单模光纤 | m | 10080 | 3.54 | 3.7 | 35683.2 | 37296 | 慧讯网
65 | 光缆48芯 |  | m | 4200 | 5.98 | 4.29 | 25116 | 18018 | 慧讯网
66 | 光缆72芯 |  | m | 2100 | 8.14 | 6.05 | 17094 | 12705 | 慧讯网
67 | 光缆96芯 |  | m | 4200 | 10.64 | 9.35 | 44688 | 39270 | 慧讯网
68 | 光缆144芯 |  | m | 8400 | 15.8 | 13.75 | 132720 | 115500 | 慧讯网
69 | 硫酸钡 | 25kg每包 | 包 | 1800 | 85 | 40 | 153000 | 72000 |  | 血吸虫病防治所预防科研综合楼改建项目负一层装修改造工程
70 | 一体化污水提升设备 | 型号为:OLWTF50W10-15-1.1/2Q=10M3/H,H=15M,N=1.1KW（电机一用一备） | 套 | 1 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500
71 | 柜式七氟丙烷气体灭火 GQQ100/2.5,86kg | GQQ100/2.5,86kg | 套 | 4 | 22800 | 7235.8 | 91200 | 28943.2
72 | 柜式七氟丙烷气体灭火 GQQ120/2.5,107kg | GQQ120/2.5,107kg | 套 | 2 | 27360 | 8339.1 | 54720 | 16678.2
73 | 七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 QMP70/4.2 七氟丙烷每瓶充装量为63kgejD | QMP70/4.2 七氟丙烷每瓶充装量为63kgejD | 套 | 2 | 16100 | 6957.5 | 32200 | 13915
74 | 标准型风管式室内机 | 型号KMR-N36,冷/热量3.6/4.0kw,风压10Pa,功率0.06+0.8kw | 台 | 2 | 4100 | 3210 | 8200 | 6420
75 | 标准型风管式室内机 N40 | 型号KMR-N40,冷热量4.0/4.5kw, | 台 | 6 | 4260 | 3280 | 25560 | 19680
76 | 标准型风管式室内机 N56 | 型号KMR-N56,冷/热量5.6/6.3kw, | 台 | 1 | 4510 | 3650 | 4510 | 3650
77 | 标准型风管式室内机 N71 | 型号KMR-N71,冷/热量7.1/8.0kw, | 台 | 4 | 4950 | 3780 | 19800 | 15120
78 | 总配电箱AA1 |  | 台 | 1 | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 慧讯网 | 岳阳市第十二中学体育综合楼项目
79 | 总配电箱AA2 |  | 台 | 1 | 8000 | 5200 | 8000 | 5200 | 慧讯网
80 | 柴油发电机组200KW | 200KW | 台 | 1 | 215000 | 96000 | 215000 | 96000 | 慧讯网
81 | 潜污泵 | 潜污泵65QW25-15-2.2 | 台 | 12 | 2500 | 1300 | 30000 | 15600 | 慧讯网
82 | 水簸箕 |  | 个 | 8 | 225 | 160 | 1800 | 1280 | 慧讯网
83 | 固化剂 |  | kg | 1404 | 22 | 18 | 30888 | 25272 | 慧讯网
84 | 橡胶减速挡 |  | m | 14 | 225 | 110 | 3150 | 1540 | 慧讯网
85 | 入车库凸镜 | 镜面凸镜φ600;含立杆支架等 | 个 | 1 | 785 | 500 | 785 | 500 | 慧讯网
86 | 旱柳 | 胸径6-8cm | 株 | 5860 | 60 | 60 | 351600 | 351600 |  | 三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段二期河道整治工程水土保持措施工程
87 | 垂柳 | 胸径6-8cm | 株 | 1000 | 60 | 30.25 | 60000 | 30250
88 | 池杉 | 胸径6-8cm | 株 | 1000 | 60 | 52.8 | 60000 | 52800
89 | 草皮 | 黑麦草 | ㎡ | 42093 | 10 | 8 | 420930 | 336744
90 | 隔膜式气压水罐 | 50SL一SQLGw-10*5 | 个 | 1 | 12650 | 9720 | 12650 | 9720 | 市场价 | 岳阳市人防办办公大楼消防整改工程
91 | 消火栓泵 | XBD7.6/25-100DX Q=25L/S H=76m N=35KW | 台 | 2 | 29790 | 12480 | 59580 | 24960 | 市场价
92 | 风机 | T4-72No.7-12 风量:21862m3/h | 台 | 1 | 7440 | 4125 | 7440 | 4125 | 市场价
93 | 风机 | HTF-Z-Ⅰ No.10 风量:38200m3/h | 台 | 1 | 6850 | 5387.8 | 6850 | 5387.8 | 市场价
94 | 报警主机 | JB-QG-GST5000 | 套 | 1 | 29856 | 27500 | 29856 | 27500 | 市场价
95 | 稳压泵 | 25LGw-10*5 | 台 | 2 | 12450 | 1802.35 | 24900 | 3604.7 | 市场价
96 | 柴油发电机组 | 200GF | 台 | 1 | 2238442 | 121770 | 2238442 | 121770 | 市场价
97 | 壁挂式小便器 |  | 个 | 6 | 700 | 467.5 | 4200 | 2805 | 市场价 | 交投集团矮子坡办公室装饰装修工程
98 | 感应式冲洗阀 | DN15 | 个 | 6 | 650 | 255.2 | 3900 | 1531.2 | 市场价
99 | 投影仪 |  | 个 | 1 | 2000 | 1516.9 | 2000 | 1516.9 | 市场价
100 | led室内显示屏 |  | m2 | 2.24 | 8000 | 4820 | 17920 | 10796.8 | 市场价
101 | 挂机空调 | 1.75P | 台 | 17 | 3800 | 3800 | 64600 | 64600 | 市场价
102 | 柜机空调 | 3.0P | 台 | 16 | 6500 | 6500 | 104000 | 104000 | 市场价
103 | 钛金边框玻璃门 | M1523 | m2 | 27.6 | 1014.4928 | 950 | 28000 | 26220
104 | 防盗门 | M1321 | m2 | 34.398 | 1587.3016 | 1100 | 54600 | 37837.8
105 | IGBT模块-国外进口 | Skii1613GD123-3duk70 | 个 | 1 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 |  | 岳阳市科技信息大楼中央空调维修维保项目
106 | 控制器-国外进口 | mic plc | 个 | 2 | 14800 | 14800 | 29600 | 29600
107 | CLDP通讯板 | PC主板 | 块 | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 慧讯网询价
108 | 驱动软板 |  | 个 | 2 | 18500 | 8700 | 37000 | 17400 | 慧讯网询价
109 | 保险 | FU13 | 个 | 30 | 150 | 100 | 4500 | 3000 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
110 | 变压器 | EI-100VA-C | 个 | 5 | 240 | 180 | 1200 | 900 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
111 | 电脑显示器 | Mcquay013 | 台 | 2 | 8600 | 8000 | 17200 | 16000 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
112 | 水流开关 | FLOW01 | 个 | 5 | 2300 | 2200 | 11500 | 11000 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
113 | 冷媒 | R134A | kg | 800 | 60 | 60 | 48000 | 48000
114 | 锅炉风机总成 | 德国原装PBN2001 | 块 | 2 | 34000 | 34000 | 68000 | 68000 | 品牌：烈骑 联系人：李祥 联系电话：18152619390 公司名称：湖南华瑞暖通节能有限公司
115 | 锅炉控制主板 | PBF2003 | 块 | 1 | 28000 | 18500 | 28000 | 18500 | 品牌：烈骑 联系人：李祥 联系电话：18152619390 公司名称：湖南华瑞暖通节能有限公司
116 | 燃烧器 |  | 个 | 1 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 品牌：烈骑 联系人：李祥 联系电话：18152619390 公司名称：湖南华瑞暖通节能有限公司
117 | 风压开关 | PF2100 | 个 | 2 | 5300 | 2300 | 10600 | 4600 | 品牌：烈骑 联系人：李祥 联系电话：18152619390 公司名称：湖南华瑞暖通节能有限公司
118 | 点火器 |  | 个 | 4 | 3800 | 1350 | 15200 | 5400 | 品牌：烈骑 联系人：李祥 联系电话：18152619390 公司名称：湖南华瑞暖通节能有限公司
119 | 蜗轮蜗杆蝶阀 | DN200 | 套 | 2 | 2600 | 2230 | 5200 | 4460 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
120 | Y型过滤器 | DN201 | 套 | 3 | 3800 | 2600 | 11400 | 7800 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
121 | 温度计 |  | 支 | 6 | 120 | 95 | 720 | 570 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
122 | 温度探头 |  | 支 | 8 | 160 | 145 | 1280 | 1160 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
123 | 压力传感器 |  | 支 | 4 | 3200 | 3150 | 12800 | 12600 | 品牌：丹佛斯 联系人：石工 联系电话：15295502404 公司名称：南京石力冷暖工程有限公司
124 | LED显示屏 | P5 | m2 | 122.88 | 6600 | 5910 | 811008 | 726220.8 | 深圳强力巨彩 | 皇姑塘立交桥户外P5单色LED显示屏（节能屏）制作安装
125 | 控制箱 | 45KW | 台 | 1 | 5864 | 4500 | 5864 | 4500 | 深圳强力巨彩
126 | LED图文编辑软件 |  | 套 | 1 | 3600 | 3250 | 3600 | 3250 | 深圳强力巨彩
127 | 中心控制器 |  | 套 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 深圳强力巨彩
128 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S） ；GB/T28181；乐橙；CGI；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67 | 台 | 80 | 800 | 800 | 64000 | 64000 | 浙江大华技术股份有限公司吉林办事处 | 岳阳市春华家园小区安防监控系统采购项目
129 | 摄像机电源 | DC12V/12W电源适配器 | 个 | 80 | 50 | 22 | 4000 | 1760 | 广州市欣炜电子有限公司020 8252-8680
130 | 空开 | 2P空气开关 | 台 | 24 | 30 | 15 | 720 | 360 | 北京市定邦电气经营部
131 | 排插 | 3个3孔排插 | 台 | 24 | 50 | 37.5 | 1200 | 900 | 京东公牛自营店
132 | 电源防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 台 | 80 | 250 | 220 | 20000 | 17600 | 南宁市索盟电子技术有限公司 0771 538-0929
133 | 防雷光纤收发器 | 100/1000M以太网光纤收发器， 具有100M/1000M、半双工/全双工自适应功能；支持存储转发模式和直通模式，存储转发模式支持长包，直通模式对包长无限制；支持带宽控制；支持LFP(Link Fault Pass-Through)功能，自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输；支持远端网管和远端复位，并可通过远端网管打开/关闭电口；电口具有MDI-II与MDI-X自动识别功能，自动侦测，自动学习，兼容性好；具有存储转发缓冲区，有效提高端接设备的传输效率，实现流量控制、广播隔离、差错检测功能；对IEEE802.1q网络特性的支持可以保证绝大多数主流产品的骨干特性，如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能；支持网管卡的级联功能 | 对 | 24 | 300 | 209.1 | 7200 | 5018.4 | 深圳市典视达科技有限公司 0755 2320-7722
134 | 接入交换机 | 千兆5口交换机 | 台 | 24 | 160 | 160 | 3840 | 3840 | 天津津新启泰科技有限公司022 8761-5355
135 | 8盘位32路网络视频录像机 | HDMI1路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、36分割；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；盘位8；前智能接入支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能；视频输出1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；音频接口1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；硬盘接口8个内置SATA接口，支持10T、SSD；主处理器工业级嵌入式微控制器 | 台 | 3 | 6600 | 4500 | 19800 | 13500 | 南宁市索盟电子技术有限公司 0771 538-0929
136 | 4TB硬盘 | 一体化监控级SATA硬盘4TB | 块 | 24 | 1250 | 1150 | 30000 | 27600 | 参考其他项目单价
137 | 55寸液晶拼接屏 | 1、屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4、产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行3000小时后产生的坏点率不超过1ppm； 5、产品漏光度＜0.005cd/㎡； 6、 产品32灰阶切换时间≤2ms； 7、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； 8、液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm； 9、 液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常； 10、液晶拼接单元外壳符合GB/T2423.17-2008盐雾要求 11、液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 12、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位； 13、考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品； | 台 | 4 | 13500 | 12100 | 54000 | 48400 | 广州精典电子科技有限公司020 3855-9415
138 | 拼接屏支架 | 拼接屏配套专用落地支架 | 个 | 6 | 1500 | 770 | 9000 | 4620 | 广州卡多尼信息技术有限公司020 8561-1303
139 | 网络高清解码器 | 解码格式：支持H.265/H.264/MJPEG/SVAC格式视频解码；解码能力：支持2路8K@30fps/8路4K@30fps /36路1080P@30fps/80路720P@30fps/144路D1@30fps，每两个输出口共享解码能力,H264和H265解码能力相同；视频输出路数：4路HDMI输出/2路BNC输出；音频输出路数：4路HDMI输出/2路BNC输出；视频输出分辨率：1024*768,1280*720,1280*1024,1920*1080,3840*2160@60fps，默认为1920*1080.奇数口支持1080P以上分辨率设置；视频输入路数：2路HDMI输入；视频输入分辨率：最大支持2路4K@30fps同时输入；音频输入路数：2路HDMI输入； | 台 | 1 | 21000 | 14000 | 21000 | 14000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司惠州办事处0752 280-0586
140 | 核心汇聚 交换机 | P路由：支持IPv4静态路由、RIPv1/v2，支持IPv6静态路由、RIPng，链路聚合：支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合 端口特性：支持IEEE802.3x流量控制（全双工），支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS/BPS的风暴抑制 IRF2：支持IRF2智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持分布式设备管理、分布式链路聚合 多媒体服务：支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务，提供支持组播的音频和视频的服务功能 流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控 SDN/Openflow：支持OpenFlow 1.3标准（MS4320V2子系列），支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）（MS4320V2子系列），支持多表流水线（MS4320V2子系列），支持Group table（MS4320V2子系列） ACL：支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类；支持时间段（Time Range）ACL，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL DHCP：支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping option82，支持DHCP Server，支持DHCP auto-config（零配置） OAM：支持802.1ag，支持802.3ah 绿色节能：支持EEE(802.3az)，端口自动Power down功能，端口定时down功能（Schedule job） | 台 | 1 | 11000 | 8780 | 11000 | 8780 | 上海岐泓信息科技有限公司021 5108-2337
141 | 控制台 | 国标 | 组 | 1 | 3450 | 2400 | 3450 | 2400 | 陕西老枪科技工程有限公司029 6820-7160
142 | 控制电脑 | I5 6100/4G/1000G/DVDRW/集显、19.5寸液晶显示器 | 台 | 1 | 5000 | 4899 | 5000 | 4899 | 京东联想自营店
143 | 琉璃博古 | 33×33×18cm | 个 | 12 | 74.8 | 70 | 897.6 | 840 | （税、运费： 不含税/不含运费 一般税率:13% H0.25m） 淄博栋梁琉璃瓦有限公司 联系人： 李先生 电 话： 158-5331-1111 | 岳阳市博物馆屋面维修改造工程
144 | 琉璃滴水 | 22×22cm | 块 | 1177.8216 | 6 | 3.35 | 7066.9296 | 3945.7024 | （规格：215*215*10 税、运费： 不含税/不含运费 小规模税率:3% ） 佛山市最院家居用品有限公司 联系人： 张海 电 话： 137-0298-1945
145 | 琉璃底瓦 | 17×17cm | 块 | 32075.224 | 3.9 | 2.78 | 125093.3736 | 89169.1227 | 税、运费： 不含税/不含运费 小规模税率:3% 宜兴市新宇峰陶瓷经营部 联系人： 施先生 电 话： 135-8422-1668 136-0153-7316
146 | 琉璃盖瓦 | 19.5×11cm | 块 | 16776.505 | 4.94 | 1.85 | 82875.9347 | 31036.5343 | 税、运费： 不含税/不含运费 小规模税率:3%佛山市最院家居用品有限公司 联系人： 张海 电 话： 137-0298-1945
147 | 琉璃勾头 | 19.5×13cm | 块 | 1178 | 5.41 | 5 | 6372.98 | 5890 | 规格：240*120 不含税/不含运费 一般税率:13% 淄博栋梁琉璃瓦有限公司 联系人： 李先生 电 话： 158-5331-1111
148 | 葫芦宝顶150cm四节 |  | 个 | 1 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 规格：H2m 不含税/不含运费 一般税率:13% 淄博栋梁琉璃瓦有限公司 联系人： 李先生 电 话： 158-5331-1111
149 | 翘角头 | 39×21×69cm | 个 | 18 | 260 | 260 | 4680 | 4680 | 南宁市谦瑞建筑材料有限公司 联系人： 林日优 电 话： 186-7710-5121 181-7236-0238
150 | 斜当沟 | (斜盾形瓦31×10cm) | 块 | 486.841 | 1.98 | 1.9 | 963.9452 | 924.9979 | 税、运费： 不含税/不含运费 小规模税率:3% 佛山市最院家居用品有限公司 联系人： 张海 电 话： 137-0298-1945
151 | 入口车牌识别一体机（带对讲、扫码） | 1.入口车牌识别一体机（带对讲、扫码） 2.参数描述: GIA-20 含车牌识别器，高清摄像机，车牌信息显示屏 3.详细参数详见附件参数明细 | 台 | 7 | 32000 | 27014.5 | 224000 | 189101.5 | 市场价，参考艾科智泊品牌 | 岳阳东站停车场车辆管理、数字寻呼引导系统等项目
152 | 无线地磁探测器 | 1.无线地磁探测器 | 台 | 30 | 550 | 550 | 16500 | 16500 | 市场价
153 | 无线车位锁探测器 | 1.无线车位锁探测器 2.型号：ZKCW-03，电动控制 3.规格：1285*427*213（长*宽*高） 75KG 挡板5厘，底座8厘，A3钢镀锌加喷塑 | 台 | 30 | 7900 | 6400 | 237000 | 192000 | 市场价，参考中科智泊品牌
154 | 车位总引导屏 | 1.车位总引导屏 2.型号：DOB ，内嵌模组数量 3组，灯箱+户外PH10单红3块16*32cm显示模块的形式；安装在入口附近，分别显示一区、二区、三区总剩余车位信息 3.详细参数详见附件参数明细 | 套 | 2 | 42000 | 30070 | 84000 | 60140 | 市场价，参考艾科智泊品牌
155 | 分区引导屏（单向） | 1.分区引导屏（单向） 2.型号：DOB ，内嵌模组数量 1组 灯箱+户外PH10双色1块16*32cm显示模块的形式；分别显示一区总剩余车位信息 3.详细参数详见附件参数明细 | 套 | 1 | 21000 | 16490 | 21000 | 16490 | 市场价，参考艾科智泊品牌
156 | 分区引导屏（双向） | 1.型号：DOB ，内嵌模组数量 2组 2.灯箱+户外PH10双色2块16*32cm显示模块的形式；分别显示一区、二区总剩余车位信息 3.详细参数详见附件参数明细 | 套 | 6 | 26500 | 23280 | 159000 | 139680 | 市场价，参考艾科智泊品牌
157 | 分区引导屏（三向） | 1.型号：DOB ，内嵌模组数量 3组 2.灯箱+户外PH10双色3块16*32cm显示模块的形式；分别显示一区、二区、三区总剩余车位信息， 3.详细参数详见附件参数明细 | 套 | 9 | 34000 | 30070 | 306000 | 270630 | 市场价，参考艾科智泊品牌
158 | 大车直流快速充电桩（60KW） | 1.大车直流快速充电桩（60KW）一拖二直流充电桩 | 套 | 1 | 85000 | 69300 | 85000 | 69300 | 市场价
159 | 大车直流快速充电桩（120KW） | 1.名称: 大车直流快速充电桩（120KW）一拖二直流充电桩; | 套 | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 市场价
160 | UPS电源 | 1.UPS电源 （1kVA/0.8kW pf=0.8 36V直流电压） | 套 | 1 | 10920 | 10920 | 10920 | 10920 | 市场价
161 | 蓄电池 | 1. 蓄电池12v38AH Dimension：198*166*172 11.5kg; | 个 | 3 | 3500 | 580 | 10500 | 1740 | 市场价
162 | 一体电池柜 | 1. 一体电池柜 | 个 | 1 | 1800 | 550 | 1800 | 550 | 市场价
163 | UPS电源 | 1.高频机 单进单出UPS电源 2kVA/1.6kW pf=0.8 72VDC | 个 | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 市场价
164 | 免维护铅酸蓄电池 | 1.免维护铅酸蓄电池 12V/100Ah | 个 | 6 | 3500 | 990 | 21000 | 5940 | 市场价
165 | A3号电池柜 | 1.A3号电池柜 | 个 | 1 | 1800 | 550 | 1800 | 550 | 市场价
166 | 铝质防静电地板 | 1.铝质防静电地板 600×600mm(含支架) | m2 | 20.55 | 480 | 450 | 9864 | 9247.5 | 市场价
167 | 与现有地磁对接、调试、运行费用 | 1.详见设计图纸包含费用的范围 2.包含670个地磁接入停车场管理“引导系统管理软件平台”和东站原有智慧停车场管理系统平台的与三家不同单位进行对接、编程、调试。 | 项 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 市场价
168 | 车位预定功能对接、调试、运行费用 | 1.详见设计图纸包含费用的范围 2.预定车位区域地锁地磁接入停车场管理平台和东站原有智慧停车场管理系统平台，与三家不同单位进行对接、编程、调试。 | 项 | 1 | 122000 | 100000 | 122000 | 100000 | 市场价