岳环评验〔2017〕86号

关于汨罗欧翔科技有限公司湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目阶段性竣工环保验收意见的函

汨罗欧翔科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、汨罗欧翔科技有限公司湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目位于汨罗循环经济产业园鑫祥碳素公司内。项目引进法国多灵公司先进技术及其工艺设备，进行铅酸蓄电池修复利用工作，对可进行修复的铅酸蓄电池进行内化成，重新将其激活为可使用的铅酸蓄电池。项目租赁鑫祥碳素公司闲置厂房，分两期进行建设：一期年修复铅酸蓄电池30万支，使用北面厂房，投入130套设备；二期年再生量80万支，使用南面及西面厂房，投入370套设备。该项目于2017年2月14日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2017]17号），目前已完成一期工程建设，主要建设内容包括：对原有厂房进行改造，改造成生产车间2个，建设2个危化品库、纯水库、电解液存放仓库、蓄电池收集仓库及成品仓库2个；办公楼、供电、供热、给排水等公用工程依托租赁厂房已建成设施；新建一座污水预处理池对生产废水进行预处理，生产车间新建废气收集系统，并配套建设一座碱液吸收塔对收集的硫酸废气进行处理。本次验收仅对一期年再生量30万支铅酸蓄电池规模。项目总投资6000万元，其中环保投资255万元，主要配套建设了生产废水预处理系统、碱液吸收塔、危废暂存间等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字[2017]第12号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生产废水排放口中pH范围值、SS、CODcr、NH3-N、总磷、总氮、总铅（未检出）、总镉（未检出）、总汞（未检出）排放浓度均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准要求。

生活废水排放口中pH范围值、SS、CODcr、NH3-N、BOD5排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求。

项目雨水排放口中pH范围值为8.37~8.46，铅、汞均未检出。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物、汞及其化合物的排放浓度均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6新建企业边界大气污染物排放限值要求。

废气处理设施出口中颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物（未检出）、汞及其化合物浓度值均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

浓硫酸包装桶、特种溶液包装桶、纯水包装桶（1吨/年）由厂家进行回收利用；破损及不可再生的铅酸蓄电池（270吨/年）交由湖南省长翔再生资源有限公司处置；废水处理池污泥（0.5吨/年）交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（五）土壤环境质量

验收监测期间，厂内外土壤采样监控点位pH值＜6.5，砷、镉、铬、汞、镍、铅含量值均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准限值要求。

（六）总量排放

验收监测数据表明：化学需氧量排放总量为0.05 t/a，氨氮排放总量为0.0022 t/a，铅未检出，满足环评批复中规定的0.22t/a、0.0288t/a、0.36 t/a限值要求。

- （七）环境风险防范及应急预案

项目硫酸储存库均设置了事故应急池，项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境保护局备案。

三、汨罗欧翔科技有限公司湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目一期工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步加强危险废物的管理，建立健全相关管理台账，完善各项环保管理制度及风险防范措施，杜绝环境风险事故的发生；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园管委会