## 投资预算汇总表
三峡后续工程建设信息管理系统投资预算审查汇总表
序号 | 建设内容 | 报审投资预算金额（元） | 审定金额（元） | 审减金额（元） | 备注
1 | 感知监测体系建设 | 1730036 | 1177218.14 | 552817.86
2 | 智慧岸线管理系统建设 | 690250 | 627500 | 62750
3 | 管理平台建设 | 311180 | 269553 | 41627
4 | 公众展示平台建设 | 897019.7 | 795992 | 101027.7
5 | 公众展示区域装修 | 562443.4 | 318989.77 | 243453.63
6 | 长江河势观测网复核 | 336527.95 | 235569.57 | 100958.38
7 | 小计 | 4527457.05 | 3424822.48 | 1102634.57
8 | 其他费用 | 310000 | 200815 | 109185
9 | 合计 | 4837457.05 | 3625637.48 | 1211819.57

## 感知监测体系建设投资预算清单
感知监测体系建设
工程名称：三峡后续工程建设信息管理系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 （单位工程名称） | 建安工程造价 （元） | 直接费用（元）（包括分部分项工程费和能计量的措施项目费） |  | 费用和利润（元） | [6 empty] | 销项税额（元） | 附加税费（元） | 其他项目费（元）
[5 empty] | 管理费 | 利润 | 总价措施项目费 | 其中：安全文明施工费 |  | 规费 | 其中：社会保险费
1 | 感知监测体系 | 1177218.14 | 775976.99 |  | 17842.79 | 19449.75 | 9681.04 | 8471.94 |  | 36077.16 | 21736.47 | 72130.12 | 3144.87 | 269980.44
本页合计 |  | 1177218.14 | 775976.99 |  | 17842.79 | 19449.75 | 9681.04 | 8471.94 |  | 36077.16 | 21736.47 | 72130.12 | 3144.87 | 269980.44
累计 |  | 1177218.14 | 775976.99 |  | 17842.79 | 19449.75 | 9681.04 | 8471.94 |  | 36077.16 | 21736.47 | 72130.12 | 3144.87 | 269980.44

## 智慧岸线管理系统建设投资预算清单
智慧岸线管理系统
序号 | 建设项目 | 分项 | 功能模块 | 数量 | 报审单价（元） | 报审总价（元） | 审定单价（元） | 审定总价（元） | 审减金额（元）
1 | 智慧岸线管理系统建设 |  |  |  |  | 627500 |  | 627500 | 0
1.1 | 数据库建设 | 标准数据库建设 | 包含防洪工程、地理空间、社会经济、实时水雨情、实时工情与综合业务管理等6类数据库 | 6 | 14000 | 84000 | 14000 | 84000 | 0
|  | 数据入库与更新 | 数据整合、入库、更新 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 0
|  | 数据交换规范 | 根据云中心已建的数据共享平台制定规范 | 1 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0
1.2 | GIS服务建设 | 基础底图服务 | 行政区划图、道路图、高程图等3类基础底图 | 3 | 9000 | 27000 | 9000 | 27000 | 0
|  | 水利要素分布图 | 河流、控制站、堤防（段）、险点险段等4类水利工程图层 | 4 | 11000 | 44000 | 11000 | 44000 | 0
|  | 水利专题地图服务 | 河堤、水文监测站点、视频监控、险点险段等4类专题图层 | 4 | 13000 | 52000 | 13000 | 52000 | 0
1.3 | 智慧岸线应用管理系统 | 水利工程信息管理与展示 | 堤防信息 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  |  | 险点险段信息 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  |  | 监测站管理 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
|  |  | 划界限权 | 1 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0
|  |  | 工程图纸 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
|  |  | 工程面貌 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
|  | 监测信息管理 | 雨情信息服务 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
|  |  | 水情信息服务 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
|  |  | 水位雨量预警 | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0
|  | 工程视频监控 | 实时视频 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  |  | 录像回放 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  |  | 视频轮询 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  |  | 云台控制 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
|  | 系统管理 | 组织机构管理 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | 菜单管理 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0
|  |  | 日志管理 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0
|  |  | 用户权限管理 | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0
2 | 软件安装维护费用 |  |  |  |  | 62750 |  | 0
2.1 | 软件安装维护费用 | 智慧岸线信息管理系统建设费用×10% | 维护周期两年 | 1 |  | 62750 | 0 | 0 | 62750
3 | 小计 | 1+2 |  |  |  | 690250 |  | 627500
4 | 优惠 | 市场询价不参与优惠 | [5 empty] | 0
5 | 合计 | 1+2-3 |  |  |  | 690250 |  | 627500 | 62750

## 管理平台建设投资预算清单
中心管理平台建设投资预算清单
序号 | 名称 | 参数与功能描述 | 单位 | 数量 | 报审单价（元） | 报审总价（元） | 审定单价（元） | 审定总价（元） | 审减金额（元）
1 | 中心监控平台建设 |  |  |  |  | 177250 |  | 143826 | 33424
1.1 | 视频服务器 | 云台控制：支持云台控制权限优先级的抢占和锁定 录像回放与下载：支持在日历上以不同颜色展现通道的录像天数分布状况，支持以时间刻度方式查看录像结果，支持滚动调节刻度大小 中心录像补录：断网补录：中心平台录像时前端设备网络断开，网络恢复时自动补录断网期间的前端设备录像（需前端设备支持录像功能） 录像锁定和解锁：支持任意时间段的录像锁定及录像解锁，锁定后的录像不能被循环覆盖，解锁后录像可以被循环覆盖 存储、管理解耦：支持中心服务器管理服务故障后，存储服务继续保持正常运行 语音对讲：支持客户端与前端设备间的语音对讲功能,支持语音对讲录音功能 视频上墙管理：支持即时模式视频上墙、预案上墙、回放上墙、报警联动上墙 视频质量诊断：具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并支持图形化展示统计结果 智能识别：支持接收并统计行为分析服务器上传的分析结果 热成像：支持通道热成像视频、可见光视频预览，支持窗口排布 AR全景：支持模板添加 动力环境：动环设备管理支持采用主动注册方式，支持协议为B协议；支持通道信息主动推送； 电子地图：支持在线、离线GIS地图、光栅图等多种地图类型，支持矢量地图中嵌入位图 设备展示与管理：支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索 用户管理：支持用户权限、用户等级控制 管理功能：支持C/S客户端，支持用户自定义设置图标，支持客户端设备树界面自定义大小 系统备份：支持系统备份还原和自动备份数据，系统异常时自动启用备份数据进行还原，数据库异地备份 行业个性化设置：支持平台名称自定义 运维统计：支持图形化/列表形式展现设备/管理员/操作员日志信息以及设备和系统报警信息 报警配置：支持报警预案配置 报警管理：支持接收平台服务异常报警、前端设备断线报警 双机热备与分布式：支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行 平台级联管理：支持私有协议级联（视频类） 管理容量：支持400用户的管理容量, 支持200用户并发登录 分布式规模：支持20个分布式 带宽性能：多址模式 操作系统：Centos 6.7 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | 60500 | 60500 | 7500
1.2 | PC电脑 | CPU：不低于Intel Core i5，主频不低于2.3GH； 内存：不低于4GB DDR4 2400MHz内存，最高支持32GB； 硬盘：1T硬盘+128G SSD固态硬盘； 显卡：2G独显； 显示器：19寸液晶显示器，与主机同品牌 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 4800 | 4800 | 1200
1.3 | 望远镜 | 12x45双筒望远镜 高倍高清微光夜视非红外 | 台 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
1.4 | 无人机 | 感知系统 感知系统类型：多方向避障 实时图传质量：1080p 飞行器 最大飞行时间：30分钟以上 最长悬停时间：26-30分钟 遥控器 支持接口类型：Lightning；Micro USB（Type-B）；USB-C 最大信号有效距离：7-9km | 台 | 1 | 39000 | 39000 | 28248 | 28248 | 10752
1.5 | 手持激光测距仪 | 手持激光测距仪望远镜户外电子尺距离测量仪高精度测高红外线激光尺1500米高尔夫测距仪 1500米测距/高/角/速+两点测高 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0
1.6 | 液晶显示屏 | 工业显示屏55吋分辨率：1920*1080； 可视角（水平/垂直）：178°/178°； 亮度≥450cd/m²； 最大功率：200w/h； 响应时间：8毫秒； 面板技术：直下式LED背光； 信号接口：HDMI×1、DVI×1、VGA×1、复合视频×2 工作环境： 工作温度：0 ~ 50 ℃，工作湿度：10 ~ 85%（无结露）； 功能：定时开关机，支持长时间持续工作。 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 3729 | 3729 | 1771
1.7 | 操作台 | 定制 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
1.8 | 监控中心改造 | 含防雷、综合布线等内容 | 项 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0
1.9 | UPS（6KVA） | 容量：6KVA(>4800W)，延时至少4小时；输入电压：176-276V；输入频率：47-55HZ；输出电压：213-226V；输出频率：50±0.5%Hz；四个国标插座；16节12V 100AH免维护铅酸蓄电池组，含全套电池连接线及电池柜。 | 套 | 1 | 39000 | 39000 | 26799 | 26799 | 12201
1.1 | 其他工具 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
2 | 河段信息站建设 |  |  |  |  | 97750 |  | 89855 | 7895
2.1 | PC电脑 | CPU：不低于Intel Core i5，主频不低于2.3GH； 内存：不低于4GB DDR4 2400MHz内存，最高支持32GB； 硬盘：硬盘：500GB 以上7200 转； 显卡：1G独显； 显示器：19寸液晶显示器，与主机同品牌 | 台 | 5 | 5000 | 25000 | 4000 | 20000 | 5000
2.2 | 打印机 | 涵盖功能：打印/复印/传真； 产品类型：黑白激光多功能一体机； 最大处理幅面：A4； 黑白打印速度：25ppm。 | 台 | 5 | 2500 | 12500 | 1921 | 9605 | 2895
2.3 | 望远镜 | 12x45双筒望远镜 高倍高清微光夜视非红外 | 套 | 5 | 250 | 1250 | 250 | 1250 | 0
2.4 | 手持激光测距仪 | 手持激光测距仪望远镜户外电子尺距离测量仪高精度测高红外线激光尺1500米高尔夫测距仪 1500米测距/高/角/速+两点测高 | 台 | 5 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 0
2.5 | 手持式流速仪 | 测速范围：0.01~4.00 m/s (可到5.00m/s) 测流误差：≤1.5% 显示屏：4×16位液晶显示 测量方式：测杆定位测量 温度范围：－20℃- 50℃ 电源：DC8.4V锂离子充电电池,充满后可连续工作40小时以上 | 台 | 5 | 4300 | 21500 | 4300 | 21500 | 0
2.6 | 河段信息站网络布设 | 含综合布线等内容 | 处 | 5 | 5000 | 25000 | 5000 | 25000 | 0
2.7 | 其他工具 |  | 套 | 5 | 1500 | 7500 | 1500 | 7500 | 0
3 | 外接数据链路 |  |  |  |  | 36180 |  | 35872 | 308
3.1 | 光纤专线 | 20M 租凭周期1年 视频APN专线1条，修防中心至市水利局专线1条 | 条 | 2 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 0
3.2 | 路由器 | VPN专线组网用 转发性能：200Kpps 内存容量：256M VPN：支持IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN等多种VPN技术 安全：ACL、防火墙、802.1x认证、AAA认证、RADIUS认证、ARP安全、ICMP防攻击、URPF、PKI、攻击源追踪、黑名单 | 台 | 1 | 1100 | 1100 | 922 | 922 | 178
3.3 | 接入交换机 | 专线组网用，智能交换机 智能交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100Mbps；端口数量：24个；背板带宽：32Gbps；VLAN：支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN；支持基于端口的VLAN；支持基于MAC地址的VLAN。 | 台 | 3 | 1600 | 4800 | 1600 | 4800 | 0
3.4 | 无线路由器 | 450M无线路由器 | 台 | 1 | 280 | 280 | 150 | 150 | 130
4 | 小计 | 1+2+3 |  |  |  | 311180 |  | 269553 | 41627
5 | 优惠 | 市场询价不参与优惠 | [5 empty] | 0
6 | 合计 | 1+2+3-5 | [5 empty] | 269553 | 41627

## 公众展示平台建设投资预算清单
公众展示平台建设
序号 | 名称 | 参数与功能描述 | 单位 | 数量 | 报审单价（元） | 报审总价（元） | 审定单价（元） | 审定总价（元） | 审减金额（元）
1 | 内容互动播放系统 |  |  |  |  | 85150 |  | 78877 | 6273
1.1 | 55寸超窄边液晶拼接显示单元 | 单屏尺寸：1211.4水平×682.2垂直(mm)，对角线55寸；整屏尺寸：6057水平×2046.6垂直（mm），约12.4㎡屏幕面板：LG原装屏体拼缝：≤1.8毫米；分辨率：1920*1080；可视角（水平/垂直）：178°/178°；亮度≥450cd/m²； 最大功率：200w/h；响应时间：8毫秒； 面板技术：直下式LED背光；信号接口：HDMI×1、DVI×1、VGA×1、复合视频×2 工作环境：工作温度：0 ~ 50 ℃，工作湿度：10 ~ 85%（无结露）；功能：定时开关机，支持长时间持续工作。 | 台 | 2 | 11220 | 22440 | 9548.5 | 19097 | 3343
1.2 | 内置图象处理器 | 全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及HDMI等信号输入,RS-232C环路控制 | 套 | 2 | 400 | 800 | 400 | 800 | 0
1.3 | 超窄边液晶显示单元支架 | 1、铝型材结构，型材表面涂层均匀，外观精美，不易划伤； 2、结合安装环境、屏体尺寸及人体工学，支架设计合理，稳固性强。安装便捷，灵活自如，方便布线； | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 0
1.4 | 图形拼接处理器 | 采用FPGA纯硬件架构，机箱支持16路DVI信号输入，支持16路信号输出；支持所有视频窗口的任意缩放、任意漫游和任意叠加；支持TCP\RS485\RS232\RS422等方式控制；接受高分辨率DVI、VGA、复合视频等格式的模拟视频信号；每通道输出最大分辨：1920×1200@60Hz；工作环境：工作温度：0—70℃，工作湿度：10%-90%无结露；最大功率：200w/h； | 套 | 2 | 16000 | 32000 | 16000 | 32000 | 0
1.5 | 大屏幕系统控制与管理软件 | 可进行设备控制，开关机、模式、画面叠加显示控制，信号源控制，RGB信号、视频信号、图像效果设定，图像拼接范围划分。 | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 系统工程专用线缆 | 高清视频输出线，专用串口线、网线、电源线连接线材。 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0
1.7 | 控制主机 | cpu：i5；主板：b250标准板；内存：8g；固态硬盘：120g；电源：额定400w；机架式机箱 | 台 | 2 | 5460 | 10920 | 4500 | 9000 | 1920
1.8 | 功放音响 | 1、支持≥2路音频输入；支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能；支持MIC1双接口输入。2、带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能；带MP3录音功能。可以通过MP3随时随地播放录音。3、额定输出功率≥2×120W、输出阻抗 4~8Ω；信噪比 :Mic≥65dB，音乐≥70dB；谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1%。4、效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12、 REPEAT: 0.1s-2s。5、频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）。6、保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式 全频带低音吸顶喇叭（2套）：1．额定功率：40W；2．阻抗：8Ω；3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB；4．频率响应(-10dB)：90-20KHz；5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1； | 台 | 2 | 3995 | 7990 | 3490 | 6980 | 1010
1.9 | 线材、辅料 | 信号放大器、高清传输线、接头、跳线、控制线、插排、扎带、水晶头、标签带、连接线等等 | 批 | 2 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 0
2 | 触控互动体验系统 |  |  |  |  | 28900 |  | 28900 | 0
2.1 | 触控互动体验系统 | 1. 屏尺寸:65英寸、分辨率: 1920*1080@60HZ、屏幕高宽比: 16:9、反应时间(毫秒): 6、对比度: 4000:1、亮度: 450cd/m2、可视角度: 178°/178°(H/V)、透光率：>90% 最高达100%、表面硬度：莫氏硬度等级7级 2. 触摸技术：多点电容触摸、可感应物体：手指、电容笔等、触摸寿命：超过60,000,000单点触摸、响应速度：≦8ms、触摸点数：支持10点以上 3. CPU:Intel 酷睿I5、硬盘: 、 SSD 128G、内存: DDR3, 4GB、主板芯片: Intel芯片组、显卡芯片：集成显卡、声卡：集成声卡、网卡:集成千兆网卡+无线网络、喇叭:2*10W、 USB接口*4，USB OTG*1，网卡接口*1，HDMI*1、支持多国语言、AC 110V~240V,50/60HZ、工作温度：0°C-40°C、存贮温度：-20°C-60°C、湿度：20%-80%相对湿度 4. 网络集中控制协议。 | 台 | 1 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0
2.2 | 安装附件 | 定制安装附件及连接线、支架等 | 台 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
2.3 | 软件系统 | 定制 UI 交互设计界面、软件开发等， | 台 | 1 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0
2.4 | 线材、辅料 | 高清传输线、接头、跳线、控制线、插排、扎带、水晶头、标签带、连接线等等 | 批 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
3 | 互动体验播放系统 |  |  |  |  | 51900 |  | 51900 | 0
3.1 | 互动体验播放系统 | 1. 屏尺寸:75英寸、分辨率: 1920*1080@60HZ、屏幕高宽比: 16:9、反应时间(毫秒): 6、对比度: 4000:1、亮度: 450cd/m2、可视角度: 178°/178°(H/V)、透光率：>90% 最高达100%、表面硬度：莫氏硬度等级7级 2. 触摸技术：多点电容触摸、可感应物体：手指、电容笔等、触摸寿命：超过60,000,000单点触摸、响应速度：≦8ms、触摸点数：支持10点以上 3. CPU:Intel 酷睿I5、硬盘: 、 SSD 128G、内存: DDR3, 4GB、主板芯片: Intel芯片组、显卡芯片：集成显卡、声卡：集成声卡、网卡:集成千兆网卡+无线网络、喇叭:2*10W、 USB接口*4，USB OTG*1，网卡接口*1，HDMI*1、支持多国语言、AC 110V~240V,50/60HZ、工作温度：0°C-40°C、存贮温度：-20°C-60°C、湿度：20%-80%相对湿度 4. 网络集中控制协议。 | 台 | 1 | 35600 | 35600 | 35600 | 35600 | 0
3.2 | 安装附件 | 定制安装附件及连接线、支架等 | 台 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
3.3 | 软件系统 | 根据客户需要定制 UI 交互设计界面、软件开发等， | 台 | 1 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0
3.4 | 线材、辅料 | 高清传输线、接头、跳线、控制线、插排、扎带、水晶头、标签带、连接线等等 | 批 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
4 | 中控系统 |  |  |  |  | 180295 |  | 136315 | 43980
4.1 | 网络型可编程中央控制主机 | 采用国际流行全贴片式生产工艺；开放式的可编程控制平台，人性化的中英文操作界面，交互式的控制结构；嵌入式实时操作系统采用最新的32位内嵌式处理器，处理速度可达400MHZ；采用双看门狗设计，系统更稳定；采用标准19英寸机柜设计；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。内嵌智能红外学习功能模块。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。支持全制式环保电源(110V-240V)，。 | 台 | 1 | 88000 | 88000 | 50000 | 50000 | 38000
4.2 | 中控软件定制 | 平板电脑的APP定制版 | 台 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0
4.3 | 串口服务器 | 具备RS-232接口，用于与主机通讯；八路DB9接口用于信号的输出；CR-NET接口，用于连接中控主机； 具备信号指示灯；支持ID码设置；DC12V电源供电方式；可安装于任何标准的19"的机柜上。 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | 2640 | 5280 | 3720
4.4 | 机柜，PDU，配件 | 42U机柜，8位PDU，配件 | 台 | 2 | 3640 | 7280 | 3640 | 7280 | 0
4.5 | 电源控制器 | 1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、影像系统、播放系统、触控系统、交互系统等展馆周边设备。 2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。 3、设备支持由中控主机提供电源，中控主机通过RS-232协议控制 | 台 | 4 | 3500 | 14000 | 3500 | 14000 | 0
4.6 | 有线鼠键 | 国内一线品牌 | 套 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
4.7 | 无线鼠键 | 国内一线品牌 | 套 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0
4.8 | 软件开发编程及注册 | 中控程序、ipd及中控主机程序编写 | 套 | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0
4.9 | 无线路由器 | 国内一线品牌 | 台 | 2 | 280 | 560 | 150 | 300 | 260
4.10 | 无线PAD | 国内一线品牌ipad | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
4.11 | 交换机 | 24口百兆交换机，24个poe供电接口，支持tcp/ip协议， | 台 | 2 | 1600 | 3200 | 1600 | 3200 | 0
4.12 | 显示器 | 21寸显示器，分辨率1920*1080 | 台 | 1 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 0
4.13 | 线材、辅料 | 高清传输线、线管、接头、网线、跳线、控制线、插排、扎带、水晶头、标签带、连接线、弱电箱、工具等等。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
4.14 | 软件系统 | 展厅所有灯光设备-控制端软件、止，音量调节），观众手持IPAD,可停留在任意展项前，通过IPAD的操控来实现对应展项的内容观看； A 无线控制所有硬件设备（电脑主机，投影仪，液晶显示器，功放，融合设备）的一键开关机；B 无线控制所有灯光（照明灯，筒灯，射灯）的一键开关；C 无线控制展项的内容播放（播放，暂停，停止，音量调节），观众手持IPAD,可停留在任意展项前，通过IPAD的操控来实现对应展项的内容观看；D 中央控制程序自定义设备的一键时序启动，可防止应所有设备瞬时启动带来的高电流损坏相关设备；E 所有设备到机房进行集中管理；各单独展项均相应播放，控制电脑，运行稳定；F 系统运行稳定，可实现7*24小时不间断运行。 | 路 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
|  | 触控交互体验系统-播放端软件、控制视频播放，暂停，停止，音量加减等 | 点位 | 1 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 400
|  | 体感互动导轨系统-播放端软件、控制视频播放，暂停，停止，音量加减等 | 点位 | 1 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 400
|  | 展示播放系统-播放端软件、控制视频播放，暂停，停止，音量加减等 | 点位 | 1 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 400
|  | 展示播放系统-播放端软件、控制视频播放，暂停，停止，音量加减等 | 点位 | 1 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 400
|  | 展示播放系统-播放端软件、控制视频播放，暂停，停止，音量加减等 | 点位 | 1 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 400
5 | 视频制作 |  |  |  |  | 267000 |  | 267000 | 0
5.1 | 摄影师 |  | 人 | 3 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 0
5.2 | 无人机飞手 |  | 人 | 2 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 0
5.3 | 高清航拍 |  | 分钟 | 100 | 1000 | 100000 | 1000 | 100000 | 0
5.4 | 摄影助理 |  | 人 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
5.5 | 文案创意 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
5.6 | 场景脚本 |  | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
5.7 | 三维制作 | 平面包装、特效字幕及手绘,三维动画制作等 | 人 | 2 | 40000 | 80000 | 40000 | 80000 | 0
5.8 | 视频剪辑 |  | 人 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
5.9 | 后期配音、音效、配乐 |  | 人 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
6 | 内容制作 |  |  |  |  | 233000 |  | 233000 | 0
6.1 | 中央媒体媒资采集 | 央视、人民日报、新华社、中国水利报 | 项 | 4 | 20000 | 80000 | 20000 | 80000 | 0
6.2 | 省级媒体媒资采集 | 湖南日报、湖南卫视、湖南都市、湖南经视 | 项 | 4 | 10000 | 40000 | 10000 | 40000 | 0
6.3 | 市级媒体媒资采集 | 岳阳日报、岳阳市广播电视台 | 项 | 2 | 8000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0
6.4 | 整体文案 | 展厅各篇章内容详细文案 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
6.5 | 专题片文案 | 专题片解说词文案 | 项 | 12 | 3000 | 36000 | 3000 | 36000 | 0
6.6 | 分镜头脚本 | 专题片拍摄脚本文案 | 项 | 12 | 3000 | 36000 | 3000 | 36000 | 0
6.7 | 线上展示 | 网站及APP线上展示 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
7 | 小计 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |  | 846245 |  | 795992 | 50253
8 | 税金 | 6% |  |  |  | 50774.7 | 0 | 0 | 50774.7
9 | 优惠 | 市场询价不参与优惠 | [5 empty] | 0
10 | 合计 | 7+8-9 |  |  |  | 897019.7 |  | 795992 | 101027.7

## 公众展示平台装修工程投资预算清单
公众展示平台装修工程投资预算清单
工程名称：公共展示平台装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 （单位工程名称） | 建安工程造价 （元） | 直接费用（元）（包括分部分项工程费和能计量的措施项目费） |  | 费用和利润（元） | [6 empty] | 销项税额（元） | 附加税费（元） | 其他项目费（元）
[5 empty] | 管理费 | 利润 | 总价措施项目费 | 其中：安全文明施工费 |  | 规费 | 其中：社会保险费
1 | 建筑工程 | 9493.75 | 7092.5 |  | 598.39 | 652 | 351.41 | 338.06 |  | 594.45 | 246.92 | 835.99 | 36.45
2 | 装饰工程 | 286863.27 | 121520.37 |  | 2705.55 | 2950.76 | 1579.22 | 1458.01 |  | 4763.49 | 2196.4 | 7389.12 | 322.17 | 151693.28
3 | 安装工程 | 22632.75 | 18095.27 |  | 1070.52 | 1166.93 | 540.82 | 508.29 |  | 1302.93 | 592.81 | 1995.88 | 87.02
本页合计 |  | 318989.77 | 146708.14 |  | 4374.46 | 4769.7 | 2471.45 | 2304.36 |  | 6660.87 | 3036.12 | 10220.99 | 445.64 | 151693.28
累计 |  | 318989.77 | 146708.14 |  | 4374.46 | 4769.7 | 2471.45 | 2304.36 |  | 6660.87 | 3036.12 | 10220.99 | 445.64 | 151693.28

## 长江河势观测网投资预算明细
长江河势观测网测量
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 报审单价（元/个） | 报审合价（元） | 审定单价（元） | 审定合价（元） | 审减金额（元） | 备注
1 | 补充固定断面控制点布设及测定 | 个 | 30 | 5855.41 | 175662.3 | 4098.787 | 122963.61 | 52698.69 | 按照《测绘生产成本费用定额计算细则》（2009）中四等三角测量计费，并下浮30%
2 | 复测固定断面控制点 | 个 | 25 | 3868.15 | 96703.75 | 2707.705 | 67692.625 | 29011.125 | 按照《测绘生产成本费用定额计算细则》（2009）中四等三角测量计费，并下浮30%
3 | 控制点普查 | 个 | 165 | 388.86 | 64161.9 | 272.202 | 44913.33 | 19248.57 | 按照《测绘生产成本费用定额计算细则》（2009）中控制点普查计费，并下浮30%
4 | 合计 |  |  |  | 336527.95 |  | 235569.565 | 100958.385

## 其他费用投资预算
其他费用投资预算
序号 | 类别 | 送审金额（元） | 审定 |  | 审减金额（元） | 备注
|  |  | 计算式 | 审定金额（元）
1 | 设计费 | 180000 | [9+（342.4-200）×（20.9-9）÷300]×0.8（专业调整系数）×1.0（复杂程度调整系数）×0.7 | 82031 | 97969 | 按照建设部制订的勘察设计收费标准（2002年修订版）计算，并按照岳阳市财评中心要求下浮30%
2 | 工程监理费 | 90000 | 342.4×16.5÷500×0.7 | 79094 | 10906 | 按照《发改价格[2007]670号》文计算，并按照岳阳市财评中心要求下浮30%
3 | 二级安全等级测评费 | 40000 | 175*450*0.8（系统规模调节因子）*0.9（多系统测评调节因子）*70% | 39690 | 310 | 按照《等级测评项目收费指导意见》计算，并下浮30%
4 | 合计 | 310000 |  | 200815 | 109185