**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 岳阳中学新建教学楼项目 | | |
| 净用地面积（㎡） | 107605.8 | 总建筑面积（㎡） | 11301.46（本次校内新建） |
| 建设单位 | 岳阳市教育事务中心（章） | 设计单位 | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） |
| 建设单位联系人 | 刘文星 | 设计单位联系人 | 丁晶 |
| 联系电话 | 18907307229 | 联系电话 | 13574869949 |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| **各专业审查意见** | | | |
|  | | | |
| 审图机构  审查意见 | 技术负责人（签字、章）： 单位（章）：  年 月 日 | | |
| 住建主管部门  意见 | （章）：  年 月 日 | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的绿色建筑施工图设计审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、审图机构应进行审查并出具审查意见，住建主管部门出具结论意见。 | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—建筑专业**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46（本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.1.1 | 4.1.1 | （1）场地避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区有可靠的防洪涝基础设施：（☑是□否）；  （2）场地无危险化学品、易燃易爆危险源的  威胁、电磁辐射、含氡土壤的危害：（☑是□  否）。 | |  | | 1、总平面图和建筑设计图；  2、土壤氡浓度检测报告； | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.2 | 4.1.2 | 场地内无有排放超标的污染源：（☑是□否）。 | | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管，生活垃圾由垃圾房收集后运出集中处理，厨房油烟经油烟净化器处理后排放 | | 1、建筑、给排水、暖通设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.3 | —— | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定：（☑是□否）。 | |  | | 1、室外噪声分析报告书；  3、建筑设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.4 | —— | 室外热环境满足国家现行有关标准的要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.5 | 4.1.5 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.6 | —— | 场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车：（☑是□否）。 | | 场地出入口步行距离500m范围内设有1条线路的已建公共交通站点 | | 1、建筑设计说明；  2、总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.7 | 4.1.7 | （1）停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：（☑是□否）；  （2）合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑平面图  2、电气设计图 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.8 | 4.1.8 | 自行车停车场所位置合理、方便出入：  （☑是 □否） | | 自行车停车场所位置合理、方便出入。 | | 1、总平面图；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.11 | —— | 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、总平面设计说明；  2、建筑设计说明。  3、建筑设计图纸。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.1.12 | —— | 生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：（☑是□否）。 | |  | | 1、总平面图；  2、建筑设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.1 | —— | 走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应  急救护等要求，且保持畅通：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明（消防设计说明）；  2、建筑平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.2 | 4.2.2 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件：（☑  是□否）；纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于1%：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图；  3、装饰性构件比例计算书。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.3 | —— | （1）建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求：（☑是□否）；  （2）建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求：（☑  是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.4 | —— | （1）外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.5 | —— | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形：（☑是□  否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。  3、暖通、给排水、电气设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.6 | —— | 建筑外门窗安装牢固，其抗风压性能和水密性能符合国家现行有关标准的规定：（☑是  □否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.7 | —— | （1）卫生间、浴室的地面设置防水层：（☑是□否）；  （2）墙面、顶棚设置防潮层：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.8 | —— | （1）室内装饰装修材料中有害物质含量符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB18580～GB18587、GB24410的要求：（☑是□否）；  （2）无机非金属类建筑材料放射性核素限量符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑构造做法表。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.9 | 4.2.9 | （1）室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定：（☑是□否）；  （2）建筑室内和建筑主出入口应禁止吸烟：  （☑是□否）。 | |  | | 建筑设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.10 | 4.2.10 | （1）采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间：（☑是□否）；  （2）防止厨房、卫生间的排气倒灌：（☑是□否）。 | | 公共卫生间、厨房等区域设置合理的排风系统。 | | 1、建筑设计图；  2、暖通设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.11 | 4.2.11 | （1）室内噪声级符合现行国家标准《民用建  筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求：（☑是□否）；  （2）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、总平面图；  3、建筑平面图；  4、室内噪声分析报告；  5、围护结构隔声计算或者分析报告；  6、建筑构造大样图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.12 | 4.2.12 | （1）在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透  光围护结构内表面不结露：（☑是□否）；  （2）供暖建筑的屋面、外墙内部不产生冷凝：（☑是□否）；  （3）屋顶和外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑围护结构构造详图；  3、建筑围护结构防结露验算报告；  4、建筑围护结隔热性能验算报告。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.13 | 4.2.13 | 结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、朝向、围护结构热工性能、窗墙比等进行优化设计，且符合国家和湖南省现行有关节能设计的要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、总平面图；  2、建筑设计说明；  3、建筑设计图；  4、节能计算报告书。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.14 | 4.2.14 | 禁止采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计文件。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.15 | 4.2.15 | （1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：（☑是□否）；  （2）现浇混凝土100%采用预拌混凝土，建筑  砂浆100%采用预拌砂浆：（☑是□否）。 | |  | | 建筑设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.16 | —— | 应具有安全防护的警示和引导标识系统：（☑是□否）。 | |  | | 建筑设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.2.17 | 4.2.17 | 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明  2、总平面图 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：312e3e06c613f8251beae55efa59bd9  年月日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 建筑专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（建筑专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—结构专业**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46（本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.3.1 | —— | （1）场地避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区有可靠的防洪涝基础设施：（☑是□否）；  （2）场地无危险化学品、易燃易爆危险源的  威胁、电磁辐射、含氡土壤的危害：（☑是□  否）。 | |  | | 1、地质勘察报告；  2、土壤含氡检测报告； | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.2 | 4.3.2 | （1）建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求：（☑是□否）；  （2）建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等  围护结构满足安全、耐久和防护的要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明；  2、结构设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.3 | 4.3.3 | （1）外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明；  2、结构设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.4 | 4.3.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明；  2、结构设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.5 | 4.3.5 | （1）室内装饰装修材料中有害物质含量符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB18580～GB18587、GB24410的要求：（☑是□否）；  （2）无机非金属类建筑材料放射性核素限量符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求：（☑是□否）。 | |  | | 建筑设计说明 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.6 | —— | 不采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明；  2、结构平面布置图；  3、建筑形体规则判定报告。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.7 | 4.3.7 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件：（☑是□否）；纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于1%：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明；  2、装饰性构件比例计算书。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.8 | 4.3.8 | 不采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品：（☑是□否）。 | |  | | 结构设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.3.9 | 4.3.9 | （1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：（☑是□否）；  （2）现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆  采用预拌砂浆：（☑是□否）。 | |  | | 1、结构设计说明。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：f415a953198fa67f928e4519bf06f65  年月日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 结构专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（结构专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—给排水专业**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46（本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.4.1 | 4.4.1 | （1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749  的要求：（☑是□否）；  （2）项目是否设置储水设施：（☑是□否）；若设置，其设计符合《二次供水设施卫生规范》GB17051的要求：（☑是□否）；  （3）使用构造内自带水封的便器时，其水封深度应不小于50mm：（☑是  □否）；  （4）项目是否设置非传统水源管道和设备：（☑是□否）；若设置，其标识设置明确、清晰永久：（☑是□否）； | |  | | 1、给排水设计说明；  2、水资源利用方案。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.4.2 | 4.4.2 | （1）按使用用途、付费或管理单元，分别设置  用水计量装置：（☑是□否）；  （2）用水点处水压大于  0.2MPa的配水支管设置减压设施：（☑是□否）；  （3）采用节水器具和设备：（☑是□否）； | |  | | 1、给排水设计说明；  2、给排水设计图；  3、水资源利用方案。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.4.3 | 4.4.3 | （1）场地的竖向设计有利于雨水的收集与排放，能有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用：（☑是□否）；  （2）项目场地是否大于10hm2：（□是□否）；若大于，进行雨水控制利用专项设计：（□是□否）；  （3）项目绿地率是否≥20%：（☑是□否）；项目要求下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地或水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%：（☑是□否）； | | 本项目为已建成校园内的两栋教学楼。 | | 1、总平面图；  2、给排水设计图纸； | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.4.4 | 4.4.4 | 项目是否设置太阳能热水系统（□是☑否）；若设置，应与建筑一体化设计（□是□否）；应安装计量装置（□是□否） | | 项目采用光伏发电系统 | |  | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.4.5 | 4.4.5 | 项目场地内是否有排放超标的污染源（☑是□否）；若有，采取的措施为： 生活污水经化粪池处理后排至市政污水管 | |  | | 1、给排水设计说明； | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：0a6ae359b43f56132d927ba5a09a173  年月日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 给排水专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（给排水专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—暖通空调专业**

填表日期：2025年042月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46(本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.5.1 | —— | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定：（☑是□否）。建筑  室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志：（☑  是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.2 | —— | 采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间：（☑是□否）；防止厨房、卫生间的排气倒灌：（☑是□否）。 | | 公共卫生间、厨房等区域设置合理的排风系统。 | | 1、暖通空调设计说明；  2、暖通平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.3 | 4.5.3 | 建筑是否采用集中空调：（☑是□否）；若是，房间内的温度、湿度、新  风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定：（☑是□否）；若否，有保障室内热环境的措施或预留条件：（□是□否）。 | |  | | 1、暖通空调设计说明；  2、暖通平面设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.4 | 4.5.4 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置：（☑是□否）。 | |  | | 1、暖通空调设计说明；  2、暖通空调设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.5 | 4.5.5 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置：（□是□否）。 | |  | | 本新建项目地下室为设备用房。 | | □是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.6 | 4.5.6 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗：（☑是□否）。 | |  | | 1、暖通空调设计说明；  2、暖通平面设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.7 | —— | 根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间等室内过渡区空间的温度设定标准：（☑是□否）。 | |  | | 1、暖通空调设计说明；  2、暖通平面设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.8 | 4.5.8 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量：（□是□否）。 | |  | |  | | □是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.9 | 4.5.9 | （1）建筑是否有集中空调通风采暖需求：（☑是  □否）；若是，合理设置  室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置：（☑是□否）；若否，统一设置室内外机位置：（☑是□否）；  （2）在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰：（☑是□否）。 | |  | | 1. 暖通专业图纸； | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.5.10 | 4.5.10 | 场地内是否无排放超标的污染源：（☑是□否）；  若存在，采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求：（☑是□否）；在进行场地设计时，合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功  能区域和周边环境产生影响：（☑是□否）。 | |  | | 暖通专业图纸；  建筑专业图纸。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：e2d57da7864af99955bfa136261d602  年月日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 暖通空调专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（暖通空调专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—电气专业**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46(本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.6.1 | 4.6.1 | （1）照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034、  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑环境通用规范》GB55016的规定：（☑是□否）；  （2）人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品：（☑是□否）；  （3）选用LED照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定：（☑是□否）。 | |  | | 1、电气设计说明；  2、照明功率密度计算书。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.2 | 4.6.2 | （1）停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：（☑是□否）；  （2）合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位：（☑是□否）。 | |  | |  | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.3 | 4.6.3 | 建筑设备管理系统具有自动监控管理功能：（☑是□否）。 | |  | | 1、电气设计说明；  2、消防联动系统图；  3、弱电系统图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.4 | 4.6.4 | 建筑设置信息网络系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、电气设计说明；  2、DS-08\_弱电系统图 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.5 | 4.6.5 | （1）主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值、符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定：（☑是□否）；  （2）公共区域的照明系统实现分区、定时、感应等节能控制：（☑是□否）；  （3）采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制：（☑是□否）。 | |  | | 1、电气设计说明；  2、电气施工图；  3、照明功率密度计算书。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.6 | 4.6.6 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量：（□是□否）。 | |  | |  | | □是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.7 | —— | （1）垂直电梯采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施：（□是□否）；  （2）自动扶梯采用变频感应启停等节能控制措施：（□是□否）。 | |  | | 本新建项目无电梯 | | □是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.8 | —— | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置：（□是□否）。 | |  | | 本新建项目地下为设备用房。 | | □是  □否 | □是  □否 |
| 4.6.9 | —— | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件：（☑是□  否）。 | |  | | 1、电气设计说明；  2、电气设计图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：10fcde4a3c144ecee97edc7b8baf9c1  年 月 日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 电气专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（电气专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |

**湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（公共建筑）—景观专业**

填表日期：2025年04月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 岳阳中学新建教学楼项目 | | | | | | |
| 净用地面积（㎡） | | | 107605.8 | | 总建筑面积（㎡） | | 11301.46(本次校内新建） | | |
| 建设单位 | | | 岳阳市教育事务中心（章） | | 设计单位 | | 长沙市规划设计院有限责任公司（章） | | |
| 建设单位联系人 | | | 刘文星 | | 设计单位联系人 | | 丁晶 | | |
| 联系电话 | | | 18907307229 | | 联系电话 | | 13574869949 | | |
| 邮箱 | | |  | | 邮箱 | |  | | |
| **条款编号** | | **项目实际情况** | | **设计具体做法说明** | | **证明材料** | | **自查意见（是否达标）** | **审查意见（是否达标）** |
| **设计**  **要点** | **审查**  **要点** |
| 4.7.1 | —— | 室外热环境满足国家现行有关标准的要求：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.2 | 4.7.2 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.3 | 4.7.3 | （1）停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：（☑是□否）；  （2）合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位：（☑□是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.4 | 4.7.4 | 自行车停车场所位置合理、方便出入：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.5 | 4.7.5 | （1）配建的绿地符合所在地城乡规划的规定：（☑是□否）；  （2）种植适应当地气候和生态环境条件，且无毒害、易维护，体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70%：（☑是□否）；  （3）合理选择绿化方式，采用乔木、灌木、草等复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.6 | 4.7.6 | （1）场地的竖向设计有利于雨水的收集与排放，能有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用：（☑是□否）；  （2）项目场地是否大于10hm2：（□是□否）；若大于，进行雨水控制利用专项设计：（□是□否）；  （3）项目绿地率是否≥20%：（☑是□否）；项目要求下凹式绿地、雨水花  园等有调蓄雨水功能的绿地或水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%：（☑是□否）。 | |  | | 本次新建项目仅为已建成校园内两栋教学楼。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.7 | —— | 生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.8 | 4.7.8 | 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 4.7.9 | 4.7.9 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统：（☑是□否）。 | |  | | 1、建筑设计说明；  2、建筑总平面图。 | | ☑是  □否 | □是  □否 |
| 自评意见 | | 专业负责人签名：312e3e06c613f8251beae55efa59bd9  年 月 日  （单位盖章） | | | | | | | |
| 景观专业  审查意见 | | 专家签名：  年月日 | | | | | | | |
| 备注：  1、本表适用于湖南省新建公共建筑的施工图设计（景观专业）审查管理；  2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”；  3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）；  4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 | | | | | | | | | |