
岳环评验[2015]11号
关于湖南省吉富铝塑制品有限公司

年产5万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目
竣工环境保护验收批复意见

湖南省吉富铝塑制品有限公司：

根据你公司该项目验收申请报告及汩罗市环境监测站提交的《湖南省吉富铝塑制品有限公司年产5万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目竣工环境保护验收监测报告书》等资料，我局于2015年1月27日组织了该项目的环境保护竣工验收。根据验收监测报告书结论、现场检查情况和汩罗市环保局预审意见，经研究，批复如下：
一、工程概况：湖南省吉富铝塑制品有限公司年产5万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目（以下称该项目）位于湖南汨罗工业园城郊乡上马村。该项目于2011年7月30日取得我局环评批复。2014年4月18日，我局批准其试生产。2014年12月31日，项目取得我局变更环评批复。项目建设单位由汨罗市银泰铝塑制品有限公司变更为现名称，同时对废气处理设施进行变更。2014年12月4日，我局批准其试生产延期至2015年1月18日。项目对现有产能5万t/a合金铝锭生产设备，包括耗能电阻反射炉、环保除尘系统、冷却水循环系统及相应配套设施进行改造。主要内容包括：拆除原有老厂房2栋3600㎡，新建熔炼车间3400㎡、预处理车间2000㎡，用2台36t和1台15t天然气反射炉取代原有落后耗能的10台9t电阻反射炉;增设除尘环保系统、增设循环水系统。
二、项目竣工环境监测情况: 汩罗市环境监测站编制的《湖南省吉富铝塑制品有限公司年产5万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目竣工环境保护验收监测报告书》（汨环监验字[2014]第015号）表明：

1、废水。生产过程中产生的铸锭设备间接冷却水经收集沉淀处理后循环使用，不外排。生活废水经化粪池预处理后经管网排入汩罗市污水处理厂。验收监测期间，生活污水总排口pH范围值及SS、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、动植物油最高日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

2、废气。熔炼工序产生的烟气经集气罩收集，采用Al2O3输送床吸附+布袋式除尘器处理后，经16米高排气筒外排；炒灰工序采用封闭式自动炒灰设备，产生的废气经集气罩收集采用布袋除尘器处理后，与熔炼烟气一并经16米高排气筒外排。验收监测期间：
熔炼炉、炒灰炉处理设施出口有组织废气监测点的颗粒物、氟化物、SO2排放浓度及排放速率均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中二级标准下调50%的要求；NOx排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准下调50%要求。
无组织排放废气2个监测点中颗粒物、氟化物排放浓度最高值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。
3、噪声。厂区东、南、西、北四界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。
4、固体废物处置。生产过程产生的一般固废均分类收集后综合回收利用。不合格铝锭（2500t/a）收集后回用作原料；预处理废料（3502t/a）、除尘设备飞灰（2799t/a）、熔炼炉渣（2404t/a）等一般工业固体废物，均集中收集后送汩罗市凯鑫再生资源回收有限公司回收利用；生活垃圾（38t/a）环卫部门统一处理。固废处置基本符合环保要求。
5、环境管理与环境风险：公司制定了项目日常监测计划，建立了环境管理制度，建立了突发环境事件应急预案并已备案，配备了应急设施。CODCr、NH3-N、烟（粉）尘污染物排放总量符合总量控制指标要求。
三、验收意见：湖南省吉富铝塑制品有限公司年产5万吨再生铝合金锭工艺系统节能改造项目环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测报告书和验收组意见，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测报告书结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。
四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，进一步加强各环保设施的运行管理，按要求规范铝灰暂存管理，确保不与水接触。同时进一步完善废气处理工艺，尽量减少废气排放量。建立好各类设施运行、环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。
五、项目营运期的环境监管工作由汩罗市环保局负责。
                                         岳阳市环境保护局
2015年4月3日    
抄送：岳阳市环境监察支队，汩罗市环境保护局 
PAGE  
4

