岳环评验[2015]24号

关于湖南凯美特气体股份有限公司200TPD液体空分项目竣工环境保护验收批复意见

湖南凯美特气体股份有限公司：

根据你公司该项目验收申请报告及2015年8月岳阳市衡润检测有限公司提交的《湖南凯美特气体股份有限公司200TPD液体空分项目竣工环境保护验收监测表》、现场检查情况，经研究，批复如下：

一、工程概况：湖南凯美特气体股份有限公司200TPD液体空分项目（以下称该项目）位于岳阳市七里山中石化巴陵公司化肥事业部厂区内。该项目于2012年9月20日取得我局环评批复。2014年5月29日，我局批准其试生产。2014年11月10日，我局批准其延期试生产。项目空气为原料，经除杂、净化、压缩、冷却、精馏、分馏等工序制取纯度为99.99%的纯氮气和99.7%的液氧。生产能力为日产200T总液体量（折合气态为液氧2000Nm3/h和液氮5000Nm3/h）。主要建设内容为新增200TPD液体空分装置和办公楼等。给排水、供配电、道路等配套工程均依托巴陵公司化肥事业部。

二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市衡润检测有限公司编制的该项目《竣工环境保护验收监测表》（岳衡润竣验收监[2015]第2号）表明：

1、废水。项目建设了雨污分流管网。项目无生产废水外排。冷却塔产生的冷却水循环使用不外排。生活废水经隔油池和化粪池处理后经厂区污水管网排入中石化巴陵分公司化肥事业部污水处理系统。验收监测期间：生活废水出口的pH范围值及CODcr、氨氮、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

2、废气。项目生产排放尾气主要为污氮气体以及惰性气体等（即空气分离后的剩余组分），不属于国家控制的污染物。

3、噪声。项目对产噪设备安装了隔声罩和减振垫。生产车间采取了密闭措施。厂区东、西、南、北四界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物处置。公司建设了固废暂存间，项目生产中产生的废氧化铝填料与废分子筛交由原生产单位回收处理；废机油经妥善收集后交由有资质的长沙开福区顺安废油回收有限公司处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：公司成立了安环部，配备了环保管理人员，建立了环境管理制度，建立了突发环境事件应急预案，配备了应急设施。

三、验收意见：湖南凯美特气体股份有限公司200TPD液体空分项目环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测表和验收组意见，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测表结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，进一步加强各类设备的运行管理，确保正常运行。建立好各类设施运行、环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。

五、项目营运期的环境监管工作由岳阳楼区环保分局负责。

岳阳市环境保护局

2015年8月31日

抄送：岳阳市环境监察支队，岳阳楼区环保分局