 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	审批意见：
      岳环评[2016]8号
岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站现位于湖南华升洞庭麻业有限公司生产区内，根据《岳阳市2013年中心城区（镇）重点排污企业“退二进三”工作实施方案》（岳政办函[2013]70号）的规定要求，岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站项目拟迁建于岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。项目总投资750万元（其中环保投资79万元），占地面积9986m2。规模为年销售液化石油气2000吨。主要建设内容有：164m2的储罐棚区（储罐采用地埋式，包含3个50m3的液化气储罐和1个50m3的残液罐），150m2的罐瓶间，6台电子充装称以及配套的办公楼、辅助用房、供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理、消防等公用工程设施建设。主要工艺流程为：卸车-压缩-泵入储罐-充装-复称-瓶库（用户）。项目用工人数12人（一班8小时制），年生产天数365天。项目建设符合国家产业政策。根据岳阳兴润液化气有限公司的申请报告、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见和岳阳楼区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：

1、加强废水污染防治工作。施工废水经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等，不外排。场地冲洗废水通过隔油沉淀池处理后，经排水沟流至消防水池循环使用；生活污水经化粪池处理后用于项目周边农地施肥，不外排，待项目区域污水管网碰通后，生活污水经湖南华升洞庭麻业有限公司化粪池处理达标后排入市政污水管网，随后进入马壕污水处理厂处理并达标排入洞庭湖。项目初期雨水经隔油、沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入南侧无名水塘。严禁冲洗废水和初期雨水未经处理直接排放，并做好站区地面防渗防漏处理。

2、加强废气污染防治工作。采用专业车辆进行液化气运输，并完善员工的规范操作，采取加压卸车、液化烃泵灌瓶的方式进行卸车和灌瓶，严禁过量充装，通过循环压缩机抽取残液，严禁就地倾倒；加强项目在液化气装卸、灌装、抽残、等环节的密闭性操作，罐车配套建设油气回收装置，减少挥发性有机废气的排放，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求；柴油发电机应使用轻质柴油，贮油间与发电机组分开布置，严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间及液化气储罐区，废气通过排气口经配套专用烟道装置处理后引至楼顶排放；食堂油烟废气需经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）后排放。

    3、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的发电机房进行合理布局，采取减振、吸音、隔声等措施，并在厂区西侧种植绿化带，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

    4、加强固体废物防治工作。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，并完善储罐区域地面的防渗防漏建设；残液、液化气残余物经残液罐收集后，由中国石化炼油销售有限公司回收处置；废机油及含油纱布等危险固废妥善收集，交由有资质的危废处理单位进行处置；危废转移实施联单管理制度，切实防止管理不当造成二次污染，严禁直接外排；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后，送生活垃圾填埋场卫生填埋。

    5、加强环境风险防范工作。严格落实安全预评价和消防要求，加强员工安全教育培训，提高安全意识和安全防范；严格按照《危险化学品安全管理条例》及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50028-92）要求，加强对充装、储气设备以及设备阀门、泄压保护装置、回收装置等设备的维护管理，建立健全操作规程，做好防火、防爆、防毒等安全工作并规范设置标示牌，确保不造成次生环境污染；制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全；项目储罐周边防火距离内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。
    6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

    二、该项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

三、岳阳兴润液化气有限公司收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送岳阳楼区环保分局、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司，请岳阳楼区环保分局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。

经办人：宋  祥                             岳阳市环境保护局

审核人：涂厚文                              2016年3月3日

抄送：岳阳楼区环保分局，重庆市环境保护工程设计研究院有限公司


 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 




[image: image1][image: image2][image: image3]