
[image: image1.jpg]R R YY)

M

v

t

S —

=



MHJ-Q/SH001.25I

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表                  

汨环监验字[2015]第011号

[image: image44.jpg]



项目名称：　湖南省长翔再生资源有限公司

年产8万吨铅制品压延加工项目

建设单位：　湖南省长翔再生资源有限公司
汨罗市环境监测站

二○一五年六月

注意事项

1、本报告适用于汨罗市环境监测站建设项目竣工环境保护验收监测。

2、本表无监测单位业务专用章、骑缝章、计量认证章、审核、签发人员签字无效。

3、本报告对抽检负责，送样对样品负责。

4、委托方如对本报告有异议，应于收到报告之日起七日内（以邮戳或签收单为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有不服者，可向上级环境监测部门提出仲裁要求，逾期则视为认可监测结果。

5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

6、未经本站书面批准，本报告及数据不得用于商品广告。

报 告 编 号：汨环监验字（2015）第011号

承 担 单 位：汨罗市环境监测站

站       长：李朝辉

项目负责人： 葛  坤

报告编写人：

报告审核人：

报告签发人： 

监测分析人员：　杨　滔  龙澍泰  马  湾　

杨  登  仇  建

验收项目企业法人：巢海洪    　联系电话：18907308088

验收项目联系人：巢海洪　　    联系电话：18907308088
汨罗市环境监测站

电　话：0730-5222763

传　真：0730-5222763

邮　编：414400

E-mail:mlhjjcz@163.com

地　址：汨罗市屈原南路222号
目　　　录

1、前言
1
2、验收监测依据
2
3、建设项目工程概况
3
3.1 工程基本情况
3
3.2 主要原辅材料介绍和生产工艺流程
6
3.2.1主要建设内容及经济技术指标
6

    3.2.2生产工艺简述及流程图
7
    3.2.3工程物理平衡
7
    3.2.4废水处理工艺
8
3.3 环评结论及环评批复要求
8
3.3.1环评主要结论
8
3.3.2主要环评建议
8
3.3.3环评批复要求
9
4、污染物排放及防治措施
9
4.1废水及其防治措施
9　
4.2废气及其防治措施
10
4.3噪声及其防治措施
10
4.4固体废物及其防治措施
11
4.5 环保设施投资情况
12
5、验收监测评价标准
12
5.1排放标准..............................................................................................12

5.2废水排放标准限值
12
5.3废气排放标准限值
12
5.4厂界噪声标准
13
5.5总量控制指标
13
6、验收监测工作内容
13
6.1工作内容
13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、监测分析方法及质量保证措施
14
8、验收监测结果及评价...
14
8.1 验收监测期间工况监督
14
8.2监测结果及评价
15
8.2.1废水监测结果及评价
15
8.2.2废气监测结果及评价
15
8.2.3厂界噪声监测及评价
16
8.2.4固废处置调查
17
9、环境管理检查...............................................................................................17
10、环境风险检查.............................................................................................18

11、环评批复落实情况
18
12、监测结论及建议
20

12.1 结论
20
12.2 建议
20

1、前言

湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目位于汨罗市工业园湖南海鑫新材料有限公司现有厂内。占地面积为1500 m2。公司原有一条年生产2万吨铅制品生产线。本项目主要原料是大块废线路板铅和废旧电池铅，通过冲压成型、车床、切压及打包等工序生产铅锭、铅块，年产铅锭4万吨、铅块4万吨。
项目劳动定员30人，工作制度采用二班倒，每班工作6小时，年生产320天。

按有关法律、法规要求，湖南省长翔再生资源有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司于2015年101月编制了《湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目环境影响报告表》，2015年02月10日岳阳市环境保护局对该项目环评进行了批复（岳环评批〔2015〕24号）。
2015年04月02日经岳阳市环境保护局批准试生产3个月（2015年04月02日至2015年07月01日），经自检生产能力达到相关要求，本项目的环保设施均按设计及环评批复要求进行建设并投入运行，具备环保竣工验收条件。

2015年06月03日企业申请工程环境保护竣工验收。2015年06月受岳阳市环境保护局委托，汨罗市环境监测站对本项目进行验收监测。本站在对该项目的主体工程及配套工程设施进行了现场勘查并收集了相关资料，工况负荷达到75%以上的情况下，于2015年06月09日、10日对该项目环保设施进行了现场监测，在此基础上编制了本验收监测报告书。
本次验收监测及调查的范围主要包括：

⑴初级雨水浓度的监测；

⑵项目生产车间无组织废气排放浓度的监测；

⑶厂界噪声排放监测；

⑷固体废物处置情况调查；

⑸企业环境管理检查；

⑹企业环境风险检查。
通过本次验收监测和调查，全面了解该工程污染物的排放和管理情况，为环境管理部门提供项目环保验收的技术依据。

2、验收监测依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局（现国家环境保护部）令第13号，2001年12月；

（3）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环境保护总局（国家环境保护部）环发[2000]38号，2000年2月22日； 

（4）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；
（5）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湖南省环境保护局湘环发[2004]42号，2004年6月；

（6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年；

（7）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）;

（8）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（9）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）中国环境科学出版社，2002年12月；

（10）《空气和废气监测分析方法》（第四版）中国环境科学出版社，2003年9月；

（11）河南蓝森环保科技有限公司编制的《湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目环境影响报告表》；

（12）岳阳市环境保护局对河南蓝森环保科技有限公司编制的《湖南省长翔再生资源有色金属有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目环境影响报告表》的批复；
（13）湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目申请验收的报告。
3、建设项目工程概况
3.1 工程基本情况
湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目位于湖位于汨罗市工业园湖南海鑫新材料有限公司现有厂内。占地面积为1500 m2。公司原有一条年生产2万吨铅制品生产线。本项目主要原料是大块废线路板铅和废旧电池铅，通过冲压成型、车床、切压及打包等工序生产铅锭、铅块，年产铅锭4万吨、铅块4万吨。项目东侧紧邻厂区道路，南面隔路为海鑫新材料股份有限公司办公楼，西面紧邻园区道路，北面为待建空地。项目总投资1000万，劳动定员30人，工作制度采用二班倒，每天工作6小时，年生产320天。项目地理位置示意图见图3-1，　项目四周情况示意图见图3-2，厂区平面布局及现场监测点位布置见图 3-3。项目概况见表3-1。
图3-1项目地理位置图
 [image: image2.png]wHi

Aol

it

TR




图3-2　项目四周情况示意图 

[image: image3]
图3-3厂区平面布局及现场监测点位布置


[image: image4]

表3-1  项目建设基本情况表

	类 别
	基 本 情 况

	建设项目名称
	年产8万吨铅制品压延加工扩建项目

	建设单位名称
	湖南省长翔再生资源有限公司

	建设地点
	汨罗市工业园湖南海鑫新材料有限公司现有厂房西边二号仓库

	建设性质
	新建

	占地面积
	1500m2

	人员总数
	30人

	生产能力
	4万t/a铅块

	
	4万t/a铅锭

	年生产天数
	320

	工作制度
	一天二班，每班6小时

	工程纳污水体
	汨罗江

	环保设施建设情况
	车间地面油漆处理、购置了车间吸尘设施、排风扇加强厂区内通排风，车间设导流沟、隔油池、初期雨水收集池，危险废物设置了暂存库。

	环评时间
	2015年01月
	环评批复时间
	2015年02月10日

	开工时间
	2015年02月
	试运行时间
	2015年04月02日

	工程总投资（万元）
	1000
	环保总投资（万元）
	4.5

	废气投资（万元）
	2
	废水投资（万元）
	/

	固废投资（万元）
	1.5
	降噪投资（万元）
	1

	绿化投资（万元）
	/
	其他投资（万元）
	/


3.2工程主要内容及原辅材料介绍和生产工艺流程

3.2.1主要建设内容及经济技术指标
本工程总投资1000万元。项目主要建设内容及经济技术指标见表3-2；项目主要设备见表3-3；原辅材料消耗见表3-4。

表3-2　项目主要建设内容及经济技术指标
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	生产规模
	t/a
	4万
	铅块

	
	
	t/a
	4万
	铅锭

	2
	项目定员
	人
	30
	

	3
	年生产天数
	天
	320
	

	4
	工作制度
	班/d
	2
	2班6h

	5
	建筑面积
	m2
	1500
	利用已建厂房

	6
	总投资
	万元
	1000
	


表3-3　项目主要生产设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	四柱液压压延机
	YZ28G-800
	1
	电机功率45KW

	
	
	Y28-500
	1
	

	
	
	YA32-400
	1
	

	
	
	Y24-300
	2
	

	
	
	Y32-250
	1
	

	
	
	YB31-100
	1
	电机功率7.5KW

	2
	数控车床
	--
	3
	75KW

	3
	数控切压机
	--
	2
	75KW

	4
	手持式打包机
	--
	3
	18KW

	5
	叉车
	--
	2
	


表3-4  工程主要原、辅材料消耗量表

	序号
	材料
	常温下状态
	纯度
	单位
	年用量
	来源

	1
	废线路板铅块、废旧电池铅块（本项目不进行拆解、提炼，仅简单物理加工）
	固态、块状
	≥99.9%
	万吨
	4
	江西源丰有色金属有限公司

	2
	
	
	≥99.9%
	
	1
	安阳市金鹏铅业有限公司

	3
	
	
	≥99.9%
	
	3
	河南豫光金铅股份有限公司

	4
	乳化液
	液态
	\
	t
	1.0
	本地市场

	5
	液压油
	液态
	\
	t
	0.50
	本地市场

	6
	电
	\
	\
	万kW.h/a
	72
	工业园供电管网


3.2.2 生产工艺简述及流程图

本项目生产工艺流程及产污节点图3-4：
图3-4　项目生产工艺流程及污染流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.2.3  工程物料平衡

本项目物料平衡图见图3-5：

图3-5  项目总物料平衡图


[image: image6]3.2.4  废水处理工艺

  本项目废水处理工艺图见图3-6：

图3-6  废水处理工艺图


[image: image7]
3.3.环评结论及环评批复要求

3.3.1环评主要结论

该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。
3.3.2主要环评建议
1、项目必须严格按照环境保护“三同时”管理原则，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、环境风险防范措施应作为“三同时”验收必要条件之一。

3、项目生产过程中产生的危险废物，必须严格管理，粉尘经收集后应由封闭塑料袋装后在厂内暂存，并在含铅粉尘暂存区加盖帆布遮盖，避免引起二次起尘。废液压油、废乳化液用专用容器装载后存放于车间危废暂存间，并及时落实危险废物转移联单制度，交由有资质单位处理。

4、优化车间布局，使高噪声设备远离车间各向厂界。

5、确保生产过程中环保设施和环境分析防范设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急预演。
3.3.3环评批复要求

岳阳市环境保护局对该项目环境影响报告书的环评批复见附件3。

4、 污染物排放及防治措施

4.1废水及其防治措施

本项目不设办公楼、员工宿舍及食堂，项目生产过程无工艺废水；排放废水主要为厂房周边收集的初期雨水、员工洗手废水和车间地面少量拖地水。

（1）初期雨水

项目厂房大门周边由于运输等使地面含有少量的铅尘，而初期雨水的冲刷会使初期雨水中含有铅，因此本项目的初期雨水采用设置20m3雨水收集池，对初期雨水收集经处理达到汨罗市工业园重金属污水处理厂环评批复中的接管标准限值（Pb≦2 mg/L）后送工业园重金属污水处理厂处理（见附件11）。
（2）员工洗手废水和车间地面少量拖地水

员工洗手废水和车间地面少量拖地水产生总量为46.08m3/a，该类废水中含有一定量的铅，产生废水经车间内导流沟收集，由隔油池处理后进入初期雨水池，连同初期雨水经沉淀处理达到汨罗市工业园重金属污水处理厂环评批复中的接管标准限值（Pb≦2 mg/L）后送工业园重金属污水处理厂处理。废水处理设施如附图1、2。废水排放及其防治措施见表4-1。

表4-1  废水排放及防治措施

	废水种类
	主要污染因子
	废水量

(t/a)
	处理设施及排放去向

	
	
	
	环评要求
	实际建设

	初期雨水
	SS、铅
	/
	设置初期雨水收集池处理后送工业园重金属污水处理厂
	同环评要求

	员工洗手废水及车间拖地水
	SS、铅
	46.08
	经车间导流沟收集，由隔油池处理后送工业园重金属污水处理厂
	同环评要求


4.2废气及其防治措施

（1）污染物类型：

本项目为简单的压延冷加工、无热轧、熔铸、热挤压、退火等工序。大气污染物主要为车间内物料搬运和加工过程中产生的极少量含铅粉尘，该部分粉尘呈无组织排放。

（2）处理措施：

本项目车间为半封闭车间，产生粉尘比重较大可基本沉降在车间内，车间地面做好油漆处理。铅粉尘通过机械（吸尘器）及时吸尘，收集后由封闭塑料袋装后在厂内暂存，委托有资质单位处理。

废气处理设施见附图4、5、6。废气治理措施见表4-2。
表4-2　废气治理措施
	生产设施

/排放源
	排放形式
	主要污染因子
	处理设施及排放去向

	
	
	
	环评要求
	实际建设

	搬运、加工过程中产生的粉尘
	无组织

排放废气
	颗粒物、尘中铅
	吸尘器及时吸尘，集中堆放，加盖帆布遮盖
	同环评要求。


4.3  噪声及其防治措施

本工程主要产噪设备有液压压延机、数控切压机等，这些属低噪声设备，通过合理布局、减振等措施进行噪声防治。

4.4  固体废物及其防治措施

本项目产生的固废主要是铅边角料、车间收集的粉尘、废乳化液，废液压油、生活垃圾等。
（1）边角余料

机加工过程（包冲压、切压等过程）中产生的铅边角余料，其产生量为800.003t/a，全部回用于生产。

   （2）车间收集粉尘

项目车间内物料搬运和加工过程中产生的无组织排放粉尘收集到的粉尘量为0.2985t/a。

   （3）废乳化油、废液压油

在机加工过程中压延机等设备用乳化液六个月更换一次，一年更换两次，液压油一年更换一次，均属于危险废物。该项危险废物收集暂存后委托有资质单位进行处理； 

项目固废产生和处理情况见表4-3：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         表4-3　项目固废产生和处理情况
	序号
	类型
	产生量(t/a)
	处置措施

	1
	边角余料
	800.003
	回用于生产

	2
	车间收集粉尘
	0.2985
	机械（吸尘器）收集后委托有资质的单位处理

	3
	废乳化液
	2.331
	设危废暂存库进行收集存放，送有资质的危险固废处置中心处理

	4
	废液压油
	0.50
	

	5
	生活垃圾
	4.8
	环卫部门统一处置


4.5  环保设施投资情况 

本项目环保投资为4.5万元，环保设施投资情况见表4-5。

表4-5  环保投资情况一览表

	序号
	类别
	治理措施
	投资

(万元)

	1
	废气
	铅尘
	工业换气扇、吸尘器
	2.0

	2
	废水
	雨水
	雨污排水管道
	依托现有

	
	
	生产、生活废水
	管网、化粪池
	依托现有

	3
	噪声
	液压压延机、数控车床等设备隔声、减震等
	1.0

	4
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.5

	5
	危险废物
	粉尘密封袋、危险废物收集桶、危废暂存间
	1.0

	6
	生态
	绿化
	依托现有

	合计
	4.5


5、 验收监测评价标准

根据岳阳市环境保护局关于《湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延项目》环境影响报告表的批复及当地的环境功能区划，确定本项目环境质量标准及排放标准。

5.1 废水排放标准

本项目整个生产过程无工艺废水和生活废水产生，排放废水主要为厂房边收集的地面初期雨水、员工洗手废水和车间地面少量拖地水，经絮凝沉淀处理后，送入汨罗市工业园重金属污水处理厂处理。Pb执行汨罗市工业园重金属污水处理厂接管标准限值（Pb≤2.0）；PH、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。见表5-1。

表5-1 生活污水排放标准

	污水来源
	污染因子
	标准值（mg/L）

	初期雨水、员工洗手废水及车间地面少量拖地水
	pH
	6～9（无量纲）

	
	SS
	400

	
	Pb
	≤2.0


5.2 废气排放标准限值

加强车间通风，车床及切压机等设备底部采用托盘收集铅尘并及时清扫车间铅尘，厂界无组织排放颗粒物、Pb执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值。见表5-2。

 表5-2　废气执行标准及其限值
	废气来源
	污染因子
	监测点位
	标准值

	搬运、加工过程
	颗粒物
	无组织排放浓度最高监控点
	1.0 mg/m3

	
	Pb
	
	0.0060 mg/m3


5.3 厂界噪声标准

厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准见表5-3。

表5-3  厂界噪声执行标准及其限值

	类别
	时段
	计量单位
	标准限值
	验收执行标准

	厂界噪声
	昼间
	dB(A)
	65
	《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准


5.4 总量控制指标

本项目无工艺废水和生活污水排放，收集的少量初期雨、员工洗手废水和车间地面少量拖地水经收集处理后送入园区重金属污水处理厂处理。本项目为简单的压延加工，无热轧、熔铸、热挤压、退火等工序，加工过程产生的少量无组织排放含铅粉尘经采用机械（吸尘器）清扫收集后，外散到车间外的含铅粉尘极少。因此本项目未提出总量控制建议指标。
6、验收监测工作内容

本次竣工验收监测是对该项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准。验收监测时生产负荷必须达到设计生产负荷的75%以上。
6.1工作内容

验收监测工作内容见表6-1。监测布点情况见图3-3。

表6-1  验收监测工作内容

	
	排放源

（编号）
	污染物名称
	排放方式及原因
	监测项目地点及频次和要求

	废

气
	车　间
	无组织废气：

颗粒物、尘中铅
	无组织排放
	监测点位：四个测点○1、○2、○3、○4

监测项目：颗粒物、尘中铅
监测频次：4次/天，2天

	废

水
	拖地水、洗手水、初期雨水池
	PH、SS、Pb 
	絮凝沉淀后送汨罗市工业园重金属污水处理厂处置
	监测项目：PH、SS、Pb

监测频次：1次/天，2天

	噪

声
	厂区四界
	厂界噪声
	减振、消声等防治设施
	每天每点监测昼噪声一次，共2天


7、监测分析方法及质量保证措施

本次监测的质量保证严格按照汨罗市环境保护监测站编制的《质量手册》要求，实行全过程质量控制。

监测人员均经过考核并持有上岗证；所用仪器均经过计量检定或校准且在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据经过三级审核。

监测方法见表7-1；质量控制情况见表7-2。
表7-1　监测分析方法一览表

	类别
	项目
	分析方法
	方法来源

	废气
	颗粒物
	重量法
	GB/T15432-1995

	
	Pb
	石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ539-2009

	废水
	pH
	玻璃电极法
	GB6920-1986

	
	SS
	重量法
	GB/T11901-1989

	
	Pb
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T7475-1987

	噪声
	厂界
	等效连续A声级法
	GB12348-2008


表7-2  质量控制情况表

	分析项目
	分析者
	分析数据
	现场平行样
	实验室

平行样
	加标回收样
	全程序空白
	标样
	总检查数
	总检查率%
	总合格数
	总合格率%

	
	
	
	检查

数
	合格

数
	检查

数
	合格

数
	检查

数
	合格

数
	检查

数
	合格数
	检查数
	合格数
	
	
	
	

	pH
	杨滔
	2
	/
	/
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2
	100
	2 
	100

	SS
	仇建
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	Pb
	龙澍泰
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


8、 验收监测结果及分析

本次验收监测内容主要是该工程的污染治理设施运行情况、废水处理设施情况、无组织废气排放及厂界噪声排放监测情况。

8.1 验收监测期间工况监督

验收监测期间公司生产工艺稳定，天气晴好。实行二班制，每天生产6小时，工况负荷达设计生产量的88.2%，符合建设项目竣工环境保护验收技术要求的验收监测工况(见表8-1)。监测期间日产量报表见附件10。

表8-1  验收监测工况

	监测日期
	生产产品
	计量单位
	设计生产量
	实际生产量
	生产负荷

	2015-06-09
	铅  锭
	吨/天
	137.0
	105.5
	77.0%

	
	铅  块
	
	109.6
	107.2
	97.8%

	2015-06-10
	铅  锭
	吨/天
	137.0
	115.7
	84.5%

	
	铅  块
	
	109.6
	102.3
	93.3%


8.2.监测结果及评价

8.2.1废水监测结果

本项目整个生产过程无工艺废水产生，排放废水主要为厂房周边收集的初期雨水、员工洗手废水和车间地面少量拖地水，经絮凝沉淀处理后，送入汨罗市工业园重金属污水处理厂处理，正常工况下每点采样一次。监测结果见表8-2。

表8-2　初级雨水监测结果表

	监测点位
	监测项目
	监测时间
	监测结果
	单位
	标准

限值
	达标

情况

	初期雨水收集池
	pH
	2015-06-09
	6.92
	无量纲
	6～9
	达标

	
	
	2015-06-10
	6.84
	
	
	

	
	SS
	2015-06-09
	32
	mg/L
	400
	达标

	
	
	2015-06-10
	27
	
	
	

	
	Pb
	2015-06-09
	0.2ND
	mg/L
	≤2.0
	达标

	
	
	2015-06-10
	0.2ND
	
	
	


从上表中监测结果来看，初期雨水中Pb排放浓度符合汨罗市工业园重金属污水处理厂接管标准限值；PH、SS排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准。
8.2.2废气监测结果

项目搬运、加工过程产生的铅尘以无组织排放，正常工况下无组织排放废气每天监测四次（监测结果见表8-3）。

表8-3  无组织废气监测结果表

	监测

点位
	监测日期
	监测

项目
	监测结果
	单位
	标准

限值
	达标

情况

	
	
	
	一次
	二次
	三次
	四次
	均值
	
	
	

	○1

采

样

点
	2015-06-09
	颗粒物
	0.590
	0.565
	0.603
	0.655
	0.594
	mg/m3
	1.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.567
	0.551
	0.581
	0.637
	
	
	
	

	
	2015-06-09
	铅
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	µg/m3
	6.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	
	
	
	

	○2

采

样

点
	2015-06-09
	颗粒物
	0.711
	0.645
	0.635
	0.715
	0.676
	mg/m3
	1.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.697
	0.663
	0.649
	0.724
	
	
	
	

	
	2015-06-09
	铅
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	µg/m3
	6.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	
	
	
	

	○3

采

样

点
	2015-06-09
	颗粒物
	0.574
	0.555
	0.563
	0.627
	0.566
	mg/m3
	1.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.554
	0.523
	0.516
	0.616
	
	
	
	

	
	2015-06-09
	铅
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	µg/m3
	6.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	
	
	
	

	○4

采

样

点
	2015-06-09
	颗粒物
	0.703
	0.670
	0.678
	0.690
	0.699
	mg/m3
	1.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.722
	0.695
	0.682
	0.748
	
	
	
	

	
	2015-06-09
	铅
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	µg/m3
	6.0
	达标

	
	2015-06-10
	
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	0.005Nd
	
	
	
	


从上表中监测结果来看，无组织废气颗粒物、尘中铅排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值。
8.2.3厂界噪声监测结果及评价
表8-4  厂界噪声监测结果表
	监测点位
	主要声源
	测量值     LeqdB(A)

	
	
	2015-06-09 
	2015-06-10 

	▲1 东厂界外1米处
	工业噪声
	57.3
	56.9

	▲2 南厂界外1米处
	工业噪声
	54.9
	55.3

	▲3 西厂界外1米处
	工业噪声
	56.5
	57.2

	▲4 北厂界外1米处
	工业噪声
	56.3
	54.2

	标准值
	65
	65

	达标情况
	达标
	达标


从上表中监测结果来看，东、南、西、北四界厂界噪声符合GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准，监测结果见上表。          

8.2.4固废处置调查

    本项目产生的固废主要有边角余料、收集的铅尘、废乳化液、废液压油、生活垃圾等具体产生量及处置方式见表8-5：

表8-5  固废调查表

	废弃物名称
	产生量
	调查情况

	边角余料
	800.003t/a
	回用于生产

	收集的铅尘
	0.2985t/a
	机械（吸尘器）收集，由有资质单位回收处置

	废乳化液
	2.331t/a
	已收集暂存在专用场地，一定量后委托给有处理危险废物资质的单位回收处理

	废液压油
	0.50t/a
	

	 生活垃圾
	4.8
	环卫部门统一处置


9、环境管理检查

湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工扩建项目环境保护监督工作由汨罗市环保局具体负责，经对该公司环境设施现场认真检查，检查情况见表9-1。

表9-1  环境管理检查表

	序号
	类　别
	具体内容及其完成情况

	1
	 “三同时” 执行情况
	项目按有关程序要求进行了环境影响评价，工程执行了“三同时”制度。

	2
	环境管理体系、制度、机构建设情况
	公司在厂长领导下设置了专门的环境管理机构，制定了多项规章制度和奖罚制度，平时有专人负责检查并备有检查记录。

	3
	环保设施建设、运行及维护情况
	各项处理工程已建成运行，初期雨水收集处理设备有专人维护。

	4
	生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施，相应的应急制度、应急预案及各项设施检查
	建立建全了安全管理制度和风险防范措施。

	5
	固废处置调查，排污口规范化等情况检查
	固废处置符合要求，企业无生产性废水和生活废水产生，废气以无组织排放，因此该企业无明显排污口。

	6
	厂区绿化情况
	绿化已实施

	7
	常规排污监测情况
	日常的排污监测已委托汨罗市环境监测站（见附件6）


10、环境风险检查

  经对该公司环境设施现场认真检查，该公司风险防范措施已基本按要求落实，检查情况见表10-1。

表10-1　环境风险检查表

	序号
	风险防范措施
	完成情况

	1
	车间内不得进行涉酸、涉碱项目
	已按要求落实

	2
	项目涉及到的危险废物（废液压油、废乳化液、收集的含铅粉尘）必须由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。
	已按要求落实

	3
	建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的危废暂存间，并加强管理，暂存间能防风、防雨、防晒，采用材料硬化并进行防渗，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。
	已按要求落实，见附图6

	4
	进一步完善危废贮存区围堰，完善危险废物的管理台账及洗手水、拖地水的转移台账，严格按照相关要求，规范管理各类固体废物，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。
	已按要求落实

	5
	含铅粉尘采用袋装密封后、废液压油、废乳化液采用桶装密封暂存后置于室内单独设置的规范的危险暂存间、还必须加强巡查监督，定期对贮存危险废物的贮存设施进行检查，如发现破损，应及时采取措施清理更换。
	已按要求落实

	6
	强化污染防治设施的日常维护管理，建立运行台账，确保环保设施正常运行。完善环保设施标志，保证污染物排放长期稳定达标。
	已按要求落实

	7
	严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。
	已按要求落实

	8
	建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测车间内外空气中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。
	已按要求落实

	9
	加强个人劳动保护，进入车间必须穿戴防护服及防护手套。
	已按要求落实

	10
	车间和仓库应安装通风设施，为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。
	按要求落实

	11
	选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区，对驾驶员进行严格的培训和资质论证。
	按要求落实

	12
	建议建设方委托有资质的单位作好项目安全评价，并落实其安全防范措施和消防措施。
	按要求落实


11、环评批复落实情况

2015年02月10日岳阳市环境保护局以岳环评 [2015]24号对湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工扩建项目进行了环评批复。环评批复落实情况检查见表11-1。

表11-1　环评批复要求落实情况检查表

	序号
	环评批复基本内容
	企业落实情况

	1
	湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目位于湖南汨罗循环经济产业园区湖南海鑫新材料有限公司现有厂内，租用面积为1500 m2。以大块废线路板铅、废旧电池铅为原材料，通过冲压成型、车床、切压及打包等工序生产铅锭、铅块，年产铅锭4万吨、铅块4万吨。
	已按要求落实。

	2
	项目应严格按照报告表所列原辅材料及工艺流程进行生产，严禁擅自回收、分拣及冶炼废铅。
	已按要求落实。

	3
	严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨污管网系统，生产车间内不得涉酸涉碱。员工洗手废水和车间地面拖洗水与初期雨水一并收集，经絮凝沉淀，达到汨罗市工业园重金属污水处理厂接管标准限值（Pb≤2mg/L）要求后，由工业园污水管网排入园区重金属污水处理厂达标排放。项目车间除尘须采用机械收尘和人工清扫方式。
	生产车间内不涉酸涉碱。员工洗手废水和车间地面托洗水与初期雨水一并收集采样絮凝沉淀处理，达到汨罗市工业园重金属污水处理厂接管标准限值（Pb≤2mg/L）要求后，送入园区重金属污水处理厂处理后达标排放（见附件10-2）。车间采用机械收尘和人工清扫方式进行除尘。

	4
	加强车间通风，车床及切压机等设备底部采用拖盘收集铅尘并及时清扫车间铅尘，厂界无组织排放铅尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
	已按要求落实。

	5
	采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备车床及冲床采取消声、减震措施、确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB112348-2008）中的3类标准要求。
	已按要求落实。

	6
	建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。车间收集铅尘、初期雨水池底泥及废乳化液、废机油等危险废物须送有资质的单位进行安全处置，并严格按《危险废物存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存库。
	已按要求落实。

	7
	加强营运期风险防范和风险事故的发生，乳化液及机油贮存区设围堰，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。
	已按要求落实。

	8
	强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁、保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。
	已按要求落实。

	9
	落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。
	已按要求落实。

	10
	项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局提出试生产申请，经审查同意，方可试生产；试生产3个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。
	已按要求落实。

	11
	由汨罗市环保局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。
	项目建设期间，汨罗市环境监察大队进行了现场监察(附件5)


12、验收监测结论及建议
12.1　验收监测结论

验收监测结论见表12-1。

表12-1　验收监测结论

	类别
	污染物达标情况

	废水
	验收监测期间该项目初期雨水收集池中的Pb排放浓度符合汨罗市工业园重金属污水处理厂接管标准限值；PH、SS符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

	废气
	无组织排放废气中4个测点颗粒物、尘中铅的排放浓度均值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放监控浓度限值。

	噪声
	验收监测期间厂界噪声符合GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准。

	固体废弃物
	综合利用，安全处置

	验收监测结论
	验收监测期间，废气、废水达标排放；厂界噪声达标；固体废弃物按要求处置。“三同时”和环评批复内容基本落实。建议对其建设项目竣工进行环境保护验收。


12.2建议

①、车间内不得进行涉酸、涉碱项目。
②、根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。对企业员工和周边居民应定期做身体检查。 

③、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。
④、要求建设单位在原材料、产品装车和卸料时尽量在车间内进行，以防止物料在装卸过程产生的无组织排放粉尘外泄。
⑤、对于项目运行过程中企业员工所使用的口罩、手套及废拖把、擦拭机器的抹布等都属于危险废物，应加强管理并做好台账记录，不得随意处置，需交有处置资质单位进行处置。
汨罗市环境监测站

　　　　　　　　　　　　　　　    2015年06月15日

附件：

附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2  项目环境保护治理设施图片

附件3　岳阳市环境保护局关于河南蓝森环保科技有限公司编制的《湖南省再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目环境影响报告表》的审批意见；

附件4  岳阳市环境保护局关于湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目的试生产环境保护核查意见；

附件5  湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延扩建项目的环境监察记录；

附件6  湖南省长翔再生资源有限公司日常监测合同；

附件7  湖南省长翔再生资源有限公司危险废物（铅尘、初级雨水底泥）处置合同及相关单位资质证明；

附件8 湖南省长翔再生资源有限公司废液压油回收处置合同；

附件9 湖南省长翔再生资源有限公司年产8万吨铅制品压延加工项目验收监测期间成品入库单；

附件10 湖南省长翔再生资源有限公司初级雨水等的废水接纳证明；

附近11 湖南省长翔再生资源有限公司生活垃圾处置合同；

附件12 湖南省长翔再生资源有限公司应急预案备案登记证明。

附件1：     建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：    　　　　　　　　　 验收类别：验收报告            审批经办人：

	建设项目名称
	年产8万吨铅制品压延加工扩建项目
	建设地点
	汨罗市工业园湖南海鑫新材料有限公司现有厂区西边二号仓库

	建设单位
	湖南省长翔再生资源有限公司
	邮政编码
	414413
	电话
	15367048666

	行业类别
	[C3269]其它有色金属压延加工
	项目性质
	新建

	设计生产能力
	年产铅锭4万吨、铅块4万吨
	建设项目开工日期
	2015.02

	实际生产能力
	年产铅锭4万吨、铅块4万吨
	投入试运行日期
	2015.04.20

	报告书（表）审批部门
	岳阳市环境保护局
	文号
	岳环评 [2015]24号
	时间
	2015.02.10

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	酸雨和二氧化硫控制区
	环保验收审批部门
	岳阳市环境保护局
	文号
	
	时间
	

	报告书（表）编制单位
	河南蓝森环保科技有限公司
	投资总概算
	1000万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	4.5万元
	比例
	0.45％

	环保设施施工单位
	自行施工
	环保设施监测单位
	汨罗市环境保护监测站

	废气治理
	废水治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	2万元
	/
	1万元
	1.5万元
	/
	/

	污   染   控   制   指   标

	控制

项目
	原有

排放量

(1)
	新建部分产生量

(2)
	新建部分处理削减量

(3)
	以新带老削减量

(4)
	排放

增减量

(5)
	排放

总量

(6)
	允许

排放量

(7)
	区域

削减量

(8)
	处理前浓度

(9)
	实际排放浓度

(10)
	允许排放浓度(11)

	废水
	水量
	
	
	
	
	
	0.005
	
	
	
	
	

	
	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.45
	6～9

	
	SS
	
	
	
	
	
	0.001
	
	
	
	33
	400

	
	Pb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2ND
	≤2.0

	无组织废气
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.723
	1.0

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.005 ND
	0.0060

	固废
	
	
	
	
	
	0.0012
	0.0012
	
	
	
	


单位：废气量：×104标米3/年； 废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年；  废水中污染物浓度：毫克/升；   

   废气中污染物浓度：毫克/立方米，无组织废气铅浓度为微克/立方米；

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。

此表最后一格为该项目的特征污染物。其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

附件2   项目环境保护治理设施图片

	[image: image8.jpg]



附图1 　初期雨水收集池
	[image: image9.jpg]



　　附图2　　厂区洗手区 

	[image: image10.jpg]oSt FANEL

W

2 2 }\fé‘“—

WURTIAN AN

o »ll’/""v/"' 1§ PAVEY

" AT

(T




   附图3　车间吸尘器
	[image: image11.jpg]



　      附图4　车间拖洗设施

	[image: image12.jpg]



   附图5　车间更衣室
	[image: image13.jpg]3 L L
Rt | .
ut o |
aae “ :
.
‘ i gt
1 f \
i 248 *
3 :  SNENE RRRKAREREANAY
' At BILVARAEN 308
A : buu T
E. i G 3:) 3 ;

Y ;

p : T ETE]
: Ehm <
: p | - LR
'y Y i .
y
}
) {
# §
}
§ : {
4 ;





    附图6  危险废物暂存房1

	[image: image14.jpg]WORN WK N SR 727 8 AR R N G X RN 8





附图7　原料堆放区
	[image: image15.jpg]HTALU

HUATIAN ALUMINUM COMPOSITE PANEL

SOATIAN 2 UANON CONPOSITE PANEL T

NORTHN AN QOURNTE PANR.

NOATANALUMINGN OO)
FRas

NUATRN AN DN Y

i .4— “ o

SUATAN ALVMINOD CONPQIITE MANEL = NUATIAN AL UGN CONPOSITE PANEL
-, EEHE

ORI ANV N 1Y A0 095 444 700811 b

e =
. - .




     附图8  成品堆放区

	[image: image16.jpg]


附图9 生产车间
	


附件3-1   环评批复

[image: image17.jpg]kR | I [2015] 24 &
PR E K AR SR ARA R 8 ol B R R TR E T B 75 T R

ETHEARNITA KW, SHER 150008, S5 1000 55, FHER 30N, Wk
Bl FHE6 N, AEAE 320 K. RE ERFAR A SBR[ Al i
ERE. FR. YERATEET 440k, e, BERJE TR 4 Trobhk/ 4F. 4 Fodds
R/, A8 A/ IR, FEEEA s PRERUE R TN SR, #g
TEAL 1TEH. TEBRIEL, +EREHE FERRA. THREAKRES. £
RIS, FEARMEEER UGN, Mo E 2 BATAT. 45 B % i,
ERAAEREN. e BRI IR 0 R B TR R A =777
TRPERL, WRERP AL, FEmE s, E

- TERRREZIES, FEEL ToEEs

L B P R R R AR T F AT R T ¥ it A 7, FEEEEY. 24, %
Y BEEERAE.

2. BAOTRETTETHE, PHIEE TrRaR. HEan R RRsEm %4,
&P EENT RS, RIAFBARGVIRA—RE, 22BR, ABEENT
VHEESRITAME EEARERME (Po<2 mg/L) ERE, HTWVEGFAERHNERE
SRTTRAITE AHE. BEFERLFR AR LA T =,

3. BRVSREE I, iR Ejadn, FRRI AR AR AR A 3 R
ﬁ%gim%ﬁ,Fﬁ%iﬁ%%ﬂ%@ﬂ&%i«k%ﬁ%%%%ﬁﬁﬁ@»
(GB16297-1996 ) o B4 Al SR B IRME B 5k

S RERIEIME. RIMGEELE, dEass NRERTFHTEBAR, X
ENFRREFRRARRIE S, BN, B FRERE| (Tl R
HBAED (CB12348-2008) ity 3 ¥Ap Bk,

5. BAEMBETIE. i mE HiE. REEEEW, AXEHMER
EHAEM TR EREM, SR, VAR AR IR R E IR BN SR YR
BARRE AT TRALE, APk CERLE A5 2Rk (GB18597-2001) )

| BRERARET AL,

6. SRR R T, IoiB e E Ry AR EHIIR &, AR BA AR




附件3-2   环评批复

[image: image18.jpg]T m—— TR RSHEATE, AL
T4, | |
T BHTET SHA FIE, B . R AR, RIS,
RN BRI A

8 BIBERRUNAToRESmE RLELTTRINE R TS AW, 2]
RRIIBIRAR  SlRA TS LM T 2, BRITIRE AT,

= RERTE, FHM GEURAR DRAR PRS2y ts, GBI
REFHE, SRR, FTRAR RAFIAAN mRE AR PR
PRI, HERUAME, FTHNERL -,

= HEFTHRBAR “ZFeP Sgutn o b

léﬁfk R #
HEA: EAE





附件4-1  试生产核查意见

[image: image19.jpg]PR BRI B

LT A B R RA RS 8 JT M4 H
RN TR ERAE SRR EE R

HELKHEARBELRAE:

fRaE (EFHEES 8 AgH BEEMIHE KA
WL KR, ZREATAFTILEHNEEEFMHAR
NEAAHETRK, F201542 A 10 ERBRAFFHE. T
BEREER. NEATHE, 201544 H 28, REAEHEX
4R B THRRR AT TREREFAIRE, REATY
HEERAEE TR ERGNEFENL, EFEXRHEEN,
(RN E IR E RENREREE, ERAFARTHRHEER, HE
fra SR B R A BFE MR U T FA:

. FHRESEEAE. AECEMAGKTIRE. XL
7o JE AL TR AR 2 L

2. AFRAHBETFAKRESRAR.

. RGHFFERARE AT E, AREFRFEREHITELE.

4, BAFEERE. FELHE. FRERFPARETAE.

ERGATREFHEAMBREEE, REMXTRN#
i, RREGEGERELEET. EFFRANTBIRIR,
FEERSATEEA R, FEREE 3 NMARRABRR





附件4-2   试生产核查意见

[image: image20.jpg]EARER. ERRALRREEE, FAERAFS, KEF
HE, HEZTHRREHAFTIAGEE, i EAp ERRE.

BE: FEAREREIN, BETRERS R



 

附件5-1    环境监察意见

[image: image21.jpg]{H% i PhBE % K FA

*?%ﬁﬁﬂﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁFSﬁm
ﬂﬂﬁ&ﬂ%lﬁ&ﬁﬁﬁﬁ%ﬁgﬁm

AR EIBERRARL TER 8 b4 512 F 3t 1
AROT RS T I LB RF NN ERA SIS R
W,EEEE§1WOHEOmﬁiﬁﬁﬁﬂ%kﬂﬁﬁ%
w\%ﬂﬁﬁﬁ%%%ﬂ,ﬁﬁﬁimﬂ\$$\wE&ﬂ
@%Iﬁi?%ﬂ\%ﬁ;E&EF%E4EM%ﬂ/$\
SRR | it 8 AWERSIR. BAE T 2015 &
cHI0REEMTRERPBHARIE 3T 20154 4 5
20 Bt AR,

EREBEMAL=HE , BN S EM TR SESBH
AEBRARP BER , NE = AN R 55151
T, ,ELNOTF -

T RERIHEH SR T E e





附件5-2    环境监察意见

[image: image22.jpg]= GEERENFREEESRERER(AHE) ;

=. MEREFEARERNSRUSES  REETS

=

M. BB, ZAE PEENTEE

1. MEREEFERIIERAS  BEAKTES ;
2. BELABENARFEE.

EFLLEE , AR S KB R RERATE
BAFMEREAEHET , NESHRERE R TRER
L PR, SEEET  ARORENRRAEESRE, o
N RIEANBRERSES  BETENEEEFKT,

LS





附件5-3    环境监察意见

[image: image23.jpg]————
R ———

Bk : TR EEEELRI:

HHE | TEAL K ﬂﬁi%%%iiﬁ % SL4F L
7 MRS, RAE. T o
BS | ma |kekeks S
Bk | amp  |KEAEEN BEX
WERE |
B RANREH
BRER |\ oir. gRERE| oyy
e
BE T Eaawm |EWEER
AEyg | FEWITEHFE B L
- | xmkmFRs K| eEEREE
T | ETRE | ERRRe





附件6-1   日常监测合同

[image: image24.jpg]MHJ-Q/SH002. 006A
N

LY 1| PAN =
I V= EIRE
By (Y ): HMEE2KEBELEREARLE

o

L (%7 ): HEAEF W Wb

. EXIE 2016 £ELERNFTE FRFHATEM,
ZRAAL ERBTEHE.

= LHEBERLENBHERAF I RBEUENRS, R
AEMAEFEFIE, FERLEFERAN CQERHRED.

= ERARNCLHREEHUNEFAENAALH, &
BRBE N LT FEIERELENRA.

W,z Ex CEMREY HENENTRETX.

. URREAELEH LA MERE, EEARR-KTHE.

AEFEERZERAN, RREL, SRR HERRE.

KEFA—REHR, FLRFER—B.

A EDY

L7 8% TR M ek

B e - £ A H
kAL T T ERRNEKRE RS
W% = 7016802000000307
FFPRAT: BFEFHERT
&3 Wi REERITSR T 320557600880;
LG #E KR HKEIEE EE RS
B35 0730-5222763





附件6-2   日常监测合同

[image: image25.jpg]MHJ-Q/SHO002. 006B

& = W P

BN | MELAKABLERBEARAE BKAA | £

¥ M| EHFTIVLE & | 18907308088
HEXA | KA. EX. %F A

BMER | —&ZHY  BERHE RIBK  EEEW  Hx

WM T B

THABEA: L+4%. Buy
4 7EEK: PH. Pb. SS

wE. R

BRFK: —F-%, BAEH#

BERER: 1. BAREIERFE. FEEFTVARER A AE W7 #;
2. KEZBEHELE MR XHERNRF [2001] 18 & X EHAT;
3. BAAA;

4. EF HEAREH 3E;

5. BEMETHRE;

6. FHApb;

. ZERFTERHRER, BRI hBERE.

FiF: BATRRTRUEN, FH: AFHA. THFHEX. FIFRES (F).
T2k, BRWEAERYF “ZEE” RTIRRRIER. TREEZF ZHATE
BEALX. REAHE.

ERAEK
TEAKL

= H H
AKbHoit: HETRERR 222 5 B 4. 414400
HEEHEIE: 5222763 f£H: 5222763

M ik: mlhjjcz@163. com BB RIS Ak

(3]





附件7-1   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image26.jpg]v KSR LA 22 BT

IEGE

i ¥k

£

AT HE R

ZEVT I [A]

HEER

WA KA AR IR A

LAEFA e BHRAH

WEEIHP T

20154 06 A 15 H





附件7-2   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image27.jpg]:

PRSI A R B A R

By WA KEEEREA R AT
Z 7 MEEEEESEHRAT

—EXKEH

FACFERIE R BEBREER 6.5 Fob. EFHEW 0.5
ﬁ%g‘ﬁﬁ»%0M5$2H105H%T%M$%ﬁﬁ#
BEBAFHE. FF2015464 A4 BB T EMTHER
FRAKEXBITALHTEREFIIFEE, FRRA.

L£TERBRREN, EFLRAFTAEHE, FrEE
HEABMAFABRP = ANGL. RREER LT ATEER
RE, HERIT L

= 4%, HERARDS:

m&m%%%%¢i%%&ﬁ%%¢&ﬁ% B
—ERE—K, FHERAEEEN 345, LHuo4E
RFHIBHE.

= W5

1. PARRAHBEE (EREL) FEHHFR (5
BELTRY) , WEGRTH, CEERFERGTEE
AEF T K.




附件7-3   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image28.jpg]2. HFAZERZELHHAEN, BEARETHERNE
RERAAEFH AR

W LA RE

1. LH A E R A A RATE R T e 4
BRAATEMLAE, WEABTLFERY T LELER
BZFAE.

E HARHE

AEEABZBHAEE (B 201546 A15SHZE 20204 6
A148), H¥XHH, BARBEEFE LR ANELRY
RRBEZFAE, BRMARRTH LT X HES4, #
4 A WF LR F B XA

WA R REF RPN, Z—Fad, EBERTEH
Hik, RFEEHAEW, #HE (PERARLERELREEY HX
e, WA LERE, Tl A R R
MR,

AN —RAER, BIRREFEZELER, FLXFTEH—
., HHZ WEHRRE R

2l





附件7-4   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image29.jpg]PHHEA . A4 LT EARE. ZH B
R B A. ' ;





附件7-4  危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image30.jpg]m &
i

- W
6107 HEAH\(HETE Egoi—gyvbs—%=
B+ Vs — B

=

| A
g 7 ' P
f 7 A [ e R | | J o ! q i !
I W L) B b gt { 1 3 i o vl A h
1\ ) af Gl () 2ty R L | L) Y 3 ' ,_., | iy :r— ndery
*
y _.A ™ ;,\ .v. Ji%
(0 A T i ‘ :4 e
bl S0 4 | ) 1 ! n 1 ! (e 4R T 4 ) wf/ rla { ! g
, \ | b 4 e
{ ! A MY AN \ { \ i %
i A f 1 ) ) 20 \
"M L 7 b Y i YRR A A V
rit ok ! i ' Joond,
s |
0 Cd ]
i ¢ _nvw\

0G.LPO

A ol

TR emEYRRT





附件7-5   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image31.jpg]M & 2ZJGOM & 2ZJGOM & 22)(

it A R $t
A 4L D i

a4

____________ﬂ___________

4

2JGDM e 22

FE

____ _______________________,__‘ |

AR R Ao I8 AR AUA AR d 1A o A
RAABIA R0, dE0 T LR E KB IRR,
A+%>?%%@§_rg>ﬁav#§§?3$f

RABHR R 0 64, A2 Aok bl &,
NA+¢>x%?aﬁx?3>ﬁavax&¢,&a.

B, Mk thak . B

'

R A R A I A

.Fa aamﬁ$**xm
4,

DMZ DMz

'y





附件7-6  危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image32.jpg]. —— ) —

1O QCZIE XK

-

i B

O

LN

_EM

&,





附件7-3   危废处置合同（铅尘、初期雨水底泥）及资质

[image: image33.jpg]ik A

THEFEEASBERATIMFILAA S ZHARELE T
AfiX, HAEELEHRNERARMKEEFEACER
ERARGERARZ, BATAEHRTIHENEREDEET
iE, 2B AR AWE. E. FEKIHSEM HW49, 108 5
M /2 .

RAFREREFRESIERN (RREVEEFE) A%
HATR 4 2014 467 H 29 HE 20155 4 A 28 H. K AL
TIERBWHEL, (EREWEEFIE) THE 2015 & 7-8
A EAMK .

BAF A EE KA EERERRA R EZH—VI3CPH
WESEA M. (EREDEEVFNE) IEXMR G TS HE
HEKHBEREARAA,

FFIHAIE A .





附件8-1   废油回收合同及资质

[image: image34.jpg]. -
-
—

fe e BT A B i

77 WA KAFTEREAREA
 din S w\vzﬁafacmmﬁz@,ﬁé;ﬁmm

BUHS. WEEEEW

ZITRfIE]:  20154E 05 H 01 H




附件8-2   废油回收合同及资质

[image: image35.jpg]—ERKE®

ERRABRENREETAARAE, FEABREANF
i, YAFBERAXAELERREN, TREBMHE,
K.

EFIRERREN, ERLRAFTRFWHEH, FHARE
BAREMAFIBEFENAREN (ELTR) ZTHLT
HTLEMLE, FERwTHK.

= REAR, KERAENME:

REA% | KRB | BA | REMHE ERAK| £FE

B | 1 A /Mug

BHEW | 2 | A | fabh

BHA | 3 | BE | fweirfoh)

& |
REVEERBEEINIABETE, AXFTEFER.

= BARfE |
1. FARARAE UEATHEFRRMTENAR
B, REREHEFR BT RENTRERE T T RE.
2. FAAREREAK (EXEX) HFEFHFER (FF
EmIARE) . wAFRRTH, ARFEFFERNTRE
RuFH AR,




附件8-3   废油回收合同及资质

[image: image36.jpg]—ERKE®

ERRABRENREETAARAE, FEABREANF
i, YAFBERAXAELERREN, TREBMHE,
K.

EFIRERREN, ERLRAFTRFWHEH, FHARE
BAREMAFIBEFENAREN (ELTR) ZTHLT
HTLEMLE, FERwTHK.

= REAR, KERAENME:

REA% | KRB | BA | REMHE ERAK| £FE

B | 1 A /Mug

BHEW | 2 | A | fabh

BHA | 3 | BE | fweirfoh)

& |
REVEERBEEINIABETE, AXFTEFER.

= BARfE |
1. FARARAE UEATHEFRRMTENAR
B, REREHEFR BT RENTRERE T T RE.
2. FAAREREAK (EXEX) HFEFHFER (FF
EmIARE) . wAFRRTH, ARFEFFERNTRE
RuFH AR,




附件8-4  废油回收资质及合同

[image: image37.jpg]——

i RARE |
AORAERMAEE (B 2015585 A1 HZE 202045 4
A 30 B), A%BAN, PHAISBREARFEERANER
MAHBEZTRE, BREAKTHO LT XAELS,
FHARF LR B AT
WA FREFABN, E—FiE%, EREXXT LG
Hik, AFEHEIW, HE (PEARERESREZEY AX
T HFAKL, HELERR, NEhELBARERK
N2
N ARW—REG, AFTREEFEELER, FLRFA
w—, ®EZTHRRE 0.

TR ARE:  ZARARE
KRS Féﬁr ROE e
% % i’@, HEo ,;u

H%/?:ﬂliﬁ:\
%/





附件8-5  废油回收资质及合同

[image: image38.jpg]=R R VA
EARE
|
2= A
“ZEJH
ZEINE:
ZEHR .
B W H-

me. W o ER =g (120 =
S T P B T A PR A
%k R
BT R
i EF P
HWO8 Awo?ﬁwnom 900-201-08 wqwlcgucmv
9000 iy /£

= =
mo;m 01 EOH =S

i o B
. s v -
: ; . CElEEs
e

Pl
TGRS 11 0




附件8-6 危险废物资质证明

[image: image39.jpg]e g g [ ol g gl ol g gl Ty g [ T | \

B JErHS IS 10 ]

=
—

(s args ol gu ] wgs | o o

IE S

)

S SEritfaty

——
=

iJ

S

[l mpale e =)

Faimpa)

SE

_u

_l_

=L o i o Vi A,

S &o@wsoooamﬂ._w
= R BETHRBAERRFABARAF
: R L S
EERRAER o E A B R renmmnee
2 8 X E spapon =M= Nw\/mam,aﬁi_mm@
Z T 5t H PN W AR (ERRBEETERA, SRR TS
% B miﬁ FORPR: ZOZZ8H A+ Rk

wiodl 8 T s T E 5 bt

no ;E}
=
&

PR

(583 s Tl Yy [ Lo [l g [yl o sy [l Ty [l g g g Tl g | g [

HDiHﬂ 7% A iy v o H

i [ £ er o | e [ e [ e

BRI T _d:.LJ,JD g | o o Tl g [ g (o e [ e

]

..rl_,

]! et o (o ol g g Yl SEFIES G I JE A0 C ]

A R A p A A e





附件9   验收期间成品入库单

[image: image40.jpg]LS PO H B SRR o Rl

ok | o ) < k2l

™

R
o
L (% A i LS

e g e 2.-_ ,mm.vm

_
b

..% [

i
(
N
HEEEE
/
!
1

+al+|s[#z]+iz|4]2]
8 1
/
N

NE

i
|
|
4
=l+l7
|
AN E

&4
L105.Bh)
103. o

B4

g
B
=

|

s ph 9

7

=
=
=
S

|

ET TS 2T
ad |

Erhe
%f}%? 23t
feek | AT
g |
74

-~ %
A

|

#*
AAZ ,
AT
=

20(5% 710"

!
el
T

1

% |

2
o
p=
o

i [

i Mw g =

M w R e
J R s A: g

AR Sveery| | SIS | i ISR A T A - A—.—
I i M A IED B Ay Tk s o) e b ) A
{

i (K5E)

E &
)

(D)





附件10-1   初级雨水接纳证明

[image: image41.jpg]AT ERBERLCERATEES B KNRE

HEWRTERR AT L ARAE:

FNALRHE LK ABELEARAG, BFEHT
Hog, EHEHE TUERTES S0 BR AL 4l
R EEREEH 6.5 Aol EFHER 0.5 FrbZ g5 E”
B EFE S FMASRERMIRE” . HARER, RA
AIRAFEHEREREREA. REBAEK. BER
KA. BRREERHBEREK. DHAATRELE
EANERELBFALE S RFAE. B, &
NEFRERNBEZ IVRECEARFARRAEIL (B
SRFARE ) ERARET, BERFEEERAT
S EARTABERAE, BHAERAETALE
xR ERRIAT. '

AR

Qiéf%h}%sﬂb@@ﬁ'

A X L S Akl
5%W&J?ﬁ¢ﬂ?%ﬁ&0§e \7k





附件11  垃圾处理合同

[image: image42.jpg]1k B

WA A R IR BT R R
EEEIREIRAT . EATEE RN
ELRAAE T RBRAT —H. RATERFEHITHAE,
B4 H BEEHITE I TRESRA A O EE R R %E %
TR AR, MRS KA IR IR A A TR IR
RIEARATONMIE, LI 18 4 R A TRA,
ARG EREEE KIEEREARAAEE K.

R LG IR B

M@@\;Hﬂﬁw%
2014 412 §.20 B

\\-\.J




附件12   应急预案备案证明

[image: image43.jpg]DNEFRRHE B A REEIITREEATHARE A, FBE—
FRARN, FERAHT TR BRI & EH T,

REEWLR, GELMRAUTITRELFRE LY, FELLR
FRR e TR, FARERKEIFR S RER ML RERAT RN T
AR, 1EH REMIRTTT R BB SRR,

ToAs RREA

%i&'msﬁﬁ%$w%, EREZAEH. WENER, EHRT S

4.6 REHF
4.6.1 HAARBZRAHS

AHAEAR RREFREL AR R, REMARAELHFRE, RRE
AP, PERTEEARBANELIGEF.

4.6.2 ZRBRKZLGF
AR BREERARAERAN LW FIH, TEIHEAELT:

#ﬁ(l)*&%%i’&%ﬁﬁ%$ﬁ#ﬂﬁﬁ\ B ERBANRREZ LY

() REELH LN AL HERS. AREREE, ARBEARUMN
FR, BRAXBITALBEAZLHUEE;

(3) EELHZAH RO, R EEREFH.

4.7 mAR%LE

4.7.1 MAZIEHEHE

BATOREZ—t, B RM A% 444

(1) $AAFREAEH, FHEAELEHR;

(2) FRBEEHRAEKE B EAZRMEIURA;

(3) EHFERWAECEHMRHRR, THETH;
(4) BHAFHERE LT ALBAHERREHLE;

(5) RMT REHFPHERURFARLTERAE, FEEHETRIR
HP KR T SE LR ERIAAT.

7




项目所在地





龙


舟


南


路





S308线





北





湖南天立橡胶有限公 司





湖南海鑫新材料有限公司





海鑫新材料办公楼











海鑫生产区





汨罗市华先碳素制品有限公司





项目所在地





长翔收购车间





工业园工厂





工业园工厂





工业园工厂





山地





住户





住户





住户





★





▲3





▲1





北





○1





○2





更衣室





●





▲2





▲4





○3





○4





生产车间





收购车间





▲1、▲2、▲3、▲4：厂四界噪声监测点位


○1、○2：无组织废气监测点位


●：危废暂存库


★：初期雨水收集池废水








废线路板铅、废旧电池铅





车 床





剪切机





切 压





打 包





出 厂





噪 声





噪 声、


边角料





噪声、粉尘


边角料





压延机





加工粉尘（0.3t/a）





收集粉尘+拖地水、洗手水含铅（0.3t/a）





铅边角料（800.003t/a）





产品（80000t/a）





无组织排放（0.0015t/a）





废线路板铅、废旧电池铅（80000.3t/a）





员工洗手废水车间地面拖地水





初期雨水





隔油池





初期雨水收集池





污泥危废处理





重金属污水处理厂





汨罗江





内





容





类





型








