
岳环评 [2016]19号

关于岳阳广济医院医疗综合大楼项目

环境影响报告书的批复

岳阳广济医院有限公司：

你公司《申请〈岳阳广济医院医疗综合大楼项目环境影响报告书〉环评批复的报告》、岳阳楼区环保分局的预审意见等有关附件收悉。经研究，批复如下：

岳阳广济医院位于岳阳市望岳路西侧，原为湖南洞庭苎麻纺织印染厂职工医院，成立于1974年，于2005年改名为广济医院，占地面积26663平方米，建筑面积34194平方米，开设床位340张，职工530人，共设临床科室18个、辅助科室6个、无传染病科室和结核病科，包括：麻醉科、普外科、妇产科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉科、心血管内科、呼吸消化内科、五官科、泌尿外科、肝胆胰外科、肛肠科、脑科、康复科、急诊科、儿科、体检中心、老年科、功能科（彩超、B超、心电）、放射科、检验科、肿瘤科、病理科及甲亢专科。

    为解决医院医疗业务用房尤其门急诊和医技用房紧张及因院内停车导致的区域交通问题，你院拟投资24996.37万元于项目原址改扩建岳阳广济医院医疗综合大楼项目，项目不新增用地，主要改扩建内容包括：拆除现有食堂、太平间、门诊楼、旧科教楼、康复中心、社区用房、配电房、吸

氧房及锅炉房，仅保留东北侧住院楼和污水处理站，新建1栋18层（地上16层、地下2层）的医疗综合楼大楼，总建筑面积59660m2，配套停车位320个（全部为地下停车位），新增床位360张，同时在医院西侧中部新建一座500m3/d的污水处理站，并在西侧绿化带中心设置氧气罐（容积5m3），食堂、锅炉房和配电房安排在新建的医疗综合大楼地下室内。医院改扩建完成后总床位数为700张，科室设置基本不变仍为24个科室，全院不设传染病科，同时将现有门诊部分科室和设备搬迁至新建医疗综合大楼内，现有工程所有医疗设备全部保留并配套新增少量医疗设备，包括全自动血疑仪、血气分析仪、麻醉机、X光机及直线加速器等；主要环保设施包括新建一座污水处理站及30m2的医疗废物暂存场（拆除现有并在综合楼负二层内新建）等。项目建设符合国家产业政策，选址符合岳阳市城市总体规划（2008-2030年）《岳阳市卫生事业“十二五”规划》及《岳阳市区域医疗卫生规划》。项目的建设为改善该院医技人员的工作环境和病人的住院环境，提高医疗质量和后勤保障，促进卫生事业的发展具有显著的社会效益。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论、专家评审意见、岳阳楼区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。 

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实环评报告书提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：

1、工程设计、建设要按照岳阳市中心医院控制性详细规划和“清污分流、污污分流、雨污分流”的要求，统筹规划，合理布设雨水、污水管道和其它管线，同步建设工程配套设施及其它管线设施，避免二次施工造成对环境的影响。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，禁止夜间（22时至次日6 时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，必须夜间施工的须提前向当地环保部门提出申请并获得允许后方可进行；全面落实水土保持措施；加强拆除原有建筑过程中粉尘污染控制，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告(岳政告〔2015〕5号)》和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）要求落实扬尘防治措施，施工现场应按规定设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应按规定进行地面硬化，渣土运输车辆全部采取密闭措施，各种料堆实现封闭储存或建设防风抑尘设施，并避免大风、大雨等恶劣天气作业，使用商品混凝土，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；合理选取车辆运输时间、路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，避免工程施工期水土流失、噪声及扬尘影响。妥善处置医院拆除过程中产生各类废物。
 3、废水污染防治工作。该片区污水管网未与马豪污水处理厂对接前，改扩建工程废水经收集后进入原二级生化污水处理站处理达标排放，你公司应落实医院污水管网切换及对接工作，区域污水管网对接后，医院废水进入新建的污水处理系统处理，原污水处理站予以拆除，原处理系统内废水应泵入新系统处理后达标排放。新建的污水处理站应切实对照《医院污水处理工程设计规范（HJ2029-2013）》及《医院污水处理技术指南要求》建设污水处理设施，对含氰废水、含铬废水、含汞废水及酸性废水污水分类收集，单独进行预处理（化学氧化、还原沉淀、絮凝沉淀、中和预处理），再排至新建的医院污水处理系统，处理工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+ClO2消毒”，处理规模500m3/d，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求后由市政污水管网排入马壕污水处理厂处理达标排放，建设容积不小于100m3的废水事故池，杜绝废水事故排放；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；施工泥浆废水须进行沉淀处理后回用。

    4、加强废气污染防治。加强医院绿化，污水处理设施封闭于地下，对格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池等产生的恶臭气体经收集后采用生物除臭装置净化处理并通过紫外线消毒后引至绿化带排放，及时清理格栅及污水处理站污泥，确保污水处理站无组织排放恶臭气体达标排放；锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉排放浓度限值后引至综合大楼高于楼顶3米排气筒排放；柴油发电机废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求后通过专用管道在楼顶高空排放；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准》后外排。
5、落实噪声污染防治措施。加强动力设备噪声污染防治，水泵、风机、发电机及锅炉房等动力设备置于地下室内，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、切实落实固体废物管理措施。医疗固废须严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，并建立管理台帐，手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料及其他医疗固废及污水处理站污泥送有资质的单位安全处置。
7、以尽量避让周边居民敏感点为原则合理布局太平间、污水处理站及放射性设备，新增的射线装置应按放射性防护法规要求加强管理，并委托有资质的单位另行环评报批。

8、切实加强项目运营期环境保护管理和事故环境风险预防工作。建立环保机构并配备环保管理人员，制订各项环境管理制度。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，加强污染治理设施的运行和维护管理，按照规范要求设置医院污水排放口，确保出水满足《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）中各污染因子控制要求。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，防范和控制医疗废物等危险废物因流失、泄漏、扩散造成的污染影响。

三、工程竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，项目验收合格后，方可投入正式生产。   
四、岳阳楼区环保分局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

                                2016年4月21日

	抄送：岳阳市环保局岳阳楼区分局，湖南美景环保科技咨询服务有限公司



