目   录
1前  言


61总论


61.1编制依据


81.2评价目的与指导思想


91.3环境功能区划


101.4环境影响因素识别和评价因子筛选


111.5评价时段及评价重点


121.6评价标准


141.7评价工作等级及范围


161.8控制污染和环境保护目标


192现有工程概况


192.1现有工程基本情况


242.2现有工程污染源排放及环保措施分析


302.3现有污染物汇总


312.4现有工程环评、验收及污染防治措施汇总


312.5医院现状存在的环境问题及“以新带老”整改措施


343拟建项目概况


343.1项目基本情况


363.2项目建设内容及规模


393.3项目技术经济指标


393.4平面布置


403.5主要能源消耗


403.6主要医疗仪器设备和动力设备情况


413.7公用工程


433.8施工组织


454拟建项目工程分析


454.1施工期污染源分析


484.2营运期污染源分析


594.3三本帐分析


615环境概况


615.1自然环境概况


635.2社会环境概况


645.3马壕污水处理厂基本情况


665.4项目周边污染源及区域主要环境问题


686环境质量现状调查与评价


686.1环境空气质量现状与评价


726.2地表水环境现状评价


756.3环境噪声现状监测评价


776.4生态环境质量调查


787环境影响预测和评价


787.1施工期环境影响分析


857.2营运期环境影响与评价


998污染防治措施可行性分析


998.1施工期环境保护措施可行性分析


1058.2运营期环境保护措施可行性分析


1259环境风险评价


1259.1环境风险评价的目的


1259.2风险识别


1269.3环境风险分析


1329.4环境风险防范措施


1349.5环境风险应急预案


1389.6环境风险评价结论


13910清洁生产分析、达标排放与总量控制


13910. 1清洁生产


14010.2污染物达标排放


14110.3总量控制


14211环境经济效益分析


14211.1经济效益分析


14211.2社会效益分析


14211.3环境效益分析


14412环境管理与环境监测


14412.1环境管理


14712.2环境监测计划


14812.3排污口设置及规范化管理


14912.4项目“三同时”验收一览表


15113公众参与


15113.1公众参与的方法、目的和意义


15113.2调查对象


15113.3调查方式与内容


15513.4调查对象的构成及比例


15613.5调查结果统计


15713.6公众参与调查建议与措施


15713.7公众意见调查结论


15814建设项目可行性分析


15814.1 产业政策符合性


15814.2 选址的合理性分析


16114.3总平面布置合理性分析


16615结论与建议


16615.1 结论


17015.2建议和要求




附件
1、等级核定表

2、环境影响评价委托书
3、标准函

4、质量保证单

5、国土证

6、卫生局文件

7、辐射安全许可证

8、放射诊疗许可证

9、洞坊职工医院扩建环评批复

10、岳阳广济医院门诊大楼项目环评批复

11、被褥等外协协议

12、医疗固废处置合同

13、部分公众参与调查表（团体5份和个人5份，共计10份）
14、专家签到表

15、专家评审意见

16、修改清单

附图

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

3、项目地下室一层平面布置图

4、项目地下室二层平面布置图

5、岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图

6、岳阳市七里山片区控制性详细规划图

7、项目周边环境照片

附表

1、建设项目环境影响评价审批登记

前  言

一、项目由来

岳阳广济医院位于岳阳市望岳路西侧，原为湖南洞庭苎麻纺织印染厂职工医院，成立于1974年，于2005年改名为广济医院，是湖南省厂矿医院改制成功的典范。

目前，医院占地面积26663平方米，建筑面积34194平方米，实际开设床位340张，拥有职工530人（医护人员470人，后勤服务人员60人），具有副高以上职称的30人，中级职称的80人，初级职称的300人。是一家集医疗、教学、科研、保健、疗养、康复于一体的二级甲综合性医院。医院总资产达1.5亿元，2015年底出院病人数为1.5万人次，医院的综合实力和品牌效应已跃居岳阳第三位，仅次于岳阳市一医院和二医院。医院有一流的手术净化设备、中心输氧系统、中心负压、ICU、四排螺旋CT、X线数码拍片机、彩色B超、数码胃肠X光机、核磁共振、高压氧舱、血液透析仪、腹腔镜、电子肠胃镜、钬激光等设备。医院拥有一支强大的专家团队，云集了市内各大医院精英和医疗顶尖级专家，如国内著名脑科专家韩占滨、万行医疗卫生人才网、岳阳市十大名医任小锦、岳阳市首席专家晏亚军、任波等。医院内设置临床科室18个，辅诊科室5个，体检中心1个，省内领先、市内一流的重点科室有：肝胆胰外科、肛肠科、耳鼻喉-头颈外科、康复科、骨外科、泌尿外科、妇产科、脑科、心血管内科、肿瘤科。 
为了适应城市的发展和人民群众日益增长的医疗服务需求，医院于2005年进行了扩建，新建了门诊楼和住院部24500m2，编制了环境影响报告表，并取得了岳阳市环保局的环评批复（附件9）。该工程于2005年动工建设，2006年投入运行。同时2006年9月编制了《岳阳广济医院核技术应用项目辐射环境影响报告表》，并于2007年1月获得了湖南省环保厅的环评批复，并申领了湖南省环保厅颁发的《辐射安全许可证》（附件7）。
随着城市的快速发展，看病人员的增多，导致广济医院医疗业务用房紧张尤其是门急诊和医技用房紧张，且院内仅有少数地面停车位，导致看病车辆常常在临路一侧停放，严重影响区域交通。鉴于上述门急诊病人的增量受到制约，影响医院整体运营效益，医院董事会研究决定，拟投资7000万元在岳阳广济医院院内南侧新建一栋高16层，建筑面积19800平方米的门诊大楼，医院于2012年7月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了《门诊大楼建设项目环境影响报告书》，并于2013年1月21日取得了岳阳市环保局下发的岳环评批[2013]01号审批意见（见附件10），同意该项目的建设。
由于医院近年来发展的瓶颈问题是现有的硬件设施尤其是建筑面积和结构过于落后。为提升医院的硬件水平，强化医院的整体发展和竞争能力，保障人民群众的生命健康，努力打造医院为湖南省实力最强、规模最大第一家三级甲等民营综合医院。医院董事会经过多次研究决定对整个医院进行升级改造。因此，医院2013年准备建设门诊大楼建设并未开工建设。

2015年底岳阳广济医院董事会研究确定了整个医院升级改造的方式及建筑物规划设计，将对整个医院分二期进行全面改造，本次环评属于一期内容，其建设内容为：拆除医院南侧现有建筑物食堂、太平间并利用现有空地和绿地新建一栋18层（地上16层、地下2层）集门诊、住院、医技、设备、供应为一体的医疗综合大楼，大楼占地面积9000m2，总建筑面积59660m2（地上面积46660m2，地下面积13000m2），并配套停车位320个（全为地下停车位），新增床位360张，大楼建成后拆除现有的锅炉房、配电房等设施，并在医院西侧中部新建污水处理站（占地面积100m2），食堂、锅炉房和配电房安排在新建的医疗综合大楼地下室内，项目总投资24996.37万元。

根据《环境影响评价法》第24条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新向原环评文件审批部门报批建设项目的环境影响评价文件。”因此，建设单位需要对项目重新进行环境影响评价，并将项目名称变更为《岳阳广济医院医疗综合大楼项目》，同时原有的《门诊大楼建设项目》废除，不再实施，环评验收时只验收《岳阳广济医院医疗综合大楼项目》。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，项目需要委托有相关环境影响评价资质的单位编制环境影响报告书。为此，2016年1月岳阳广济医院有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司（国环评证乙字第2737号）承担《岳阳广济医院医疗综合大楼项目》环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，认真编制了本项目环境影响报告书。
项目改扩建过程中需重新设置放射、影像科室位置，同时需新增放射性装置、核医学设备等，会产生一定的辐射污染，建设单位应重新单独委托具有辐射环境影响评价资质的单位进行专案评价，本次评价不包括上述放射性污染源。

二、项目建设的必要性

1、项目的建设是医疗需求增加的需要

随着岳阳城市的发展，城市规模不断扩大、人口增长迅速；另一方面，人们在享受高度物质文明和精神文明的同时，对自身健康更加关注，人们健康意识逐渐加强，加上众所周知的人口老龄化等结构性变化，导致人均医疗需求量增加。医疗需求加大，将对医院的挂号、候诊、治疗、诊断、取药等各功能空间提出新的更高需求。对广济医院来说，目前急诊、住院、医技等医疗用房紧张，且布局欠合理，医院发展空间受限。因此，本项目的建设是解决医疗需求增加的需要。

2、本项目的建设是方便岳阳市民就医、缓解看病难矛盾的需要

广济医院虽然2005年扩建了，但仍然存在基础设施不完善、医疗用房紧张、布局欠合理、发展空间受限等问题，医院基础设施的欠缺限制了医院的发展空间，使医院的医疗设施、医疗专业人员的优势不能完全发挥出来。本项目实施后，可以最大限度地发挥医院的潜能，本项目建成后，能极大改善广济医院的就医环境、方便岳阳市中心城区市民就医、缓解看病难矛盾。
3、本项目的建设是促进岳阳市经济社会发展的需要

医疗卫生事业是社会公共服务的最重要内容，还是城市社会福利和城市形象的重要标志。本项目实施后，能够进一步改善岳阳市中心城区的医疗卫生环境，使市民真正享受到良好的医疗卫生服务，享受到改革开放和经济社会发展成果；缓解卫生供需矛盾，解决了市民“看病难”的突出问题。方便广大市民的同时，还可吸引外地患者前来就医，提高医院声望、创造良好的社会效益。对于防治疾病、提高人民健康水平，从而提高整个人口素质都具有重要意义。

综上所述，本项目的建设十分必要，而且具有迫切性。

三、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。
本评价通过对拟建项目周围的自然环境、社会环境以及空气、地表水、噪声、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析拟建项目在施工期和营运期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目决策、工程设计施工、环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。
评价工作程序见下图。

[image: image31.emf]2005年11月污染系数图

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

1

污染系数


图1  评价工作程序图
四、关注的主要环境问题

本次环境影响评价关注的主要环境问题有：
1．施工期

主要关注施工时施工噪声、扬尘对区域敏感点的影响；以及施工废水影响，施工期材料土方运输的交通影响，对周边敏感点的社会影响。
2．运营期

（1）项目的选址是否合理性，是否会影响项目所在区域的各敏感保护目标；

（2）项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性；

（3）项目运营过程中对周边环境可能造成的影响；

（4）项目总平面布置合理性；

（5）交通噪声对本项目的影响。
五、报告书的主要结论

本项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内。项目建设符合国家产业政策，用地符合岳阳市土地利用和规划要求，项目选址及总平面布置基本合理，公众支持。
项目施工期主要环境问题为施工期的扬尘、噪声、固体废物、废水等的影响，营运期主要为医疗废水、生活污水、食堂油烟、设备噪声、医疗垃圾、生活垃圾等的影响，经采取有效的环保措施后各污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小。

建设单位拟采取的污染防治措施技术均比较成熟、可靠，落实本报告提出的各项环保措施，加强环保设施的运行管理与维护，可以满足区域环境保护功能区划的要求，项目建设可行。
1总论

1.1编制依据
1.1.1国家法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日起施行）；
（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）；
（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）；
（12）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）；

（14）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

（15）《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环保总局国环发〔2006〕28号（2006年3月18日起施行）；

（16）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2011年及2013年修正版；

（17）《清洁生产审核暂行办法》，2004年10月18日；

（18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号，2011年11月17；

（15）《医疗废物管理条例》（国务院2003年第380号令，2003年6月16日实施）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（17）《国家突发公共事件总体应急预案》2006年1月；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（19）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（20）《国家危险废物名录》（国家环保部、国家发展和改革委员会2008年第1号令，2008年8月实施）；

（21）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（原环保总局环发[2003]206号，2003年12月26日实施）；
（22）《医院感染管理办法》（卫生部第48号令，2006年9月1日实施）；
（23）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日，卫生部令第36号发布）；

（24）《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行)；

（25）《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号；

（26）《医疗废物分类目录》，卫医发[2003]287号，2003年10月10日；

（27）关于印发《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知，(环办函[2003]283号)；

（28）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号。

1.1.2地方法规

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）；

（2）《湖南省环境保护“十二五”规划》湘政办发〔2012〕37号；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）；

（4）《湖南省环境保护条例》（2002）；

（5）《湖南省岳阳市城市总体规划（2008-2030）》；
（6）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市“十二五”主要污染物减排计划的通知（岳政办发[2011]24号）；

（7）《岳阳市预拌混凝土管理暂行办法》（岳政发[2008]18号）；

（8）《岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法》（岳政办发[2011]8号）；

（9）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》，岳政告[2009]8号；
（10）《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》，岳政发（2009）16号；

（11）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。

1.1.3技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2011)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2008) ；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GBT15190-2014）；

（10）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发【2010】7号2010-01-11实施）；

（12）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（13）《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）；

（14）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

（15）湖南省地方标准《用水定额》。

1.1.4相关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告书的合同书；
（3）《岳阳广济医院医疗综合大楼项目》规划设计（2015、12）；
（4）岳阳广济医院门诊大楼项目环评批复；
（5）湖南省环保厅颁发的辐射安全许可证；
（6）岳阳市卫生局颁发的放射诊疗许可证；
（7）建设方提供的其他相关资料。

1.2评价目的与指导思想

1.2.1评价目的
按照国家有关环境影响评价的技术规范，结合本项目的实际情况，本评价的工作目的是：
（1）通过对岳阳市城市总体规划、环境保护规划以及区域和周边环境的了解和分析，论证本项目建设的可行性；

（2）通过对建设项目所在地周围环境现状调查、资料收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境质量现状，确定主要环境保护目标；

（3）通过对该建设项目的工程分析，确定项目实施过程污染物排放特征。结合周围环境特点和项目污染物排放特征，分析预测项目对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对建设单位拟选用的污染治理措施作出评价，论述环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议；

（5）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对本项目提出环境管理和环境监测制度的建议，从而为环保决策与管理部门提供科学依据。

1.2.2指导思想

（1）以各项环境保护法规、评价技术规定，环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。

（2）项目必须符合国家产业政策，选址必须符合城市总体规划和土地利用规划的要求。

（3）坚持环评工作为优化设计服务，为环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性。

（4）评价工作将在利用各种已有资料的基础上，进行必要的类比调查和分析，力求全面、公正、客观；评价中体现“总量控制”、“达标排放”、“清洁生产”的原则。
（5）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及环境影响防治措施可行，结论明确可信。

1.3环境功能区划

1.3.1水环境功能区划
项目拟建地附近水体主要为东洞庭湖和东风湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005及岳阳市人民政府办公室文件关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知：东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，执行III类标准；东风湖水域功能为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类。

1.3.2大气环境功能区划

项目所在区域属于城市建成区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1.3.3声环境功能区划

项目所在区域属于城市建成区，医院属于特殊敏感点，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类环境噪声限值。

1.3.4项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表1-1。

表1-1  项目拟选址环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	东洞庭湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ一般渔业用水

	
	
	东风湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ景观娱乐用水

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）的二级标准

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	否

	7
	是否水土流失重点防治区
	否

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	11
	是否水库库区
	否

	12
	是否污水处理厂集水范围
	是（马壕污水处理厂）

	13
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


1.4环境影响因素识别和评价因子筛选

1.4.1环境影响因素识别
根据改扩建工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程营运期的环境影响要素进行识别，识别过程见表1-2。
具体分析结果如下：

（1）施工期的环境影响：施工期可能造成的水土流失；施工场地扬尘对环境空气的影响，施工废水对地表水的影响，机械噪声对声环境的影响。

（2）营运期的主要环境影响：营运期所排放的医院综合废水等对地表水环境的影响；废气的排放对环境空气质量的影响；固废的堆存对土壤等生态环境的影响以及动力设备等的运转对区域声环境质量的影响。
表1-2     项目环境影响要素识别
	    工程行为

环境资源
	施工期
	营运期

	
	占地
	基建

工程
	运

输
	设备

运转
	废水

排放
	废水

治理
	废气

排放
	废气

治理
	固废

堆存
	固废

利用

	社会

发展
	劳动就业
	
	△
	△
	☆
	
	
	
	
	
	

	
	经济发展
	
	
	
	☆
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	土地作用
	
	
	
	
	
	
	
	
	★
	

	自然

资源
	生态环境
	
	▲
	
	
	
	☆
	★
	☆
	★
	

	
	自然景观
	▲
	▲
	
	
	
	
	
	
	★
	

	
	地表水体
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	
	地下水体
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	居民

生活

质量
	空气质量
	
	▲
	▲
	
	
	
	★
	☆
	
	

	
	地表水质
	
	▲
	
	
	★
	☆
	
	
	★
	

	
	声学环境
	
	▲
	▲
	★
	
	
	
	
	
	

	
	居住条件
	
	▲
	
	★
	
	☆
	★
	☆
	
	

	
	经济收入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆

	注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示没有影响。




1.4.2评价因子筛选

（1）施工期评价因子

经过现场调查了解到，本项目尚未开工建设。施工期主要对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

（2）营运期评价因子

根据项目环境要素的识别结果，确定本项目评价因子，详见表1-3。
表1-3   工程评价因子一览表
	项目
	识别因子
	评价因子

	大气
环境
	污染因子
	恶臭、CO、NOX、 PM10、HC、SO2、油烟

	
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、CO及臭氧

	地表水
环境
	污染因子
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油

	
	现状评价因子
	pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、SS、石油类、阴离子表面活性剂、汞、六价铬、氰化物

	噪声
	污染因子
	Leq dB(A)

	
	现状评价因子
	

	固废
	污染因子
	生活垃圾、医疗固废、污泥


1.5评价时段及评价重点
1.5.1评价时段

评价时段包括项目的施工期和营运期。

1.5.2评价重点

按照国家现行环境保护方针、政策要求、针对当地主要环境问题和项目特点，本环境评价以工程分析为基础，以水环境影响评价、固体废物影响评价、污染物排放总量控制分析、污染物达标排放及工程环保措施可行性论证为重点，兼顾大气环境、声环境等分析等。
1.6评价标准

根据岳阳市环境保护局岳阳楼区分局对该项目环评执行标准的批复，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

1.6.1环境质量标准
（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
表1-4   环境空气质量标准

	序号
	污染物名称
	浓度限值（ug/m3）

	
	
	1小时平均
	日平均
	年平均

	1
	SO2
	500
	150
	60

	2
	NO2
	200
	80
	40

	3
	PM10
	—
	150
	70


（2）地表水环境：项目纳污水体为东洞庭湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

  表1-5  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	类别
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	DO
	总氮
	SS
	动植物油
	粪大肠菌群

	标准值
	Ⅲ
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.005
	≥5
	≤1.0
	/
	/
	≤10000

	项目
	类别
	氯离子
	石油类
	氰化物
	六价铬
	汞
	阴离子表面活性剂

	标准值
	Ⅲ
	≤250
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.001
	≤0.2


（3）声环境：医院属于特殊敏感目标，其场界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表1-6    声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


1.6.2污染物排放标准

（1）废气：一般因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级及无组织标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放浓度限值；污水处理废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
表1-7    大气污染物排放标准

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	排气筒高度（m）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	1
	二氧化硫
	550
	2.6
	15
	周界外浓度最高点
	0.40

	2
	氮氧化物
	240
	0.77
	15
	
	0.12

	3
	颗粒物
	120
	3.5
	15
	
	1.0


表1-8  饮食业油烟排放标准    单位：mg/m3
	规模
	大型
	中型
	小型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率(%)
	85
	75
	60


表1-9  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

	污染物
	CO
	HC+NOX
	PM

	Pmix≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）
	3.5
	6.4
	0.2


表1-10    锅炉大气污染物排放标准
	污染物
	烟尘
	SO2
	NOx
	烟气黑度

	排放浓度（mg/m3）
	20
	50
	200
	林格曼1级


表1-11  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	序号
	控制项目
	标准值

	1
	氨（mg/m3）
	1.0

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.03

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10

	4
	氯气（mg/m3）
	0.1

	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）
	1%


（2）废水：医院内污水经自建污水站处理后排入市政污水管网最终进入马壕污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，因此废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，详见见表1-12。
表1-12  医疗机构水污染物预处理标准（单位：mg/L，pH除外）
	序号
	控制项目
	预处理标准
	序号
	控制项目
	预处理标准

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	9
	总汞
	0.05

	2
	COD
	250
	10
	总镉
	0.1

	3
	BOD5
	100
	11
	总铬
	1.5

	4
	SS
	60
	12
	六价铬
	0.5

	5
	氨氮
	—
	13
	总砷
	0.5

	6
	石油类
	10
	14
	总铅
	1.0

	7
	阴离子表面活性剂
	10
	15
	总余氯1）2
	—

	8
	挥发酚
	1.0
	16
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5000


马壕污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，其污染物标准值可见表1-13。

表1-13 马壕污水处理厂废水污染物浓度限值   单位：mg/L（除pH）
	污染物
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	动植物油
	石油类

	一级A标准
	6－9
	50
	10
	10
	8（5）
	0.5
	1.0
	1.0


（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表1-14  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


表1-15    工业企业厂界环境噪声排放标准   等效声级：dB(A) 

	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


（4）固体废物：医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中有关规定；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。
表1-16   医疗机构污泥控制标准

	医疗机构类别
	粪大肠菌群数(MPN/g)
	肠道致
病菌
	肠道
病毒
	结核
杆菌
	蛔虫卵死
亡率（%）

	综合医疗机构和其它医疗机构
	≤100
	—
	—
	—
	>95


1.7评价工作等级及范围

1.7.1评价等级

（1）环境空气评价等级
项目所用能源主要为电力、天然气。营运期会产生少量锅炉废气、医疗废水处理站废气、汽车尾气等，其中主要污染因子为汽车尾气，根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中相关规定，评价等级采用估算模式进行计算，模式中污染源的确定主要以连续性排放污染物为主进行计算。项目各污染物排放量较小，且主要为间歇性的非连续性排放污染物，根据对同类型项目的类比分析，只要认真做好防治措施，各大气污染物对周边环境的影响不大，影响范围较小，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）水环境评价等级
地表水：由工程分析可知，本改扩建医疗综合大楼营运期主要废水为医疗废水和医务人员生活污水，改扩建项目新增排水量为157.675m3/d，改扩建完成后项目总污水量为327.675m3/d，水量小。污水污染物包括pH、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、SS、挥发酚、阴离子表面活性剂、六价铬、氰化物、粪大肠菌群数、总余氯等，水质为中等。项目废水经医院内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入南侧广济路城市排污下水道，再经马壕污水处理厂处理达标后排入纳污水体东洞庭湖。东洞庭湖为大湖，马壕污水处理厂入东洞庭湖段水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表1-17。
表1-17   地面水环境评价工作等级判定表

	因素
	项目参数
	三级评价参数

	污水量
	1310.7m3/d
	污水量＜5000 m3/d

	水质复杂程度
	中等
	简单

	地面水域规模
	大湖
	大、中、小

	地表水水质要求
	Ⅲ
	I～Ⅴ


从表1-17分析，项目地面水评价等级为三级，由于项目污水没有直接排入地面水体，因此对水环境影响分析从简，仅对马壕污水处理厂的接纳本项目污水的可行性进行分析评价。
地下水：本项目属于医疗行业，位于城区，属于Ⅲ类项目，场地的地下水环境敏感程度为不敏感，改扩建项目新增排水量为157.675m3/d，改扩建完成后项目总污水量为327.675m3/d，水量小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价等级定为三级。
表1-18     地下水环境评价工作等级判定结果

	项目
	内容
	判定结果

	地下水环境敏感程度
	项目区域不属于环境敏感区，如：集中式饮用水源地准保护区及补给径流区、特殊地下水资源保护区及其分布区、分散式居民饮用水源等。
	不敏感

	项目类型
	医院按三甲等级确定
	Ⅲ类

	评价等级
	与HJ610-2016表2对照
	三级


（3）声环境评价等级

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。施工期施工机械噪声值较高，对环境敏感目标有短期影响；项目营运期主要噪声源为中央空调、停车场风机、污水处理站水泵、柴油发电机等动力设备噪声、进出停车场的车辆噪声和人群活动噪声，通过将动力设备安装于地下室、选取低噪声设备等措施，工程建设场界新增噪声强度小于3dB（A），根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本次环评声环境评价工作等级定为二级。

（4）生态环境评价等级

项目选址于广济现有院区内，占地面积9000m2≤2km2，区域内人类活动较频繁，无天然林和珍稀类、濒危动植物，所在区域不是生态环境敏感地区。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）可知：项目属于现有院区内改扩建，生态环境作影响分析即可。

（5） 风险评价等级
项目主要的风险为医疗废物的贮存、运输的泄露事故，以及医疗废水非正常排放事故风险。依据HJ/T169-2004附录A中表2-4中有毒和爆炸物质名称及临界值识别，本项目不存在重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)规定确定本项目风险评价定为二级。

1.7.2评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，评价范围：以以燃气锅炉排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域，考虑到本项目的特殊性，重点评价项目周边500m范围。

（2）地表水环境评价范围：马壕污水处理厂排污口排入东洞庭湖处半径3km的范围，主要对污水的排放去向及排入马壕污水处理厂的可行性进行论证。

（3）声环境评价范围：项目用地外延200m的范围。

（4）生态环境评价范围：涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，为项目用地外延500m的范围。
（5）风险评价范围：评价范围为3km的半径的圆形区域。

1.8控制污染和环境保护目标

1.8.1控制污染

（1）保护评价区域生态环境，实现经济、社会、环境的可持续发展；

（2）保护东洞庭湖水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准；

（3）保护项目所在地区空气质量，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）保护项目地声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（5）保护项目建设地周围的环境敏感点，使其不因拟建项目所排污染物的影响而改变现状环境质量级别。

1.8.2环境保护目标

根据现场踏勘，项目拟建于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，属于城市建成区，评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点、学校为主要大气环境保护目标；东洞庭湖、东风湖为地表水环境保护目标；项目评价范围内周围居民点、学校为声环境保护目标。鉴于本项目的特殊性，大气保护范围为项目拟建地周边500m范围内的敏感点，声环境评价范围为项目拟建地周边200m范围内的敏感点。
表1-19    主要环境保护目标一览表

	环境
要素
	保护敏感点
	相对
方位
	相对
距离
	规模
	功能
	保护级别

	大
气
环
境
	富川鸿景园小区
	S
	15-180m
	300户，约1000人
	居住
	（GB3095-2012）二级标准

	
	平安公司住宅小区
	S
	90-180m
	100户，约350人
	居住
	

	
	兴福小区
	S
	300-500m
	500户，约1800人
	居住
	

	
	华盛佳园
	WN
	20-180m
	150户，约500人
	居住
	

	
	岳阳市洞坊学校
	N
	10-150m
	500人
	文教
	

	
	富翔小区
	N
	10-100m
	50户，约180人
	居住
	

	
	洞坊家属区
	W、WN、N
	120-500m
	800户，约2500人
	居住
	

	
	众鑫影楼
	WS
	100-160m
	50户，约180人
	居住
	

	
	新颜经济适用房小区
	ES
	100-250m
	210户，约630人
	居住
	

	
	老垅坡社区居民点
	E、EN、ES
	100-500m
	500户，约1800人
	居住
	

	
	鹰山社区居民点
	WS
	200-500m
	500户，约1800人
	居住
	

	
	广济医院
	/
	/
	床位340张
	医疗
	

	水
环
境
	东洞庭湖
	W
	3500m
	大湖
	渔业
	（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	东风湖
	WN
	350m
	小湖
	景观
用水
	（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准

	声
环
境
	富川鸿景园小区
	S
	15-180m
	300户，约1000人
	居住
	临近城市交通主干线一侧35m范围内执行（GB 3096-2008）中的 4a类标准（医院学校除外）、其他执行2类标准

	
	平安公司住宅小区
	S
	90-180m
	100户，约350人
	居住
	

	
	华盛佳园
	WN
	20-180m
	150户，约500人
	居住
	

	
	岳阳市洞坊学校
	N
	10-150m
	500人
	文教
	

	
	富翔小区
	N
	10-100m
	50户，约180人
	居住
	

	
	洞坊家属区
	W、WN、N
	120-200m
	300户，约1000人
	居住
	

	
	众鑫影楼
	WS
	100-160m
	50户，约180人
	居住
	

	
	新颜经济适用房小区
	ES
	100-200m
	150户，约500人
	居住
	

	
	老垅坡社区居民点
	E、EN、ES
	100-200m
	200户，约700人
	居住
	

	
	广济医院
	/
	/
	床位340张
	医疗
	

	生态
环境
	建设地周边500m范围内的生态环境


[image: image2.jpg]



[image: image1]
2现有工程概况

2.1现有工程基本情况

岳阳广济医院位于岳阳市望岳路西侧，原为湖南洞庭苎麻纺织印染厂职工医院，成立于1974年，于2005年改名为广济医院，是湖南省厂矿医院改制成功的典范。

目前，医院占地面积26663平方米，建筑面积34194平方米，开设床位340张，拥有职工530人（医护人员470人，后勤服务人员60人），具有副高以上职称的30人，中级职称的80人，初级职称的300人。是一家集医疗、教学、科研、保健、疗养、康复于一体的二级甲综合性医院。 
现有科室设置：医院现有临床科室18个，辅助科室6个，无传染病科室和结核病科。各科室名称为：麻醉科、普外科、妇产科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉科、心血管内科、呼吸消化内科、五官科、泌尿外科、肝胆胰外科、肛肠科、脑科、康复科、急诊科、儿科、体检中心、老年科、功能科（彩超、B超、心电）、放射科、检验科、肿瘤科、病理科及甲亢专科。

现有业务指标：2015年度，年门诊量7.3万人次（200人次/d），年出院1.5万人次。

2.1.1现有工程主要内容

岳阳广济医院现有工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体内容见表2-1。
表2-1  现有工程主要工程内容一览表

	工程
类别
	单项工程名称
	工程内容及规模

	主体
工程
	门诊楼
	6层（包含地下1层）6500m2，安排功能为门诊、急诊、辅诊

	
	新住院楼
	6层18000m2（包含地下1层），安排功能为病房、手术室

	
	旧住院楼
	1层4860m2，安排功能为病房

	
	康复中心
	1层2000m2，安排功能为老年人病人、休息室

	辅助
工程
	锅炉房
	1层160m2，内设置一台3t/h的天然气锅炉

	
	污水处理站
	1层300m2，设计处理能力为500t/d

	
	配电房
	1层304m2，内设置800KVA变压器2台

	
	食堂会议室
	2层1200m2，就餐人数为500人/d（一层为餐厅，二层为会议室）

	
	吸氧房
	1层120m2，安排功能为吸氧疗养和氧气罐

	
	社区中心
	3层800m2，主要为区内社区医疗服务用房

	
	太平间
	1层50m2，院内病人尸体的暂时停放区

	公用

工程
	给水
	由望岳路的市政供水管网引入

	
	排水
	医院内的综合废水经污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入北侧道路的市政污水管道，向西在与洞纺路交叉后经直径1.8m管涵进入东风湖中湖，最终排入东洞庭湖，目前医院总废水排放量约170t/d。

	
	供电
	采用市政电网供电，另在门诊楼地下室内设一台500kw柴油发电机组作为备用电源，年使用时长约96h

	
	暖通
	医院内部采用立式空调和锅炉供暖，无中央空调系统

	
	供热
	由1台2.5t/h燃气锅炉为医院供热和消毒，位于锅炉房内

	
	供氧
	氧气外购、存储40罐氧气，位于医院西北侧吸氧房内

	环保

工程
	废水
	医院内污水处理站位于东北角，采用水解酸化+SDH型处理池+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力500t/d。

	
	噪声
	减震、隔声等降噪措施

	
	固废
	现有生活垃圾由垃圾箱集中收集，位于门诊楼西南角

	
	
	现有医疗废物暂存室面积约20m2，位于门诊楼地下一层内


2.1.2现有工程平面布置

（1）功能分区
现有工程由东侧主入口依次由东往西依次设置为门诊楼、新住院楼、旧科教楼、康复中心和社区用房，医院中部南侧设置为食堂会议室，西南角为太平间、北侧设置配套设施配电房、吸氧房及锅炉房。具体见现有工程总平面布局如下图（示意图）：

（2）交通组织

① 出入口设置

现有工程在项目用地东侧临近望岳路一侧设置一个主出入口，北侧和南侧各设置1个次出入口。

② 动态交通组织

a、不同功能入口分开设置，院内分区和各医疗用房设置明显导向标志，保证就诊医护人流、后勤人流等互不交叉，院区内部主要道路与城市道路联结成环状，指向明确、系统清晰，使交通疏散效率最为优异。

b、门诊人流以及行政办公人员通过各自不同的入口进入院区、直接到达各个部分入口。

③ 静态交通组织

项目在现有门诊大楼、院内主要建筑物空地配套设置机动车停车位，以满足主疗区的需求。

[image: image3.emf]配电房 吸氧房

锅炉房

餐厅会议室

新住院楼 （ 北楼 ）

6F

新住院楼 （ 南楼 ）

6F

连廊

门诊

部

康复中心

社区

中心

旧住院楼

6F

2F

4F

3F

3F

望

岳

路

N

绿地

主

出

入

口

本次建设

的医疗综

合大楼

(16F)

1F 1F

1F

次出入口

次出入口

太平

间


图2-1 现有工程平面布局图

2.1.3现有工程主要医疗设备和动力设备情况

现有工程医疗设备将在改扩后继续使用，没有淘汰设备，具体设备情况如下表：

表2-2       现有工程主要医疗设备一览表

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	使用部门

	1
	后装机
	1
	功能科

	2
	经颅多谱勒
	1
	

	3
	24H动态心电图
	1
	

	4
	黑白B超
	2
	

	5
	动态心电图系统
	1
	

	6
	B超仪
	1
	

	7
	24H动态心电监护仪
	1
	

	8
	肌电图
	1
	

	9
	彩色B超
	4
	

	10
	彩色多普勒超声诊断扫描仪
	1
	

	11
	超声诊断仪
	1
	

	12
	全自动血疑仪
	1
	检验科

	13
	血气分析仪
	2
	

	14
	全自动电化学发光免疫系统
	1
	

	15
	全自动生化分析仪
	2
	

	16
	血细胞分类计数仪
	1
	

	17
	全自动血气分析仪
	1
	

	18
	病理检验设备
	1
	

	19
	电子胃镜
	2
	专科

	20
	等离子双极内窥镜系统
	1
	

	21
	电子肠镜
	2
	

	22
	纤维支气管镜
	1
	

	23
	血液透析机
	3
	

	24
	血液净化机
	1
	

	25
	透析器复用机
	1
	

	26
	软性输尿管镜
	1
	

	27
	电子十二肠镜
	1
	

	28
	眼底荧光造影仪
	1
	

	29
	激光打印机
	2
	

	30
	脑干诱发电位仪
	1
	

	31
	超声乳化治疗仪
	1
	

	32
	宫腔镜手术器械
	1
	

	33
	腹腔镜
	2
	

	34
	史赛克腹腔镜配件
	1
	

	35
	骨密度分析系统
	1
	

	36
	图像处理装置及内窥镜冷光源
	1
	

	37
	准分子激光系统
	1
	

	38
	钬激光手术系统
	1
	

	39
	手术显微镜
	2
	

	40
	关节镜系统
	1
	

	41
	电子鼻咽喉内窥镜及系统光源
	1
	

	42
	眼科手术系统/激光光凝仪
	1
	

	43
	激光治疗仪
	1
	

	44
	数字化胃肠造影系统
	1
	

	45
	超声刀
	1
	

	46
	体外高频热疗机
	1
	

	47
	牙科治疗机
	1
	

	48
	多功能麻醉机
	1
	手术室

	49
	麻醉机
	5
	

	50
	电动液压术台
	1
	

	51
	美国史赛克手术器械
	1
	

	52
	手术净化设备
	1
	

	53
	中心监护仪
	1
	

	54
	呼吸机
	5
	

	55
	除颤起博监护仪
	1
	

	56
	X光机 DR
	1
	放射

	57
	磁共振成像系统
	1
	

	58
	CT机
	1
	

	59
	移动X射线机
	1
	

	60
	东南牌救护车
	3
	


根据建设单位提供的资料，本项目建成现有工程主要动力设备将全部淘汰，该部分设备主要为金属材料组成，不属于危废，集中外售废品回收站。现有动力设备情况如下表：

 表2-3      现有工程主要动力设备一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	水泵
	4
	台
	

	2
	备用发电机
	1
	台
	500KW

	3
	锅炉
	1
	台
	2.5t/h

	4
	电梯
	6
	台
	

	5
	油烟净化器
	1
	台
	5KW


2.1.4现有工程主要能源消耗
现有工程主要能源消耗情况如下表：

  2-4      现有工程主要能源消耗一览表

	序号
	能源名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	水
	万t
	7.3
	市政自来水

	2
	天然气
	万m3
	20
	市政天然气

	3
	电
	万度
	156
	市政电网


2.1.5公用工程

（1）给排水

①给水：广济医院目前用水由市政自来水源直接供给，由望岳路市政供水管网接入，入口管径DN150，院内给水管网布置成环状。

②排水：现有工程排水为雨污分流制，院内雨水采用有组织排水，雨水经屋面雨水管、地面排水沟、道路雨水口收集后，排入城市下水管道进入东风湖内。医院区内的食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水、医疗废水汇入医院污水处理站统一处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中处理标准后医院北侧道路的市政污水管道，向西在与洞纺路交叉后经直径1.8m管涵进入东风湖中湖，最终排入东洞庭湖。
（2）交通

项目东侧临近城市交通主干道望岳路，设置为医院主出入口，南侧和北侧临近支路，设置为医院次出入口，交通极为便利。

（3）固体废物处理

医院在门诊楼地下室设置医疗固废暂存间一个（面积约20m2），由岳阳方向固废公司收集安全处置；在门诊楼西南角设置垃圾收集池一个，集中收集院内生活垃圾并由环卫部门定期清运。

（4）电力

医院所需电源来自市政供电系统，设2台变压器配电；项目采用双回路电源供电设计，当一路电源发生故障时，由另外一路电源进行供电。此外医院在门诊楼地下室内设置备用柴油发电机1台（500KW），保证项目应急用电。

（5）热水

医院采用1台2.5吨天然气锅炉供应热水和暖气，锅炉房位于北侧中部位置。
（6）消毒

院内各科医疗器材、敷料采用高压蒸气灭菌消毒。凡不能用高压灭菌的物品，则用煮沸法，120车辆清洗消毒房采用主要采用紫外线方式消毒。

（7）医院中心供氧

医院氧气通过吸氧房内的瓶装氧气罐送至各用气点，供手术室、ICU、抢救室、监护室、急诊室等使用，氧气罐放置于医院西北侧。

（8）空调

医院内主要采用立式空调制冷制热，无中央空调系统。

2.2现有工程污染源排放及环保措施分析

本次对医院现有污染源调查主要是通过收集现有医院的资料，统计现有污染源强度，调查现有污染防治措施，分析现有污染环保措施运行情况及是否满足相关环保要求。

2.2.1废水污染源及防治措施

医院废水主要包括生活污水和医疗废水。生活废水主要为食堂产生的生活废水。医疗废水主要包括化验、手术等医疗科室的少量排水和污洗间排水；病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和楼内卫生排水。医院内不设置洗衣房，所有衣物、被褥外包清洗。根据医院提供的2015年实际用水资料，医院用水量总计为：7300t/a（200t/d）。

（1）废水量

根据医院提供的2015年实际用水资料，医院内用水总量为200t/d（特殊用水量约为0.5m3/d），按用水量的0.85计，则外排医疗废水总量为62050t/a、170t/d（特殊废水量为0.425m3/d）。
（2）废水处置现状
医院区内的食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水、医疗废水合并处理一起汇入医院污水处理站统一处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中处理标准后排入医院北侧道路的市政污水管道，向西在与洞纺路交叉后经直径1.8m管涵进入东风湖中湖，最终排入东洞庭湖。
（3）医院现有污水处理设施工艺介绍

医院废水处理系统是由贵州长城环保科技有限公司设计的SDH型污水处理净化装置，污水处理设计能力500吨/日，污水处理流程见下图。


[image: image4.emf]污水管道 污水 格 栅 沉淀池 水解酸化池 SDH水处理池

砂滤池

消毒池 脱氯池 出水

污泥浓缩池

污泥

上

清

液

污泥

泥饼外运

ClO

2

发生器

ClO

2

脱氯机

NaSO

3

定量池

图2-1   医院污水处理工艺流程

（4）医院现有污水处理设施达标情况

由于现在广济医院废水没有排入南侧广济路市政污水管道汇入马壕污水处理厂进一步处理，因此目前医院废水执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准；根据岳阳市环境监测站关于广济医院改扩建项目环境保护设施竣工验收报告（【2006】012号），现有医疗废水站2006年9月6日监测数据见表2-5。

表2-5     广济医院废水水质监测数据    

	监测点位
	监测

时间
	监测结果  （单位：mg/l，pH无量纲，粪大肠杆菌群数MPN/L）

	
	
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	氨氮
	总余氯
	粪大肠杆菌群数

	污水站入口
	2006年9月6日
	7.34
	136
	233
	135
	15.4
	13.5
	24000

	医院总排口
	
	7.45
	15
	40.9
	15.2
	3.68
	0.36
	＜20

	验收执行标准
	6-9
	20
	60
	20
	15
	0.5
	500


由上表可知，广济医院污水站出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的限值，符合环保要求。
2.2.2废气污染源及防治措施

根据现场勘查，医院现有废气主要为食堂油烟、锅炉废气、汽车尾气、发电机废气及污水处理设施废气。

（1）现有废气产生情况

①食堂油烟：

现有食堂位于医院中部南侧，日常就餐人数约500人，据统计目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟日产生量为0.45kg，年产生量为164.25kg。医院食堂有基准灶头3个，每个灶头的风量为3000m3/h，日生产时间5小时计，则食堂排放的油烟浓度为10mg/m3。食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约85%，则油烟排放量为24.64kg/a，经处理后废气中油烟浓度为1.5mg/m3，小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟竖井与周边的住院楼和居民楼等均保持有一定距离，上述地点受油烟影响很小。

②现有锅炉烟气：

广济医院在锅炉房内设1台2.5t/h的燃天然气锅炉为医院提供热水和暖气及医疗器械的消毒。每天运行约4小时，一年运行365天，用气量为20万m3，锅炉废气通过锅炉房顶8米烟囱外排，根据《环境统计手册》250页中“燃烧一百万立方米燃料气排放的各污染物量—工业锅炉”以及《第一次全国污染源普查—工业污染源产排污系数手册》地市分册推荐数据，项目燃气锅炉污染物排放系数详见下表。

表2-6   燃气锅炉污染物排放系数

	污染物指标
	单位
	排污系数

	锅炉烟气量
	Nm3/万m3—原料
	136259.17

	NOX
	kg/万m3—原料
	18.71

	SO2
	kg/万m3—原料
	0.02S

	烟尘
	kg/万m3—原料
	2.4


注：SO2排污系数是以含硫量（S）的形式表示，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位mg/m3。根据《国家天然气标准》（GB17820—1999）中规定“”，本项目S值取100。

表2-7   锅炉排放的烟气污染物源强统计表

	污染物种类
	NOX
	SO2
	烟尘
	烟气量

	排放浓度（mg/m3）
	137.3
	14.7
	17.6
	1867Nm3/h

	排放速率（kg/h）
	0.256
	0.0274
	0.329
	

	排放量（t/a）
	0.3742
	0.04
	0.048
	


由表2-7可知，项目燃气锅炉排放的烟尘、SO2、NOX浓度分别为17.6mg/m3、14.7mg/m3和137.3mg/m3，引至锅炉房顶8m高空排放能够满足燃气锅炉废气通过8m高的烟囱排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段排放标准要求。

③汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。由公式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。

医院内进出停车场按平均每天4次计算。目前广济医院内设置停车位为50个（全部为地面停车位），则汽车废气产生CO为0.388t/a，HC为0.049t/a，NO2为0.045t/a。

医院现有汽车尾气产生量较小，这些污染物均为无组织排放，很快稀释在大气中，对周围的大气环境影响较小，对医院内及周围居民影响较小。

④柴油发电机烟气

医院门诊楼地下室备有一台柴油发电机作为应急后备电源，功率500kw，以0#轻柴油为燃料，其小时耗油量为330kg/h。由于岳阳市的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为330kg/h×8小时/次×12月/年=31.68t/a。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为93.14kg/a，CO的排放量为54.81kg/a，SO2的排放量为144.78kg/a，烟尘的排放量为25.66kg。发电机尾气由内置专用烟道引至门诊楼楼顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。
⑤现有污水处理站废气

现有工程污水处理站在运行中，有一定的恶臭气体产生和排放。污水处理产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理设施密闭埋于地下，在医院污水处理站周边没有感觉到异味。

（2）现有废气治理措施

现有食堂油烟：食堂油烟通过油烟净化器处理后于楼顶高空排放。

现有锅炉：燃气锅炉烟气排放口锅炉房楼顶。

汽车尾气：自由扩散无组织排放。

现有发电机：尾气由内置专用烟道引至门诊楼楼顶排放。

污水处理站：使用密闭埋于地下及周边绿化等措施。

（3）现有治理措施治理效果

现有食堂油烟：食堂油烟通过油烟净化器处理后外排浓度小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
现有锅炉：燃气锅炉废气通过8m高的烟囱排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段排放标准要求，对周边环境影响较小。

现有汽车尾气：医院现有汽车尾气均为无组织排放，很快稀释在大气中，对周围的大气环境影响较小，对医院内及周围居民影响较小。

现有发电机：尾气由内置专用烟道引至门诊楼楼顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。
现有污水处理站：污水处理站扩散后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

2.2.3噪声污染源及防治措施

（1）现有噪声源

现有工程产生的噪声主要为设备噪声，包括水泵、配电房、备用发电机、锅炉房引风机等设备噪声；门诊部的社会噪声和停车噪声。医院内噪声级约为65~90 db(a)。
（2）现有噪声治理措施
动力设备噪声：使用减震基础，墙体隔声。车辆噪声：主要为绿化减噪，控制车速。

（3）现有治理措施治理效果
采取相应措施后，医院场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。

2.2.4固废污染源及防治措施

（1）现有固废产生情况

根据现场勘查，现有工程产生的固体废物为生活垃圾、医疗废物、其中医疗废物主要有感染性废物（纱布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）、病患生活垃圾、医疗废水处理站污泥等。根据现场调查及对现有医院固废统计，医疗废物产生量为65t/a，污水处理站污泥产生量为10t/a。

现有工程生活垃圾主要来自病人及家属以及医护人员，生活垃圾产生量为320t/a。

（2）现有固废处置措施

现有工程的生活垃圾在门诊楼和住院楼周边设置垃圾桶收集，在医院门诊楼楼西南角设置生活垃圾收集池暂存，并定期送市政垃圾填埋场进行处理。

医疗废物暂存于门诊楼地下室设置的医疗废物暂存室，面积约20m2，可容纳医疗垃圾量（按30kg/m3计算）为600kg，现有医疗垃圾产生量为65t/a（178kg/d）暂存时间为1~2天，交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置（危险协议见附件11）是可行的，能够满足要求。

设置污泥消毒池10m3消毒池，污水处理站污泥在污泥消毒池内投加石灰消毒剂进行消毒处理，消毒后的污泥经离心脱水机脱水后（脱水后的污泥含水率为70％），和生活垃圾一起交由环卫部门处理，不符合要求。

（3）现有处置措施效果

根据现场勘察，项目现有医疗废物采用医疗废物收集桶对玻璃类废物、感染性废物、损伤性废物等分类收集，定时转运，医疗废物转运符合《医疗废物转运车技术要求》（试行）和关于批准《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）国家标准第1号修改单的函，收集、暂时贮存、运送和处置执行《医疗废物管理条例》（HJ421-2008），对环境影响较少。

2.2.5辐射污染源

（1）现有辐射污染产生情况

现有医院CT机、放射科设备使用存在一定的辐射污染，辐射量较低。

（2）现有辐射污染防治措施

使用含铅材料的门窗对对放射科X光室、CT室等主要辐射源做封闭处理。

（3）现有处置措施效果

医院已经取得省环保厅颁发的辐射生产许可证和市卫生局颁发的放射诊疗许可证，见附件7和8。辐射对外界的影响达到国家标准要求。

2.3现有污染物汇总

现有工程污染物排放汇总见表2-8。

表2-8    现有工程污染物汇总一览表

	项目
	污染源
	污染物
	产生量
	产生浓度
	排放量
	排放浓度

	废水
	综合废水
	废水量
	62050m3/a（170t/d）

	
	
	CODcr
	14.46 t/a
	233mg/l
	3.72t/a
	60mg/l

	
	
	BOD5
	8.38t/a
	135mg/l
	1.24t/a
	20mg/l

	
	
	NH3-N
	0.96t/a
	15.4mg/l
	0.93t/a
	15mg/l

	
	
	SS
	8.44t/a
	136mg/l
	1.24t/a
	20mg/l

	
	产生浓度以排放口现状监测值计算，排放浓度是医疗机构废水排放标准计算

	大气
	柴油发电机
	SO2
	144.78kg/a
	/
	144.78kg/a
	/

	
	
	烟尘
	25.66kg/a
	/
	25.66kg/a
	/

	
	
	NOx
	93.14kg/a
	/
	93.14kg/a
	/

	
	
	CO
	54.81kg/a
	/
	54.81kg/a
	/

	
	汽车尾气
	CO
	0.388t/a
	/
	0.388t/a
	/

	
	
	HC
	0.049t/a
	/
	0.049t/a
	/

	
	
	NO2
	0.045t/a
	/
	0.045t/a
	/

	
	天然气

锅炉烟气
	烟气量
	272万m3
	/
	272万m3
	/

	
	
	烟尘
	0.0572t/a
	21mg/m3
	0.0572t/a
	21mg/m3

	
	
	二氧化硫
	0.04t/a
	14.7mg/m3
	0.04t/a
	14.7mg/m3

	
	
	氮氧化物
	0.3742t/a
	137.3mg/m3
	0.3742t/a
	137.3mg/m3

	
	食堂
	油烟
	164.25kg/a
	10mg/m3
	24.64kg/a
	1.5mg/m3

	噪声
	发电机、泵等
	噪声
	65-90(dB(A))

	固废
	生活固废
	生活垃圾
	320t/a
	环卫部门定期清运

	
	医疗废物
	医疗垃圾
	65t/a
	交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置

	
	
	污水站污泥
	10t/a
	环卫部门


2.4现有工程环评、验收及污染防治措施汇总

2.4.1 环保验收情况

广济医院于2005年进行了扩建，新建了门诊楼和住院部24500m2，编制了环境影响报告表（环评批复见附件9），医院在大气、噪声、固体废物等方面未进行验收，仅有污水处理站进行验收；待项目建成后，将根据本报告书评价结论和环保局批复意见，对医院水、气、声、固废等方面进行全面验收。

2.4.2现有工程污染防治措施汇总

本项目现有工程主要污染源防治措施见下表

表2-9    工程现有污染源治理措施一览表

	污染

物类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施

	大气污

染物
	食堂油烟
	油烟
	高效油烟净化器，效率>85%

	
	燃气锅炉
	烟尘、SO2、NOX
	引至锅炉房顶高空排放

	
	备用发电机
	烟尘、SO2、NOX
	引至门诊楼楼顶高空排放

	
	污水处理站
	恶臭气体等
	加盖密封，绿化

	水污

染物
	院区综合废水
	CODcr、BOD5、氨氮、SS、病毒等
	污水处理站处理，二级深度处理（500t/d）

	固体

废物
	医务人员、病人等
	生活垃圾
	医院暂存，环卫部门定期清理

	
	医疗
	医疗废物
	用专用塑料袋、桶收集，专用房暂存，交岳阳方向固废处置公司处理

	
	污水处理站
	污泥
	医院暂存，环卫部门定期清理

	噪声
	鼓风机、水泵、备用发电机等
	等效声级
	建筑隔声、基础减振

	辐射
	CT机、放射科设备
	辐射污染
	医院已经取得省环保厅颁发的辐射生产许可证和省卫生厅颁发的放射诊疗许可证。


2.5医院现状存在的环境问题及“以新带老”整改措施

2.5.1 存在的环境问题

根据前文分析，本项目现有工程存在的主要环境问题有以下几方面：

（1）废水处理：根据岳阳市监测中心的验收监测可知医院综合废水能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2的处理标准要求；但现场踏勘调查时发现，医院污水处理站在运营管理方面存在一些问题，需要进行改进。主要体现在操作人员不懂污水处理原理和工艺，投药随意性大，日常的监督管理与维护不到位，操作人员不在岗位的情况时有发生。医院需要通过加强管理，提高操作工人的专业素质来规范污水预处理站的运营。

同时随着区域内马壕污水处理厂投入运行，医院所在片区属于其污水接纳范围，且南侧广济路已经敷设有污水主涵管，医院内污水能排入到马壕污水处理厂进一步处理，因此废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，根据医院建设规划，结合医疗综合大楼的建设，将拆除现有污水处理系统，在医院西侧中部绿化带内新建“一级强化处理+接触消毒工艺”的地埋式污水预处理站替代现有的污水处理站，设计规模500m3/d，能满足医院全院总的排水处理的需要。

但根据专家评审意见，由于目前区内污水还未接入马壕污水厂进行达标处理，未来不能确保医院废水能够进入马壕污水厂进行处理，因此，环评要求医院保留现有的二级生化污水处理站，且其处理规模为500m3/d，能满足全院废水处理能力的需求。

（2）医院内特殊废水（酸性、含氰、含铬、含汞）没有单独收集预处理，直接排入医院污水处理站，对污水处理的处理效率有一定的影响；

（3）医院内污水处理站污泥为危险固废消毒后和生活垃圾一起交由环卫部门处理，不符合环保要求。

（4）医院环保管理机构还不够健全、环境管理制度尚待进一步完善。

2.5.2 “以新带老”整改措施
以上问题，环评拟根据相关以新带老要求，在本次项目改扩建工程建设中统一考虑，加以妥善解决。具体方案如下表：

表2-10     “以新带老”整改措施一览表

	序号
	存在环境问题
	整改措施或建议

	一、污染治理

	1
	操作人员不懂污水处理原理和工艺，投药随意性大，日常的监督管理与维护不到位，操作人员不在岗位的情况时有发生
	结合区域最新排水情况，在医院西北角的空地新建“一级强化处理+接触消毒工艺”的地埋式污水预处理站替代现有的污水处理站，设计规模500m3/d，对全院污水进行预处理，同时根据专家意见保留现有污水处理装置

	2
	特殊废水（酸性、含氰、含铬、含汞）没有单独收集预处理
	改扩建后将各特殊废水（酸性、含氰、含铬、含汞）单独收集预处理后在排入医院污水处理站内进一步处理

	3
	医院内污水处理站污泥为危险固废消毒后和生活垃圾一起交由环卫部门处理，不符合环保要求。
	医院内污水处理站污泥为危险固废消毒后交由方向固废安全无害化处理

	二、运行管理

	4
	环保机构和环保管理
	完善、明确环保机构和人员，完善各种环保制度，建立相应台账，确保各种环保设施的正常有效运行


3拟建项目概况
3.1项目基本情况

（1）项目名称：岳阳广济医院医疗综合大楼项目

（2）建设单位：岳阳广济医院有限公司

（3）建设性质：改扩建

（4）项目地点：岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，具体位置见附图1。
（5）建设内容：新建1栋18层（地上16层、地下2层）的医疗综合楼大楼，用地面积9000m2，总建筑面积59660m2（其中地上建筑面积46660m2，地下室建筑面积13000m2），配套停车位320个（全部为地下停车位），新增床位360张，同时在医院西侧中部新建污水处理站（占地面积100m2），并在西侧绿化带中心设置氧气罐（容积5m3）。食堂、锅炉房和配电房安排在新建的医疗综合大楼地下室内。

  本项目建设前将拆除拟建地上现有的食堂和太平间；本项目建成后将拆除现有的门诊楼、旧科教楼、康复中心、社区用房、配电房、吸氧房及锅炉房；仅保留新住院楼和污水处理站。因此，项目建成后医院内的建筑主要为南侧新建的医疗综合大楼和保留的东北侧新住院楼，总的建筑面积为77660m2。
（6）劳动定员及工作制度：项目新增职工220名，其中医生50人，护士100人，技师50人，行政管理和后勤人员20人。医院年工作时间为365天，每天平均工作8小时。

（7）投资及资金来源：投资估算24996.37万元，资金来源全部为建设单位自筹。

（8）项目一二期工程建设及衔接情况说明：本次项目建设为一期工程，建设内容为医疗综合大楼和污水处理站，并拆除医院现有建筑，仅保留污水站和新住院楼。二期工程建设内容为一栋17层的住院楼。项目一期工程完成投入正常运行后将建设二期工程。

（9）建设周期：项目建设周期为26个月，进度计划安排分前期准备（6个月）和工程建设（20个月）两个阶段进行。

前期准备阶段：2015年12月—2016年5月。

工程建设阶段：2016年6月—2018年3月。

（10）场地环境现状：新建医疗综合大楼位于广济医院现有院址内，北面为门诊楼和住院楼、南面为临近的城市支路广济路，东面为城市主干道望岳路，西面为洞坊菜市场。医疗综合大楼总占地面积9000m2，呈不规则长方形状（东西长150m、南北宽60m）。

拟建的医疗综合大楼位于医院的南侧，地块现状为医院食堂、太平间、空地以及绿化带，项目建设时将拆迁地块内现有建筑物食堂和太平间，并对现有绿化树木进行移植，同时将在医疗综合大楼的地下一层新建食堂、二层新建太平间。新建医疗综合大楼与东侧望岳路最近距离为28.5m、与南侧鸿景小区最近距离为20m。

（11）建设前后医院变化情况：本项目属于改扩建，项目建成后将完善医院的布局，从功能对整体进行完善，建成后医院基本情况对比如表3-1，医院建筑物变化情况一览表见表3-2。

表3-1  改扩建前后基本情况对比一览表

	项目
	改扩建前
	改扩建部分
	改扩建后

	总投资
	—
	24996.37万元
	—

	用地面积和总建筑面积
	用地面积：40亩
总建筑面积：34194m2
	用地面积：9000m2
拆除现有建筑物面积：16194m2。新增总建筑面积:59660m2
	用地面积：40亩
总建筑面积：77660m2

	规模
	病床数340张，门诊量7.3×104人次/a（即200人次/d）
	新增病床360张，门诊量增加7.3×104人次/a（即200人次/d）
	病床总数为700张，门诊量14.6×104人次/a（即400人次/d）

	科室设置
	麻醉科、普外科、妇产科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉科、心血管内科、呼吸消化内科、五官科、泌尿外科、肝胆胰外科、肛肠科、脑科、康复科、急诊科、儿科、体检中心、老年科、功能科（彩超、B超、心电）、放射科、检验科、肿瘤科、病理科及甲亢专科，共计24个科室
	不新增科室，将现有的麻醉科、普外科、妇产科、急诊科、儿科、体检中心、功能科（彩超、B超、心电）、五官科、放射科、检验科、病理科及甲亢专科转移至新建的医疗综合大内
	普内科、普外科、妇产科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉科、口腔科、神经外科、消化内科、泌尿科、心内科、肝胆脾外科、肛肠科、皮肤科、康复科、急诊科、体检中心、老年科、功能科（彩超、B超室）、放射科、检验科、病理科药械科及甲亢专科，共计24个科室

	劳动定员
	530人
	220人
	750人

	辅助设施
	食堂、吸氧房、锅炉房、配电房、污水站
	拆除现有食堂、吸氧房、锅炉房、配电房、污水站，全部新建
	新建食堂、氧气储罐、锅炉房、配电房、污水站


表3-2 项目建成后医院建筑物变化情况一览表

	序号
	建（构）筑物名称
	备注

	1
	医疗综合大楼
	本次新建，位于医院南侧

	2
	太平间
	本项目建设前，拆除

	3
	食堂会议室
	

	4
	门诊楼
	本项目建成后，拆除

	5
	康复中心
	

	6
	锅炉房
	

	7
	配电房
	

	8
	社区中心
	

	9
	吸氧房
	

	10
	旧住院楼
	

	11
	污水处理站
	本项目建成后，保留

	12
	新住院楼
	


3.2项目建设内容及规模

项目建设内容包括新建医疗综合大楼为1栋占地面积9000m2（160米×50米）的18层（地上16层、地下2层）框架结构建筑，位于医院地块南侧；新建污水处理站（占地面积100m2）位于医院西侧中部。

建设规模：医院现有床位340张，本项目改扩建后新增床位360张，改扩建后医院床位共计700张；门诊人次增加200人次/d，改扩建完成后门诊总量达到400人次/d，新增职工220名，改扩建完成后医院总职工人750名。

广济医院现在没有设置传染病科室，本次改扩建过程后也不设置传染病科室，同时将现有门诊部分科室和设备搬迁至新建医疗综合大楼内，并配套新增少量医疗设备。

项目建设内容详见表3-3，改扩建项目与医院的依托关系见表3-4。

表3-3      项目主要建设内容一览表

	项目
	  楼层
	使用功能
	建筑面积m2
	备注

	主体工程
	新建医疗综合大楼
	一层
	主要设置门诊大厅、收费窗口、探视大厅、咨询台、急救中心、放射科（影像科）、介入中心、合作医疗区、中西药房、输液区、儿科门诊、设备间、阅片室、医生办公室、更衣室、浴室、库房
	6700
	门急诊科用房

	
	
	二层
	主要设置检验科、麻醉科、外科、门诊手术、功能科、候诊厅、更衣室、浴室、办公室、值班室、护士站、库房、前室
	5300
	门诊部用房

	
	
	三层
	主要设置妇产科、病理科、内科、五官科、内镜中心、综合诊室、更衣室、浴室、办公室、值班室、护士站、库房、前室
	5100
	门诊部用房

	
	
	四层
	主要设置手术室、ICU、康复理疗中心、信息中心、无菌库、器械库、苏醒室、一次性用品库、护士站、前室、家属等候区、谈话区、更衣室、浴室、办公室、值班室
	4400
	手术部用房

	
	
	五层
	主要设置更衣室、浴室、中心供应室、设备净化区、病人休闲区、库房、前室及屋顶绿化带
	2200
	供应部用房

	
	
	六层
	主要设置儿科病床30张、护士站、处置室、仪器库、治疗室、无菌库、家属谈话区、家属陪护区、卫生间、更衣室、值班室、办公室、库房以及前室
	1700
	病床设置有单间和双人间

	
	
	七层
	主要设置产科病床12张、待产床6张、产房、护士站、处置室、治疗室、卫生间、更衣室、浴室、无菌库、助产士、开水间、值班室、候诊区、B超、婴儿游泳室、预防接种室、产前检查、家属等候区、办公室、库房以及前室
	1675
	病床设置有单间和双人间

	
	
	八层
	主要设置待产病床38张、护士站、处置室、治疗室、卫生间、更衣室、值班室、办公室、库房以及前室
	1675
	病床设置有单间和双人间

	
	
	九层
	主要设置妇科病床44张、护士站、处置室、治疗室、卫生间、更衣室、值班室、办公室、库房、配奶间、洗婴室以及前室
	1675
	病床设置有单间、双人间和三人间

	
	
	十层至十四层
	主要设置病床30张、护士站、处置室、治疗室、换药室、卫生间、更衣室、值班室、办公室、库房、晾晒间以及前室
	1675
	

	
	
	十五、六层
	各层主要设置病床40张、护士站、处置室、治疗室、换药室、卫生间、更衣室、值班室、办公室、库房、晾晒间以及前室
	1720
	

	
	
	机房层
	主要为电梯机房、水箱及前室
	600
	机房屋顶层

	
	
	地下
一层
	主要设置为食堂、药房、营养及普通药物配制间、甲亢专科、抗生素及肿瘤药物配制间、浴室、更衣间、库房、药品发房间、审方打印区、值班室、开放式办公区、配电室、发电机房、锅炉房以及车库
	9520

（其中计容3820）
	机动车位：200个
环评建议将配电室、锅炉房和发电机房设置到地下二层

	
	
	地下
二层
	主要设置为空调机房、医疗固废暂存间、控制室、库房、值班室、水冷间、模拟机房、体模间、计划室、医生办公室、水泵房、生活水池、消防水池、热水机房、车库
	7300
	机动车位：120个
环评建议将医疗固废暂存间调整至西侧绿化地污水站北侧

	辅助

工程
	锅炉房
	拆除现有锅炉房，新建位于综合大

楼地下一层内
	设1台3t/h和1台5t/h的燃气锅炉

	
	污水处理系统
	保留现有装置，并在医院西侧中部新建一座一级强化处理污水站
	地埋式，设计处理规模为

500m3/d

	公
用
工
程
	给水
	地下二层至地上四层由市政管网直接供水，四层以上由医院加压泵供水。拆除现有锅炉房，热水由综合大楼地下室新建锅炉房内设置的1台3t/h和1台5t/h的燃气锅炉提供，不依托现有的。

	
	供电
	拆除现有配电房，在地下室设置新的配电房和发电机房

	
	供氧
	在西侧绿化带中心新建液氧储罐（容积5m3）为全院供氧

	
	暖通
	新增中央空调1台，主机位于地下二层，冷却塔位于综合大楼楼顶中部位置

	环
保
工
程
	废气
	汽车尾气通过排风井至屋顶绿化带内排放、天然气锅炉烟气通过烟囱高空排放、备用发电机烟气通过专门管道引到楼顶排放

	
	废水
	拆除现有污水处理装置，在医院西北角新建污水处理站，处理规模为500m3/d，处理工艺采用一级强化处理+接触消毒工艺，为地埋式全封闭设计，各处理池上部设生物除臭装置，经除臭后引至绿化带内通过不低于0.8m高的排气筒排放，处理系统产生的污泥经消毒、脱水后交方向固废无害化处理。

	
	噪声
	水泵、风机、发电机、锅炉房、中央空调等设备采取隔声、减振等降噪措施

	
	固废
	拆除现有垃圾收集池，在医院西南角新建生活垃圾收集池暂存后由环卫部门统一清运。

	
	
	拆除现有医疗固废暂存间，在地下二层新建医疗固废暂存间（面积30m2）

环评建议将其整至西侧绿化地污水站北侧


表3-4      改扩建工程与现有医院的依托关系

	序号
	工程名称
	现有工程情况
	本工程与之依托关系
	备注

	1
	公用工程
	供氧
	现有吸氧房位于西北侧，内设置氧气瓶，为全院供氧
	拆迁现有装置，在医院西南侧新建液氧储罐（容积5m3）为全院供氧
	拆除现有，新建

	2
	
	给水
	从市政供水管网接入
	本工程四层以上需设加压泵房供水，泵房位于地下二层
	新建

	4
	
	供电
	现有配电房位于西北侧，内设变压系统，为全院供电
	本工程将拆除现有装置，在医院综合大楼地下一层内新建配电房和发电机房
	拆除现有，新建

	5
	
	制冷
	现有工程采取台式空调

提供冷热源
	本工程新增中央空调1台，主机位于地下二层，冷却塔位于楼顶
	新建

	6
	
	供热
	现有工程采取2.5t/h燃气锅炉提供热水
	拆除现有锅炉房，在地下室新建燃气锅炉房，内设1台3t/h和1台5t/h
	拆除现有，新建

	7
	辅助工程
	现有食堂位于中部
	拆迁现有食堂，新建食堂位于医疗综合大楼的地下一层内
	拆除现有，新建

	8
	环保工程
	固废
	现有危废暂存库位于门诊地下室内，面积20m2
	拆迁现有，在医疗综合大楼的地下二层内新建面积30 m2的医疗固废暂存间
	拆除现有，新建

	9
	
	废水
	现有污水经二级生化处理消毒，规模500m3/d能够满足医院废水处理要求，但目前区内废水可进入马壕污水处理厂进一步处理，且存在管理措施不严格，特殊废水位于处理问题
	改扩建后医院特殊废水单独预处理后和全部废水一起排入医院新建的废水处理站进行预处理（规模500m3/d）后经城市排污管网进入马壕污水处理厂，并保留现有二级生化处理站，规模足够
	新建特殊废水单独处理池和污水处理站

	10
	
	废气
	现有汽车尾气地面无组织排放
	本工程地下车库汽车尾气

经排气筒高空排放
	新建

	
	
	
	现有食堂油烟经净化器处理
	本工程需新建
	新建

	
	
	
	现有锅炉废气经排气筒排放
	本工程需新建
	新建

	
	
	
	现有发电机尾气高空排放
	本工程需新建
	新建

	11
	主体工程
	病床
	现有住院楼内安排病床340张
	新增病床360张，在新建的医疗综合大楼西北侧内进行布设
	新建


3.3项目技术经济指标

项目技术经济指标见表3-5。

表3-5   项目技术经济指标一览表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	规划净用地面积
	m2
	9000
	

	2
	新增床位数
	张
	360
	

	3
	规划总建筑面积
	m2
	59660
	

	3.1
	地上建筑面积
	m2
	46660
	

	3.2
	地下室建筑面积
	m2
	13000
	

	4
	绿地面积
	m2
	3150
	屋顶和周边绿化

	5
	停车位
	个
	320
	全部为地下停车位

	6
	总投资
	万元
	24996.37
	

	7
	建设工期（包括前期准备时间）
	月
	26
	2015年12月-2018年3月


3.4平面布置

3.4.1总平面布置

项目整个用地范围位于广济医院院内南侧和西北面，交通与环境区域位置优越。该用地现状基本平整，地形呈长方形，医院设置三个出入口，主入口由北侧望岳路进入，次入口由广济路和北侧城市支路接入。既起到了隔离作用又方便人流集散，不影响交通，布局合理，交通流畅，功能齐全。项目改扩建后医院总平面布置图见附图2。

本次新建医疗综合大楼1栋18层（地上16层、地下2层）框架结构建筑位于整个医院的南面临近广济路一侧，北侧为现有门诊和住院楼，新建污水站位于医院的西侧中部。

3.4.2结构设计及立面设计

本项目设计采用整体现浇框架结构，要求结构简单，传力便捷，基础采用独立柱基，基础牢固，优化梁柱布置，满足各功能用房要求，以利于经济实用。走廊采用内廊整体走道，室内楼面均为有梁现浇砼板，厚度不小于120mm。

综合大楼外型设计力求新颖、简洁、建筑色彩淡雅。采用大面积米色面砖贴面或高档外墙漆，上嵌灰色线条，顶部采用白色架构，使建筑外观优雅、飘逸，体现建筑物的功能性以及医院特色，整体建筑给人以清新、典雅、亲切、舒适的感觉。

3.4.3道路交通系统
项目改扩建完成后东侧临近望岳路一侧仍为主出入口，南侧临近广济路一侧仍为次出入口。

目前医院仅有地面停车位50个，不能满足医院车辆的停车要求，对医院和外部交通易造成拥堵。本次改扩建后医院将在新建医疗综合大楼地下室内新增320个停车位。

3.5主要能源消耗
主要能源消耗情况如下表：

  3-6      项目主要能源消耗一览表

	序号
	能源名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	水
	万t
	8.77825
	自来水

	2
	天然气
	万m3
	50
	市政燃气网管

	3
	电
	万度
	220
	市政电网


3.6主要医疗仪器设备和动力设备情况

根据医院提供的资料，项目的医疗设备主要为新增的病床，以及在现有工程的基础上将原有部分医疗设备搬至新的医疗综合大楼，同时由于项目扩大门诊规模，增加了部分医疗设备，具体情况见表3-7。
表3-7     改扩建工程新增医疗仪器设备一览表

	序号
	设备名称
	新增数量（台/套）
	使用部门

	1
	全自动血疑仪
	1
	检验科

	2
	血气分析仪
	1
	

	3
	全自动电化学发光免疫系统
	1
	

	4
	全自动生化分析仪
	1
	

	5
	血细胞分类计数仪
	1
	

	6
	全自动血气分析仪
	1
	

	7
	运动测试跑台
	1
	功能科

	8
	多道睡眠监测系统
	1
	

	9
	多功能麻醉机
	1
	手术室

	10
	麻醉机
	2
	

	11
	X光机
	2
	        放射类

	12
	直线加速器
	2
	

	13
	DSA
	2
	

	12
	PET—CT机
	2
	

	13
	污水处理系统
	新建规模为500 m3/d的污水站

	14
	特殊废水处理池
	/
	检验科


根据建设单位提供资料，动力设备新增详见表3-8。

表3-8   主要设备表

	序号
	名  称
	型号规格
	单位
	数量
	布置位置

	1
	生活水泵
	AAB78/0.9-3-15
	台
	4
	地下室水泵房

	2
	消防水泵
	XBD40-90-DLX
	台
	2
	地下室水泵房

	3
	排风（烟）机
	XGPF-2-I-No.28型，P=690Pa
	台
	5
	地下室车库、设备房、电梯机房等

	4
	送风机
	XGPF-2-I-No.22型，P=500Pa
	台
	3
	地下室

	5
	变压器
	1600 KVA和1000 KVA变压器
	台
	3
	地下室变压器房

	6
	中央空调
	200万大卡
	台
	1
	冷却塔位于楼顶中部，主机位于地下室二层

	7
	柴油发电机
	1000KW
	台
	1
	地下室专用设备房内

	8
	锅炉
	3t/h和5t/h
	台
	1
	医院地下一层

	9
	电梯
	1000kg
	台
	6
	地下室电梯房内


3.7公用工程

3.7.1给排水系统

（1）给水

供水水源为城市自来水，由广济路市政给水管网引入，给水管管径DN150。其水质、水压符合国家生活饮用水标准。医院室外用水、消防给水管网布置成环状，院内给水系统采用管网直接供水和加压设备加压供水的联合给水方式。地下室和一至四层由市政给水管网直接供水，地上建筑四层以上由无负压二次供水。本次改扩建项目用水量为183t/d。
（3）排水系统

医院内实行雨污分流系统。

①雨水系统

营运期院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网，项目地下雨水排至雨水收集池，再由潜水泵提升排至室外雨水管网，最后由室外雨水管网排至东侧望岳路路设置的市政雨水管道最终流入东风湖。

②污水系统

食堂含油废水经隔油池处理、医院内特殊类废水单独在科室内采用塑料桶收集预处理后和其它医疗废水一起进入医院新建的污水处理站处理预处理并消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》的预处理标准后，经医院总排污口排入南侧广济路的市政污水管网，最终进入马壕污水处理厂进一步处理达标后排入东洞庭湖。

3.7.2采暖通风系统

1、空调方式：

医疗综合大楼采用中央空调机组进行夏季制冷、冬季取暖，空调主体位于地下室二层，冷却塔位于医疗综合大楼楼顶中部。

2、通风设计：①地下车库通风：按照建筑防火分区设置独立的机械排风系统，以稀释车库内废气浓度。进、排风通过独立设置的土建竖井或直接由室外引入及排出，设计换气次数为8次/h。②水泵房和变压器房：设置独立的通风系统，机械送风系统。③柴油发电机房设独立的通风系统。柴油发电机房送风应满足室内所需的新鲜空气和燃烧所需的空气要求。柴油发电机房设置直通室外的事故排风系统（与平时机械通风系统兼用）。④卫生间通风：设置卫生间通风器，浊气排入独立设置的排风土建竖井排出室外；自然进风补风。各类房间通风换气次数如下表：

表3-9    医院内的通风设计表

	房间名称
	排风指标(次/h)
	排风量(m3/h)
	送风指标(次/h)
	送风量(m3/h)
	备注

	地下车库
	8
	80万
	6
	60万
	地下室

	变压器房
	5
	5000
	4
	4000
	地下室

	泵房
	4
	2400
	3
	1800
	地下室

	卫生间
	10
	5000
	自然进风
	
	各楼层

	电梯机房
	15
	5000
	自然进风
	
	地下


3．防排烟：
（1）地下汽车库设计机械排烟系统与平时排风系统合用，设计换气次数为8次/h，自然补风（有条件时）或机械补风；发电机烟气通过专业管道引至建筑物楼顶高空排放。
（2）医院地面首层设计机械排烟系统，设计换气次数为8次/h，自然补风。
（3）不具备自然排烟条件的标准层内走道设计机械排烟系统，排烟风机排烟量按内走道最大面积每平方米120m3/h设计，自然补风。
（4）地上防烟楼梯间及全楼合用前室按避难层设置情况分段设计加压送风系统；地下室防烟楼梯间单独设置加压送风系统。防烟楼梯间设计余压40~50Pa，合用前室设计余压25~30Pa。防烟楼梯间每3层设1个自垂百叶风口，合用前室每层设常闭型多叶送风口。
（5）防排烟系统控制：火灾时手动或自动开启本层及其上层合用前室的加压风口，联动开启本区段所有加压风机；火灾时手动或自动开启着火防烟分区的排烟风口，联动开启相应的排烟风机和补风机。排烟风机入口处设280℃防火阀，该阀自动关闭后连锁停止相应的排烟风机和补风机运行。
3.7.3供配电工程

改扩建项目消防设备、安防设备、应急照明、值班照明、通讯电源及计算机系统电源等属一级负荷，其余为三级用电负荷。供电电源高压采用10KV电源，采用YJV22-10型恺装电缆埋地引入地下室的变配电室，同时在地下室发电机房设置一台1000KW发电机作为备用电源。

3.7.4供热工程

根据设计，本次改扩建后医院将拆除现有锅炉设施，重新建设锅炉房，由于现有的2.5t/h锅炉冬天难以满足医院内热水蒸汽需求，因此新建锅炉房房内设计一台3t/h和一台5t/h的燃气锅炉为整个医院提供热水以及手术器械消毒杀菌提供蒸汽。

其中3t/h和5t/h为一用一备的形式，即医院根据天气冷暖来确定开启3t/h还是5t/h为医院提供热水和蒸汽，因此两台锅炉容量设置合理。

3.7.5医院中心供氧

医院氧气通过管道输送至各用气点，供手术室、ICU、抢救室、监护室、急诊室等使用，中心供氧站放置地面西侧绿化地中心，设计氧气储罐一个，容积为5m3。

3.7.6医院消毒

医院内部采用84和戊二醛消毒，院内手术器械消毒杀菌由锅炉提供蒸汽。

3.7.7消防工程

1、室外消火系统

工程室外消防给水系统采用生活及消防合用的环状给水系统，并沿道路按消防规范要求设置地上式室外消火栓，室外消火栓间的间距不大于120米。其给水采用低压制，利用城市自来水压力直接供水，发生火灾时，城市消防车从现场室外消火栓取水加压进行灭火或经室内消防给水系统的消防水泵接合器向室内消防给水系统供水灭火。

2、室内消火栓系统

本工程室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立系统。在新建医疗综合楼应设置闭式自动喷水灭火系统。喷淋系统用水由消防水泵房内的全自动消防给水设备提供。在不能采用水灭火的部位均设置自动气体灭火系统。
3、灭火器材配置

灭火器材按建筑防火规范的有关规定设置，根据建筑的特点，火灾种类，新建建筑物的每个防护区内均配置适量的手提式灭火器，以方便补救初始火灾。变配电室设推车式磷酸铵盐干粉灭火器，其余各楼层设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
4、消防报警系统

新建医疗综合楼属一类防火建筑物，在消防监控室设自动报警系统。

3.8施工组织 

（1）施工营地
施工营地布置于项目南侧广济路一侧，搭建活动板房，并在外围设置围墙，营地设置临时化粪池，处理施工期产生的生活污水。
（2）建筑材料来源、消耗量及堆放

项目建设所需要的建筑材料包括钢材、砂石料、混凝土等，其中钢材于附近的钢材市场就近购买，通过汽车运输入项目施工场区；工程建设所需的砂石料在办理了相关合法手续的正规砂石料场购买，项目不设置砂石料取料场；建设项目采用商品混凝土浇灌，项目施工场区内不设置混凝土拌和站，通过商品混凝土罐装车运入项目施工场区内。 材料堆放在施工营地旁，不再单独设置材料堆放场地。

（3）施工道路 
项目周边已有广济路和望岳路，不需要施工便道。 

（4）施工交通及出入口

  项目在南侧广济路一侧设置一个施工出入口，周边道路能够满足要求。

（5）弃土场设置 
由于工程场地限制，无法实现集中堆存弃渣，场地内将随堆随运，故不设置临时堆土场，工程基坑全面开挖，对于白天不能及时运出的开挖土石方在基坑中堆放，待晚上运出；对于后期绿化覆土也是根据需要随用随运，故本工程也不设表土堆场；项目产生的弃渣由业主委托有资质单位清运处置，因此项目区内不设置弃渣场。 

（6）施工水电来源 
项目周边给水、电网完善，为项目的顺利建设提供了成熟的施工用水、用电条件。

4拟建项目工程分析
4.1施工期污染源分析

施工期工艺流程及主要污染源见图4-1。

[image: image5.emf]房

屋

拆

迁

场

地

平

整

土

方

开

挖

主

体

施

工

外

墙

装

饰

扬尘 、 噪声 、

建筑垃圾

扬尘 、 噪声 、 废水 、 建筑垃圾

扬尘 、 噪声 、 水土流失

室内装修 设备安装

噪声

道路建设

区域绿化

扬尘 、 废水 、 土石方


图4-1 本项目施工期工艺流程及主要污染源

施工期工艺流程说明：项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，建筑物拆除采用人工和机械拆除，不采用爆破拆除，基础施工过程采用液压打桩机。
4.1.1大气污染源分析

施工期大气污染源主要为施工区扬尘、燃油机械产生的尾气及装修废气。

（1）施工扬尘

本项目施工扬尘产生的途径主要为：主体工程基础开挖、地基处理、平整土地等和水泥、砂石、混凝土等建筑材料，在运输、装卸、储存等环节易造成的扬尘；根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。

（2）燃油机械废气

运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOX等污染物质。由于本项目施工区地形较为开阔，施工期尾气排放对区域大气环境的影响相对较小。
（3）建筑装修废气

装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染等。甲醛主要来源于人造板，氨主要来源于建筑中的防冻材料，苯及苯系物主要来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等。
4.1.2水污染源分析

施工期污水主要包括施工作业废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水有基坑排水、暴雨径流、混凝土养护排水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。

基坑废水：由于本项目设有地下室，地下层需开挖一定深度，因此基础施工阶段会产生一定量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800 mg/L。基坑废水沉淀池沉淀后，SS去除率约为60％，沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘。

暴雨径流：雨季降雨对裸露地表的冲刷，形成地表冲刷水，也是施工期废水的来源之一，雨天暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。项目拟设雨水沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。 

其他施工废水：包括混凝土养护用水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。结构阶段混凝土养护水、各种设备及车辆等冲洗水的悬浮物浓度较高，但产生量较小，经施工方设置的临时沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，可就地消纳，不外排。

（2）生活污水

施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，施工人员约50人/d，工期为20个月，用水标准按120L/d·人计，排污系数取0.8，则施工人员生活污水产生量为4.8m3/d(合1752m3/a)，污染因子和浓度BOD5：150mg/ L，COD：300mg/ L，SS：200mg/ L，氨氮：30mg/L。污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入马壕污水处理厂。


表4-1   施工期生活污水产生排放情况


	污染物名称
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N

	产生浓度（mg/L）
	200
	300
	150
	30

	日产生量（kg/d）
	0.96
	1.44
	7.2
	0.144


4.1.3施工噪声污染源分析
施工期的主要噪声源是现有建筑物拆除噪声、各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。主要设备有：挖掘机、破碎锤、推土机、撞击机、发电机、压缩机、电锯等，类比同类工程主要噪声源及源强状况见表4-2。

表4-2    几种主要施工机械的噪声源强
	施工阶段
	施工机械
	噪声源强度（dB(A)）

	建筑拆除
	风镐、破碎锤
	95

	土石方、打桩
	风镐
	95

	土石方、打桩
	压缩机
	99

	土石方、打桩、结构
	发电机
	101

	土石方
	推土机
	91

	结构、装修
	电刨
	94

	结构、装修
	电锯
	99

	结构、装修
	沙浆机
	87

	结构、装修
	卷扬机
	87

	打桩
	撞击机
	95


物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表4-3：

表4-3   各阶段的车辆类型与声级

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级/ dB(A)

	土方阶段
	土方外运
	大型载重车
	90

	底板及结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80～85

	装修阶段
	各种装修材料及必要设备
	轻型载重卡车
	75


4.1.4固体废物分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的拆迁建筑垃圾、土石方、建筑垃圾及生活垃圾。
拆迁建筑垃圾：项目拆迁建筑物约2014m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.13t计算，则房屋拆迁将产生建筑垃圾262t。

土石方：根据现场调查，改扩建地形规整，施工过程中需进行地下室开挖，地下室挖方面积为13000m2，开挖深度为6m，松土系数取1.2，则挖方量为9.36万m3，项目占地面积为9000m2，平均填方高度约为1.5m，需要填方量约为1.35万m3，绿化覆土为0.5万m3，因此产生的弃土量为7.51万m3，由渣土管理部门外运至指定地点处置。

表4-4   土石方平衡表（万m3）

	序号
	挖方
	填方
	绿化表土量
	弃方

	1
	9.36
	1.35
	0.5
	7.51


施工建筑垃圾：根据建筑有关资料，施工期建筑产生系数为20—40kg/m2，本项目建筑垃圾产生量取中间值30kg/m2，项目总建筑面积为59660m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为1794t。
施工人员垃圾：本项目施工期工人数平均约50人/d，施工期约20个月，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则固废产生量为25kg/d（共15t）。
4.1.5生态影响分析
施工期作业类型较多，工序有基础土石方工程；设备、材料及土石方运输；房屋建筑施工等，这些施工活动将不同程度地产生地表扰动、植被破坏、土壤侵蚀，特别是4～8月的降雨期，将不可避免的造成工程范围内水土流失。项目选址于广济医院现有院址，院址内土地较平整，因此，对生态影响较小。
4.2营运期污染源分析

项目属于医疗社会服务行业，为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务。改扩建前后院内不设置传染科，若遇传染病人及时转移至岳阳市传染病专业设置机构岳阳市三医院进行治疗。医院内就诊人员可根据自己病情需要，选择相应的诊治科室和医技人员进行检查和诊治，医院营运期主要工艺流程及产污环节见图4-2。

[image: image6.emf]病人 挂 号 门 诊 检 查 取药 返回

病人入院

检验 、 诊断

治 疗

住院 、 治

疗 、 护理

复 检

备用发电机

通风系统

医护人员

食 堂

高空

排放

噪声

治疗

护理

病人出院

膳食

生活垃圾 含油废水

油烟

环卫清运 隔油池 油烟净化器

病房清扫 、 消毒

病人被服清洗

外委

医疗废水

医疗废水

死亡

供电

通风

及时送

殡仪馆

医疗废物

污水站

交由资质

单位处理

污泥

医院

太平间

锅炉

供蒸汽

热水

废

气


图4-2   营运期工艺流程及产物节点图

从图4-2 可知，项目营运过程产生的主要污染物有：
（1）废水：医院营运期废水主要为医疗废水、生活污水和清净下水。医疗废水主要包括住院病人、医护人员、门急诊病人产生的废水、手术室等医技废水及少量特殊废水、生活污水主要是食堂含油废水、清净下水主要为中央空调冷却水和锅炉排水。

（2）废气：医院营运期废气主要为食堂油烟、汽车尾气、锅炉燃烧废气、发电机燃烧废气及污水处理站恶臭气体。

（3）噪声：医院营运期噪声主要为配套的动力设备运行噪声（包括中央空调、各类泵、风机、发电机噪声）、住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声及医院内进出车辆噪声。

（4）固体废物：医院营运期固废废弃物主要为医疗废物，包括解剖废物、病理废物、注射器、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等，污水处理污泥和生活垃圾。

4.2.1大气污染源分析

改扩建后项目废气污染主要是新建的食堂油烟、地下停车场汽车尾气、新建燃气锅炉废气、备用柴油发电机尾气以及污水处理站恶臭。

1、食堂油烟

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。

项目改扩建后在新建医疗综合大楼地下一层设一座餐厅，全天设计供应1000人次/日饭菜（即食堂用餐人数在原有的基础上增加了500人次/日），基准灶头数为5个，规模属于大型食堂，日工作时间6小时。据统计，目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则食堂油烟日产生量为0.9kg，年产生量为328.5kg。项目在各灶台上方设置抽风排气罩，收集的含油烟废气送一台油烟净化器处理，净化后通过专用排烟管道送至楼顶高空排放，引风机设计风量为15000m3/h，则油烟产生浓度为10mg/m3，油烟净化器净化效率在85%以上，处理后油烟排放浓度为1.5mg/m3，小于2.0mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模排放限值要求，不会对环境空气产生明显影响。

2、汽车尾气

项目改扩建后在医疗综合大楼的地下两层设置地下停车场，停车位为283个，车辆进出见产生汽车尾气，尾气主要是指汽车进出地下车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。

汽车尾气中的主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。CO是汽油燃烧的产物；NOx是汽油爆裂时空气中的氮与氧化合而成的产物；THC是汽油不完全燃烧的产物。汽车尾气中污染物的多少与汽车行驶状况关系很大，表4-5列出了汽车尾气排放状况。

表4-5    汽车尾气组成与车速的关系

	成分
	空档
	低速
	高速

	NOx
	0～50ppm
	1000ppm
	4000ppm

	CO2
	6.5～8%
	7～11%
	12～13%

	H2O
	7～10%
	9～11%
	10～11%

	O2
	1～1.5%
	0.5～2%
	0.1～0.4%

	CO
	3～10%
	3～8%
	1～5%

	H2
	0.5～4%
	0.2～1%
	0.1～0.2%

	THC
	300～8000ppm
	200～500ppm
	100～300ppm


从表4-5可以看出，汽车在空档时THC和CO浓度最高；低速行驶时THC和CO浓度较高；高速行驶时NOx浓度最高，CO和THC浓度较低。由于汽车在进出停车场时一般是低速行驶，因此THC和CO排放量较大。

汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4-6所示。

表4-6   机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

	      污染物

车种
	CO
	HC
	NOX                          

	轿车（用汽油）
	191
	24.1
	22.3


停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M            其中：M= m·t

式中：f-大气污染物排放系数（g/L汽油）；M-每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t-汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析知约为100s；

m-车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5 km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。

由上式知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场废气污染物CO、HC、NOx 量分别为5.310g、0.670g、0.620g。停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，且时间极短。据对岳阳市区现有医院停车库（场）的类比调查，每天进、出医院地下车库的车辆数，可按全部停车位每天3次计算。

地下车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算，并设车库每天开放时间为8h，则地下车库的大气污染物排放情况见下表所示。

表4-7  项目车库汽车废气污染物产生情况

	地块
	泊位(个)
	日车流量(辆/日)
	项  目
	CO
	HC
	NOx

	
	
	
	最大速率(kg/h)
	0.72
	0.091
	0.084

	地下
	320
	960
	污染物排放（t/a）
	2.09
	0.264
	0.244


*注：年排放量按365天/年，8h/天分析（主要集中在白天）。
按地下停车库体积及小时换气次数8次，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下：


[image: image7.wmf]nV

Q

=


式中Q-废气排放量，m3/h 

n-地下停车库小时换气次数，次/h，本项目取8次/h；

V-地下停车库体积，m3，本项目取10万m3。

本项目地下车库换气量8次/小时计算，则地下车库排气量为80万m3/h。 


[image: image8.wmf]6

10

×

=

Q

G

C


式中C-污染物排放浓度，mg/m3；

     G-污染物排放速率，kg/h；

     Q-废气排放量，m3/h。

根据车库通风量，结合汽车尾气排放源强，可计算得出地下车库各污染物的排放浓度（按时最大排放量计算）见表4-8所示。 

表4-8   汽车尾气排放情况

	位置
	排放形式
	项    目
	污染物

	
	
	
	CO
	HC
	NOx

	地下停车场
	集中抽风通过竖向井在屋顶绿化地排放，排气口高于地面2.5米
	排放浓度(mg/m3)
	0.90
	0.114
	0.105

	年排放总量（t/a）
	2.09
	0.264
	0.244

	地下车库排气量(万m3/h)
	80


由以上分析计算可知本项目地下停车场中主要污染物排放速率分别为CO：0.72kg/h、HC：0.091kg/h、 NOX:0.084kg/h；排放浓度分别为CO：0.90mg/m3、HC：0.114mg/m3、NOX：0.105mg/m3。
由此可见，医院内地下停车场汽车尾气污染物中的HC和NOx排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放废气中的4.0mg/m3和0.12mg/m3的标准，CO排放浓度符合《工业企业设计卫生标准》中“工作场所空气中有毒物质容许浓度”的3.0 mg/m3规定要求。

3、锅炉烟气

改扩建后医院在新建锅炉房内设1台3t/h和1台5t/h的燃天然气锅炉为医院内部供热和供暖，每天最大运行时间不超过8h，预计年燃气量为50万Nm3/a。

根据《环境统计手册》250页中“燃烧一百万立方米燃料气排放的各污染物量—工业锅炉”以及《第一次全国污染源普查—工业污染源产排污系数手册》地市分册推荐数据，本项目燃气锅炉污染物排放系数详见下表。

表4-9   燃气锅炉污染物排放系数

	污染物指标
	单位
	排污系数

	锅炉烟气量
	Nm3/万m3—原料
	136259.17

	NOX
	kg/万m3—原料
	18.71

	SO2
	kg/万m3—原料
	0.02S

	烟尘
	kg/万m3—原料
	2.86


注：SO2排污系数是以含硫量（S）的形式表示，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位mg/m3。根据《国家天然气标准》（GB17820—1999）中规定“”，本项目S值取100。

表4-10   锅炉排放的烟气污染物源强统计表

	污染物种类
	NOX
	SO2
	烟尘
	烟气量

	排放浓度（mg/m3）
	137.3
	14.7
	21.0
	2333Nm3/h

	排放速率（kg/h）
	0.32
	0.0342
	0.0411
	

	排放量（t/a）
	0.936
	0.1
	0.12
	


由表4-10可知，项目燃气锅炉排放的烟尘、SO2、NOX浓度分别为17.6mg/m3、14.7mg/m3和137.3mg/m3，引至医疗综合大楼楼顶3m高空排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中的排放浓度限值，即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别不于20mg/m3、50mg/m3和200mg/m3。

4、备用发电机燃油废气

改扩建后在医疗综合大楼地下室设备用房内设置1台单机容量为1000kW的发电机作，作为全院的一级负荷的备用电源，其小时耗油量为660kg/h。由于岳阳市的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为660kg/h×8小时/次×12月/年=63.36t/a。
参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为186.28kg/a，CO的排放量为109.62kg/a，SO2的排放量为289.56kg/a，烟尘的排放量为51.32kg。发电机尾气拟由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。
表 4-11     备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表
	污染物
	SO2
	NOX
	CO
	烟尘

	产生量
	289.56kg/a
	186.28kg/a
	109.62kg/a
	51.32kg/a

	治理措施
	拟由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放

	排放量
	289.56kg/a 1.01g/kw.h
	186.28kg/a 0.65g/kw.h
	109.62kg/a 0.38g/kw.h
	51.32kg/a 0.18g/kw.h

	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准（g/kw.h）
	/
	/
	3.5
	0.20


5、污水处理站恶臭

项目改扩建后将新建一座处理能力为500m3/d的一级生化污水处理站，污水处理站恶臭气体主要来自格栅池、调节池、混凝沉淀池、污泥脱水区，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。项目污水处理设施封闭于地下，且无曝气等生物降解过程，恶臭气体产生量较少，其源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S 计。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入生物除臭装置处理并采用紫外线消毒后引至绿化带内排放，其排气口高度为0.8m。经治理后污水处理站周边H2S和NH3最高允许浓度分别可控制在0.03mg/m3和1.0mg/m3以下，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，对周围环境影响较小。
4.2.2水污染源分析

（1）运营期水污染源分析

项目建设完成后将新增病床360张，门诊病人将增加200人次/天，新增各类职工220人（只在医院就餐，不住宿），改扩建前后医院内不设置洗衣房，均委托清洗。医院放射科采用数码打印成像，不产生洗片废液；医院放射性废水为核医疗科室产生，评价要求院内放射科进行单独环评，并对放射性废水提出合理处置措施，本次评价不涉及放射性废水。

因此改扩建后产生的废水主要为餐饮废水及医疗废水，医疗废水又分为一般医疗废水和特殊医疗废水两部分。

①餐饮废水：餐厅的餐饮废水先经隔油池预处理后在排入院内污水站进行处理。

②一般医疗废水：主要由医疗区医务人员、病房及门诊废水构成，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠杆菌，此外，废水中含有一定量的病原菌。

③特殊医疗废水：主要为化验室检验或制作化学清洗剂的过程中会使用酸液，产生部分酸性废水；诊室中的测量仪器如血压计、温度计等由于操作失误打碎将产生含汞废水；化验室在血液、细菌化验过程中会用到含氰、铬等物质的化学品，可能产生含有氰、铬的废水；根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。因此建设方要在各特殊废水产生科室设置专用收集桶收集预处理后方可排入医院自建污水处理站进一步处理。

（2）废水量

改扩建项目用水定额根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）及广济医院各单元实际用水量确定。

其中《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中广济医院属于二区综合医院，床位用水量为980L/d.床，校正系数为0.35-1.40，因此用水用水量范围343 L/d.床-1372 L/d.床。《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中病床规模大于500张的综合医院，床位用水量为400L/d.床-600 L/d.床。《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）中二级综合医院床位用水量为400L/d.床。目前广济医院床位数位为340张，其2015年实际用水量为200t/d，且医院各床位为满负荷运行，根据各单元用水情况可以计算出各床位用水量约400L/d.床。

因此，本项目改扩建后病床用量按400L/d.床计算是合理可行，改扩建项目用水量、排水情况见下表4-12。

表4-12    项目用水量、排水量

	序号
	项目
	数量
	用水额度
	用水量
	排污系数
	排水量

	1
	住院病人和陪护人员
	360床位
	400L/d.床
	144m3/d
	0.85
	122.4m3/d

	2
	门诊病人
	200人次/天
	15L/人.次
	3m3/d
	0.85
	2.55m3/d

	3
	特殊废水
	类比统计
	0.5m3/d
	0.85
	0.425m3/d

	4
	医务人员
	220人/天
	50L/人.天
	11m3/d
	0.85
	9.35m3/d

	5
	食堂（新增）
	500人/天
	20L/人.餐
	10m3/d
	0.85
	8.5m3/d

	6
	未预见用水
	1-5废水总量的10%
	17m3/d
	0.85
	14.45m3/d

	7
	锅炉
	1台3t/h和1台5t/h
	损耗10%
	40m3/d
	36m3/d

清净下水，排雨水管道

	8
	中央空调用水
	/
	/
	15m3/d
	15（散发）

	9
	合计
	
	240.5 m3/d
	
	157.675m3/d



[image: image9.emf]住院病床

门诊病人

医务人员

特殊废水

锅炉用水

中央空调

未预见用水

15

17

40

15

4

0.5

0.075

1.65

11

0.45

3

144

21.6

122.4

2.55

9.35

0.425

预处理

0.425

雨水管道

36

14.45

医院污水

处理站预

处理

马壕污水

处理厂

东洞庭湖

240.5

157.675

市

政

污

水

管

道

餐饮废水 预处理

10

8.5

8.5

1.5

2.55

新

鲜

水


图4-3   改扩建项目水平衡图（t/d）
    （3）废水水质

由上表及水平衡可知改扩建后广济医院新增废水排放量为157.675m3/d（57551.375m3/a）。其中特殊废水（酸性废水、含氰、含汞、含铬废水），类比广济医院现有产生情况确定其约为0.425m3/d。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及广济医院现有医疗废水监测数据，确定综合污水水质如下：COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L、粪大肠杆菌：50000个/L。则 CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌污染物的产生量分别为17.27t/a、6.91t/a、8.64t/a、1.727t/a 、2.88×109个/L。

改扩建新增废水及医院现有污水经院内新建的污水处理站一级强化+二氧化氯消毒工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后排入南侧广济路市政污水管网最终进入马壕污水处理厂（其中特殊废水收集预处理后在排入医疗废水处理站）处理达标排入东洞庭湖内。经医院内污水站处理后排放的医疗废水CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌浓度为210mg/L、96mg/L、30mg/L、21mg/L、500个/L，污染物排放量分别为12.09t/a、5.53t/a、1.727t/a、1.209t/a、2.88×107个/L。

综上可知，改扩建工程废水产生排放情况见表4-13。

表4-13   废水污染物的产生源强及排放量一览表

	综合废

水排放量
	污染因子
	处理前
	预处理后

	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	157.675m3/d

57551.375m3/a
	CODCr
	300
	17.27
	210
	12.09

	
	BOD5
	120
	6.91
	96
	5.53

	
	SS
	150
	8.64
	30
	1.727

	
	氨氮
	30
	1.727
	21
	1.209

	
	粪大肠杆菌
	50000个/L
	2.88×109个/L
	500个/L
	2.18×107个/L


4.2.3主要噪声源

项目新增医疗设备均是先进的医疗设备，噪声级极小，营运期新增噪声源为污水处理站水泵、中央空调冷却塔噪声、地下停车场风机、备用发电机、进出车辆的车辆噪声和人群活动噪声等，根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下。

表4-14   项目主要设备及其噪声源强   单位：dB（A）

	设备名称
	设备位置
	运行时间
	噪声值范围

	车库排风机
	地下车库，排放口设置屋顶绿化带
	根据车流量间歇使用
	70~80

	中央空调
	地下室内
	——
	70～75

	冷却塔
	综合大楼顶部中部
	
	75～80

	电梯
	建筑物内部
	根据人流量间歇使用
	70～75

	柴油发电机
	地下室柴油发电房内
	临时使用
	90~95

	水泵
	地下水泵房
	加压水泵
	75~80

	锅炉
	地下室锅炉房内
	风机、泵
	85~90

	人流
	/
	医疗综合大楼
	65~70

	车辆
	/
	停车场
	65~70


4.2.4固体废物
医院是人群及患者活动、治疗、检查和生活的集中场所，在正常运营过程中产生的固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥等。其产生及排放情况为：

（1）一般生活垃圾

项目建设完成后将新增病床360张，新增住院及陪护人员约720人，产生生活垃圾按1.0kg计，生活垃圾产生量为720kg/d；新增医院工作人员220人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为110kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊人数增加为200人，产生生活垃圾量为40kg/d；则本项目正常运营新增生活垃圾量为0.87t/d，317.55t/a。生活垃圾由医院内设置的垃圾桶收集送至垃圾池暂存后由环卫部门统一处置。

（2）医疗固体废弃物

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料及废水处理污泥，根据《国家危险废物名录（2008）》，项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见表4-15。

表4-15  项目医疗废物组成及特征
	类别
	特  征
	常见组分或者废物名称

	感染性废物
	携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
	1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品

	
	
	2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液

	
	
	3、各种废弃的医学标本。

	
	
	4、废弃的血液、血清。

	
	
	5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

	病理性废物
	诊疗过程中产生的人体废弃物等
	1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等

	
	
	2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
	1、医用针头、缝合针

	
	
	2、各类医用锐器

	
	
	3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
	1、废弃的一般性药品

	
	
	2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物

	
	
	3、废弃的疫苗、血液制品等

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品
	1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂

	
	
	2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂

	
	
	3、废弃的汞血压计、汞温度计


根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》及类比广济医院现有实际情况，住院病人医疗废物产生量按0.5kg/床•d，门诊医疗废物按0.02kg/人•d计算，项目新增病床为360张，门诊人数新增200人/d。则项目新增医疗垃圾产生总量为184kg/d，67.16t/a。医院对医疗垃圾采取分类收集处理的方式，送至新建的医疗废物暂存间（地下室二层，建议调整至污水站北面绿化带内，建筑面积约30m2），并及时交岳阳市方向固废安全处置中心无害化处置。

（3）特殊废水预处理沉渣

 项目特殊废水需经单独收集预处理，预处理会产生少量沉渣，产生量约为0.5t/a。该部分固废属于危险废物，在医院内设置专门危废暂存点集中收集，定期交有资质的单位无害化处置。

（4）污水处理系统污泥

医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数类比初沉池，见表4-16。
表4-16    污水处理构筑物产生的污泥量

	污泥来源
	总固体（g/人·d）
	含水率（%）
	污泥体积

	
	
	
	（L/人·d）
	（L/人·a）

	初沉池
	54
	92~95
	0.68～1.08
	249～395


根据本改扩建项目规模，住院床位增加360床，且每床陪同人员1人计，污水处理站污泥年产生量约为14.2t，污泥体积为每年3.54～5.61m3，含水率92～95%。污水处理站污泥经脱水（干化池）后采用石灰消毒，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行无害化处理。
综上，医院改扩建后固废产生、排放情况详见表4-17。

表4-17   项目固废产生、排放情况一览表

	名称
	来源
	性质
	产生量（t/a）
	处理方式

	生活垃圾
	病房、医护人员
	一般
固废
	317.55
	环卫部门统一处理

	医疗固
体废物
	病理科、病房、检验室、手术室等
	危险
固废
	67.16
	委托岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置

	特殊废水预处理沉渣
	特殊废水预处
	危险
固废
	0.5
	委托有资质单位集中处置

	污水处
理污泥
	污水处理站
	危险
固废
	14.2
	消毒脱水干化后暂存于危险废物临时贮存库房，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置


4.2.5营运期污染物汇总

本项目营运期污染物排放汇总见表4-18。

表4-18    营运期污染物排放汇总
	项目
	污染源
	污染物
	产生量
	产生浓度
	排放量
	排放浓度

	废水
	综合废水
	废水量
	57551.375m3/a（157.675m3/d））

	
	
	CODcr
	17.27t/a 
	300mg/L
	2.88t/a 
	50mg/L

	
	
	氨氮
	1.727t/a 
	30mg/L
	0.288t/a
	5mg/L

	
	
	SS
	8.64t/a 
	150mg/L
	0.58t/a 
	10mg/L

	
	
	BOD5
	6.91t/a 
	120mg/L
	0.58t/a
	10mg/L

	
	产生浓度按产物系数及类比同类医院计算，排放浓度是以马壕污水处理厂排放标准计算

	大气
	地下车库

汽车尾气
	CO
	2.09t/a
	0.90mg/m3
	2.09t/a
	0.90mg/m3

	
	
	HC
	0.264t/a
	0114mg/m3
	0.264t/a
	0114mg/m3

	
	
	NOx
	0.244t/a
	0.105mg/m3
	0.244t/a
	0.105mg/m3

	
	天然气

锅炉烟气
	烟气量
	682万m3
	/
	682万m3
	/

	
	
	烟尘
	0.12t/a
	17.6mg/m3
	0.12t/a
	17.6mg/m3

	
	
	二氧化硫
	0.1t/a
	14.7mg/m3
	0.1t/a
	14.7mg/m3

	
	
	氮氧化物
	0.936 t/a
	137.3mg/m3
	0.936 t/a
	137.3mg/m3

	
	柴油
发电机
	SO2
	289.56kg/a
	/
	289.56kg/a
	/

	
	
	烟尘
	51.32kg/a
	/
	51.32kg/a
	/

	
	
	CO
	109.62 kg/a
	/
	109.62 kg/a
	/

	
	
	NOx
	186.28kg/a
	/
	186.28kg/a
	/

	
	污水站
	恶臭
	少量
	/
	少量
	/

	
	食堂
	油烟
	328.5kg/a
	10
	49.28kg/a
	1.5mg/m3

	噪声
	动力设备
	噪声
	65-95(dB(A))

	固废
	生活固废
	生活垃圾
	317. 55t/a
	环卫部门定期清运

	
	医疗废物
	医疗垃圾
	67.16t/a
	交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置

	
	
	污水站污泥
	14.2t/a
	

	
	
	沉渣
	0.5t/a
	交由有资质单位处理


4.3三本帐分析

本项目改扩建后，项目所产生的废水、固体废物、噪声和废气均有所增加。其中：噪声主要是由于医院诊疗规模扩大，就诊病人增加所引起的人流车流噪声源和设备噪声的增加，但对场界噪声等效声级影响不大；废气主要是由于食堂油烟、汽车尾气废气量、锅炉烟气的增加。

项目改扩建后，各项污染物经采取前述相应的治理措施后，其所排放的污染物均虽可做到达标排放，但污染物排放的数量仍有不同程度的增加。污染物排放量增加的主要原因是医院诊疗的规模在扩建后有一定的扩大，其产生的污染物由于其治理的经济技术性限制，难以有效降低所致。根据现有工程调查情况和扩建项目工程分析，统计项目“三本帐”分析见表4-19。
表4-19     项目建成后“三本帐”   单位：t/a
	项目
	污染源
	污染物
	改扩建前

排放量
	改扩建部分排放量
	“以新带老”削减量
	改扩建完成后总排放量
	增减量
变化

	废水
	综合

废水
	废水量
	62050
	57551.375
	0
	119601.375
	+57551.375

	
	
	CODcr
	3.72
	2.88
	0.62
	5.98
	+2.26

	
	
	NH3-N
	0.93
	0.288
	0.62
	0.598
	-0.332 

	
	
	SS
	1.24
	0.58
	0.62
	1.2
	+0.04

	
	
	BOD5
	1.24
	0.58
	0.62
	1.2
	+0.04

	废气
	食堂
	油烟
	24.64kg/a
	49.28kg/a
	24.64kg/a
	+49.28kg/a
	24.64kg/a

	
	锅炉
烟气
	烟尘
	0.048
	0.12
	0.048
	0.12
	+0.072

	
	
	SO2
	0.04
	0.1
	0.04
	0.1
	+0.06

	
	
	NOx
	0.3742
	0.936
	0.3742
	0.936
	+0.05618

	
	柴油发电机烟气
	SO2
	144.78kg/a
	289.56kg/a
	144.78kg/a
	289.56kg/a
	+144.78kg/a

	
	
	烟尘
	25.66kg/a
	51.32kg/a
	25.66kg/a
	51.32kg/a
	+25.66kg/a

	
	
	NOx 
	93.14kg/a
	186.28kg/a
	93.14kg/a
	186.28kg/a
	+93.14kg/a

	
	
	CO
	54.81kg/a
	109.62kg/a
	54.81kg/a
	109.62kg/a
	+54.81kg/a

	
	汽车

尾气
	CO
	0.388
	2.09
	0
	2.478
	+1.702

	
	
	HC
	0.049
	0.264
	0
	0.313
	+0.215

	
	
	NOx
	0.045
	0.244
	0
	0.289
	+0.199

	固废
	生活
	生活垃圾
	320
	317.55
	0
	637.55
	+317.55

	
	医疗
废物
	医疗垃圾
	65
	67.16
	0
	132.16
	+67.16

	
	
	沉渣
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	
	污泥
	10
	14.2
	0
	24.2
	+14.2


5环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

岳阳广济医院医疗综合大楼建设项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路岳阳广济医院现有院址内，东侧临近望岳路，具体位置见附图1。

5.1.2地形地貌

岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。

项目地处九岭-幕阜山凸的西侧，自上而下上为复耕土、黏土，下为前震旦冷家溪群泥质、粉砂质板岩，呈强风化。地基承载力150-350kpa，工程地质条件较好。

根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中华人民共和国地震参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度0.1g，特征周期为0.35s，对应地震烈度为7度。本项目建筑物按7度设防。

5.1.3气象、气候

岳阳市地处东亚季风区，属北亚热带气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，水热资源丰富；受季风气候影响，降雨量集中于雨季的4至7月；受长江与洞庭湖大型水体之调节，夏季最高温度未超过40℃，冬季严寒期短，有的年份无严寒期，年主导风向为NNE，冬季一月主导风向为NNE，盛夏七月主导风向为SSE。其主要气象参数如下：

（1）气温（℃）

 年平均气温                            17.1

 最热月（7月）平均气温                 29.1

 最冷月（1月）平均气温                 4.7

 极端最高气温                           39.3

 极端最低气温                           -11.4

（2）降水（mm）

 年平均降雨量                           1271.4

 极端年最大降雨量                       2336.5

 极端年最小降雨量                       787.4

 最大日降雨量                           246.1

（3）相对湿度（%）

年平均相对湿度                         78

最热月平均相对湿度                     75

最冷月平均相对湿度                     77

（4）蒸发（mm）

年平均蒸发量                           1392.4

（5）风速（m/s）

年平均风速                             2.9m/s

（6）冻土（cm）

冻土                                    5

（7）地震烈度7度

（8）十年一遇最大降雨量                   1679.4 mm

三十年一遇最大降雨量                    1856.9 mm

（9）十年一遇日最大降雨量                 161.6 mm

三十年一遇日最大降雨量                  191.0 mm

5.1.4水文

东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。

本项目雨水受纳水体为东风湖，东风湖是岳阳市区内湖，位于岳阳市中心城区的西部，面积约为2.5km2，平均水深约2.5m，原是洞庭湖的一个湖汊，在1959年修建洞庭湖的城市防洪大堤时，将其与洞庭湖截断变为一个城市内湖。历史上东风湖全为渔业养殖水域，设有东风湖渔场，东风湖渔场曾享有“岳阳市首富之乡”的美称。目前由于同时该湖又是市区重要的调洪湖，对岳阳市区的防洪减涝起着十分重要的作用。东风湖分为上、中、下三湖，中湖、下湖通过洞庭大道跨湖桥连接，上湖与中下湖北堤坝隔开，直接通过电排与洞庭湖相连。由于多年来城市污水的排放，东风湖中、下已丧失了养殖功能，已于2010年由Ⅲ类渔业用水调整为Ⅳ类景观用水。

5.1.5土壤

岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。
5.1.6生态环境概况

项目区域地带性植被为常绿阔叶林，植被类型主要为马尾松、杉木林、杂木灌丛，山地植被覆盖率高，多达50%以上。区域内主要的野生木本植物有马尾松、杉木、香樟、榕树、化香、枫香、枫杨、油茶、苦槠、朴树、青冈、构树、槐树、冬青、构骨、山胡椒、女贞、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、乌泡、鸡桑、楠竹、花竹等，草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等，另外还有多种蕨类和藤本植物；野生动物较少，主要有野兔、黄鼠狼、蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等鸟类；农作物主要有水稻、玉米、小麦、薯类、油菜、蔬菜、瓜果等粮食作物和蔬菜经济类植物。
项目拟建地为城市建成区，受人为活动影响较大，调查过程中未发现野生的珍稀濒危植物种类和名木古树。

5.2社会环境概况

5.2.1行政区划及人口

岳阳古称巴陵，又名岳州，是一座有2500多年历史的文化名城。位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、洞庭湖风景区、屈原管理区，总面积15019.2平方公里，总人口550万，其中市区面积824.4平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。
5.2.2经济现状

2014年，市委、市政府认真贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项政策措施，坚持“一张蓝图干到底”，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展基础不断夯实，民生事业持续改善，实现了经济社会持续健康发展。

年末全市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰；自然增长率为6.35‰。
国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值2669.39亿元，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值292.24亿元，增长4.6%；第二产业增加值1440.08亿元，增长9.0%；第三产业增加值937.07亿元，增长11.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.9%，第二产业增加值比重为54.0%，第三产业增加值比重为35.1%。

全年城镇新增就业5.72万人。年末城镇登记失业率为4.02%。失业人员再就业2.96万人。

价格水平涨幅较低。全年居民消费价格比上年上涨1.2%，其中食品价格上涨0.7%。商品零售价格上涨0.1%。固定资产投资价格上涨1.5%。工业生产者出厂价格下降1.6%。

财政收入稳定增长。全年全市公共财政预算收入256.35亿元，比上年增加0.3亿元，增长0.1%，其中税收收入190.8亿元，减少9.9亿元，下降4.9%。地方公共财政预算收入121.74亿元，比上年增加15.75亿元，增长14.9%，其中税收收入57.78亿元，增加5.11亿元，增长9.7%。

5.3马壕污水处理厂基本情况

马壕污水处理厂是岳阳市总体规划中的34座污水处理系统之一，该厂选址于枫桥湖片区西南侧，枫桥湖路以北东风湖的南侧，一期设计规模为5万吨/天，规划服务范围主要包括巴陵路以北、九华山、七里山及东风湖周边的区域，本项目所在地位于七里山片区，属于岳阳市马壕污水处理厂污水接纳范围，污水厂占地73934.25平方米，采用二级生物处理传统推流式A2/O工艺。根据调查目前污水厂已经进入试营运，目前废水处理量站总的的75%左右，处理后的污水达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准（GB18918-2002）后排入东风湖上湖最终排至东洞庭湖内。

马壕污水处理厂污水管道总长22500m，其中排水主干管道长度为19000m，提升压力管道长度为3500m。污水提升泵站位于建设北路与洞庭大道交叉口南侧，规模为2.5万吨/日。排水管网设计：由于九华山片区地势南高北低、东高西低，将污水管线由南往北汇入枫桥湖路敷设的污水主干管，由东往西进入湖滨污水处理厂，七里山片区地北高南低，东高西低，将污水管线由北往南汇入洞庭大道路敷设的污水主干管，由东往西进入污水处理厂，自流管管径为DN400、DN600、DN800、DN1800和DN2000，管道长度为19000米；提升压力管道为DN1000，管道长度为3500米。

根据现状踏勘可知，目前广济医院南侧广济路已经敷设有直径1.8m的污水主函，但目前还没连通接入到马壕污水处理厂。根据设计项目将于2018年3月投入运行，由岳阳市城区污水建设规划可知，届时马壕污水厂已经能够处理服务范围内各片区污水，因此本项目营运期2018年3月后污水可排放南侧广济路污水管网进而进入马壕污水处理厂进行达标处理。
5.4建设条件可行性

（1）建筑材料

项目位于就岳阳市建成区，周边各类建筑材料品种齐全，供应充足，可以满足本项目建设需要。
（2）交通条件

本项目位于位于望岳路西侧，临近城市主干道洞庭大道，市区内有岳阳大道、107国道相通，区域内交通便利。

（3）公用工程

项目位于城市建成区，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。

（4）排污途径

① 废水：本项目所在区域属于岳阳市马壕污水处理厂污水收集范围，项目建成入住后，产生的废水主要为医疗废水，所有废水经预处理消毒后纳入南侧广济路的城市污水管网，最终送污水处理厂处理。
② 废气：本项目运营期产生的少量汽车尾气引至绿化带排放、油烟经吸收装置除油烟后，经竖向专用烟道于楼顶排放、锅炉烟气引至楼顶排放、恶臭经生物除臭后引至绿化带内排放。

③ 固废：该项目对生活垃圾实行袋装分类收集，医疗固废等按要求暂存，交由方向固废无害化处理。

从上综述，项目建设条件上是可行的。
5.5项目现状与周边环境概况

5.5.1项目场址现状

拟建项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，属于城市建成区，场地现状为空地、现有食堂、太平间以及西侧的绿化带。拟建地北面为医院的门诊楼和住院楼、南面为临近的城市支路广济路，东面为城市主干道望岳路，西面为洞坊菜市场。医疗综合大楼总占地面积9000m2，呈不规则长方形状（东西长150m、南北宽60m）。目前区内植被群落以落叶阔叶灌丛为主，生态系统较为稳定，生态环境质量良好。主要的野生木本植物有马尾松、樟树等；草本植物主要有狗尾草、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种多为常见种。项目区域内主要野生动物有蛇类、鼠类、蝗虫、青蛙、麻雀等，无国家保护的珍稀、濒危野生动物分布。
5.5.2周边环境概况

项目拟建于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，医院周边分布有一定居民，主要为南侧15-180m处的富川鸿景园小区、90-180m的平安公司住宅小区以及300-500m的兴福小区；西北侧20-180m的华盛佳园；北侧10-150m的岳阳市洞坊学校和10-100m的富翔小区；西侧、西北及北面120-500m的洞坊家属区；西南面100-160m处的众鑫影楼；东南面100-250m处的新颜经济适用房小区；东面、东南和西南面100-500m的老垅坡社区居民点以及西南面200-500m处的鹰山社区居民点（具体情况可见表1-19）。

项目属于建成区，区域内居民饮用水源均为城市自来水。

5.6项目周边污染源及区域主要环境问题

本项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路岳阳广济医院现有院址内，东侧临近望岳路，属于城市建成区，项目周边工业和交通污染源分布情况及区域环境问题如下：
1、工业污染源分布情况：
项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路岳阳广济医院现有院址内，东侧临近望岳路，属于城市建成区，周边500m范围内没有工业企业存在。

2、交通污染源分布情况：
根据现场踏勘，项目东侧临近望岳路，其为城市主干道，路宽46m。则项目运营期望岳路对项目造成影响的主要是交通噪声污染。
3、区域环境问题：
项目属于城市建成区，周边主要分布为居民点和商业办公区等，区域内主要环境问题为周边居民产的生生活污水和生活垃圾。

6环境质量现状调查与评价

6.1环境空气质量现状与评价
6.1.1区域气象

岳阳市地形平坦，采用岳阳市气象台2011~2013年三年风向、风速、云量资料进行统计分析。

（1）大气稳定度

根据Pasquill-Turner稳定度分类法，把大气稳定度分为A、B、C、D、E、F类共六类。统计城区各时段的风速、风向、低云量、总云量数据,采用帕斯奎尔 （Pasquill）稳定度分级法（简计P.S）计算出岳阳市2011年、2012年、2013年的稳定度频率，见下图6-1、6-2、6-3、6-4。

[image: image18][image: image19] EMBED Excel.Chart.8 \s 
[image: image10.wmf]2003年全年稳定度频率分布图

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

40.0000

45.0000

A

A-B

B

B-C

C

C-D

D

E

F

系列1�



图6-1     2011全年稳定度频率分布图

[image: image20][image: image21] EMBED Excel.Chart.8 \s 
[image: image11.wmf]2004年全年稳定度频率分布图

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

40.0000

45.0000

A

A-B

B

B-C

C

C-D

D

E

F

系列1�



图6-2      2012全年稳定度频率分布图

[image: image22][image: image23] EMBED Excel.Chart.8 \s 
[image: image12.wmf]2005年全年稳定度频率分布图

0.0000

10.0000

20.0000

30.0000

40.0000

50.0000

A

A-B

B

B-C

C

C-D

D

E

F

系列1�



图6-3     2013全年稳定度频率分布图

统计岳阳市的常规气象数据，计算出2011-2013年岳阳市的大气稳定度在D即中性出现频率较高，则岳阳城区的大气污染物在垂直方向的扩散能力一般。

（2）风向、风速

2013年岳阳市1月、4月、7月、10月风玫瑰图见下图：

[image: image24.emf] 

风频4

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

1

风频4

[image: image25.emf]风频1�

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

风频1�


[image: image26.emf]·çÆµ7

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

1

·çÆµ7

[image: image27.emf] 

风频10

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

1

风频10


图6-4     2013年1月、4月、7月、10月风向频率玫瑰图
[image: image28.emf]2005年1月污染系数图�

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

1

污染系数

[image: image29.emf]2005年4月污染系数图�

0.00%

20.00%

40.00%

1

污染系数

 EMBED Excel.Chart.8 \s 
[image: image13.wmf]2005年风速变化曲线图

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

系列1�



图6-5       2013年风速变化曲线图

根据岳阳市2013年的小时风向频率、风速数据，岳阳市常年主导风向为NNE，S风除发生在6、7、8月（一个季）外，其余月（三个季）均由ENE、NE、NNE所控制，6、7、8月S风频率分别占17.0%、24.2%、19.4%。各月的静风频率分别为13.7%、9.7%、13.7%、35.5%。

从风速变化曲线图可以明显的看出城区平均风速不低于2.4m/s，年平均风速比较大，而且静风频率小于40%，有利于大气污染物的扩散。

（3）污染系数

污染系数反映了风向和风速两种气象因子对大气污染物综合扩散稀释作用，其表达式如下：

污染系数=风向频率/平均风速

2013年风频及污染系数图（见图6-8）和2013年1、4、7、11各月的污染系数图（分别见图6-6~图6-7）。

[image: image30.emf]2005Äê7ÔÂÎÛÈ¾ÏµÊýÍ¼

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

1

ÎÛÈ¾ÏµÊý


  图6-6   1月污染系数图                    4月污染系数图  


           图6-7   7月污染系数图               11月污染系数图


[image: image14.emf]2010ÄêÎÛÈ¾ÏµÊýÍ¼

0

0.05

0.1

0.15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

ÎÛÈ¾ÏµÊý


图6-8  2013年污染系数图

从图中可以看出：岳阳城区的污染物输送通道为NE，即东北方向。
6.1.2区域空气环境质量

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用了湖南华科环境检测技术服务有限公司于2014年10月9日-10月15日对《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司2万吨/年浆态床蒽醌加氢制高浓度双氧水（100%计）工业示范装置环境影响报告书》的区域环境空气质量监测数据，监测点在本项目2.5km范围内，因此数据可以满足项目评价要求。
（1）监测时间：2014年10月9 -15日

（2）监测布点：G；洞氮小学，位于本项目西北面1500m处

（3）监测项目：SO2、NO2、PM10
（4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

（5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（6）监测及评价结果：见表6-2。

表6-2   环境空气质量现状调查监测统计结果

	点位
	项目
	浓度范围（mg/m3）
	最大占标率(%)
	标准值
	超标率（%）

	G
	SO2
	0.017~0.025
	16.67
	0.15
	/

	
	NO2
	0.018~0.022
	27.5
	0.08
	/

	
	PM10
	0.052~0.070
	46.67
	0.15
	/


监测结果表明项目所在区域PM10、SO2和NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量较好。

同时项目补充收集了岳阳市环境监测站2016年3月1日-7日对南湖风景区常规监测点中CO和臭氧的监测数据，其结果见下表6-3。

表6-3   南湖风景区环境空气质量现状调查监测统计结果

	点位
	项目
	浓度范围
	最大占标率(%)
	标准值
	超标率（%）

	南湖风景区
	CO
	1.01~1.82mg/m3
	45.5
	4.0mg/m3
	/

	
	臭氧
	12~23ug/m3
	14.4
	160 ug/m3
	/


监测结果表明项目所在区域CO和臭氧浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量较好。

6.2地表水环境现状评价
项目综合污水经预处理后排入南侧广济路的市政污水管网进入马壕污水处理厂处理达标后排入东风湖上湖最终进入东洞庭湖内；根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005及岳阳市人民政府办公室文件关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知：东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，执行III类标准；东风湖水域功能为景观娱乐用水区，执行标准为Ⅳ类。本次地表水环境质量现状评价，为了解纳污水体东洞庭湖和东风湖的水环境质量现状，本次评价收集了岳阳市环境监测中心2014年对东风湖和东洞庭湖水质常规监测数据。
（1）东洞庭湖常规监测断面

W1：扁山断面；

W2：东洞庭湖断面；

W3：岳阳楼断面。

（2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共13项。

（3）采样时间与频率：监测时间为2014年1月至12月。

（4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

（5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（6）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

（7）监测结果分析：具体水质监测结果见表6-4。

表6-4  2014年东洞庭湖水环境质量现状结果统计表[单位：mg/L，pH除外]

	断面
	监测因子
	范围值
	平均值
	超标率
	最大超
标倍数
	Ⅲ类标准值

	W1
	pH
	6.58-8.04
	/
	/
	/
	6~9

	
	DO
	5.3-9.0
	8.09
	/
	/
	≥5

	
	COD
	5-19
	9.17
	/
	/
	≤20

	
	BOD5
	1.8-3.2
	2.27
	/
	/
	≤4

	
	NH3-N
	0.034-0.273
	0.218
	/
	/
	≤1

	
	TP
	0.03-0.05
	0.04
	/
	/
	≤0.05

	
	总氮
	0.15-0.89
	0.56
	/
	/
	≤1

	
	粪大肠菌群
	200-5400
	1563
	/
	/
	≤10000

	
	石油类
	0.01ND
	0.01ND
	/
	/
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂
	0.05ND
	0.05ND
	/
	/
	≤0.2

	
	汞
	0.00004ND
	0.00004ND
	/
	/
	≤0.001

	
	氰化物
	0.001ND
	0.004ND
	/
	/
	≤0.2

	
	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	
	
	≤0.05

	W2
	pH
	6.6-8.04
	/
	/
	/
	6~9

	
	DO
	5.3-12.1
	8.42
	/
	/
	≥5

	
	COD
	5-17
	9.22
	/
	/
	≤20

	
	BOD5
	2.0-2.1
	2.06
	/
	/
	≤4

	
	NH3-N
	0.218-0.247
	0.234
	/
	/
	≤1

	
	TP
	0.032-0.05
	0.041
	/
	/
	≤0.05

	
	总氮
	0.39-0.92
	0.71
	/
	/
	≤1

	
	粪大肠菌群
	200-2400
	1100
	/
	/
	≤10000

	
	石油类
	0.01ND
	0.01ND
	/
	/
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂
	0.05ND
	0.05ND
	/
	/
	≤0.2

	
	汞
	0.00004ND
	0.00004ND
	/
	/
	≤0.001

	
	氰化物
	0.001ND
	0.004ND
	/
	/
	≤0.2

	
	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	
	
	≤0.05

	W3
	pH
	6.58-8.11
	/
	/
	/
	6~9

	
	DO
	5.8-11.3
	8.0
	/
	/
	≥5

	
	COD
	6-13
	8.72
	/
	/
	≤20

	
	BOD5
	0.3-3.9
	2.63
	/
	/
	≤4

	
	NH3-N
	0.051-0.688
	0.282
	/
	/
	≤1

	
	TP
	0.02-0.045
	0.037
	/
	/
	≤0.05

	
	总氮
	0.28-0.75
	0.43
	/
	/
	≤1

	
	粪大肠菌群
	80-3300
	1654
	/
	/
	≤10000

	
	石油类
	0.01ND
	0.01ND
	/
	/
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂
	0.05ND
	0.05ND
	/
	/
	≤0.2

	
	汞
	0.00004ND
	0.00004ND
	/
	/
	≤0.001

	
	氰化物
	0.001ND
	0.004ND
	/
	/
	≤0.2

	
	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	
	
	≤0.05


由表6-4可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。

评价收集了东风湖上、下湖近期水环境质量现状监测数据，统计结果见表6-5。

表6-5  2014年东风湖水质监测结果计

	监测项目
	3月8日（上湖）
	9月2日（下湖）
	平均值（mg/L）
	评价标准（mg/L）

	pH
	7.64
	8.14
	/
	6-9

	DO
	8.90
	6.92
	7.91
	≥3

	CODMn
	8.06
	8.17
	8.11
	≤10

	BOD5
	3.68
	4.76
	4.22
	≤6

	NH3-N
	0.928
	0.956
	0.942
	≤1.5


从表6-5可以看出，东风湖水质监测断面各项指标没有出现超标现象，水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求。

根据专家评审意见，项目补充收集了湖南华科环境检测技术服务有限公司2014年10月8日~10日，连续监测三天对东风湖中心的地表水监测数据，统计结果见表6-6。

表6-6  东风湖中心水质监测结果计

	断面
	pH
	CODcr
	CODMn
	BOD5
	TP
	石油类
	氨氮

	W1
	0.29~0.33
	0.95~0.98
	0.55~0.57
	0.6~0.63
	0.4~0.6
	/
	0.028~0.032


从表6-6可以看出，东风湖水质监测断面各项指标没有出现超标现象，水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求。

[image: image15.jpg]X
BT

P

AR Q) ;,'

of=:1]
Pl = e
i
p ®.n EET  EmEm
FER
e - o)
4 =
b @EmHEAS
@EmR
| e 3 2\
L
B ¥ ) S
B @ mmaTER L
pgn A
s -4
EES \ ek
\
\ BREY niE





图6-9    环境大气和地表水监测布点图

6.3环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：项目沿场界四周各布设1个点，共设4个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

[image: image16.emf]配电房 吸氧房

锅炉房

餐厅会议室

新住院楼 （ 北楼 ）

6F

新住院楼 （ 南楼 ）

6F

连廊

门诊

部

康复中心

社区

中心

旧住院楼

6F

2F

4F

3F

3F

望

岳

路

N

绿地

主

出

入

口

本次建设

的医疗综

合大楼

(16F)

1F 1F

1F

太平

间

N1

N2

N3

N4

图6-10  噪声现状监测布点示意图
监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

（2）现状调查结果与评价

广济医院属于特殊敏感点，其四周声环境应按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

项目于2016年1月23～24日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表6-7。

表6-7  评价区环境噪声监测统计与评价结果         dB（A）
	测点
编号
	监测
时间
	昼间噪声测量值 dB(A)
	夜间噪声
测量值dB(A)
	（GB3096—2008）

	
	
	
	
	昼间标准dB(A)
	夜间标准dB(A)

	东场界1#
	1月

23日
	65.7
	49.9
	2类：60
	2类：50

	南场界2#
	
	58.6
	42.7
	2类：60
	2类：50

	西场界3#
	
	55.6
	39.2
	2类：60
	2类：50

	北场界4#
	
	48.8
	42.5
	2类：60
	2类：50

	东场界1#
	1月

24日
	66.8
	51.6
	2类：60
	2类：50

	南场界2#
	
	57.2
	43.5
	2类：60
	2类：50

	西场界3#
	
	56.8
	42.7
	2类：60
	2类：50

	北场界4#
	
	50.5
	43.1
	2类：60
	2类：50


由表6-7监测统计结果可以看出，监测期间广济医院除东侧昼间、间监测值超标，昼间最大超标6.8 dB（A）、夜间最大超标1.6 dB（A）外，其它各监测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求。其超标的主要原因是东侧受紧邻的城市主干道望岳路来往车辆噪声的影响。

6.4生态环境质量调查

本项目选址位于广济医院内，占地面积9000m2。项目所在区域地势平坦，主要为硬化水泥地面，有少量绿化树木。新建医疗综合楼需要占部分绿化树木，均为当地常见绿化树种，改扩建后项目将新增绿化面积3150m2。

7环境影响预测和评价
7.1施工期环境影响分析

本项目选址位于岳阳广济医院现有院址内，据建设方介绍，土建预计2016年6月份动工，预计2018年3月底完工。工程施工对环境的影响，包括废气、废水、噪声和固体废物等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境的影响相对较大，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。
7.1.1建筑物拆除环境影响分析

医院内拆除现有部分建筑，其楼层低于6层，总拆除的工作量不大。

拆除过程中现有仪器设备废物处理措施分析：医院内现有生活垃圾应全部清运至城市垃圾填埋场填埋，禁止与建筑垃圾一起清理。医院现有医疗固废暂存间内的危废，集中收集后交由方向固废无害化处理。现有医疗仪器设备均安全搬迁至新建综合大楼内继续使用，针对搬迁的辐射放射性设备，医院应该委托有资质的单位进行评价。一般动力设备全部淘汰，属于一般固废，主要为金属器材，外售废品回收站。若废水能排入马豪污水处理厂，将拆除现有的污水站，污水站拆除过程中应先将各处理池内的废水抽至新建污水处理站内，污水站底泥消毒后和医疗固废一起交由方向固废无害化处理，采取上述措施。项目拆迁过程的各类废物得到了有效处理，影响较小。

建筑物拆除时会产生施工噪声、建筑垃圾和拆除扬尘影响。拆除的建筑材料能回收使用的回收利用，不能回收的运往市政部门指定的场所填埋，禁止随意丢放。建筑物拆除应采取人工和机械拆除方式，禁止采用爆破拆除；应采取喷淋压尘措施或其它压尘措施减小拆除扬尘的影响；建筑物拆除应尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，在午休及夜间居民正常休息时间内禁止施工。

（1）拆迁期间的粉尘影响分析

建筑物拆迁过程和运输拆迁建筑垃圾过程均产生扬尘，根据类比资料可知项目在未采取防尘措施时，拆迁现场粉尘的影响范围在 400 米范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在 150m 范围内，防尘措施明显，能够有效的减轻施工扬尘对临近住户的影响。

据现场调查，区域内的近距离敏感点主要为医院内住院楼、南侧15m处的富川鸿景园小区、西北面20m处的华盛家园小区、北面10m处的洞坊学校和富翔小区。
为此，环评要求在拆除旧建筑时，应边洒水边拆除，以减少扬尘的产生量，拆除框架混凝土结构，宜整体大部件吊装移除，减少粉尘排放，并在敏感点建筑物周围设置抑尘网和挡板，。同时必须对主要施工道路路面进行硬化，控制施工车辆车速，保持场内道路清洁，运输车辆采取帆布覆盖措施减少扬尘的产生；采取以上措施后，减少了拆迁扬尘对周围环境的影响。

（2）拆迁期间废水的影响分析

项目拆迁期间施工人员的生活污水排入污水处理，对环境影响较小。拆迁期间施工废水主要为工具清洗废水等。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，部分回用于施工或洒水降尘，部分达标排放。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。 

（3）拆迁期间噪声的影响分析

拆迁期间噪声源主要是拆迁使用的挖掘机、推土机、装载机、振捣棒、电锯、各类运输车辆，建筑物墙体倒塌振动、建材之间的碰撞等，噪声源强为70～95dB(A)。

表7-1 建筑物拆除阶段噪声源特征值
	序号
	施工阶段
	施工机械
	噪声强度dB（A）

	1
	现有建筑物的拆除
	挖掘机
	85

	
	
	建筑垃圾运输车
	70

	
	
	推土机
	85

	
	
	建筑垃圾运输车
	70

	
	
	振捣棒
	70

	
	
	电锯
	90


表7-2为主要施工设备噪声的距离衰减情况，由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，因此必须合理地按排这些机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，以免对环境产生大的影响。

表7-2  施工机械噪声衰减情况表

	序号
	施工阶段
	主要噪声源
	声级[dB(A)]随距离衰减

	
	
	
	10m
	20m
	50m
	100m
	200m

	1
	现有建筑拆除阶段
	电锯
	80.7
	74.6
	66.6
	60.4
	54.1

	
	
	挖掘机
	75.7
	69.6
	61.6
	55.4
	49.1

	
	
	推土机
	75.7
	69.6
	61.6
	55.4
	49.1

	
	
	振捣棒
	65.7
	59.6
	51.6
	45.4
	39.1

	
	
	建筑垃圾运输车
	65.7
	59.6
	51.6
	45.4
	39.1


由上表可以看出，在只考虑空气、距离对噪声的衰减影响情况下，项目各个施工阶段昼间施工期25m处能够达到排放标准要求。若是夜间施工情况下，现有建筑拆除阶段需要200m处才能达到排放标准要求。

根据周围环境调查，由于本项目位于城市建成区，周边敏感点较多，且距离较近，尤其是医院内住院楼、南侧15m处的富川鸿景园小区、西北面20m处的华盛家园小区、北面10m处的洞坊学校和富翔小区离本项目距离在100m内，拆除施工噪声将对以上这些区域的声环境产生较大的影响。因此，在施工期间，施工单位应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值，首先应选用低噪声的施工机械，设置可拆卸性活动板隔声屏，同时施工时必须合理安排各类施工机械的工作时间，不要安排高噪声设备同时工作，尤其是在严禁夜间打桩机等噪声机械进行施工作业，禁止在中午休息时间（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）施工，以减少这类噪声对附近居民的影响。

（4）拆迁期间固废的影响分析

拆除期间产生的固体废物主要为拆除建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。
施工过程中产生建筑垃圾中的一部分可以回收回用；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。
7.1.2施工期大气环境影响分析

项目施工期的大气环境问题为扬尘污染、施工机械及运输车辆尾气、装修废气。

（1）扬尘污染

①汽车扬尘

据有关资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶时产生的。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。在施工阶段只要对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中扬尘量减少70％左右，收到很好的降尘效果当施工场地洒水频率为4~5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内，不会造成较大范围粉尘污染。

②场地扬尘

堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。施工阶段，对易散失冲刷的物料(石灰、水泥等)应不能在露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则施工场地扬尘对周围环境的影响可降至最小。

在干燥无雨的有风天气的生活，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。因此，在建设期内首先应该对地块内的道路及时清扫和浇水，加强施工管理，采用封闭车辆运输，最大程度地减少扬尘对周围大气环境的影响。
（2）施工机械、车辆尾气

  施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。

（3）装修废气

建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘、总挥发性有机物等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准，可避免损害市场内的人体健康和人身安全。
7.1.3水环境影响分析

施工期废水主要有施工车辆清洗废水、施工人员生活污水、施工过程中雨水造成的水土流失以及基础开挖时地下涌水。

（1）生活废水 

施工人员的生活污水的排放量约4.8m3/d，主要污染因子为COD、氨氮、BOD5等。生活污水经化粪池预处理后进入马壕污水处理厂处理达标后排放。达标排放的废水不会对区域地表水环境造成较大的影响。

（2）施工废水 

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值7-9。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，部分回用于施工或洒水降尘，部分达标排放。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。 

（3）雨水径流 

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，回用于项目施工及养护。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，采取以下措施：①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流。②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。此外尽量收集施工场地的暴雨径流，并设置沉淀池对暴雨径流进行沉淀处理后外排；采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对周围地表水体造成大的不利影响。 

（4）基坑涌水 

项目打桩作业及地表开挖可能会有浅层地下涌水，地下涌水中所含污染物主要为SS，浓度约为200～400mg/L 左右，由于项目地基开挖深度约8m，因此，项目须将施工期产生的基坑涌水抽至沉淀池进行沉淀处理。经沉淀处理后，水中SS浓度可得到较大程度降低。处理后的地下涌水回用于项目场地洒水、施工和工程养护。项目基坑涌水没有直接回灌进入区域地下水，对项目区地下水及周边地表水体的影响均较小。

因此，本项目施工期间废水经处理后循环使用或综合利用，对周边水环境影响小。

7.1.4声环境影响分析

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为土建时使用到的各类高噪声施工机械、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。

由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）    [dB(A)]         

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

      r1——测定源强时的距离，m；

      r2——源强至预测点的距离，m；

      多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN  

根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表7-3。

表7-3    主要施工机械噪声随距离衰减情况

	声源
	声级
	距离(m)

	
	
	10
	20
	30
	50
	80
	100
	150
	200

	推土机
	86
	77
	70
	66
	62
	60
	56
	52
	50

	装卸机
	90
	80
	74
	70
	66
	63
	60
	56
	54

	挖掘机
	84
	75
	68
	64
	60
	57
	54
	50
	48

	打桩机
	110
	101
	95
	91
	86
	82
	80
	76
	72

	振捣机
	90
	80
	74
	70
	66
	62
	60
	56
	54

	翻斗机
	85
	76
	69
	65
	61
	58
	55
	51
	49

	卡车
	80
	71
	64
	60
	56
	53
	50
	46
	44


从表7-3可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

根据周围环境调查，距离场区较近南侧富川鸿景园小区居民、北侧富翔小区居民、洞坊学校、西北侧华盛佳园居民以及医院现有的住院楼受施工期噪声影响较大。

同时施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往产生影响不容忽视。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。
7.1.5固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。

施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。

工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。

本项目弃土量约7.51万m3，由建设单位按照《城市建筑垃圾管理规定》向岳阳市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，按照渣土管理部门外运至指定地点处。运输公司须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。根据相关要求，项目弃土场选择植被比较简单、敏感性低的位置，其主要影响如表7-4所示。项目在做好水土流失防治措施及场地平整、表土回填后，弃土对生态环境影响较小。
表7-4    弃土场的影响分析

	工程项目
	再塑地貌类型
	高程

变化
	地形变化
	地面组成物质变化
	植被
变化
	水文条件及径流变化
	荷载与

平衡
	诱发水土
流失类型

	弃土堆置
	堆垫

地貌
	抬高（松散型）
	无规则，单坡，复合坡或呈台阶状
	组成物质复杂，于原地貌截然不同，整体为松散态
	植被损坏地面裸露
	局部积水，大部渗漏，水流冲刷能力大
	荷载增加，骨断变化
	不损失，水蚀，重力侵蚀，泻溜，浓坡型泥石流等所有水土流失类型均可能发生


7.1.6施工期水土流失影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年平均降水量为1271.4mm，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（3月至9月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

7.1.7施工期生态影响分析

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目在建筑施工过程中采取以下措施：

（1）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。

（2）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。
7.1.8施工期对交通的影响

施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对东侧望岳路的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

7.1.9施工期环境管理措施

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

7.2营运期环境影响与评价
7.2.1大气环境影响预测与评价

项目改扩建后对环境空气的影响主要为食堂油烟、汽车排放的尾气、锅炉烟气、柴油发电机废气和污水处理站少量臭气。

（1）食堂油烟废气
食堂油烟为生活性污染物，其成分比较复杂，一般认为其含有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物等，对进入大气环境后，对环境空气会产生一定污染，需进行净化处理达标后，以减轻其对空气环境质量的影响。一般来说，经处理达标并采取一定高度排放后，油烟基本上可在大气环境中得到迅速的扩散、稀释和分解转化，不会对环境空气质量产生大的影响。

项目食堂油烟经安装的油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约85%，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。北侧的住院楼与食堂保持有一定距离，受油烟影响程度都很小，对周边环境影响较小。

（2）汽车尾气
通过前面的工程分析可知，地下车库尾气中CO、THC和NOX的排放浓度均低于大气污染物最高允许排放浓度。但由于地下车库尾气排放量大，排气高度正好在人的呼吸带上方附近，因此车库排气对人体健康和周围环境空气质量有一定不利影响，是本项目的主要大气污染源。 

汽车尾气污染物排放量与汽车运行工况、耗油量、发动机空燃比、行驶路程等有关。地面车位较分散，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件下较易扩散。在地面上停车的汽车排放的废气，经扩散对区域环境空气质量影响不大。地下停车场空气自然流通不畅，如不采取任何通风措施，车库内汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按8次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用3个排气口外排，排气道设置于屋顶绿化带中间，排放高度2.5米（根据《汽车库设计规范》，地下停车场排气口的高度一般不得低于2.5m），排放口远离人群常活动地带，废气经屋顶空间扩散和花园草木植物吸收净化，车库废气排放对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微。

（3）锅炉烟气

改扩建后医院将拆除现有锅炉设施，在医疗综合楼地下室新锅炉房内新增1台3t/h和1台5t/h燃气锅炉用于医院热水、暖气及消毒，每天运行约8小时，一年运行365天，用气量为50万m3，项目锅炉废气外排的烟尘、SO2、NOX浓度分别为17.6mg/m3、14.7mg/m3和137.3mg/m3，烟气引至医疗综合大楼楼顶高空排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中的排放浓度限值，即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别不于20mg/m3、50mg/m3和200mg/m3，对周边环境影响不大。

（4）发电机废气

发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。
（5）污水处理站恶臭

本项目医疗废水处理站格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池均为地下封闭式，所有池顶均有盖密闭并设通风管与引风机相通，密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入生物除臭装置净化经紫外线消毒后引至绿化带外排，生物除臭装置可以彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到很好的脱臭效果，经分解后的恶臭气体可完全达到无害排放，不产生二次污染。

根据总平面布置图可行，新建污水站位于医院西侧中部的绿化带内，与新建医疗综合大楼和现有住院楼距离在50m以上，与西面菜市场距离25m。类比岳阳市二医院可知（二医院污水站采取地埋式二级生化处理装置，规模为500t/d）在污水站下风向未检测处恶臭，本项目采取一级强化处理工艺，且采取生物除臭装置处理引至绿化带内排放，因此其恶臭对医院内部建筑及临近的西侧菜市场影响较小。

此外废水处理系统在污泥脱水、清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，影响大气环境质量。其污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响： 

a、绿化。在污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。
b、及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。
c、贮存密闭。污泥脱水应在密闭的空间中进行、运输需选用密封的运输设备进行运输。

在采取以上措施后，其恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，对周边环境影响较小。

7.2.2地表水环境影响分析
7.2.2.1废水能排入马壕污水厂地表水环境影响预测

（1）正常排放下地表水环境影响分析

医院排放的医疗废水中，门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，这些致病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中具有较长的存活期，因此必须经消毒灭菌后方可排放。医院污水的排放特点是水质的复杂性和水质、水量的不均衡性。在全年中，夏季排水量最大，而冬季排水量较小，在一天中则通常集中在上午7～9 时以及下午18～20时出现排水高峰。

项目改扩建后新增排水量为157.675m3/d，改扩建完成后医院总污水量为327.675m3/d，主要包括食堂含有污水和病人住院废水、门诊废水、特殊废水（含氰废水、含铬废水、含汞废水）等。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，餐厅废水采用隔油沉淀池处理后同其它综合污水（少量特殊废水于相应的科室内设置密闭的容器进行收集，足量后经单独预处理）一起排入医院内新建的污水处理站经一级强化+二氧化氯消毒工艺处理后排入市政污水管网，经医院内污水站处理后排放的医疗废水CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌浓度为210mg/L、96mg/L、30mg/L、21mg/L、500个/L。对照下述表格可知外排废水预处理后排放浓度能够《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准和三级标准要求。

表7-5    相关污水标准限值情况一览表  （单位：mg/L，pH除外）
	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷

	三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	—
	—
	—

	预处理标准
	6-9
	250
	100
	60
	—
	—
	—


马壕污水处理厂位于枫桥湖片区西南侧，枫桥湖路以北东风湖的南侧，一期设计规模为5万吨/天，规划服务范围主要包括巴陵路以北、九华山、七里山及东风湖周边的区域，本项目所在地位于七里山片区，属于岳阳市马壕污水处理厂污水接纳范围，污水厂占地73934.25平方米，采用二级生物处理传统推流式A2/O工艺。目前污水厂已经试运行，处理后的污水达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准（GB18918-2002）后排入东风湖上湖最终排至东洞庭湖内。

根据现状踏勘可知，目前广济医院南侧广济路已经敷设有直径1.8m的污水主函，但目前还没连通接入到马壕污水处理厂。根据设计项目将于2018年3月投入运行，由岳阳市城区污水建设规划可知，届时马壕污水厂已经能够处理服务范围内各片区污水，因此本项目营运期2018年3月后污水可排放南侧广济路污水管网进而进入马壕污水处理厂进行达标处理。
综上所述，本项目废水正常排放情况下最终经马壕污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准后排入东风湖上湖最终进入东洞庭湖内，项目外排废水对其水质的影响很小。

（2）非正常排放下地表水环境影响分析

非正常排放情况下，主要是院内医疗污水处理站异常，导致废水未经处理直接排放，此时排入市政污水管网废水总量为327.675m3/d（119601.375m3/a），废水水质为：COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L、粪大肠杆菌：50000个/L。马壕污水处理厂设计进水水质三级标准为：COD500mg/L，BOD300mg/L，SS400mg/L。异常情况下外排废水中的COD、BOD、氨氮、SS均能满足马壕污水处理厂进水水质标准，马壕污水处理对粪大肠菌群没有控制，但是粪大肠菌群严重超出《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准，医院含菌废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；牙科治疗和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水会导致环境污染事故。除此之外，事故状态下还可导致水中余氯超标，余氯超标会导致水中致癌和制毒性物质的增加，对马壕污水处理厂的处理效率造成影响。但项目污水外排总量仅327.675m3/d，仅占马壕污水处理厂处理水量的0.66%，因此非正常排放的废水对东风湖和东洞庭湖影响较小。

7.2.2.2废水能排入不能马壕污水厂地表水环境影响预测

由于目前广济医院南侧广济路已经敷污水主函还没连通接入到马壕污水处理厂，因此未来废水不能确定能够进入马豪污水处理厂进一步处理。

因此，医院将保留现有500t/d的二级生化污水处理站，根据岳阳市监测中心对现有污水站的监测数据可知，医院内废水经现有污水处理站处理后能够达标排放。且项目改扩建后医院总的废水量为327.675m3/d，现有装置的规模能够满足处理要求。

由上述分析可知，项目废水正常情况下经现有二级生化处理装置处理达标后排入东风湖内，对其影响很小。

非正常排放情况下，主要是院内现有医疗污水处理站异常，导致废水未经处理直接排放，此时排入东风湖的废水总量为327.675m3/d（119601.375m3/a），废水水质为：COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L、粪大肠杆菌：50000个/L。此时废水浓度较高，且含有有毒有害物质成分，对东风湖水质影响较大。

因此为减轻对马壕污水处理厂的冲击和对东风湖水质的影响，本项目必须杜绝非正常排放。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的医院污水，其中非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不得小于日排放量的30%。因此本次环评要求医院应对污水处理站配套建设一个容积不小于100m3的应急事故池。

综上所述，正常状况和非正常状况下项目所排污水中COD、BOD、NH3-N、SS对马壕污水处理厂的冲击都较小，但是事故状态下排污水中传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害，总的来说，项目改扩建后务必要加强生产管理，加强责任监控，防止事故发生。

7.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，项目地下水采取解析法进行影响分析。本项目不采用地下水作为水源，其营运期无地下开采等动工作业，其污染地下水的可能性主要为项目污水的少量渗漏。若发生渗漏，污染物肯能会穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的产生一定污染。
项目污水经预处理后排入广济路城市污水管网进入马壕污水处理厂处理达标后最终排入东洞庭湖。污水管网、厂区污水处理站做好防渗处理后，项目污水不会污染到区域地下水，对区域地下水水质环境影响甚微。

项目区域地下水主要由地表雨水补给，本项目的建设增加了地面硬化，减少了地表水雨水的渗透补给量，会在一定程度上减少了地下水量。由于项目在广济医院已有的院址内改扩建，硬化面积较小，对区域地表水渗透量影响甚微。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目内的污水渗漏现象，因此项目运营期不会对区域地下水环境产生不良影响。

7.2.4声环境影响预测与评价
7.2.4.1门诊社会噪声环境影响分析 

门诊部就诊人员的嘈杂声可达60~65dB(A)。由于医院是需要保持安静的场所，人员活动时一般会有意识地保持安静；另外本项目就诊人员主要在医疗综合大楼一层大厅相对集中，嘈杂声较大，经各楼层隔声和距离衰减后不会对周围环境产生太大影响。

7.2.4.2医院内设备噪声影响分析

医院内新增医疗设备均是先进的医疗设备，噪声级极小，因此营运期主要设备噪声为新增的动力设备，详见下表：

表7-6    噪声源强一览表

	噪声源
	声压级[dB（A）]
	源强位置

	水泵
	75~80
	地下室水泵房

	排送风机
	70~80
	地下室一、二层车库、设备房、电梯机房等

	配电房
	70~75
	地下室变配电间

	备用柴油发电机
	90~95
	地下室专用设备房内

	中央空调制冷机房
	70~75
	地下室二层专用设备用房内

	冷却塔
	75~80
	位于综合大楼顶中部

	锅炉
	85~90
	地下室一层锅炉房内

	电梯
	65
	地下室一、二层


（1）室内水泵、配电房、备用发电机房、锅炉、风机以及中央空调制冷机房的影响分析

医疗综合大楼生活用水加压泵房布设在地下室二层水泵房内。在设备安装时，整套设备均安装在水泵房内，泵房采用隔声门，内墙壁选用吸声材料，水泵安装减振器，自来水进出口与水管均采用软性橡胶连接，出水时采取超压停机保护、超压泄压保护和水锤消除保护等三重保护，大大地减轻自来水加压、超压产生的噪声和振动污染。

新建变配电房位于地下室变配电间，配电房采用隔声门，内墙壁选用吸声材料以减少噪声污染。

改扩建后医院在地下室内配1台备用柴油发电机，容量为1000KW（备用功率），发电机与城市之间设机械及电气联锁，当城区停电15秒内自起动，当城区电源恢复时，备用发电机组于10分钟内自动停止运转。机房全封闭处理采用隔声门，并在建筑上做隔音吸音处理，另发电机安装采取减振基座。

改扩建项目在新建锅炉内1台3t/h和1台5t/h燃气锅炉为医院提供热水和器械消毒蒸汽，锅炉房噪声主要来自燃烧器和燃烧过程中气流震动等，其噪声频率以低频噪声为主，根据类比预测，锅炉房内噪声可达80-85dB(A))，项目锅炉房设置在地下室一层专用房内，采取减振、隔声、吸声等措施处理后，对上层的科室和病房影响不大。
项目的加压水泵和备用发电机经采取减振、隔声、吸声等措施处理后，地面上预测噪声排放值低于50dB(A)，因此，项目动力设备噪声对上层的科室和病房影响不大。
医院中央空调制冷机组设置于地下二层的专门设备用房内，房间门窗做隔音处理，机组基座做减振处理，采取上述控制措施后对外环境的影响不大。
医院规划将各类风机等噪声源置于地下二层的设备房，并增加隔墙，通过建筑物的阻挡消声作用降低这些噪声对外界的影响。各类产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对居民影响。严格采取以上措施后，各类风机等噪声源的影响较小。

（2）室外冷却塔的影响分析

新增冷却塔位于医疗综合大楼顶中部，冷却塔噪声在距离声源不同距离噪声预测值见表7-7。

表7-7    设备噪声在不同距离上的噪声值

	设备名称
	源强
	噪声级dB(A)

	
	
	10m
	15m
	20m
	35m
	50m
	80m
	100m
	200m
	350m

	冷却塔
	80
	60
	56.5
	54
	49
	46
	42
	40
	-
	-


冷却塔噪声对周围敏感点影响预测结果见表7-8。

表7-8  冷却塔噪声对临近敏感点预测结果

	影响源
	敏感点
	距离(m)
	预测噪声值结果dB(A)
	是否达标
	评价标准

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	

	楼顶中部
	住院楼
	北面约50
	46.1
	达标
	达标
	昼间：60dB(A)

夜间：50dB(A)

	
	南侧鸿景小区
	南面约45
	46.9
	达标
	达标
	


根据表7-7、表7-8预测结果可知，冷却塔噪声达标距离为昼间10m，夜间35m。冷却塔与住院楼最近距离为50m，与南侧小区最近45m，由上表可知，预测点声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，冷却塔对住院楼和南侧小区的影响不大。

7.2.4.3机动车噪声影响分析

医院内交通噪声主要是看病人员汽车（基本为小型车）出入的交通噪声，一般时速在10km/h。则其噪声约为65～70dB(A)。由于车辆进出时间随机，一般都是单独车辆进出，因此本评价预测某一车辆进出车库时噪声对周围环境的影响。

汽车进出地下车库时怠速产生的噪声源强取70 dB(A)，噪声随距离衰减计算结果见下表：

表7-9  地下车库汽车行驶噪声随距离衰减计算结果  单位：dB(A)

	距离
	源强
	5m
	10m
	15m
	20m
	25m
	30m
	35m
	40m

	噪声值
	70
	56
	50
	46.5
	44
	42
	40.5
	39
	38


由预测结果可知，汽车行驶噪声在10m外的噪声值已衰减为50dB(A)，基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中边界外噪声2类标准的要求，且由于墙体等屏障衰减作用，住院楼等受其影响将不明显。

鸣笛的噪声源强为78～84 dB(A)，为保证医院内特殊环境，医院内道路及车库应设置禁止鸣笛标志，以避免鸣笛噪声对病人的影响。

同时建设单位应合理设置医院内进出通道，将集中停车场尽量安排在外围和主要进出通道两旁，同时限制区内行驶的机动车辆和车速，对进入车辆禁鸣，可有效降低噪声，减少对院内病人影响。
综上所述，项目通过对各噪声源采取有效的隔声、减振、消声、吸声、距离衰减等控制措施后，各场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

7.2.5固废环境影响评价
医院固体废物是多种多样的，包括有机的、无机的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类。

（1）一般性固体废物

一般固废主要包括：

①渣土类，如清扫院落的渣土等。

②普通生活垃圾、厨房食堂的废弃物、剩饭剩菜等，果皮果核，废纸废塑料及其它废物。

③包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物。

④草木类，枯草落叶、干枝朽木等。

主要危害：

此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

措施：本项目对于纸张、塑料、金属等可回收的垃圾分别放置，给以明确标识，并加大宣传力度，让人们自觉养成好的分类放置习惯。医院内设置垃圾站收集池，定期由环卫部门送垃圾填埋场填埋，对环境影响不大。

（2）医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的法规。

医疗废物主要包括：

①医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

②医院血透析产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）；

③临床、教学、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；

④传染病房产生的所有废物（如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废设备、废材料）；

⑤医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

⑥过期的药物性和化学性废物。 

主要危害：医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。

措施：医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医院需建立医疗废物的暂时贮存设施、设备（暂存间拟建于地下室二层内，建议调整至污水站北侧绿化带内，面积为30m2），不得露天存放医疗废物，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

医院内医疗固废定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司统一收集后集中处置，具体的收集运输由方向固废统一安排。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。

项目医疗固废采取上述措施，对环境影响较小。
（3）废水预处理产生的沉渣

项目特殊废水预处理过程中产生的沉渣，在排放到外环境之前经过无害化处理，在医院内收集暂存后交由有资质单位无害化处理，对环境影响较小。
（4）污水处理站产生的污泥

本项目的污泥主要来源为调节池。

主要危害：医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。
措施：项目加强污泥管理，在排放进行无害化处理到外环境之前经过无害化处理，与医疗垃圾一并送往岳阳市方向固废安全处置有限公司进行无害化处理，对环境影响较小。

岳阳市方向固废安全处置有限公司是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。

建设单位委托其处理处置本项目产生的医疗废物，符合固体废物污染环境防治法和《医疗废物管理条例》等相关国家医疗废物处理处置规定要求，是可行的。

综上所述，本项目产生的固体废物均能得到安全处置，对周围环境影响较小。

7.2.6外环境对本项目的影响分析
广济医院要求周边环境是相对安静的场所，下面分析外环境对本项目的影响分析。

7.2.6.1交通噪声对本项目的影响分析

根据场勘查可知，广济医院新建的医疗综合大楼东侧临近望岳路，其为城市主干道，根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范(GB/T15190-2014)（8.3.1.2）可知望岳路相邻区域为2类标准适用区域且临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，因此望岳路道路两侧35±5m红线以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，同时根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（国家环境保护总局文件，环发[2003]94 号，2003 年5 月27 日）评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

望岳路西侧紧邻广济医院，其属于特殊敏感建筑，因此医院东侧需执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，由声环境现状监测可知，广济医院东侧声环境噪声值昼间为66.8dB（A），夜间为51.6dB（A）（取现状监测最大值），其昼间和夜间均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类功能区限值要求，昼间超标6.8dB，夜间超标1.6dB。

由于东侧噪声现状监测点位是位于望岳路西侧边界，为进一步分析其对新建医疗综合大楼楼的影响，环评采取线声源综合衰减公式预测望岳路交通噪声对大楼的影响，其预测结果见下表。

表7-10    望岳路交通噪声在不同距离上的噪声值

	时间
	源强
	噪声级dB(A)

	
	
	5m
	10m
	15m
	20m
	25m
	30m
	35m

	昼间
	66.8
	64.7
	62.2
	60.1
	58.7
	57.5
	56.2
	54.9

	夜间
	51.6
	50.2
	48.7
	47.5
	46.2
	44.8
	43.6
	42.1


根据新建医疗综合大楼的布置（附图2）其与望岳路西侧边界的最近距离为28.5m，由上述预测结果可知，望岳路交通噪声经过衰减后昼间在20m处、夜间在10m能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类要求。因此，望岳路交通噪声对新建医疗综合大楼影响较小，且根据综合大楼建设情况可知，主体大楼（住院病床设置区）位于大楼的西北角，与望岳路的距离在50m以上，因此，交通噪声对住院区影响很小。

但医院是一个需要安静的场所，为了更好的保护病人生活环境，环评要求建设单位采取以下措施降低交通噪声影响：

（1）医院新建综合大楼沿道路一侧全部采用隔声玻璃窗，提高医院主体楼门窗的隔声性能，采用窗户增加橡胶条、窗缝注密封胶，且采取符合国家“三性”（气密性、水密性、隔声性）标准的玻璃，隔声玻璃的隔声效果可达到15~25dB（A）。

（2）医院在靠近望岳路一侧应重点进行绿化，可种植高大密叶型长绿树种等绿化隔离带，以减轻交通噪声的影响，可直降5dB（A）左右。

（3）严格限制周边群众非就诊机动车辆进入医院停放，进入医院内部的车辆应禁止鸣笛。

（4）医疗综合大楼内主要噪声敏感点为病房，因此环评建议在临近道路一侧的住院病房应采取合理布局，在病房户型设计上，卫生间等活动场所安排在靠近道路一侧，并将手术室等需要安静环境的区域远离道路设置。
在采取以上措施的情况下，区内部环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准要求，道路的交通噪声不会对本项目医患人群产生较大影响。

7.2.6.2周边工业企业对项目的影响

从现场踏勘的结果来看，项目处理城市繁华位置，500m范围内无污染型工业企业，区域环境质量好，项目所在地周边主要为居民住户、商业区等，从周边环境来看，周边企事业单位和居民对本项目建设影响较小。

7.2.7项目运营对周围环境敏感点的影响

医院噪声主要为中央空调循环泵、冷却塔等动力设备运行产生的噪声，另外还有社会噪声和停车场噪声。其中拟建项目高噪声设备均位于地下室专用设备房内和楼顶，在采取设备底部加装减震垫，设备专人保养、设备室隔音等降噪措施后，对周边敏感点影响较小。
项目在运营期病人就诊、手术治疗过程中会用到大量的试剂、药品等会产生一定的挥发性化学性气体，同时病人在就诊的过程中也会产生带有病毒性的其他废气，这些气体会对周围环境敏感点造成一定的影响，但是各废气经院内设置的绿化带和距离扩散后，对环境敏感点影响甚微。
7.2.8辐射管理要求

项目改扩建后原有的放射性医疗检验设备将整体搬迁至新建的医疗综合大楼内，同时将新增一部分放射性检验设备，各类放射性设备对工作人员和患者的身体造成一定辐射危害，上述放射性仪器在运行过程中，应做好以下环保工作：

1、应健全完善各项辐射管理规章制度和应急预案，并严格遵守执行，相关制度应上墙粘贴；按要求做好放射诊疗机房的屏蔽、联锁、警示、应急、通风等措施，确保环境辐射安全；在机房门外和走廊设置辐射警示标志，防止无关人员随意接近。

2、加强辐射工作人员的职业培训、安全防护和健康管理。辐射工作人员必须经过环保主管部门组织的辐射安全防护培训、持证上岗；定期对辐射工作人员进行医学检查，配备个人防护用品和个人计量剂，建立个人计量和健康档案，发现职业禁忌，必须停止放射工作。

3、摄影机房中有用线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度，其他侧墙壁应有1mm血铅当量的防护厚度。透视机房各侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。机房的门、窗必须合理设置，并有其所在墙壁相同的防护厚度。

4、机房内布局要合理，不得堆放与诊断工作无关的杂物。机房要保持良好的通风。机房门外要有电离辐射标志，并安设醒目的工作指示灯。

5、受检者的候诊位置要选择恰当，并有相应的防护措施。

6、X射线机摄影操作台应安置在具有0.5mm铅当量防护厚度的防护设施内。

7、每台X射线机应配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，如铅橡胶手套、铅橡胶围裙、铅防护座椅等。

8、各X射线机房内应注意配备专门供受检者使用的各种辅助防护用品，以及固定特殊受检者体位的各种设备。

9、定期开展设备工作场所和周围环境区域辐射水平监测。

10、同时项目建设过程中应预留辐射放射污水预处理池位置，各辐射放射性设备建议布局在地下室专门用房内。

11、针对甲亢病人的治疗，医院应划分出病人专门活动区域，病人产生的废水、固废应单独无害化处理。

改扩建完成后，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《放射性环境管理办法》以及《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》建设单位需尽快委托有资质的机构重新进行医院的辐射环境影响评价专项评价。

8污染防治措施可行性分析

8.1施工期环境保护措施可行性分析

8.1.1环境空气污染控制措施

1、扬尘污染防治措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）和 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》（岳阳市人民政府办公室 2014年9月3日），项目建设施工，应采取以下扬尘污染防治措施：

（1）整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

（2）施工工地周围按要求设置2.5m以上的硬质密闭围挡，在项目南侧和北侧方向要适当增加围挡高度，围挡底端应设置防溢座，围挡必须在三通一平前完成，于项目用地南侧设置进出口，以供施工人员及车辆进出。

（3）建设中的建筑物四周1.5米全部设置不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。并且在项目北侧适当增加防尘网高度和密度。

（4）施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

（5）超过2天的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。

（6）在项目进出口大门内侧设置洗车台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。连接进出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。

（7）在项目进出口内侧设置一个沉淀池，沉淀池容积20m3，污水沉淀时间应大于2小时。

（8）在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、土壁支撑的工作。

（9）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

（10）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

（11）建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。

（12）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废泥浆采用密闭式罐车外运。

（13）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。

（14）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。

（15）市政施工工程完工后，应在10天内完成渣土清理并采取防尘措施。

（16）建筑施工场所平整土地后3个月内暂不施工的裸露地面，必须进行覆盖和简易绿化等防尘措施。

（17）施工工地出入口必须设立环境保护监督栏。

（18）项目必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以避免混凝土搅拌过程中粉尘产生的影响。
（19）改扩建项目有少量建筑物需要拆除，为减轻建筑物拆迁过程中产生的粉尘对院区内病人就诊、住院病人以及周边敏感点的影响，应加强拆迁施工场所扬尘污染防治。拆除工程施工前，周边有敏感目标的工地周围应设置高度不低于2m的围挡，项目拆除工程应全封闭，工地周围设置拆除警示标志；拆迁作业时，应辅以持续加压洒水，以抑制扬尘飞散；拆除施工中的土方作业、建筑垃圾管理与运输、工地保洁等应采取防尘措施；拆除工程完成后15日内不能开工建设的，应采取覆盖、洒水等措施以防治扬尘，若建设单位未取得建筑施工许可证超过半年的，拆迁施工现场的裸露地面应采取防尘措施。房屋拆除采用人工和机械拆除，禁止采用爆破拆除。拆迁尽可能在就诊人数少的时段（中午）进行操作，同时将南侧设置为临时入口，以减少粉尘对病人的影响。
上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中，例如围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

2、施工机械尾气污染控制措施

（1）施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（2）运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

3、装修废气污染的控制措施

装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染等，其量较小，难以估算。为减轻对人群健康的影响，应从以下几个方面进行污染防治：

①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。选用符合标准号GB18580-2001～GB18587-2001等相关质量标准的装修材料。②加强室内通风，可加快污染物稀释扩散；在室内摆放活性炭或花木盆景，可吸附、消除或减轻室内有害物质的污染影响；③项目营运前工程验收时，必须进行室内环境污染浓度检测，检测结果应符合标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2006年版)》（GB50325-2001）中Ⅰ类建筑中污染物浓度标准后方可使用。

综上分析，采取以上污染防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响小，措施可行。
8.1.2水环境污染控制措施
（1）建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。

（2）建设蓄水池：在施工场地建设临时蓄水池， 将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

（3）设置循环水池：在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（4）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。
（5）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。

（6）在施工场地设置化粪池，收集处理施工人员产生的生活污水，排入污污水处理站处理达标后排放。

（7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染，且随着工程的完成此类影响随即消失。

8.1.3噪声污染控制措施

施工噪声源主要为挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、电钻、卷扬机等施工机械设备以及建筑材料运输车辆，噪声源强85～105dB(A)； 

本项目施工场地周围环境敏感点主要是南侧富川鸿景园小区居民、北侧富翔小区居民、西北侧华盛佳园居民以及医院现有的住院楼，其敏感目标距离均在200m范围内，影响相对较大，建设单位必须加强施工噪声污染防治措施，合理施工布局，减轻施工噪声对环境敏感点的影响，采取以下污染防治及管理措施：  

（1）合理布置施工场地，高噪声施工设备布置应远离敏感目标的地方，尤其是要注意南侧富川鸿景园小区和医院内医疗用房的保护。根据周围敏感目标的分布，建议高噪声施工设备布置在场区中部，远离周围敏感目标和现有医疗用房，将噪声对附近敏感目标生活、工作的影响降低到最低程度。

（2）尽量采用先进的低噪声施工机械设备，同时尽量使用新施工机械设备，并加强旧施工机械设备维护保养，避免由于其使用时间长久或维修不及时而造成工作时发出高噪声，从源头减少噪声源强，控制噪声污染。

（3）采用吸声、消声、隔声、减振等降噪技术，在打桩机、振捣器、电锯、电钻等高噪声施工机械设备周围设置环形吸声屏障，固定性高噪声施工机械设备安置在实心墙砌隔声房，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等减振技术措施，减轻噪声对周围环境的影响。

（4）严格按照国家有关规定，禁止在夜间（22时～次日6 时）施工及运输建筑材料，限制高噪声源作业时间。中、高考期间尽量缩短施工时间，夜间（20时～次日7 时）停止施工。如确需夜间施工，必须按规定及时向环境保护行政主管部门提出申请办理夜间施工证，获得批准同意后方可进行夜间施工，并提前向相邻单位及附近居民发出通告，做好宣传解释工作。

（5）定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。必要时建立临时隔声屏障。

（6）合理高噪声设备作业时间，禁止在病人和居民休息尤其在夜间实施高噪声作业，减少对住院楼和周边居民的影响。
（7）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。
（8）对打桩机等高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场。打桩施工，应优先使用液压打桩机，禁止使用蒸汽桩机、锤击桩机，夜间禁止打桩。

（9）加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

（10）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

（11）施工中应使用商品预拌混凝土，避免在场地内设置混凝土搅拌机，减小噪声对项目周边环境噪声的贡献影响。

（12）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工，在施工工序上建议先装门、窗，后进行其它方面的装修，利用先装好的门窗，可隔噪声10dB(A)左右，以减小项目装修阶段其它工序产生的噪声对周边环境敏感目标的影响。

在采取了以上措施后，可将施工噪声对环境影响减至最轻，尽可能避免项目施工与周围居民的环境纠纷事件发生。
从医院角度而言，应采取如下措施：

（1）调整现有住院部房间安排，将需要安静的病人安排到远离施工场地的一侧。靠近施工场地一端的病房应加装双层玻璃，提高隔音效果。

（2）配合施工单位工作，合理安排医院现有工作流程，尽可能避开施工场地。遇有夜间临时施工时应提前通知住院病人，建议非急症病人暂时回家住宿。

（3）监督施工单位做好噪声防护工作，确保硬质屏障完好，文明施工。
8.1.4固体废物污染控制措施

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。
（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

8.1.5生态环境保护与恢复措施

施工期生态环境影响主要表现在对生物多样性、土地利用、水土流失以及景观等方面的影响。

本项目占地9000m2，建设用地为院内现有平地和绿地，周边无风景名胜区、无文物保护单位，因此工程建设对生物多样性、土地利用及景观的影响较小，但施工期不可避免产生水土流失问题，建设单位应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。对高填深挖以及不良地质和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如果防护不能紧跟开挖时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施

（3）降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要原因，雨季施工应根据现场实际情况确定，施工前须编制雨季施工实施计划。

（4）施工时须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，稳定边坡。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。

（5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，采取挖明沟，设挡墙等措施；废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。
采取以上措施后，项目施工对生态环境的影响较小，可控制在环境承受范围内，措施可行。
8.2运营期环境保护措施可行性分析
8.2.1废气污染防治措施及技术经济的可行性

8.2.1.1废气污染防治措施可行性

（1）食堂油烟

为解决厨房油烟废气污染，改善操作人员工作环境，环评提出如下措施：①要求餐厅厨房安装油烟净化装置，油烟净化装置的去除率应不低于85%。②经油烟净化器处理后的油烟废气通过内置排气筒引至楼顶排放，排气筒出口位置应避开周围敏感点（特别是住院楼和员工公寓）。③加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外逸。④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。

采取以上措施后餐厅油烟排放浓度为1.5mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“大型”标准的规定和油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3要求，治理措施可行。

（2）汽车尾气

本报告要求广济医院要根据《城市居住区规划设计规范》和《汽车车库设计规范》的有关要求对底下停车场进行设计：地下停车场设置独立的送风、排风系统，排风口设置于下风向，不得朝向临近建筑物和活动场所；排风口离室外地坪高应大于2.5m，其安装应与地面景观相协调，应做消声处理，建议排风口设置在医院屋顶绿化带中，并做景观处理。地下车库安装通风设备进行换气，换气次数为不小于8次/时，采取以上措施后，地下车库内HC、NO2排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，汽车尾气对环境影响较小，治理措施可行。

（3）锅炉废气

改扩后医院新增燃气锅炉产生的烟气引至医疗综合大楼楼顶高出3m排放高空排放，由污染源分析可知，锅炉燃气废气中的烟尘、SO2、NOX浓度分别为17.6mg/m3、14.7mg/m3和137.3mg/m3，直接排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表二新建锅炉大气污染物排放浓度限值（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值20mg/m3、50mg/m3和200mg/m3）。同时根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定，燃气锅炉烟囱不得低于8米，新建锅炉房烟囱周围半径200米范围内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上。本项目锅炉燃气废气引至医疗综合大楼楼顶高出3m排放，能够高于周200m范围的建筑物，其几何高度符合GB13271-2014标准规定的要求，措施可行。

（4）发电机废气

项目发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，措施可行。

（5）污水处理站废气
关于恶臭的去除，目前已有活性炭吸附、药物法、生物除臭法等多种工艺，各个工艺的原理、使用范围和优缺点如下：

表8-1  各种除臭技术的原理、使用范围和优缺点对比一览表
	工艺名称
	原理
	使用范围
	优点
	缺点

	活性物质吸附（活性炭、液体、药物等）或过滤法
	利用吸附剂的吸附功能使得臭味气体被吸附固定
	适用于处理低浓度、高净化要求的恶臭气体
	净化效率较高，可处理多种组分的恶臭气体
	吸附剂费用较高，再生难度较大，要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量，会产生二次污染

	药物法
	利用臭气中某种物质和药液产生化学反应的特性，去除某些臭气成分
	适用于大气量、高中浓度的臭气
	可有针对性的处理某些臭气成分，工艺较成熟
	净化效率不高，消耗吸收剂，易形成二次污染

	生物除臭法
	恶臭气体由气相转移至水—微生物混合相，通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解
	实际中使用最广泛，适用于各种浓度的臭气
	净化效率高，处理费用低
	易堵塞，填料需定期更换，脱臭过程受温度和湿度影响大，对管理水平要求较高

	燃烧法（催化氧化法）
	在高温下恶臭物质与燃料充分混合，实现完全燃烧或发生化学反应
	适用于处理高浓度、小气量的可燃性恶臭气体
	净化效率高，恶臭物质可被彻底氧化分解
	设备易腐蚀，消耗燃料，燃烧废气会形成二次污染，同时会引起催化剂中毒

	低温等离子法
	等离子内的高化学活性粒子与臭气中的污染物反应，从而达到净化废气的目的
	适用范围广，净化效率高，尤其适用于其他方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业
	占地面积小，几乎可和所有恶臭气体发生反应，运行费用低，反应快，停止迅速，随用随开
	一次性投资成本较高


本项目恶臭气体臭气浓度相对较低，成分较为简单，在综合考虑经济和技术的条件下，最终选择生物除臭装置，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入生物除臭装置处理并采用紫外线消毒后引至绿化带内排放。
同时废水处理系统在污泥清运和处置时，污泥外露，产生的少量的恶臭气体主要防治措施有绿化吸污和合理清运。绿化吸污是通过绿化在现有污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。合理清运需在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间，污泥压滤需设置在相对密闭的车间内进行，污泥运输需选用密封的运输设备进行运输。

8.2.1.2废气处理经济可行性分析

项目所产生的各种废气经过相应的处理措施处理达标后排放，不会对环境产生影响。食堂油烟经净化器处理、停车场废气风机排气筒、发电机烟气专用管道、锅炉烟气经高空排放、恶臭经生物除臭等的废气治理共需要40万元，项目废气处理设施建设费用较低，因此本项目废气治理措施在经济上是可行的。
8.2.2废水治理措施及技术经济的可行性

8.2.2.1医院废水收集及产生产生情况

本项目改扩建完成后，医院内采用雨污分流、污污分流制进行排水，设置独立的雨水、污水管道各一套。

医院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网，项目地下雨水排至雨水收集池，再由潜水泵提升排至室外雨水管网，最后由室外雨水管网排至设置的市政雨水管道流入东风湖。

改扩建后医院对餐厅废水采用隔油沉淀池处理后和其他污水一起排入新建的污水处理站预处理消毒后排入南侧广济路已经敷设的市政污水管网（各类特殊废水需预处理后在排放医疗废水处理站内），最终汇入马壕污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖。

其中处于地面高处各建筑物内各科室废水经所在大楼设置的竖向下水道收集排入至院内地埋的污水管网最终汇入到院内污水站内，标高地处的综合大楼地下层污水排至污水收集池，再由潜水泵提升排至室外污水管网，特殊废水可在各产生科室设置塑料桶，统一收集后送至预处理设施，医院需新增特种废水预处理设施（4个1.5m3的预处理槽）投资约需3万元。各种医疗废水、特种废水经预处理后进入污水处理站处理，最后排入东洞庭湖。
由工程分析可知，改扩建完成后医院外排废水总量为327.675m3/d（119601.375m3/a），废水中主要污染物为COD、SS 、氨氮、BOD5 和粪大肠菌群等。各废水水质情况具体见表4-12。

8.2.2.2医院污水处理原则

根据《医院污水处理技术指南》中的要求，医院污水处理应遵循以下原则：

1）全过程控制原则。对医院产生、处理、排放的污水全过程进行控制。

2）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4）分类指导原则。根据医院性质、规模、排水去向和地区差异对医院污水进行分类指导。

5）达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面应对突发性事件的能力

6）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中高余氯，保证生态安全。

8.2.2.3污水处理工艺流程的选择及规模的确定

  根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），综合医疗机构污水排放执行预处理标准时，宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺；执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。

根据现场踏勘及调查可知，改扩建完成后广济医院污水可就近排入马壕污水处理厂处理，因此改扩建后医院全部废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，污水处理工艺选择“一级处理或一级强化处理+消毒”工艺即可，因此，本次本次扩建医院新建医疗废水处理站，采用“一级强化处理+消毒”对污水进行处理，采用投加二氧化氯提高除氯效果，确保出水稳定达标。

由工程分析可知改扩建后医院外排废水总量为327.675m3/d，项目新建医疗废水处理站规模为500m3/d（远期留有一定余量），其规模能够满足本项目要求，规模可行。

8.2.2.4污水处理工艺

（一）特殊废水处理工艺
医院在血液检查、化验等过程中会产生一定量的特种废水，主要包括含氰废水、含铬废水和含汞废水和酸性废水。这部分特种废水应采取有效的预处理措施预处理后，方可进入院内医疗污水处理站处理。上述废水处理工艺如下：

（1）含氰废水
在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。氰化物有剧毒，人的HCN口服致死剂量平均为50mg，氰化钠100mg，氰化钾120mg。氰化物对鱼类毒性很大，当水中游离氰浓度为0.05-0.10mg/L时，许多敏感鱼类致死，浓度在0.2mg以上时，大多数鱼类会迅速死亡，所以对于含氰废液、废水应单独收集处理。
营运期医院采用化学氧化法处理：向含氰废水处理槽加入碱液使废水的pH值达到10～12，然后再投加次氯酸钠，控制余氯量为2～7mg/L。其反应如下：
NaCN+2NaOH+CI2=NaCNO+2NaCI+H2O(快)

2NaCNO+4 NaOH+3CI2=2CO2+N2+6NaCI+2H2O（慢）
（2）含铬废水
重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。这些废液应单独处理，尽量减少排放量。铬化物中有三价铬和六价铬两种存在形式。六价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜机体有全身制毒作用，还有具有致癌和致突变作用。六价铬能诱发肺癌、鼻中隔溃疡与穿孔、咽炎、支气管炎、粘膜损伤、皮炎等，是重点控制的水污染物之一。
营运期医院采用化学还原沉淀法对含铬废水处理进行处理：在酸性条件下向含铬废水中加入还原剂，将六价铬还原成三价铬，然后再加碱中和调节pH值至8～9使之形成氢氧化铬沉淀，出水中六价铬含量将小于0.5mg/L。可用亚硫酸钠还原处理含铬废水的反应如下：
2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4=Cr2（SO4）3+3Na2SO4+5H2O

2H2CrO7+6Na2SO3+3H2SO4=2 Cr2（SO4）3+3Na2SO4+8 H2O

加氢氧化钠中和沉淀反应如下：
Cr2（SO4）3+6NaOH=2Cr（OH）3+3 Na2SO4
采用NaOH中和生成的Cr（OH）3纯度高，可以综合利用。也可用石灰进行中和沉淀，费用较低，但操作不便，增加化石灰工序，反应速度慢，生成的污泥量大，且难于综合利用。评价建议采用NaOH进行中和处理。
（3）含汞废水
项目含汞废水主要为牙科病房、水银温度计破损冲洗产生的，该废水拟采用化学反应法和物理絮凝法相结合的方法进行预处理。即Hg2++Na2S—HgS +2NaCl，在有絮凝剂的作用下，生成大的絮凝团，经过物理过滤后将HgS分离出来。处理后的废水含汞量在0.0001-0.003mg/l以内，远低于国家废水排放的标准（0.005mg/l），预处理后的废水与其它废水一并送医院污水处理站处理。

该处理工艺可处理高浓度的含汞废水，当废水中所含汞浓度高时，只需通过加大Na2S溶液用量、控制反应终点的pH值即可达到理想的处理效果。该处理工艺对含汞废水的处理效率在99%以上，具有很好的处理效果，因此本废水采用该处理工艺是可行的。
（4）酸性废水处理

医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸和三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应、与氧化性的盐类接触可发生爆炸等。

营运期医院采用中和法进行处理，将pH值控制在6～9左右排放。
 （二） 医院内废水处理工艺

由上述分析可知，医院内各类污水处理工艺综合如下：


[image: image17.emf]格 栅

调节池

混凝沉淀池

消毒混合池

综合废水

预处理

特殊医

疗废水

污泥浓缩脱水 方向固废

消毒

上清液回流

二氧化氯

发生器

市政污水管网

隔油池

餐厅含油

废水

马壕污水处理厂

图8-1  医院污水处理工艺流程图

污水处理工艺过程的说明：

1）隔油池 

隔油池主要针对食堂含有废水进行预处理，预处理后含量两可除去90%以上。

2）格栅、调节池 

本项目综合废水全部通过自流进入污水处理系统，不需采用水泵进行提升，因此格栅井拟与调节池合建，格栅应按高峰时的最大污水量设计，栅渣与污水处理系统的污泥一同集中消毒、处理。 

本项目污水处理站调节池的大小应根据运行情况进行设计，当污水处理站为连续运行时，有效容积应按日处理水量的6~8 小时计算；当间歇运行时，有效容积按工艺运行周期计算。宜采用推流式潜水搅拌机，搅拌功率应结合池体大小进行确定，按5W/m3~10W/m3计算，此外调节池应设置排空集水坑，池底流向集水坑的坡度应不小于3~5 ‰。 

3）混凝沉淀池 

医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺，混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC ）和聚合硫酸铁（PFS ）等。 混凝池内宜采用机械搅拌，絮凝时间及混凝搅拌强度应根据实验或有关资料确定，一般不得小于2h。沉淀池设计为斜板沉淀池，并设置斜板冲洗设施。 

4）消毒 

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的致病菌。目前医院污水消毒常用的工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠等）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。现对采用这几种消毒方法的差异作一比较（表8-2）。
表8-2 几种消毒方法的差异比较表

	方法
	优点
	缺点
	消毒效果

	氯Cl2
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

	次氯酸钠NaOCl
	无毒，运行、管理无危险性。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。
	与Cl2杀菌效果相同。

	二氧化氯ClO2
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。
	ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
	较Cl2杀菌效果好。

	臭氧O3
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
	效果好，但对悬浮物浓度有要求。


由表8-2可知，对以上各消毒工艺进行综合比较，二氧化氯消毒具有氧化作用强，投放简单，接触时间短；不受pH影响；能增加水中溶解氧等优点，且二氧化氯发生器消毒运营经济、技术先进，目前医院污水消毒多数采用二氧化氯消毒，因此本项目采用二氧化氯消毒。
项目污水消毒可采用连续式消毒或间歇式消毒方式，具体采用哪种方式应与污水处理站的运行情况（连续运行或间歇运行）保持一致，接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，接触时间一般不宜小于1.0h，如采用连续式消毒，则有效容积必须为污水容积和污泥容积之和，如采用间歇式消毒，则总有效容积可根据工作班次和消毒周期确定，一般为调节池容积的1/ 2。 接触消毒池一般应分为两格，每格容积为总容积的一半，池内应设置导流板，避免断流，导流板的净距应根据水量和维修空间要求确定，一般为600~700mm，同时接触池的长宽比不宜小于20: 1。 加药设备至少应准备2 套，1 用1 备，加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/L，实际运行中可根据余氯量、实际水质和水量等适当调整加氯量。 二氧化氯已被世界卫生组织（WHO）列为A1 级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快，且不会产生三氯甲烷等致癌物质，因此处理工艺选择可行。 

5）污泥处理 

污水处理系统定期应对系统内的污泥进行清掏，清掏后的污泥集中在污泥池内进行消毒、脱水等无害化处理，污泥池有效容积应不小于处理系统24h 的产泥量，且不宜小于1m3，池内应设置搅拌措施，便于加药消毒。 本项目消毒药剂采用石灰消毒，投加量约为污泥量的10~15%，搅拌均匀接触30~60min，并存放7 天以上。 污泥脱水应采用离心式脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于60%，同时脱水过程中应做到密封，消毒、脱水后的污泥委托方向固废处理。

8.2.2.5废水处理措施可行性论证

（1）特殊废水预处理可行性

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，医院产生的各种特殊废水必须采用单独收集，且足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统和一般医疗废水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。

环评根据其要求建议医院在产生的特殊废水的各产生科室设置塑料桶，统一收集后送至预处理设施，各特殊废水应采取的预处理方案如下：
含氰废水：废水产生量很小约为0.25m3/d，采用碱式氯化法进行预处理，预处理效率为98%。

含汞废水：废水产生量很小约为0.1m3/d，含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理，预处理效率为99%。

含铬废水：废水产生量很小约为0.25m3/d，含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理，预处理效率为98%。
酸性废水：废水产生量很小约为0.25m3/d，酸洗废水采用中和法进行处理，将pH值控制在6～9左右排放，预处理效率为99%。
项目在特殊废水产生科室设置专用的废水收集池集中收集预处理后排入污水处理站，上述废水分别进行预处理后，废水中特征污染因子浓度很小，送本项目污水处理站统一进行处理，不会对污水处理站正常运行造成影响。

（2）综合废水预处理达标的可行性

由工程分析可知项目医院外排废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，废水主要污染因子浓度为COD：300mg/L、BOD5:120mg/L、氨氮：30mg/L、SS：150mg/L、粪大肠菌群：50000个/L，全院污水经污水处理站一级强化+二氧化氯消毒工艺处理后排入市政污水管网，医疗废水经污水处理站处理后水质情况见表8-3。

表8-3    项目废水处理后达标情况

	项目
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	SS
	粪大肠菌群

	进水浓度
	300mg/L
	120mg/L
	30mg/L
	150mg/L
	50000个/L

	去除率
	30%
	20%
	30%
	80%
	99%

	排放浓度
	210mg/L
	96mg/L
	21mg/L
	30mg/L
	500个/L

	预处理标准
	250mg/L
	100mg/L
	/
	60mg/L
	5000个/L


由上表可知，医院综合废水经过污水处理站处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求，医院采取的污水处理工艺、措施可行。

（3）本项目废水纳入城市污水管网的可行性分析

根据现状踏勘可知，目前广济医院南侧广济路已经敷设有直径1.8m的污水主函，但目前还没连通接入到马壕污水处理厂。根据设计可知改扩建项目将于2018年3月投入运行，由岳阳市城区污水建设规划可知，届时马壕污水厂已经能够处理服务范围内各片区污水，因此本项目营运期2018年3月后全院污水可排放南侧广济路污水管网进而进入马壕污水处理厂进行达标处理。因此，本项目废水纳入城市污水管网是可行的。
（4）项目废水纳入马壕污水处理厂的可行性分析

马壕污水处理厂位于枫桥湖片区西南侧，枫桥湖路以北东风湖的南侧，一期设计规模为5万吨/天，规划服务范围主要包括巴陵路以北、九华山、七里山及东风湖周边的区域，本项目所在地位于七里山片区，属于岳阳市马壕污水处理厂污水接纳范围，污水厂占地73934.25平方米，采用二级生物处理传统推流式A2/O工艺。目前污水厂已经进行试运行，医院南侧广济路已经敷设有城市污水主管函，目前还未对接排入污水厂，但项目需2018年3月才运行，届时项目污水可排入马壕污水处理厂进行处理，处理后的污水达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准（GB18918-2002）后排入东风湖上湖最终排至东洞庭湖内。

本次改扩建完成后医院内废水排入总量为327.675t/d，占污水厂处理规模的0.66%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入马壕污水处理厂处理是可行的。
综上所述，本项目废水处理措施是可行的。

（6）废水不能进入马壕污水厂情况分析

由上述分析可知，广济医院南侧广济路敷设直径1.8m的污水主函目前还没连通接入到马壕污水处理厂。城市建成过程中存在一定的不确定性，因此，不能肯定医疗综合大楼建成后医院内废水能够通过南侧污水管网进入马壕污水厂内进一步处理。

根据专家评审意见要求，广济医院需保留现有500t/d的二级生化污水处理站，在废水不能排入马豪污水处理厂前不可拆除，根据岳阳市监测中心对现有污水站的监测数据可知，医院内废水经现有污水处理站处理后能够达标排放。且项目改扩建后医院总的废水量为327.675m3/d，现有装置的规模能够满足处理要求。

同时医院内部污水管网建设过程中需通向现有污水站和新建污水站，在交汇处设置一个切换阀，不能进入马壕污水厂是切换至现有污水站处理，能进入马壕污水厂时切换至新建污水站处理，具体管网走向及切换阀位置见附图。

综上可知，改扩建完成后医院有500t/d的一级强化处理和二级生化处理污水站各一座，能够确保医院污水达标排放，医院根据污水对接排入马壕污水厂的实际情况在确定拆迁现有污水处理站的时间，确保各类废水处理达标。

因此，采取上述措施后，医院综合污水能够做到达标排放，对地表水影响较小。

8.2.2.6废水处理经济可行性分析

改扩建后，广济医院全部污水经过马壕污水处理厂达标处理后排入东洞庭湖，不会对环境产生不利影响。院内餐饮废水预处理、特殊废水预处理、医疗污水处理站的建设以及排污管道的建设总投资共计60万元，费用较低，因此项目废水治理措施在经济上是可行的。
8.2.7.7废水处理 “以新带老”整改措施

（1）现状存在的问题

本项目现有工程主要水污染防治问题是：主要体现在操作人员不懂污水处理原理和工艺，投药随意性大，日常的监督管理与维护不到位，操作人员不在岗位的情况时有发生；医院内特殊废水（酸性、含氰、含铬、含汞）没有单独收集预处理，直接排入医院污水处理站，对污水处理的处理效率有一定的影响；这些问题在本次扩建工程建设时需进行整改到位。

（2）整改措施

针对以上问题分别采取相应的整改治理措施，一是在污水处理站设置特殊废水预处理单元，对少量特殊医疗废水在污水处理站经过预处理后再送入整个污水处理系统；随着区域内马壕污水处理厂投入运行，医院所在片区属于其污水接纳范围，且南侧广济路已经敷设有污水主涵管，医院内污水能排入到马壕污水处理厂进一步处理，因此废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，根据医院建设规划，结合医疗综合大楼的建设，在医院西北角的空地新建“一级强化处理+接触消毒工艺”的地埋式污水预处理站，设计规模500m3/d，能满足医院全院总的排水处理的需要，同时保证排水达到《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 

8.2.3地下水污染防治措施的可行性

同地表水相比，地下水污染一般不容易察觉、具有污染途径隐蔽、污染机理与污染防治系统庞大、水流速度慢等特点，一旦污染很难治理，并且是代价高、耗时长、效果差。因此，在地下水的保护工作上要坚持“以防为主、防治结合”的方针。本项目地下水污染防治措施主要如下：

（1）做好防渗处理

地下水的污染往往是通过渗漏经过土壤而到达的，因此项目地下水污染防治的重要措施之一就是做好防渗。对医院道路尽量硬化，危废储存间加强防渗，污水处理站和沟渠管网做好防渗处理，从而从污染源头上遏制地下水污染。

（2）加强地下水保护宣传力度、提高公众环境意识

严格贯彻执行有关地下水保护的法律法规。本着“谁污染谁治理”的原则，加强执法力度和宣传力度，使每个人都能准确地理解我们的行为会给地下水水质造成了什么影响。
（3）做好区内地下水环境质量监测计划。

8.2.4噪声污染防治措施及技术经济的可行性
本项目的噪声源主要是备用发电机、风机、水泵、空调、冷却塔以及交通噪声对项目的影响，对噪声源的防治措施有：
8.2.4.1加强医疗综合大楼病房隔声措施

（1）窗的隔声

窗户是环境噪声进入的主要途径，以增加窗户玻璃的厚度来增加窗的隔声量是很困难的和不经济的，可以采用隔声窗。隔声窗包括开启式与固定式两大类，又可细分为通风开启式、通风固定式及常规开启式和常规固定式等。隔声窗与普通窗的最大区别在于它必须有一定的隔声量，即最低级别隔声窗的隔声量也要保证在 20 dB(A)以上，一般隔声窗的隔声量要求在30～35dB(A)为宜。隔声窗由各种材质构成，通常使用的有钢结构的、木质结构的、钢塑结构的和铝合金结构的等几种。窗户的隔声效果取决于玻璃的厚度，窗的结构，即玻璃的层数，层间空气层的厚度，框与扇之间、框与墙之间的密封程度。隔声窗费用适中，适用于超标较严重且零散分布的情况。考虑到区域交通噪声的影响，评价建议本项目临道路一层的房间安装双层玻璃，敏感用房远离道路设置。

（2）门的隔声

面对走廊的门是客房的隔声最薄弱的环节。一般双层夹板门的隔声量仅为20dB左右，其主要原因在于重量轻和门缝不严，特别是门与地面之间的缝，按规定此缝10-15mm。为了提高门隔声能力，适当提高门的单位面积重量是必要的，同时对门缝应加密封条。

8.2.4.2重点噪声源的控制

重点噪声源主要有：备用发电机、水泵、风机、冷却塔、中央空调等。设备设施发出的噪声本身是无法降低的，但可以采取一些技术措施来降低噪声对外界的影响。

（1）备用柴油发电机组噪声防治措施论证

项目新增的1台备用柴油发电机位于地下室的专用设备房内，采取如下措施可以保证项目边界噪声达到排放标准：

①柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；②机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；③柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；④为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；⑤室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。

（2）变配电房噪声防治措施论证

变配电房变压器运行时产生的噪声值比较低，项目经过变压器房的减振消声处理后，从该区域的噪声排放标准角度分析，其外边界环境质量条件完全符合噪声排放标准。但由于变压器噪声是由变压器运行时振动引起的低频声，可能会对其上层居住的住户造成不适影响，故应对变压器运行时产生的低频噪声和振动进行减振消声处理，最大限度降低影响。

项目变压器位于地下室设置的专用变配电间内。由于变压器产生的噪声是由变压器本体和冷却装置的振动而产生的，所以建设单位采用绝缘干式变压器，负载损耗小、噪音低。

在变压器房的建筑设计上，每台变压器应安置于房间中部的变压器基座上，不与墙体进行直接接触，变压器房墙体按照行业标准设计，墙体进行隔热隔声处理。变压器基座采取橡胶板进行减振防护，每台变压器基座外围都布置有宽约50mm的地沟，用于布置电缆和排水用，同时也起到消声减振的效果。

通过选用振动小低噪声的设备和进行变压器房的减振消声措施，项目最大限度降低变压器运行时产生的噪声和振动对住户可能造成的影响。

（3）水泵噪声防治措施论证

新增加压泵房均布地下室二层水泵房，泵机组和电机处可设隔声罩或局部隔声罩、罩内衬吸声材料，电机部分可根据型号配消声器。泵房利用吸声材料，可做吸声吊顶，墙体可做吸声处理。泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接，管道支架可做弹性支承。

水泵基础均设隔振垫进行隔振，水泵进出水管加可曲挠橡胶接头防震。水泵房内的各种管道均采用防震型吊架和支架。水泵设在设备房内，搞好基础的减震和设备房的密闭隔声，其噪声不会对周围环境造成明显影响。

（4）中央空调机噪声控制 

单独设置于地下室设备房，全封闭处理，隔声墙采用厚木筋板条墙。基座设置隔振垫，管道安装建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离。 

（5）冷却塔噪声控制 

项目冷却塔位于综合楼楼顶中部位置，与其较近敏感点位北侧住院楼和南侧住宅小区，为减轻其对敏感点的影响，可采取一下措施：

①在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；②在冷却塔面向噪声控制点方向安装隔声屏障（南侧和北侧）； ③在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声； ④在冷却塔的进风口处安装进风消声器(消声百叶窗)； ⑤为了考虑到医院内部病人的正常休养，本项目冷却塔应该采取隔声罩、地毯等治理措施。采取该措施，可有效阻隔冷却塔运行噪声。

（6）地下车库风机噪声防治措施论证

①必须安装隔声罩和减震器及减震支架；

②室外风管的风速应控制在10m/s以下，风管采用双层结构，中间加80mm～100mm吸声材料；

③进出风口必须安装有足够消声量的消声器。

8.2.4.3控制噪声的管理措施

加强交通管理，在途经广济医院段设禁止鸣笛标志。控制车辆速度和车流量。通常车辆速度提高一倍，平均噪声值增加6-9dB(A)；车流量增加一倍，噪声增加3dB(A)。

加强道路路面养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。注意公路绿化美化，在有条件的路段种植降噪林带。

本项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响较小，措施可行。采取上述噪声治理措施的成本约为30万元。项目噪声治理的建设费用较低，因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。

8.2.4固体废物防治措施
改扩建后营运期产生的固体废弃物主要是医疗废物、废水预处理产生的沉渣、污水处理站污泥和生活垃圾。

8.2.4.1生活垃圾处置措施

生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。同时与环卫部门联系，使项目的生活垃圾及时收集，及时清运至城市垃圾中转站，再定时清运进入城市垃圾处理厂统一处理，可以避免生活垃圾长时间堆放引起环境污染，措施可行。
8.2.4.2废水预处理产生的沉渣处置措施
本项目特殊废水预处理设施产生的污泥总计约0.5t/a ，产生量较小，经单独收集后在医疗固废暂存间旁设置一个专门收集容器（容积5m3），定期委托给有资质的单位处理，对环境影响较小。

8.2.4.3医疗固废、污水处理站污泥
项目医疗废物、污水处理站污泥、废水预处理产生的沉渣均属于属危险废物，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，提出以下污染防治措施。

（1）分类收集

医院大部分废物（80%~85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。
结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A)一般性固体废物，如普通生活垃圾、医药包装材料等；B)化学类有毒废物，如检验室、治疗室等排出的各种化学药剂废液和废料废渣，此类废物应单独收集、回收、搬运、处理；C)传染性废物，一般来自各个治疗科室、病房、检验检验室等，如手术切除物、脓血污物、针头针管等；D)放射性废物，如放射性治疗诊断中使用过的容器、针管等，应单独收集。

（2）收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3, 大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；、包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； 包装袋上医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗； 周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。 箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

（3）分类管理

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。
对于手术室等临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天，及时运至岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到GB18466-2001《医疗机构污水排放要求》方能排放。

污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。本项目污水处理站污泥经浓缩干化石灰消毒处理后随同医疗垃圾一并处理。

本项目医疗废物全部由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后统一处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置中心处置前就地消毒。

对于特殊废液，须单独收集，严禁随污水一起进入下水道。

少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。
废弃的麻醉、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。
化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。
放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 

（4）暂时贮存要求

医院内废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院医疗固废暂存间内。医院医疗固废暂存间一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

尽量减少各废物产生地向医院医疗固废暂存间的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医院医疗固废暂存间采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

医院医疗固废暂存间内应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入医院污水处理站。

医疗废物暂时贮存库房的要求： 

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； 

b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； 

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； 

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 
改扩建后医院拆除现有医疗固废暂存间，拟在新建的综合大负二层地下室设置一个医疗废物暂存间（面积为30m2）用于暂存医疗过程中产生的医疗废物，由于该处处理人员来往密集区，环评建议将其建议调整至污水站北侧绿化带内，且在内部设置空调，保持室内恒温，能够防止其产生二次污染。

容纳能力分析：新建面积为30m2的医疗固废暂存间，可容纳医疗垃圾量（按30kg/m3计算）为900kg，现有医疗垃圾产生量为65t/a（178kg/d），经估算本项目医疗废物产生量为67.16t/a（184kg/d），与现有医疗垃圾一起共132.16t（362kg/d），每1-2天转运一次，因此新建医疗废物暂存间完全能够满足扩建后全院医疗废物暂存需要。

（5）医疗废物的交接

项目医疗废物统一交由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。
（6）医疗废物的运输

按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。

②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志。

③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品。

④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。
（7）事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；2）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；4）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；5）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。6）处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
综上所述，产生的各类固体废物处置率达到100%，治理措施可行。全院固废治理投资约20万元，经济上可行。

9环境风险评价

9.1环境风险评价的目的 

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 

环境风险评价把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价，环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

9.2风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。

该项目风险源有： 

（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； 

（2）医疗废水处理设施事故状态下的排污； 

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； 

（4）化学品：按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有甲醛、丙酮、氯仿、乙醚、氰化钾、一氧化二氮、次氯酸钠、三氧化二砷、硫磺、酚类、苯类、汞、高锰酸盐、各种酸碱等。医院治疗使用的精神药品、麻醉药品、辐射用品中均有大量危险化学品。如精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品，包括有咖啡因、二甲氧基溴代安非他明、六氢大麻酚、四氢大麻、司可巴比妥等上百种药品。麻醉药品包括有阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易成瘾癖的药品等，人连续使用麻醉药品后易产生身体依赖性、能成瘾癖。其药品具体有杜冷丁、吗啡、阿耳法美沙醇、氰苯咪胍啶等。 

（5）氧气、柴油 

改扩建后广济医院设集中供氧系统，位于医疗综合大楼西侧绿化带内，氧源为液氧，最大储存能力为5m3；当用氧高峰或停电时，自动切换开启钢瓶由中心供养管道供氧至各个需要氧气的病房。在地下室配电房内设置了备用发电机，备用发电机仅停电时使用。医院对0#柴油实行配送制，用多少送多少，医院内最大储存量为1.0t，储存于柴油发电机的油箱内，柴油泄漏后会带来一定环境危害，在储运过程中，应避免柴油泄漏进入地表水体，造成对地表水体的污染。 

（6）二氧化氯 

本项目消毒采用二氧化氯，其现用现制，不储存，由氯酸钠和盐酸制备而来，氯酸钠是强氧化剂，受强热或与强酸接触时即发生爆炸，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸；盐酸具有一定的腐蚀性，若处置不当，将造成环境污染及人身伤害意外事故。项目盐酸及氯酸钠拟暂存在地下室内。二氧化氯具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。在医疗工作中，由于停电、设备腐蚀等，在生产过程易发生二氧化氯泄漏事故。 

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 

9.3环境风险分析 

9.3.1致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感（含甲型H1N1流感、禽流感）病人、肝炎病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

措施：改扩建前后广济医院不设传染病科，没有传染病病源。医院主要的病原体存在于普通病房、手术室、检验室、洗衣室等。医院平时应做好消毒防范措施，同时保持医院室内环境的清洁，做好有关器具的处理，医院病房需保持良好通风环境，可减少呼出气带菌气溶胶对周围人群的影响。经以上措施处理后，可有效减少病原体传播的几率。

9.4.2项目废水事故性排放风险分析 

（1）项目废水非正常排放事故因素 

废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。各检验科室废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响受纳水体的水环境质量。 

（2）医疗废水事故排放引起的风险影响 

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。污水处理站事故排放后将造成马壕污水处理厂进水水质中细菌、病毒等的含量增大，可能引起污水处理厂排水的水质不达标。 

（3）事故应急措施 

根据《医院污水处理工程技术规范》（环境保护部，HJ2029-2013）中12.4.1“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。 改扩建前后广济医院无传感科室，医院废水日总排放量为327.675m3，事故池应不小于100m3。事故状态时，可首先利用污水处理站的调节池，若池容不够，再通过泵将事故污水抽到事故池，该事故池应该配备废水收集管道及泵。 

（4）事故情况下的处理措施
①污水处理站污水处理系统出现故障，应立即将污水暂存在集水池和调节池，若池容不够，再将污水抽至事故池。②污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。评价建议本项目应准备备用应急消毒系统，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。③医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。④项目污水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。医院方应十分重视管网及泵站的维护与管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，管道出现淤塞应及时疏浚，以保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。项目泵站应设有专人负责，平日应加强对机械设备的维护，一旦发生事故时应及时进行维修。 

9.3.3医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 

（1）医疗固废未经处理产生的危害影响 

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 

（2）医疗固废的防范措施 

改扩建后医院医疗废物产生总量约132.16t/a，必须经科学地分类收集、贮存运送后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司统一处置。 

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当

符合下列规格： 

A、黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物； 

B、红色—700×550mm塑料袋：传染性废物； 

C、绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物； 

D、红色—400×300mm塑料袋：：传染性损伤性废物。 

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 

A、印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱； 

B、印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱； 

C、印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。

稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 

②医疗废物的贮存和运送 

建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。 

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： 

A、远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目东北角处，符合上述要求； 

B、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； 

C、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； 

D、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 

E、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

9.3.4化学品事故风险分析 

（1）化学品运输、储存、装卸过程 

本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如： 

①运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成盐酸、硝酸等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。 

②运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 

（2）化学品贮存、使用过程 

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如： 

①由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。 

②在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。 

（3）防范措施

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向岳阳市公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。
要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。
9.3.5氧气储存过程 

本项目供氧设备实现自动运行，无需经常调校，操作安全、简捷、方便；无其他辅助设备，合格的医用氧可直接进入管道系统；氧气输出压力可调，质量和纯度稳定，均达到医用氧技术指标。装置配套进口性能的空压机，能保证制氧系统可连续不间断给临床供氧，保证设备低故障。 

同时供氧系统设置氧气储罐，如操作不当，造成氧气泄漏，导致人员中毒；氧气发生爆炸后会带来安全问题。 

9.3.6柴油储备过程 

备用发电机仅停电时使用，医院对0#柴油实行配送制，用多少送多少，医院内最大储存量为1.0t，储存于柴油发电机的油箱内，柴油泄漏后会带来一定环境危害。 

防范措施：放置柴油发电机的设备用房禁止烟火；定期派人进行安全检查，杜绝安全隐患。
9.3.7二氧化氯发生器 

在医疗工作中，由于停电、设备腐蚀等，在生产过程易发生二氧化氯泄漏事故。余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡；二氧化氯在空气和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，人体接触二氧化氯会造成中毒。 

1、针对余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡的情况，医院应对所排废水采取脱氯措施，确保废水中总余氯达标排放。 

2、二氧化氯在空气和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，因此，为了预防二氧化氯发生爆炸，应负压生产二氧化氯，再生产设备上安装适当的防爆炸装置，并根据生产量的大小，留出安全距离。 

3、接触二氧化氯可能引起中毒，医院应加强管理，确保危险化学品责任到人，经常组织人员培训，学习安全使用相关内容。 

9.4环境风险防范措施 

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： 

（1）树立环境风险意识 

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 

（2）实行全面环境安全管理制度 

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 针对柴油发电机柴油泄漏现象，本环评建议将柴油发电机放置在一个1.0m高的围堰（总量为1.0t）内使用，并且围堰内部地面硬化并涂环氧漆做防腐、防渗处理，可以防止柴油泄漏对周边环境的影响。 

（4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 

（5）建立事故的监测报警系统 

建议建设单位在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。为了保证污水处理站正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。 

（6）加强资料的日常记录与管理 

加强对废水处理系统各项操作参数等资料的日常记录及管理监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 

（7）加强危险废物处理管理 

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 

（8）应对措施 

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： 

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 

③制订污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理、化验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订感染性疾病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。 

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

9.5环境风险应急预案 

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。 

（1）制定目的 

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点： 

①使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；②减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。 

（2）指导思想 

突发环境事件控制和处置必须以“三个代表”重要思想为指导，贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。 

（3）基本原则 

①贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；②按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；③以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；④制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；⑤明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系； ⑥建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。 

（4）环境事故因素识别 

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点： 

①在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性。②项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险。③医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。 

（5）组织机构及职责任务 

①组织机构 

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。 

②主要职责 

a）宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神； 

b）掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门； 

c）负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作； 

d）配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作； 

e）协调有关部门，指导污染区域的警戒工作； 

f）根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施； 

j）负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况； 

h）完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。 

i）配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据； 

j）配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。 

③主要任务 

a）划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场； 

b）进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告； 

c）查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大； 

d）负责污染警报的设立和解除； 

e）负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理； 

f）负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施； 

g）参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。 

（6）处置程序 

①迅速报告 

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。 

②快速出警 

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。 

③现场控制 

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。 

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。 

④现场调查 

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。 

⑤现场报告 

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。 

⑥污染处置 

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。 

⑦污染警戒区域划定和消息发布 

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。 

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。 

⑧污染跟踪 

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。 

⑨污染警报解除 

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。 

⑩调查取证及结案归档 

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。 

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。 

（7）应急处置工作保障 

①应急能力建设要求 

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发事件。 

②通信保障 

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。 

③培训与演练 

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。 

9.6环境风险评价结论

综上所述，虽然本项目存在废水非正常排放、医疗固废贮存运输危险，但无重大危险源，通过风险评价相关分析，认为本项目危险度属低危险度，危险等级达到可接受程度。建设方若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保营运过程中环保设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理 ，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急演练。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。
10清洁生产分析、达标排放与总量控制
10. 1清洁生产

清洁生产是一种科学的发展理念，是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关规定，新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。与现有医院相比，改扩建后项目清洁生产水平将得到进一步提高。本项目清洁生产提高主要体现在：

（1）医护人员使用的洗手、洗脸、化验盆等均应采用非接触笼头和感应开关，病房和每个值班室由电能设备（电辅助加热）供开、热水。并将生活用水与景观用水分开。电气设备用科技含量高的节能设备，室内外路灯设自控节能开关。同时可采用符合国家能效指标的机电设备和产品，合理配置，避免过度冗余。采用节能灯管，利用声控、延时等措施控制照明，避免出现长明灯。

（2）在规划和建筑单体设计中，充分考虑各幢建筑物之间的距离和朝向，充分利用自然采光、通风，采用中央空调降温供暖，从而达到节约采光、通风、供暖的能耗。建设过程中使用先进的节能工艺、选择节能材料、采用节能的施工及建设方案，提高能源的利用效率。

（3）在屋顶和外墙的材料运用时，尽可能采用保温、隔热性能优良的高科技建筑材料，加以封闭性良好的门窗等，可达到较好的节能效果。

（4）在建设工作的各个环节上，大力推广使用新材料、新工艺、新技术，充分运用现代科学技术，取得节能的综合效益。

（5）采用防渗抗压的水管以及附件，加强管道连接工艺，防止在接头、水龙头等处出现跑冒滴漏，防止污水渗漏影响地下水。在卫生间使用节水卫具。

（6）通过管道优化实现清污分流，避免大量的雨水进入污水处理站，以保证处理效果，节约药剂。

（7）医疗废物与生活垃圾分类管理，分别处置。对危险废物实施预防为主、集中控制和全过程管理，促进危险废物的减量化、资源化和无害化综合整治，可以有效达到节能、降耗、减污、增效的目的。
项目清洁生产改进措施建议如下：

（1）进一步优化整个医院废水的综合处理，在本项目建设期按产生特殊废水的科室集中建设特殊废水处理池，及时对特殊废水进行预处理后排入医院现有污水管网。

（2）进一步优化医院平面布局，将配电房和发电机房设置到地下二层内，使之远离需要特殊保护的声环境敏感点。

10.2污染物达标排放
污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，各建设项目必须执行环境保护的“三同时”制度，确保工程投产后，各污染物均能做到达标排放。

（1）废水排放

项目内实行雨、污分流制。雨水经收集后排入最终排放至东风湖，综合废水经预处理消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准后经城市排污管网进入马壕污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入东洞庭湖。因此，项目废水可做到达标排放。
（2）废气排放

项目不使用任何燃煤锅炉和炉灶，所用能源为电能和天然气、轻柴油等清洁能源，从源头上控制废气污染物的排放；食堂油烟经油烟净化器处理竖井排放高空排放，地下车库车辆尾气由排风机引至屋顶绿化带隐蔽处排放。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。锅炉采取天然气作为燃料，其燃烧烟气引至高空排放，污水站位于地下封闭处，加强绿化，恶臭影响较小。经以上措施处理后，项目废气均能达标排放，对周边环境影响较小。

（3）噪声排放

医院内车辆交通噪声，采取优化项目总平面布置、人车分流，以及严格控制进入项目的车流量、车速，禁鸣喇叭等措施后，交通噪声对区内声环境影响较小；项目配套的动力设施（水泵、风机、发电机、电梯机组等）均置于地下室，水泵、风机等选低噪设备，对其基础采用减振基础，减震基础与建设主基础不相连，并采取有效的隔声和吸声措施。采取上述措施后，项目噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固废排放

本项目产生的医疗垃圾交岳阳市方向固废安全处置中心无害化处置，不会对环境产生污染；污水处理站污泥定期清掏，经消毒脱水后交岳阳市方向固废安全处置中心无害化处置处置；项目特殊废水预处理会产生少量沉渣，收集后在危废间暂存，定期交有资质单位处理，交岳阳市方向固废安全处置有限公司无害化处置；生活垃圾经集中收集后由岳阳市环卫部门统一送至岳阳市城市生活垃圾卫生填埋场，因此本项目产生的固废均能得到合适的处置。
由以上分析可知，本项目污染物均可达标排放或得到妥善处置。

10.3总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。根据项目污染源及其源强的分析，废水的主要污染因子是COD和NH3-N，废气主要污染因子为二氧化硫和氮氧化物。

本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制要求，项目废水经预处理后进入马壕污水处理厂处理后进入东洞庭湖，CODCr排放量为2.88t/a、氨氮排放量为0.288t/a，大气中的二氧化硫排放量为0.1t/a、氮氧化物排放量为0.936t/a。
表10-1      污染物排放总量控制建议指标
	项目
	排放总量
	污染物名称
	污染物产生量
	自身及马壕污水厂削减量
	最终排放总量

	废水
	57551.375

m3/a
	COD
	17.27t/a
	14.39t/a
	2.88t/a

	
	
	NH3-N
	1.727t/a
	1.439t/a
	0.288t/a

	废气
	682

万m3/a
	SO2
	0.1t/a
	0
	0.1t/a

	
	
	NO2
	0.936t/a
	0
	0.936t/a


11环境经济效益分析
11.1经济效益分析

项目总投资24996.37万元，由建设单位自筹，本项目具有良好的经济效益，抗风险能力强，经济效益较好，投资回报率较高，项目建成后不仅使整个区域的医疗能力大大提高，促进岳阳市公共事业的发展，也利于解决区域看病难的问题，促进当地医疗事业全面发展。

11.2社会效益分析
本项目的实施，能够改变目前医院医疗业务用房紧张尤其是门诊用房紧张、布局欠合理、发展空间受限等现状，对于医院完善基础设施，为三甲医院申请创造条件，有利于医院的可持续发展，也有利于现代化综合医院的创建。

项目建成后方便群众就医，解决群众看病难的问题，提高人民的生活水平和生活质量，同时可减轻医院就诊压力，对于促进本地区医疗卫生事业健康发展具有重要意义。

因此项目具有良好的社会效益。

11.3环境效益分析

11.3.1环保投资估算

项目建设运营后需新增的环保设备其投资估算见表11-1，项目新增环保投资为200万，占总投资的0.8%，主要用于新污水处理站的建设、污水管道、噪声控制系统、固体废弃物收集，绿化工程等。

表11-1   环境保护投资估算
	类别
	治理对象
	环保措施
	投资估算（万元）

	废气
	食堂油烟
	集气罩+油烟净化器+专用烟道送至楼顶排放
	5

	
	污水处理站恶臭
	生物除臭装置除臭消毒后引至绿化带内排放
	15

	
	燃气锅炉
	清洁燃料+引至医疗综合大楼高于楼顶3m处高空排放
	5

	
	地下车库尾气
	强制性机械通风换气，按8次/小时换气，汽车尾气通过收集后拟采用3个排气口外排，排气道设置于屋顶绿化带中间，排放高度2.5米
	10

	
	发电机尾气
	由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶
	5

	废水
	雨污管网
	院内分别建设雨水、污水管道各一套
	13

	
	医疗废水
	特殊废水经收集预处理后排入院内自建采用一级处理+二氧化氯法处理工艺的医疗废水处理站，设计处理能力500t/d，容积为100m3的事故池。同时保留现有污水处理设施
	45

	
	餐饮废水
	隔油池
	2

	噪声
	各种动力设备（风机、泵、发电机等）及交通噪声
	基础减震、消声器消声、隔音罩隔音、设隔声操作间临道路一侧用房安装隔声窗
	30

	固废
	医疗垃圾
	各科室内设置医疗垃圾专用收集容器，每日送至综合大楼地下室内设置医疗废物暂存点（面积30m2），并由岳阳市方向固废安全处置有限公司定期收运处理
	12

	
	污泥
	脱水后暂存于医疗固废暂存间，定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司定期收运处理
	3

	
	沉渣
	预处理沉渣暂存于危险废物暂存室，定期交有资质单位处理
	3

	
	生活垃圾
	设垃圾桶和收集池集中收集后由环卫部门送至填埋场卫生填埋
	2

	绿化
	屋顶和周边绿化面积3150m2
	40

	地下水防渗、防漏
	a、污水处理站防渗结构为底面采用水泥铺面，上涂防水布夯实；四周池壁表面涂抹防水膜+防腐环氧树脂，渗透系数达到10-7cm/s以下。b、医疗垃圾储存点地面和1.0m高的墙裙均进行防渗处理，采用水泥铺面，并铺环氧树脂层防渗，渗透系数达到10-7cm/s以下。c、污水排放管道全部采用防渗耐腐蚀管材。d、道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面。
	10

	合计
	—
	200


11.3.2环境保护效益分析
通过对现有污水处理设施进行拆除新建后，使医院全部污水排入马壕污水处理厂生化处理，有利于东风湖水质的改善。医疗废物无害化处理等措施，可以实现以下环境效益。

（1）减少污染物的排放：项目建成后，由于实施各种严格的环保措施，污染物排放量将得到减少，使得城市环境质量得以改善。

医院医疗垃圾和生活垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门定期统一清运处理，医疗废物暂存按规定收集、贮存后，运送协议单位进行焚烧的无害化处理，避免了二次污染和交叉感染。

（2）改善了城市景观：医疗综合大楼建成后，新增了283多个地下停车位，缓解了现车辆多，停车位少且难找的现象，新增停车位后，可以改善这一城市景观。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境经济效益，促进社会、经济、环境的协调发展。

12环境管理与环境监测

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

12.1环境管理
由于目前广济医院在环境保护工作方面还有一定不足之处，一方面未设置专门的环境管理部门，另一方面在污染防治方面也存在缺陷，本环评从环境管理的必要性与基本原则出发，提出了环境管理的体系架构及方案内容，建议建设单位按照环评要求建立自己的管理机构并实施。

12.1.1建立环境管理体系

（1）院方应有一负责人分管科改扩建门医疗综合大楼的环保工作，设立卫生防疫及环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。

（2）环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，才允许上岗。

（3）经常对医院的医、护人员及其它职务人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电，对传染性废水、固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。

（4）污水处理设施应定期检修，保证正常运转，建立台帐制度。

（5）依据环境方针，对重要的环境因素拟定可供选择的方案，将目标与指标层层分解，形成有时限、有定量考核指标，有负责人和资金支持的实施方案。

（6）按有关要求，将计划目标和实施程序编成文件，将已经完成的任务和开展的工作记录下来，以干什么和实现了什么为主要内容，建立一套文件。

（7）建立本单位内部审核机制，定期检查环境管理体系的运行与绩效。
12.1.2环境管理规章制度
可通过建立《环境保护管理制度》、《岗位环保责任制》、《污染物排放许可细则》、《环保经济责任制考核办法》等办法，逐步完善和建立以下环境管理制度：

（1）每季定期开一次环保会议，各级领导准时参加，会议对当季环保工作进行总结，并布置下月的环保工作。

（2）实行“三级管理”。即院办、部门、科室三级管理负责制，各科室产生的污染物应按规定达标排放，院办随时督促检查，凡不达标者纳入考核进行整改。

（3）“一控双达标”工作由院办负责，确保以下目标的实现。

A、在建筑设计上采用密闭窗、密闭门及吸音等隔声、降噪措施，以保证病房和手术房噪声值达到医院及国家规定的噪声要求。

B、各科室产生的污染物按规定要求进行处理，可利用的固体废物综合利用，防止二次污染的发生。

C、对医疗废水和生活污水分开处理，分别达标排放。

（4）做好环境保护的宣传工作，采取专刊、黑板报、简报的形式开展环保法的宣传，组织职工学习有关的环保资料，以提高职工的环保意识。

（5）抓好环境保护的管理工作，杜绝环保污染事故的发生。

（6）做好环保报表的统计上报工作。

12.1.3环境管理措施及要求

（1）施工期环境管理措施及要求

施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治，建设单位在施工开始后应配备管理人员1-2人专门负责施工期的环境管理和监督。

①监督实施环保设施的“三同时”

各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计和施工计划报环保行政主管部门审批；

在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正；

在试营运前必须检查各项治理设施完工情况，并向环保审批部门申报营运计划，待批准后营运；

竣工验收时必须提交环保竣工验收监测报告，经竣工验收合格，并发放环保设施验收合格证及排污许可证，方可投入正式营运。

②施工期间环境保护实施计划

A、施工期环境管理：

建设单位在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是地基处理和建筑物建设过程中防止泥沙砖块散落、施工噪声、粉尘及施工环境管理，并明确分工责任；

施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其他重大污染事故进行调查处理，直至法律追究；

各施工队伍应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其他污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

B、施工现场环境恢复监督：

项目在营运前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面，恢复绿化，使医院以整洁的面貌投入营运。

（2）营运期环境管理措施和要求

①建设单位向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证；

②根据环保局对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善；

③制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

④加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；

⑤进行环境监测工作，重点是废气排放监测、厂区周围噪声监测及医疗废水排放监测以及厂区废水排放监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

⑥制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受市环境保护局检查。环保档案内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。

⑦建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后立即向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
⑧固体废物、危险废物申报登记和危险废物管理计划以及规范化管理要求。

12.2环境监测计划
环境监测是为环境管理服务的一项重要制度。通过环境监测，及时了解企事业单位的环境状况，不断完善、改进污染防治措施，提高清洁生产水平，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行的有效的环境监测计划是企业环境保护工作的重要组成部分。
12.2.1施工期环境监测

施工期环境监测主要对施工区扬尘、噪声污染源进行监测，以便及时发现问题及时进行整改，确保施工期工程施工不对环境产生明显不利影响。

监测项目：环境空气质量监测TSP，声环境监测场界噪声Leq（A），地下水主要监测COD、BOD5、SS、NH3-N。

监测频次：TSP和地下水施工期每季度监测一期，噪声每半月监测一期。

监测地点：噪声监测均于项目区东面、南面、北面、西面各设置一处监测点；环境空气监测应在施工地上风向和下风向各设置一个监测点。

以上各污染因子的监测时如发现异常或超标，应进一步将强监测的频次，并采取相应的环保防治措施，确保各污染物达标排放。

12.2.2运营期环境监测

（1）常规监测

监测内容主要是污染源监测和必要的外环境监测。监测项目包括废气排气筒排放口监测、医疗废水处理设施出口以及厂区总排口水质监测、噪声监测等。

①废水排放口监测

监测医院废水处理站出口废水的排放量和pH、COD、BOD5、SS、LAS、Hg、Cr每月1次，总余氯实行自动监测（根据关于印发《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知，（环办函[2003]283号）设置），粪大肠菌群数每周1次；无组织排放恶臭监测，每年1次。
②废气排放口监测

对锅炉废气排放量、烟尘、氮氧化物和二氧化硫浓度以及食堂油烟浓度和污水处理站恶臭气体等项目进行监测；监测频次：每年1次。

③噪声监测

区域噪声：厂界噪声：厂界东、南、西、北边界；交通噪声：进出厂区的道路两侧；监测频次：每年1次。

（2）特殊废水监测

本项目特殊废水经预处理后送污水处理站处理，应分别在各类特殊废水预处理出口设置监测点，监测因子为含CN-废水的氰化物浓度、含汞废水的汞化合物浓度、含铬废水的六价铬浓度、酸碱废水的pH值。监测频次：每半年1次。
12.3排污口设置及规范化管理

12.3.1排污口设置

排污口是医院排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
（1）污水排放口：

①按照《污染源监测技术规范》在总排放口设置采样点。

②应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（2）废气排放口

有组织排放废气的排气筒高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定；无组织排放有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点；排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。
（3）固定噪声源

医院噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）固废储存：

污染物排放口和固体废弃物堆场，应按国家的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，在安全环保部下设监测机构，配备专职或兼职人员，并设立监测系统。
12.3.2排污口规范化管理

排污口应按以下规范要求：

（1）排污口应符合“一明显二合理三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

（2）排污口必须按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则》相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌

（3）建设项目设置排污口时，需经负责审批环境影响评价报告书的环保部门审查批准。

12.4项目“三同时”验收一览表

项目“三同时”验收内容见表12-3。

表12-3    本项目“三同时”验收一览表

	类别
	名称
	监测因子
	治理措施
	备注说明
	治理效果
	投产

日期

	废气
	锅炉烟气
	烟尘、SO2、NOX
	采用天然气作为能源，引至医疗综合大楼高于楼顶3m排放
	排气筒位于主导风向下风向西南角
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中的标准
	与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用

	
	发电机

尾气
	CO、SO2、烟尘、NOX
	内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放
	烟管位于主导风向下风向西南角
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求
	

	
	厨房油烟
	油烟
	安装除油烟器，并于屋顶高空排放
	处理效率大于85%
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）
	

	
	污水站

恶臭
	H2S 、NH3
	污水处理站采用地埋式，生物除臭后引至绿化带内排放
	排气筒位于主导风向下风向西南角
	达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求
	

	废水
	排水

管网
	/
	清污分流，雨污分流
	排水管不得使用明渠、必须使用管道
	清污分流、雨污分流
	

	
	医疗废水
	COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群
	一级强化处理+二氧化氯消毒，规模500t/d
	处理效率COD＞30％、BOD5＞20％、SS＞80％
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准
	

	
	餐饮污水
	动植物油
	隔油池
	防腐、防渗
	
	

	
	地下水
	/
	地面防腐、防渗
	防腐、防渗
	不污染地下水
	

	固废
	医疗固废、污泥
	/
	集中收集后暂存于地下室设置的医疗固废暂存间（面积30m2），并按时交方向固废无害化处理
	暂存场所防渗、防漏，并标识说明
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准
	

	
	沉渣
	/
	集中收集后暂存于地下室设置的为危险固废暂存间（容积5m3）并按时交有资质单位无害化处理
	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）
	

	
	生活垃圾
	/
	环卫部门统一收集
	垃圾收集桶和收集池
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	

	噪声
	噪声
	Leq
	安装吸声材料、消音器和隔声罩等，临路一侧用房设置隔声窗
	－
	厂界噪声达到GB12348-2008）2类标准
	

	风险
	废水事故排放
	/
	在污水处理站旁边设置100m2的废水事故池
	有效收集事故医疗废水
	

	绿化
	新增绿化面积3150m2
	


13公众参与

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见”。国家环保总部《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，对环境影响评价公众参与进行了规定，根据上述规定，本评价报告拟实施公众参与调查，所进行的工作包括：确定调查范围、对象、拟定调查计划、实施调查、综合分析。

13.1公众参与的方法、目的和意义

（1）介绍项目建设的工程特征、建设特点及可能产生的环境问题，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境影响形成清楚的认识，征询他们对本工程的意愿和要求。

（2）帮助评价人员发现问题，确认项目建设可能引起的问题在环评报告书中得到分析评价，并在分析评价中体现公众意见。

（3）了解公众对现有工程及本工程的意见和关心的环境问题，征询解决方法。

（4）确认环境保护措施的全面性、针对性和可行性，优化措施方案，保证本环评更加全面、客观、公正。

13.2调查对象

为能了解社会各阶层人士对本工程的看法，公众参与的对象主要包括当地各级政府部门的有关工作员、周边敏感保护目标人员、普通群众和当地居民以及团体。

13.3调查方式与内容

本项目环评公示形式根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的精神，釆取公示和发放调查问卷相结合的方式进行。
13.3.1项目公示

（1）网站第一次公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006[28]号）第八条要求，在评价过程中，于2016年1月20日～1月30日连续10日在岳阳市环境保护局网站上（http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_521808.html）进行了第一次公示，有关网站公示截屏见图13-1。

图13-1  项目网上第一次公示

（2）第二次网上公示

在评价过程中，于2016年2月1日～10日连续10日在岳阳市环境保护局（http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_523274.html）网站上进行了第二次公示，有关网站公示截屏见图13-2。
图13-2  项目网上第二次公示

（3）项目报纸公示

根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的要求，进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权， 在评价过程中，于2016年1月22日在《洞庭之声报》第B03版进行了公示，具体截图见图13-3。

图13-3  项目报纸上公示图片

（4）现场公示

在医院门诊楼张贴了本项目的公示材料，张贴保持时间为2016年1月20日至29日共10个工作日，在公示张贴过程中，周围有众多居民和购物人员对本项目建设情况进行了了解。公示张贴现场照片见图13-4。

图13-4  项目现场公示照片

13.3.2发放问卷调查

本项目公众参与同时采用调查表的方式进行，并对调查结果进行分析汇总。调查的时间为2016年1月22日至27日，调查对象主要为项目所在地周边居民、拆迁居民和周边团体单位等。
13.4调查对象的构成及比例

本次共发放公众参与调查表35张，收回35张，收回率100%。其中：社会团体、单位意见征询表共5张，收回5张；个人公众参与调查表30份，收回30份。

（1）社会团体、单位意见征询表


社会团体调查名单包括项目周边各机关、事业单位等5个单位。调查单位名单见表13-1：

表13-1  调查单位表

	序  号
	单  位  名  称

	1
	岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处西亭社区居委会

	2
	湖南华升洞庭麻业有限公司

	3
	岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处

	4
	岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心

	5
	岳阳市佳顺物业管理有限公司


（2）个人意见征询表

此次公众调查涉及面较广，主要是指项目周边居民点，具体调查人员见表13-2。
表13-2    调查个人统计汇总
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	家庭或单位住址
	电话

	1
	刘艳
	女
	23
	高中
	岳阳市洞纺小区
	15173078058

	2
	孙姣
	女
	20
	大专
	岳阳市望岳街道办事处
	15717302302

	3
	孙洁
	女
	32
	本科
	岳阳市鹰山社区
	13627303374

	4
	田娟
	女
	26
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13873099933

	5
	刘源
	男
	29
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13762067067

	6
	姜丽
	女
	32
	初中
	岳阳市洞纺小区
	13925000878

	7
	王蓝
	女
	24
	大专
	岳阳市洞纺小区
	15201270382

	8
	吴明姣
	女
	27
	初中
	望岳街道高家组
	15173079535

	9
	曾艳
	女
	35
	本科
	岳阳市洞纺小区
	13575005830

	10
	方斌
	男
	30
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13762756042

	11
	袁莉
	女
	27
	本科
	岳阳市洞纺小区
	13707308402

	12
	吴军
	男
	43
	高中
	富川鸿景园小区
	15808400143

	13
	赵星星
	女
	26
	大专
	富川鸿景园小区
	13973052177

	14
	刘冬
	女
	30
	大专
	岳阳市洞纺小区
	15073023022

	15
	梁琪
	女
	24
	本科
	岳阳市洞纺小区
	15273037703

	16
	万清
	女
	45
	大专
	岳阳市洞纺小区
	15173038061

	17
	毛媛
	女
	37
	大专
	岳阳市望岳街道办事处
	13575039026

	18
	吴解放
	男
	53
	高中
	岳阳市洞纺小区
	18173083569

	19
	朱莉莉
	女
	28
	初中
	岳阳市洞纺小区
	15173053282

	20
	胡丹
	女
	33
	大专
	华盛家园
	13787306437

	21
	杨娟
	女
	24
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13786032020

	22
	程湘玲
	女
	47
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13873058922

	23
	许可
	女
	40
	大专
	岳阳市洞纺小区
	13973007591

	24
	彭浩
	女
	43
	本科
	富川鸿景园小区
	13762016163

	25
	李云
	男
	32
	本科
	富川鸿景园小区
	13786053569

	26
	兰军
	男
	34
	本科
	岳阳市洞纺小区
	13975016204

	27
	李青
	女
	22
	高中
	岳阳市洞纺小区
	18773034957

	28
	丁笑
	女
	34
	本科
	岳阳市洞纺小区
	13873025876

	29
	陈彩
	女
	25
	本科
	岳阳市洞纺小区
	15173031330

	30
	李梦瑶
	女
	20
	初中
	岳阳市洞纺小区
	18073075759


13.5调查结果统计

（一）个人调查统计结果见表13-3。

表13-3  个体公众问卷调查结果统计表

	问题
	数量(人)
	有效问卷比例(%)

	1、您是否了解项目建设的情况
	了解
	27
	90

	
	不了解
	3
	10

	2、本地区目前最大的环境问题是
	大气污染
	3
	10

	
	水污染
	6
	20

	
	噪声污染
	18
	60

	
	固体废物
	3
	10

	
	生态破坏
	0
	0

	3、您认为本项目对您个人的生活将有何影响
	无影响
	9
	30

	
	有利
	21
	70

	
	不利
	0
	0

	4、您对本项目最担心的环境问题是
	废气
	0
	0

	
	废水
	3
	10

	
	噪声
	21
	70

	
	固体废物
	3
	10

	
	生态破坏
	3
	10

	5、你认为本项目的选址是否合理
	合理
	30
	100

	
	不合理
	0
	0

	6、本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见
	赞成
	30
	100

	
	反对
	0
	0


从表13-3可以看出：

（1）90％的个人了解岳阳广济医院医疗综合大楼项目，附近居民对该项目的情况有一定了解。

（2）在回答本地区目前最大的环境问题是什么时，60%的个人认为噪声污染，20%人认为水污染，10%人认为大气和固废污染。因此，根据公众意见，本项目控制噪声污染和水污染是重点。

（3）70%的个人认为本项目对个人的生活将有利，30%个人认为无影响。

（4）70%的个人对项目最担心主要环境问题是噪声，废气、废水和固废均为10%，由此可知本项目一定要着重加强噪声控制。
（5）100%的个人认为本项目的选址是合理的。

（6）本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，100%的参与公众赞成建设该项目。

（二）单位调查结果分析

调查团体5个单位均100%赞成项目建设。

从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。在回收35份调查表中有35份对该工程的建设持积极赞同的态度。

从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。
13.6公众参与调查建议与措施

从本次公众参与调查的统计结果来看，大多数的公众都支持该项目的建设，少数部分的被调查者由于对项目本身不了解或者本项目与其自身利益关系不大等，采取无所谓的态度，部分群众还给出了宝贵的意见和建议，主要的意见和建议是：要求建设单位保障环保投入，严格执行各环保措施，做好降噪措施，保护区域环境。本评价认为，建设单位对以上工作意见予以采纳。

13.7公众意见调查结论

从调查结果可见，项目周围公众和单位对本项目的建设较支持，支持本项目建设的同时，也普遍认为本项目的建设会带来一些环境问题，希望这些问题能得到重视并提出合理的解决方案。本环评认为项目建设过程中应做到：注重与周边单位的沟通和交流，及时将施工进度和信息传达给周边公众，并认真听取和采纳周边公众对本项目建设的意见和建议，及时调整施工进程，采取切实有效措施解决施工期和运营期间可能存在的环境影响问题，将对周围环境的影响减小到最低限度。
14建设项目可行性分析

14.1 产业政策符合性
经查询《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发展改革委2013年第21号令），本项目为医疗服务行业，属于“鼓励类”中的第三十六项教育、文化、卫生、体育服务中心第29条医疗卫生服务设施建设，因此本项目的建设符合国家产业政策。
14.2 选址的合理性分析

14.2.1与相关规划的相符性分析

14.2.1.1与岳阳市卫生事业“十二五”规划的相符性分析

《岳阳市卫生事业“十二五”规划》指出：加快推进医药卫生体制改革，到2015年，建立起与全市社会经济发展水平相适应的、能满足人民群众多层次健康需求的医疗卫生服务体系，人人享有基本医疗卫生保健，基本实现“病有所医”。千人口平均拥有床位3张。
项目建成后新增床位360张，符合岳阳市卫生事业“十二五”规划要求。
14.2.1.2与岳阳市医疗卫生发展规划的相符性分析

按照《岳阳市区域医疗卫生规划》：医疗机构床位年平均使用率在80%以上的，可以申请新增床位，由卫生行政部门按规定程序审批；目前广济医院已申请岳阳市卫生局批准（岳市卫函[2012]50号），同意病床数增加为700张。因此，项目的建设与岳阳市医疗卫生规划相符。

14.2.1.3城市规划的相符性分析

项目改扩建位于广济医院现有院址内，根据岳阳市七里山片区控制性详细规划（附图6）及国土证（见附件5）可知，项目用地性质为医疗卫生用地，因此本项目用地符合城市规划要求。
14.2.1.4与《综合医院建设标准》内容的相符性分析

（1）综合医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量进行综合平衡后确定。

由上述分析可知项目建设符合岳阳市城总体规划、卫生规划，同时能带动当地经济的发展，规模设计合理可行。

（2）综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标为60平方米/床。改扩建后的的广济医院病床规模为700床的综合医院标准，各床位的建筑面积可达80平方米以上，符合相关规定的要求。

（3）综合医院的绿地率不应低于35%，本项目改扩建完成后医院整体的绿地率为37.2%，能够满足要求。本次评价建议医院进一步加大绿化的面积。

14.1.5与《综合医院建筑设计规范》（2014年12月2日）选址相符性

该规范明确综合医院选择应遵守以下几点：
①交通方便，宜面临两条城市道路；②便于利用城市基础设施；③环境安静，远离污染源；④地形力求规整，适宜医院功能布局；⑤远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施。

项目选址于广济医院现有院址内，东侧临城市主干道望岳路，南侧临城市支路广济路，交通方便；项目所在地属于城市建成区，各类基础设施完善，因此便于利用基础设施；项目所在地属于城市建成区，根据岳阳市七里山片区控制性详细规划可知今后周边主要规划为商住、文教和绿地，环境安静，远离污染源；项目拟建地地形较规整，工程水文地质条件好，附近没有工业污染型项目的存在；同时拟建地远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施。
因此其选址与《综合医院建筑设计规范》中选址要求相符。

14.2.2建设条件

（1）、交通条件

项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，地理位置优越。因此项目具有便利的交通条件。
（2）、供水、供电、供气及排水

项目位于城市建成区，周边配套的供水、供电、供气设施以及排污管网完善，项目建设只需要将水电气线路及管网接院内即可，因此本项目供水、供电及供气条件是非常优越的。同时项目废水经预处理后与广济路一侧污水管网对接可排至马壕污水处理厂，项目地排污条件较好。

14.2.3项目选址与环境质量相容性

根据当地环境保护规划，项目所在区域地表水体东洞庭湖水质执行《地表水环境质量标 准 》(GB3838-2003)Ⅲ类标准； 大气环境质量执行 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-20008)2类区标准。

根据现状监测结果表明，项目所在区域大气环境中，NO2、SO2和PM10 均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，所在区域环境空气质量良好；纳污水体为东洞庭湖各断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，综上可知区域内大气、地表水等均具有一定的环境容量。
14.2.4从环保的角度分析

（1）从水环境影响角度分析，食堂含有污水经隔油池预处理后和医院内产生的综合废水经预处理消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准后经城市排污管网进入马壕污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入东洞庭湖；根据分析可知院内废水排入污水站达标处理且不发生事故排放的前提下，对水环境影响可以接受。

（2）从环境空气影响角度分析，项目投入运营后不使用任何燃煤锅炉和炉灶，所用能源为电能和天然气、轻柴油等清洁能源，从源头上控制废气污染物的排放；食堂油烟经油烟净化器处理竖井排放高空排放，地下车库车辆尾气由排风机引至屋顶绿化带隐蔽处排放。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。锅炉采取天然气作为燃料，其燃烧烟气引至楼顶高空排放，污水处理站恶臭经地埋、绿化处理。经以上措施处理后，项目废气均能达标排放，对区域空气环境和周边敏感点的影响较小。
（3）从声环境影响角度分析，项目投入运营后，采取各种降噪措施后场界噪声排放均可实现达标排放，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，对周围声环境质量的不利影响较小。

（4）根据工程分析可知，项目产生的医疗垃圾和污水处理站污泥集中收集在医院内医疗固废暂存间暂存，定期交岳阳市方向固废安全处置有限公司无害化处置；特殊废水预处理少量沉渣集中收集交有资质单位处理；生活垃圾经集中收集后由岳阳市环卫部门统一送至岳阳市城市生活垃圾卫生填埋场。各类固废均能够得到有效的处理处置，能够实现减量化、资源化、无害化目的，不会对环境产生二次污染。

（5）从生态环境影响角度分析，工程建设的生态影响主要表现医院施工期土石方工程、基础施工等造成的水土流失。由于施工期结束后会进行植被恢复，因此在施工完成后，对生态环境的影响控制在较小的范围之内。

14.2.5项目与周边环境的相容性分析

项目位于岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内，改扩建后可以更好的为周边群的医疗卫生服务。

从现场踏勘调查及岳阳市七里山片区控制性详细规划可知，评价区域500m范围内没有大的工厂及废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；根据医院附近在没有大的工厂及其较大的噪声污染源，环境比较安静，适于患者休养和治疗；场址与周边不利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相距一定距离，环境优美，是建设医院的理想区域。
本项目属于声环境和大气环境敏感行业，对周边环境质量要求较高，因此环评建议建议加强管理，合理规划布局，在医院周边200m范围内禁止建设具有高噪声、污染物性很强项目，以防止其对本项目产生影响。

同时由于项目东侧临近城市主干道望岳路，根据交通噪声影响分析可知，交通噪声对医疗用房有一定不利影响，环评建议医疗综合大楼建设过程中采取道路红线退让措施，以保证医疗用房声环境能满足2类标准要求。

14.2.6公众参与认同性分析

建设单位通过发放公众参与调查表的形式，关于本次拟建项目广泛的征求了周围区域公众的意见，公众参与调查表见“公众参与”章节，对该项目的公众参与调查结果显示，院址附近公众对该工程的建设表示支持，无反对意见。

14.2.7环境制约因素及解决对策

综上分析可知，项目所处位置外环境关系简单，四周未发现对项目环境卫生、安全构成危害的明显制约因素。

14.2.8小结

综上所述，本项目所选场址符合岳阳市卫生事业“十二五”规划以及岳阳市城市规划要求，交通条件便利，供水、供电、供气及排水设施齐全，区域具有一定的环境容量，项目建设与周边环境相容，从环保角度分析，项目的场址选择是可行的。

14.3总平面布置合理性分析
14.3.1医疗综合大楼在医院整体布置位置合理性分析
医疗综合大楼位于医院拟建于广济医院现有场地南侧，场地为方形，场址较宽敞，可灵活布置建筑物，并满足良好的通风、采光、日照条件。建设场地北临现有住院楼和社区中心，南侧临近城市支路广济路，并在这一侧设置新的主出入口，交通非常便利，区位优势明显。

根据医院现有总体规划及对周边住宅日照的分析，为保证医院用地与医院发展的适应性，采用相对集中式的医院建筑形态布局，并充分考虑地形地势、规划条件、自然通风采光及人性化关怀等因素，设计地上建筑为16层，地下建筑为2层。

从医疗综合楼内功能用房布局来看，综合楼内医护人员办公室及住院病房沿走廊依次布设，方便医护人员及病人进出。其中医护人员办公室、休息室等布置在各层平面北侧，靠近社区中心，该部分功能用房医疗废气产生较少，对周边环境影响较小；住院治疗病房分布在各层平面南侧，面向医院新建广场，靠近综合楼电梯间，方便病人及医生快速出入病房内，同时远离北面的通程社区居民，尽可能减少了医疗废气对居民的影响。

医院的主要出入口与外部大道相连，120救护车可以直接驶入院内，节省救援时间，方便伤员抢救。医院的分区和医疗用房设置明显的导向标识，利于病人就诊。项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间。
14.3.2辅助设施布置合理性分析
（1）医疗废物暂存间

根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，并达到以下要求：①远离医院医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷；⑤易于清洁和消毒；⑥避免阳光直射；⑦设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食、靠近”的警示标识。

广济医院改扩建后新建的医疗固废暂存间设置在地下室二层专用房内，用于暂存全院未及时运出的医疗废物，其面积为30m2，能满足全院医疗废物暂存的需要。但该层设置的辅助设置和功能用较多，进出人较多，不能满足医疗固废暂存间设置要求中的：必须与医疗区和人员活动密集区隔开。因此环评建议将医疗固废暂存间调整至新建污水站北侧绿化带内，该处远离医院内医疗综合楼和住院楼，且方便从西北侧的污物处理外运处理。调整后的暂存间设置为封闭式建筑，远离医院医疗区及周边的敏感点，符合以上要求。因此，项目医疗固废暂存间调整位置后设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗机构医疗废物管理办法》的规定，对外环境的影响较小，在项目平面布置上是合理的。

（2）医疗废水处理站

根据《医院污水处理技术指南》的规定，医院污水处理站在选址时应符合以下规定：①处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。②医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。③医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。④污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。 ⑤污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。⑥污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

根据调查项目所在地目前污水不能排入马豪污水处理厂内进一步处理，但其南侧广济路已经敷设有1.8m的污水主管，随着城市建设的加快，预计能够在项目投入运行前排入污水厂内。为方便今后排水，医院总排污口拟建在南侧低处。同时根据项目总平图可知，改扩建后广济医院新建的污水站位于西侧中部绿化带内，该位置位于主导风向侧风向，且与周边建筑物距离在20m以上，能够满足《医院污水处理设计规范》规定的“与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m”的要求，同时也有足够的空地以备扩建之需。污水处理站为地埋式，本环评要求建设单位在污水处理站上方加盖密封同时在污水处理站上方建设一套收集恶臭的装置，将恶臭导入生物除臭装置并经紫外线消毒后引至绿化带内排放，污水站设置的位置避开了人群较密集的区域，减少了设备运行噪声等对周围环境的影响。采取上述措施和布局后恶臭不会对院内以及周边环境敏感点产生明显影响。

因此，改扩建后医院新建的污水处理站位置设置较为合理。

（3）垃圾收集池

改扩建后广济医院在西南角绿化带内设置一个垃圾收集池，该位置位于主导风向下风向，且与周边建筑物距离在15m以上，每天医院的生活由院内洁小组负责收集至垃圾池，再由环卫部门上门运至垃圾填埋场处置，垃圾日产日清，运营期间垃圾做到日产日清，不出现垃圾逗留过夜的情况，并做好垃圾桶的日常清洁，定期喷洒消毒剂进行消毒处理，防止蚊蝇滋生，垃圾异味对敏感点的影响较小。
因此，改扩建后新建垃圾池布置合理。
（4）配套设施

项目改扩建后新建的柴油发电机设置在地下室，减少其发电机运行时对周边居民的影响。新建的中央空调、水泵、风机和锅炉房等动力设备都布置在地下室专用设备房内，通过机房隔声和建筑隔声后，到达室外时其噪声影响可忽略不计。
项目太平间布置于地下室二层内，远离医院其他建筑，同时在太平间设置次入口，使得尸体的运送路线与出入院路线不交叉。避免影响病人的心情。项目太平间的布置基本上可行，本评价建议医院在搬运尸体时，选择在夜间病人熟睡以后。

辐射装置位于首层专用设备用房内，按照国家要求，采取相应的防范措施后，对周边环境及医院内病人影响较小，设置可行。

氧气储罐位于西侧绿化带中心，与周边各建筑物有一定安全距离，且该处人员来往较少，设置较为合理。

地下车库尾气污染方面，由工程分析可知，地下车库经8次/h的换气，及通过排风机的新鲜空气补充，废气能达到国家规定《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准。地下车库通排风口设置于医疗综合大楼楼顶绿化带内，避开医院职工及病人出入口，远离周边居民住宅区及人群活动场所，减少对周边环境和敏感点影响。

14.3.3医院总体平面布局合理性分析

改扩建后，广济医院主体工程总平面布局为：南侧为新建医院综合大楼，北侧保留的现有建筑为由东往西依次为门诊、住院楼、康复中心和社区中心，西北侧设置为污水站和保留的吸氧房。主体布局从就医方便的角度考虑，平面布局合理。

改扩建项目建成后，广济医院辅助工程布置为：食堂位于新建医院综合大楼地下一层，方便于用餐较多的住院部病人和医护人员用餐；污水处理站位于西北角，其位置为非主导风向的上风向，布局合理；锅炉房设置在地下层，对医院内部的影响较小，布置较为合理。

综上所述，项目改扩建总平面布局从各个方面体现了以人为本，合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，平面布局基本合理可行。
14.3.4平面布局合理性建议

（1）项目平面布置中医疗固废暂存间拟建在地下室二层，但该层设置的辅助设置和功能用较多，进出人较多，不能满足医疗固废暂存间设置要求中的：必须与医疗区和人员活动密集区隔开。因此环评建议将医疗固废暂存间调整至新建污水站北侧绿化带内，该处远离医院内医疗综合楼和住院楼，且方便从西北侧的污物处理外运处理。

（2）环评建议将配电室、锅炉房和发电机房设置到地下二层，能进一步减轻动力设备对医院内外环境的影响。

（3）项目在平面布置上应利用地形，合理设计空间，尽可能减少土方工程量，以减少施工过程中对环境的影响。急诊和门诊的出入口应合理设计，保证有效而便捷的交通，同时避免车流噪声对住院部及周边敏感点的影响。
（4）本评价建议城市管理方便应该在靠近医院附近的道路设立路牌，禁止过往车辆鸣笛，防治影响病人的休息休养。
15结论与建议

15.1 结论

15.1.1 项目概况
岳阳广济医院有限公司投资24996.37万元在岳阳市岳阳楼区望岳路西侧广济医院现有院址内进行岳阳广济医院医疗综合大楼项目建设，项目新建1栋18层（地上16层、地下2层）的医疗综合楼大楼，用地面积9000m2，总建筑面积59660m2（其中地上建筑面积46600m2，地下室建筑面积13000m2），配套停车位320个（全部为地下停车位），新增床位360张，并拆除现有的锅炉房、配电房等设施，同时在医院西侧中部新建污水处理站（占地面积100m2），食堂、锅炉房和配电房安排在新建的医疗综合大楼地下室内。项目建成后医院共计设置床位700张，门诊日接纳量设计最大为400人次。
15.1.2 环境质量现状

（1）环境空气：监测结果表明项目所在区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
（2）地表水环境：地表水监测结果表明项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。

（3）声环境：监测期间广济医院除东侧昼间、间监测值超标，昼间最大超标6.8 dB（A）、夜间最大超标1.6 dB（A）外，其它各监测点昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的2类标准要求。其超标的主要原因是东侧受紧邻的城市主干道望岳路来往车辆噪声的影响。
15.1.3 施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。土石方、建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。
（2）水环境影响分析结论

项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，施工废水经沉淀后排入回用，对水环境的影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。如必须施工则需报环保主管部门同意并公示后方可进行，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对该区域环境的影响。
（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾送往市渣土办指定地点堆放，采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。外运弃土应按有关管理部门的指定地点堆存。弃土统一采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，制定土地整治计划，及时恢复植被等。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

15.1.4 营运期环境影响评价

1)、水环境影响分析

项目正常状况和非正常状况下项目所排污水中COD、BOD、NH3-N、SS对马壕污水处理厂的冲击都较小，但是事故状态下排污水中传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害，总的来说，改扩建后务医院必要加强生产管理，加强责任监控，防止事故发生。

2)、环境空气影响分析
食堂油烟：要求餐厅厨房安装油烟净化装置，油烟净化装置的去除率应不低于85%。

经油烟净化器处理后的油烟废气通过内置排气筒引至楼顶排放，排气筒出口位置应避开周围敏感点（特别是住院楼）。采取以上措施后餐厅油烟排放浓度为1.5mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“大型”标准的规定和油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3要求，治理措施可行。

汽车尾气：地下停车场设置独立的送风、排风系统，排风口设置于下风向，不得朝向临近建筑物和活动场所；排风口离室外地坪高应大于2.5m，其安装应与地面景观相协调，应做消声处理，排风口设置在屋顶绿化带中。地下车库安装通风设备进行换气，换气次数为不小于8次/时，采取以上措施后，地下车库内HC、NO2排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，汽车尾气对环境影响较小，治理措施可行。

锅炉废气：锅炉燃气直接排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表二新建锅炉大气污染物排放浓度限值（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值20mg/m3、50mg/m3和200mg/m3）要求。
发电机废气：发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，措施可行。
污水处理站恶臭：项目医疗废水处理站格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池均为地下封闭式，所有池顶均有盖密闭并设通风管与引风机相通，密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入生物除臭装置净化经紫外线消毒后引至绿化带内排放，生物除臭装置可以彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到很好的脱臭效果，经分解后的恶臭气体可完全达到无害排放，不产生二次污染，对周围环境影响不大。

3)、声环境影响分析
水泵、风机、发电机及锅炉房等动力设备设置在地下室专用设备房中，并选用低噪声型，采取减震隔吸声措施，对外界的影响较小。 

医院应加强管理，进出小区的汽车限速行驶、夜间禁鸣，医院在对靠近交通一侧拟采用夹层隔声玻璃，同时做好高大的绿化林带，进一步降低噪声值，通过建筑物本身所采取的合适技术措施和建筑材料的隔声作用后，可减少交通噪声对本项目的影响，从而确保拟建建筑室内环境符合相关要求。

4)、固体废物对环境的影响分析
项目产生的医疗垃圾和污水处理站污泥，集中收集在医院内暂存，定期交岳阳市方向固废安全处置有限公司无害化处置；特殊废水预处理少量沉渣集中收集定期交有资质单位无害化处理；生活垃圾经集中收集后由岳阳市环卫部门统一送至岳阳市城市生活垃圾卫生填埋场，因此项目产生的固废均能得到合适的处置，对周边环境影响较小。
15.1.5 项目建设的可行性

15.1.5.1 建设项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析

经查询《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发展改革委2013年第21号令），本项目为医疗服务行业，属于“鼓励类”中的第三十六项教育、文化、卫生、体育服务中心第29条医疗卫生服务设施建设，因此本项目的建设符合国家产业政策。
（2）项目选址合理性分析

项目所选场址符合岳阳市卫生事业“十二五”规划以及岳阳市城市规划要求，拟建地交通条件便利，供水、供电、供气及排水设施齐全，区域具有一定的环境容量，项目建设与周边环境相容，项目不存在的制约因素，从环保角度分析，项目场址选择是可行的。

（3）平面布置的合理性
改扩建后，广济医院主体工程总平面布局为：南侧为新建医院综合大楼，东北侧为住院楼、西侧中部设置为污水站。主体布局从就医方便的角度考虑，平面布局合理。广济医院辅助工程布置为：食堂位于新建医院综合大楼地下一层，方便于用餐较多的住院部病人和医护人员用餐；污水处理站位于西侧中部，其位置为非主导风向的上风向，布局合理；锅炉房设置在医院地下室，对医院内部的影响较小，同时该房建设采取了隔声降噪措施，布置较为合理。综上所述，项目改扩建总平面布局从各个方面体现了以人为本，合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，平面布局基本合理可行。
15.1.5.2 污染物总量控制

环评建议项目主要污染物的总量控制要求为：COD：2.88t/a，NH3-N：0.288t/a，二氧化硫：0.1t/a、氮氧化物：0.936t/a。

15.1.5.3 公众参与

从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，绝大多数人赞成本项目的建设，没有人反对项目建设。公众要求建设方在建设过程中做好环境管理和污染物防治工作，建设方对于公众的意见均表示采纳。

15.1.6综合结论

综上所述，岳阳广济医院医疗综合大楼项目选址符合规划，建设符合国家相关产业政策。项目废气、废水、固废、噪声等采取相应措施后符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求。项目建设可以从根本上解决医院医疗用房紧张，同时能改善门诊、住院等医疗环境，提高技术水平及服务质量，更好的服务患者。在做好各项环保措施和环境管理要求、风险应急预案的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

15.2建议和要求

1、设计时应注意优化排水管网设计，将可能受污染的医疗废水单独收集后送污水处理站处理，未受污染生活污水可通过另外的管道送化粪池处理。污水处理站应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防治二次污染。

2、医疗废物应分类收集严格管理，与生活垃圾分开处理。设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等的要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。
3、施工期噪声对于住院患者存在一定影响，建议医院与施工方密切配合，妥善安置患者，或采取临时隔声消声措施，降低噪声的不利影响。
4、医院内设置有天燃气锅炉，项目营运中应当做好天燃气的安全使用管理工作，加强设备维护，杜绝天燃气引起的爆炸等不安全事故。

环境影响评价委托





1.研究相关技术文件和其他有关文件


2.进行初步工程分析


3.开展初步的环境状况调查





环境影响因素识别与评价因子筛选





制定工作方案





建设项目工程分析





各环境要素环境影响预测与评价


各专题环境影响分析与评价





1.提出环境保护措施，进行技术经济论证


2.给出建设项目环境可行性的评价结论








公众参与





有重大变化





研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等


依据相关规定确定环境影响评价文件类型





1.明确评价重点和环境保护目标


2.确定工作等级和评价范围和评价标准





评价范围内的环境状况调查、监测与评价





编制环境影响评价文件





第三阶段





第一阶段





第二阶段





图1-1   环境保护目标图





2011年全年稳定度频率分布图





2012年全年稳定度频率分布图





2013年全年稳定度频率分布图





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





2013年风速变化曲线图





2013年4月污染系数图





2013年1月污染系数图





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





2013年11月污染系数图





2013年7月污染系数图





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





2010年11月污染系数图





2010年7月污染系数图





2013年污染系数图





大气监测点





项目所在地





东洞庭湖断面





岳阳楼断面





东风湖





扁山断面








PAGE  
I

_1234567897.xls
图表1

		





图表1

		





稳定度统计

		

						各稳定度频率

						A		0.0000

						A-B		0.4110

						B		7.1233

						B-C		4.6575

						C		14.1096

						C-D		0.8904

						D		41.8493

						E		19.7945

						F		11.1644

						合计		100.0000





稳定度统计

		



2001年全年稳定度频率分布图



B

				B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		1.92		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		0.96		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0.96		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		7.69		0		0		0

		WSW		0		15.38		0		0		0

		W		0		15.38		0		0		0

		WNW		0		5.77		0		0		0

		NW		0		1.92		0		0		0

		NNW		0		2.88		0		0		0

		N		0		0		0		0		0





B-C

				B-C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		10.29		0		0

		NE		0		0		14.71		0		0

		ENE		0		0		7.35		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		1.47		0		0

		SSW		0		0		1.47		0		0

		SW		0		0		8.82		0		0

		WSW		0		0		16.18		0		0

		W		0		0		17.65		0		0

		WNW		0		0		8.82		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		8.82		0		0

		N		0		0		4.41		0		0





C

				C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		3.4		7.77		0		0

		NE		0		2.43		14.08		0		0

		ENE		0		5.34		5.34		0		0

		E		0		0.49		1.46		0		0

		ESE		0		2.91		0.49		0		0

		SE		0		1.94		4.85		0		0

		SSE		0		4.37		5.34		0		0

		S		0		1.46		2.91		0		0

		SSW		0		1.46		0.49		0		0

		SW		0		1.46		1.46		0		0

		WSW		0		2.43		6.31		0		0

		W		0		4.37		1.94		0		0

		WNW		0		1.94		0		0		0

		NW		0		2.91		0.49		0		0

		NNW		0		2.91		1.46		0		0

		N		0		2.43		3.4		0		0





C-D

				C-D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		30.77		0

		ENE		0		0		0		30.77		0

		E		0		0		0		7.69		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		7.69		0

		WSW		0		0		0		15.38		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		0		0

		N		0		0		0		7.69		0





D

				D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.13		15.38		2.78		0.33

		NE		0		2.13		14.73		8.51		0.98

		ENE		0		1.96		5.89		1.64		0

		E		0		0.49		0.65		0.16		0

		ESE		0		0.33		0.98		0		0

		SE		0		2.13		1.47		0.49		0

		SSE		0		0.16		3.27		1.15		0

		S		0		0.49		1.8		1.31		0

		SSW		0		0.16		0.33		0		0

		SW		0		0.16		0.33		0.16		0

		WSW		0		0.82		0.33		0.16		0

		W		0		0.16		0.16		0.16		0

		WNW		0		0.33		0.49		0.16		0

		NW		0		0.49		0.65		0		0

		NNW		0		1.31		1.47		0		0

		N		0		1.8		5.07		1.31		0.16





E

				E类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		5.54		4.15		0		0

		NE		0		4.15		9		0		0

		ENE		0		7.27		3.81		0		0

		E		0		2.42		0.35		0		0

		ESE		0		2.08		2.42		0		0

		SE		0		1.04		6.57		0		0

		SSE		0		1.73		5.54		0		0

		S		0		2.42		4.15		0		0

		SSW		0		1.04		0.35		0		0

		SW		0		0.69		0.35		0		0

		WSW		0		2.08		0.69		0		0

		W		0		0.69		0		0		0

		WNW		0		0.69		0		0		0

		NW		0		0		0.35		0		0

		NNW		0		0.69		0		0		0

		N		0		1.73		1.38		0		0





F

				F类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		6.13		0		0		0

		NE		0		7.36		0		0		0

		ENE		0		6.75		0		0		0

		E		0		3.07		0		0		0

		ESE		0		4.29		0		0		0

		SE		0		7.36		0		0		0

		SSE		0		6.75		0		0		0

		S		0		2.45		0		0		0

		SSW		0		2.45		0		0		0

		SW		0		0.61		0		0		0

		WSW		0		2.45		0		0		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0.61		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		1.23		0		0		0

		N		0		3.68		0		0		0





A-B

				A-B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		0		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		0		0

		WSW		0		0		0		0		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		0		0

		N		0		0		0		0		0






_1234567901.xls
图表3

		1

		0.025

		0.073

		0.008

		0.041

		0

		0.105

		0.025

		0.226

		0.025

		0.17

		0.008

		0.057

		0.017

		0.033

		0.033



风频7

0.025



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567905.xls
图表7

		1

		0.0352

		0.0833

		0.0132

		0.0421

		0

		0.0011

		0.0352

		0.218

		0.0191

		0.1755

		0.0263

		0.0527

		0.0372

		0.0395

		0.0484



污染系数

2005年7月污染系数图

0.0619



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567907.xls
图表8

		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2010年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567908.vsd
�

配电房


1F


  吸氧房


锅炉房


餐厅会议室


新住院楼（北楼）


6F


新住院楼（南楼）


6F


连廊


门诊部


康复中心


社区中心


旧住院楼


6F


2F


4F


3F


3F


望岳路


N


绿地


主出入口


本次建设的医疗综合大楼(16F)


1F


1F


N1


N2


太平间


N3


N4



_1234567909.vsd
�

格 栅


调节池


混凝沉淀池


消毒混合池


综合废水


预处理


特殊医疗废水


污泥浓缩脱水


方向固废


消毒


上清液回流


二氧化氯发生器


市政污水管网


隔油池


餐厅含油废水


马壕污水处理厂



_1234567906.xls
图表9

		1

		0.2267

		0.079

		0.1242

		0.0315

		0.0627

		0.0475

		0.0779

		0.0103

		0.0103

		0

		0.0501

		0.071

		0.0475

		0.0258

		0.0756



污染系数

2005年11月污染系数图

0.06



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567903.xls
图表5

		





图表5

		



污染系数

2005年1月污染系数图



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2010年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		



风频1



Sheet2

		



风频4



Sheet3

		



风频7



		



风频10



		



污染系数

2002年1月污染系数图



		



污染系数

2002年4月污染系数图



		



污染系数

2002年7月污染系数图



		



污染系数

2002年11月污染系数图



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



#REF!

2002年污染系数图

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567904.xls
图表6

		1

		0.1296

		0.2074

		0.0885

		0.0847

		0.0456

		0.084

		0.0622

		0.0353

		0

		0.0598

		0.0353

		0.0277

		0.0138

		0.0235

		0.027



污染系数

2005年4月污染系数图

0.0757



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567902.unknown

_1234567899.xls
图表1

		A

		A-B

		B

		B-C

		C

		C-D

		D

		E

		F



2005年全年稳定度频率分布图

0

1.3473

7.3353

5.0898

11.9012

0.8234

43.7874

17.8892

11.8263



稳定度统计

		

						各稳定度频率

						A		0.0000

						A-B		1.3473

						B		7.3353

						B-C		5.0898

						C		11.9012

						C-D		0.8234

						D		43.7874

						E		17.8892

						F		11.8263

						合计		99.9999





稳定度统计

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



2003年全年稳定度频率分布图



B

				B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.04		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		0		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		2.04		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		8.16		0		0		0

		WSW		0		6.12		0		0		0

		W		0		10.2		0		0		0

		WNW		0		2.04		0		0		0

		NW		0		2.04		0		0		0

		NNW		0		2.04		0		0		0

		N		0		1.02		0		0		0





B-C

				B-C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		5.88		0		0

		NE		0		0		7.35		0		0

		ENE		0		0		5.88		0		0

		E		0		0		4.41		0		0

		ESE		0		0		1.47		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		1.47		0		0

		S		0		0		1.47		0		0

		SSW		0		0		4.41		0		0

		SW		0		0		19.12		0		0

		WSW		0		0		10.29		0		0

		W		0		0		20.59		0		0

		WNW		0		0		2.94		0		0

		NW		0		0		8.82		0		0

		NNW		0		0		4.41		0		0

		N		0		0		1.47		0		0





C

				C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		4.4		4.4		0		0

		NE		0		1.89		9.43		0		0

		ENE		0		1.26		3.14		0		0

		E		0		3.14		1.26		0		0

		ESE		0		0.63		1.89		0		0

		SE		0		1.26		5.03		0		0

		SSE		0		2.52		2.52		0		0

		S		0		1.26		6.92		0		0

		SSW		0		1.89		1.26		0		0

		SW		0		1.26		11.95		0		0

		WSW		0		1.26		3.14		0		0

		W		0		2.52		4.4		0		0

		WNW		0		1.89		0		0		0

		NW		0		1.26		3.77		0		0

		NNW		0		5.03		3.14		0		0

		N		0		1.89		4.4		0		0





C-D

				C-D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		45.45		0

		ENE		0		0		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		18.18		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		27.27		0

		WSW		0		0		0		9.09		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		0		0

		N		0		0		0		0		0





D

				D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		1.88		6.5		2.91		0.34

		NE		0		2.91		12.65		5.98		0.68

		ENE		0		0.68		5.13		3.59		0.34

		E		0		1.37		1.54		1.2		0

		ESE		0		1.2		1.03		0.17		0

		SE		0		0.34		3.08		0.85		0

		SSE		0		0.34		1.37		1.88		0

		S		0		0.85		2.39		2.74		0

		SSW		0		0		0.68		0.85		0

		SW		0		0		0.34		0.51		0

		WSW		0		0.17		0.51		0		0

		W		0		0.34		0		0		0.17

		WNW		0		0.68		0.17		0		0.17

		NW		0		0.68		1.2		0.17		0

		NNW		0		1.2		2.56		0.51		0.34

		N		0		1.71		3.25		0.51		0.34





E

				E类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.93		0.42		0		0

		NE		0		3.77		5.44		0		0

		ENE		0		2.93		1.26		0		0

		E		0		3.35		2.09		0		0

		ESE		0		2.93		3.77		0		0

		SE		0		1.67		7.11		0		0

		SSE		0		1.26		3.35		0		0

		S		0		1.67		3.35		0		0

		SSW		0		0.84		0.42		0		0

		SW		0		0.42		0.42		0		0

		WSW		0		0.42		0.42		0		0

		W		0		0.42		0		0		0

		WNW		0		1.67		0		0		0

		NW		0		0.42		0		0		0

		NNW		0		0.84		0		0		0

		N		0		1.67		1.67		0		0





F

				F类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.53		0		0		0

		NE		0		5.06		0		0		0

		ENE		0		5.7		0		0		0

		E		0		3.8		0		0		0

		ESE		0		6.33		0		0		0

		SE		0		5.06		0		0		0

		SSE		0		4.43		0		0		0

		S		0		4.43		0		0		0

		SSW		0		2.53		0		0		0

		SW		0		1.27		0		0		0

		WSW		0		0.63		0		0		0

		W		0		0.63		0		0		0

		WNW		0		0.63		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		1.27		0		0		0

		N		0		1.27		0		0		0





A-B

				A-B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		0		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		0		0

		WSW		0		0		0		0		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		0		0

		N		0		0		0		0		0






_1234567900.xls
图表1

		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



风频1

0.008

0.041

0.073

0.17

0.121

0.089

0.033

0.089

0.041

0.041

0.008

0.025

0.049

0.049

0.008

0.025



Sheet1

												表4.1.3-1  2002年风频及污染系数表

		风向		风频1		平均风速		污染系数		风频4		平均风速		污染系数		风频7		平均风速		污染系数		风频10		平均风速		污染系数

		N		0.80%		2		1.14%		7.30%		3.33		7.57%		2.50%		1.33		6.19%		4.10%		2.6		6.00%

		NNE		4.10%		1.6		7.29%		13.70%		3.65		12.96%		2.50%		2.33		3.52%		19.40%		3.25		22.67%

		NE		7.30%		3.89		5.36%		24.20%		4.03		20.74%		7.30%		2.89		8.33%		6.50%		3.12		7.90%

		ENE		17.00%		3.52		13.76%		4.10%		1.6		8.85%		0.80%		2		1.32%		4.90%		1.5		12.42%

		E		12.10%		2.93		11.77%		4.90%		2		8.47%		4.10%		3.2		4.21%		2.50%		3		3.15%

		ESE		8.90%		2.27		11.17%		3.30%		2.5		4.56%		0.00%		0		0.00%		3.30%		2		6.27%

		SE		3.30%		1.5		6.27%		7.30%		3		8.40%		10.50%		3.08		0.11%		2.50%		2		4.75%

		SSE		8.90%		2.09		12.14%		8.10%		4.5		6.22%		2.50%		2.33		3.52%		4.10%		2		7.79%

		S		4.10%		3.4		3.45%		3.30%		3.25		3.53%		22.60%		3.41		21.80%		0.80%		3		1.03%

		SSW		4.10%		2.8		4.16%		0.00%		0		0.00%		2.50%		4.33		1.91%		0.80%		3		1.03%

		SW		0.80%		1		2.28%		4.90%		2.83		5.98%		17.00%		3.19		17.55%		0.00%		0		0.00%

		WSW		2.50%		2		3.56%		3.30%		3.25		3.53%		0.80%		1		2.63%		3.30%		2.5		5.01%

		W		4.90%		2.33		5.98%		0.80%		1		2.77%		5.70%		3.57		5.27%		3.30%		1.75		7.10%

		WNW		4.90%		2		6.98%		0.80%		2		1.38%		1.70%		1.5		3.72%		2.50%		2		4.75%

		NW		0.80%		2		1.14%		1.70%		2.5		2.35%		3.30%		2.75		3.95%		1.70%		2.5		2.58%

		NNW		2.50%		3.33		3.56%		3.30%		4.25		2.70%		3.30%		2.25		4.84%		5.70%		2.86		7.56%

												图4.1.3-1  2002年1、4、7、10月风频玫瑰图

												图4.1.3-2  2002年1、4、7、10月污染系数图

												图4.1.3-3  2001年、2002年污染系数图





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频1



Sheet2

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频4

0



Sheet3

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频7

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



风频10

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年1月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年4月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年7月污染系数图

0



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



污染系数

2002年11月污染系数图

0



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2002年污染系数图

0.0573

0.0919

0.118

0.1416

0.0457

0.073

0.0783

0.089

0.0457

0.0433

0.0417

0.0687

0.0687

0.0403

0.0193

0.0463



		N

		NNE

		NE

		ENE

		E

		ESE

		SE

		SSE

		S

		SSW

		SW

		WSW

		W

		WNW

		NW

		NNW



污染系数

2001年污染系数图

0.0672

0.1443

0.1554

0.1144

0.0284

0.0546

0.0718

0.0688

0.0441

0.0228

0.0305

0.0623

0.0493

0.0287

0.0191

0.0382



		





		






_1234567898.xls
图表1

		A

		A-B

		B

		B-C

		C

		C-D

		D

		E

		F



2004年全年稳定度频率分布图

0

0.411

7.1918

5.3425

14.1781

0.5479

42.1918

18.4932

11.6438



稳定度统计

		

						各稳定度频率

						A		0.0000

						A-B		0.4110

						B		7.1918

						B-C		5.3425

						C		14.1781

						C-D		0.5479

						D		42.1918

						E		18.4932

						F		11.6438

						合计		100.0001





稳定度统计

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



2002年全年稳定度频率分布图



B

				B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		1.9		0		0		0

		E		0		1.9		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		1.9		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0.95		0		0		0

		SW		0		0.95		0		0		0

		WSW		0		4.76		0		0		0

		W		0		12.38		0		0		0

		WNW		0		7.62		0		0		0

		NW		0		2.86		0		0		0

		NNW		0		1.9		0		0		0

		N		0		0		0		0		0





B-C

				B-C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		3.85		0		0

		NE		0		0		7.69		0		0

		ENE		0		0		14.1		0		0

		E		0		0		2.56		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		1.28		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		5.13		0		0

		WSW		0		0		16.67		0		0

		W		0		0		23.08		0		0

		WNW		0		0		16.67		0		0

		NW		0		0		1.28		0		0

		NNW		0		0		2.56		0		0

		N		0		0		2.56		0		0





C

				C类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.9		5.8		0		0

		NE		0		3.38		9.66		0		0

		ENE		0		2.42		6.28		0		0

		E		0		0.97		0.97		0		0

		ESE		0		1.45		0.97		0		0

		SE		0		4.35		2.9		0		0

		SSE		0		4.35		6.76		0		0

		S		0		1.45		3.86		0		0

		SSW		0		1.93		1.45		0		0

		SW		0		0.97		2.42		0		0

		WSW		0		5.31		3.38		0		0

		W		0		5.8		4.35		0		0

		WNW		0		1.45		2.9		0		0

		NW		0		1.45		0.97		0		0

		NNW		0		1.93		0.97		0		0

		N		0		1.45		2.9		0		0





C-D

				C-D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		12.5		0

		NE		0		0		0		12.5		0

		ENE		0		0		0		37.5		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		12.5		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		0		0

		WSW		0		0		0		0		0

		W		0		0		0		12.5		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		12.5		0

		N		0		0		0		0		0





D

				D类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.27		7.79		3.57		0.16

		NE		0		2.44		12.18		5.52		0.49

		ENE		0		3.41		9.09		6.17		1.14

		E		0		1.14		1.79		0.49		0.32

		ESE		0		1.3		2.44		0		0

		SE		0		0.65		2.92		0.32		0

		SSE		0		1.46		3.57		0.65		0

		S		0		0.32		1.79		0.97		0

		SSW		0		0.32		0.16		0		0

		SW		0		0.97		0.32		0.16		0

		WSW		0		0.32		0.16		0.16		0

		W		0		0.49		0.16		0		0

		WNW		0		0.16		0.32		0.49		0.32

		NW		0		0.49		0.49		0		0

		NNW		0		1.14		2.6		0.16		0

		N		0		1.3		2.6		0.65		0





E

				E类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		2.96		1.85		0		0

		NE		0		4.07		2.96		0		0

		ENE		0		5.19		4.81		0		0

		E		0		2.96		3.33		0		0

		ESE		0		3.33		1.48		0		0

		SE		0		1.48		5.19		0		0

		SSE		0		4.44		7.04		0		0

		S		0		2.96		3.33		0		0

		SSW		0		0.37		3.33		0		0

		SW		0		1.11		0.74		0		0

		WSW		0		2.22		0.37		0		0

		W		0		0.74		0		0		0

		WNW		0		1.85		0.37		0		0

		NW		0		0.37		0.37		0		0

		NNW		0		1.48		0		0		0

		N		0		3.7		0.74		0		0





F

				F类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		3.53		0		0		0

		NE		0		5.88		0		0		0

		ENE		0		9.41		0		0		0

		E		0		3.53		0		0		0

		ESE		0		7.65		0		0		0

		SE		0		7.65		0		0		0

		SSE		0		4.71		0		0		0

		S		0		2.35		0		0		0

		SSW		0		5.29		0		0		0

		SW		0		4.12		0		0		0

		WSW		0		2.35		0		0		0

		W		0		1.76		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		1.76		0		0		0

		N		0		0.59		0		0		0





A-B

				A-B类稳定度下联合风频结果表

		风向		1.1～1.6m/s		1.7～2.5m/s		2.6～4.0m/s		4.1～6.0m/s		>6.0m/s

		NNE		0		0		0		0		0

		NE		0		0		0		0		0

		ENE		0		0		0		0		0

		E		0		0		0		0		0

		ESE		0		0		0		0		0

		SE		0		0		0		0		0

		SSE		0		0		0		0		0

		S		0		0		0		0		0

		SSW		0		0		0		0		0

		SW		0		0		0		0		0

		WSW		0		0		0		0		0

		W		0		0		0		0		0

		WNW		0		0		0		0		0

		NW		0		0		0		0		0

		NNW		0		0		0		0		0

		N		0		0		0		0		0






_1234567893.vsd
�

病人


挂 号


门 诊


检 查


取药


返回


病人入院


检验、诊断


治  疗


住院、治疗、护理


复  检


备用发电机


通风系统


医护人员


食  堂


废气


高空排放


噪声


治疗护理


病人出院


膳食


生活垃圾


含油废水


油烟


环卫清运


隔油池


油烟净化器


病房清扫、消毒


病人被服清洗


外委


医疗废水


医疗废水


死亡


供电


通风


及时送
殡仪馆


医疗废物


污水站


交由资质
单位处理


污泥


医院
太平间


锅炉


供蒸汽
热水



_1234567895.unknown

_1234567896.vsd
�

住院病床


门诊病人


医务人员


特殊废水


锅炉用水


中央空调


未预见用水


15


17


40


15


4


0.5


0.075


1.65


11


0.45


3


144


21.6


122.4


2.55


9.35


0.425


预处理


0.425


雨水管道


36


14.45


医院污水处理站预处理


马壕污水处理厂


东洞庭湖


240.5


157.675


市政污水管道


餐饮废水


预处理


10


8.5


8.5


1.5


2.55


新鲜水



_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

污水管道


污水


格 栅


沉淀池


水解酸化池


SDH水处理池


砂滤池


消毒池


脱氯池


出水


定量池


污泥浓缩池


污泥


上清液


污泥


泥饼外运


ClO2发生器


ClO2


脱氯机


NaSO3



_1234567892.vsd
�

房屋拆迁


场地平整


土方开挖


主体施工


外墙装饰


扬尘、噪声、建筑垃圾


扬尘、噪声、废水、建筑垃圾


扬尘、噪声、水土流失


室内装修


设备安装


噪声


道路建设


区域绿化


扬尘、废水、土石方



_1234567890.vsd
�

配电房


1F


  吸氧房


锅炉房


餐厅会议室


新住院楼（北楼）


6F


新住院楼（南楼）


6F


连廊


门诊部


康复中心


社区中心


旧住院楼


6F


2F


4F


3F


3F


望岳路


N


绿地


主出入口


本次建设的医疗综合大楼(16F)


1F


1F


次出入口


次出入口


太平间



