附件1：

岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司

云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）

环境影响报告书技术评估会专家评估意见

2016年9月14日岳阳市环境保护局在岳阳市主持召开了《岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司云溪河下游沿岸工业历史遗留固废渣处置项目（变更）环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有岳阳市环保局云溪区分局、评价单位中环华城（厦门）环保科技有限公司、建设单位岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司等单位的领导和代表。会议邀请了5名专家（名单附后）组成技术评估组。与会代表到项目建设地进行了现场踏勘，建设单位介绍了项目背景与前期工程进展情况，评价单位汇报了环评报告书主要内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会意见如下：

一、项目概况：

云溪河下游沿岸工业历史遗留固体废渣集中浅埋、堆置于云溪河岸老虎嘴处、东风嘴处、抓埠市处、老水井处、胜利矶处5片区域，经过长期雨水冲刷，现如今其浸出液中仍然还有砷等重金属，为II类一般工业废渣，这些废渣长期露天堆放产生的渗滤液严重污染云溪河下游沿岸流域生态环境，危害当地居民耕种环境和农产品安全，在此情况下，本项目将在云溪区路口镇牌楼村原废弃采石场新建一座库容为11.5 万m3 的Ⅱ类处置场，对云溪河下游沿岸现堆存有老虎嘴、东风嘴、抓埠市、老水井、胜利矶5片区域共10.63万m3 历史遗留工业固废采用安全填埋的方式对其进行处置。

评估认为：

1、完善项目建设由来说明，补充项目变更前环评结论及环评批复文件。

2、结合省厅批复，核实项目废渣量，补充项目技术方案的批复，完善项目编制依据。

3、进一步调查周边环境现状（人居、饮水等），调查区域雨水排放途径、排水去向。

二、环境保护目标及环境质量现状

1、核实郭家冲水库水域功能，明确固废废渣运输线路，补充运输线路两侧环境保护目标。

2、调查区域地下水环境质量现状超标原因分析。

三、工程分析、影响预测及污防措施

1、补充收集填埋场地勘资料，核实填埋场有效容积，对照《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场相关要求，分析技术方案的可行性。

2、核实渗滤液的主要污染因子、产生浓度及产生量，依此核实渗滤液收集池规模的合理性；说明湖南省神斧集团向红机械化工有限公司处理废水处理情况介绍，说明可行性。

3、细化项目施工期生态环境、水土流失，施工废水的污染防治措施，完善填埋场封场生态恢复措施，提出相关的环保措施和管理要求。

4、完善渗滤液事故排放对地表水环境、地下水环境、土壤环境的影响分析。

5、分析监测井设置的合理性，结合渗滤液污染因子浓度，完善监测计划，明确渗滤液运出过程的环境管理要求。

四、项目建设环境可行性

1、项目选址的环境合理性

同意项目选址合理性分析评价内容。

2、项目产业政策

同意项目有关产业政策的相符性分析的内容。

3、对工程施工期及后期管理提出相关要求。

评审专家成员:吴尧平（组长）

熊朝晖、万石良、郑重

张金刚 （执笔）

二〇一六年九月十四日