
                               岳环评[2016]83号
关于岳阳县红阳香柚加工厂
年加工8000吨香柚项目环境影响报告书的批复

岳阳县红阳香柚加工厂：

你厂《关于岳阳县红阳香柚加工厂年加工8000吨香柚项目环评批复的报告》、岳阳县环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

你公司拟投资2000万元在岳阳县杨林乡红阳村建设年加工8000吨香柚项目，总占地面积11000㎡,其中环保投资62万元。项目以香柚、白砂糖等为原料，通过表皮切削、清洗、榨汁、过滤、切丝、打浆、杀菌、冷却、灌浆等工序，生产柚子汁800吨/年、柚子核1020吨/年、柚子果酱300吨/年、柚子糖浆4000吨/年、柚子茶4800吨/年，项目共用一条生产线。主要建设内容包括：加工厂房、仓库（含冷库）、办公用房以及各类公用工程等，项目配套建设1台1t/h生物质锅炉。环保工程包括：新建1套麻石水膜脱硫除尘设施、1座30t/d污水处理设施（沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池），1间10㎡危废及一般固体废物暂存间，1个50m3事故应急池等。项目不使用国家禁止或限制的非环保型制冷剂。项目建设符合国家产业政策，符合《杨林乡总体规划2012-2030》，根据宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制的《岳阳县红阳香柚加工厂年加工8000吨香柚项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更产品或扩大规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。严格落实水土保持措施，避免大面积开挖与恶劣天气作业，减少水土流失；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘污染环境；施工废水经隔渣、沉淀预处理后回用，不外排；弃土、建筑垃圾交由渣土办统一处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。雨水通过雨水沟收集后排放至农灌渠；香柚清洗废水、设备清洗废水以及生活污水一并排入厂内自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的一级标准后排入农灌渠，最终排入新墙河。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库等区域的防雨、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。锅炉需采用成型生物质为燃料。锅炉废气经过经麻石水膜脱硫除尘器处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准要求后，通过25m高排气筒排放；加强生产车间通风，污水处理站周边种植吸附性较强的植物隔离带、确保厂界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备鼓风机、引风机、各类机泵等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好各类固体废物的分类收集、储存和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；废机油等危险废物送有资质的单位处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，建立规范的管理台帐，妥善处置，避免造成二次污染；废弃果渣应及时清运，在周边林地作肥料时应填埋处理，不得露天堆放；锅炉灰渣、除尘灰渣收集后用作农肥，废弃包装物收集后回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备维护和管理，废弃果渣实行日产日清，装置区规范设置污水管道及50m3事故应急池；依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目以污水处理设施为单元设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦0.2t/a，NH3-N≦0.1t/a，SO2≦0.2t/a，NOx≦0.4t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、杨林镇人民政府、宁夏智诚安环科技发展股份有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。    

                        岳阳市环境保护局

                        2016年12月19日

	抄送: 岳阳县环境保护局、杨林镇人民政府、宁夏智诚安环科技发展股份有限公司



