报告书修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目利用中石化股份公司长岭分公司基础设施包括供水、排水、供汽、水处理等情况调查，完善项目依托的可行性。 | P17已修改该内容 |
| 2 | 细化环烷酸精制装置工艺过程分析，根据设备规格、数量、能力情况，分析与国家相关产业政策的相符性。 | P138已明确项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）。 |
| 3 | 强化CS-6选矿剂生产线小试装置描叙，给出其生产工艺、相关参数及污染物产生情况，说明原FAD装置利用的可行性和利用前是否要进行清洗。 | 报告书整体均为给出CS-6选矿剂生产工艺，相关参数及污染物产生情况的说明，P27已说明清洗情况。装置利用可行性由建设方决定，不在环评报告评价范围。 |
| 4 | 核实项目原辅材料名称、使用量、来源、产品产量，校核项目物料平衡、水平衡。核实其工艺废水、废气、危险固废等污染物的排放浓度和排放总量，完善项目污染物产生节点。 | P29已核实项目原辅材料名称、使用量、来源、产品产量。P36及P39已核实项目物料平衡，P52已核实项目水平衡。报告书总体已根据修改内容，核实了排放浓度及排放总量，P38及P41已补充了项目工艺产物节点表，并调整了工艺产污节点图 |
| 5 | 核实项目已采取的污染防治措施的工艺、规模、效率等情况，调查跑冒滴漏等无组织排放情况、地面防渗情况。说明原闲置环保设施再利用的可行性。 | 本项目不会利用原闲置环保设施，报告书整体编制思路为使用实测确定污染源强，不存在核实效率等问题。P44已说明反应釜生产时将产生少量无组织排放气体，跑冒滴漏排放情况报告无法确定，P46说明项目建设有初期雨水池，收集初期污染雨水。 |
| 6 | 以现行的国家产业政策、环保政策为依据，以现状调查情况为基础，结合项目污染源监测数据，核实项目存在问题。 | P73，P75，P77已结合现状调查数据，说明了区域现有的环境污染问题。 |
| 7 | 说明项目副产物产生、储存、去向。 | 报告书将渣油及中性油作为危废处理，按危废要求管理，处置。 |
| 8 | 以核实的污染源强及存在问题，根据最新环保政策及标准的要求，完善项目污染治理、防泄漏防风险等方面的整治内容。 | 报告书已根据意见修改该内容 |
| 9 | 细化评价范围内地下水利用情况调查，补充收集项目地大气特征污染物、地下水监测数据。 | 报告书环境质量现状评价章节已补充监测数据 |
| 10 | 进一步分析地表水超标原因，提出控制建议。 | 通过地下水监测数据可以看出，区域地下水无超标情况 |
| 11 | 根据核实的废气有组织、无组织排气点数量及污染因子、排放浓度，分别给出工艺废气污染防治措施具体内容。根据影响校核排气筒高度、数量。 | P42已明确项目只有一根排气筒，P116及P117已给出废气污染防治措施具体内容。报告书已校核排气筒高度。 |
| 12 | 核实项目工艺废水、生产区初期雨水等收集方式，分析预处理措施的可行性。核实清污分流、雨污分流等工程措施，依此提出优化措施。 | P118已核实项目工艺废水、生产区初期雨水等收集方式，P121已分析欲处理措施的可行性。P118至119已核实清污分流、雨污分流等工程措施，环评已得出项目工程措施较完善的结论。 |
| 13 | 根据核实的各类固废的属性、产生量，现状暂存、处置情况，完善各类固废处置、暂存措施及要求。 | P124已根据核实的各类固废的属性、产生量，现状暂存、处置情况，完善了各类固废处置、暂存措施及要求。 |
| 14 | 根据项目已有防止地下水污染措施，分析可行性并以此提出改进建议。给出分区防渗图及监控措施。 | 报告书P126至127已分析项目已采取的地下水污染防治措施，并对拟建的污水处理池提出了建议要求。项目地下水分区防渗图已补充入附件。 |
| 15 | 核实大气、地表水、地下水预测结果，根据评价范围人居和单位分布，提出改进措施及控建要求。 | 报告书P87已根据现状监测结果说明了区域环境质量情况，并分析了原因。P91已明确了大气环境影响预测结论。 |
| 16 | 根据原辅材料、产品储存及工艺过程情况，完善项目环境风险应急相应工程措施可行性分析，据此提出改进要求。 | P111至P115已完善项目环境风险应急相应工程措施可行性分析，并据此提出改进要求。 |
| 17 | 根据核实的污染物源强及污防措施，完善给出整治措施一览表，核实环保投资。 | P127已核实项目环保投资 |
| 18 | 给出企业初始排污权情况，核实VOCs总量。 | P135已修改意见内容。 |