湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书评审意见修改说明

由湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书》，根据专家审查意见对报告书补充以下内容：

1、完善编制依据，强化项目必要性分析，细化项目基本情况介绍，核实主要工程内容、建设规模、设备设施、废矿物油来源和去向、仓储设施、环保设施、交通运输等方面的内容。据此完善项目工程内容、设备、原料一览表，补充运输路线图。

已进一步完善编制依据，详见P4-5；

已进一步强化项目建设的必要性，详见P1、P20；

已进一步细化项目基本情况介绍，详见P20-21；

已进一步核实主要工程建设内容、建设规模、设备设施、废矿物油来源和去向、仓储设施、环保设施、交通运输等方面的内容，详见P21-22、附图8；

已根据核实内容完善项目工程内容、设备、原料一览表，详见P21-22；

已补充运输路线图，详见附图8。

2、强化周边环境调查，补充周边企业状况、居民饮水方式、农灌水源情况调查，补充排水路线图。

已进一步强化周边环境调查，并补充周边企业状况、居民饮水方式、农灌水源情况调查，详见P18-19、P51；

已补充排水路线图，详见附图9。

3、核实评价因子、评价等级，完善大气污染物排放标准，补充VOCs标准限值，核实声环境评价标准和等级。

已核实评价因子、评价等级，详见P6、P12；

已进一步完善大气污染物排放标准，并补充VOCs标准限值，详见P7、P9；

已进一步核实声环境评价标准和等级，详见P8、P10及全文。

4、核实地表水环境质量、地下水环境质量标准、土壤环境质量标准、污水排放标准。

已进一步核实地表水环境质量、地下水环境质量标准、土壤环境质量标准、污水排放标准，详见P7-10，全文标准对应修改。

5、核实拟建地地下水水文状况，进一步完善环境保护目标调查。

已核实拟建地地下水水文状况，详见P8、P47；

已进一步完善环境保护目标调查，详见P15。

6、细化施工期工程分析，强化扬尘大气污染物分析，针对性的提出相应的保护措施要求。

已进一步细化施工期工程分析，并强化扬尘大气污染物分析，及针对性的提出相应的保护措施要求，详见P33-36、P72-75。

7、强化工程分析，对照《废矿物油回收利用污染控制技术规范》，校核项目工程设计的合理性，据此完善工艺流程图。提出工程设计优化的要求。

已强化工程分析，详见P36-40；

已对照《废矿物油回收利用污染控制技术规范》，校核项目工程设计的合理性，并据此完善工艺流程图，详见P29-30、P80-81、P112；

已提出工程设计优化的要求，详见P111。

8、进一步强化物料无组织排放影响分析，校核污染源预测因子、分析参数，完善项目防护距离计算。补充VOCs源强分析，据此完善预测分析。完善废气收集设施要求。

已进一步强化物料无组织排放影响分析，详见P64-65、P67；

已校核污染源预测因子、分析参数，并完善项目防护距离计算，详见P62-63、P66-67；

已补充VOCs源强分析，据此完善预测分析，详见P62-67；

已完善废气收集设施要求，详见P37、P62。

9、完善项目雨污分流措施要求，核实初期雨水量，应采取有效措施减少初期雨水产生量，补充排水路线图。进一步强化地下水影响分析，核定防渗措施适用性，补充防渗范围图，提出设置地下水监测井的要求。核实初期雨水、厂区冲洗水、消防废水产生量及最终去向。

已完善项目雨污分流措施要求，核实初期雨水量，应采取有效措施减少初期雨水产生量，补充排水路线图，详见P25、P39、附图9；

已进一步强化地下水影响分析，并核定防渗措施适用性，及补充防渗范围图，详见P68、P78-79、附图10；

已提出设置地下水监测井的要求，详见P118。

已核实初期雨水、厂区冲洗水、消防废水产生量及最终去向，详见P23、P38、P67、P97。

10、进一步完善固体废物类别、产生量、暂存措施分析，提出明确的管理措施和要求；从经济、风险角度分析废物跨地区转移的合理性，据此提出优化建议。

已进一步完善固体废物类别、产生量、暂存措施分析，并提出明确的管理措施和要求，详见P40、P44、P80、P107等；

已从经济、风险角度分析废物跨地区转移的合理性，据此提出优化建议，详见P114。

11、强化环境风险评价，重新核定事故排放污水量，分析项目风险措施的可行性和对周边地表水、地下水的影响，据此重新核定应急池容积，强化风险应急措施。

已强化环境风险评价，重新核定事故排放污水量，详见P91；

已分析项目风险措施的可行性和对周边地表水、地下水的影响，据此重新核定应急池容积，强化风险应急措施，详见P92-98、P99-101。

12、依据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》要求进一步分析项目选址合理性。补充当地政府选址意见。

已依据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》要求进一步分析项目选址合理性，详见P111-112；

已补充岳阳市岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组出具选址意见，详见附件4。

13、结合周边环境保护目标分布、油罐车间、装卸区、雨污水收集沟走线，进一步分析优化平面布置合理性。据此完善平面布局图。

已结合周边环境保护目标分布、油罐车间、装卸区、雨污水收集沟走线，进一步分析优化平面布置合理性，详见P110-111。

已完善平面布局图，详见附图4。

14、进一步完善项目环保投资一览表。

已进一步完善项目环保投资一览表，详见P82。