湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书评审意见

岳阳市环境保护局于2016年11月3日在岳阳市主持召开了《湖南省双强再生资源回收有限公司建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目环境影响报告书》技术评估会，参加会议的有岳阳楼区环保分局、建设单位湖南省双强再生资源回收有限公司、评价单位湖南志远环境咨询服务有限公司的领导与代表。会议邀请5名专家组成专家组（名单附后）。会前与会专家和代表踏勘了项目现场，会上听取了建设单位对工程情况的介绍和环评单位对环评报告书编制内容的详细汇报，经认真讨论，形成评估意见如下：

一、项目概况

项目名称：收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目；

建设单位：湖南省双强再生资源回收有限公司；

项目性质：新建项目；

项目投资：项目总投资500万元；

占地面积：总占地面积1300m2；

建设地点：岳阳楼区梅溪乡胥家桥村；

项目规模：建设收集2000t/a、贮存280t/a废矿物油项目，包括储运系统及相关配套系统设施，污染防治措施等。

评估认为:

- 1、完善编制依据，强化项目必要性分析，细化项目基本情况介绍，核实主要工程内容、建设规模、设备设施、废矿物油来源和去向、仓储设施、环保设施、交通运输等方面的内容。据此完善项目工程内容、设备、原料一览表，补充运输路线图。

- 2、强化周边环境调查，补充周边企业状况、居民饮水方式、农灌水源情况调查，补充排水路线图。

- 二、评价标准、环境质量现状和保护目标

评估认为:

- 1、核实评价因子、评价等级，完善大气污染物排放标准，补充VOCs标准限值，核实声环境评价标准和等级。

- 2、核实地表水环境质量、地下水环境质量标准、土壤环境质量标准、污水排放标准。

- 3、核实拟建地地下水水文状况，进一步完善环境保护目标调查。

- 三、工程分析、环境风险分析及环保措施

评估认为：

1、细化施工期工程分析，强化扬尘大气污染物分析，针对性的提出相应的保护措施要求。

2、强化工程分析，对照《废矿物油回收利用污染控制技术规范》，校核项目工程设计的合理性，据此完善工艺流程图。提出工程设计优化的要求。

3、进一步强化物料无组织排放影响分析，校核污染源预测因子、分析参数，完善项目防护距离计算。补充VOCs源强分析，据此完善预测分析。完善废气收集设施要求。

4、完善项目雨污分流措施要求，核实初期雨水量，应采取有效措施减少初期雨水产生量，补充排水路线图。进一步强化地下水影响分析，核定防渗措施适用性，补充防渗范围图，提出设置地下水监测井的要求。核实初期雨水、厂区冲洗水、消防废水产生量及最终去向。

5、进一步完善固体废物类别、产生量、暂存措施分析，提出明确的管理措施和要求；从经济、风险角度分析废物跨地区转移的合理性，据此提出优化建议。

6、强化环境风险评价，重新核定事故排放污水量，分析项目风险措施的可行性和对周边地表水、地下水的影响，据此重新核定应急池容积，强化风险应急措施。

四、项目建设的环境可行性

1、区域规划相符性、选址合理性。

评估认为：依据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》要求进一步分析项目选址合理性。补充当地政府选址意见。

2、平面布局

结合周边环境保护目标分布、油罐车间、装卸区、雨污水收集沟走线，进一步分析优化平面布置合理性。据此完善平面布局图。

3、环保投资

评估认为：

进一步完善项目环保投资一览表。

评审专家：       傅平（组长）

陈文雄  徐小云 刘小铭

王志勤（执笔）

2016年11月3日