专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按总纲要求，增加概述篇章，说明环评工作过程、主要环境问题及影响、主要结论等内容。完善编制依据。 | 已增加概述篇章，并完善编制依据，详见P1-7。 |
| 2 | 强化评价范围内用地、地表水、地下水、人居情况、环境敏感点调查，核实原有核定的卫生防护距离及环境保护目标变化情况。 | 收集原有核定的卫生防护距离环境保护目标情况，并进行对比，详见P14-16。 |
| 3 | 进一步调查填埋场服务范围内人口、生活垃圾产生及变化情况，核实服务年限及服务期满的时间。 | 已核实，详见P29-30 |
| 4 | 对现有工程进行回顾性评价，完善现有填埋工艺、规模及运行情况分析，调查其污染物产生情况、污染物处理规模、工艺。 | 已修改，完善现有工程情况分析，详见P17-18；完善现有工程污染物产生情况及污染物处理情况，详见P19-25。 |
| 5 | 以现状污染源监测为依据，对照《生活垃圾填埋场污染控制标准》核实甲烷气收集、渗沥液收集处理、防渗、监测等方面存在问题。 | 已核实，完善现有工程存在的主要问题，详见P26-27。 |
| 6 | 强化工程分析，根据存在问题细化项目建设内容，核实项目污染物排放种类、浓度、数量、产生地点变化情况。明确垃圾坝建设详细内容及施工要求，说明垃圾填埋安全性。 | 根据现有工程存在的主要问题和改进措施（详见表3-7），细化技改工程内容，详见P30-31；已核实项目技改前后污染物排放情况对比，详见P57；垃圾坝已于2014年加高，本次技改不再加高，仅对垃圾坝稳定性进行分析，详见P98-105。 |
| 7 | 根据地质勘探、地质结构等内容，说明防渗措施的可行性。 | 已分析防渗措施可行性，详见P113-114。 |
| 8 | 核实卫生防护距离内居民数量，完善工程周边用地规划控制建议。 | 已核实，详见P14-16。 |
| 9 | 补充项目建设与胥家桥片区详细规划的相符性分析。 | 已补充，见P125-126。 |
| 10 | 核实项目执行标准，补充甲烷为评价因子。 | 已核实并修改废水排放执行标准，详见P11-12，环境质量现状中已将甲烷作为评价因子。 |
| 11 | 补充收集项目大气、监测井、防渗层等监测数据。 | 已收集项目周边大气历史监测数据，详见P60-63；由于现有工程未进行监测井、防渗层日常监测，无该部分数据，本次环评对此提出日常监测要求，详见P27、P122-124 |
| 12 | 核实大气、水环境保护目标。 | 已核实修改，详见P16。 |
| 13 | 调查现有污防措施工艺、规模及处理效率，分析与项目的适应性，以此提出改进措施。 | 调查污防措施，见P26-27，与本项目的适应性详见P112-113。 |
| 14 | 提出改造实施期间，各污防设施运行方案。如调节池、水处理设施改造时，渗漏液收集、处理方案等。 | 对调节池进行改造时提出了相应的施工方案，详见P40。 |
| 15 | 完善营运期管理措施，细化恶臭气体污染防治措施。 | 已细化恶臭气体污染防治措施，见P112。 |
| 16 | 细化地下水超标原因分析，以此提出防止地下水污染措施。 | 已分析，详见P72。 |
| 17 | 补充提出在线监测内容及联网要求。 | 已补充在线监测设备运行和联网要求，详见P26-27、131。 |
| 18 | 核实原有垃圾场封场措施是否满足提质改造要求，以此提出改进措施。 | 已分析封场覆盖要求，详见P43-44。 |
| 19 | 按导则要求，细化评价范围内地下水情况调查，完善地下水预测影响分析。 | 地下水情况调查详见P69-70,地下水预测影响分析见P88-89。 |
| 20 | 完善恶臭对周边环境的预测影响分析，评述工程事故情况下影响分析及预防措施。 | 已完善修改，详见P80-81。 |
| 21 | 进一步强化爆炸、暴雨、溃坝等特殊情况对工程的风险影响分析内容，细化风险防范措施和应急预案。 | 已分析爆咋、暴雨、溃坝等情况对工程的影响，并细化防范措施等，详见P95-109。 |
| 22 | 根据改造后的污染物源强及污防措施，核实改造前后污染物排放变化情况，校核总量控制指标。 | 已核实，见P117。 |
| 23 | 按《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，完善监测布点及监测计划。 | 已修改完善，详见P122-124。 |