
     岳环评 [2017]51号
关于岳阳聚成化工有限公司
10吨/年3,5-庚二醇二苯甲酸酯中试装置转为生产装置项目环境影响报告书的批复

岳阳市聚成化工有限公司：

你公司《岳阳聚成化工有限公司10吨/年3,5-庚二醇二苯甲酸酯中试装置转为生产装置项目环境影响评价文件报批申请函》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：
    一、岳阳聚成化工有限公司位于岳阳市云溪区工业园内，占地面积40亩,现有年产4000吨铝溶胶和年产400吨分子筛生产装置。2013年经我局批准，建设了10吨/年3，5-庚二醇二苯甲酸酯中试装置，经2年来的中试生产，通过改进工艺，生产中物料消耗减少，而产品收率由中试期间的9.4%提升至17.2%，污染物排放量明显减少，生产工艺已成熟，现申请转为正式生产装置。该项目以丙酸乙酯、甲基乙基酮、苯甲酰、甲苯、甲醇、四氢呋喃、氢化钠、吡啶、盐酸、硼氢化钾、甘油、氢氧化钠、乙二醇、无水硫酸钠、无水碳酸钠及硅藻土等为主要原料，通过预混、缩合、中和、精馏、氢化、酯化、萃取、干燥及蒸馏等工序生产3,5-庚二醇二苯甲酸酯，产品3,5-庚二醇二苯甲酸酯产量为10吨，与中试期间保持一致。项目建设符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳市聚成化工有限公司10吨/年3，5-庚二醇二苯甲酸酯中试装置转为生产装置项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意转为正式生产。

    二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。按照“以新带老”的原则，妥善解决现有环境问题
2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范管理厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池预处理，初期雨水、车间地面冲洗水、真空泵水和设备清洗水经自建污水处理系统预处理达到云溪污水处理厂接纳标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中间接排放限值要求后，通过管道排入云溪污水处理厂处理达标后排放；后期雨水经雨水管网系统收集，外排松阳湖。

3、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、装置区、污水收集池、危废暂存库等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。切实落实报告书提出的各项无组织排放废气的管理与防治措施，强化各原辅材料储存、转运及生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。入料废气、抽真空废气、酮工段废气、醇工段废气和酯工段废气均经“冷凝+光催化氧化+活性炭吸附”处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中排放限值后分别经过5根15m排气筒排放；加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，减少废气无组织排放，无组织排放废气须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中企业边界大气污染物浓度限值要求；

    5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，加强机泵、风机、冷冻机组等高噪声设备维护保养，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

    6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；回收甘油、甲醇溶液，吡啶盐酸盐，工艺废水(反应生成水、酮工段废水、醇工段废水、酯工段废水和残渣残液)，废活性炭，废硅藻土，废包装材料和包装桶等危险废物送有资质的单位处置，并做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，避免造成二次污染；废硫酸钠及碳酸钠等一般工业固废返还厂家回收，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、环境风险防范工作。加强生产系统和环保设备的维护，按《危险化学品安全管理条例》的规定，注重盐酸、液碱、甲醇、甲苯、甲基乙基酮及苯甲酰氯等危险化学品运输、储存、使用过程的安全管理，落实安全监管规定，确保生产正常、运输安全，杜绝环境风险事故发生，按相关规定储备应急物资，按《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》编制应急预案，组织演练。切实做好危险化学品贮存区地面防渗、防泄漏工作，设置容积不小于55m3应急池。
 8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

9、本项目总量控制指标为：COD ≦0.2t/a、氨氮≦0.1t/a、VOCs≦0.1t/a。

    三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

    四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。    

                             岳阳市环境保护局

                              2017年6月7日

	抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司



