国环评证乙字第2741号
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：     岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目        

建设单位：            湘阴县人民政府（盖章）                           
编制日期： 2017年12月  

国家环境保护部制 
目录
1建设项目基本情况


16建设项目所在地自然环境社会环境简况


22环境质量现状


34评价适用标准


37建设项目工程分析


52项目主要污染物产生及预计排放情况


53环境影响分析


69建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


70结论与建议




建设项目基本情况
	项目名称
	岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目

	建设单位
	湘阴县人民政府

	法人代表
	/
	联系人
	黄主任

	通讯地址
	岳阳市湘阴县新世纪大道

	联系电话
	15074070333
	传 真
	/
	邮政编码
	414600

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡大冲村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别及代码
	N7723固体废物治理

	占地面积
(平方米)
	19000.8
	绿化面积
(平方米)
	16000.8

	总投资
(万元)
	1800.58
	其中：环保
投资(万元)
	120
	环保投资占总投资比例
	6.7%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产
日  期
	2018年5月


1

		492.31

	砷
	100:5:5


	2

	聚合硫酸铁

	稳定剂

	24

	袋装，稳定化场原料仓
	10

			
	3

	生石灰
	固化剂
	1952.5

	32

	袋装，稳定化场原料仓
	20

			
					1920.5

			31507.69

	镉及其他重金属
	100:5:5


	4

	粉煤灰
	稳定剂
	1920.5

	袋装，稳定化场原料仓
	10

			

	氯化铁：稳定剂，和硫酸铁一起使用时对镉既有洗脱修复作用又有固定修复作用，此外铁基与砷发生反应，以不溶性砷酸盐沉淀稳定化。
聚合硫酸铁：稳定剂，用以去除铅、砷、锌、镉、六价铬等重金属离子。铁盐用以去除污水中的镉、砷等生产沉淀是作为共沉剂。需根据处理原理选择适当的铁盐及投加量，控制适宜的pH值。
生石灰：固化剂，可用于去除污水中的以及能与羟基生产金属氢氧化物沉淀的其它重金属离子。使金属离子与羟基反应，生产难容的金属氢氧化物沉淀，石灰是一种碱性的非水硬性胶凝材料，它对土壤中铁、铜、锌、铅、镉、钴、六价铬等重金属的影响主要是增加土壤的pH，促进重金属生成碳酸盐、硅酸盐、氢氧化物沉淀，通过沉淀予以分离。
粉煤灰：粉煤灰属于硅酸盐或铝硅酸盐体系，当其活性被激发时，具有类似水泥的胶凝特性。石灰可以激活粉煤灰中的活性成分产生粘结性物质，对污染物进行物理化学稳定（多孔结构、比表面积较大，具有较高的吸附活性），因此粉煤灰通常与石灰混用。
土壤修复原址回填后，将对平整后的土壤进行生态恢复。采用播撒草籽还绿的方式。植被使用量见下表。
表7  植被恢复植被用量一览表
序号
名称
种类
种植量
规格
种植密度
1
混合草籽
草
600kg
/

25kg/亩
6、主要设备使用情况
表8  项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1

挖掘机
斗容2m3
3台
开挖、回填
2

自卸卡车
10t密闭式
4台
污染和修复后土壤运输
二、分级破碎设备（租赁）
1

专用破碎机

处理能力：50t/h
1台
建筑垃圾分级破碎

三、稳定化设备（租赁）
1
筛分破碎设备

处理能力：50t/h
1台
筛孔3mm，功率 5.5 kW
2
皮带输送机
运输能力：40-80t/h
1台
3
皮带输送机
运输能力：80-120t/h
1台
4
搅拌机
ALLU PF500
1套
生产率50m3/h 61 kW
5
螺旋输送机
LS-350
1台
2.2kW
6
稳定剂贮存及定量输送系统
2套
7
固化剂贮存及定量输送系统
2套
8
手动平板闸
1个
9
叉车
1台
10
地磅
10t
1台
11
电子台秤
2台
12
QMJ-35B简易固定式砌块成型机
成型周期26s/次
1套
11kW
13
双辊破碎机
2PG-610x400
1套
30kW
四、污水处理系统
1
潜污泵
Q=10m3/h， H=10m， N=0.75 kW
1台
2

重金属废水处理成套设备
处理规模30m3/d，钢结 构，尺寸3.5×2×3m

1套
租赁
3

一体化溶药加药装置
含溶药装置、搅拌装置、 投加装置、控制系统等
1套
租赁
4

一体化加药装置
含投加装置和控制系统等
1套
租赁
5

PE管
dn110， PE100，0.6MPa

300米
7、施工方案及平面布置
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡大冲村廉租小区南侧。土壤治理区域为原湘阴县铅冶炼厂生产区旧址，为不规则多边形，入口设置在地块西侧，南侧80米即为远大路，通过乡村道路相连通，交通非常方便。项目稳定化场设置在土壤治理区域西侧约100m处的空地，该场地较平整，水电接入条件齐备，面积宽裕，通过西侧乡镇水泥路、南侧远大路与外界相连，交通非常方便。稳定化场为临时工程，采用结构简单的可拆卸临时建筑，土壤修复完毕后进行拆除。项目总平面布置合理。
本项目工程分为两部分，一为现有构筑物拆除及处置工作，二为土壤修复工作。现有构筑物拆除采用人工与机械相结合的方法，采用挖掘机、推土机、装载机等配合施工，建筑垃圾分级破碎后与污染土壤一并采用原地异位稳定化/固化技术，先通过挖掘机将污染土壤挖出，筛分后通过皮带输送至搅拌设备，添加稳定剂、固化剂，混合均匀后进入养护区，养护7天后检测，达标土壤通过运输车辆运至原址回填。
因项目北侧隔墙即为居民点、南侧隔墙即为餐厅，为最大程度预防二次污染，本环评要求项目污染场地内采取最优化布局，施工器械尽量远离敏感点，集中于场地中部布置，污染场地南北侧均设置一定高度的屏障，使扬尘对敏感点造成不良影响将至最低，施工期选在冬季，避免夏季主导风引发扬尘向南侧居民点逸散。
项目施工平面布置图见图2。
[image: image10.png]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.png]


[image: image15.png]B

bl

R | g, | BERS > EF
.ﬁiﬁﬁ- A jéiﬁ s xmg;nf
i

v
s

]

EE 2R

LTI} 0
.
o s
v
s
.
B, A

!




 [image: image2.png]



图2 项目土壤修复区、稳定化场平面布置图
8、给排水及公用工程
（1）给水
项目施工、生活供水水源为市政自来水管网，水源从项目大冲村村庄市政供水管网接管引入，水源充裕。
根据建设方提供的数据，项目用水主要为洗车用水、喷淋洒水、生活用水等，项目全厂总新鲜水用量约为9675.2t。
（2）排水
项目稳定化场设置1套重金属废水处理成套设备，处理规模30m3/d。污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟，截流的初期雨水引入废水收集池，设置初期雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排。项目土壤治理区、稳定化场及车辆清洗平台设置废水收集管网，产生的洗车废水、基坑积水、施工开挖抽取的上层滞水等经废水收集管网送至废水收集池。废水收集池中的废水经重金属废水处理成套设备处理后均回用作场地施工洒水降尘及稳定化场补充用水，不外排；生活污水经简易化粪池处理后又周边居民运作农肥，不外排。
（3）供配电
本项目所在地配套有完善的市政电网及相关配套设施，能满足本项目的供配电需要，用电量约1000度/天。配2台柴油发电机，一备一用，功率250kW。
9、劳动定员和工作制度
根据建设方提供的资料，本项目实施期间员工约20人，均不在厂内食宿，仅留1个夜间值班人员。生产班制为每天1班，每班12小时工作制，本项目实施工期约4个月，其中土壤开挖、修复期约75天，施工准备及生态恢复约45天。
10、施工进度安排
湘阴县人民政府委托湘阴县环保局进行岳阳市原湘阴县冶炼厂土壤治理项目的具体实施工作。2016年底月完成申报工作；2017年2月完成施工图设计及评审工作；2017年12月完成招投标工作；2018年1月开工建设；2018年4月完成项目施工；2018年5月进行项目验收。
11、土地利用现状及规划
本项目所在地原为岳阳市原湘阴县铅冶炼厂生产区旧址，由该厂向当地政府租用土地进行生产活动，该地块原为工业用地性质。经有关部门批准后企业于2003年关闭，关闭后原厂区形态基本保留，原有建筑和设施废弃空置，土地使用权归还湖南省岳阳市湘阴县。本项目地块于位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡大冲村，南面80米处为远大路，根据《湘阴县县城总体规划（2006-2020）》，岳阳市原湘阴县铅冶炼厂生产区场地该区域已纳入湘阴县城市建设范围内，未来拟规划为商业服务业设施用地及居住用地，见附图4。本项目的实施可改原冶炼厂沉积的重金属对片区土壤的污染，使该地区的土壤质量得到提升，使区域回归自然生态，对于保护区域生态有积极作用。



生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、
	S)

	油烟废气
	社会噪声
	生活垃圾

	2

	原湘阴县广兴化工公司（土壤修复）
	项目北侧约100m

	生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、SS)

	扬尘
	汽车噪声
	不合格品、污泥、生活垃圾

	3
	聚贤山庄餐馆

	项目南侧紧邻
	生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、SS)

	油烟废气
	社会噪声
	生活垃圾

	4
	周边居民（约400人）
	北侧安置区、南侧约100m，东南侧约80m

	生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油)

	油烟废气
	/

	生活垃圾


	


建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置
湘阴县位于湖南省东北部、居湘江、资江两水尾间，洞庭湖南岸，东经 112°30′20″-113°01′50″、北纬 28°30′13″-29°03′02″，东邻汨罗市、西接岳阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原管理区，南北长 61 公里，东西宽 51.3 公里，面积 1581.5 平方公里，约占岳阳市总面积的 10.5%、湖南省总面积的 0.75%。

原湘阴冶炼厂位于湘阴县白泥湖乡大冲村，距湘阴县城新世纪大道仅 0.2 km，距离南侧远大路仅 80m，原厂址生产区占地面积约16000.8m2，地理坐标为 N28°42′13.6″、E112°53′40.4″，具体位置见附图1。

二、地质地貌
湘阴县区地貌呈低ft、岗地和平原三种形态。地势东南高，西北低。位居幕阜ft余脉走向洞庭湖过渡地带，形成一个微向洞庭湖盆中心倾斜面。湘江大断裂带东盘上升，基岩裸露，构成低ft和岗地；西盘下降，阶台下切，形成溪湖平原。境内江湖交会，水域广阔，湘江自南向北贯穿全境，分成东西两部：东为低岗ft地，地形起伏，岗丘蜿蜒；西为滨湖平原，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，是幕阜ft余脉走向洞庭湖凹的过渡带，湘江大断裂带从本县通过。丘岗地区基岩裸露，平原地区多为红色壤土，河流湖泊区多为洪积冲积土壤。

湘阴县地势自东南向西部递减，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。工程区位于湘江东侧，区域内地貌类型属河流堆积阶地地貌；填埋场地貌为溪谷冲积平原；发育小型丘岗，丘岗地区地势比降小，海拔一般在 50m 以下，地表较平坦。填埋区位于丘岗地势较低腹部位置，四面高程相对较高，中腹部较为平坦，四面丘岗高程 33～37m，腹部低洼地段 27～30m，相对高差 3m～10m，ft坡坡角 10～20，面面为第四系冲洪积层所覆盖，厚度较大，地貌类型单一。填埋区总体呈东南向西北向展布，为一不规则的方形，长约 85m，宽约 50~60m。

根据调查报告，项目治理区地层结构较简单，表层为第四系全新统人工填土层，其下伏地层为第四系上-中更新统冲洪积覆盖层，勘察深度内未揭露基岩。覆盖层为第四系上-中更新统冲洪积层，岩土层结构自上而下可分为①人工填土、②粉质粘土、③含砂粉质粘土。工程区域内未见断裂构造及新构造运动痕迹，地质构造不明显。治理区区域内无基岩出露，土体厚度大，地表受断层等构造影响不明显，地质构造复杂程度属简单类型。
三、气候、气象
湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的 27  年间，共发生此类天气141次，年均 5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占 17.85%；干旱 23次，占16.42%，温 31次，占 22.17%； 26次，占 18.57%； 13次，占 9.28%，冰冻 23次，占 15.71%。

湘阴县区域主要气象数据：
年平均气温
16.9℃
最热月平均气温
29.0℃
最冷月平均气温
4.4℃
极端最高气温
38.4℃
极端最低气温
-12.0℃
年总降水量
1410.8mm

年总日照
1610.5h

年总辐射量
1410.4  千卡/平方厘米
年主导风向
西北风
年平均风速
1.8m/s

年相对湿度
81%

年平均降雨量
1383  毫米
年总蒸发量
1329.4mm

全年无霜期
274  天
四、水文
湘阴江湖甚多，水域面积 98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积 14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约 33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为 14.03亿立方米。其中，降水补给 1.64亿立方米，江湖补给 2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为 3.29亿立方米。县境地下水质良好。

湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长 856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长 95km，江面宽 500～1500m，一般水深 6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在 5～7月，枯水期多出现在 12～翌年 2  月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。

其主要水文参数如下：

年平均水位
27.31m

平均最高水位
36.65m

平均最低水位
23.25m

历史最高洪峰水位
37.37m

平均径流深
7.76m

年平均流量
2131m3/s

平均最大流量
12900m3/s

历史最大洪峰流量
23000m3/s

平均最小流量
248m3/s枯水期流量（90%保证率）410m3/s历史最小流量120m3 /s

最大流速
2.6m/s

 年平均流速
0.45m/s

枯水期平均流速
0.18m/s

平均含砂量
0.1-0.2kg/m3
按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023--2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的 22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的 7.4km  为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游 1000m（东支）5.2km  为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游 1000m  至下游 200m（东支）1.2km  为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游 200m  至磊石（东支）62.7km  为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。

本项目所在区域地表水系以地表径流为主，居民均使用自来水，原村民地下水井作为备用水源或清洗用水。
五、生物多样性
湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的 11 种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的 15  种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的 10 余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的 228  个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的 114  个鱼类品种，有以猪、牛、ft羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。
全县ft林 24  万亩，林业用地占陆地面积的 16%，森林覆盖率为 12.5%，用林主要分布在东部低ft岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低ft地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部ft岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等 30  余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。
本项目区域内未发现珍稀动植物物种。
六、区域环境功能区划
具体如下表所示。
表10  项目拟选址环境功能属性
编号
项目
功能属性及执行标准
1

水环境功能区
湘江：洋沙湖下游 200

米至磊石（东支)

渔业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
地下水
Ⅲ类：清洗用水、备用水源
《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）
2

环境空气质量功能区
二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
3

声环境功能区
二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
4

是否自然保护区
否
5

是否基本农田保护区
否
6

是否森林公园
否
7

是否生态功能区
否
8

是否水土流域重点防治区
否
9

是否人口密集区
否
10

是否重点文物保护单位
否
11

是否三河、三湖、两控区
是（两控区）
12

是否水库库区
否
13

是否污水处理厂集水范围
否
14

是否属于生态敏感与脆弱区
否


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
根据调查，本项目周边主要环境保护目标见下表，周边敏感点分布见附图2。
表11   本项目环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
方位、距离
功能
规模
标准
环境空气
安置小区
N，隔围墙
居住
220户，约300人
GB3095-2012二级
聚贤山庄餐馆

S，隔围墙

餐饮
约10名员工
大冲村
N，70-200m
居住
22 户，90 人
大冲村
N，70-1400m
居住
200户，约700人
双桥村
E，720m
居住
260户，约950人
板凳形
SW，170m
居住
50 户，120 人
马家垄
SW，650m

居住
400户，约1450人
长岭
W，1990m

商业、居住
3万人
湘阴县城城区

S，1300m

商业、居住、行政
15万
声环境

安置小区
N，紧邻
居住
220户，约300人
聚贤山庄餐馆

S，紧邻

餐饮
约10名员工
大冲村
N，70-200m
居住
22 户，90 人
地表水

水塘
NW，150m

渔业用水
/
GB3838-2002

Ⅲ类
湘江洋沙湖下游 200米至磊石（东支)
W，3000m

渔业用水
大河
地下水
地下水井

NW，140m
清洗用水、备用水源
/
GB/T14848-93 Ⅲ类
生态环境

山林、植被

周边

/
/
不影响




环境质量现状

3

		10

	146

	37

	87

	23

	90



		168

	22

	107

	14

	90.32


	6 月

	36

	5

	26

	3

	96

	22

	54

	11

	88.46


	7 月

	14

	3

	25

	4

	87

	15

	58

	6

	77.42


	8 月

	25

	3

	21

	6

	115

	26

	91

	13

	70.97



	34

	31

	207

	77

	76.67


	10 月

	20

	3

	30

	4

	8

		12

	71

	8

	87.10



8

		150

	75

	


板凳形居民

		SW，170m
	下风向居民点
	


9×10-6N

		/

	1.5（日均值）


板凳形

	民点

	PM10
	21～24
	0.140～0.160
	150（日均值）


		尘中铅
	0.0005ND

	/

	1.5（日均值）



	
		超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/

	/

	/

	/

	/



	1.0

	1.0

	1.0

	0.1

	0.05

	0.005


	乌龙嘴断面
	1月4日
	7.06

	1.22

	2.60

	0.425

	ND

	ND

	0.0163

	ND

	0.0002


		4月5日
	7.16

	2.24

	2.29

	0.403

	ND

	0.010

	0.0025

	ND

	ND



1.6

		2.22

	0.525

	0.01

	ND

	0.0050

	ND

	ND



1.


0

	001

	ND

	0.0024

	0.001

	ND


		超标率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

		超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	Ⅲ类标准
	6-9

	6
	4
	1.0

	1.0

	1.0

	0.1

	0.05

	0.005




0.004


0.0

	4ND

	/

	/

	/

	≤0.05

	铜

	0.001ND

	0.001ND

	0.001ND

	/

	/

	/

	≤1.0

	镉

	0.001ND

	0.001ND

	0.001ND

	/

	/

	/

	≤0.005




	0

	50

	60

	50

	

	通过分析可知，项目厂界东、西、南、北四侧及稳定化场、北侧安置房、南侧餐厅声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

五、残留构筑物、土壤（包括少量堆渣）环境现状
1、残留建构筑物污染情况

为了解厂区内残留建构筑物污染情况，本评价采取引用数据方法。《岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目场地环境调查报告》（湖南新九方检测技术有限公司，2016年11月）中建构筑物重金属监测数据。

表20  场地建构筑物重金属总量及浸出液浓度监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲)

监测时间
2016年12月29日
类型
编号
pH 

砷
镉
铜
铅
锌
总量
建筑-电解车间
6.1

1.98×103
161
1.15×103
3.25×103
9.56×103
建筑-收尘车间
2.9
1.08×103
15.2
947
5.87×103
1.44×103
水浸

建筑-电解车间
4.5
<0.05
4.86
14.9
0.89
125
建筑-收尘车间
3.2
<0.05
0.273
4.14
1.48
6.30
*综排标准
6〜9

0.5

0.1

0.5

1

2

*浸出毒性标准

/
5
1
100
5
100
根据上表可知，项目区残留建筑物的浸出浓度pH、镉、铜、铅、锌均不同程度超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996) IV类标准，镉、锌超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1限值，为浸出毒性特征的危废。
2、土壤（包括少量堆渣）污染情况

为了解项目厂区及周边土壤及厂内堆放废渣情况，本评价采取引用数据方法。《岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目场地环境调查报告》（湖南新九方检测技术有限公司，2016年11月）中分别于2016年11月15日进行的现场XRF 检测，共设置了25个厂区内土壤采样点、2个厂区周边土壤采样点；12月29日委托湖南新九方检测技术有限公司对项目区土壤及废渣质量及浸出浓度进行了监测，共设置了40个土壤采样点、1堆放废渣采样点，引用数据可行。监测项目为pH、砷、镉、铜、铅、锌等6项，评价方法采用直接比较法，实测数据与评价标准直接对比，评述土壤、堆放废渣环境现状情况。监测点位布置图见附图6。监测结果见附件4及下表21~表22。
根据各土壤重金属含量监测结果，土壤样品中 pH未超过《 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，但铅、砷、锌、铜、镉超过《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016），其中其中表层土壤（0~0.2m）中砷最高超标 52.8 倍，最低超标 0.32 倍，平均超标倍数为 10.03 倍，超标率为 90%；镉最高超标 80.71 倍，最低超标 4.9 倍，平均超标倍数为 25.81，超标率为 80%；铜最高超标 10 倍，最低超标 1.38 倍，平均超标倍数为 3.11，超标率为 70%；铅最高超标 127.14 倍，最低超标 0.44 倍，平均超标倍数为 40.7，超标率为 100%；锌最高超标 53.6倍，最低超标 0.894 倍，平均超标倍数为 16 倍，超标率为 90%。

0.6~0.8m 深度土壤中，砷最高超标 6.78 倍，最低超标 0.09 倍，平均超标倍数为 1.17 倍，超标率为 80%；镉最高超标 32.71 倍，最低超标 0.02 倍，平均超标倍数为 6.68，超标率为 70%；铜最高超标 1.47倍，最低超标 0.51 倍，超标率为 30%。铅最高超标 56.14 倍，最低超标 0.75 倍，平均超标倍数为 10.66，超标率为 90%；锌最高超标 20.8倍，最低超标 0.9 倍，平均超标倍数为 3.23 倍，超标率为 90%；

1.4~1.6m 处深层土壤中，砷最高超标 0.28 倍，最低超标 0.14 倍，平均超标倍数为 0.33 倍，超标率为 40%；镉最高超标 32.71 倍，最低超标 0.02 倍，平均超标倍数为 5.68，超标率为 80%；铜仅 6#孔位和10#孔位超标，最大超标倍数为 1.47，超标率为 20%。铅最高超标 7.32倍，最低超标 0.29 倍，平均超标倍数为 4.73，超标率为 80%；锌最高超标 3.36 倍，最低超标 0.06 倍，平均超标倍数为 1.18 倍，超标率为 60%。1.9m~2.1m 处深度土壤中，无重金属超标现象。

厂区土壤污染因子为铅、砷、锌、铜、镉。随着土壤深度加深，土壤污染程度变轻，厂区土壤污染呈均匀分散规律，土壤污染深度约为 2 米。




表21  引用厂区内土壤（及其上少量堆渣）质量监测结果一览表（单位：mg/kg, pH为无量纲) 

	监测时间、对象
	2016年12月29日（厂区土壤监测）

	编号
	*土壤Ⅲ类标准
	*修复标准-居住
	TR 1#
	TR 2#
	TR 3#
	TR 4#

	
	
	
	TR1-1
	TR1-2
	TR1-3
	TR1-4
	TR2-1
	TR2-2
	TR2-3
	TR2-4
	TR3-1
	TR3-2
	TR3-3
	TR3-4
	TR4-1
	TR4-2
	TR4-3
	TR4-4

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1

	pH
	>6.5
	6~9
	7.4
	5.8
	5.2
	8.1
	6.6
	5.5
	4.7
	8.9
	6.9
	6.1
	5.7
	9.1
	7.0
	3.8
	4.2
	9.1

	砷
	40
	50
	238
	196
	64.1
	12.6
	2690
	225
	56.8
	14.4
	1000
	36.3
	61.4
	11.0
	71.5
	63.6
	23.2
	1.7

	镉
	1
	7
	248
	39.4
	20.2
	0.81
	572
	93
	46.8
	0.48
	295
	81.5
	49.6
	0.36
	451
	23.3
	4.28
	0.36

	铜
	400
	300
	714
	147
	132
	16
	1580
	191
	79
	14
	1600
	72
	105
	11
	206
	454
	45
	14

	铅
	500
	280
	2360
	5420
	1860
	113
	3320
	7010
	1210
	91.2
	3840
	655
	1490
	19.8
	1700
	501
	63.5
	238

	锌
	500
	500
	3950
	1940
	786
	219
	27300
	2540
	657
	71.4
	12700
	1440
	1390
	53.9
	2690
	951
	294
	78.9

	监测时间、对象
	2016年12月29日（厂区土壤监测）

	编号
	*土壤Ⅲ类标准
	*修复标准-居住
	TR 5#
	TR 6#
	TR 7#
	TR 8#

	
	
	
	TR5-1
	TR5-2
	TR5-3
	TR5-4
	TR6-1
	TR6-2
	TR6-3
	TR6-4
	TR7-1
	TR7-2
	TR7-3
	TR7-4
	TR8-1
	TR8-2
	TR8-3
	TR8-4

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1

	pH
	>6.5
	6~9
	6.8
	6
	5.2
	9.0
	7.3
	4.6
	7.1
	9.1
	7
	5.7
	5
	9.2
	5.1
	3.8
	5.6
	9.1

	砷
	40
	50
	28.2
	24.4
	20.1
	15.2
	116
	180
	61.6
	12.9
	854
	108
	32.6
	10.7
	66
	63.7
	29.5
	11.7

	镉
	1
	7
	5.84
	3.21
	1.65
	0.48
	41.3
	35.3
	28.4
	0.48
	139
	5.07
	1.55
	0.35
	4.89
	7.14
	5.19
	0.57

	铜
	400
	300
	139
	84
	50
	12
	850
	740
	364
	15
	3300
	258
	85
	9
	216
	279
	204
	12

	铅
	500
	280
	403
	386
	160
	22.2
	5530
	5440
	2330
	150
	25600
	2060
	454
	19.6
	1470
	750
	661
	136

	锌
	500
	500
	304
	364
	169
	72.3
	4850
	3080
	2180
	68.7
	13900
	1010
	348
	53.1
	947
	705
	773
	88.3

	监测时间、对象
	2017年12月29日（厂区土壤监测）
	2017年11月13日（厂区土壤监测）

	编号
	*土壤Ⅲ类标准
	*修复标准-居住
	TR 9#
	TR 10#
	1-1*
	1-2
	1-3*

	
	
	
	TR9-1
	TR9-2
	TR9-3
	TR9-4
	TR10-1
	TR10-2
	TR10-3
	TR10-4
	TR1-1
	TR1-2
	TR1-3
	TR2-1
	TR3-1
	TR3-2
	TR3-3

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6

	pH
	>6.5
	6~9
	8
	7.5
	7.5
	9.1
	7.3
	7.3
	5.7
	9.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	砷
	40
	50
	100
	54.4
	27
	11.5
	353
	389
	31.2
	10.9
	16164.25
	10374.05
	568.26
	7534.52
	9991.37
	477.37
	35.33

	镉
	1
	7
	43.4
	11.7
	3.32
	0.36
	76.7
	236
	2.69
	1.06
	1564.61
	960.1
	55.60
	35.62
	846.17
	<LOD
	<LOD

	铜
	400
	300
	1790
	284
	129
	11
	1940
	707
	105
	11
	1564.61
	10450.43
	846.12
	548.56
	5457.74
	402.96
	124.81

	铅
	500
	280
	7040
	1380
	490
	22.3
	1060
	1600
	361
	29.7
	785.28
	1533.68
	546.40
	245.20
	370.99
	<LOD
	<LOD

	锌
	500
	500
	7040
	1550
	528
	75.4
	11300
	10900
	469
	158
	106.56
	464.31
	43.65
	<LOD
	116.78
	<LOD
	<LOD

	监测时间、对象
	2017年11月13日（厂区土壤监测）

	编号
	*土壤Ⅲ类标准
	*修复标准-居住
	1-4*
	1-5
	1-6*
	1-7*
	1-8
	1-9
	1-10*
	1-11
	1-12
	1-13

	
	
	
	TR4-1
	TR4-2
	TR4-3
	TR 5-1
	TR6-1
	TR6-2
	TR6-3
	TR7-1
	TR7-2
	TR7-3
	TR8-1
	TR9-1
	TR10-1
	TR10-2
	TR10-3
	TR11-1
	TR12-1
	TR13-1

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2

	pH
	>6.5
	6~9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	砷
	40
	50
	3333.28
	291.35
	178.55
	2834.54
	3589.23
	<LOD
	<LOD
	2806.73
	825.01
	66.85
	67.08
	40.34
	3299.58
	144.72
	102.37
	441.9
	62.95
	76.16

	镉
	1
	7
	235.36
	37.95
	53.79
	30.56
	15.84
	<LOD
	23.1
	280.52
	56.52
	36.31
	54.38
	48.68
	238.31
	68.81
	43.3
	253.86
	80.56
	168.21

	铜
	400
	300
	2480.69
	548.83
	465.78
	<LOD
	3056
	53.6
	46.45
	6218
	654.21
	227.22
	646.23
	189.36
	9255.44
	239.05
	142.44
	82.56
	1583.63
	1528.46

	铅
	500
	280
	161.73
	39.47
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	721.09
	36.85
	103.71
	<LOD
	<LOD
	519.43
	72.72
	42.33
	<LOD
	<LOD
	2203.82

	锌
	500
	500
	30.57
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	48.49
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	45.85
	<LOD

	监测时间、对象
	2017年11月13日（厂区土壤监测）

	编号
	*土壤Ⅲ类标准
	
	1-14
	1-15*
	1-16
	1-17
	1-18
	1-19
	
	1-20*
	
	1-21
	1-22*
	1-23
	1-24
	1-25

	
	
	*修复标准-居住
	TR14-1
	TR15-1
	TR15-2
	TR15-3
	TR16-1
	TR17-1
	TR18-1
	TR19-1
	TR20-1
	TR20-2
	TR20-3
	TR21-1
	TR22-1
	TR22-2
	TR22-3
	TR23-1
	TR24-1
	TR25-1

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2

	pH
	>6.5
	6~9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	砷
	40
	50
	65.69
	124.72
	179.51
	80.04
	464.21
	175.43
	<LOD
	654.21
	4760.59
	376.76
	<LOD
	1235.12
	6982.81
	1308.19
	53.86
	294.23
	2875.34
	546.23

	镉
	1
	7
	34.36
	62.34
	54.39
	37.81
	<LOD
	<LOD
	25.60
	43.21
	164.16
	43.32
	<LOD
	26.36
	505.66
	<LOD
	29.76
	<LOD
	21.23
	13.1

	铜
	400
	300
	125.23
	156.09
	407.79
	78.35
	<LOD
	1564.23
	156.65
	652.31
	5737.41
	303.42
	48.66
	785.69
	13703.28
	2424.79
	121.82
	<LOD
	7172.21
	<LOD

	铅
	500
	280
	<LOD
	68.46
	166.54
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	1731.77
	53.65
	<LOD
	<LOD
	1494.24
	82.01
	<LOD
	<LOD
	12.45
	<LOD

	锌
	500
	500
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	35.91
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	<LOD
	64.3
	<LOD
	35.78
	<LOD
	<LOD


注：土壤中重金属执行《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，“<LOD”表示未检出，即含量低于检测限。
表22   引用区域土壤（及其上少量堆渣）浸出液重金属浓度监测结果一览表（单位：mg/L，pH为无量纲)
	监测时间、对象
	2016年12月29日（土壤监测）

	编号
	*地表水IV类标准
	*浸出毒性标准
	TR 1#
	TR 2#
	TR 3#
	TR 4#

	
	
	
	TR1-1
	TR1-2
	TR1-3
	TR1-4
	TR2-1
	TR2-2
	TR2-3
	TR2-4
	TR3-1
	TR3-2
	TR3-3
	TR3-4
	TR4-1
	TR4-2
	TR4-3
	TR4-4

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1

	pH
	6~9
	/
	6.2
	6.3
	6.4
	7.1
	6.6
	6.0
	5.5
	7.4
	6.7
	5.9
	5.8
	8.1
	6.7
	3.9
	4.6
	8.1

	砷
	0.1
	5
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	镉
	0.005
	1
	0.015
	<0.003
	0.009
	<0.003
	0.003
	0.393
	0.548
	<0.003
	0.027
	0.406
	0.185
	<0.003
	0.213
	0.734
	0.072
	<0.003

	铜
	1.0
	100
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	4.43
	<0.01
	<0.01

	铅
	0.05
	5
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	0.05
	0.45
	0.28
	0.13
	0.15
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	0.08
	<0.05
	<0.05

	锌
	2.0
	100
	0.046
	0.022
	0.089
	<0.006
	0.01
	2.85
	2.02
	<0.006
	4.33
	1.61
	<0.006
	0.244
	17.6
	3.02
	<0.006
	0.079

	监测时间、对象
	
	2016年12月29日（厂区土壤监测）

	编号
	*地表水IV类标准
	*浸出毒性标准
	TR 5#
	TR 6#
	TR 7#
	TR 8#

	
	
	
	TR5-1
	TR5-2
	TR5-3
	TR5-4
	TR6-1
	TR6-2
	TR6-3
	TR6-4
	TR7-1
	TR7-2
	TR7-3
	TR7-4
	TR8-1
	TR8-2
	TR8-3
	TR8-4

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1

	pH
	6~9
	/
	6.9
	6.9
	6.6
	8.6
	7.0
	4.5
	6.7
	8.5
	6.2
	5.3
	5.3
	8.8
	4.5
	3.9
	6.2
	9.0

	砷
	0.1
	5
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	镉
	0.005
	1
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	0.004
	0.102
	0.008
	<0.003
	0.140
	0.004
	<0.003
	<0.003
	0.077
	0.216
	<0.003
	<0.003

	铜
	1.0
	100
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.25
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.32
	1.23
	<0.01
	<0.01

	铅
	0.05
	5
	0.06
	0.1
	<0.05
	0.38
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	0.28
	<0.05
	0.05
	<0.05
	0.6
	0.27
	<0.05
	<0.05

	锌
	2.0
	100
	0.079
	0.016
	0.009
	<0.006
	0.028
	3.08
	0.046
	<0.006
	1.67
	0.164
	0.094
	<0.006
	4.09
	11.5
	0.043
	<0.006

	监测时间、对象
	
	2017年12月29日（厂区土壤监测）
	

	编号
	*地表水IV类标准
	*浸出毒性标准
	TR 9#
	TR 10#
	
	
	

	
	
	
	TR9-1
	TR9-2
	TR9-3
	TR9-4
	TR10-1
	TR10-2
	TR10-3
	TR10-4
	
	
	
	
	
	
	

	深度(m)
	
	
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	0~0.2
	0.6~0.8
	1.4~1.6
	1.9~2.1
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	6~9
	/
	7.6
	7.2
	7.1
	8.9
	7.0
	7.2
	5.5
	9.0
	
	
	
	
	
	
	

	砷
	0.1
	5
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	
	
	
	
	
	
	

	镉
	0.005
	1
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	0.005
	0.006
	0.003
	<0.003
	
	
	
	
	
	
	
	

	铜
	1.0
	100
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	铅
	0.05
	5
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	锌
	2.0
	100
	0.055
	<0.006
	<0.006
	<0.006
	0.132
	0.028
	0.086
	<0.006
	
	
	
	
	
	
	
	


注：对土壤进行水浸实验，浸出浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中IV类标准。
评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气：项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中Pb还可参考《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）中日平均最高容许浓度，具体标准值见下表。
表23  环境空气质量标准(GB3095-2012)

污染物名称
浓度限值
选用标准
日平均
小时平均
SO2
150μg/m3
500μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
NO2
80μg/m3
200μg/m3
PM10
150μg/m3
70μg/m3
PM2.5
75μg/m3
35μg/m3
Pb

季均1.0μg/m3，年均0.5μg/m3
Pb
日平均最高容许浓度0.0015mg/m3
《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》(GB7355-87)

2、地表水：本项目周边地表水（西面湘江河北面水塘）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。
表24  地表水环境质量标准(GB3838-2002)  单位：mg/L
项目
Ⅲ类标准
项目
Ⅲ类标准
pH

6-9

粪大肠菌群
≤10000

COD

≤20

铜
≤1.0
BOD5
≤4

铅
≤0.05
NH3-N

≤1.0

砷
≤0.05
石油类
≤0.05

锌
≤1.0
SS

≤30

镉
≤0.005
LAS

≤0.2

六价铬
≤0.05
注：SS参照《地表水资源质量标准》 (SL63-94)中三级标准，取30mg/L。

3、地下水：本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准。具体标准值见下表。
表25  地下水质量Ⅲ类标准（单位：mg/L，pH为无量纲)
序号
污染物
浓度限值

序号

污染物

浓度限值
1
pH
6.5~8.5
7
铜
1.0
2
NH3-N
0.2

8
铅
0.05
3
总硬度
450

9
砷
0.05
4
溶解性固体
1000

10
锌
1.0
5
高锰酸盐指数
3.0

11
镉
0.01
6
总磷
/
12
六价铬
0.05
4、声环境：本项目厂界四侧、周边敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 

表26  声环境质量标准(GB3096-2008)  单位dB(A)

类别
昼间
夜间
2类标准
60

50

5、土壤：土壤中重金属质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的Ⅲ类用地标准，修复后土壤《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，具体见下表。
表27 《重金属污染场地土壤修复标准》（单位：mg/kg, pH为无量纲)

污染物
pH
总铜
总铅

总砷

总锌

总镉

六价铬

DB43/T1165-2016
居住用地修复总量标准
6.0~9.0
300
280
50
500
7
5



	.0

	0.1

	0.5




	AS

	DO

	总大肠菌群

	标准值
	6-9

	10

	1000

	20

	20

	1.0

	1.0

	3个/L




2.

		周界外浓度最高点
	0.12


	颗粒物
	120(其它)

	15

	3.5

	周界外浓度最高点
	1.0



	3、噪声：
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表30  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

昼间
夜间
70

55

4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。土壤修复治理效果及目标值需达到湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016)要求。标准值如下：
表31  重金属污染场地土壤修复标准   单位mg/kg
序号

污染物

修复目标用地类型
居住用地

商业用地

工业用地
1

pH

6～9

2

铜
300

500

500

3

铅
280

600

600

4

砷
50

70

70

5

锌
500

700

700

6

镉
7

20

20

5、修复后土壤：执行《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，具体见下表。
表32 《重金属污染场地土壤修复标准》（单位：mg/kg, pH为无量纲)

污染物
pH
总铜
总铅

总砷

总锌

总镉

六价铬

DB43/T1165-2016
居住用地修复总量标准
6.0~9.0
300
280

50

500

7

5


	

	总量控制指标
	本项目为土壤修复工程，施工废水处理后回用，生活污水处理后作农肥，均不外排，无需设置总量控制指标。



建设项目工程分析

工艺流程简 单，可操作性强

	治理效果稳定， 治理场地可作为建设或绿化用地。

	需要取用大量客土，并且等量污染土壤需要处置。

	异位治理，处理过程中会影响场地正常运营，土壤基质改变巨大

	100-450元/吨土壤 (含换土及等量污染土壤治 理）；
	该区所需客土量大，且去除的大体积污染土壤难以找到合适的处置场所，所以不适于作为本项目的治理手段。


	生物修复
	生物修复

	不破坏土壤结构，绿色环保，对环境扰动小

	修复周期长，能够采用的植物或微生物种类少，继续研究需要资金量大

	可原位处理，基本不改变土壤的形态
	300-600元/吨土壤
	绿色环保、较为经济等优点，但修复时间较长，一般都在 5 年以上，并且主要用于农田土壤修复，所以不适于作为本项目的治理手段。


	本项目污染土壤主要为铅、镉、砷、锌、铜等重金属超标。由上表可知，综合考虑技术可靠性、工程操控性、成本经济性的最优匹配，确定原湘阴冶炼厂污染地块土壤治理以原地异位稳定化/固化技术为主导，同时结合土地利用规划，对接纳治理后土壤的原址区域辅以植物生态修复技术，对土壤进行辅助性长效治理，有效改善当地土壤生态环境。
稳定化/固化土壤修复技术指运用物理或化学的方法将土壤中的有害污染物固定起来，或者将污染物转化成化学性质不活泼的形态，阻止其在环境中迁移、扩散等过程，从而降低污染物质的毒害程度的吸附技术。本工程采用无机稳定固化剂，原理如下：
稳定化：铁盐稳定剂使多价态重金属从高毒性价态转性成低毒性的价态，并形成惰性沉淀物。
固化：添加石灰调节pH值，形成难溶解重金属氢氧化物，同时使土壤整体pH维持在目标污染物溶解度极低的范围内，降低溶出可能性。配以粉煤灰，石灰激活粉煤灰中的活性成分产生粘结性物质，对污染物进行物理化学稳定。
稳定化/固化土壤修复技术特点如下：
①有效性：可以有效修复多种介质中的重金属污染，其适用的pH值及其宽泛，在环境pH值2-13的范围都可以使用。
②长期性：修复产生可长期稳定存在的化合物，即使长时间在酸性环境下 也不会释放出金属离子，保证污染治理效果长期可靠。
③高效性：与重金属瞬时反应，可短期内大面积修复污染，处理量可达数 千吨每天。
④实用性：稳定剂技术可以原位或异位修复污染，无需特制设备，对各种 场地情况都有成熟的项目施工方案。相比土壤淋洗、髙温玻璃化、电动分离法 等其他重金属污染修复技术，稳定化/固化技术经济实用性更佳。

⑤安全性：稳定剂无毒无害，不造成二次污染。
本项目土壤修复方案内容摘自《岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目实施方案》(湖南艾布鲁环保科技有限公司，2017年2月)，根据其报告结论及审查意见，所选择的土壤修复路线基本可行。

针对本项目实际情况，采用稳定化/固化土壤修复技术可有效降低土壤重金属活度，控制污染地区重金属迁移。且稳定化后土壤可达到建设用土要求，回填作为建设用土，经济技术上可行，环保上可避免异位填埋占地和客土挖掘引起的水土流失和景观破坏。
二、工艺流程简述：
1、建构筑物及设备拆除及处置
本项目需拆除的建构筑物约2712m2，主要为砖混结构房屋，同时对2305.4m2混凝土地面进行破碎拆除。建构筑物拆除后，对钢材、木材等进行回收，同时拆除设备产生20t钢结构垃圾。其他建筑垃圾量约为3541.55m3，经分拣分类收集，可利用部分回收利用，其他建筑固废经分级破碎后与厂区污染土壤一起进行稳定化处理，原位回填。


图6 厂房及设备拆除及处置流程及产污节点图
项目构筑物及设备拆除采用人工与机械相结合的方法。设备拆除顺序依照先上后下先小后大的原则，拆解至最小单元结构后装车。砖混建筑结构拆除顺序为屋顶防水和保温层→屋顶混凝土和预制楼板→屋顶梁→顶层砖墙→楼层楼板→楼板下的梁→下层砖墙。混凝土地面拆除采用挖掘机、推土机、装载机等配合，注意安全作业。
构筑物及设备拆除产生的固废分类收集，可回收利用部分运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置（其中钢材、木材等直接回收利用），其他建筑固废（混凝土、砂浆、木屑等混合物）则经分级破碎后与厂区污染土壤一起进行稳定化处理。

2、土壤修复
本项目需要治理的土壤污染面积共16000.8m2，废渣及土壤污染修复量共计32000m3。拟采用原地异位稳定化/固化技术，具体工艺流程及产污节点见图6。

图7 土壤修复具体工艺流程及产污节点图
污染土壤挖掘：本项目污染土壤修复先将受污染土壤挖掘，租赁3台长臂反铲挖掘机（斗容2m3）及4台10t密闭式自卸车用于污染土壤开挖、清运。经筛分工序将建筑垃圾、石块、鹅卵石等成分去掉。土壤开挖深度自0.2～2.2m，采用自然放坡，基坑排水采用水泵抽排或经布设的废水收集管道引排，并用苫布覆盖。土壤开挖从南至北、从上至下分层进行，不同污染类型土壤需分区单独存放，防止混合污染。厂区污染土壤全部清挖完毕后，对基坑未受污染土壤继续下挖 0.7m，约下挖土方 1.12 万m3，土方运至堆土场妥善保存，以防交叉污染，这些土方用于厂区封场用土。
破碎、筛分：由于污染土壤稳定化药剂混合反应对土壤的粒径与含水率有严格要求，需对清挖出的污染土壤进行预处理，主要是进行筛分破碎和降低含水率。破碎筛分流程如下：经清挖转运至稳定化车间的污染土壤，采用筛分破碎斗进一步筛分并进行破碎，筛上杂物由装载机装车后连同建筑垃圾一同处理；经筛分破碎后的污染土壤，通过振荡筛去除土壤中的大块异物，确保土壤规格< 50 × 50 毫米；未通过振荡筛的土块、石块，会同污染的建筑材料可以通过破碎机进行破碎，再行筛分。

输送、搅拌：土壤通过皮带式输送机送进混合搅拌设备，根据废物重量和成分按比例加稳定剂、固化剂（添加比例：污染土壤：稳定剂：固定剂=100：3～5：1～5(重量比)），经30～45分钟的强制搅拌混合土壤后由塔底出料斗排出。搅拌混合将土壤中水溶性重金属铅、镉、砷、镉、铜等转化成难溶解的化合物沉淀。
养护：经稳定化处理后的土壤，运到养护区暂存，养护时间不小于7天，保证稳定化固化反应完全。养护土壤应按批次堆置成长条土垛，用毡布覆盖表面，并定期洒水抑尘。防渗示意图如下：
检测、回填：对修复后的土壤进行检测，检测达到修复目标值后可进行后续作业，原址回填土壤，达不到修复目标值的需再进行药剂稳定处理，直到满足修复目标限值要求。土壤修复为周期性的分批处理方式，土壤开挖和回填是按照批次处理量来进行的。在未完成挖掘土壤的基坑不能即刻回填，需要在基坑全部清挖之后进行基坑的土壤检测，达标后方可将处理完的土壤进行回填。所有污染土壤必须在厂内进行修复，修复后未经检验或检验不合格的土壤禁止外运。土壤回填采用密闭式自卸车运输，配合挖掘机进行回填，回填表土需进行平整压实，种植植被前需对表土进行毡布遮盖，防止雨水冲刷和大风扬尘。
封场、生态恢复：本项目厂区表面密封系统设计由上至下为两层：第一层是覆盖层，覆 30cm 厚种植土，种植土为经肥力改良后的厂区基坑底部下挖的未受污染土壤，土壤应施基肥，优先使用农家肥，在农家肥不能满足要求的情况下，考虑使用由 10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成的混合肥料。第二层为阻隔层，阻隔层采用基坑底部下挖未受污染土壤，约 40cm，并压实。通过覆盖、防渗和阻隔技术，确保厂区封场密闭紧实。最终顶面呈中间高四周低的坡地（坡度 5%），以利于排除面层雨水，稳定后在上面种植当地植物。

封场由上至下依次为：●植被绿化：草籽；●覆盖层：30cm 厚种植土，种植土为经肥力改良后的厂区基坑底部下挖的未受污染土壤；●阻隔层：40cm 压实土壤，土壤为基坑底部下挖未受污染土壤。

回填土壤表层平整压实后，进行绿化植被种植，恢复生态环境。植被上中下分层布设，采用种草方式进行绿化，根据规划，该场地规划为商业服务业设施用地及居住用地，因此，植被类型均应采用区域常见种，生态恢复后需与周边生态环境相容。草种采用混合草籽。
3、稳定化场
本项目拟在土壤治理区域西侧约100m处的空地处设置一个稳定化场。稳定化场为土壤治理期间处理设施临时施工场地，项目修复完毕后进行拆除。稳定化场施工流程见图8，土壤修复工艺详见上文。



图8 稳定化场建设、拆除流程及产污节点图
     稳定化场采用包括生产管理区和综合处置系统。生产管理区包括分析室、储药间；综合处置系统由稳定化区、贮料区、暂存养护区、配电室等组成。稳定化场共需面积约3000m2，为临时工程，共建一栋一层结构简单、易于拆除的临时建筑：稳定化区采用密闭膜结构大棚。
稳定化场应满足防风、防雨、防渗的三防要求，因采用轻型钢架结构，四周封闭，设置出入口，四周设置截流沟，可满足防风防雨要求，防渗要求渗透系数低于10-6cm×s-1：①稳定化区地面防渗工程：从下至上分别为50cm后压实粘土+防渗膜（1.5mm的HDPE薄膜）+20cm砂层；②稳定化场贮料区防渗工程：地面水泥硬化+彩条布；③暂存养护区地面防渗工程：地面水泥硬化+彩条布；④配电室等其他区域：地面水泥硬化。
稳定化场稳定化区采用密闭膜结构大棚 1个，大棚长75m，宽40米，高度 15m（最高点），修复区防渗工程：下至上分别铺设50cm后压实粘土+防渗膜+20cm砂层。防渗工程具体如下图所示。
[image: image5.png]SWFE
Ground
Level

T EXOR150em




图9   稳定化区域防渗结构图

稳定化场防护与管理：为避免不相干人等进入稳定化处理场影响污染土壤治理设施正常运行，须沿场区四周用围挡将处理场围住，只在相应处设置人员及车辆的进出通道并安排专人24小时把守，严禁不相干人等未经允许擅自进入处理场。
   本项目拟在污染场地和稳定化场四周均设置截流沟， 雨水和洗车废水等引至集水池后经重金属废水处理成套设备处理后回用作场地施工洒水降尘及稳定化场补充用水，不外排。



	三、物料平衡分析

本项目物料平衡情况见下图。


[image: image6.emf]废渣 、 污染土壤 ：

38400t

修复药剂 ：

3909t

构筑物 ：

5666.48t

污水带入 ：

15

无组织扬尘 ：

0.6394t

修复后回填土 ：

42308.3606t

建筑垃圾 ：

5666.48t

污水处理污泥 ：

15t


图10  项目物料平衡图
四、主要污染工序及环节：
本项目实施过程中产污工序及环节分析见下表。
表34  项目实施过程中产污工序环节分析表
序号

污染类型

污染类别

产污工序、产污源

主要污染因子

1

废气

扬尘

构筑物拆除、固废运输、稳定化场建设、土壤开挖、土壤修复、土壤回填、土壤运输

TSP、PM10
汽车尾气

车辆运输

CO、THC、NOX
柴油发电机废气

柴油发电机

SO2、NOX、烟尘

2

废水

洗车废水

运输车辆清洗

SS、石油类

基坑废水

开挖积水

SS、石油类、镉、铜、铅、砷、锌等
初期雨水（污染场地）
降雨、表土冲刷

SS、石油类、镉、铜、铅、砷、锌等
生活污水

员工

COD、BOD、NH3-N、SS

3

噪声

机械、车辆噪声

机械设备、运输车辆

dB(A)

4

固废

建筑垃圾、渣土、废防渗材料

厂房及设备拆除

一般固废

污泥

污水处理

一般固废
生活垃圾

员工

一般固废
1、大气污染源分析
本项目实施过程中对大气环境的污染主要来自于建构筑物拆除、土壤开挖、运输、堆放和回填、修复等过程中产生的扬尘；运输车辆产生的尾气；备用发电机燃油废气等。扬尘的排放与施工场地的面积、施工活动频率等成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。
（1）扬尘
①建构筑物拆除扬尘

项目进行土壤修复前，需先对场地残留建构筑物进行拆除，建筑物主要为砖混结构，拆除过程会产生扬尘。参考《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》中拆迁工地扬尘排放系数24.2吨/万平方米·月，本项目拆除建筑面积约5017.4m2（包括建筑厂房2712m2及水泥地面2305.4m2），建筑物拆除工期约一周，则项目构筑物拆除过程中产生扬尘量约3.03t，本项目通过采取拆除场地边界进行围挡、布设防尘网、对施工区进行喷雾、洒水降尘等措施，可有效促进大颗粒扬尘沉降，沉降效率约80%，则建筑物拆除过程中无组织排放扬尘量约0.606t，排放速率约7.23kg/h。
根据调查报告中厂房墙体重金属的含量监测结果（取两个墙体样品监测结果平均值），估算项目土壤修复过程中扬尘中的重金属含量，具体见下表。
表35  项目构筑物拆除扬尘中重金属量分析表
污染因子
扬尘
铜
铅
砷
锌
镉
含量（mg/kg）
/

1048.5
4560
1530
5500
88.1
估算产生量（kg）
606
0.635
2.763 

0.927 

3.333
0.053
结合项目建构筑物重金属浸出监测结果及上表分析可见，项目建筑物拆除过程中产生的扬尘中所含重金属成分相对不高，主要成分为砂石、灰土、灰膏、渣土类颗粒物扬尘。
②土壤开挖、修复、回填扬尘
项目区土壤开挖和修复过程会产生扬尘，而扬尘中含有重金属，会对周围大气环境造成影响。项目通过租赁挖掘机开挖土壤，将土壤装入密闭式自卸车中运至稳定化场厂棚中，土壤筛分后经皮带输送机输送至密闭双卧轴搅拌机中搅拌均匀，通过7天养护后回填至污染区。因此，土壤开挖、修复、回填工序主要产尘点位于土壤开挖、筛分工序。
参考开挖矿山的经验，模拟主要产生尘源的筛分工序，分数次进行分筛实验：取200kg破碎后的石渣从20m高处分筛，收集石渣产品，产生的颗粒物（TSP、PM10）=200kg石渣产品，数次实验结果[注：聂国朝，采石场大气污染物源强分析研究，资源调查与环境，2004（3）]，其在干燥物料条件下，筛分粉尘量为0.25%；筛分粉尘量与物料的含湿量有很大的关系，当物料水分含量达8%，粉尘量减少99.9%。本项目开挖、筛分废渣、土壤约38400t（32000m3），其含水率一般在20～35%，则粉尘产生量约为0.096t。
根据施工进度，项目开挖与修复过程对土壤扰动的时间约75天（稳定化场的土壤日处理规模为400m3/d，每天运行时间12h，养护时间为7天），则粉尘产生速率为0.105kg/h。
结合调查报告中土壤中重金属的含量监测结果（取0~0.2m处的最大值），估算项目土壤修复过程中扬尘中的重金属含量，具体见下表。
表36  项目土壤修复扬尘中重金属量分析表
污染因子
扬尘
铜
铅
砷
锌
镉
含量（mg/kg）
/

1580
33200
2690
27300
572
估算产生量（kg）
96
0.152
3.187
0.258
2.621
0.055
由上表可见，项目土壤修复过程中扬尘中的重金属含量较低。
③堆场扬尘
开挖土壤堆放，当空气干燥或者起风时会产生少量扬尘。根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的物料在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。堆场中的颗粒只有达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天堆场来说，一般认为，堆场的起动风速为4.4m/s（50m高处），则其地面风速应为2.94m/s。岳阳市多年来平均风速2.9m/s，小于起动风速，则堆场起尘量较少。
④汽车装卸料扬尘
项目土壤装车、卸料过程会产生扬尘。汽车装卸料起尘量参考以下经验公式计算：
      Q=e0.61uM/13.5

式中：Q—自卸汽车装卸料起尘量，g/次；
U—平均风速，取2.9m/s；
M—汽车卸料量，t；
项目土壤的运输量约为38400吨，自卸汽车车型以10吨为主，则项目需装、卸车共0.768万辆次。根据上述经验公式计算可得自卸汽车装卸料起尘量为4.344g/次，则总起尘量为0.0334t/a。
⑤交通扬尘
项目土壤采用汽车运输，运输过程会产生一定的扬尘，将对厂区环境造成一定的影响。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：     Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；
      V：汽车速度，km/h；
      W：汽车重量，吨；
      P：道路表面粉尘量，kg/m2。
本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，项目土壤运输量为38400吨，汽车载重以10吨为主，空车重约10吨，重车重约20吨，以速度20km/h行驶，本项目的道路路况较好，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，则年发车（空、重载）各0.768万辆；经计算，项目汽车行驶起尘量为0.760t/a。 

（2）施工机械及运输车辆尾气
施工机械及运输车辆燃油排放尾气中的主要污染物有CO、NO2、THC等，该部分废气量较小。
（3）柴油燃烧尾气
项目配备2台250kW柴油发电机，一备一用。250kW发电机燃油(轻质柴油)75L/h，燃料选用0＃轻柴油，含硫量小于0.035%。柴油发电机只在停电时用，停电的可能性极小，预计项目实施过程中柴油发电机共使用2次(每次4小时)，一年使用8小时。另挖掘机等机械设备用柴油，本项目年使用柴油量约为1.224t/a。根据《环境保护计算手册》排污系数计算可得柴油燃烧尾气污染物排放情况见下表。
表37  柴油燃烧尾气污染物汇总表
污染物
排污系数(kg/t)

产生浓度(mg/m3)

产生量(t)

排放浓度(mg/m3)

排放量(t)

SO2
20S*(kg/t)

35

0.0008 

35

0.0008 

NOX
3.36(kg/t)

168

0.0042
168

0.0042
烟尘
2.2(kg/t)

110

0.0026
110

0.0026
烟气量
20000(Nm3/t)

/

24480Nm3
/

24480Nm3
柴油燃烧产生的各污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，不会对周围环境产生明显的影响。
2、水污染源分析
项目实施期间用水主要为施工用水(包括洗车用水、降尘用水)、员工用水等，产生的的废水主要包括施工废水(包括初期雨水、车辆清洗废水、基坑废水)及员工生活污水。
（1）降尘用水
本工程降尘用水包括对工程范围内区域性洒水降尘及对重要产尘点洒水降尘。降尘用水量参考“浇洒道路和场地”用水定额取1.2L/m2，本项目土壤修复区面积16000.8m2，稳定化场面积3000m2，一日洒水6次，按土壤修复期75天计，则降尘用水量约141.5m3/d，合计10616m3。降尘用水全部蒸发损耗，不外排。
（2）车辆清洗废水
项目施工机械每天需清洗的数量为7台，包括3台挖机和4台运输车。挖机、货车清洗用水量约100L/辆·次，按土壤开挖、修复75天计，每天清洗2次，则车辆冲洗用水量为1.4m3/d，共105m3，废水产污系数按0.8计，则洗车废水产生量为1.12m3/d，共84m3。
（3）雨水、基坑废水
项目施工基坑废水主要由污染场地和临时占地-稳定化场内降雨积水、开挖时抽取的上层滞水等组成，废水量包含在雨水量中。根据实施方案，污染场地及稳定化场截洪沟雨水全部收集处理。雨水采用如下公示计算：

V=ψ×F×H

其中：V-径流雨水量；

      ψ-径流系数，取0.8；

      F-区域面积，项目总占地面积19000.8m2；

H-降雨强度，湘阴县年均降雨量为1410.8mm，暴雨每小时≥50mm；大雨≥25mm；中雨12~25mm；小雨＜12mm。采用小时暴雨量50mm计算，施工期为4个月，且为冬季，非雨季，故降雨量按年均降雨量的1/3计算。
施工期一次最大初期雨水量为：19000.8 m2×50mm/h×15min×0.8=190.0 m3/次；
类别同类项目，按照年均降雨量的1/3计算，项目施工期雨水总量：19000.8m2×1410.8mm×1/3=8935.3m3（74.46m3/d）。
项目施工时采取临时覆盖措施以减少废水量，降雨渗透到污染土壤转化为废水的系数取0.3，计算得废水日产量为22.34m3/d。
车辆清洗废水主要污染物为SS、石油类，雨水、基坑废水中污染物主要为SS及少量重金属。降雨产生的雨水，土壤治理产生的洗车废水、基坑积水等经截流沟、废水收集管网送至废水收集池（拟设置于稳定化场东侧，容积为30m3），经重金属废水处理成套设备处理后回用作场地施工洒水降尘及稳定化场补充用水，不外排。根据上文分析可得，项目施工废水（包括雨水、基坑废水、洗车废水等）总产生量2815.2m3（平均23.46m3/d，最大值58.12m3/d），类比同类项目，同时结合本项目调查报告中土壤重金属浸出浓度结果，估算项目废水中污染物产排情况。项目施工废水产排情况见下表。
表38  项目施工废水产排情况

项目
产生量
SS

石油类
铜
铅
砷
锌
镉
产生浓度(mg/L)

/

500

25

4.43

0.6

0.05

17.6

0.734

产生量(t)

2815.2
1.4076
0.0704
0.0125
0.0017
0.0001
0.0495
0.0021
排放浓度(mg/L)

/

70

5

0.5
0.6
0.05
2.0
0.1
排放量(t/a)

2815.2
0.1971
0.0141
0.0014
0.0017
0.0001
0.0056
0.0003
施工废水（包括初期雨水、基坑废水、洗车废水等）统一收集后经30m3/d重金属废水处理成套设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市无需再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化标准后回用于厂区洒水抑尘及稳定化场补充用水。
（4）生活污水
项目共有员工20人，均不在厂内食宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住厂员工按45L/人·d计，则员工用水量为0.9m3/d(共计108m3)。排放量按80%计算，则生活污水产生量为0.72m3/d(共计86.4m3)。项目生活污水经隔油隔渣+化粪池预处理后，由周边农户运作农肥，不外排。项目生活污水水质及水量情况见下表。
表39  项目生活污水水质及水量情况
名称
水量
产生浓度(mg/L)

产生量(t)

削减量(t/a)

排放量(t)

CODCr
86.4t
250

0.022

0.022

0

BOD5
180

0.016

0.016

0

SS

200

0.017

0.017

0

NH3-N

30

0.003

0.003

0

3、噪声污染源分析
本项目噪声主要来源于挖掘机、筛分机、搅拌机、柴油发电机、运输车辆等生产过程中生产的噪声。项目所用设备噪声级如下。
表40  各机械设备声源的平均噪声级
序号
声源名称
测点离施工机械距离（m）
最大声级（dB）
特征
1

挖掘机
5

85

间歇式
2

筛分机
1

90

间歇式
3

搅拌机
1

95

持续式
4

柴油发电机
1

90

间歇式
5

运输车辆
1

85
间歇式
4、固体废弃物污染源分析
项目实施期产生的固废包括拆除的建筑垃圾、污水处理污泥、筛分渣土、废防渗材料、生活垃圾。
①拆除的建筑垃圾和设备
项目土壤修复区残存部分厂房、车间、设备等，土壤修复前需先对其进行拆除，根据调查报告，将产生3541.55m3建筑垃圾。
根据《岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目场地环境调查报告》（湖南新九方检测技术有限公司，2016年11月），项目区残留建筑物的浸出浓度pH、镉、铜、铅、锌均不同程度超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996)，镉、锌超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1限值，为浸出毒性特征的危废，与污染土壤一并进行稳定化处理后原位回填。监测结果见表21。
建筑垃圾中可回用部分（如钢材、木材等）和拆除设备废钢材(20t)以及筛分渣土中的废铁丝、钢筋等外售物资回收点或废品回收站综合回用。
②废防渗材料
根据本项目稳定化场底部防渗材料使用情况，共产生防渗材料约1t，环评建议运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置。
③筛分渣土
项目土壤修复过程初期将对土壤进行筛分，筛分出大于50mm的渣块，产生量约100t，主要是碎石、废铁丝、钢筋等建筑垃圾，其中废铁丝、钢筋外售综合利用，碎石等返回破碎工序，破碎后稳定化处理。
④污水处理污泥
项目生产废水经配置的一体化重金属废水处理设施处理，污泥产生量约15t，成分与项目需修复的污染土壤类似，收集后进稳定化场与污染土壤一并处理。
⑤员工生活垃圾
项目配备员工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则产生生活垃圾约10kg/d，共计1.2t。由环卫部门统一处置。
表41 固体废物产生及处置情况
序号
名称
产生量
分类编号
处理处置方式
排放量(t/a)

1

拆除构筑物
建筑垃圾
3541.55m3
HW48
分级破碎、稳定化处理后原位回填
0
可回用部分
少量
一般固废
外售综合利用
0
2

拆除设备（废钢材）
1t
一般固废
0
3

废防渗材料
1t
一般固废
运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置
0
4

筛分渣土
100t
一般固废
可利用部分外售综合利用，其余破碎后稳定化处理
0
5

污水处理污泥
15t
一般固废
与项目污染土壤一并进入稳定化场处理
6
生活垃圾
1.2t
一般固废
环卫统一处理
 5、生态环境影响
项目土壤修复区为岳阳市原湘阴冶炼厂旧址，2003年关闭后原厂区形态基本保留，原有建筑和设施废弃空置，厂区仅有一些杂草、灌木生长，现状植被种类、数量较少。稳定化场设置在项目西面约100m的空地处，有少量杂草、灌木生长。因此，本项目的实施对项目用地范围内的生态植被影响较小，仅施工过程产生的粉尘可能对周边林地乔木、灌木等植被产生影响，通过洒水抑尘等措施可有效控制影响范围。另外，项目施工后会对地块进行生态恢复，表层种植植被，可有效恢复该区域生态环境。
本项目施工期间对生态的影响主要为水土流失影响，因施工扰动表面积较大，扰动地表结构、破坏植被，导致地表水土保持功能减弱。拟采用播撒草籽还绿的方式对污染场地进行绿化。
6、重金属去向分析
项目重金属去向见下图：

[image: image7.emf]污染土壤 、 废渣重金属总量 ：

145.7443t

无组织扬尘中重金属 ：

0.007711t

修复后回填土中固化重金属 ：

160.273989t

污水处理污泥 ：

1.3236t

构筑物重金属总量 ：

14.5374t


图11 项目重金属去向图



项目主要污染物产生及预计排放情况
	    内容
类型
	排放源(编号)
	污染物
名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大
气
污
染
物
	构筑物拆除
	扬尘
	7.23kg/h，0.606t
	7.23kg/h，0.606t

	
	土壤开挖、修复、回填
	扬尘
	0.105kg/h，0.096t
	0.105kg/h，0.096t

	
	汽车装卸
	扬尘
	0.0334t/a
	0.0334t/a

	
	车辆运输
	扬尘
	0.760t/a
	0.760t/a

	
	汽车尾气
	CO、NO2、THC
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	柴油燃烧尾气
	SO2
	35mg/m3
	0.0008t
	35mg/m3
	0.0008t

	
	
	NOX
	168mg/m3
	0.0042t
	168mg/m3
	0.0042t

	
	
	烟尘
	110mg/m3
	0.0026t
	110mg/m3
	0.0026t

	水
污
染
物
	生活污水86.4t
	CODCr
	250mg/L
	0.022t
	/
	0

	
	
	BOD5
	180mg/L
	0.016t
	/
	0

	
	
	SS
	200mg/L
	0.017t
	/
	0

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.003t
	/
	0

	
	施工废水
2815.2t
	SS
	500mg/L
	1.4076t
	70mg/L
	0.1971t

	
	
	石油类
	25mg/L
	0.0704t
	5mg/L
	0.0141t

	
	
	铜
	4.43mg/L
	0.0125t
	0.5mg/L
	0.0014t

	
	
	铅
	0.6mg/L
	0.0017t
	0.6mg/L
	0.0017t

	
	
	砷
	0.05mg/L
	0.0001t
	0.05mg/L
	0.0001t

	
	
	锌
	17.6mg/L
	0.0495t
	2.0mg/L
	0.0056t

	
	
	镉
	0.734mg/L
	0.0021t
	0.1mg/L
	0.0003t

	固
体
废
物
	建筑物拆除
	建筑垃圾
	3541.55m3
	0

	
	设备拆除
	钢结构
	20t
	0

	
	防渗
	废防渗材料
	1t
	0

	
	筛分
	筛分渣土
	100t
	0

	
	废水处理
	污泥
	15t
	0

	
	员工生活
	生活垃圾
	1.2t
	0

	噪
声
	施工
	施工机械噪声85～95dB（A）；机动车辆噪声85dB（A）

	主要生态影响
本项目的建设可有效改善该片区土壤环境，土壤修复后期将对表层种植植物，进行生态恢复，可有效恢复该区域内的生态环境。


环境影响分析
	一、大气环境影响分析
1、扬尘
扬尘污染主要发生在项目建构筑物拆除、污染土壤挖掘、运输、堆放、修复及回填等过程，不可避免的会产生扬尘污染，该部分扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域大气环境带来不利的影响，所以在修复期间，应采取积极的措施（如设置围挡、覆盖防尘布、洒水等）来减少扬尘的产生。
施工过程应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/393-2007）的相关规定，具体施工扬尘防治措施如下：
（1）施工标牌的设置
修复期间，建设单位应根据建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求设置现场施工平面布置图、工程概况牌、文明施工牌、管理人员名单和监督电话牌等。
（2）洒水抑尘
项目实施单位在施工阶段对土壤修复区、土方堆场及汽车行驶路面等勤洒水（每天4～6次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表。
表42 洒水降尘的试验资料
距路边距离（m）
5

20

50

100

TSP浓度
（mg/m3）
不洒水
10.14

2.810

1.15

0.86

洒  水
2.01

1.40

0.68

0.60

当施工场地洒水频率为4～6次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可大大缩小，降低项目扬尘对周围敏感点的影响。
（3）围挡、防尘网设置
施工现场四侧架设2～2.5米围挡，封闭施工现场，工程脚手架外侧必须采用密目安全网进行密封，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。
禁止在大风天进行渣土堆放作业，渣土、建材堆放地点要相对集中，临时废弃固废堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少固废、建材的露天堆放时间。
（4）运输车辆防尘措施
①运输车辆不得超载，防止物料泼洒，轻装轻卸，装卸时应局部喷淋降尘； 

②运输垃圾、土石方和粉状料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； 

③清运固废的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； 

④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；
⑤施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；洗车平台旁设置废水收集池及沉淀池，收集洗车废水、基坑废水后统一进废水处理设施处理；
⑥运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾；
⑦运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出；
⑧对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面减少扬尘。
（5）施工场地管理措施
各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是知道和管理施工现场的建筑垃圾收集、处置、清运、堆放，场地恢复，清除进出施工场地道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防治二次扬尘污染，做到科学管理、文明施工。
在采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境影响较小。
2、施工设备、车辆尾气
施工期间各类施工机械流动性强，所产生的尾气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷。因此，施工单位应选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。
3、柴油燃烧尾气
为防止停电影响项目的正常实施，项目设有备用发电机，另有燃柴油挖掘机等机械设备。环评建议采用0#柴油作为燃料，由于备用柴油发电机为断电后备用机组，使用率很小，挖掘机使用时间较集中，且轻质柴油满足《普通柴油》（GB252-2011）要求，柴油燃烧尾气排放可达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，废气排放对周围环境影响较小。
二、水环境影响分析
（1）施工废水
项目实施期的废水主要来源于初期雨水、洗车废水和基坑废水，产生量约7.84m3/d，合计940.8m3，主要污染物为SS、石油类，还可能还有少量重金属如镉、铜、铅、砷、锌等。
因本项目废水处理设施在场地修复完毕后将进行拆除，为节约用地、便于设备的重复利用，采用租赁成套一体化设备对重金属废水进行处理。本项目租赁1套重金属废水处理成套设备，设置在稳定化场中。项目施工产生的初期雨水、洗车废水、基坑废水等经集水沟集中收集后排至废水处理设施中处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市无需再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化标准后回用于厂区洒水抑尘及稳定化场补充用水。
本项目施工废水为典型的重金属离子废水，其中镉为主要去除目标。重金属废水处理方法有化学法、电解法、离子交换法、膜分离法等几大类。一般采用化学法处理，化学法处理重金属废水的方法可分为石灰法、硫化法、铁盐—石灰法等处理工艺。各类化学法处理工艺比较见下表。
表43  处理工艺的比较
对比项目
石灰法
硫化法
铁盐-石灰法
运行费用
各种化学药 及材料消耗
添加石灰，药剂量 较大，但费用较低
添加硫化钠，药剂量较小，但费用较大
添加硫酸亚铁和石灰，药剂量适中、费用适中
电耗
较低
较低
较低
总运行成本
较低
稍高
较低
工艺效果
出水水质
工艺简单，但出水 水质难以达标
沉淀物难以分离， 出水水质难控制
工艺简单，出水水质较稳定
回收收益
干扰离子较多，回收难度较大
较易回收器中的有用物质
干扰离子较多，回收难度较大
产泥量
产泥量较大
产泥量较小，但难以与水分离
产泥量较大
流量变化的 影响
受沉淀速度限制， 有一定影响
受沉淀速度限制，有较大影响
受沉淀速度限制，有一定影响
髙浓度冲击 负荷的影响
承受冲击负荷的能 力适中
承受冲击负荷的能力较差
承受冲击负荷的能力较强
根据本项目实施方案，综合近年来重金属污水处理行业最新进展，从技术可行性，经济合理性等方面考虑，选择铁盐—石灰法重金属废水处理工艺，工艺流程图见图7。

[image: image8.emf]废水

还原反应池 混合反应池 凝聚池 集水池 絮凝池

沉淀池 浓缩池 厂区洒水

与污染土壤一并

进稳定化场处理

污泥 污泥

硫酸亚铁 石灰乳

PAC PAM

出水


图12 项目施工废水处理工艺流程图
铁盐一石灰法简介：以投加铁盐和石灰使污水中的重金属离子生成难溶物质而与水分离的一种污水处理方法。用以去除污水中的铅、砷、锌、镉、六价铬等重金属离子，不同重金属离子的去除原理不同。铁盐用以去除污水中的镉是作为共沉剂；使用二价铁盐用以去除砷则铁盐既与砷生成FeAsO4等沉淀，又作为一种共沉剂。因此，在实际应用中，要根据其处理原理选用适当的铁盐及投加量，控制适宜的pH值。
铁盐一石灰法工艺流程说明：
①洗车废水、基坑废水提升进入集水池；
②集水池出水进还原反应池；
③还原池出水经废液输送泵送入混合反应池，向反应池中加入石灰乳，调整溶液pH值，产生Pb(OH)2、Fe(AsO2)3、Zn(OH)2、Cd(OH)2、Cr(OH)3等沉淀；
④反应池的出水进入凝聚池，投加PAC，然后进入絮凝池，通过PAM输送泵向絮凝池内加入PAM溶液作为助凝剂；
⑤絮凝池出水重力进入沉淀池，实现泥水分离，沉淀池内的污泥进入浓缩池中；
⑥浓缩池内的浓缩污泥与废渣一并交由资质单位处理。
⑦沉淀池出水自流入pH调整槽，盐酸经输送泵加入槽内，调整污水pH 值至7.0左右，处理达标后回用于厂区洒水及稳定化场补充用水。
项目采用铁盐—石灰法处理重金属废水，处理工艺成熟，管理方便，出水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市无需再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化标准，废水处理后回用于厂区洒水抑尘及稳定化场补充用水，不外排，本项目废水总量为2815.2m3，降尘用水量约141.5m3/d，合计10616m3，可全部回用，处理技术可行，不会对周边水体产生影响。
（2）生活污水
项目配置员工约20人，均不在厂区内食宿。生活污水产量少，约0.72m3/d(共计86.4m3)，主要污染因子为COD、 BOD5 、SS、NH3-N等。项目在稳定化场设置一套污水处理设施，员工生活污水经厂区隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不直接排入周边地表水环境，对周边水环境影响较小。员工生活污水处理工艺流程图如下图。

[image: image9.wmf]生活污水

隔油隔渣

+

化粪池

定期清掏

，

作农肥


图13  生活污水处理工艺流程图
项目化粪池设计容积不小于6m3，生活污水量约0.72m3/d，则污水化粪池有足够的容量收集、处理、储存生活污水，可储存8天以上的生活污水量。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），一般生活污水化粪池内停留时间为12h～24h，其处理效果如下：CODCr处理效率为10%～20%，BOD5处理效率为15%～20%，SS处理效率为50%～60%。
本项目北侧居民点处有农田、旱地约6亩，水稻种植用水定额按230m3/667m2﹒a，周边农田灌溉用水量为920m3/a，本项目生活污水量约86.4m3，可完全被消纳。本项目生活污水经过隔油隔渣+化粪池处理后，其污染物浓度大大降低，处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不直接排入周边地表水环境，对外环境影响不大。
（3）地下水防渗
项目在土壤污染区西侧约100m处设置临时稳定场，对土壤进行修复处理。为了防止稳定化场中土壤堆放对底部未污染区域土壤产生影响，应以整个稳定化场为单位，完成地面基础防渗工程。
稳定化场共占地3000m2，根据不同功能区的防渗要求分别防渗，整个稳定化场防渗要求渗透系数低于10-6cm×s-1：①稳定化区地面防渗工程：从下至上分别为50cm后压实粘土+防渗膜（1.5mm的HDPE薄膜）+20cm砂层；②稳定化场贮料区防渗工程：地面水泥硬化+彩条布；③暂存养护区地面防渗工程：地面水泥硬化+彩条布；④配电室等其他区域：地面水泥硬化。
污染场地封场最下层设置阻隔层：40cm 压实土壤，土壤为基坑底部下挖未受污染土壤，防止修复后的土壤与原土接触。
此外，土壤修复后在本项目场地地下水水文场下游设置一个地下水跟踪监测井，定期监测地下水水质变化情况，监测因子包括pH、铜、铅、砷、锌、镉等。
经以上防渗措施处理后，稳定化场中堆放的污染土壤与底层原土相隔，不会污染原土，也不会对未污染区域地下水产生影响。
（4）酸性地下水对修复后的土壤影响
根据调查报告中对项目区地下水进行的现状监测，区域地下水pH均存在偏低现象。因土壤中重金属在酸性条件下比较活泼，而项目土壤修复过程重金属沉淀在偏碱性条件下进行。修复土壤原址回填后，周边土壤偏酸性地下水的渗入，可能会影响土壤修复效果。建设单位可采取在土壤回填的底层铺上一层石灰等方法，防治因地下水偏酸性对土壤修复原址回填后期效果产生影响。
三、噪声环境影响分析
噪声主要来自施工设备及运输车辆等。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。采用衰减模式计算施工期间各种主要施工机械不同距离处的声级值如下。
表44  距施工机械不同距离处的噪声值   单位：dB(A)

施工机械
距离(m)

5

10

20

30

50

80

100

120

150

180

200

220

300

挖掘机
85

79.0

73.0

69.4

65.0

60.9

59.0

57.4

55.5

53.9

53.0

52.1

49.4

筛分机
90

84.0

78.0

74.4

70.0

65.9

64.0

62.4

60.5

58.9

58.0

57.1

54.4

搅拌机
95

89.0

83.0

79.4

75.0

70.9

69.0

67.4

65.5

63.9

63.0

62.1

59.4

柴油发电机
90

84.0

78.0

74.4

70.0

65.9

64.0

62.4

60.5

58.9

58.0

57.1

54.4

运输车辆
85

79.0

73.0

69.4

65.0

60.9

59.0

57.4

55.5

53.9

53.0

52.1

49.4

从上表数据可以看出，在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大，白天在距离声源80米的范围内施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的规定，夜间施工超标情况出现在400米范围内，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高，特别是在连续浇筑期间。因此项目施工期噪声对周围居民影响较大。
由项目环境影响分析可知，该项目实施期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，因此要求建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。为了减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取如下技术措施：
（1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；以液压工具代替气压冲击工具；

（2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间安排在白天（6:00~22:00），夜间（22:00~次晨6:00）严禁施工。
（3）在施工南、北边界，设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声影响；
（4）对施工人员采取防护措施，如带防护耳塞、经常轮换作业等措施；在中午（12:00-14:30）禁止高噪声(如爆破等)产生高噪声污染的施工作业；
（5）施工现场合理布局：将施工现场的固定噪声源相对集中于场地中央，置于远离南侧和北侧环境敏感受纳体的位置，并充分利用地形，特别是重型运载车辆的运行路线，应尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞和待车行驶；

（6）在施工场地边界处设置围墙、移动声屏障，选用复合材料移动声屏障，隔声量为10～20dB(A)，减少施工噪声对敏感点的影响；

（7）改革施工机械、施工工艺和操作方法以降低噪声，同时维持机械设备处于良好运转状态以降低噪声对环境的影响。

（8）近年来出现不少施工噪声扰民而遭投诉现象，据统计，这种现象多发生在施工噪声影响居民休息而产生的纠纷。因此施工单位必须在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施，避免因施工噪声而扰民。
建设单位必须全面落实以上噪声防治措施，不得对周边居民产生扰民现象，并使施工各阶段的厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，环境影响可控。
四、固体废物影响分析
项目实施期产生的固废包括拆除的建筑垃圾、拆除设备废钢筋、污水处理污泥、筛分渣土、废防渗材料、生活垃圾。
拆除构筑物和设备中可回用部分（如钢材、木材等）和拆除设备（20t）以及筛分渣土中的废铁丝、钢筋等外售物资回用点综合回用。
拆除其他建筑垃圾，为浸出毒性特征的危废，与污染土壤一并进行稳定化处置后原位回填。
筛分渣土主要是碎石、废铁丝、钢筋等建筑垃圾，废铁丝、钢筋等外售综合利用，其他如碎石等返回破碎工序，破碎后稳定化处理。
废防渗材料，为一般固废，运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置。
污水处理污泥属于危险废物，与污染土壤一并送至稳定化场修复回填。
员工生活垃圾统一集中收集，并定期交由环卫部门清运处理。
本项目产生的固体废物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置，处理措施可行，不会对周围环境产生不良的影响。
五、生态影响、水土流失分析
项目地块为岳阳市原湘阴冶炼厂生产区旧址，原有建筑和设施废弃空置，厂区仅有一些杂草、灌木生长，现状植被种类、数量少。因此，项目施工对项目区植被影响较小。土壤开挖过程扰动地表面积较大，由于扰动地表结构、破坏植被，导致地表水土保持功能减弱。因此，建设单位需提高防护意识，加强开挖过程中的水土保持措施。
（1）预防保护措施
合理选择施工工期，应避免在雨季开挖各种基础。合理选择施工工序，即开挖的土石料及时运至工程区，及时投入使用，缩短临时土石料的时间；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化工作人员水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。
（2）工程措施
开挖时会形成基坑，因地下水位下降，在施工中建议施工单位应在基坑底部四周开挖土质排水沟，为保证基坑内雨水及时排出场外，设置水泵，及时组织临时抽排积水或引排，以稳定基坑边坡。并对边坡喷射水泥砂浆进行坡面防护，必要时设立支护。对开挖的土方，严禁将挖土堆置于基坑四周，以免堆置土形式加荷作用于基坑边坡，造成基坑边坡不稳定而产生滑动，危及安全，应就近运至场地临时堆土场，在回填土方时，应边回填、边碾压、边拆除支护。污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟，截流的初期雨水引入废水收集池，设置初期雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排。施工结束后，对场地进行土地平整。
（3）临时措施
在施工过程中因破坏了原有的地表植被，改变了原来的自然地面，遇暴雨冲刷，易产生水土流失，故在施工之前，应在场地内周边先修土质排水沟，以拦截因降水带来的坡面水土流失。
基坑开挖施工中可能引起地下水位下降，在施工中应在基坑内部四周开挖临时排水沟，配合主体工程布设的抽水泵，及时组织临时抽排积水或引排。遇降雨季节，用彩条布临时苫盖开挖的基坑。
修复期间在项目入口处设置冲洗槽，洗净运输车辆车轮的泥土，以防泥土污染外部路面，不仅保持了环境卫生且减少了水土流失，具有水土保持功能。为加强水土保持宣教力度，设置水土保持宣传牌和警示牌。
施工结束后，对施工场地进行硬化层清除和迹地清理，对修复区进行生态恢复，种植的植被选择适应性强，区域常见种，采用种草+灌木+乔木的方式，建议草种采用混合草籽，灌木采用杜球，乔木则采用樟树。
六、环境风险分析
    （1）风险分析
①化学品泄漏

本项目土壤修复工艺简单，生产过程涉及的化学物质有氯化铁、聚合硫酸铁、生石灰等。各物质特性如下：
表45  项目使用的化学物质性状
序号
物质名称
性状
1

聚合硫酸铁


[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
性质：黄色或红褐色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。相对密度(水=1)：2.44。
用途：聚合硫酸铁为新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂，主要用于净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质，亦无铁离子的水向转移，无毒，无害，安全可靠, 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著等。也用于工业废水处理健康危害：对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。

环境危害：通常对水体是稍微有害的，不要将未稀释产品接触地下水，水道或污水系统。燃爆危险:该品不燃。毒理学数据(LD50):(大鼠，经口)3730mg/kg。
应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。
2

生石灰
CaO

性质：主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙。外形为白色(或灰色、棕白)，无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。碱性腐蚀品。
用途：干燥剂，也用于钢铁、农药、医药、干燥剂、制革及醇的脱水等。
健康危害：本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85％。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
3
氯化铁
FeCl3
性质：黑棕色结晶，粉状也略带块状；相对密度（水=1）：2.90；易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。
用途：主要用于金属蚀刻，污水处理。
健康危害：吸入该品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用，损害粘膜组织，引起化学性肺炎等。对眼有强烈腐蚀性，重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。
急性毒性：LD50：1872mg/kg（大鼠经口）
危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体氯化氢。

应急处置：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，收集运至废物处理场所处置。使其溶于a.水、b.酸、或c.氧化成水溶液状态，再加硫化物发生沉淀反应，然后废弃。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
项目使用的化学品中无危险化学品，生产使用过程中，主要危险源为传输管道、弯曲连接、阀门、泵、设备等发生破损导致化学品泄漏与逸散。泄漏的化学品若挥发进入大气环境会对周围大气环境造成污染影响，若进入水体会对洞庭湖水体造成污染影响。
②异常情况风险

另外，在土壤开挖过程中可能出现部分异常情况，如不明管道、构筑物、液体、异味等，操作不当可能引发人员中毒或引发二次污染等风险。
③废水事故排放

因本项目废水处理设施在场地修复完毕后将进行拆除，为节约用地、便于设备的重复利用，本项目租赁1套重金属废水处理成套设备对重金属废水进行处理，设置在稳定化场中。项目施工产生的初期雨水、洗车废水、基坑废水等经集中收集后排至废水处理设施中处理。
项目废水处理设施可能因为管道破裂、设备故障、停电等原因，造成施工废水泄漏。项目废水在废水处理设施发生事故情况时，如果未经处理直接外排，由于废水污染物浓度较高，还可能含有重金属，势必会对项目区地下水质及周边水体造成环境影响。
④废气事故排放
正常情况下施工，项目开挖、堆土、运输等产生的扬尘通过洒水降尘、定期洗车后影响不大。但在不利天气条件下，如大风天气，可能导致堆土、开挖、运输等过程产生较大扬尘，由于风力作用，难于沉降，随大气扩散，影响周边大气环境。
（2）风险防范、应急措施
①化学品泄漏风险

项目使用的化学品存在事故泄漏风险，应对化学品的储存及使用过程进行严格管理，落实化学品泄漏风险防范措施及应急措施。
化学品储存、使用过程管理：在稳定化场中设置单独隔间，用于储存化学物品；化学品储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量”的原则，认真执行“十一防”的安全工作，即防水、防火、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；设置专员负责化学品管理，负责接待运输车辆和卸载原辅材料，同时负责仓储区的安全检查与管理；化学品设明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬；化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求；化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
应急措施：在生产岗位设置急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；若车间发生泄漏，应采取关闭阀门、停止作业，或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等办法，控制泄漏；大量泄漏时，根据各化学反应特性，进行添加冷却水、添加抑制剂、紧急排放以及开底阀等抢救措施，若抢救失效，则立即撤离所有人员，并迅速通知所有有关工人、厂外人员做出紧急疏散安排；根据化学品泄漏事故严重程度，及时对下风向大气环境及附近地表水、地下水、土壤环境进行监测，一旦发现超标现象，应立刻向上级汇报，并及时采取相应污染防治措施，确保不再发生污染扩散。
②异常情况污染风险

①开挖阶段发现不明管道、构筑物时，及时停止修复作业，确认该管道、构筑物已废弃且消除环境污染隐患后，方可继续修复。不明物料由资质的单位鉴定为危险废物时，送至有危险废物处理资质的单位处置。
②运输阶段：可能出现车辆覆盖不严密造成遗撒及异味扩散时，及时清理干净，大面积溢洒情况，应用苫布或塑料布进行覆盖，防止造成二次污染；运输车辆出现交通事故时，立即调派车辆，将污染土壤进行安全转移，确保不发生污染扩散。
③为防止突遇停水问题影响修复工程洒水降尘，应在现场停放洒水车，在修复现场配备柴油发电机，以免突然停电影响修复施工，同时专业人员立即检查原因，尽快抢修。
④大风、雨天修复施工要多配备洒水车，降低扬尘；遇到4级以上大风时，停止机械作业，准备充足的苫盖材料，加强苫盖，防止扬尘。大雨天施工注意防止基坑泡水与滑坡，避免径流雨水对基坑水及土堆的淋洗。
项目修复过程中涉及到硫酸亚铁、硫化钠等化学品的使用，其在使用、存储过程中可能发生化学品泄漏，影响周边地表水水体水质。另外，项目作为污染土壤修复工程，生产过程中若处理不当，有可能造成二次环境污染。工程在采取有效的防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。
③废水事故排放
根据建设单位提供的重金属处理工艺，项目将设置一集水池，用于收集储存施工期产生的初期雨水、洗车废水和基坑废水，容积应不小于20m3。当发生管道泄漏、设备损坏等情况时，可用于暂时收集废水处理设施中未经处理的生产废水，待废水处理设施修复后，再将集水池中废水引至废水处理设施进行处理，不会对周边环境产生影响。
④废气事故排放

施工期间应采取设置施工标牌；洒水抑尘；围挡、防尘网设置；运输车辆清洗、遮盖；散料集中堆放、篷布遮盖等措施，降低施工期扬尘对周边大气环境的影响。大风等不利天气条件下，可能导致堆土、开挖、运输等过程扬尘产生量急剧增加。建设单位应提前关注天气预报情况，禁止在大风等不利天气条件下进行土壤开挖、运输等工程，并及时对项目区裸露的表土、堆土区进行篷布覆盖。
八、环境管理与监测计划
1、环境保护管理
为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
    (1)项目准备和施工期环境管理机构及职责
项目项目准备和施工期环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是：
①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告表提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；
②监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；
③调查、处理施工扰民或污染纠纷；
④向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。
(2)环境监督机构
当地环保局负责对本项目环境影响报告表审查及项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理办法和标准。
（3）施工环境监理

施工环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护，水土保持，包括污水处理设施、噪声减缓措施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。

鉴于本项目主要环境影响集中在施工期，本环评要求项目责任主体委托第三方专业监理单位对治理工程进行环境监理。

（4）环境管理、环境监理监控措施、内容
项目的建设过程对周围环境存在潜在污染风险的，必须采取一定有效的监理、监控和防范措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其环境管理、环境监理内容及要求见下表。
表46  环境监理内容及要求
环境
要素
监理、监控内容及要求
环境监理机构
环境管理机构
空气
①加强管理，文明施工；车辆应覆盖篷布，或用密闭车斗汽车运输。②施工场地设置围挡。③施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施。④选择设备设施齐全的施工单位。⑤燃油施工机械采用清洁燃料。
第三方监理单位
湘阴县环境保护局
噪声
①选用低噪声工程机械设备。②合理安排施工作业时间。③在施工场界设置隔声屏障
地表水
项目稳定化场设置1套重金属废水处理成套设备；污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟；项目土壤治理区、稳定化场及车辆清洗平台设置废水收集管网；雨水、洗车废水、基坑废水经一体化重金属处理设备处理后回用于洒水降尘及稳定化场补充用水；生活污水经隔油隔渣+化粪池处理后外运作农肥
地下水
稳定化场修复区防渗工程; 下至上分别铺设50cm后压实粘土+防渗膜+20cm砂层；污染场地封场最下层设置阻隔层：40cm 压实土壤；场地地下水水文场下游设置地下水监测井，定期监测水质情况
固废
废防渗材料、渣块运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置；污水处理污泥与污染土壤一并送至稳定化场修复回填；员工生活垃圾交由环卫部门清运处理。修复后的土壤需监测达到（DB43/T1165-2016）中居住用地标准后方可原址回填。
生态
做好施工场地的水土保持和绿化工作，临时占地的生态恢复工作。
2、环境监测
（1）环境监测目的
   环境监测是一项政府行为，也是环境管理的技术支持。环境监测是企业做好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据检测结果适时调整环境保护计划。
    土壤修复后需进行跟踪监测，土壤环境跟踪监测管理措施包括土壤环境影响跟踪监测计划、监理土壤环境影响跟踪监测制度、配备适用的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。
（2）环境监测机构
可通过委托或招标来确定环境监测机构。
（3）监测项目及监测计划
本项目监测内容计划见下表。
表47  监测项目内容计划
监测介质
采样和监测规范
监测频率
监测指标
备注
地表水
《环境监测技术规 范》及《地表水和污水监测技术规范》
施工中，在施工废水回用口布设1个点，每月监测1次；
pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、铜、铅、砷、锌、镉、六价铬
监测站或委托第三方
地下水

《环境监测技术规 范》及《地下水环境监测技术规范》
土壤修复后，在本项目场地地下水水文场下游设置1个地下水跟踪监测井，每月监测1次；
pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、铜、铅、砷、锌、镉、六价铬
空气
《环境空气质量标 准》
上、下风向及场内共3个点，检测1次
TSP、PM10、SO2、NO2、尘中铅
噪声
《建筑施工场界环境噪声排放标准》
场区周边共4个点，每个采样点位置设在高度1.2m以上的噪声敏感处，每月监测1次
昼间/夜间噪声等效声级
土壤
《场地环境监测技术导则》及《重金属污染场地土壤修复标准》
修复完工后土壤含量、浸出浓度验收监测一次，修复完工12个月后跟踪监测一次，有必要时每3年监测一次；土壤每500m3取样一个；土壤清挖后界面监测，四周侧面分段，每段最大长度不超过40m，底部分块，分块最大面积不超过400m2
pH、铜、铅、砷、锌、镉、六价铬等含量
九、产业政策、规划相符性分析
（1）与产业政策相符性分析
本项目为重金属污染土壤治理修复工程，属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的“鼓励类”第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“16、三废综合利用及治理工程”，因此，项目建设符合国家产业政策的要求。
（2）与《湘阴县总体规划（2003-2020)》和《湘阴县土地利用总体规划（2006-2020年）》相符性分析

根据《湘阴县城市总体规划（2003-2020)》，岳阳市原湘阴冶炼厂场地生产区场地规划为商业服务业设施用地及居住用地，见附图3。而根据2016年11月对项目区域土壤的调查报告，该片区土壤受到重金属污染，其中铅、砷、锌、镉等含量出现超标现象，重金属污染将极大制约区域的土地开发利用。
本项目的实施可改善原湘阴冶炼厂沉积的重金属对片区土壤的污染，对保障生态环境安全，防范环境风险意义较大。本项目位置为湘阴县城乡结合部，目前的污染场地不能满足规划用地要求，通过本项目的实施，原湘阴县冶炼厂污染场地修复达到《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，成为可开发利用土地，满足规划用地要求。因此，本项目的实施与《湘阴县总体规划（2003-2020)》、《湘阴县土地利用总体规划（2006-2020年）》相符。
因此，本项目的实施与《湘阴县总体规划（2003-2020)》、《湘阴县土地利用总体规划（2006-2020年）》相符。
十、环保投资估算及竣工环保验收 

项目总投资1800.58万元，其中环保总投资为120万元，占总投资的6.7%。项目各环保措施的环保投资估算及施工期环保验收内容见下表。
表48 环保投资估算及竣工环保验收内容
项目
治理措施
投资（万元）
验收要求
废气
扬尘
洒水抑尘，包括回用水池、水泵、管网等
5

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控点标准值
设置挡风墙、防尘网、防尘布
5

渣土运输车辆清洗平台、遮盖、封闭措施
3

废水
生活污水
隔油隔渣+化粪池处理后外运作农肥
10

不外排
初期雨水、洗车废水、基坑废水
集水沟收集入收集池内后经30m3/d重金属废水处理成套设备处理后回用于洒水降尘及稳定化场补充用水
18
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市无需再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化标准
地下水监测

土壤修复后，在本项目场地地下水水文场下游设置一个地下水跟踪监测井，定期监测地下水水质情况
2

《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准
地下水防渗
水泥混凝土、碎石、薄膜防渗层
45
/

噪声污染防治
合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障、合理安排施工时间
3

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
固废处理处置
生活垃圾收集箱；一般固废暂存间、暂存间；构筑物拆除可回用部分、拆除设备、废防渗材料等一般固废外运岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置；拆除建筑垃圾、筛分渣土（可利用部分外售综合利用）、污水处理污泥与项目污染土壤一并进入稳定化场处理
13
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)及2013年修改单
生态、水土保持
污染土壤开挖区、稳定化场及两场周边所有可能扰动的地面，设置截流沟、排水沟、抽水设备等，并加强绿化，地表种植植被
16

湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016)
合计
120




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	土壤开挖、修复、回填
	扬尘
	施工标牌的设置；加强管理，文明施工；堆场、车辆应覆盖篷布；施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施；设置临时围挡；设洗车平台
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

	
	构筑物拆除
	扬尘
	
	

	
	汽车装卸
	扬尘
	
	

	
	车辆运输
	扬尘
	
	

	
	汽车尾气
	CO、NO2、THC
	选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放
	/

	
	柴油发电机
	SO2、NOX、烟尘
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	水
污
染
物
	生活污水
	COD、 BOD5 、SS、NH3-N
	隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料
	《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）旱作类标准

	
	施工废水（包括初期雨水、基坑废水、洗车废水等）
	SS、石油类、镉、铜、铅、砷、锌
	集水沟集中收集后排至30m3/d重金属废水处理成套设备中处理达标后回用于厂区洒水抑尘及稳定化场补充用水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《城市无需再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化标准

	固
体
废
物
	建筑物拆除
	建筑垃圾
	进入稳定化场处理
	不会对项目周围环境造成明显影响

	
	
	可回用部分
	外售综合利用
	

	
	设备拆除
	钢结构
	
	

	
	防渗
	废防渗材料
	运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置
	

	
	筛分
	筛分渣土
	可利用部分外售综合利用，其余稳定化处理
	

	
	废水处理
	污泥
	与项目污染土壤一并进入稳定化场处理
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	环卫统一处理
	

	噪
声
	施工机械、运输车辆
	合理安排时间，科学布置强噪声设备，选择低噪声设备等措施，设临时围挡
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

	生态保护措施及预期效果：
合理选择施工工期，避免雨季开挖；施工期间对土壤开挖区、堆土场设置排水沟及抽水设备，保证厂区、基坑积水及时排出；裸露表土用篷布遮盖；加强水土保持宣传；土壤修复完成后对表层进行生态恢复，种植树木等。采取以上措施后，土壤修复效果可达到湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016），本项目的实施对区域生态环境影响较小，本项目为土壤修复工程，可有效改善区域土壤环境。


结论与建议
	一、结论：
1、项目概况
岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖乡大冲村（原湘阴县铅冶炼厂生产区）。项目总投资为1800.56万元，总占地面积19000.8 m2（包括土壤修复区占地面积16000.8m2和临时稳定场占地面积3000m2），总建筑面积3000m2。建设内容包括①场地内建筑垃圾转运：对场地内建构筑物进行拆除，建筑垃圾与污染土壤进行稳定化固化处理，处理后回填至原址；②污染土壤清理：对场地16000.8m2污染范围内，32000m3污染土壤进行原位异地稳定化固化处理，稳定化固化处理后土壤回填至原开挖区，并对回填区进行生态恢复。
2、产业政策、规划符合性
本项目为重金属污染土壤治理修复工程，属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的“鼓励类”第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“16、三废综合利用及治理工程”，因此，项目建设符合国家产业政策的要求。
本项目的实施可改善原湘阴冶炼厂沉积的重金属对片区土壤的污染，对保障生态环境安全，防范环境风险意义较大。本项目位置为湘阴县城乡结合部，根据《湘阴县总体规划（2003-2020）》及《湘阴县土地利用总体规划（2006-2020年）》，岳阳市原湘阴县铅冶炼厂生产区场地规划为商业服务业设施用地及居住用地，目前的污染场地不能满足规划用地要求，通过本项目的实施，原湘阴县冶炼厂污染场地修复达到《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，成为可开发利用土地，满足规划用地要求。因此，本项目的实施与《湘阴县总体规划（2003-2020)》、《湘阴县土地利用总体规划（2006-2020年）》相符。
3、环境质量现状评价
大气环境：根据监测数据，项目所在区域PM2.5、PM10、SO2、NO2均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；尘中铅能达到《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）要求。
地表水环境：根据监测结果，引用的湘江两个断面各采样点pH、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、铜、锌、砷、铅、镉等监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。实测的项目西北面池塘监测期间各监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
地下水环境：根据监测结果，区域存在地下水pH值偏低现象，除Zn外其他监测因子铜、铅、砷、锌、镉均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求。Zn 超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准 6.42 倍。可能是由于居民水井地势相对场地较低，且水井并无井盖，土壤经雨水冲刷流入居民家中水井所致。
声环境：根据监测结果，项目厂界东、西、南、北四侧及稳定化场、北侧安置小区、南侧餐厅声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
土壤环境：根据各土壤重金属含量监测结果，土壤样品中 pH未超过《 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，但铅、砷、锌、铜、镉超过《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016），其中其中表层土壤（0~0.2m）中砷最高超标 52.8 倍，最低超标 0.32 倍，平均超标倍数为 10.03 倍，超标率为 90%；镉最高超标 80.71 倍，最低超标 4.9 倍，平均超标倍数为 25.81，超标率为 80%；铜最高超标 10 倍，最低超标 1.38 倍，平均超标倍数为 3.11，超标率为 70%；铅最高超标 127.14 倍，最低超标 0.44 倍，平均超标倍数为 40.7，超标率为 100%；锌最高超标 53.6倍，最低超标 0.894 倍，平均超标倍数为 16 倍，超标率为 90%。

0.6~0.8m 深度土壤中，砷最高超标 6.78 倍，最低超标 0.09 倍，平均超标倍数为 1.17 倍，超标率为 80%；镉最高超标 32.71 倍，最低超标 0.02 倍，平均超标倍数为 6.68，超标率为 70%；铜最高超标 1.47倍，最低超标 0.51 倍，超标率为 30%。铅最高超标 56.14 倍，最低超标 0.75 倍，平均超标倍数为 10.66，超标率为 90%；锌最高超标 20.8倍，最低超标 0.9 倍，平均超标倍数为 3.23 倍，超标率为 90%；

1.4~1.6m 处深层土壤中，砷最高超标 0.28 倍，最低超标 0.14 倍，平均超标倍数为 0.33 倍，超标率为 40%；镉最高超标 32.71 倍，最低超标 0.02 倍，平均超标倍数为 5.68，超标率为 80%；铜仅 6#孔位和10#孔位超标，最大超标倍数为 1.47，超标率为 20%。铅最高超标 7.32倍，最低超标 0.29 倍，平均超标倍数为 4.73，超标率为 80%；锌最高超标 3.36 倍，最低超标 0.06 倍，平均超标倍数为 1.18 倍，超标率为 60%。1.9m~2.1m 处深度土壤中，无重金属超标现象。

4、环境影响分析结论
1）大气环境影响分析结论
项目施工期应设置施工标牌；加强管理，文明施工；堆场、车辆应覆盖篷布；施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施；设置临时围挡；设置洗车平台等，从而降低施工扬尘的影响。选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。采取措施后扬尘、车辆尾气的影响较小，随项目施工期结束，污染影响随即告终，因此施工期对大气环境产生的影响相对较小。
2）水环境影响分析结论
生活污水经隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不外排；施工废水（包括雨水、基坑废水、洗车废水等）集中收集后引至重金属废水处理成套设备中处理达标后回用于厂区洒水抑尘及稳定化场补充用水，不外排，因而不会对周围水体产生不良影响。
3）噪声环境影响分析结论
本项目实施期间噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过选用低噪声机械设备、合理安排施工时间、施工设备合理布局、施工场地边界处设置围挡或移动声屏障、改善施工机械、施工工艺和操作方法等措施降噪后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，影响不大。
4）固废环境影响分析结论
构筑物及设备拆除产生的固废中可回收利用部分外售综合回用、废防渗材料运至岳阳德邦长盛建材环保科技有限公司处置；拆除的其他建筑垃圾、土壤筛分渣块（其中可利用部分外售综合利用）和污水处理污泥与项目污染土壤一并进入稳定化场处理；员工生活垃圾统一集中收集，并定期交由环卫部门清运处理。本项目产生的固体废物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置，不会对周围环境产生不良的影响。
5）生态恢复、水土保持分析结论
合理选择施工工期，避免雨季开挖；污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟，截流的初期雨水引入废水收集池，设置初期雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排；施工期间对土壤开挖区、堆土场设置排水沟及抽水设备，保证厂区、基坑积水及时排出；裸露表土用篷布遮盖；加强水土保持宣传；土壤稳定化/固化处理达到湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016）后原址回填，平整压实后对表层进行生态恢复，种植树木等，种植的植被选择适应性强，区域常见种。采取以上措施后，本项目的实施对区域生态环境影响较小，本项目为土壤修复工程，可有效改善区域土壤环境。
综合评价结论
岳阳市原湘阴县铅冶炼厂土壤治理项目的实施，可治理受重金属污染土壤面积16000.8m3，本项目可消除岳阳市原湘阴冶炼厂生产区遗留重金属污染隐患，对保障生态环境安全，防范环境风险意义较大，确保原厂片区不再对区域及周边居民造成健康危害。
综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划，在建设单位认真落实本环评提出的各项污染防治措施，加强环境管理，切实做到“三同时”的前提下，可将项目建设对区域环境的不良影响降至最低，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。
二、建议
（1）施工期应按计划严格执行，拒绝拖延工期，减少环境污染。
（2）施工期加强施工人员环保知识培训，落实各项污染防治措施，对施工期进行监管，避免项目实施过程中产生“二次污染”。
附录
附件
附件1  项目委托书
附件2  实施方案审查意见及调查报告专家评审意见、签到表

附件3  实测监测报告
附件4  引用监测报告
附件5  专家评估意见及签到表
附件6  修改说明-岳阳市原湘阴县冶炼厂土壤治理项目
附图
附图1  项目地理位置图
附图2  项目周边敏感点分布图
附图3  项目区域湘阴县城市总体规划图
附图4  项目施工平面布置图
附图5  项目大气、噪声、地表水、地下水监测点位图（实测）
附图6  项目周边土壤、地表水、地下水监测点位平面布置图（引用）

附图7  项目土壤监测点位平面布置图（引用）
附图8  项目现状及四周情况图
附表
附表1  建设项目环评审批基础信息表


	审批意见：
                                                     公  章
经办人：                                         年    月    日



废


弃





废


弃





废弃





聚贤山庄餐馆





N





300m





污水管





运输道路





搅拌、检测区





废水处理区





养护区





项目地-土壤修复








临时占地-稳定化场





远大路








砖混建筑结构拆除





混凝土地面拆除





钢材、木材


等固废





混合建筑固废





资源回收利用





稳定化处理后原位回填





装车





噪声、粉尘





噪声、扬尘





设备拆除











噪声、扬尘





污染的土壤





挖掘





筛分





皮带输送机





双卧轴搅拌机





养护





检测是否达标





原址回填





种植植被





竣工验收





稳定剂





贮仓





螺旋输送机





固化剂





贮仓





螺旋输送机





植物重金属检测





地下水持续监测





否





是





噪声、粉尘





粉尘





噪声、粉尘





噪声、扬尘





噪声、粉尘、固废





噪声、粉尘、固废





噪声、粉尘、固废





噪声、固废





噪声、粉尘、固废





设备、建构筑物拆除





土壤修复





设备安装





土建工程








2

_1570962776.vsd
无组织扬尘：0.6394t


废渣、污染土壤：38400t


修复药剂：3909t


构筑物：5666.48t


修复后回填土：42308.3606t


污水带入：15


污水处理污泥：15t


建筑垃圾：5666.48t



_1572700199.vsd
无组织扬尘中重金属：0.007711t


污染土壤、废渣重金属总量：145.7443t


构筑物重金属总量：14.5374t


修复后回填土中固化重金属：160.273989t


污水处理污泥：1.3236t



_1566368338.vsd
凝聚池


废水


还原反应池


混合反应池


集水池


絮凝池


沉淀池


浓缩池


厂区洒水


与污染土壤一并进稳定化场处理


污泥


污泥


硫酸亚铁


石灰乳


PAC


PAM


出水



_1566368368.vsd
生活污水


隔油隔渣+化粪池


定期清掏，作农肥



