临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程

环境影响报告表修改说明

2018年1月11日，岳阳市环保局组织专家对《临湘市桃矿独立工矿区区域天然气管网工程环境影响报告表》进行了技术审查，并提出技术审查意见，现根据专家技术审查意见对报告表做出修改完善，具体修改内容如下表。

| 专家意见 | 修改内容 | 修改范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、强化管线线路地下管线建设情况调查，提出相关的管理要求 | 强化了管线线路地下管线建设情况调查，提出了相关的管理要求 | P3、P29 |
| 2、明确天然气来源及运输方式，补充项目天然气运输工程内容；明确跨（穿）越工程内容，据此核实细化项目建设内容表 | 明确了天然气来源及运输方式，本项目天然气运输过程有气源厂家负责运输，本项目不涉及气源运输工程；明确跨（穿）越工程内容，据此核实细化项目建设内容表 | P3、P4、P3中表1-1 |
| 3、强化气化站周边、管线两侧环境现状调查，核实环境保护目标（考虑穿越工程）方位、距离、规模 | 强化了气化站周边、管线两侧环境现状调查，核实了环境保护目标（考虑穿越工程）方位、距离、规模 | P13、P9表2-1 |
| 4、强化管线开挖过程污防措施，进一步细化生态保护、生态恢复措施 | 强化了管线开挖过程污防措施，进一步细化了生态保护、生态恢复措施 | P27~P30 |
| 5、细化施工工序、施工方案，特别是强化管线跨（穿）越工程的施工方式，强化跨（穿）越工程污防工程措施和管理要求 | 细化了施工工序、施工方案，项目天然气管道沿公路敷设，其中骆家桥上天然气管道随桥敷设 | P16~P18 |
| 6、结合《石油天然气工程设计防火规范》，核实安全防护距离，核实进一步加强风险防范措施分析，细化管线风险防范措施及管理要求，补充运输过程风险防范措施 | 结合《石油天然气工程设计防火规范》，核实了安全防护距离，核实进一步加强风险防范措施分析，细化了管线风险防范措施及管理要求，本项目补不涉及天然气运输工程 | P47~P49、P37~P39 |
| 7、细化、核实环保投资，完善竣工验收一览表 | 细化、核实了环保投资，完善了竣工验收一览表 | P45中表6-10 |
| 同时对报告表的其它相关内容进行了修改 |  |  |