岳环评[2019]28号

关于岳阳渔美康生物科技有限公司年产25000吨水产动保投入品项目环境影响报告书的批复

岳阳渔美康生物科技有限公司：

你公司《关于申请岳阳渔美康生物科技有限公司年产25000吨水产动保投入品项目环境影响报告书批复的申请》，岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳渔美康生物科技有限公司拟投资16000万元在岳阳高新技术产业园创新产业园7号建设年产25000吨水产动保投入品项目，占地面积80586.94m2；项目以黄腐殖钾、氯化钙、氯化铵、菜饼、元明粉、腐殖酸钠粉、甲酸、乙酸、过硫酸氢钾复合盐等为主要原辅材料，通过投料、混配、分装等工序生产水质改良剂6000t/a、生物饵料系列产品12000t/a、底改片制剂6700t/a，以糖蜜、葡萄糖、红糖、乳酸菌等为主要原辅材料，通过菌种培养、发酵、浓缩、干燥、包装等工序生产微生物发酵系列产品300t/a；项目建设内容为：新建水质改良剂生产车间、底改片制片和包装车间、微生物发酵车间、生物饵料车间、生物发酵车间、发酵饵料车间、包料和原料库、成品库，并配套建设其他公用、辅助和环保工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《岳阳渔美康生物科技有限公司年产25000吨水产动保投入品项目环境影响报告书（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产、生活废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网，最终排入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河。

地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产装置区、仓储区、污水池等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免地面破损等原因造成污染物下渗污染地下水。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，加强日常监管，定期对设备设施进行维护和管理，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，厂界VOCS满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界监控点浓度限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准厂界浓度限值要求，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。生产废气经处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，VOCS满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值要求；氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；所有生产废气分别经5个15m排气筒排放；食堂油烟经处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求后高空排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，生产设备合理布局，对产生噪声的粉碎机、风机、水泵等设备采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（四）加强固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求设置危险废物暂存库，废机油等危险废物暂存于危险废物暂存库内，定期委托有资质的单位处置，并落实转移联单制度；一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固体废物暂存间，除尘器收集的粉尘、废包装材料回收利用，废水处理设施污泥交有资质的单位处理；生活垃圾、含油抹布由环卫部门统一清运。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；完善厂区生产车间周边污水收集系统，事故废水、消防废水汇入厂区应急池暂存；严格按照《突发环境事件应急管理办法》制定风险事故应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）项目总量控制指标为：COD≤1.6吨/年、氨氮≤0.1吨/年、VOCs≤0.1吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、岳阳高新技术产业园区管委会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年2月25日

抄送：岳阳县环境保护局、岳阳高新技术产业园区管委会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司