岳环评 [2019]127号

关于湖南优冠体育材料有限公司年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目

环境影响报告书的批复

湖南优冠体育材料有限公司：

你公司《关于湖南优冠体育材料有限公司年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目办理环评批复的申请函》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南优冠体育材料有限公司拟投资26658.11万元在汨罗高新技术产业开发区弼时片区优冠公司现有厂区西侧建设年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目，总占地面积80000m2，总建筑面积41936 m2。项目以塑料粒子/色母粒为原料，通过挤出成丝、水热延展、盘丝收卷、捻丝成股、涂胶烘烤等工序，生产人造草坪300万m2/年；以环氧树脂、各类辅料为原料，通过分散、研磨、搅拌等工序，生产环氧地坪材料13000吨/年；以木方、板材为主要原料，通过锯床、刨、铣、钻、磨、雕花、喷漆、自然晾干等工序，生产木制家具10万件/年；以优质PP、PE颗粒为主要原料，通过注塑、脱模、手工去毛刺等工序，生产塑胶健身器材1万件/年；以钢管、钢材为主要原料，通过机加工、脱脂、喷塑、烘烤固化等工序，生产金属健身器材4万件/年。主要建设内容为：环氧地坪车间1栋、人造草坪车间1栋、幼教产品车间3栋、临时中转库房3栋、锅炉房、设备间、成品库、配套废气处理设施、应急事故池、初期雨水池等。根据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《湖南优冠体育材料有限公司年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目环境影响报告书》（报批稿）结论、专家审查意见及岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你公司在工程设计、建设和运行管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告书要求，并着重做好以下几项工作：

1、按照“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；使用商品沥青、混凝土，采取洒水、覆盖篷布和设置防尘网等防尘措施，减少施工扬尘污染；施工废水经预处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；弃土交由渣土管理部门统一处置，项目建设不单独设取土场、弃土场。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网；初期雨水收集后进入初期雨水收集池；脱脂废水经预处理后回用于厂区地面洒水抑尘不外排；生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区集中式污水处理站处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、应急池等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求，二甲苯、VOCs应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值要求，非甲烷总烃应满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织排放限值要求；人造草坪烘胶炉有机废气经处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业排放要求后，经4根18m排气筒（DA12-15）排放；环氧树脂工艺粉尘收集后经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，由1根15m排气筒（DA16）排放；干粉产品工艺粉尘经收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值后，由1根15m排气筒（DA17）排放；喷漆及晾干有机废气收集处理达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1最高允许排放限值后，由1根15m排气筒（DA18）排放；塑胶健身器材注塑废气经处理达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业排放要求后，经1根15m排气筒（DA19）排放；金属健身器材喷塑室粉尘除尘处理后与固化废气一同处理，达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业排放要求后，经1根15m排气筒（DA20）排放；锅炉废气经处理达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值后，经1根15m排气筒（DA21）排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、加强固体废物管理。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废油脂、废原料桶、废活性炭和设备清洗残垢应送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般固体废物，非危化品废包装材料由厂家回收，不合格品外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，套建设应急事故池，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目新增总量控制指标为：COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a、VOCs≤3.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区管委会、中机国际工程设计研究院有限责任公司。

四、由岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年8月19日

抄送：岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区管委会、中机国际工程设计研究院有限责任公司