
平江县天诚矿业有限公司
八里长石矿2万t/a采选工程
环境影响报告书

（报批稿）

江西景瑞祥环保科技有限公司

二〇一九年十二月

编制单位和编制人员情况表
	建设项目名称
	平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程

	环境影响评价文件类型
	环境影响报告书

	一、建设单位情况

	建设单位（签章）
	平江县天诚矿业有限公司

	法定代表人或主要负责人（签字）
	谭晓罡

	主管人员及联系电话
	谭细玉   186-8213-4688

	二、编制单位情况

	主持编制单位名称（签章）
	江西景瑞祥环保科技有限公司

	社会信用代码
	91360400MA35GFPT1G

	法定代表人（签字）
	

	三、编制人员情况

	编制主持人及联系电话
	皮武平：13979246627

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书编号
	签字

	皮武平
	HP00015372
	

	2.主要编制人员

	姓名
	职业资格证书编号
	主要编写内容
	签字

	皮武平
	HP00015372
	全文
	

	四、参与编制单位和人员情况

             


目   录

7

1
概述

7

1.1
任务由来

8

1.2
环境影响评价过程

9

1.3
项目特点及主要关注的环境问题

10

1.4
环境影响评价主要结论

11

2
总则

11

2.1
编制依据

14

2.2
编制目的

15

2.3
评价内容和重点

16

2.4
环境影响因素识别和和评价因子筛选

17

2.5
评价工作等级和评价范围

23

2.6
环境功能区划与评价标准

26

2.7
环境保护目标

29

3
拟建工程概况及工程分析

29

3.1
现有工程

32

3.2
拟建工程

41

3.3
工程分析

44

3.4
工程污染源分析

55

3.5
总量控制

56

4
区域环境概况

56

4.1
自然环境

59

4.2
环境质量现状调查与评价

75

4.3
生态环境现状调查

84

5
环境影响预测与评价

84

5.1
施工期环境影响分析

85

5.2
营运期环境影响分析

100

5.3
生态环境影响分析

103

5.4
服务期满后环境影响分析

105

6
环境风险分析

105

6.1
评价依据

106

6.2
环境敏感目标调查

106

6.3
环境风险识别

106

6.4
环境风险分析

107

6.5
风险防范措施

108

6.6
事故应急预案

108

6.7
风险分析结论

110

7
环境保护措施及其可行性论证

110

7.1
施工期环境保护措施分析

111

7.2
营运期大气污染防治措施分析

114

7.3
营运期废水污染防治措施分析

116

7.4
营运期噪声污染防治措施分析

117

7.5
营运期固体废物环境保护措施分析

118

7.6
营运期地下水污染防治措施分析

119

7.7
生态环境保护措施分析

122

7.8
防治措施汇总

124

8
环境损益分析

124

8.1
经济效益分析

124

8.2
社会效益分析

124

8.3
环境损益分析

126

9
环境管理、环境监测与竣工环保验收

126

9.1
环境管理

127

9.2
排污口设置及规范化管理

129

9.3
环境监测计划

130

9.4
工程竣工环保验收

132

10
相关政策、规划及选址符合性分析

132

10.1
产业政策符合性

134

10.2
规划符合性分析

139

10.3
与其他文件符合性分析

141

10.4
选址合理性分析

145

11
结论与建议

145

11.1
项目概况

146

11.2
环境保护目标及环境质量现状

147

11.3
污染源源强及污染防治措施

152

11.4
环境影响预测与评价

156

11.5
环境风险分析

156

11.6
总量控制

156

11.7
公众参与

156

11.8
总体结论



附表：

1、建设项目大气环境影响评价自查表；
2、大气污染物无组织排放量核算表；
3、大气污染物年排放量核算表；
4、废水类别、污染物及污染治理设施信息表；
5、废水污染物排放执行标准表；
6、废水污染物排放信息表（新建项目）；
7、环境监测计划及记录信息表；
8、地表水环境影响评价自查表；
9、环境风险评价自查表；
10、土壤环境影响评价自查表。
附件：

1、委托书；

2、开发利用方案备案证明；
3、环境监测质量保证单；

4、原环评批复；
5、采矿权证；

6、房屋租赁合同；

7、执行标准函；
8、平江县矿业权管理领导小组关于八里长石矿重启项目的复函；
9、矿石成分分析单；
10、岳阳市地质环境监测站《关于湖南省平江县八里长石矿资源储量及生产规模的说明》；
11、储量报告备案书；

12、入河排污口设置的行政许可。
附图:
1、交通位置图；
2、环保目标图；
3、平面布置图；
4、监测布点图；
5、区域水系图；
6、土地利用现状图；
7、井上井下对照图；
8、与周边生态敏感区位置关系图；
9、项目周边生态红线图；
10、平江县矿产资源规划；
11、矿区水文地质图
概述

任务由来

平江县天诚矿业有限公司八里长石矿（以下简称八里长石矿）位于平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村）境内，矿山位于县城北东部，距平江县城直距约40km，矿山通过乡村公路与25 km远的106国道相连，交通较方便。

八里长石矿于2010年9月办理了采矿许可证，核准矿山开采深度为+295~+250m，准采面积为5400m2，有效期为2010年9月13日至2013年9月13日。2012年12月，企业委托湖南省劳动卫生职业病防治所编制了《年产6000吨长石开采建设项目环境影响报告表》，2012年12月28日获得了原岳阳市环境保护局的批复，批复文号：岳环评批[2012]153号，根据该报告及批复，八里长石矿采矿权范围由4个拐点圈定，开采面积为0.0054km2，开采标高为+250.0m~+295.0m，服务年限为10年，开采方式为地下开采，生产规模为年生产长石6000吨。

企业在取得采矿许可证及环评批复后进行了部分场地布置及设施建设，对原有2个探矿井进行了初步改造（作为后期采矿井及通风井之用），未进行开采作业，后因企业经营问题而停止建设至今。根据平江县矿业权管理领导小组出具的复函（附件8），平江县矿业权管理领导小组同意该项目重启建设。
企业于2013年5月，矿山向岳阳市国土资源局提出申请延续采矿许可证，并扩大采矿权范围。2013年8月，企业委托岳阳市地质环境监测站编制完成了《湖南省平江县八里长石矿资源储量核实报告》，并于2013年5月进行了备案，备案文号：岳国土资储小矿备字[2013]44号；2013年5月，企业委托岳阳市地质环境监测站编制了《湖南省平江县八里长石矿开发利用方案》，并于2013年9月在原岳阳市国土资源局进行了备案，备案文号：岳国土资开发备字[2013]014号（附件2）。2014年2月21日，岳阳市国土资源局颁发了该矿山预采通知书[2014]001号，同意延长该采矿许可证年限为3年，准采标高为+310~+150m，准采面积为35000m2 。2014年3月，企业委托湖南金泰矿山勘察设计有限公司编制完成了《湖南省平江县天诚矿业有限公司三墩乡八里长石矿开采工程初步设计》和《湖南省平江县天诚矿业有限公司三墩乡八里长石矿开采工程初步设计安全专篇》。2016年9月13日，企业正式延续了采矿许可证（附件4），证号C4306002010097130074853，采矿权范围由10个拐点圈定，开采面积为0.035km2，开采标高为+310.0m~+150.0m，开采方式为地下开采，开采矿种为长石矿，开采规模为2万吨。根据矿山储量核实报告，该矿山保有花岗伟晶岩脉资源储量（333）216.37千吨，保有长石资源量（333）64.91千吨；根据开发利用方案和初步设计方案，八里长石矿主要开采伟晶型长石矿，工程达产后长石岩脉（长石原矿）产量为2.0万t/a，矿山服务年限为8.6年，年工作330天，开采方式为地下开采，采矿方法为浅孔留矿法，采用斜井+平硐开拓方式，利用探矿斜井（XJ-1）为主斜井，利用探矿平硐（PD-1）为风井，矿井为一级提升，一级排水，通风系统为中央边界式通风系统。长石原矿出井后，在地面进行简单破碎和手选后，产品全部外售。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”。由于企业在取得环评批复后主要进行探矿工作，未进行开采作业，取得原环评批复已超过5年，且根据现有设计方案，采矿范围发生较大变化，因此，企业委托江西景瑞祥环保科技有限公司重新编制了本环评报告。

环境影响评价过程

根据国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，矿山开采项目需编制环境影响报告。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本），本项目属于“石棉及其他非金属矿采选”类项目，需要编制环境影响报告书。因此，平江县天诚矿业有限公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司对“平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程”开展环境影响评价工作。在接受天诚矿业的委托后，我公司于2019年9月成立该评价工作项目组组，第一时间对矿区基本情况进行了调查，对建设单位提供的资料进行了梳理，查阅相关的资料、分析工程的建设内容。项目组于2019年9月对矿区的现场进行了现场调查，对矿区周围的单位和居民进行了走访，收集项目区域内的相关资料，对矿区周围环境进行了拍照、摄像，编制完成了《环境质量现状监测计划》，交由监测单位对矿区的环境质量现状进行监测。2019年10月，我公司完成该项目环评报告书的征求意见稿，建设单位对该项目环评报告书（征求意见稿）并进行了公众参与公示，2019年10月25日，公示到期。环评单位对该报告进行了进一步的完善，编制完成了《平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程环境影响报告书》，报岳阳市生态环境局审批。2019年11月16日，岳阳市生态环境局在平江县主持召开了本项目的技术评审会，项目顺利通过了专家评审，会后，编制单位根据专家意见进行了修改，形成了《平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程环境影响报告书》（报批版）。

项目特点及主要关注的环境问题

项目特点

平江县长石矿资源丰富，长石开采加工产业一度非常繁荣。但是，当地长石开采多以露天开采为主，生态破坏严重。平江县政府颁布多项政策治理区域长石污染，取得了相当大的成效。根据八里长石矿矿山矿体赋存特征，该矿体若采用露天开采，其围岩剥离量太大，剥采比较大，开采成本高，同时露天开采破坏地表植被严重，对矿山地质环境影响较重，因此采用露天开采方式不可行。本项目采用地下开采，大大减少围岩的剥采量，相比露天开采经济上可行，同时硐采对矿山环境影响较轻。因此，本项目符合当地长石矿开采的政策要求。

本项目已取得采矿许可证，且已进行过环境影响评价，2012年12月28日获得了原岳阳市环境保护局的批复，批复文号：岳环评批[2012]153号，根据该报告及批复，八里长石矿采矿权范围由4个拐点圈定，开采面积为0.0054km2，开采标高为+250.0m~+295.0m，服务年限为10年，开采方式为地下开采，生产规模为年生产长石6000吨。2016年9月13日，企业正式延续了采矿许可证（附件4），采矿权范围由10个拐点圈定，开采面积为0.035km2，开采标高为+310.0m~+150.0m，开采方式为地下开采，开采矿种为长石矿，开采规模为2万吨。根据项目开发利用方案和初步设计方案，八里长石矿主要开采含长石的伟晶岩脉，工程达产后岩脉产量为2.0万t/a，其中长石产量为0.6万t/a，矿山服务年限为8.6年。对比原矿山环评资料，矿山开采面积发生较大变化。

由于矿山开采面积发生较大变化，且企业取得环评批复后一直未建设，且距离已超过5年，根据有关法律，需要重新编制环评报告。本项目属于新建项目。

主要关注的环境问题

需要重点关注的环境问题主要包括：

①调查评价矿山现有是否存在环境问题，并提出“以新带老”措施；

②重点分析矿山开采对地表水环境和大气环境的影响；

通过对污染源分析，确定本项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，提出避免污染、减少污染的对策措施，并分析措施的有效性。

环境影响评价主要结论

本项目为《平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程》，工程采矿矿种为长石矿，工程达产后岩脉产量为2.0万t/a，其中长石产量为0.6万t/a，矿山服务年限为8.6年。本项目符合国家和地方产业政策，符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及环保部审查意见的要求，矿山已纳入《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》，项目选址不在生态保护红线范围内，选址符合环保要求。本工程建成投产后，在污染防治设施正常运行、污染控制措施认真实施的条件下，可有效控制外排污染物对环境的影响，污染防治措施技术可行，经济相对合理，项目对环境的影响及环境风险均在可承受范围内，在认真落实报告书提出的各项控制措施的基础上，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

总则

编制依据

相关环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正施行)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订施行）；

（9）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；

（11）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修改施行）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修正施行）；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修正施行）；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日修改施行）；

（15）《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日修改施行）

（16）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日施行）；

（17）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年01月07日修订施行）；

（18）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年07月29日修订施行）；

（19）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月1日施行）；

（20）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日施行）；

（21）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订施行）；

（22）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订施行）；

（23）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（24）《全国生态保护 “十三五”规划》；

（25）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（26）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

（27）《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）。

部委规章及规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（2013年5月1日）；

（2）《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号）；

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年3月）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）；

（5）《关于进一步加强生态保护工作的意见》（环发[2007]37号）；

（6）《全国生态功能区划》（修编版）（2015年11月）；

（7）《生态文明体制改革总体方案》（2015年9月）；

（8）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发（2005）109号）；

（9）《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财建[2006]215号）；

（10）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业局第7号令修订，2003年2月）；

（11）《国家重点保护野生植物名录(第一批)》（1999年8月4日）；

（12）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（15）《防治尾矿污染环境管理规定》（国家环境保护局令第11号，1992年8月17日起施行）；

（16）《国家危险废物名录》（2016版）环境保护部令第39号；

（17）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；

（18）《矿产资源开采登记管理办法》（中华人民共和国国务院令第241号）；

（19）《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》（国土资规〔2017〕16号）；

（20）《环境保护公众参与办法》部令第35号，2015年9月1日实施；
（21）《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

地方法规及文件

（1）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005年7月1日起施行；

（2）《湖南省环境保护管理条例》，2013年5月27日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议通过《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正；

（3）《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

（4）《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

（5）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（6）《湖南省国土资源厅湖南省安全生产监督管理局关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发〔2015〕28号）；

（7）平江县人民政府办公室关于印发《平江县进一步推进长石矿业整治工作方案》的通知（平政办函〔2015〕61号）；

（8）《平江县人民政府关于严禁开采、加工、经营长石的通告(二)》(平政通〔2011〕13号)；

（9）《湖南省主体功能区规划》；

环评技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（10）《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）。

其它资料

（1）《环评委托书》；

（2）《湖南省平江县八里长石矿资源储量核实报告》，岳阳市地质环境监测站，2013年8月；

（3）《湖南省平江县八里长石矿开发利用方案》，岳阳市地质环境监测站，2013年9月；

（4）《湖南省平江县天诚矿业有限公司三墩乡八里长石矿开采工程初步设计》，湖南金泰矿山勘察设计有限公司，2014年3月；

（5）《湖南省平江县天诚矿业有限公司三墩乡八里长石矿开采工程初步设计安全专篇》，湖南金泰矿山勘察设计有限公司，2014年3月。

（6）建设方提供的其它资料。

编制目的

（1）通过现场实地调查、收集资料、数据分析，对评价区域的生态环境、地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、土壤环境、底泥环境现状做出客观评价。

（2）通过现场踏勘并结合实际监测结果，找出矿区现有存在的主要环境问题，并提出整改要求。

（3）通过对建设项目工程内容和生产工艺的分析，掌握项目营运期污染物产生及排放情况，结合区域环境特征及敏感点分布情况，选用适当的环境影响预测模型，预测项目营运期对环境的影响程度及范围，得出项目的环境可行性；

（4）从国家产业政策、区域环境现状、环境影响预测评价结果、工程环保措施的技术经济可行性等方面，论证工程建设的可行性。

评价内容和重点

评价内容

本评价的主要内容是：

（1）通过收集资料和现场监测，评价工程影响区域的环境质量状况。

（2）分析项目技术资料，对拟建工程进行分析和评价，预测项目污染物排放情况，明确污染源及各污染物排放总量。

（3）结合矿山的环境特点，预测与分析项目建设期、营运期对地表水、地下水、环境空气、声环境、生态、土壤等方面的影响。

（4）根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求及识别的潜在污染因素，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算。

（5）分析项目建设及运行过程中存在的环境风险，提出有关对策措施。

（6）拟定环境管理、监测计划。

（7）从环保角度分析项目建设的环境可行性，并作出总体结论。

评价重点

本评价工作重点是：

（1）分析本项目建设的合理性和可行性，并提出相关的环保要求和建议；

（2）计算项目污染物排放量，分析矿山建成后的经济效益和环境效益；

（3）分析工程建设和运行过程潜在的不利环境影响，突出项目建设对建设地地表水、环境空气、声环境的影响分析，并提出减缓影响、降低环境风险的对策措施。

环境影响因素识别和和评价因子筛选

环境影响因素识别

经过对项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境要素进行识别，确定项目建设期、营运期、闭矿期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表2.4-1  项目环境影响因素识别表

	阶段

影响要素
	建设期
	营运期
	闭矿

	
	占地
	基础工程
	运输
	原矿开采
	原矿运输
	选矿生产
	废水排放
	废气排放
	固废堆存
	事故风险
	生态恢复

	社会环境
	劳动就业
	
	△
	△
	☆
	☆
	☆
	
	
	
	
	△

	
	经济收入
	
	△
	△
	☆
	☆
	☆
	
	
	
	
	△

	
	社会安定
	
	△
	△
	☆
	☆
	☆
	
	
	
	▲
	△

	
	交通条件
	
	
	▲
	
	
	
	
	
	
	
	

	区域环境
	环境空气
	
	▲
	
	★
	★
	★
	
	★
	★
	
	☆

	
	地表水质
	
	
	
	★
	
	★
	★
	
	★
	▲
	☆

	
	地下水质
	
	
	
	★
	
	
	
	
	★
	▲
	☆

	
	声环境
	
	▲
	
	★
	★
	★
	
	
	
	
	☆

	
	土壤环境
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	▲
	

	生态环境
	土地占用
	★
	
	
	★
	
	
	
	
	★
	
	☆

	
	水土流失
	▲
	
	
	★
	
	
	
	
	★
	
	☆

	
	植被破坏
	★
	
	
	★
	
	
	
	
	★
	
	☆

	
	地质危害
	▲
	
	
	
	
	
	
	
	★
	
	☆

	
	自然景观
	★
	
	
	★
	
	
	
	
	★
	
	☆


备注：☆/★为长期有利/长期不利影响；△/▲为短期有利/短期不利影响；空格为无影响。
由上表可以看出：

（1）工程建设期由于对地表植被的破坏及对部分自然资源的占用，将对自然景观、生态环境产生影响；对区域空气环境和声环境质量产生短期不利影响，项目建设改变了部分土地的利用性质，使原来的自然林草地变为工业广场、废石堆场等工业设施用地。

（2）营运期对环境的影响主要为：①工程废水对水环境的影响；②通风废气、破碎粉尘对空气环境的影响；③工程噪声对声环境的影响；④原料、产品、运输对沿途声环境和大气环境的影响。

评价因子筛选

根据上述环境要素识别和工程性质、污染物排放特点，确定项目评价因子。评价因子见下表。

表2.4-2  评价因子的确定

	序号
	项目
	现状评价因子
	预测因子

	1
	地表水
	pH、悬浮物、COD、BOD5、硫化物、石油类、氨氮、总磷、六价铬、铅、镉、砷、汞、铜、锌、镍、锑、氟化物、挥发酚。
	悬浮物、COD

	2
	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、铁、锰、六价铬、铅、镉、砷、汞、铜、锌、镍、锑、石油类、总大肠菌群、细菌总数、悬浮物、硫化物
	-

	3
	大气环境
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3
	TSP

	4
	声环境
	dB(A)
	dB(A)

	5
	土壤
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、六价铬
	-


评价工作等级和评价范围

环境空气

（1）评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选择导则附录A推荐的估算模型AERSCREEN对项目的大气环境评价等级进行评定，计算本项目排放各主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi、及其地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%：

 [image: image1.wmf]100%

i

i

oi

C

P

C

=´


式中，Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.5-1  评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax<1


本项目采用估算模式计算结果见下表。

表2.5-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	风井
	TSP
	900.0
	52.146
	5.79
	/

	破碎手选车间
	TSP
	900.0
	73.864
	8.21
	/

	废石堆场
	TSP
	900.0
	2.4635
	0.27
	/

	原矿堆场
	TSP
	900.0
	16.068
	1.79
	/

	产品堆场
	TSP
	900.0
	17.557
	1.95
	/


根据上表可知，本工程各大气污染源排放的的粉尘，最大占标率Pmax为风井无组织粉尘最大占标率8.21%＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2(2018）规定，大气评价等级为二级。

（2）评价范围

环境空气评价范围为：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2(2018）：“二级评价项目大气环境影响范围边长取5 km”，本项目大气环境影响评价范围为，边长5km的长方形区域，具体见附图2。

地表水环境

（1）评价等级

根据资源开发利用方案，八里长石矿主要废水为井下涌水和生活污水，正常工况下仅井下涌水经处理达标后，部分回用于井下开采，部分用于洒水抑尘，剩余的排放至周边水体，生活污水经处理后用于厂区绿化或浇灌周边林地。因此，本项目属于水污染影响型建设项目，废水经处理后直接排放。项目外排水量为101t/d，主要污染物为COD和SS，排放量分别为258kg/a和2581kg/a。因此，本项目水污染当量数为645。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的规定，确定本项目地表水环境评价工作等级为三级A。
表2.5-3  水污染物当量数计算一览表

	序号
	污染物
	年排放量（kg）
	污染当量值（kg）
	水污染物当量数W
	最大水污染物当量数W

	1
	SS
	2581
	4
	645
	645

	2
	COD
	258
	1
	258
	


表2.5-4 水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


（2）评价范围

仙江河评价范围：项目在仙江河的排水口上游200m至下游2000m；
无名小溪评价范围：无名小溪在主井位置的上游50m至下游仙江河汇入口。
地下水环境

（1）评价等级

本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“石棉及其他非金属矿采选”类，属于Ⅲ类项目。项目下游无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。项目地下水流向的下游，无居民饮用水水源，不属于任何饮用水源的补给区。因此，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

根据地下水导则的表2，结合项目特点，本项目各部分地下水评价分级见下表。

表2.5-5  地下水环境影响评价工作等级分级表

	评价范围
	项目类别
	地下水环境敏感程度
	评价等级

	采矿
	Ⅲ类项目
	不敏感
	三


根据以上表格，本项目地下水评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定（参照HJ/T 338）；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。”本项目地下水评价等级为三级，根据导则表3，评价范围为6km2，重点评价范围为含项目建设用地场地的一个完整的水文地质单元。

声环境

（1）评价等级

本项目所处区域为《中华人民共和国声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类声环境功能区；项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)；项目周边200m范围内有居民有17户，受噪声影响人口数量增加不多，且大多数有山体阻隔。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中分级评定依据，声环境评价工作等级应为二级。

（2）评价范围

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定：对于以固定声源为主的建设项目（如工厂、港口、施工工地、铁路站场等），评价范围确定的原则为：“a）满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200 m为评价范围；b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。c）如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200 m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。”因此，本项目声环境影响评价范围为：厂界以外200m范围。

生态环境

（1）评价等级

本项目运行对生态环境的影响主要在于地表景观格局的变化，包括地表植被的清除，地表土层的揭露，原地貌的改变，废弃物的堆置及水土流失等。据现场踏勘，工程所在地占地类型主要是林地，矿区生态环境较好，植被覆盖率较高。矿区附近无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，本项目占地不在湖南省生态红线管控区范围内（附图），矿区所在区域属于一般区域。本项目矿区总面积为0.035km2，本项目采矿方式为地下开采，地面设施占地面积约为0.01055km2（<2km2），项目总占地为0.0455 km2，对地表植被总体影响不大。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的相关要求，本项目生态环境影响工作等级为三级。

表2.5-6  生态环境影响评价工作等级判定表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011），生态评价工作范围确定的原则为：“生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。”。本次环评，生态评价等级为三级，评价范围内无重点国家保护动植物，生态环境为不敏感，因此，评价范围确定为：以矿界范围外500m范围内为生态评价范围（1.358km2）。

土壤环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型；项目占地为小型；根据导则附录A，本项目为“其他”类，属于III类项目；由于项目周边存在农田，因此土壤环境敏感程度为敏感。根据导则表4，土壤环境影响评价等级为三级。

表2.5-7  污染影响型评价工作等级划分表

	占地
	I类
	II类
	III类

	敏感程度
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价范围的确定依据为：“调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求；改、扩建类建设项目的现状调查评价范围还应兼顾现有工程可能影响的范围。建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表5确定。”本项目矿山部分的土壤环境影响评价等级为三级，属于污染影响型。根据导则表5，土壤评价范围为矿山建设用地及周边0.05km范围内。

环境风险

（1）评价工作等级

本项目生产过程中，没有使用环境风险物质，项目不设尾矿库。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目环境风险等级为简单分析。

表2.5-8  环境风险评价工作等级划分一览表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


（2）评价范围

项目环境风险影响对象主要是地表水。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价范围为：无名小溪：本项目排放口上游200m至与仙江河交汇口；仙江河：与无名小溪交汇口上游200m至下游2000m。

环境功能区划与评价标准

环境功能区划

（1）大气环境功能区

项目区为农村地区，根据湖南省环境空气功能区划的研究，项目区属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

依据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43 023-2005）中水环境功能区划，项目地地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

（3）地下水环境功能区

项目区地下水按照环境功能区划的划分，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。

（4）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目区域为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

本项目所在地区域功能属性见下表。

表2.6-1  项目所在地环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	地表水功能区
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目投运后，不改变区域水环境功能。

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准，项目投运后，不改变区域大气环境功能。

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值

	4
	地下水功能区
	执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，项目投运后，不改变区域地下水水质。

	5
	是否基本农田保护区
	否

	6
	是否森林公园
	否

	7
	是否生态功能保护区
	否

	8
	是否水土流失重点防治区
	否

	9
	是否人口密集区
	否

	10
	是否重点文物保护单位
	否

	11
	是否污水处理厂集水范围
	否

	12
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否

	13
	是否属于生态保护红线控制范围
	否


评价标准

本项目环评应执行的标准如下：

环境质量标准

1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；

3、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5、土壤环境：农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。

污染物排放标准

1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限制；

2、废水：重金属执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），其他因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB6889-2008）；

5、生态影响评价执行《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）相关要求。

本项目环评所使用的评价标准见表2.6-2。
表2.6-2  本项目环境影响评价执行标准（摘录）

	类别
	标准名称
	标准值

	环境

质量

标准
	地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅲ类

（单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	pH
	SS
	COD
	氨氮
	总磷
	BOD5
	氰化物

	
	
	标准值
	6~9
	/
	20
	1.0
	0.2
	4.0
	0.2

	
	
	项目
	石油类
	挥发酚
	硫化物
	Pb
	Zn
	Ni
	Cu

	
	
	标准值
	0.05
	0.005
	0.2
	0.05
	1.0
	0.02
	1.0

	
	
	项目
	As
	Cd
	Cr6+
	Hg
	F-
	Ta
	Se

	
	
	标准值
	0.05
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	0.0001
	0.01

	
	《地下水质量标准》GB/T14848 -2017 Ⅲ类

（单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	pH
	SS
	氨氮
	总硬度
	硫酸盐
	F-
	CODMn
	氯化物

	
	
	标准值
	6.5~8.5
	/
	0.5
	450
	250
	1.0
	3.0
	250

	
	
	项目
	Hg
	挥发酚
	As
	Fe
	Mn
	Pb
	Cd
	氰化物

	
	
	标准值
	0.001
	0.002
	0.01
	0.3
	0.1
	0.01
	0.005
	0.05

	
	
	项目
	Cu
	Cr6+
	Zn
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	溶解性固体
	总大肠菌群
	/

	
	
	标准值
	1.0
	0.05
	1.0
	20
	1.0
	1000
	3.0
	/

	
	《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级

（单位：μg/m3）
	项目
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	PM2.5

	
	
	小时均值
	-
	-
	500
	200
	10mg/ m3
	200
	-

	
	
	日平均值
	300
	150
	150
	80
	4mg/ m3
	-
	75

	
	
	年平均值
	200
	70
	60
	40
	-
	-
	35

	
	《声环境质量标准》GB3096-2008
	项目
	昼间
	夜间

	
	
	2类标准
	60dB(A)
	50dB(A)

	
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）（单位：mg/kg）
	项目
	pH
	As
	Pb
	Cd
	Cu
	Zn
	Hg
	Cr
	Ni

	
	
	标准值
	6.5~7.5
	25
	140
	0.6
	100
	250
	0.6
	300
	100

	
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（单位：mg/kg）
	项目
	铜
	砷
	汞
	铅
	镉
	铬（六价）
	镍
	四氯化碳
	-

	
	
	标准值
	18000
	60
	38
	800
	65
	5.7
	900
	2.8
	-

	污染

物排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
	项目
	pH
	SS
	COD
	氨氮
	S2-

	
	
	浓度限值
	6-9
	70
	100
	15
	1.0

	
	
	项目
	石油类
	BOD
	氟化物
	总磷
	氰化物

	
	
	浓度限值
	5.0
	20
	10
	0.5
	0.5

	
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
	污染物
	Cu
	As
	Zn
	Cd
	Pb

	
	
	水作标准
	0.5
	0.05
	2
	0.01
	0.2

	
	
	污染物
	Hg
	Cr6+
	-
	-
	-

	
	
	水作标准
	0.001
	0.1
	-
	-
	-

	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准
	项目
	颗粒物
	颗粒物（厂界无组织）

	
	
	浓度限值
	120mg/m3
	1.0mg/m3

	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
	项目
	昼间
	夜间

	
	
	2类标准
	60dB(A)
	50dB(A)

	
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

GB 12523－2011
	项目
	昼间
	夜间

	
	
	标准值
	70dB(A)
	55dB(A)


注：1、臭氧日最大8小时平均值为160μg/m3；

2、环评建议林地、草地等其他非建设用地、非农用地的土壤，参考执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

环境保护目标

根据项目环境影响特征和周边环境特点，确定本项目的环境保护目标见表2.7-1~2.7-5，环境保护目标见附图3~9。

表2.7-1  环境保护目标一览表

	项目
	保护目标
	坐标
	方位
	相对厂界距离（m）
	高程差
	相对主井最近距离（m）
	备注
	规模
	功能
	执行标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	八里（1）
	-180
	185
	NW
	66~1335
	-9
	185
	有山体阻隔
	55户
	居住
	

	
	八里（2）
	-387
	-332
	SW
	261~1817
	+37
	272
	有山体阻隔
	67户
	居住
	

	
	永响
	-1426
	-2029
	SW
	2326~3534
	-95
	2380
	有山体阻隔
	76户
	居住
	

	
	聚龙
	-1986
	335
	W
	954~2413
	+113
	1916
	有山体阻隔
	120户
	居住
	

	
	龙板
	-1248
	1695
	NW
	1013~3321
	+13
	2069
	有山体阻隔
	170户
	居住
	

	
	秦坊
	940
	1759
	NE
	1308~2533
	-19
	1825
	有山体阻隔
	120户
	居住
	

	
	邹家
	1718
	-555
	SE
	1168~2480
	+3
	1830
	有山体阻隔
	33户
	居住
	

	
	黄安
	1145
	1664
	SE
	677~2421
	-51
	1840
	有山体阻隔
	130户
	居住
	

	
	运输道路沿线居民
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	厂区至09县道乡道两侧居民（八里）
	约55户
	居住
	

	声环境
	八里
	-180
	185
	NE
	66~200
	-9
	185
	有山体阻隔
	15户
	居住
	GB3096-200

8中2类

	
	运输道路沿线居民
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	厂区至09县道乡道两侧居民（八里）
	约45户
	居住
	

	地表水
	无名小溪
	位于矿区以北，工业广场以南，由东南向西北流向仙江河，是区域的自然排水渠道，具有灌溉和排洪功能，常年平均流量12.92L/s，枯水期流量2.66L/s，丰水期平均流量120.43L/s。
	GB3838-2002

中Ⅲ类标准

	
	仙江河
	工业广场西北300m，与无名小溪汇流后由东北向西南，后流经31km汇入汨罗江。区域的自然排水渠道，具有发电、灌溉和排洪功能。多年平均流量为5.12m3/s，枯水期流量约为66.6L/s。本项目矿山井下涌水经处理后最终排入仙江河。
	

	
	汨罗江
	仙江河下游31km汇入汨罗江。汨罗江全长253．2公里，其中平江县境内192．9公里，汨罗市境内61．5公里，流域总面积5543平方公里，其中平江县 4053平方公里，汨罗市965平方公里。有流长5公里以上的支流86条，其中流域面积在100平方公里以上的支流16条。根据平江黄旗水文站资料，汩罗江最高水位47.69m，最低水位39.46mm，平均流量为825 m3/s，枯水期流量80m3/s。
	

	地下水
	项目及周边地下水
	经调查，项目区域上游有一个泉水，下游有2处泉水。项目周边居民以饮用山泉水为主。项目区域地下水流向的下游，无居民饮用水水源，且不属于任何饮用水源的补给区。
	GB/T14848 -2017 Ⅲ类

	生态环境
	占地
	本项目矿区总面积为0.035km2，本项目采矿方式为地下开采，地面设施占地面积约为0.01055km2（<2km2），项目总占地为0.0455 km2
	-

	
	植被
	主要植被资源为针叶林、竹林、阔叶林及灌草丛。评价范围内未发现国家重点保护野生植物。
	-

	
	动物
	评价区域内未发现国家重点保护野生动物。
	-

	
	生态敏感区
	矿区附近无特殊生态敏感区和重要生态敏感区。
	-

	土壤
	项目占地
	本项目地面设施总占地面积为0.01055km2，为建设用地。
	GB36600-2018

	
	农田
	本项目矿山工业广场下游有农田约2.15hm2
	GB15618-2018

	环境风险
	地表水
	无名小溪、仙江河
	-

	
	土壤
	矿山下游土地或农田
	-

	
	地下水
	矿山区域及下游地下水
	-


拟建工程概况及工程分析

现有工程
现有建设内容
八里长石矿取得采矿证和原环评批复后，部分场地布置及设施建设，对原有2个探矿井进行了初步改造（作为后期采矿井及通风井之用），未进行开采作业，后因企业经营问题而停止建设至今。目前，在矿区内建有少量工程内容。详见下表
表3.1-1  现有工程内容一览表

	项目
	内容
	备注

	探矿工程
	探矿范围
	八里长石矿才矿权范围内
	-

	
	井口设置
	布置有二个探矿工程：
一个为平硐（PD-1)，井口标高为+240m，掘进方位为245°，长约70m，已揭露1号和2号矿体；

另一个为斜井（XJ-1），井口标高为+230m，掘进方位为235°，坡度为28°，斜长约70m，在+190m标高处布置一穿脉探矿平巷，探矿平巷已掘长度约100m，已揭露1号矿体。
	-

	辅助工程
	排水系统
	矿坑水排至地面，目前井下涌水直接排放无名小溪。
	-

	
	废石临时堆场
	设计占地约480m2，探矿阶段产生的废石大部分已清运，尚有少量废石堆存。
	-

	
	工业广场
	已建有材料库、空压机房、炸药库、原矿堆场、办公楼、宿舍、机修车间等。
	-

	环保工程
	固体废弃物
	废石堆存于废石临时场
	-

	
	废水处理
	井下涌水直接排放，未处理
	-


	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	XJ-1
	PD-1

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	废石临时堆场
	宿舍

	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	炸药库
	办公楼


图3.1-1  现有工程照片

原环评批复的内容和落实情况
2012年12月28日，企业委托湖南省劳动卫生职业病防治所编制的《年产6000吨长石开采建设项目环境影响报告表》获得了原岳阳市环境保护局的批复，批复文号：岳环评批[2012]153号。该批复与内容与项目建设情况见下表。
表3.1-2  原环评批复内容和项目落实情况

	序号
	原环评批复内容
	落实情况
	符合情况

	1
	加强生态环境保护，合理利用剥离表层土壤，认真落实水利部门的水保方案和林业部门的植被补偿要求，防止水土流失
	在探矿过程和初步建设过程中，对表土主要用于场地绿化，落实了水利部门和林业部门的要求，未发生明显的水土流失
	符合

	2
	凿岩、爆破、铲装、汽车运输时产生粉尘，采取喷水雾洒水措施抑尘。破碎筛分采用湿式作业，粉尘无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准。
	未进行生产。在探矿过程中，探矿井凿岩、爆破、废石的铲装、汽车运输时产生粉尘，采取喷水雾洒水措施抑尘。
	符合

	3
	矿坑涌水经过沉淀池处理后，回用于采矿作业中，其余与空压机冷却水排到井口收集，用于道路和堆场抑尘、绿化；粪便废水用作农家肥；其他生活污水采用隔油沉淀处理后回用于爆破及道路防尘涌水，不的外排。
	未正式生产。现有井下涌水水质好，但未经处理直接外排。生活废水按要求进行了处理。
	不符合

	4
	对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并采取减震隔音措施，合理安排爆破作业时间，防治噪音污染影响。
	未建设完成。未发生噪声扰民事故
	符合

	5
	建立规范的物料堆场和废石临时堆场。严格按照《尾矿库安全技术规程》要求建设尾矿坝。
	废石和产品临时堆场建设不规范；未建设尾矿库
	不符合

	6
	加强环境风险管理，在设计、建造和运行中进行科学规划、合理布置，严格爆破安全操作规范，制定应急预案，落实应急措施，杜绝风险事故发生。
	为编制应急预案
	不符合


现有环保问题及以新带老措施
现有环保问题
1、废石堆场没有挡墙，没有雨棚，暴雨时节会产生大量废石淋溶液，造成水土流失，污染周边小溪；
2、井下涌水没有处理设施，直接排放至无名小溪，企业营运期会造成小溪水质超标。
3、距离矿山最近处有2户居民，距离为工业广场18m，距离拟建主井70m，距离废石堆场26m，项目运营期，可能由于车辆运输造成其噪声扰民。
4、未编制应急预案。

“以新带老”措施
1、废石堆场和原矿堆场两侧设置当前，顶部加盖雨棚；
2、矿山设置井下涌水处理站，井下涌水经处理后排入仙江河；
3、企业与最近的两处居民已签署房屋租赁协议，作为员工宿舍（详见附件6）。
4、编制应急预案。
拟建工程

拟建项目概况

⑴ 项目名称：平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程；

⑵ 建设地点：平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村），地理坐标为东经：113°41′43″~113°41′52″；北纬：28°49′58″~28°50′07″。。

⑶ 建设单位：平江县天诚矿业有限公司；

⑷ 工程性质：新建；

⑸ 开采方式：地下开采

⑹ 建设规模：设计开采能力为2.0万t/a；

⑺ 服务年限：8.6年；

⑻ 项目投资：项目总投资1800万元，其中环保投资94.5万元，占工程总投资的5.25%。

⑼ 劳动定员：48人。年生产天数为330天，每天一班作业，每班8小时。

本项目主要建设内容见下表。

表3.2-1  本项目主要建设内容一览表

	项目
	内容

	主体工程
	采选规模
	2万t/a

	
	服务年限
	8.6年

	
	开拓方式
	采用斜井+平硐开拓方式。
利用探矿斜井（XJ-1）为主斜井，利用探矿平硐（PD-1）为风井。
设计全矿山共计划分为2个中段，中段高度为30m～50m，中段分别为+190m中段和+150m中段，+240m中段为回风中段。

	
	采矿方法
	1号矿体采用房柱式采矿法；2号矿体采用浅孔留矿采矿法

	
	工业广场
	利用现有主井附近的工业场地，利用现有井口房、机修车间、材料库空压机房、炸药库原矿堆场、废石临时堆场、食堂、宿舍、办公楼、应急物资库等，
新建绞车房、危废暂存间、高位生产水池、生活高位水池、污水处理站、破碎手选车间、产品堆场等。

	
	生产工艺
	采准——切割——落矿——平场——放矿——充填——破碎、手选

	辅助工程
	通风方式
	采用机械抽出式通风方式

	
	排水方式
	设计在150m设中央水泵房，采用一级排水方式

	
	运输
	各中段运输平巷采用人力推车运输，矿车采用KFU 0.75-6型。产品、废石、人员物资等通过主井进出井；产品采用汽车向外部运输。

	公用工程
	供水
	生活供水：矿山生活用水由周边山泉水提供；

矿山生产用水由处理后的井下涌水提供。

	
	供电
	该矿10kV变电所供电电源以一回LGJ-50mm2型、长7.5km的10kV专用线路引自三墩乡35kV变电站，作为矿井供电主电源。设计安装1台300kW柴油发电机组作备用电源。

	
	其他
	职工宿舍、食堂等。

	环保工程
	固体废弃物
	利用现有废石临时堆场，占地面积480m2，最大存储量为1440m3，废石在场内暂存后，全部作为筑路材料综合利用。

	
	废水处理
	新建生产废水处理站和生活污水处理站。
矿山井下用水除部分用于生产外，经沉淀后达标排放至仙江河；生活污水职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。

	
	废气
	井下、破碎车间采用湿式除尘；废石场、原矿堆场等处定期进行洒水降尘


表3.2-2  本项目主要技术经济指标一览表

	序号
	项目
	内容

	1
	生产能力
	2.0万t/a长石原矿

	2
	服务年限
	8.6a

	3
	开拓方式
	斜井+平硐开拓

	4
	工作面
	矿井移交生产时1个回采工作面，1个掘进工作面

	5
	井巷工程总量
	1784.00m / 9086.25m3

	6
	采矿方法
	1号矿体采用房柱式采矿法；2号矿体采用浅孔留矿采矿法

	7
	回采率
	80%

	8
	贫化率
	10.0%

	9
	采矿废石量
	矿石产量的10%

	10
	手选废石量
	30%

	11
	建井工期
	18.3个月

	12
	项目总资
	489.6万元


采矿方案

开采范围

根据岳阳市国土资源局2016年9月13日颁发的《采矿许可证》（证号：C4306002010097130074853）（附件4）载明，八里长石矿矿区范围由10个拐点坐标圈定，开采矿种为长石矿，开采规模为2万吨，详见下表。

表3.2-3  八里长石矿采矿权范围

	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	3190618.47
	38470957.79
	6
	3190348.06
	3190618.47

	2
	3190610.56
	38470964.57 
	7
	3190508.24
	38470725.58

	3
	3190511.62 
	38470902.61 
	8
	3190608.81 
	38470797.58

	4
	3190497.50 
	38470939.97
	9
	3190601.37
	38470850.58 

	5
	3190447.05
	38470956.33
	10
	3190556.47
	38470871.79 

	核准开采标高：+310~+150m；     矿区面积：0.035km2


矿床地质特征

1）矿床特征

矿山范围内目前发现有1号及2号矿脉，2号矿脉位于1号矿脉上部，两矿脉近似平行产出，平距约80m。

1号矿脉倾向南西219°~225°，倾角为26°，厚度一般为4.95~5.12m，平均厚度约5m，地表出长约400m。

2号矿脉位于1号矿脉南部，倾向南西220°~224°，倾角为65°，厚度一般为4.95~5.5m，平均厚度约5.5m，地表出长约300m。

2）矿石特征

（1）矿石成分

根据《湖南省平江县八里长石矿资源储量核实报告》提供的资料，矿石化学成分中SiO2含量约为65.14%，K2O约为12.61%，Al2O3约为18.40%，Fe2O3约为0.58%，Na2O约为2.94%。

表3.2-4  八里长石矿样品分析结果表

	序号
	样品编号
	样品长度     (m)
	厚度（m）
	品位(%)
	备注

	
	
	
	
	K2O
	Na2O
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	

	1
	H-1
	1.00
	1.00
	12.59
	2.65
	65.09
	18.41
	0.545
	

	2
	H-2
	1.00
	1.00
	12.59
	3.08
	65.32
	18.13
	0.299
	

	3
	H-3
	1.00
	1.00
	12.65
	3.10
	65.01
	18.56
	0.907
	

	4
	H01
	1.00
	1.00
	11.08
	2.76
	67.42
	16.35
	0.093
	

	5
	H02
	1.00
	1.00
	11.22
	2.73
	67.61
	17.46
	0.104
	

	6
	H03
	1.00
	1.00
	11.84
	2.51
	66.87
	17.60
	0.086
	


根据佛山市优博陶瓷分析测试有限公司出具的成分分析报告（附件9），八里长石矿长石产品中，三氧化二铝含量为16.86%，二氧化硅含量为68.57%，三氧化二铁含量为0.12%，氧化钙含量为0.09%，氧化镁含量为0.07%，氧化钾含量为10.64%，氧化钠含量为2.98%，二氧化钛含量为0.01%，灼减量为0.39%，白度为56.9。
（2）矿石结构

矿石由长石、石英、黑云母组成，呈伟晶结构，块状构造。长石、石英、黑云母三种矿物胶结在一起，表面粗糙，硬而易碎。云母多与石英共生，在长石中少见；石英与长石的界面清晰，易于区分。

根据建设单位提供的资料，项目原矿中，云母含量约为5%，铁矿沙含量小于2%、泥含量小于3%。云母含量不均，不具有大规模回收价值。

（3）矿石类型与品质

该矿石类型属伟晶岩型长石矿。矿石化学成分中K2O约为12.61%，SiO2含量约为65.14%，Al2O3含量约为18.40%，1吨伟晶岩脉可生产0.3吨左右的长石，含矿率为30%。商品长石块品级为良好。

（4）矿石技术加工性能

该矿在伟晶岩脉中呈脉状、团块状分布，SiO2纯度较高，原矿易于手选，具有较好的技术加工性能。

（5）矿体围岩及夹石

该伟晶岩脉产于冷家溪群岩层中，其顶底板围岩岩性为云母片岩。伟晶岩脉和顶底板围岩界线清楚。矿脉多沿张扭性裂隙充填，矿体边界平直，矿脉厚度一般在1.2~5.5m之间，矿脉中少见大块夹石。

矿山储量、产品方案、开采规模及服务年限

1、查明、保有的资源储量

2010年6月3日，由湖南省核工业地质局三一一大队编制的《湖南省平江县八里长石矿资源储量报告》通过了专家评审，并在岳阳市国土资源局进行了备案。根据该储量报告，矿山范围0.005km2，准采标高250~295m，准采范围内，保有长石资源储量（333）为2.22万吨，可利用资源量为1.599万吨，脉岩量为5.334万吨。

根据岳阳市地质环境监测站2013年5月提交的《湖南省平江县八里长石矿资源储量核实报告》，八里长石矿矿区面积0.035km2，准采标高310~150m，截止2013年8月，八里长石矿保有资源储量：矿山开采范围内保有伟晶脉岩资源储量（333）为21.637万t，保有长石资源储量（333）为6.491万t。
自2013年编制矿区储量报告以后，矿山未进行过开采，未重新编制过新的储量报告，矿区储量不变，仍为伟晶脉岩资源储量（333）为21.637万t，保有长石资源储量（333）为6.491万t。
2、可采储量计算

设计需要留设护顶永久矿柱，护顶永久矿柱量为1.1万t，333类资源量可信系数取0.8，矿井设计利用资源储量为：矿石量5.391万t。

矿井设计利用资源储量=（6.491-1.1）×0.8=5.391（万t）

矿山采用浅孔留矿采矿法，采矿综合回采率取80%，矿井的可采储量为：矿石量4.313万t；采矿综合贫化率为10.0%，即计入贫化后的矿井的可采储量为：矿石可采储为量4.792万t。

3、产品方案

根据项目的开发利用方案，以及岳阳市地质环境监测站出具的《关于湖南省平江县八里长石矿资源储量及生产规模的说明》（附件10），根据湖南省《矿山建设规模分类表》中的规定，长石矿生产规模按照实际开采的长石矿石计算，本项目矿山设计生产规模为长石6千吨/年，等于开采长石矿石2万吨/年。
本项目矿石原矿产量为2.0万t/a，经破碎手选后，外运销售，长石产品产量为9800t/a。本项目长石产品销售后，会在加工单位进行进一步选矿，形成最终的长石产品，用于陶瓷等的生产。
4、开采规模
据各矿体赋存条件和开采技术条件，适合采用地下开采，设计矿山规模为2.0万t/a长石原矿。

5、矿山服务年限

根据设计文件，全矿井正常生产服务年限为8.6a，矿山未进行过开采，剩余服务年限仍为8.6a。

开采方式

采用地下开采方式。

采矿方法

矿井1号矿体采用房柱式采矿法，出矿采用电铲；2号矿体采用浅孔留矿法，出矿利用矿体自重自溜至放矿漏斗。

矿山开拓运输系统

1、开拓方案

利用探矿斜井（XJ-1)为主斜井，主斜井开拓至150m标高，然后布置车场和穿脉平巷揭露矿体，先后布置脉外运输平巷、沿脉运输平巷。利用探矿平硐（PD-1）为风井，将风井继续往前开拓至2号矿体，揭露2号矿体后，先后布置脉外回风平巷和沿脉回风平巷。在中段运输平巷适当位置布置行人通风天井与中段回风平巷连通，形成矿井生产系统。

表4.2-5  井筒特征表

	井筒名称
	X
	Y
	井口标高

（m）
	方位角

（°）
	倾角

（°）
	断面

形状
	井筒长度

（m）
	用途
	备  注

	主斜井(XJ-1)
	3190614.00
	38470956.00
	+230
	55
	28
	三心拱
	170
	混合提升井

及排水、安全出口
	利用原有探矿斜井

	风井(PD-1)
	3190508.00
	38470879.00
	240
	65
	0
	弧形拱
	65
	风井、安全出口
	利用原有

探矿平硐


注：采用1980西安坐标系，黄海高程。

2、中段划分

矿井准采深度：+310m～+150m标高。设计全矿山共计划分为2个中段，中段高度为30m～50m，中段分别为+190m中段和+150m中段，+240m中段为回风中段。

矿井围岩条件很稳定，除主斜井及风井门脸、风井风硐和安全出口外，其他巷道均不需支护，主斜井为三心拱断面；脉外运输平巷、穿脉平巷及风井断面为弧形断面；矿块拉底平巷、天井、溜矿眼采用矩形断面。
未使用溜矿眼装备行人爬梯；主斜井装备“一坡三挡”，设常闭式防跑车装置，上部和中间车场，应设阻车器或挡车栏，行人道侧设防护栏杆。
3、矿体开采顺序与投产矿体

该矿井设计长石生产能力为2.0万t/a，布置1个矿房可以达产。

按照“先上后下”、“先近后远”的原则，先开采2号矿体，再开采1号矿体，设计以2号矿体+190m中段投产。

4、开拓运输系统

利用主斜井提升机作为提升设备。
各中段运输巷采用人力推车运输。
公用工程
通风
采用机械抽出式通风方式，此种方式抽风集中，风量大，在主通风机作用下，井下形成负压。新鲜风流通过主斜井进入到各自中段的采、掘作业面，冲刷作业面后的污风通过各采场的回风巷（天井）回到上部中段再汇入风井，最后由风硐排出地表。
通风网路 

（1）容易时期通风路线：

主斜井+190m车场+190m穿脉运输巷+190m中段1号矿体采、掘工作面 +240m沿脉回风中段 240m穿脉回风平巷 风井 风硐主通风机（排出各种有毒有害气体）。

（2）困难时期通风线路：

主斜井 +150m车场 +150m穿脉运输巷 +150m中段2号矿体采、掘工作面 240m穿脉回风平巷 +240m脉外回风中段 风井 风硐主通风机（排出各种有毒有害气体）。

给排水
1、给水
本项目劳动定员48人。生活用水量按80L/ 人·d计，则生活用水量为3.84m3/d，矿山生活用水取自周边山泉水，新建生活用水蓄水池，容积65m3。
项目生产用水主要包括地面除尘用水和井下开采用水，用水量分别为15m3/d和44 m3/d，均采用处理后的井下涌水。井下涌水经处理后，排入新建的高位水池（200m3），供全厂生产用水。
2、排水
根据《湖南省平江县天诚矿业有限公司三墩乡八里长石矿开采工程初步设计》（湖南金泰矿山勘察设计有限公司，2014年3月），预计+150m中段正常涌水量为5m3/h（120 m3/d），最大10m3/h（240 m3/d）。
矿井生产及井下洒水用水量约为5.5m3/h（44 m3/d），消耗0.5m3/h（4 m3/d），井下产生生产废水5 m3/h（40 m3/d）。井下废水产生量为160 m3/d，最大量为280 m3/d。
该矿井采用斜井开拓方式，设计在150m设中央水泵房，采用一级排水方式，在150m安装主排水设备，矿井涌水经主斜井排至井口，经沉淀池沉淀后，5.5 m3/h（44 m3/d）回井下用于井下生产，15m3/d用于地面洒水降尘，剩余101m3/d通过专用管道排入仙江河。
本项目生活用水量为3.84m3/d，排放量按用水量的80%估算，生活污水产生量为3.07m3/d。职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
3、供电
该矿10kV变电所供电电源以一回LGJ-50mm2型、长7.5km的10kV专用线路引自三墩乡35kV变电站，作为矿井供电主电源。设计安装1台300kW柴油发电机组作备用电源。正常情况下一回10kV线路工作，柴油发电机组备用，矿井电源可靠。

井下供电电压采用10/0.38/0.127/0.036kV，下井电缆：MV1000-3×30+ 1×16，为中性点不接地系统。

总平面布置

本项目地面设施总平面布置见附图3。矿山主要设施占地情况见下表。

表3.2-6  矿山主要设施占地情况一览表

	序号
	建设内容
	占地面积（m2）
	说明

	1
	工业广场
	10500
	

	1.1
	井口房
	10
	

	1.2
	绞车房
	20
	

	1.3
	机修车间
	50
	

	1.4
	材料库
	80
	

	1.5
	危废暂存间
	20
	

	1.6
	空压机房
	8
	

	1.7
	炸药库
	200
	

	1.8
	高位生产水池
	67
	

	1.9
	生活高位水池
	33
	

	1.10
	污水处理站
	200
	

	1.11
	原矿堆场
	200
	

	1.12
	废石临时堆场
	480
	

	1.13
	破碎手选车间
	200
	

	1.14
	产品堆场
	100
	

	1.15
	食堂
	65
	

	1.16
	宿舍
	160
	

	1.17
	办公楼
	160
	

	1.18
	矿山道路
	1470
	

	1.19
	应急物资库
	50
	

	2
	风井
	50
	

	
	合计
	10550
	


主要设备

矿山主要生产设备见下表。

表3.2-7  主要设备一览表

	序号
	设备、材料及安装工程
	型号
	单位
	数量

	1
	矿车
	KFU0.75-6
	台
	20

	2
	1t材料车
	MC1-6A
	辆
	2

	3
	1t平板车
	MP1-6A
	辆
	2

	4
	单滚筒绞车
	JTP-1.2×1.0
	台
	1

	5
	轴流式型矿用风机
	FKZ-NO10
	台
	1

	6
	螺杆式空气压缩机
	OG75F
	台
	1

	7
	破碎机
	PE-250×1000
	台
	1


原辅材料消耗

原辅材料消耗见下表。

表3.2-8  原辅材料消耗一览表
	序号
	材料名称
	指标
	日消耗量
	年消耗量
	备注

	
	
	单位
	数值
	单位
	数值
	单位
	数值
	

	1
	2号岩石炸药
	kg/t
	0.4
	kg/d
	24
	kg/a
	8030
	含掘进，下同

	2
	非电导爆雷管
	个/t
	0.264
	个/d
	16
	个/a
	5280
	

	3
	木材
	m3/t
	0.003
	m3/d
	0.55
	m3/a
	60
	


工程分析

生产工艺

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.3-1  生产工艺流程图

生产工艺：采准、切割、落矿、平场（井下二次破碎）、放矿（搬运）、充填、破碎、手选等。
①采准：沿脉布置阶段回风平巷、运输平巷，矿块走向长度一般50m，矿块内各留顶柱、底柱宽4～6m；在矿块一侧布置行人进路天井，另一侧布置行人回风天眼，漏斗间距6m。

②切割：在底柱上方开切进风巷道，作为回采的补偿空间和放矿通道；进行辟漏。
③落矿：采用浅孔爆破法落矿，使用YSP-26型风钻打眼，φ45mm的2#岩石炸药，炮眼深度W=（25-30）φ=1125-1350mm，炸药单耗1.0kg/m3，孔距a=1.2W=840-1260mm，具体炮眼布置在作业规程中规定并根据实际效果适当调整以上参数。

④平场：采用人力平场，对爆破下来的大块矿石进行二次破碎，以适宜通过漏斗放矿，并进行场地平整、处理顶帮松矸危岩，为下一循环打眼放炮创造条件。
⑤放矿：每次爆破后放出约1/3的矿石，剩余部分矿石存留在矿房中作为下一循环工作平台，直至整个矿房采完，最后大量放矿。

⑥充填：一个矿房采完后，在顶柱中开2～3个充填通道，用掘进废石进行充填。第一个矿块未采完前在井口附近开辟一块临时废石坪，临时堆放废石。回采时废石不应出井，应就地充填在采空区，中段掘进废石可临时堆放在井口，以作充填备用。

⑦破碎手选：原矿出井后，首先堆存在原矿堆场，经板式给料机进入粗碎破碎机，将长石原矿破碎至4~8cm粒径后，进入带式输送机，经人工手选后，长石产品堆存在产品堆场，手选废石（低品位长石矿）堆存在废石堆场。

有关平衡

矿石平衡

本项目矿石平衡图见下图。

图3.3-4  矿山矿石物料平衡图（单位：t/a）

水平衡

根据矿山初步设计，预计+150m中段正常涌水量为5m3/h（120 m3/d），最大10m3/h（240 m3/d）。矿井生产及井下洒水用水量约为5.5m3/h（44 m3/d），消耗0.5m3/h（4 m3/d），井下产生生产废水5m3/h（40 m3/d）。井下废水产生量为160m3/d，最大量为280m3/d。
该矿井采用斜井开拓方式，设计在150m设中央水泵房，采用一级排水方式，在150m安装主排水设备，矿井涌水经主斜井排至井口，经沉淀池沉淀后，5.5 m3/h（44 m3/d）回井下用于井下生产，15m3/d用于地面洒水降尘，剩余101m3/d外排入仙江河。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.3-3  水平衡图（单位：m3/d）
工程污染源分析

施工期污染源分析

废气

项目施工期废气主要为施工粉尘、扬尘，其次为燃油机械设备产生的废气、运输车辆产生的汽车尾气和道路扬尘。

（1）施工扬尘

基建工程施工中挖土（石）、弃土、推土、沙石装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中。同时，物料运送、堆放期间由于风速将引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，影响范围较大，其中尤以粒径较小的降尘（10～20μm）污染最为严重。

根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m处TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m处TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m处TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合环境空气质量标准二级标准。

（2）动力机械尾气和汽车尾气

工程施工中会使用一些燃油动力机械，燃油动力机械使用过程中会无组织排放燃油废气，车辆运输过程中也会产生汽车尾气，这些废气中的主要污染物有NO2、CO、SO2和THC等。

（3）道路扬尘

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。但扬尘浓度随距离的增加而快速下降，下风向200m以外影响大大减小。施工期采取道路洒水降尘，车辆进出施工区对车辆进行冲洗等措施，可使施工期道路扬尘大大减少。

废水

本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要污染物为SS、石油类等。施工现场设沉砂池和小型隔油池，生产废水经处理后回用于施工生产，生产废水不外排。

（2）施工人员生活污水

本项目施工高峰期施工人员数量约30人，按人均日用水量80L，产污系数85%计，则日产生活污水量为2.04m3/d。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。施工区修建临时旱厕，固体物适时清掏后用于附近林地施肥。

噪声

施工机械噪声主要来源于施工开挖、混凝土拌合等。建筑施工的机械作业一般属于露天作业，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。根据类比资料，施工期主要噪声源源强见下表：

表3.4-1 施工期主要噪声设备噪声强度
	序号
	名称
	噪声级 dB(A)
	测点距施工机械距离(m)

	1
	推土机
	73-83
	15

	2
	挖掘机
	67-77
	15

	3
	混凝土搅拌机
	78-89
	1

	4
	打桩机
	85-105
	15

	5
	振捣机
	93
	1

	6
	电锯
	103
	1

	7
	吊车
	72-73
	15

	8
	升降机
	78
	1

	9
	重型卡车、拖拉机
	80-85
	7.5


固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要为场地基础开挖等产生的废石和废弃土石方、施工工人的生活垃圾。

（1）废弃土石方

矿山基建剥离、井巷基建开挖、工业场地建设、废石临时堆场、尾矿临时堆场地表清理等会产生大量的土石方。建设期产生的废石约2000m3，建设场地剥离的土石约5400m3，项目施工期产生的废弃土石方全部用于道路铺筑和工业广场建设。

（2）生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员约30人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计， 则施工期生活垃圾产生量为15kg/d。生活垃圾定点收集后，定期清运至平江县生活垃圾填埋场统一处置。

运营期污染源分析

废气

根据本项目工艺及特点，工程运行期间大气污染物主要为采矿时的钻孔、爆破产生的粉尘和CO、NOX等井下通风废气，车间粉尘、废石临时堆场扬尘、原矿堆场扬尘、产品堆场扬尘等，另外，运输过程中运输车辆也会产生二次扬尘和车辆尾气。

（1）井下通风废气

井下通风废气中主要污染物为在坑内采掘作业面、凿岩爆破、矿岩装卸、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和爆破过程产生的CO、NOx等有害气体。本项目地下采矿采用湿式作业，在爆破前对即将爆破区岩壁加湿，爆破后喷雾洒水，有效抑制粉尘、CO、NOx的产生，同时在各产尘点及通道加装洒水、喷雾装置，提高了巷道内空气的含水率，有效降低粉尘产生量，废气再由井下通风装置排出地表。爆破瞬间产生的污染物浓度，随着时推移以及井下通风装置运行，污染物在空气中不断扩散，其浓度也会降低。

根据《平江县福鑫矿业有限公司新庆金矿5万t/a采选工程环境影响报告书》，该项目采用地下开采，采矿规模为5万t/a，井下采用湿式作业，在爆破前对即将爆破区岩壁加湿，爆破后喷雾洒水，同时在各产尘点及通道加装洒水、喷雾装置，风井排放粉尘浓度低于为2.0mg/m3，CO排放浓度为1.44 mg/m3，NOx排放浓度为0.03 mg/m3。本项目采用地下开采的方式，湿式作业，同样在爆破前对即将爆破区岩壁加湿，爆破后喷雾洒水，有效抑制粉尘、CO、NOx的产生，同时在各产尘点及通道加装洒水、喷雾装置，提高了巷道内空气的含水率，有效降低粉尘产生量，再由井下通风装置排出地表。类比新庆金矿环评报告，本项目经喷水降尘处理后由风井排放时粉尘浓度低于为2.0mg/m3，CO排放浓度为1.44 mg/m3，NOx排放浓度为0.03 mg/m3，本项目井下通风风量约为45000m3/h，则本项目通风废气污染物粉尘、CO、NOx排放量分别为0.09kg/h（0.238t/a）、0.065kg/h（0.171t/a）、0.00135 kg/h（0.0036t/a）。

（2）破碎粉尘

本项目粗碎采用颚式破碎机进行破碎，在破碎过程中会产生一定量的粉尘，其产生量取决于矿石的湿润程度，矿石湿润程度大，扬尘小，反之则较大。参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，考虑到本项目矿石开采自井下，具有一定湿度，且采用湿式破碎工艺，在破碎机进料口、下料口位置均设置喷雾洒水抑尘设施，因此，本项目粗碎粉尘产生系数为0.1kg/t原料，即产生粉尘量为2t/a（0.76kg/h）。在车间加强洒水降尘，且车间进行全封闭，车间无组织粉尘排放量约为产生量的20%，即0.16kg/h。

（3）废石临时堆场扬尘

本项目营运期采矿废石产生量为2000t/a；原矿出井后，经破碎手选，15800t/a为长石产品外售，此过程手选废石产生量为4200 t/a。因此，矿山废石产生量为6200t/a。矿山部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用。废石临时堆场占地面积为480m2。目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。
废石临时堆场遇大风天气时，由于风速达到起尘风速，将产生一定的扬尘，其起尘量按照秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式：

[image: image10.wmf]w

023

.

1

0

p

e

)

U

U

(

1

.

2

Q

3

-

´

-

´

=


式中：Qp—场地起尘量，kg/t·a；

U—场地平均风速，m/s，取当地年平均风速2.2m/s；

U0—粉尘的启动风速，m/s，取2m/s；

W—矿区废土石表面含水率，%，取10%。

计算结果Q＝0.0152(kg/t·a)。项目废石临时堆场年均堆放废石4340t，经估算，粉尘产生量约为0.066t/a。
（4）原矿堆场扬尘

本项目原矿生产量为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，随即送破碎手选。本项目原矿堆场与废石临时堆场临建，占地面积为200m2。目前，企业原矿堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，原矿沿坡倾倒。环评要求原矿堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。

原矿堆场遇大风天气时，由于风速达到起尘风速，将产生一定的扬尘，其起尘量按照秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式（见上节）。经计算，Q＝0.0152(kg/t·a)。项目原矿堆场年均堆放矿石20000t，经估算，粉尘产生量约为0.304t/a。
（5）长石产品堆场扬尘
本项目长石原矿，经破碎手选后，产品产量为15800t/a，堆放在产品堆场内。环评要求产品堆场顶部加盖雨棚，并设置三面防风墙，并在转运过程中进行洒水抑尘。

产品堆场遇大风天气时，由于风速达到起尘风速，将产生一定的扬尘，其起尘量按照秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式（见上节）。经计算，Q＝0.0152(kg/t·a)，项目产品堆场年均堆放矿石15800t，经估算，粉尘产生量约为0.24t/a。
（6）运输扬尘与汽车尾气

项目废石、产品及其他生产材料的运输过程中，均会产生运输扬尘。

汽车运输扬尘与道路路面状况及车辆行驶速度有关，在完全干燥的情况下， 可按经验公式计算：

[image: image11.png]



式中：Q——汽车行驶的扬尘（kg/km·辆）；

v——车辆速度（km/h），自卸汽车速度取20km/h；

W——车辆载重（t/辆），自卸汽车取20t/辆；

P——路面灰尘覆盖率（kg/m2），自然含水取0.1kg/m2，洒水取0.05kg/m2。

经计算，运输车辆行驶在未洒水路面的扬尘量为0.39kg/km·辆，行驶在洒水路面的扬尘量为0.23 kg/km·辆。

此外运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NOx、CO和THC等，汽车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于车辆本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置， 而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。

废水

（1）生产废水
根据矿山初步设计，预计+150m中段正常涌水量为5m3/h（120 m3/d），最大10m3/h（240 m3/d）。矿井生产及井下洒水用水量约为5.5m3/h（44 m3/d），消耗0.5m3/h（4 m3/d），井下产生生产废水5 m3/h（40 m3/d）。井下废水产生量为160 m3/d，最大量为280 m3/d。矿井涌水经主斜井排至井口，经沉淀池沉淀后，5.5 m3/h（44 m3/d）回井下用于井下生产，15 m3/d用于地面洒水降尘，剩余101m3/d通过专用管道排入仙江河。
本次环评对矿山井下废水进行了一期监测，监测时间为2019年9月18日。监测结果如下表所示。
表3.4-2  井下涌水现状水质监测结果一览表
	
	项目
	检测结果
	排放标准
	是否达标
	质量标准
	是否达标

	井下涌水
	PH
	7.31
	6~9
	达标
	6~9
	达标

	
	悬浮物
	6
	70
	达标
	30*
	达标

	
	COD
	7
	100
	达标
	20
	达标

	
	BOD5
	2.3
	20
	达标
	4.0
	达标

	
	硫化物
	0.029
	1.0
	达标
	0.2
	达标

	
	石油类
	0.01
	5
	达标
	0.05
	达标

	
	氨氮
	0.025
	15
	达标
	1.0
	达标

	
	总磷
	0.05
	0.1
	达标
	0.2
	达标

	
	六价铬
	0.012
	0.5
	达标
	0.05
	达标

	
	铅
	ND
	1.0
	达标
	0.05
	达标

	
	镉
	0.003
	0.1
	达标
	0.005
	达标

	
	砷
	0.0028
	0.5
	达标
	0.05
	达标

	
	汞
	ND
	0.05
	达标
	0.0001
	达标

	
	铜
	ND
	0.5
	达标
	1.0
	达标

	
	锌
	0.08
	2.0
	达标
	1.0
	达标

	
	镍
	ND
	1.0
	达标
	0.02
	达标

	
	锑
	ND
	-
	达标
	0.005
	达标

	
	氟化物
	0.282
	10
	达标
	1.0
	达标

	
	挥发酚
	ND
	0.5
	达标
	0.005
	达标


根据监测结果，本项目井下涌水中，主要污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4的一级标准，同时，各监测因子浓度也满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

未来，企业在进行井下开采生产后，由于井下凿岩钻孔爆破等原因产生的井下生产废水的混入，造成出井的井下涌水水质变差，主要是由于井下凿岩爆破等工作，造成井下水中SS浓度升高。

本环评要求企业对井下涌水采用沉淀处理，修建三级沉淀池，保证正常生产过程中排放的废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
本项目矿山生产废水排放预测水质情况见下表。

表3.4-3  生产废水预测水质表
	因子
	单位
	产生情况
	正常工况

排放情况
	非正常工况

排放情况
	排放标准

	水量
	m3/d
	160
	101
	101
	-

	pH
	无量纲
	6~9
	6~9
	6~9
	6~9

	悬浮物
	mg/L
	＞70
	≤70
	＞70
	≤70

	化学需氧量
	mg/L
	7
	7
	7
	≤100


（2）废石临时堆场、原矿堆场淋溶水

矿山废石产生量为6200t/a，部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用，废石临时堆场占地面积为480m2。

本项目原矿生产量为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，占地面积为200 m2。
环评要求对废石临时堆场、原矿堆场顶部加盖雨棚，因此，本项目营运期废石临时堆场、原矿堆场无淋溶水产生。

（3）生活污水

本项目生活用水量为3.84m3/d，排放量按用水量的80%估算，生活污水产生量为3.07m3/d。职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
表3.4-4  生活污水主要污染物浓度及产生量
	生活污水量
	污染物
	污染物浓度
	产生量
	处理措施
	排放量

	3.07m3/d（1013.1m3/a）
	COD
	250mg/L
	0.253t/a
	职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
	不外排

	
	BOD5
	180mg/L
	0.182 t/a
	
	

	
	SS
	200mg/L
	0.203 t/a
	
	

	
	NH3-N
	25mg/L
	0.025 t/a
	
	

	
	动植物油
	50mg/L
	0.051 t/a
	
	

	
	
	
	
	
	


噪声

项目井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输，地表噪声主要是空压机、水泵、破碎机生产过程中产生的噪声 ，噪声值范围为75～120dB（A）。工程设备噪声强度见下表。

表3.4-5  本工程主要设备噪声强度

	噪声源
	设备数量
	采取措施前声压级dB（A）
	频谱特征
	防治措施
	采取措施后声压级

	爆破
	-
	110～120
	间断，时间短
	地下
	-

	凿岩机
	12
	90～95
	高低频
	地下
	-

	空压机
	1
	88～92
	中频
	空压机房内，基础减震
	75

	水泵
	2
	95
	高中频
	装减震垫
	80

	汽车
	4
	75～95
	高中频
	控制车速
	80

	破碎机
	1
	105
	中频
	车间内，装减震垫
	85


固体废弃物

（1）废石

矿山废石产生量为6200t/a，部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用，废石临时堆场占地面积为480m2。

目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。

经对照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号，2016年8月1日起施行），本项目废石不属于名录中所列的项目。

本次环评对采矿废石进行了毒性浸出检测，检测结果如下。其废石样品为企业2019年取自矿山井下。通过酸浸实验，检测结果与《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1中相关标准比较，证明废石属于一般固废。通过水浸实验，检测结果与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1标准和表4中一级标准进行比较，检测结果均低于相关限值，证明本项目废石属于第I类一般工业固废。

表3.4-6  废石属性检测结果

	检测项目
	单位
	酸浸
	水浸

	
	
	检测结果
	标准值
	是否达标
	检测结果
	标准值
	是否达标

	pH
	-
	-
	-
	-
	6.67
	6~9
	达标

	铜
	mg/L
	0.01
	100
	达标
	L
	0.5
	达标

	锌
	mg/L
	0.03
	100
	达标
	0.01
	2.0
	达标

	镉
	mg/L
	L
	1
	达标
	L
	0.1
	达标

	铅
	mg/L
	0.02
	5
	达标
	L
	1.0
	达标

	铬
	mg/L
	0.12
	15
	达标
	0.02
	1.5
	达标

	汞
	mg/L
	0.00032
	0.1
	达标
	0.00011
	0.05
	达标

	镍
	mg/L
	L
	5
	达标
	L
	1.0
	达标

	砷
	mg/L
	0.0096
	5
	达标
	0.0074
	0.5
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.802
	100
	达标
	0.764
	10
	达标

	锑
	mg/L
	0.0062
	5
	达标
	0.0056
	0.5
	达标


（2）含油固废

矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）。

根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目含油固废属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥产生量约为8t/a，其成份主要是沉积的悬浮物，重金属含量很低，根据同类工程，属于I类一般固废。污水处理站污泥干化后用于修路等综合利用。
（4）生活垃圾

本项目劳动定员48人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，本项目工作日按330天计，则矿区员工生活垃圾产生总量为7.92t/a。生活区内合理布设垃圾桶，定期清运至平江县生活垃圾卫生填埋场统一处置。

营运期主要污染物排放汇总

本项目污染物排放汇总见下表。

表3.4-7  主要污染物产排放汇总表

	污染物

类型
	污染因子
	产生情况
	排放情况
	治理措施及排放途径

	
	
	产生量
	产生浓度
	排放量
	排放浓度
	

	废气
	采矿粉尘
	少量
	-
	0.346 t/a
	-
	湿式作业；加装洒水、喷雾装置；机械通风。

	
	破碎粉尘
	0.6t/a
	-
	0.03t/a
	-
	洒水抑尘、车间封闭。

	
	运输道路扬尘
	少量
	-
	少量
	-
	洒水增湿抑尘。

	
	原矿堆场扬尘
	0.304t/a
	-
	0.304t/a
	-
	加盖雨棚，三面防风，干燥天气洒水降尘

	
	废石临时堆场扬尘
	0.066t/a
	-
	0.066t/a
	-
	加盖雨棚，三面防风，干燥天气洒水降尘

	
	产品堆场扬尘
	0.24t/a
	
	0.24t/a
	
	加盖雨棚，三面防风，干燥天气洒水降尘

	废水
	生活污水
	BOD
	1013.1t/a

(3.07t/d)
	180mg/L
	0
	-
	职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。

	
	
	COD
	
	250 mg/L
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	25 mg/L
	
	
	

	
	
	SS
	
	200 mg/L
	
	
	

	
	
	动植物油
	
	50 mg/L
	
	
	

	
	生产废水
	水量
	160t/d
	101t/d
	经三级沉淀池沉淀处理后外排

	
	
	SS
	2.58t/a
	70 mg/L
	2.58t/a
	70 mg/L
	

	
	
	COD
	0.258t/a
	7 mg/L
	0.258t/a
	7 mg/L
	

	
	
	NH3-N
	0.001t/a
	0.025mg/L
	0.001t/a
	0.025mg/L
	

	固体废弃物
	采矿废石
	2000t/a
	0
	1860t/a用于井下充填，剩余4340t/a用于修路等综合利用

	
	手选废石
	4200
	0
	

	
	生活垃圾
	7.92t/a
	0
	设置垃圾桶，收集后定期运往指定垃圾填埋场统一处理。

	
	含油固废
	废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）
	0
	危险废物。临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。

	
	污水处理站污泥
	矿山污泥：8t/a
	0
	一般固废。干化后综合利用

	噪声
	等效A声级
	75~120dB（A）
	基础减振，隔声等。


闭矿期污染源分析

本项目闭矿期主要关注生态环境影响。

项目建设形成的厂房、临时堆场等构筑物，形成一定占地。矿山服务期满后，通过对矿区工业广场等进行生态恢复，通过人为的措施恢复所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。环评要求业主方在本矿山闭矿前应编制土地复垦报告，做好土地复垦，矿山闭矿后按照要求进行土地整理和生态恢复。

总量控制

本项目生产废水外排水量为36865m3/a。预测外排水质为：COD浓度为7mg/L，则COD排放量为0.258t/a；氨氮浓度为0.025mg/L，则氨氮排放量为0.001t/a。本项目总量为向岳阳市公共资源交易中心购买。

区域环境概况

自然环境

地理位置

平江县属湖南岳阳市辖县，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻，地理坐标为东经113°10′13″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°6′28″，总面积4115平方公里。县城距长沙市区110公里，距长沙黄花机场70余公里，距岳阳90余公里。平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿境而过。

八里长石矿位于平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村）境内，矿山地理坐标为东经：113°41′43″~113°41′52″；北纬：28°49′58″~28°50′07″。矿山位于县城北东部，距平江县城直距约40km，矿山通过乡村公路与25 km远的106国道相连，交通较方便。矿山交通位置见附图1。

地形、地貌

平江县地处罗霄山脉中段，位于井冈山山脉北端，境内北拱幕阜，南砥连山，群山起伏，山峦重叠。境内地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。

该矿所在地位于湘东北幕阜山脉南端，属侵蚀丘陵地形，矿界范围内最高海拔300m左右，最低海拔约210m相对高差约90m。矿山范围内地形起伏较大，山体呈长条状，山顶半浑圆状，坡面角一般在30～40°，沟谷发育，多呈V型。

地质

1、矿井地层

矿区出露的地层简单，主要地层为板溪群及沿沟谷分布的第四系。现将矿区内地层由老至新简述如下：

1）板溪群（Pt3b）

为矿区基底地层，分布广泛，厚度大，以残留顶盖或捕掳体形式产出，主要岩性为二云母片岩、含砂质板岩、千枚岩等浅变质岩；岩层以薄层状为主，少数呈中～厚层状，岩层走向为东西向，倾向南西，倾角30～40°。矿山所开采的长石矿体即赋存于该地层之中。

2）第四系（Q4）

主要由冲、洪积及残坡积物组成，主要岩性为粉砂质粘土、碎石粘土及砂砾石层组成。一般沿沟谷分布。厚度一般为0.5~3.0m。

2、构造

该矿所在地位于湘东北幕阜山脉南端，属褶皱隆起带，矿区内未见大的断裂构造，矿山范围内地层呈向南西方向倾斜的单斜构造，地层中裂隙比较发育，主要有两组，其中一组倾向为130～140°，倾角为60°～65°；另外一组倾向为320～330°，倾角为40°～50°，规模较小。

总之，矿山的构造复杂程度属简单类型。

3、岩浆岩

区域内岩浆岩比较发育，多呈岩株产出，为燕山晚期形成的中深成侵入体，岩性为中粒、中粗粒二长花岗岩，局部发育有石英脉、伟晶岩等。

气象

项目所在地属中亚热带季风性气候，气候温暖，四季分明，阳光充足，降雨丰沛，夏季炎热，冬季寒冷。据平江县1971～2014年气象资料，矿区主要气象参数如下：

年平均气温     16.9℃（1971～2014年）；

极端最高气温   40.3℃（1972年8月26日）；

极端最低气温   -6.0℃（1977年1月30日）；

年最大降水量   2105.2mm（1998年）；

年最小降水量   894.3mm（1985年）；

年平均降水量   1540mm（1971～2014年）；

月最大降水量   576.0 mm（1983年6月）；

日最大降雨量   276.1mm（1997年7月6日）；

小时最大降雨量 47.83mm(2007年7月16日，10:05～11:05)；

年平均降雨日   128.5天（1971～2014年）；

主导风向西北风，多年平均风速2.2m/s，实测最大风速16.0m/s（1979年8月10日）。春季风向多变，夏秋季盛行东南风及南风，冬季多东北风、北风及西北风。

水文

项目周边溪流较发育，较大的地表水体有无名小溪、仙江河以及汨罗江，属于洞庭湖水系。

（1）无名小溪
位于矿区以北250m、工业广场以南，由东南向西北流向仙江河，是区域的自然排水渠道，具有灌溉和排洪功能，常年平均流量12.92L/s，枯水期流量2.66L/s，丰水期平均流量120.43L/s。

（2）仙江河

仙江河为本项目纳污水体，位于本项目工业广场北侧300m，与本项目无名小溪汇流后由东北向西南，后流经31km汇入汨罗江。
仙江河发源于平江县上蛇形，于平江县城区下石段汇入汨罗江，全长41km，流域面积145km2，河道总落差56.17m，河道平均坡降1.37%。

仙江河其迳流量受降水控制，季节性变化明显，多年平均流量为5.12m3/s，枯水期流量约为0.067m3/s。

仙江河水功能利用主要为农田灌溉、水力发电，论证范围内建有小型水电站2座：注竹湾电站（总库容21.1万m3）、永响电站（总库容5.2万m3）。小型水电站的建设对该水系农田灌溉、均衡河流流量提供了一定的有利条件。

（3）汨罗江

汨罗江，属洞庭湖水系。发源于湖南省平江县、湖北省通城县、江西省修水3县交界处的黄龙山梨树埚(修水县境)，流经修水县白石桥；由龙门桥进入平江县，向西南流经长寿、嘉义、献冲、三市到大桥，折向西北，流经中县坪、横槎、金窝，再折向西南，流经平江县城关、浯口、青冲、黄旗塅；至新市进入汨罗市，流经长乐街、新市、汨罗、于磊石山北注入南洞庭湖。全长253.2公里，其中平江县境内192.9公里，汨罗市境内61.5公里。汨罗江流域西滨洞庭湖，东、北两面以幕阜山、黄龙山与新墙河流域分界，南面以连云山与捞刀河流域分界，东西长约120公里，南北平均宽约37公里。流域总面积5543平方公里，其中平江县 4053平方公里，汨罗市965平方公里。流域地势东、南、北三面高，西面低，由山地至丘陵、到洞庭湖平原，平均坡降0.46%，落差249.8米。长寿街以上为上游，黄旗煅以上为中游，以下为下游。汨罗江全长253km，平江境内192.9km，流域面积5547km2，其中平江县境内4053.25km2。汨罗江有大小支流141条，一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。河床坡降0.46‰，落差107.5m。汨罗江干流从龙门到新市，流域面积由143km2扩大到4606km2，多年平均流量由13.07m3/s扩大到104.9m3/s。根据平江黄旗水文站资料，汩罗江最高水位47.69m，最低水位39.46mm，平均流量为825 m3/s，枯水期流量80m3/s。

土壤

区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材林和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内岗多田少，农作物以水稻为主。区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。

根据平江县人民政府网站上公布的二〇一八年度环境质量数据（2018年共监测365天），如下表的统计：
表4.2-1  2018年度平江县环境空气质量统计情况
	空气质量
	等级
	天数
	所占比率

	优
	一级
	156
	42.75%

	良
	二级
	187
	51.23%

	轻度污染
	三级
	20
	5.48%

	中度污染
	四级
	2
	0.55%

	重度污染
	五级
	0
	0%

	污染物项目
	平均时间
	年平均值
	标准值
	超标天数

	PM10
	年平均
	57µg/m3
	70µg/m3
	11
	3.0%

	PM2.5
	
	32µg/m3
	35µg/m3
	0
	/

	SO2
	
	5µg/m3
	60µg/m3
	0
	/

	NO2
	
	16.8µg/m3
	40µg/m3
	0
	/

	CO
	24h平均（第95百分位数）
	1.3mg/m3
	4mg/m3
	8（轻度）
	2.2%

	O3
	日最大8h平均（第90百分位数）
	131µg/m3
	160µg/m3
	11
	3.0%


根据上表可知，2018年度平江环境空气质量达标率为93.98%，轻度污染占全年5.48%，中度污染占0.55%，重度污染占0%；PM2.5超标天数占全年36%，PM10超标天数占全年天数0.82%，O3超标天数占全年天数2.2%。区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。年均值小于标准值，属于达标区。
地表水环境质量现状调查与评价

区域水环境质量调查
本项目纳污水体为仙江河，仙江河流经约31km后汇入汨罗江，仙江河上没有常规监测断面。经调查，汨罗江上，自仙江河汇入口下游分别有严家滩左断面、严家滩右断面（省控断面，汇入口下游2.5km）和伍市工业园污水处理厂下游100m断面（平江县涉重监测断面，汇入口下游69km），汇入口上游最近的断面为金窝村河段(三市河段)（平江县涉重监测断面，汇入口上游2km）。本次环评分别收集了严家滩左、严家滩右2016-2017年全年监测数据，以及金窝村断面和伍市工业园污水处理厂下游100断面2016-2018年全年监测数据。具体断面见附图5。

监测数据结果显示，项目所在地水环境质量良好，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质要求。

表4.2-2  严家滩左常规监测断面2016-2017年监测结果

	项目
	pH值
	DO
	高锰酸盐指数
	COD
	BOD5
	氨氮
	总氮
	TP
	Cu
	Zn
	F

	标准
	6—9
	≥5
	6
	20
	4
	1
	1
	0.2(0.05)
	1
	1
	1

	2016/1/6
	6.92
	7.5
	2.99
	23.1
	2.5
	0.7
	0.114
	0.89
	0.001L
	0.05L
	0.26

	2016/4/6
	6.69
	7.1
	3.03
	10L
	1.7
	0.195
	0.14
	/
	0.01L
	0.01L
	0.38

	2016/6/2
	6.55
	6.3
	2.79
	30.6
	3.5
	0.77
	0.108
	0.95
	0.001L
	0.05L
	

	2016/6/27
	6.34
	6.7
	2.86
	13.6
	2.3
	0.27
	0.076
	0.59
	0.01L
	0.01L
	0.14

	2016/8/3
	6.84
	7.1
	3.44
	11.4
	2.4
	0.28
	0.11
	0.803
	0.01L
	0.05L
	0.62

	2016/8/31
	6.63
	6.9
	2.85
	12.9
	2.2
	0.501
	0.076
	0.849
	0.01L
	0.05L
	0.15

	2016/9/22
	6.17
	7.1
	2.89
	14.9
	1.7
	0.29
	0.01
	0.7
	0.01L
	0.05L
	0.24

	2017/1/3
	6.63
	6.9
	3.24
	11.2
	2.5
	0.28
	0.45
	0.092
	0.01L
	0.05L
	

	2017/2/3
	6.71
	6.9
	3.13
	9.66
	1.9
	0.356
	0.983
	0.116
	0.01L
	0.05L
	0.05L

	2017/3/2
	6.72
	7.3
	3.25
	15.2
	2.1
	0.336
	0.572
	0.087
	0.01L
	0.05L
	0.2L

	2017/4/7
	7.25
	6.4
	2.26
	12.7
	3.2
	0.262
	0.417
	0.092
	0.01L
	0.05L
	0.24

	2017/4/27
	7.19
	7.18
	3.48
	14.7
	3.1
	0.446
	0.906
	0.059
	0.01L
	0.05L
	0.24

	2017/6/2
	7.13
	7.04
	3.16
	17
	3.2
	0.393
	0.628
	0.103
	0.01L
	0.05L
	0.2L

	2017/7/9
	7.16
	7.38
	3.78
	17
	2.2
	0.239
	0.406
	0.037
	0.01L
	0.05L
	0.25

	2017/8/2
	7.18
	7.16
	3.87
	16
	2.53
	0.415
	0.66
	0.061
	0.01L
	0.05L
	0.31

	2017/9/4
	7.21
	6.95
	3.83
	13
	2.46
	0.306
	0.49
	0.028
	0.024
	0.013
	0.27

	2017/10/9
	6.81
	6.88
	4.17
	17
	2.83
	0.225
	0.36
	0.065
	0.00095
	0.00334
	0.44

	2017/11/1
	6.81
	6.6
	3.28
	18
	2.7
	0.344
	0.55
	0.042
	0.00081
	0.00576
	0.2

	2017/12/5
	6.69
	7.8
	3.11
	14
	2.8
	0.615
	0.72
	0.066
	0.0011
	0.0024
	0.24

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	项目
	Se
	As
	Hg
	Cd
	Cr6+
	Pb
	CN
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	-

	标准
	0.01
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	0.2
	0.005
	0.05
	0.2
	-

	2016/1/6
	0.0005L
	0.0003
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.02L
	0.005L
	

	2016/4/6
	0.0004L
	0.0009
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.003L
	0.004L
	0.0003L
	0.05L
	0.005L
	

	2016/6/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.05L
	
	

	2016/6/27
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.003L
	0.004L
	0.0021
	0.05L
	0.005L
	

	2016/8/3
	0.0004L
	0.0035
	0.00008
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.04L
	0.005L
	

	2016/8/31
	0.0004L
	0.0048
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0038
	0.04L
	0.005L
	

	2016/9/22
	0.0004L
	0.005
	0.00005
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.04L
	0.005L
	

	2017/1/3
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.01
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	-
	-

	2017/2/3
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.013
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.005L
	-

	2017/3/2
	0.0004L
	0.002
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/4/7
	0.0004L
	0.0007
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.019
	-

	2017/4/27
	0.0004L
	0.0008
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.03
	-

	2017/6/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/7/9
	0.0004L
	0.0031
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/8/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/9/4
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.025
	-

	2017/10/9
	0.0004L
	0.0047
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0001
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.008
	-

	2017/11/1
	0.0004L
	0.0046
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00015
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.005L
	-

	2017/12/5
	0.0004L
	0.0024
	0.00004L
	0.000345
	0.004L
	0.000163
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.005L
	-

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	-


表4.2-3  严家滩右常规监测断面2016-2017年监测结果
	项目
	pH值
	DO
	高锰酸盐指数
	COD
	BOD5
	氨氮
	总氮
	TP
	Cu
	Zn
	F

	标准
	6—9
	≥5
	6
	20
	4
	1
	1
	0.2(0.05)
	1
	1
	1

	2016/1/6
	6.88
	7
	2.85
	16.8
	2.2
	0.64
	0.128
	0.9
	0.001L
	0.05L
	0.26

	2016/4/6
	6.84
	7.3
	3.14
	10L
	1.6
	0.172
	0.15
	/
	0.01L
	0.01L
	0.4

	2016/6/2
	6.41
	6.5
	2.83
	25.8
	2.6
	0.71
	0.113
	0.99
	0.001L
	0.05L
	

	2016/6/27
	6.51
	6.9
	2.92
	11.6
	2.5
	0.249
	0.068
	0.52
	0.01L
	0.01L
	0.13

	2016/8/3
	6.75
	7.4
	3.35
	10L
	2.1
	0.265
	0.09
	0.47
	0.01L
	0.05L
	0.64

	2016/8/31
	6.71
	7.2
	2.94
	11
	2.5
	0.49
	0.01
	0.711
	0.01L
	0.05L
	0.16

	2016/9/22
	6.24
	7.3
	2.94
	11
	1.9
	0.279
	0.013
	0.389
	0.01L
	0.05L
	0.24

	2017/1/3
	6.67
	7.1
	3.28
	9.19
	2.7
	0.302
	0.483
	0.106
	0.01L
	0.05L
	

	2017/2/3
	6.68
	7.2
	3.18
	7.73
	2.1
	0.35
	0.961
	0.187
	0.01L
	0.05L
	0.05L

	2017/3/2
	6.75
	7.2
	3.28
	14.4
	2.3
	0.571
	0.917
	0.106
	0.01L
	0.05L
	0.2L

	2017/4/7
	7.26
	6.6
	2.49
	14.1
	3.4
	0.323
	0.517
	0.106
	0.01L
	0.05L
	0.2

	2017/4/27
	7.2
	7.21
	3.42
	12.3
	3.2
	0.346
	0.65
	0.078
	0.01L
	0.05L
	0.2

	2017/6/2
	7.14
	7.11
	3.33
	19
	3.1
	0.431
	0.694
	0.131
	0.01L
	0.05L
	0.2L

	2017/7/9
	7.18
	6.92
	3.96
	19
	2.3
	0.484
	0.772
	0.042
	0.01L
	0.05L
	0.18

	2017/8/2
	7.19
	7.19
	4.12
	18
	2.75
	0.468
	0.75
	0.07
	0.01L
	0.05L
	0.27

	2017/9/4
	7.23
	6.78
	3.92
	12
	2.68
	0.334
	0.53
	0.018
	0.032
	0.024
	0.25

	2017/10/9
	6.86
	6.84
	3.98
	14
	2.84
	0.204
	0.33
	0.061
	0.00093
	0.0056
	0.37

	2017/11/1
	6.84
	6.56
	3
	16
	2.74
	0.296
	0.47
	0.056
	0.00041
	0.00507
	0.15

	2017/12/5
	6.75
	7.62
	2.57
	12
	2.56
	0.642
	0.76
	0.056
	0.00055
	0.00511
	0.24

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	项目
	Se
	As
	Hg
	Cd
	Cr6+
	Pb
	CN
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	-

	标准
	0.01
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	0.2
	0.005
	0.05
	0.2
	-

	2016/1/6
	0.0005L
	0.0004
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.02L
	0.005L
	

	2016/4/6
	0.0004L
	0.0009
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.003L
	0.004L
	0.0003L
	0.05L
	0.005L
	

	2016/6/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.05L
	-
	

	2016/6/27
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.003L
	0.004L
	0.0013
	0.05L
	0.005L
	

	2016/8/3
	0.0004L
	0.0035
	0.00008
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.04L
	0.005L
	

	2016/8/31
	0.0004L
	0.0048
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.04L
	0.005L
	

	2016/9/22
	0.0004L
	0.0056
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.004L
	0.0003L
	0.04L
	0.005L
	

	2017/1/3
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.012
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	-
	-

	2017/2/3
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.012
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.005L
	-

	2017/3/2
	0.0004L
	0.002
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/4/7
	0.0004L
	0.0007
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.026
	-

	2017/4/27
	0.0004L
	0.0007
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.03
	-

	2017/6/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/7/9
	0.0004L
	0.0031
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/8/2
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.01L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/9/4
	0.0004L
	0.0003L
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.02L
	-

	2017/10/9
	0.0004L
	0.0058
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.006
	-

	2017/11/1
	0.0004L
	0.0046
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.008
	-

	2017/12/5
	0.0004L
	0.0024
	0.00004L
	0.00178
	0.004L
	0.001134
	0.001L
	0.0003L
	0.01L
	0.005L
	-

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是


表4.2-4  伍市工业园污水处理厂下游100m断面2016-2018年监测结果

	监测时间
	铅
	汞
	镉
	六价铬
	砷
	铜
	锌
	硒
	镍
	钒
	铊
	锰
	钴
	锑

	标准值
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	1
	1
	0.01
	0.02
	0.05
	0.0001
	0.1
	1
	0.005

	2016/1/5
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.001L
	0.05L
	0.0005L
	0.0016 
	0.00128 
	0.000018
	0.08
	0.0009
	0.0003

	2016/1/26
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.001L
	0.05L
	0.0005L
	0.0025
	0.00092
	0.000037
	0.06
	0.0026
	0.0006

	2016/3/4
	0.003L
	0.00004L
	0.0002
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.04
	0.0004L
	0.0045
	0.0008
	0.000015
	0.09
	0.0042
	0.0006

	2016/4/5
	0.003L
	　
	0.0001L
	　
	0.0114
	0.01
	0.01L
	0.0004L
	0.0015
	0.00174
	0.000014
	0.02
	0.0011
	0.0003

	2016/5/4
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0492
	0.066
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00082
	0.000016
	0.07
	0.0003L
	0.0002L

	2016/6/1
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0004
	0.001L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00135
	0.00002
	0.04
	0.0005
	0.0002L

	2016/7/20
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00147
	0.000015
	0.01L
	0.0003L
	0.0002L

	2016/8/3
	0.01L
	0.00006
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00133
	0.000016
	0.01L
	0.0003L
	0.0002L

	2016/9/1
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0005
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00136
	0.00002L
	0.01L
	0.00012
	0.0002L

	2016/9/19
	0.01L
	0.00004
	0.001L
	0.004L
	0.0056
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00079
	0.00002L
	0.01L
	0.00007
	0.0002L

	2017/1/3
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.006
	0.0003 
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.00081 
	0.00002L
	0.01L
	0.00016
	0.0002L

	2017/2/3
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.038 
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.003L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0002L

	2017/3/3
	0.01L
	0.00007
	0.001L
	0.004L
	0.0027 
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.001L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0005L

	2017/4/5
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0019 
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.001L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0005L

	2017/5/3
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0009 
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.01L
	0.00001L
	0.07
	0.005L
	0.0005L

	2017/5/2
	0.01L
	0.00005
	0.001L
	0.004L
	0.0004 
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.005L
	0.01L
	0.00001L
	0.02
	0.005L
	0.0005

	2017/7/10
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0032
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.005L
	0.01L
	0.00001L
	0.01
	0.005L
	0.0005L

	2017/8/2
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0031
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.017
	0.01L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0006

	2017/9/5
	0.00009L
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0033 
	0.025
	0.017
	0.0004L
	0.00006L
	0.00008L
	0.00002L
	0.01L
	0.00003L
	0.00015L

	2017/10/9
	0.00009L
	0.00004L
	0.00007
	0.004L
	0.0068 
	0.00442
	0.00448
	0.0004L
	0.0008
	0.00101
	0.00002
	0.01L
	0.00009
	0.00015L

	2017/11/1
	0.00009L
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0025 
	0.00082
	0.0022
	0.0004L
	0.0002
	0.00177
	0.00002L
	0.01
	0.00015
	0.00033

	2017/12/6
	0.00009L
	0.00004L
	0.00037
	0.004L
	0.0037 
	0.00222
	0.0019
	0.0004L
	0.00048
	0.00125
	0.000024
	0.01L
	0.0001
	0.00044

	2018/1/3
	0.00065
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0041 
	0.00091
	0.00094
	0.0004L
	0.0008
	0.00074
	0.00002L
	0.01L
	0.0001
	0.00065

	2017/2/1
	0.001L
	0.00004L
	0.0002
	0.004L
	0.0003L
	0.112
	0.046
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.07
	0.02L 
	0.0002L

	2018/3/2
	0.001L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.009L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/4/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.009L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.02
	0.02L 
	0.0002L

	2018/5/3
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/6/2
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.02
	0.02L 
	0.0002L

	2018/7/3
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/8/4
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00005
	0.02
	0.02L 
	0.0002L

	2018/9/2
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00007
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/10/9
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/11/4
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.02
	0.02L 
	0.0002L

	2018/12/3
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是


表4.2-5  金窝村河段(三市河段)断面2016-2018年监测结果

	监测时间
	铅
	汞
	镉
	六价铬
	砷
	铜
	锌
	硒
	镍
	钒
	铊
	锰
	钴
	锑

	标准值
	0.05
	0.0001
	0.005
	0.05
	0.05
	1
	1
	0.01
	0.02
	0.05
	0.0001
	0.1
	1
	0.005

	2016/1/5
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.001L
	0.05L
	0.0005L
	0.001
	0.00124
	0.000014
	0.04
	0.0003L
	0.0004

	2016/1/26
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.001L
	0.05L
	0.0005L
	0.0014
	0.00084
	0.000078
	0.03
	0.0006
	0.0002L

	2016/3/4
	0.003L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.01L
	0.0004L
	0.0005
	0.00124
	0.000012
	0.03
	0.0003L
	0.0003

	2016/4/5
	0.003L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.01L
	0.0004L
	0.0009
	0.00205
	0.000019
	0.01
	0.0003L
	0.0002L

	2016/5/4
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.066
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00141
	0.000017
	0.01L
	0.0003L
	0.0002L

	2016/6/1
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.001L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.0016
	0.000018
	0.02
	0.0003L
	0.0002L

	2016/7/20
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00034
	0.000011
	0.01L
	0.0003L
	0.0005

	2016/8/3
	0.01L
	0.00005
	0.001L
	0.004L
	0.0008
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00134
	0.00001
	0.01L
	0.0003L
	0.0002L

	2016/9/1
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0007
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00135
	0.00002L
	0.01L
	0.00015
	0.0002L

	2016/9/19
	0.01L
	0.00004
	0.001L
	0.004L
	0.0073
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.05L
	0.00077
	0.00002L
	0.01L
	0.00007
	0.0002L

	2017/1/3
	0.01L
	0.00004
	0.001L
	0.038
	0.0003
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.00059
	0.00002L
	0.05
	0.00011
	0.0002L

	2017/2/3
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.025
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.003L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0002L

	2017/3/3
	0.01L
	0.00007
	0.001L
	0.004L
	0.0008
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.001L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0005L

	2017/4/7
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0006
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.001L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0005L

	2017/5/2
	0.01L
	0.00006
	0.001L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.01L
	0.01L
	0.00001L
	0.04
	0.005L
	0.0005L

	2017/5/31
	0.01L
	0.00009
	0.001L
	0.004L
	0.0008
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.005L
	0.01L
	0.00001L
	0.02
	0.005L
	0.0005L

	2017/7/10
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0008
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.013
	0.01L
	0.00001L
	0.02
	0.005L
	0.0005L

	2017/8/2
	0.01L
	0.00004L
	0.001L
	0.004L
	0.0027
	0.01L
	0.05L
	0.0004L
	0.018
	0.01L
	0.00001L
	0.01L
	0.005L
	0.0007

	2017/9/5
	0.00009L
	0.00006
	0.00005L
	0.004L
	0.0005
	0.035
	0.035
	0.0004L
	0.00006L
	0.00008L
	0.00002L
	0.01
	0.00003L
	0.00015L

	2017/10/9
	0.00009L
	0.00006
	0.00005L
	0.004L
	0.0029
	0.00129
	0.00204
	0.0004L
	0.00044
	0.0014
	0.00002L
	0.01L
	0.00005
	0.00015L

	2017/11/1
	0.00063
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0012
	0.00008L
	0.00101
	0.0004L
	0.00014
	0.00212
	0.00002L
	0.01L
	0.00013
	0.0002

	2017/12/5
	0.00126
	0.00004L
	0.00166
	0.004L
	0.0022
	0.00187
	0.00525
	0.0004L
	0.00062
	0.00148
	0.000038
	0.01L
	0.0001
	0.00022

	2018/1/3
	0.00034
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0008
	0.00092
	0.0009
	0.0004L
	0.0012
	0.0015
	0.00002
	0.03
	0.00018
	0.00023

	2017/2/1
	0.001L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.336
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.07
	0.02L 
	0.0002L

	2018/3/2
	0.001L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.009L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/4/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.009L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/5/2
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/6/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/7/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/8/2
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00006
	0.07
	0.02L 
	0.0002L

	2018/9/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00004
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/10/8
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	2018/11/4
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.03
	0.02L 
	0.0002L

	2018/12/1
	0.002L
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.0003L
	0.006L
	0.004L
	0.0004L
	0.007L
	0.01L
	0.00003L
	0.01L
	0.02L 
	0.0002L

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是


地表水环境质量补充监测
本次环评，委托湖南乾诚检测有限公司于2019年9月18日~20日对项目周边的地表水环境质量进行了一期监测。

（1）监测断面：本项目周边主要水体为无名小溪和仙江河。共设置五个监测断面，见下表。具体布置见附图12。

表4.2-6  地表水环境质量监测断面

	编号
	监测断面

	S1
	无名小溪，工业广场位置上游50m

	S2
	无名小溪，无名小溪与仙江河交汇口上游100m

	S3
	仙江河，无名小溪与仙江河交汇口（同为项目总排水口）上游200m

	S4
	仙江河，无名小溪与仙江河交汇口（同为项目总排水口）下游2000m


（2）监测因子：pH、悬浮物、COD、BOD5、硫化物、石油类、氨氮、总磷、六价铬、铅、镉、砷、汞、铜、锌、镍、锑、氟化物、挥发酚。
（3）监测频次：2019年9月18日-20日，连续监测3天，每天一次。

（4）执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准执行。

（5）监测结果：监测结果见下表。

表4.2-7  地表水环境质量检测结果(单位：mg/L,pH除外)

	断面
	检测结果（2019年9月18日~20日）

	S1
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	检测值
	7.15
	4
	6
	1.4
	0.005L
	0.01L
	0.112
	0.01
	0.004L
	ND

	
	
	7.2
	5
	6
	1.4
	0.005L
	0.01L
	0.134
	0.02
	ND
	ND

	
	
	7.18
	4
	3
	1.2
	0.005L
	0.01L
	0.12
	0.01
	ND
	ND

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	检测值
	ND
	0.0065
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.57
	ND
	-

	
	
	ND
	0.0058
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.526
	ND
	-

	
	
	ND
	0.0067
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.563
	ND
	-

	S2
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	检测值
	7.33
	4
	5
	1.2
	0.005L
	0.01L
	0.064
	0.02
	0.004L
	ND

	
	
	7.4
	6
	7
	1.5
	0.005L
	0.01L
	0.078
	0.003
	ND
	ND

	
	
	7.36
	5
	5
	1.2
	0.005L
	0.01L
	0.72
	0.03
	ND
	ND

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	检测值
	ND
	0.0086
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.577
	ND
	

	
	
	ND
	0.0089
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.549
	ND
	

	
	
	ND
	0.0083
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.572
	ND
	

	S3
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	检测值
	7.27
	4
	5
	1.2
	0.005L
	0.01L
	0.052
	0.01
	0.004L
	ND

	
	
	7.33
	5
	6
	1.4
	0.005L
	0.01L
	0.78
	0.01
	ND
	ND

	
	
	7.3
	4
	4
	1.1
	0.005L
	0.01L
	0.064
	0.02
	ND
	ND

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	检测值
	ND
	0.0037
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.629
	ND
	

	
	
	ND
	0.0029
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.604
	ND
	

	
	
	ND
	0.0034
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.633
	ND
	

	S4
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	检测值
	7.44
	6
	7
	1.5
	0.007
	0.01L
	0.117
	0.03
	0.004L
	ND

	
	
	7.5
	7
	9
	2.1
	0.008
	0.01L
	0.134
	0.03
	ND
	ND

	
	
	7.4
	5
	7
	1.5
	0.005L
	0.01L
	0.123
	0.04
	ND
	ND

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	检测值
	ND
	0.0063
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.768
	ND
	

	
	
	ND
	0.0065
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.733
	ND
	

	
	
	ND
	0.006
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.745
	ND
	


（6）评价方法

采用水质指数法评价

（7）评价结果

项目区域地表水评价结果见下表。

表4.2-8  地表水环境质量评价结果

	断面
	检测结果（2019年1月14日~16日）

	S1
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	水质指数
	0.22
	0.1333
	0.3
	0.35
	-
	-
	0.112
	0.05
	-
	-

	
	
	0.25
	0.1667
	0.3
	0.35
	-
	-
	0.134
	0.1
	-
	-

	
	
	0.2
	0.133333
	0.15
	0.3
	-
	-
	0.12
	0.05
	-
	-

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	水质指数
	
	0.13
	-
	-
	-
	-
	-
	0.57
	-
	-

	
	
	
	0.116
	-
	-
	-
	-
	-
	0.526
	-
	-

	
	
	
	0.134
	-
	-
	-
	-
	-
	0.563
	-
	-

	S2
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	水质指数
	0.165
	0.1333
	0.25
	0.3
	-
	-
	0.064
	0.1
	-
	-

	
	
	0.2
	0.2
	0.35
	0.375
	-
	-
	0.078
	0.015
	-
	-

	
	
	0.18
	0.1667
	0.25
	0.3
	-
	-
	0.72
	0.15
	-
	-

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	水质指数
	-
	0.172
	-
	-
	-
	-
	-
	0.577
	-
	-

	
	
	-
	0.178
	-
	-
	-
	-
	-
	0.549
	-
	-

	
	
	-
	0.166
	-
	-
	-
	-
	-
	0.572
	-
	-

	S3
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	水质指数
	0.135
	0.1333
	0.25
	0.3
	-
	-
	0.052
	0.05
	-
	-

	
	
	0.165
	0.1667
	0.3
	0.35
	-
	-
	0.78
	0.05
	-
	-

	
	
	0.15
	0.1333
	0.2
	0.275
	-
	-
	0.064
	0.1
	-
	-

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	水质指数
	-
	0.074
	-
	-
	-
	-
	-
	0.629
	-
	-

	
	
	-
	0.058
	-
	-
	-
	-
	-
	0.604
	-
	-

	
	
	-
	0.068
	-
	-
	-
	-
	-
	0.633
	-
	-

	S4
	项目
	pH
	SS*
	COD
	BOD5
	硫化物
	石油类
	氨氮
	总磷
	Cr6+
	Pb

	
	标准值
	6~9
	30
	20
	4
	0.2
	0.05
	1.0
	0.2
	0.05
	0.05

	
	水质指数
	0.22
	0.2
	0.35
	0.375
	0.035
	-
	0.117
	0.15
	-
	-

	
	
	0.25
	0.2333
	0.45
	0.525
	0.04
	-
	0.134
	0.15
	-
	-

	
	
	0.2
	0.1667
	0.35
	0.375
	-
	-
	0.123
	0.2
	-
	-

	
	项目
	Cd
	As
	Hg
	Cu
	Zn
	Ni
	Sb
	氟化物
	挥发酚
	-

	
	标准值
	0.005
	0.05
	0.0001
	1.0
	1.0
	0.02
	0.005
	1.0
	0.005
	-

	
	水质指数
	-
	0.126
	-
	-
	-
	-
	-
	0.768
	-
	-

	
	
	-
	0.13
	-
	-
	-
	-
	-
	0.733
	-
	-

	
	
	-
	0.12
	-
	-
	-
	-
	-
	0.745
	-
	-


由上表可知，4个地表水监测断面中，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB38388-2002）中Ⅲ类标准。

地下水环境质量现状调查与评价

本次环评，于2019年9月18日对项目周边的地下水环境质量进行了一期监测。
（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目工程特点和区域水文地质条件，共布设3处地下水水质监测点。

表4.2-9  地下水水质、水位监测点分布

	编号
	点位
	与项目位置关系

	D1
	山泉1
	工业广场上游山泉水

	D2
	山泉2
	工业广场下游山泉水

	D3
	山泉1
	工业广场下游山泉水


（2）检测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水监测项目包括常规水质因子和特征因子。

1）水化学因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+。

2）基本水质因子pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、锌、铜、镍、氟、镉、铁、锰、硫化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测频次：

取样一次。
（4）采样和监测分析方法

采样分析按国家《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）等有关规定标准进行。

各项指标分析方法见下表：

表4.2-10  地表水、地下水水质检测分析方法

	pH
	玻璃电极法(GB 6920-86)
	STARTER2100
	/

	COD
	重铬酸钾法（HJ 828-2017）
	/
	4mg/L

	BOD5
	稀释与接种法（HJ 505-2009）
	SPX-250B
	0.5mg/L

	悬浮物
	重量法（GB 11901-89）
	FA-2004B
	/

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）
	723N
	0.025mg/L

	总磷
	钼酸铵分光光度法（GB 11893-89）
	723N
	0.01mg/L

	石油类
	红外分光光度法（HJ 637-2012）
	JLBG-125
	0.01mg/L

	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996 ）
	723N
	0.005mg/L

	氰化物
	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ 484-2009）
	723N
	0.004mg/L

	挥发酚
	4-氨基安替比林萃取分光光度法（HJ 503-2009）
	723N
	0.0003mg/L

	氟化物
	离子选择电极法（GB/T 7484-1987）
	PXS-270
	0.05mg/L

	砷
	原子荧光光度法（HJ 694-2014）
	2202E
	0.0003mg/L

	汞
	原子荧光光度法（HJ 694-2014）
	2202E
	0.00004mg/L

	铅
	（《水和废水监测分析方法》，第四版增补版）
	AA-7001
	0.001mg/L

	镉
	（《水和废水监测分析方法》，第四版增补版）
	AA-7001
	0.0001mg/L

	铜
	电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)
	Quantima 
	0.006mg/L

	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)
	Quantima 
	0.004mg/L

	细菌总数
	平板法（《水和废水监测分析方法》，第四版）
	SPX-250B
	/

	镍
	电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)
	Quantima 
	0.004mg/L

	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)
	Quantima 
	0.02mg/L

	锰
	电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)
	Quantima 
	0.004mg/L

	溶解性总固体
	  重量法
	FA-2004B
	/

	
	《水和废水监测分析方法（第四版增补法）》
	
	

	LAS
	亚甲蓝分光光度法（GB 7494-37）
	723N
	0.05mg/L

	K+
	离子色谱法（HJ 812-2016）
	IC-2800
	/

	Na+
	离子色谱法（HJ 812-2016）
	IC-2800
	/

	Ca2+
	离子色谱法（HJ 812-2016）
	IC-2800
	/

	Mg2+
	离子色谱法（HJ 812-2016）
	IC-2800
	/

	CO32-
	酸碱指示剂滴定法
	/
	/

	
	（《水和废水监测分析方法》，第四版增补版）
	
	

	HCO3-
	酸碱指示剂滴定法
	/
	/

	
	（《水和废水监测分析方法》，第四版增补版）
	
	

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法（GB 7467-87）
	723N
	0.004mg/L

	高锰酸盐指数
	酸性法（GB 11892-89）
	/
	0.5mg/L

	总硬度
	EDTA滴定法（GB 7477-87）
	/
	5mg/L

	总大肠菌群
	滤膜法
	SPX-250B
	/

	
	（《水和废水监测分析方法》，第四版增补版）
	
	

	氯化物
	硝酸银滴定法（GB 11896-89）
	/
	2.5mg/L

	硫酸盐
	铬酸钡光度法（HJ/T 342-2007） 
	723N
	2mg/L

	亚硝酸盐
	N-（1-萘基）—乙二胺分光光度法（GB 7493-87 ）
	723N
	0.003mg/L

	硝酸盐
	紫外分光光度法（HJ/T 346-2007 ）
	UV1780
	0.08mg/L


（5）监测结果

监测结果见下表。

表4.2-11  地下水水质监测结果一览表

	序号
	监测项目
	单位
	标准值
	D1
	D2
	D3

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.38
	7.16
	7.71

	2
	氨氮
	mg/L
	0.2
	0.025
	0.025
	0.025

	3
	硝酸盐
	mg/L
	20
	0.634
	0.564
	0.606

	4
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.02
	L
	L
	L

	5
	挥发酚
	mg/L
	0.002
	L
	L
	L

	6
	氰化物
	mg/L
	0.05
	L
	L
	L

	7
	硫化物
	mg/L
	0.02
	0.005L
	0.005L
	0.005L

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	196
	189
	204

	9
	高锰酸盐指数
	mg/L
	3
	0.7
	1.1
	0.7

	10
	总大肠菌群
	个/L
	3
	2
	2
	2

	11
	细菌总数
	个/L
	100
	78
	82
	83

	12
	六价铬
	mg/L
	0.05
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	13
	总硬度
	mg/L
	450
	117
	124
	135

	14
	砷
	mg/L
	0.05
	L
	L
	L

	15
	汞
	mg/L
	0.001
	L
	L
	L

	16
	铅
	mg/L
	0.05
	L
	L
	L

	17
	镉
	mg/L
	0.01
	L
	L
	L

	18
	铜
	mg/L
	1
	L
	L
	L

	19
	锌
	mg/L
	1
	L
	L
	L

	20
	镍
	mg/L
	0.02
	L
	L
	L

	21
	氟化物
	mg/L
	1
	0.172
	0.163
	0.183

	22
	锑
	mg/L
	0.005
	L
	L
	L

	23
	铁
	mg/L
	0.3
	L
	L
	L

	24
	锰
	mg/L
	-
	L
	L
	L

	25
	悬浮物
	mg/L
	-
	4
	4
	4

	26
	K+
	mg/L
	-
	1.82
	2.16
	2.78

	27
	Na+
	mg/L
	-
	0.569
	0.748
	0.305

	28
	Ca2+
	mg/L
	-
	35.2
	38.5
	42.9

	29
	Mg2+
	mg/L
	-
	5.77
	5.03
	6.23

	30
	CO32-
	mg/L
	-
	28
	32
	410

	31
	HCO3-
	mg/L
	-
	49
	49
	48

	32
	Cl-
	mg/L
	-
	1.29
	1.2
	1.33

	33
	SO42-
	mg/L
	-
	9.8
	4.56
	5.1


（5）评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。

（6）评价结果

对地下水环境质量现状监测结果评价详见下表。根据评价结果可知，各水质指标评价因子的标准指数均小于1。说明区域地下水环境质量良好。

表4.2-12  地下水水质评价结果一览表

	序号
	监测项目
	单位
	标准值
	D1
	D2
	D3

	1
	pH
	无量纲
	0.253
	0.107
	0.473
	0.253

	2
	氨氮
	mg/L
	0.125
	0.125
	0.125
	0.125

	3
	硝酸盐
	mg/L
	0.0317
	0.0282
	0.0303
	0.0317

	4
	亚硝酸盐
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	5
	挥发酚
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	6
	氰化物
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	7
	硫化物
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	0.196
	0.189
	0.204
	0.196

	9
	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.233
	0.367
	0.233
	0.233

	10
	总大肠菌群
	个/L
	0.667
	0.667
	0.667
	0.667

	11
	细菌总数
	个/L
	0.78
	0.82
	0.83
	0.78

	12
	六价铬
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	13
	总硬度
	mg/L
	0.26
	0.276
	0.3
	0.26

	14
	砷
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	15
	汞
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	16
	铅
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	17
	镉
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	18
	铜
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	19
	锌
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	20
	镍
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	21
	氟化物
	mg/L
	0.172
	0.163
	0.183
	0.172

	22
	锑
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	23
	铁
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	24
	锰
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	25
	悬浮物
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	26
	K+
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	27
	Na+
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	28
	Ca2+
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	29
	Mg2+
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	30
	CO32-
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	31
	HCO3-
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	32
	Cl-
	mg/L
	-
	-
	-
	-

	33
	SO42-
	mg/L
	-
	-
	-
	-


声环境质量现状调查与评价

本次环评，于2019年9月18日~19日对项目周边的声环境质量进行了一期监测。
（1）监测点：本项目共设置7个监测点，详见下表。具体布置见附图4。

表4.2-13  声环境质量监测点位

	点位
	位置

	N1-N4
	项目选址东南西北

	N5
	工业广场北居民

	N6
	工业广场西北居民

	N7
	工业广场西南居民


（2）监测因子：dB(A)。

（3）监测频次：2019年9月18日-19日，连续监测2天，每天昼夜各一次。

（4）执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准执行。

（5）监测结果：见下表。

表4.2-14  声环境质量监测结果  单位：dB(A)

	监测点
	9月19日
	9月20日
	标准限值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	51.8
	42.7
	49.2
	40.4
	60
	50
	达标
	达标

	N2
	48.2
	41.4
	50.2
	41.3
	60
	50
	达标
	达标

	N3
	51.3
	40.8
	49.1
	41.7
	60
	50
	达标
	达标

	N4
	48.5
	41.5
	51.1
	42.4
	60
	50
	达标
	达标

	N5
	50.3
	410.3
	50.9
	41.5
	60
	50
	达标
	达标

	N6
	49.3
	42.6
	49.7
	42.9
	60
	50
	达标
	达标

	N7
	49.7
	42.6
	50.7
	42.8
	60
	50
	达标
	达标


由上表可知，项目选址及附近敏感点的噪声检测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。从监测数据分析，区域的声环境质量较好。

土壤环境质量现状调查与评价

本项目于2019年9月19日对项目周边的土壤环境质量进行了一期监测。

监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染型建设项目。在建设范围内共设置了4个监测点位。

表4.2-15  土壤环境环境质量监测布点一览表
	点位
	位置
	坐标
	采样深度

	T1
	工业广场
	113°42'33.33"，28°49'43.46"
	0~0.2m

	T2
	废石场
	113°42'32.96"，28°49'42.77"
	0~0.2m

	T3
	拟建破碎车间
	113°42'32.03"，28°49'43.06"
	0~0.2m

	T4
	下游农田
	113°42'24.63"，28°49'48.52"
	0~0.2m


评价标准

拟建为工业用地的，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准中的筛选值。

检测结果

表4.2-16  土壤环境环境质量监测结果（一）

	检测项目
	单位
	检测结果
	农用地标准
	建设用地标准

	
	
	T1
	T2
	T3
	评价标准
	评价结果
	评价标准
	评价结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	无量纲
	6.2
	6.23
	6.18
	-
	-
	-
	-

	镉
	mg/kg
	0.11
	0.12
	0.1
	0.3
	达标
	65
	达标

	铅
	mg/kg
	36.5
	42.8
	43.2
	90
	达标
	800
	达标

	砷
	mg/kg
	18.6
	21.5
	17.6
	30
	达标
	60
	达标

	汞
	mg/kg
	0.042
	0.037
	0.047
	0.5
	达标
	38
	达标

	镍
	mg/kg
	31.3
	32.6
	34.7
	70
	达标
	900
	达标

	锌
	mg/kg
	151.6
	159.7
	162
	200
	达标
	-
	-

	铜
	mg/kg
	35.9
	37.5
	38.6
	50
	达标
	18000
	达标

	铬
	mg/kg
	102.4
	107.3
	110.8
	150
	达标
	-
	-

	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	-
	-
	5.7
	达标

	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	2.8
	达标

	氯仿
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	0.9
	达标

	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	66
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	54
	达标

	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	5
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	15
	达标

	䓛
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	1293
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	151
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	15
	达标

	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	640
	达标

	对二甲苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	570
	达标

	间二甲苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	570
	达标

	甲苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	1200
	达标

	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	1290
	达标

	乙苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	28
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	5.3
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	0.5
	达标

	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	0.43
	达标

	苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	4
	达标

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	560
	达标

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	20
	达标

	氯苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	270
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	1.5
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	15
	达标

	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	2256
	达标

	苯胺
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	260
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	76
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	15
	达标

	萘
	mg/kg
	ND
	-
	-
	-
	-
	70
	达标

	注：农用地标准为《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准中的筛选值。建设用地标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。


表4.2-17  土壤环境环境质量监测结果（二）
	检测项目
	单位
	检测结果
	评价标准
	评价结果

	
	
	T4
	
	

	pH
	无量纲
	6.25
	-
	-

	镉
	mg/kg
	0.07
	0.3
	达标

	铅
	mg/kg
	32.7
	90
	达标

	砷
	mg/kg
	13.8
	40
	达标

	汞
	mg/kg
	0.019
	1.8
	达标

	镍
	mg/kg
	29.6
	70
	达标

	锌
	mg/kg
	138.4
	200
	达标

	铜
	mg/kg
	36.2
	50
	达标

	铬
	mg/kg
	92.9
	150
	达标

	注：执行标准为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准中的筛选值。


土壤环境质量评价结果

由监测可知，本项目建设场地土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，也满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值，农用地土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值。这说明区域土壤环境质量较好。

生态环境现状调查

评价区内土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、草地、耕地、住宅用地、水域和公路用地六种类型。项目土地利用现状图见附图6。

本项目评价区域面积总计135.85hm2，根据评价区卫片解译结果，评价区内林地面积最大，面积为105.64hm2，占评价区总面积的77.76%；其次为耕地，面积为16.16hm2，占评价区总面积的11.90%；剩余的分别为草地、住宅用地、水域、公路和工矿用地，占评价区面积分别为1.85%、3.97%、1.40%、1.90%、1.22%。

评价区土地利用类型现状见下表。

表4.3-1  评价区土地利用类型现状

	序号
	一级类型
	二级类型
	面积
（hm2）
	面积小计（hm2）
	占评价范围百

分比

	1
	林地
	0301乔木林地
	40.48
	105.64
	77.76

	
	
	0305灌木林地
	28.11
	
	

	
	
	0302竹林地
	26.76
	
	

	
	
	0307其他林地
	10.29
	
	

	2
	耕地
	0101水田
	7.66
	16.16
	11.90

	
	
	0103旱地
	8.50
	
	

	3
	草地
	0404其他草地
	2.51
	2.51
	1.85

	4
	住宅用地
	0702农村宅基地
	5.40
	5.40
	3.97

	5
	水域和水利设施
	1101河流水面
	1.85
	1.90
	1.40

	
	
	1104坑塘水面
	0.05
	
	

	6
	交通运输用地
	1004城镇村道路用地
	1.93
	2.58
	1.90

	
	
	1006农村道路
	0.65
	
	

	7
	工矿仓储用地
	0602采矿用地
	1.06
	1.66
	1.22

	
	
	0601工业用地
	0.60
	
	

	合计
	
	
	100
	135.85


生态系统现状

区域生态系统种类及分布
（1）森林生态系统

根据现场踏勘结合遥感图片解译，评价区森林生态系统面积为105.64hm2，占评价范围总面积的77.76%。森林生态系统的植被类型以针叶林、竹林为主，常见的群系有马尾松林（Form. Pinus massoniana）、杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）、水竹林（Form.Phyllostachys heteroclada）等。另外评价区内的森林生态系统还有少量的阔叶林如枫香林（Form.Liquidambar formosana Hance）和人工种植的油茶林（Camellia oleifera Abel）。

森林生态系统比地表其他生态系统更加具有复杂的空间结构和营养链式结

构，这有助于提高系统自身调节适应能力。其生态服务功能主要有：光能利用、调节气候、涵养水源、改良土壤、净化空气、保持水土、防风固沙、吸烟滞尘、改变区域水热状况、孕育和保存生物多样性等方面。

[image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]



图4.3-1  森林生态系统

（2）农业生态系统

评价区内农业生态系统面积为16.16hm2，占评价区总面积的11.90%。主要分布于评价区居民点附近，其作物也相对简单，粮食作物以水稻、玉米、蔬菜为主；属人工控制的生态系统。农业生态系统的主要生态功能体现在农产品围观植物及副产品生产。

[image: image14.jpg]


  [image: image15.jpg]



图4.3-2 农业生态系统

（3）灌丛/灌草丛生态系统

评价区灌丛/灌草丛生系统面积为2.51hm2，占评价区总面积的1.85%。评价区内灌丛生态系统分布较为广泛，主要分布在林地边缘以及水域附近。评价区灌丛生态系统以灌丛和灌草丛为主，常见的群系有檵木灌丛（Form. Loropetalum chinense）、苎麻灌丛（Form. Boehmeria nivea）、糯米条灌丛（Form. Abelia chinensis）、长尖连蕊茶灌丛（Form. Camellia acutissima）、五节芒灌草丛(Form. Miscanthus floridulus)等。

评价区灌丛/灌草丛生态系统多分布林缘，人为活动频繁，灌丛/灌草丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，生态系统内动植物受人为活动影响强烈，多以适应性强的种类为主，植被类型单一，群系结构简单。

[image: image16.jpg]


  [image: image17.jpg]



图4.3-3  灌丛/灌草丛生态系统

（4）村落生态系统

村落生态系统为少量的村村通道路和零星的居民房屋，面积为5.4hm2，占评价区面积的1.85%。评价区村落生态系统内植物主要为人工种植树种，如樟(Cinnamomum camphora)、木犀（Osmanthus fragrans）、枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl）等。动物种类主要为与人类伴居的种类，如家燕（Hirundorustica）、八哥（Acridotherescristatellus）、麻雀（Passer montanus）、褐家鼠（Rattusnovegicus）、山羊（Capra aegagrus hircus）、家鸡（Gallus gallus domesticus）、鸭（Anatinae）等。

村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。村落生态系统的生态服务功能主要是提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产以及满足人类精神和物质生活需求的功能。

[image: image18.jpg]


  [image: image19.png]



图4.3-4  村落生态系统

（5）淡水/溪流生态系统

评价区淡水/溪流生态系统主要为无名小溪和仙江河。沿河岸主要植被类型为灌草丛（糯米条灌丛、五节芒灌草丛等）及少量乔木（杉木、枫香等）。

淡水/溪流生态系统兼具陆生与水生动物类群，生物多样性丰富，结构复杂，生产力高，在水文情势影响下，生态系统随之出现同步波动，强弱互替；生态系统服务功能高，主要在径流调节，蓄水抗旱、防洪排涝、废弃物降解、调节气候、进化空气等方面。

[image: image20.jpg]


  [image: image21.jpg]



图4.3-5  淡水/溪流生态系统

生态系统完整性评价
生态系统的完整性反映了生态系统在外界干扰下维持自然状态、稳定性和自组织能力的程度。评价生态系统完整性对于保护敏感自然生态系统免受人类干扰的影响具有重要意义。生态完整性即生态系统结构和功能的完整性，生态完整性评价从生态系统的生产力和稳定性两个角度进行。

1、自然系统生产力

（1）背景自然系统生产力

自然生产力采用H.lieth生物生产力经验公式计算，公式如下：

NPPt =3000/(1+e（1.315-0.119t）)                         (1)

NPPr =3000/(1-e（-0.000664r）)                          (2)

式中，NPPt及NPPr分别根据年均温(t,℃)及年降水(r,mm)求得(gm-2a-1)。根据Liebig最小因子定律,选择由温度和降水所计算出的自然植被 NPP 中的较低者即为某地的自然植被的NPP。

根据平江气象站多年实测的气象资料统计，通过采用H.lieth生物生产力经验公式计算出自然生产力的值，结果见下表。

表4.3-3  评价区土地自然生产力计算表

	多年平均气温（℃）
	多年平均降水量（mm）
	NPPt

（t/hm2·a）
	NPPr

（t/hm2·a）
	NPP

（t/hm2·a）

	16.9
	1540
	20.02
	19.21
	19.21


Odum(1959年)将地球上生态系统按评价生产力由高到低，划分为4个等级（见下表），该区域自然系统本底的生产力水平主要处于较高等级，主要生态系统为森林生态系统。

表4.3-4  地球上生态系统按生产力划分等级表

	序号
	等级名称
	生产力（t/hm2.a）
	代表性生态系统

	1
	最高等级
	36.5～73
	农业高产田、河漫滩、三角洲、珊瑚礁、红树林

	2
	较高等级
	10.95～36.5
	热带雨林、温带阔叶林和浅湖

	3
	较低等级
	1.82～10.95
	北方针叶林疏林灌丛、温带草原

	4
	最低等级
	小于1.82
	荒漠和深海


（2）自然生产力现状

根据《中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力》、《我国森林植被的生物量和净生产量》、《中国草地植被生物量及其空间分布格局》等报告，在野外实地调查和卫片解译的基础上，结合评价区项目用地周边地表植被覆盖现状和植被立地情况，确定评价区各类用地的净第一生产力和单位面积生物量情况见下表。

表4.3-5  评价区自然生产力及总生物量计算表

	占用类型
	净第一生产力

t/hm2·a
	单位面积生物量(t/hm2)
	评价区面积

(hm2)
	生物量 (t)

	林地
	16.81
	28.56
	105.64
	3017.08

	草地
	1.32
	10.47
	2.51
	26.28

	耕地
	1.02
	4.79
	16.16
	77.41

	水域
	0.29
	1.2
	1.90
	2.28

	总计
	19.44
	-
	297.45
	3123.04


经计算，评价区生态系统总生物量为3123.04t。

评价区平均自然净第一生产力为19.44t/hm2·a，与本底的净第一性生产力19.21t/hm2·a相比，略有上升。根据Odum按生态系统总生产力的高低将生态系统划分的四个等级，该地区的生产力仍处于较高等级。

2、生态系统稳定性
生态系统的稳定性包括两种特征，即恢复稳定性和阻抗稳定性。恢复稳定性是系统被改变后恢复到原来状态的能力。阻抗稳定性是系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力。

①恢复稳定性

生态系统的恢复稳定性可通过植被的生产力去衡量。植被生产力越大，则生态系统受干扰后恢复到原状的能力就越强。评价区的自然生产力按地球生态系统生产力划分等级来看，处于较高等级，因此恢复能力较强。

②阻抗稳定性

生态系统阻抗稳定性可通过植被的异质性衡量。由于异质性的组分具有不同的生态位，这给动植物的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了可能，因此，植被的异质性决定了生态系统的阻抗稳定性。异质性越明显，物种多样性越高，阻抗稳定性越好。

由于评价区所在的区域生态系统丰富，存在森林、草地、农业、水域等生态系统，植被类型丰富，结构复杂，其阻抗稳定性也较强。

陆生植物资源现状

平江县植被资源现状

平江县自然植被属中亚热带常绿阔叶林南部亚热带。地带性植被为常绿阔叶林和针阔混交林，自然植被可划分为4 个植被型，7 个植被型，19 个群系。自然植被分布于厂区周围的低山丘陵地带，其中林地、次生性灌丛占有较大面积，主要由暖性针叶林、阔叶、竹林、灌草丛、灌丛、经济林及农作物等组成。由于平江地区的地理位置和气候特点，世界分布的属有63属；热带性质的属高达279属，占总属数的51.10%；温带性质的属有267属，占总属数的48.90%。

评价区植被资源现状

项目选址地处丘陵山地，其主要植被资源现状为针叶林、竹林、阔叶林及灌草丛。针叶林资源分布最为广泛，主要植被为杉木、马尾松等，高6-10m，胸径10-22cm，林木密度约1500株/hm2；竹林主要分布于道路旁及山腰，植被为毛竹、水竹等，高4-8m，胸径5-8cm；阔叶林零星分布于山脚及沿溪岸主要植被为枫香、青冈栎（Cyclobalanopsis glauca(Thunb.) Oerst.）、木樨、枇杷、泡桐（Paulownia）、小构树（Broussonetia papyrifera）等。灌草丛主要分布于沿溪岸及林边缘带，主要植被有多花黄精（Polygonatum cyrtonema  Hua）、盐肤木（Rhus chinensis Mill.）、悬钩子（Rubus corchorifolius L.f.）、檵木、苎麻、五节芒、糯米条等。

评价范围内未发现国家重点保护野生植物。

陆生动物资源现状

平江县动物资源现状

根据相关资料，平江县现已记录陆生脊椎动物184种，隶属4纲25目62科。其中两栖纲2目6科28种；爬行纲3目5科25种；鸟纲12目35科107种；哺乳纲6目12科25种，有国家Ⅱ级保护动物16种，省级重点保护动物147种。国家级重点保护野生动物16种，为虎纹蛙、普通鵟、苍鹰、红腹锦鸡、长耳鸮、短耳鸮等均为国家Ⅱ级。
评价区域动物资源现状

矿山厂址森林资源丰富，森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，其中生活的动物有两栖类中的陆栖型和树栖型种类，如：中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、棘胸蛙（Quasipaa spinosa）、沼蛙（Hylarana guentheri）等；爬行类中的如：蓝尾石龙子（Plestiodon elegans）、铅山壁虎（Gekko hokouensis）、竹叶青（Trimeresurus stejnegeri）等，以及个别林栖傍水型种类，如中国水蛇（Enhydris chinensis）、灰鼠蛇（Ptyas korros）等；鸟类主要是小型鸣禽，如：家燕（Hirundo rustica）、金腰燕（Cecropis daurica）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、画眉（Garrulax canorus）、喜鹊（Pica pica）等；兽类如中华姬鼠（Apodemus draco）、刺毛鼠（Niviventer fulvescens）、北社鼠（Niviventer confucianus）、黄鼬（Mustela sibirica）、猪獾（Arctonyx collaris）、褐家鼠（Rattus novegicus）、山羊（Capra aegagrus hircus）等。临近的村落动物主要有家畜，家禽如家鸡（Gallus gallus domesticus）、鸭（Anatinae）、家鹅（Anser cygnoides Linn. var domestica）等。

评价区域内未发现国家重点保护野生动物。

生态敏感区调查

根据调查，项目周边主要的生态敏感区主要有湖南平江幕阜山省级自然保护区、湖南省平江县幕阜山国家森林公园、湖南省岳阳石牛寨国家地质公园、平江县长寿仙姑岩-夜合山省级风景名胜区、尧塘水库饮用水源保护区。本项目与各环境敏感区位置关系见下表。本项目与周边生态敏感区位置关系见附图8。

表4.3-6  项目周边生态环境敏感区调查

	序号
	名称
	级别
	方位
	距离
	备注

	1
	湖南平江幕阜山省级自然保护区
	省级
	西北
	10.6km
	-

	2
	湖南省平江县幕阜山国家森林公园
	国家级
	西北
	12.6km
	-

	3
	湖南省岳阳石牛寨国家地质公园
	国家级
	东
	23.1km
	-

	4
	平江县长寿仙姑岩-夜合山省级风景名胜区
	省级
	东南
	17.4km
	-

	5
	尧塘水库饮用水源保护区
	-
	东南
	13.5km
	与本项目无水力联系


由上表及附图8可知，本项目周边10km范围内无生态环境敏感区。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析
施工期环境空气影响分析

本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自土方挖掘、堆积清运建筑材料如水泥、石灰、砂子等散装物装卸、堆放的扬尘；交通运输引起的扬尘；运输建筑材料、工程设备的汽车尾气等。
施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m处TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m处TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m处TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合环境空气质量标准二级标准。

工程施工中会使用一些燃油动力机械，燃油动力机械使用过程中会无组织排放燃油废气，车辆运输过程中也会产生汽车尾气，这些废气中的主要污染物有NO2、CO、SO2和THC等。本项目施工期工程量不大，使用车辆不多，区域地形条件较好，有利于车辆尾气扩散，在保证车辆正常维护的情况下，对周边大气环境影响很小。

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。但扬尘浓度随距离的增加而快速下降，下风向200m以外影响大大减小。施工期采取道路洒水降尘，车辆进出施工区对车辆进行冲洗等措施，可使施工期道路扬尘大大减少。

因此，施工期大气污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。本项目主要通过洒水降尘及加强场地管理等措施降低施工扬尘影响。
施工期地表水环境影响分析

施工废水主要污染物为SS、石油类等。施工现场设沉砂池和小型隔油池，生产废水经处理后回用于施工生产，生产废水禁止外排。本项目施工高峰期施工人员数量约30人，日产生活污水量为2.04m3/d。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N和动植物油。施工区修建临时旱厕，固体物适时清掏后用于附近林地施肥。

本项目施工期施工废水和生活污水均不外排，对周边地表水环境无影响。
施工期声环境影响分析

施工噪声主要有推土机、挖掘机、以及重型卡车、拖拉机产生的交通噪声等。根据类比调查，地面工程施工噪声噪声源强在67~105dB(A)之间。由于施工机械一般为移动式露天作业，无隔声措施，对工业场地周围的居民有一定的影响。为降低施工对附近居民的声环境的影响，评价建议采取如下措施：合理安排施工时间，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；合理布局施工现场，避免对工业场地周边居民造成影响，物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

在严格按照环评提出的施工期噪声防治措施的前提下，施工期噪声影响可以控制在可接受程度内。
施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物，主要是井巷掘进产生的废石、基建剥离的土石，以及施工人员生活垃圾。建设期井巷掘进产生的废石约2000m3，建设场地剥离的土石约5400m3，项目施工期产生的废弃土石方全部用于道路铺筑和工业广场建设。施工人员生活垃圾集中堆放，定期清运。

在严格按照以上措施实施的基础上，项目施工期对周边环境影响很小。

营运期环境影响分析

营运期大气环境影响分析

气象资料

根据获得的岳阳市平江县1981-2010年近30年的统计数据，分析结果如下。

表5.2-1  1981-2010年平江县年平均气温月变化情况(℃)

	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	十一
	十二
	年

	4.7
	6.6
	10.5
	16.8
	21.6
	25.2
	28.3
	27.7
	23.4
	18
	12
	6.8
	16.8


表5.2-2  1981-2010年平江县年平均风速的月变化情况(m/s)

	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	十一
	十二
	年

	1.3
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.3
	1.5
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3


[image: image22.png]2
2
2
1

A

N





图5.2-1  1981-2010年平江县年平均气温月变化情况

[image: image23.png]At





图5.2-2  1981-2010年平江县年平均风速月变化情况

表5.2-3  1981-2010年平江县累年各月风向频率（%）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	8
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	0
	2
	3
	11
	6
	9
	7
	41

	2
	8
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	3
	10
	6
	9
	7
	40

	3
	8
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	8
	5
	8
	6
	40

	4
	7
	2
	2
	1
	3
	2
	3
	2
	4
	2
	3
	4
	8
	5
	7
	6
	41

	5
	5
	2
	2
	1
	2
	2
	3
	2
	4
	2
	5
	3
	8
	4
	9
	5
	40

	6
	4
	2
	3
	1
	3
	2
	4
	2
	6
	3.
	5
	3
	8
	4
	8
	4
	41

	7
	3
	1
	2
	1
	3
	2
	4
	3
	7
	6
	7
	4
	6
	3
	6
	4
	40

	8
	6
	3
	2
	1
	2
	2
	3
	2
	4
	2
	3
	3
	8
	4
	9
	6
	41

	9
	9
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	3
	10
	5
	11
	7
	40

	10
	8
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	10
	6
	9
	8
	41

	11
	10
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	10
	5
	8
	7
	43

	12
	8
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	11
	5
	8
	6
	45

	春季
	7 
	2 
	2 
	1 
	2 
	2 
	3 
	2 
	4 
	2 
	4 
	3 
	8 
	5 
	8 
	6 
	40 

	夏季
	4 
	2 
	2 
	1 
	3 
	2 
	4 
	2 
	6 
	4 
	5 
	3 
	7 
	4 
	8 
	5 
	41 

	秋季
	9 
	3 
	2 
	1 
	1 
	1 
	2 
	1 
	2 
	2 
	3 
	3 
	10 
	5 
	9 
	7 
	41 

	冬季
	8 
	2 
	2 
	1 
	2 
	1 
	2 
	1 
	2 
	1 
	2 
	3 
	11 
	6 
	9 
	7 
	42 

	年均
	7 
	2 
	2 
	1 
	2 
	2 
	3 
	2 
	3 
	2 
	3 
	3 
	9 
	5 
	8 
	6 
	41 


[image: image24.emf]春季,静风40%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

夏季,静风41%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

秋季,静风41%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

冬季,静风42%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

全部,静风41%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

图例(%)

N

E

S

W

5.0

10.0


图5.2-3  1981-2010年平江县全年风向频率玫瑰图

大气环境影响预测

（1）污染源强

本项目废气主要是破碎产生的粉尘，以及风井排放的粉尘。各污染物排放情况见下表。

表5.2-5  无组织废气排放情况一览表

	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源
	污染物
	排放速率
	单位

	
	X
	Y
	
	长度
	宽度
	有效高度
	
	
	

	破碎车间
	113.703055
	28.831923
	154.0
	20
	10
	10.0
	TSP
	0.16
	kg/h

	风井粉尘
	113.702876
	28.830526
	204.0
	10.0
	10.0
	10.0
	TSP
	0.09
	kg/h

	产品堆场
	113.703041
	28.831924
	251.0
	10.0
	10.0
	10.0
	TSP
	0.0303
	kg/h

	废石堆场
	113.703707
	28.831886
	231.0
	30.0
	16.0
	10.0
	TSP
	0.0083
	kg/h

	原矿堆场
	113.703747
	28.831531
	231.0
	20.0
	10.0
	10.0
	TSP
	0.0384
	kg/h


（3）预测模式

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选择导则附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。

（4）预测参数

表5.2-6  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	40.3 °C

	最低环境温度
	-6.0 °C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/


（5）预测结果

表5.2-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	风井
	TSP
	900.0
	52.146
	5.79
	/

	破碎手选车间
	TSP
	900.0
	73.864
	8.21
	/

	废石堆场
	TSP
	900.0
	2.4635
	0.27
	/

	原矿堆场
	TSP
	900.0
	16.068
	1.79
	/

	产品堆场
	TSP
	900.0
	17.557
	1.95
	/


表5.2-8  无组织废气大气环境影响预测结果表

	下方向距离(m)
	废石堆场
	风井
	原矿堆场
	破碎手选车间
	产品堆场

	
	浓度

(μg/m3)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m3)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m3)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m3)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m3)
	占标率

(%)

	25
	2.4511
	0.27
	37.966
	4.22
	14.858
	1.65
	65.788
	7.31
	12.783
	1.42

	50
	2.1701
	0.24
	26.525
	2.95
	11.117
	1.24
	47.245
	5.25
	8.9311
	0.99

	100
	1.7983
	0.2
	20.561
	2.28
	8.6984
	0.97
	36.541
	4.06
	6.923
	0.77

	200
	1.2995
	0.14
	15.812
	1.76
	6.1839
	0.69
	25.763
	2.86
	4.8797
	0.54

	300
	1.005
	0.11
	11.016
	1.22
	4.6751
	0.52
	19.583
	2.18
	3.7092
	0.41

	400
	0.8315
	0.09
	9.0705
	1.01
	3.8701
	0.43
	16.124
	1.79
	3.0539
	0.34

	500
	0.7207
	0.08
	7.8142
	0.87
	3.3345
	0.37
	13.891
	1.54
	2.6312
	0.29

	600
	0.6538
	0.07
	7.0889
	0.79
	3.0249
	0.34
	12.601
	1.4
	2.3869
	0.27

	700
	0.5991
	0.07
	6.4959
	0.72
	2.7719
	0.31
	11.547
	1.28
	2.1873
	0.24

	800
	0.5548
	0.06
	6.0153
	0.67
	2.5667
	0.29
	10.693
	1.19
	2.0254
	0.23

	900
	0.5153
	0.06
	5.5875
	0.62
	2.3841
	0.26
	9.9323
	1.1
	1.8813
	0.21

	1000
	0.4878
	0.05
	5.2884
	0.59
	2.2568
	0.25
	9.4006
	1.04
	1.7808
	0.2

	1100
	0.464
	0.05
	5.0305
	0.56
	2.1467
	0.24
	8.9422
	0.99
	1.6939
	0.19

	1200
	0.442
	0.05
	4.7921
	0.53
	2.0449
	0.23
	8.5184
	0.95
	1.6136
	0.18

	1300
	0.4215
	0.05
	4.5708
	0.51
	1.9504
	0.22
	8.125
	0.9
	1.539
	0.17

	1400
	0.4025
	0.04
	4.3649
	0.48
	1.8625
	0.21
	7.759
	0.86
	1.4697
	0.16

	1500
	0.3848
	0.04
	4.1729
	0.46
	1.7805
	0.2
	7.4177
	0.82
	1.405
	0.16

	1600
	0.3685
	0.04
	3.9955
	0.44
	1.7048
	0.19
	7.1023
	0.79
	1.3452
	0.15

	1700
	0.3535
	0.04
	3.8335
	0.43
	1.6357
	0.18
	6.8145
	0.76
	1.2907
	0.14

	1800
	0.3401
	0.04
	3.6878
	0.41
	1.5735
	0.17
	6.5555
	0.73
	1.2416
	0.14

	1900
	0.3277
	0.04
	3.5535
	0.39
	1.5162
	0.17
	6.3166
	0.7
	1.1964
	0.13

	2000
	0.3163
	0.04
	3.4299
	0.38
	1.4635
	0.16
	6.0971
	0.68
	1.1548
	0.13

	2100
	0.3056
	0.03
	3.3135
	0.37
	1.4138
	0.16
	5.89
	0.65
	1.1156
	0.12

	2200
	0.2954
	0.03
	3.203
	0.36
	1.3666
	0.15
	5.6936
	0.63
	1.0784
	0.12

	2300
	0.2857
	0.03
	3.0982
	0.34
	1.3218
	0.15
	5.5073
	0.61
	1.0431
	0.12

	2400
	0.2765
	0.03
	2.9986
	0.33
	1.2794
	0.14
	5.3303
	0.59
	1.0095
	0.11

	2500
	0.2678
	0.03
	2.904
	0.32
	1.239
	0.14
	5.1621
	0.57
	0.9776
	0.11

	下风向最大浓度
	2.4635
	0.27
	52.146
	5.79
	16.068
	1.79
	73.864
	8.21
	17.557
	1.95

	下风向最大浓度出现距离
	19
	19
	8
	8
	11
	11
	11
	11
	8
	8

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


（6）预测结果分析

从预测结果来看，正常工况下，破碎手选车间无组织粉尘最大落地浓度为73.864μg/m3，最大占标率为8.21%；风井无组织粉尘最大落地浓度为52.146 μg/m3，最大占标率为5.79%；原矿堆场无组织粉尘最大落地浓度为16.068μg/m3，最大占标率为1.79%；废石堆场无组织粉尘最大落地浓度为2.4635μg/m3，最大占标率为0.27%；产品堆场无组织粉尘最大落地浓度为17.557μg/m3，最大占标率为1.95%。
从预测结果来看，本项目排放的各类生产废气，对周边大气环境影响很小。

运输道路扬尘影响分析

本项目主要运输扬尘产生于矿石、废石的外运。外运卡车主要行车路线为乡间公路，矿山公路为水泥硬化路面，沿途居民分布较集中，在运输车辆车况较好，在不超载、不超速的前提下对沿线居民影响较小。评价建议建设方采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，并在居民集中分布区公路进行洒水，减少粉尘产生。

在采取相应的环保措施后，运输道路扬尘对环境影响较小。

营运期地表水环境影响分析

矿山废水排放对无名小溪水质的影响分析

矿山下游为无名小溪，无名小溪具有排水和农业灌溉等功能，其灌溉区域涉及农田约2.56hm2。根据调查，无名小溪枯水期水量仅为2.66L/s，其纳污和自净能力很低，若本项目废水直接排入无名小溪，则可能造成其SS含量大幅升高，使其不能满足水质标准要求。因此，本项目生产废水不排入无名小溪，而是通过专用管道排入仙江河。

因此，本项目不会对无名小溪水质造成影响。

矿山废水排放对仙江河水质的影响分析

1.预测因子：

选择SS和COD为预测因子。

2.预测模式：

采用HJ2.3-2018推荐的河流均匀混合模型。

[image: image25.png]C=(C,0,+C,0)/(Q,+0,)




式中：C——污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s；

3.预测参数

此工况下，外排废水水量、水质，以及仙江河水质见下表。

表5.2-9  正常工况预测参数

	污染物因子
	SS
	COD

	矿山废水水质
	70mg/L
	7 mg/L

	矿山废水水量
	101m3/d
	101m3/d

	仙江河上排水口上游水质
	5mg/L
	6mg/L

	仙江河枯水期水量
	5754 m3/d (66.6 L/s)


4、预测结果及评价

预测结果见下表。

表5.2-10  矿山废水外排对仙江河水质影响预测结果

	项目
	SS(mg/L)
	COD (mg/L)

	仙江河
	仙江河水质
	5
	6

	
	混合后
	6.12
	6.02

	标准值
	30*
	20

	是否达标
	达标
	达标


*注：《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的III类＜30mg/L

预测结果表明，矿山废水排放至仙江河，仙江河SS浓度未超过《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的III类标准（30mg/L），COD浓度未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（20mg/L）。
生活污水对地表水环境影响分析

因此，本项目生产废水经处理后达标排放至仙江河，对仙江河水质影响很小。

本项目生活污水产生量约为3.07m3/d，产生量较小。职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌，对周边地表水环境无影响。

项目排水对周边农田灌溉的影响分析

根据调查，本项目下游涉及的水体主要是无名小溪和仙江河，均具有农业灌溉功能。

本项目废水中，主要污染物为SS和COD，其他重金属含量非常低，不予重点考虑。

正常情况下，本项目仅井下涌水排放，通过专用管线排向仙江河。本项目废水不进入无名小溪，不会对无名小溪水质造成影响；正常情况下，项目外排废水中，COD排放浓度为7mg/L，SS为70mg/L，根据预测，废水进入仙江河后，仙江河水质分别为COD为6.02 mg/L，SS为6.12 mg/L，对仙江河水质影响很小，仙江河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD：20mg/L），悬浮物能够满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的III类标准（30mg/L），也可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（COD：150mg/L， SS：80mg/L）。因此，正常工况下，本项目废水排放，不会对周边水体的农田灌溉造成影响。

营运期地下水环境影响分析

区域水文地质条件
1、矿井水文地质

矿山属剥蚀丘陵区，地形切割较强烈，沟谷发育，山坡较陡，多形成“V”字形沟谷，有利于地表水和地下水自然排泄。

区域水文地质图见附图？
1）地层含水性

（1）含水层

① 第四系孔隙含水层

第四系孔隙含水层是矿区地下水的主要赋存场地，岩性主要为冲积砂砾石层和坡积层亚粘土夹板岩碎块，沿冲沟及两侧分布，对矿床充水影响较小。

②冷家溪群板岩风化带弱含水层

冷家溪群板岩风化、节理裂隙从上到下逐渐减弱。局部岩石风化强烈而软化成粘土状。风化带为弱含水层，降雨时地表降水沿风化、节理裂隙发育处从硐顶、硐壁涌入坑内。板岩风化带所含弱风化裂隙水，对未来矿床开采具一定影响。

（2）隔水层

冷家溪群末风化的新鲜板岩岩性较致密，仅局部节理裂隙发育，但均属闭合节理裂隙且为石英、方解石充填，含水、导水性差。这些岩石层位稳定，分布连续，为巨厚良好隔水层。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

大气降水是矿区地下水的主要补给来源，区内没有导水断裂，无常年储水地表水体，地下水侧向补给条件差，大气降水主要沿地表露头及浅部风化裂隙补给，往低洼地段排泄，。

（4）矿井涌水量

通过对矿山探矿工程+190m中段涌水量实测，矿坑涌水量平水期最小涌水量为1.5m3/h，正常涌水量为3m3/h，丰水期连续降暴雨，坑道最大涌水量可达6m3/h。经预测，当矿井开采至+150m中段时，通过计算得矿井正常涌水量为5m3/h，最大涌水量为10m3/h。

综上所述，矿山水文地质条件属简单类型。

2、工程地质条件

矿区内土体由地表浅灰色、灰黑色碎石粘土及有机质粘土组成。厚度较小，为沿山坡分布的残坡积碎石土，土体一般允许承载力值为150～245kpa。对矿床的开采影响不大。矿体围岩为板溪群二云母片岩，该岩层致密坚硬，抗剪、抗压强度较高，稳定性较好，属硬质岩类，一般无软弱夹层，坑采时一般无须支护。但因受区域构造作用的影响，在构造破碎带附近及地表浅部常形成一系列大小不一的破碎带和节理裂隙，使岩石的稳定性降低，深部开采中遇到节理裂隙发育地段或者采空工作面积较大时，应采取必要的支护措施，如木支护、混凝土支护、保留矿柱等。

矿区地震烈度小于Ⅵ度，矿区地壳稳定性处于较稳定～稳定区。

综上所述，矿区工程地质条件属简单类型。

3、环境地质条件

矿区地处湿润的大陆性亚热带季风气候区，地方经济以农业、林业为主，植被覆盖率在85%以上，区内地层岩石为板溪群浅变质岩，岩性一般完整致密，地表风化岩石厚度一般小于10m，难以形成大的滑坡。在矿山开采过程中，只要合理地对采空区进行回填与支护，也不易形成地面塌陷现象。由于矿区内地形切割强烈，沟谷坡度一般较大，如矿床开采后的废石处置不当，有可能形成泥石流对下游居民生命财产带来损害。

矿区地下水为微矿化度弱酸性～中性水，水质良好。地表水生活污染程度较轻，环境质量较好，无放射性污染。

总之，该矿矿床开采和排水引起的地面塌陷、沉降、开裂和滑坡等地质灾害出现的可能性小，只要对废石堆场加强管理，不会造成大的地质灾害。矿床环境地质条件属简单类型。

地下水影响的途径分析
（1）对地下水水量造成影响
本项目为井下开采，开采过程中会有井下涌水产生。随着开采深度的增加，井下涌水水量增加，将可能造成区域地下水水位下降。
（2）对地下水水质造成影响
环评要求企业对废石临时堆场、原矿堆场、产品堆场均搭建雨棚，设置截排水沟，矿石破碎手选车间地面硬化，因此，正常情况下，本项目废石临时堆场、原矿堆场、产品堆场、破碎车间无生产废水产生，对地下水水质无影响。在非正常工况条件下，主要是指危废暂存间防渗失败，发生废机油等危险废物泄漏后，废机油入渗，或由于企业未按规定，将废机油随意倾倒，或机油桶随意堆弃，造成机油泄漏，进而对地下水造成污染。
对地下水影响预测与分析
（1）对地下水水量的影响分析
矿山开采地段为隔水地层，岩层含水极微弱，矿山开采标高大于当地侵蚀基准面，采区属地下水补给区，在雨季长时间降水影响下有少许大气降水沿裂隙缓慢渗入矿坑。据建设单位介绍，探矿工程阶段，降雨期间矿坑涌水量小于0.5m3/h，。根据矿山初步设计，预计+150m中段正常涌水量为5m3/h（120 m3/d），最大10m3/h（240 m3/d）。区域地下水资源丰富，井下涌水水量相对不大，矿山未来开采对地下水资源总体影响较轻。
矿山开采标高位于当地侵蚀基准面和潜水面之上，开采区段为地下水的补给区，采区与当地含水地层之间没有水力联系，矿山未来开采，最低开采标高为+150m，仍大于当地侵蚀基准面，因而预测评估,未来矿山开采对区域地下水均衡影响较轻。

（2）对地下水水质的影响分析
矿山地段虽然为地下水的强补给区，但矿山开采地段及矿山排放的废碴中未检测出有害重金属及其他有毒物质，矿山生活污水排放量有限，未来矿山开采活动对地下水不会造成明显污染。因而预测，正常情况下，矿山开采对地下水环境无影响。
矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。危废暂存间占地面积20m2，最大可存储空油桶25个。环评要求对危废暂存间进行防渗，防渗能力应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s，或参照GB16889执行。在保证项目危险废物按环评提出的措施进行防渗处理，并对危险废物进行安全合理处置的基础上，本项目各类危废对地下水环境影响可控。
极端情况下，如危废暂存间防渗失败，则废机油等有可能污染地下水。由于区域包气带防渗能力强，污染物渗透速率低，企业应加强对危废暂存间的巡查，发现渗漏，立即采取措施，收集泄漏物质，对渗漏区域土壤进行清除，及时补漏，危废泄露对地下水影响不大。
营运期固体废弃物对环境影响分析

工程产生的固体废物主要为采矿废石、手选废石、含油固废、污水处理污泥和生活垃圾。

废石

本项目营运期采矿废石产生量为原矿生产量的10%，即2000t/a；原矿出井后，经破碎手选，手选废石产生量为4200 t/a。因此，矿山废石产生量为6200t/a。矿山部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用。
经对照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号，2016年8月1日起施行），本项目废石不属于名录中所列的项目。本次环评对采矿废石进行了毒性浸出检测，证明本项目废石属于第I类一般工业固废。

本项目废石临时堆场占地面积为480m2。目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。

由于本项目废石属于第I类一般工业固废，项目废石可以全部用于修路等综合利用，在当地有着很好的销路，因此，本项目废石堆场为临时堆场，仅作为废石的暂存和转运场所，占地面积较小，矿山闭矿后，废石堆场废石全部清运，废石堆场可以做到全部生态恢复。
总体上，本项目废石对环境影响很小。
含油固废

矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）。

根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目含油固废属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。危废暂存间占地面积20m2，最大可存储空油桶25个。
在保证含油固废按要求进行储存和处理的前提下，本项目含油固废对环境影响很小。
污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥产生量约为8t/a，其成份主要是沉积的悬浮物，重金属含量很低，根据同类工程，属于I类一般固废。污水处理站污泥干化后用于修路等综合利用。
本项目污水处理站污泥均可得到安全合理处置，对环境无影响。
生活垃圾

本项目劳动定员48人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，本项目工作日按330天计，则矿区员工生活垃圾产生总量为7.92t/a。生活区内合理布设垃圾桶，定期清运至平江县生活垃圾卫生填埋场统一处置。对当地环境无影响。
营运期声环境影响分析

设备运行噪声影响分析

工程采矿生产中的噪声主要来自于井下凿岩和爆破、通风机、井下矿石运输等过程中。其中爆破噪声为瞬间噪声，强度一般为110～120dB（A），采矿生产中的噪声主要对工作环境产生影响，对地面声环境影响较小。在工人配戴耳塞的情况下，井下通风机、凿岩爆破及运输噪声对工人影响均不大。

工程采矿工业广场布置有空压机和水泵，其运行时可能对周边永响村声环境噪声影响。

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的几何发散衰减模式。

预测模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，未考虑声传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。

1、声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

[image: image26.png]1 oz,
L =102 73 410




式中：
Leqg — 声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

LAi  — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)

T   — 预测计算的时间段，s
ti    — i声源在T时间段内的运行时间，s
2、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image27.png]=101g (10715 110°1 )





式中：
Leqg  — 声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

Leqb  — 预测点的背景值，dB(A)

3、户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

在已知距离无指向性声源参考点r0处的倍频带声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算：

[image: image28.png]L, (r) = Ly () = (g + Ay + gy + Ay + 4, )




再根据下式计算预测点的A声级LA(r)：

[image: image29.png]L= wg[iwn Aeotr4 )]

oy





式中：
Lpi(r)  — 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB

ΔLi   — 第i倍频带的A计权网络修正值，dB

在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算：

[image: image30.png]Lry=L,(r)-4,




点声源的几何发散衰减(Adiv)按下式计算：

[image: image31.png]r

Am:mlg[




空气吸收引起的衰减(Aatm)按下式计算：

[image: image32.png]_alr-5)

1000




式中：
[image: image33.png]


为温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。本项目所在地年平均气温为17.2℃，年平均相对湿度为79.5%，根据导则，各倍频带的大气吸收衰减系数取值如下：

表5.2-11  倍频带噪声的大气吸收衰减系数取值

	温度

℃
	相对湿度

%
	倍频带中心频率/Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6


地面效应衰减(Agr)按下式计算：

[image: image34.png]



式中：
r  —  声源到预测点的距离，m

hm​ —  传播路径的平均离地高度，m

其他多方面原因引起的衰减(Amisc)包括通过工业场所或房屋群的衰减等。

4、在不能取得声源倍频带声功率级或倍频声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，单个室外点声源的预测可按下式作近似计算：

[image: image35.png]



A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

（2）评价标准

厂界监测点环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）；周围声环境敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

（3）预测内容

本环评噪声预测内容主要包括：1、厂界噪声昼间和夜间的噪声贡献值和预测值；2、拟建工程对声环境保护目标的噪声贡献值和预测值。

（4）预测源强

高噪声设备主要包括破碎机、各类泵、空压机等。昼间各类设备运行，夜间工业广场停止装卸，破碎机运行。针对高噪声设备需采取安装柔性接头、防震垫、车间隔声等环保措施，采取相应的环保措施前后，项目噪声源强见下表。

表5.2-12  矿山工业广场噪声源强一览表（单位dB（A））

	噪声源
	设备数量
	措施后声压级
	与厂界距离（m）
	居民距离(m)

	
	
	
	东
	南
	西
	北
	八里（1）
	八里（2）

	水泵
	4
	70
	65
	31
	19
	37
	48
	186

	空压机
	1
	75
	62
	56
	20
	15
	123
	177

	破碎机
	1
	85
	125
	205
	70
	86
	110
	250


（5）预测结果

本工程实施后，噪声预测结果见下表。

表5.2-13  噪声预测结果（单位dB（A））

	位置
	预测点位
	贡献值
	背景值
	预测值
	变化值
	标准值
	评价结果

	厂界东
	昼间
	38.02
	51.9
	52.07
	0.17
	60
	达标

	
	夜间
	34.92
	42.5
	43.20
	0.7
	50
	达标

	厂界南
	昼间
	36.29
	52.1
	52.21
	0.11
	60
	达标

	
	夜间
	34.85
	43.4
	43.97
	0.57
	50
	达标

	厂界西
	昼间
	35.84
	50.6
	50.74
	0.14
	60
	达标

	
	夜间
	41.51
	40.7
	44.13
	3.43
	50
	达标

	厂界北
	昼间
	39.5
	49.2
	49.64
	0.44
	60
	达标

	
	夜间
	41.97
	39.4
	43.88
	4.48
	50
	达标

	浆坑
	昼间
	38.14
	52.8
	52.95
	0.15
	60
	达标

	
	夜间
	33.70
	42.7
	43.21
	0.51
	50
	达标

	八里（1）
	昼间
	34.51
	52.7
	52.77
	0.07
	60
	达标

	
	夜间
	33.04
	43.6
	43.97
	0.37
	50
	达标

	八里（2）
	昼间
	28.75
	52.8
	52.82
	0.02
	60
	达标

	
	夜间
	26.60
	43.6
	43.69
	0.09
	50
	达标


由上表可知，项目建成后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，项目建成后噪声对距离最近的居民噪声影响不大，预测声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。

总体上，项目设备运行噪声对周边声环境影响不大。

运输噪声影响分析
本工程自乡道至矿山，有130m矿山内部运输道路，其距离最近的居民仅为46m。运输将对道路该处2户居民声环境造成瞬时影响。

本项目车流量增加不大，每天约增加10台车次，且运输作业均安排在昼间进行。车辆一般载重较重，在居民聚集区行驶时速度一般低于20km/h。由于行驶速度低，可将运输车辆视为点声源，预测大型载重车运输过程中，不同距离情况下对声环境的影响。

表5.2-14  运输车辆噪声随距离衰减计算结果

	距离（m）
	7.5
	2.5
	10
	20
	30
	40
	50
	75

	噪声dB(A)
	80
	89.54
	77.50
	71.48
	67.96
	65.46
	63.53
	60.00


由上表预测结果可知，大型载重车辆昼间运输过程中，运输道路沿中心线两侧75m范围内的首排居民噪声均出现瞬时超标现象。因此，车辆运输瞬时噪声对沿线居民影响较大。

施工单位应合理安排运输作业时间，途经距离居民点较近的路段时，尽量安排在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，严禁夜间运输，车辆行驶速度控制在20km/h以内；建设单位还应对运输道路沿线有居民居住的路段进行跟踪监测，同时企业应预留环保资金；运输沿线应设置减速标识和禁鸣标志。企业与最近的两处居民已签署房屋租赁协议，作为员工宿舍（详见附件6）
在落实环评提出的运输噪声控制措施基础上，项目运营对运输沿线声环境影响可以接受。

营运期对土壤环境影响分析

通过定性分析和类比调查可知，在严格按照本环评提出的土壤污染防治措施的基础上，本项目建设对周边土壤环境影响很小，不会改变建设用地及周边土地土壤使用功能，建设用地土壤环境质量可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，其他用地可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值，建设项目土壤环境影响可接受。

生态环境影响分析

土地利用方式影响分析

本工程为新建工程，项目地面设施总占地面积为6.33hm2。项目占地主要是由原有的林地、草地、耕地变为工业用地。根据项目现场调查，矿山主要占地情况见下表。

表5.3-1  矿山主要设施占地情况一览表

	序号
	建设内容
	破坏土地方式
	占地（m2）

	
	
	
	林地
	草地
	耕地

	1
	工业广场
	挖损
	3200
	2400
	0

	
	
	压占
	0
	4900
	0

	2
	风井
	挖损
	30
	20
	0

	
	合计
	-
	3230
	7320
	


本工程占用的耕地为菜地，不属于基本农田，对当地农业生产不构成直接影响。

对生态系统影响分析

对自然系统生物量影响预测

工程永久占地会导致生物量损失，生物量损失按下式计算：

Y永＝Si•Wi
式中，Y永——永久性生物量损失，吨；

Si——每类土地类型永久占地面积，公顷；

Wi——每类土地类型单位面积生物量，吨/公顷。
根据《中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力》、《我国森林植被的生物量和净生产量》、《中国草地植被生物量及其空间分布格局》等报告，在野外实地调查和卫片解译的基础上，结合评价区项目用地周边地表植被覆盖现状和植被立地情况，确定评价区各类用地的生物量及生物量损失情况见下表。

表5.3-2  项目建设造成生物量损失计算表

	占用类型
	单位面积生物量(t/hm2)
	工程占地

t/hm2
	生物量 (t)

	林地
	28.56
	0.323
	9.22

	草地
	10.47
	1.198
	7.66

	耕地
	4.79
	0.25
	0

	水域
	1.2
	0
	0.00

	总计
	-
	
	16.89


本项目总计会造成损失生物量为16.89t。本项目总占地面积为1.055hm2，占生态评价面积（135.85hm2）的0.76%；经计算，生态环境影响评价范围内的总生物量为3123.04t，本项目造成损失生物量占区域总生物量的0.54%。

总体而言，因本项目建设造成减少的植被生物量与评价区域相比所占比例仍然较小，区域仍具有较高的生产力水平。虽然工程建设对评价区域的生态系统有一定的影响，但仍然在区域生态系统可以承受的范围内。
对自然系统稳定状况影响预测

工程施工期，临时及永久占地的建筑用地增多，自然植被被占压，人工化趋势增强，施工区附近以林地为主体的自然生态系统有所退化，减少了自然系统景观的异质性，降低了自然系统的生产力和生物量，对评价区生态完整性的维护产生一定不利影响，但占地相对很小，而且占地损失的植被在矿山服务期满后可进行生态恢复，对评价区整体自然系统的生物量和异质状况影响不大，因此本评价认为，工程对评价区的恢复稳定性和阻抗稳定性影响不大。

对生态完整性影响预测

工程建设对评价区自然生态系统生物量及稳定状况的影响均不大，其影响程度是可以承受的。工程建成后，对区域景观格局会造成一定影响。其中，草地、林地景观优势度相对有所下降，但下降幅度较小，对评价区的整体景观结构不产生影响。在景观多样性方面，评价区虽增加建设用地，景观多样性虽有所增加，但增加幅度较小，不会对该地区景观比例及复杂性造成影响。综上，工程使评价区的自然生产力和自维持能力的影响有限，但对工程占地区局部区域产生一定影响，应严格控制施工范围，减少对局部区域生态完整性的影响。

植被影响分析

本项目所涉及的土地类型主要有林地、草地，土地类型的变化，导致区域生物量的变化，生物量变化将对周边环境生态效应发生影响。由于施工占地和施工活动，本区域陆生植被生物量会受到一定的影响，影响最大的有杉木林、马尾松林和菜地，原有植被会受到一定的破坏，其生物量有一定程度地减少。但由于工程占地区主要为林地及草地，被破坏的物种均为本地的优势种和常见种，在工程区域周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。

由上一节分析可以看出，本项目总计会造成损失生物量为16.89t。本项目总占地面积为1.055hm2，占生态评价面积（135.85hm2）的0.76%；经计算，生态环境影响评价范围内的总生物量为3123.04t，本项目造成损失生物量占区域总生物量的0.54%。总体而言，减少的植被生物量与评价区域相比所占比例仍然较小，区域仍具有较高的生产力水平。虽然工程建设对评价区域的生态系统有一定的影响，但仍然在区域生态系统可以承受的范围内。
野生动物影响评价

评价区人为扰动频繁，野生动物种类相对较少，高等动物种类组成中以鸟类最多，其次分别为小型哺乳动物、两栖爬行动物，如翠鸟、石鸡、山斑鸠、狗獾、黄鼬、草游蛇、蟾蜍等。

本项目营运期车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工也有所减少，人为捕杀野生动物的风险也随之降低。

服务期满后，人为活动全部停止，随着植被恢复，鸟类、兽类和爬行类会逐渐恢复。但是，无论是鸟类、兽类和爬行类，恢复到工程建设之前的种群数量，可能需要较长的时间。采取人工植被恢复措施，有利于加速野生动物种群数量的恢复。
服务期满后环境影响分析

对水环境影响分析

服务期满后，对地面构筑物进行拆除，对占地范围内进行生态恢复。项目将不产生废水，井下涌水变为清水，水质与现有水质相似，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，可直接排放。

因此，矿山服务期满后，不会对周边水环境造成影响。

对环境空气的影响分析

服务期满后，工程占地范围内所有设施全部拆除，按照生态恢复及土壤复垦要求进行覆土绿化，同时采、选等生产设备均停用，不会产生粉尘，对大气环境影响小，环境空气质量将逐渐恢复到环境背景值。

对声环境的影响分析

服务期满后，本项目各工业场地内设备均停止运转，评价区声环境也将恢复到环境背景值。

固体废物对环境影响分析

服务期满后，废石临时堆场和尾矿临时堆场将进行复垦和生态恢复，固体废物对周围环境的影响将得到有效控制。

对生态环境影响分析

服务期满后，矿区景观格局基本与运营期后期保持一致，由于人为因素的干扰，增加了原景观基质的异质性，导致景观格局破碎化程度增加，对生态系统会产生一定的负面作用。

项目服务期满后应坚持及时、多样、因地制宜、以及总体和局部结合的原则，编制生态恢复与土地复垦专项方案，对项目占地进行生态恢复。本项目占地主要包括工业广场、污水处理站、废石临时堆场、风井等，拟复垦为林地或草地。复垦工程包括：拆（清）除硬化物、垃圾外运、翻耕及平整、植树种草。复垦工程开始时，需要将建筑物拆除和垃圾清除干净、地表硬化物进行清除。在硬化物拆（清）除工程结束后，需对土地进行翻耕，对翻耕后的场地进行人工细部整平达到林草种植要求。

项目矿山服务期满后，只要严格按照土地复垦方案要求对工业广场和废石堆场等进行复垦和恢复植被，随着复垦植被的生长，矿区生态环境将逐步改善，促进区域生态环境向好的方向发展，矿山在服务期满后对环境的影响较小。

环境风险分析

评价依据

风险源调查

（1）环境风险物质调查

本项目在生产过程中，仅适用炸药、雷管等，生产过程中不适应各类化学要求，因此，项目不涉及环境风险物质。
（2）生产过程中环境风险识别

本工程生产过程的主要风险源有：废石临时堆场滑坡以及生产废水直排。本项目不设尾矿库，生产过程中无重大风险源。

环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，判断项目的风险潜势，需首先计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image36.png]



式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目不涉及环境风险物质，因此Q值＜1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

评价等级判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表6.1-1  环境风险评价工作级别划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由于本项目风险潜势为I，因此，本项目环境风险等级为简单分析。

环境敏感目标调查

本项目涉及的主要环境风险物质为硫酸、氢氧化钠和柴油，其风险影响的途径主要是泄漏影响周边的地表水、地下水和土壤；生产过程中的主要影响对象也主要是区域的地表水、地下水和土壤。

表6.2-1  环境风险敏感目标
	环境要素
	敏感目标
	规模及功能

	地表水
	无名小溪
	位于矿区以北，工业广场以南，由东南向西北流向仙江河，是区域的自然排水渠道，具有灌溉和排洪功能，常年平均流量12.92L/s，枯水期流量2.66L/s，丰水期平均流量120.43L/s。

	
	仙江河
	工业广场西北300m，与无名小溪汇流后由东北向西南，后流经31km汇入汨罗江。区域的自然排水渠道，具有发电、灌溉和排洪功能。多年平均流量为5.12m3/s，枯水期流量约为66.6L/s。本项目矿山井下涌水经处理后最终排入仙江河。


环境风险识别

本工程生产过程中的主要风险源有：废石临时堆场滑坡以及废水直排。

具体详见下表。

表6.3-1  本工程环境风险源项

	序号
	发生事故对象
	危险单元
	最大存储量
	事故类别
	事故原因
	危害对象

	1
	废石
	废石临时堆场
	1440m3（480m2）
	滑坡、泥石流
	洪水暴雨、地质不明
	下游水体、土壤

	2
	生产废水
	生产污水处理站
	500m3
	风险排放、渗漏
	回水泵损坏或其它因素、洪水暴雨、管理不善
	下游水体、地下水、土壤


环境风险分析

废石临时堆场或原矿堆场滑坡、泥石流风险分析

废石临时堆场的环境风险主要是由于废石场边坡失稳，发生滑坡、泥石流等地质灾害而引发的环境污染风险。

（1）废石临时堆场发生滑坡、泥石流的形成

废石场是一种大型人工松散堆积体，易于发生崩滑、泥石流等地质灾害。

废石场失稳形式有：废石场内部滑坡、沿废石场地基软弱层滑坡、沿地基接触面滑坡等。

废石场泥石流形成有三个条件：第一，泥石流区含有丰富的松散岩土；第二，地形陡峻和较大的沟床纵坡；第三，泥石流区的上中游有较大的汇水面积和充足的水源。

废石场一旦发生滑坡直接影响是冲毁土地、矿山，并有可能产生泥石流，对下游设施造成破坏，同时破坏生态环境。

（2）废石临时堆场发生滑坡、泥石流引发的环境风险分析

废石临时堆场地质灾害形成原因主要有建设初期设计、建设不规范；生产中排土不科学；排水设施不健全；人为破坏因素；其它不可抗拒因素等。

国内尚无废石场滑坡及泥石流影响范围计算模型，由于废石场为干堆岩土的特性，岩土粒径比尾矿大得多，且多为台阶废石场，在最不利的条件下，废石场的事故影响距离取堆积标高的10倍。

废石场一旦发生失稳，将会伴有泥石流产生，泥石流一旦形成，大量废石沿着坡面下滑，将压占下游生态植被。 

本项目废石出井后，由矿车运送至废石临时堆场，临时堆场位于主井北侧的山腰处，距离井口约20m，依山坡而建，一面为山坡，两侧建设挡墙，废石临时堆场规划占地面积480m2，卸料口距离堆场底面约3m。废石场选址所在地除表层松散的碎石土外，粉砂岩、花岗岩体埋深较浅，稳定性好。环评要求本项目废石临时堆场设置雨棚，一面靠山坡，两侧建设挡墙，周边设置截排水沟，防止雨季时暴雨对堆场的冲刷。综合以上，废石堆场发生地质灾害的风险较小。

废水风险排放、渗漏分析

为保证生产用水，工程废水经处理后部分回用，剩余的外排；但在风险情况时（回水泵、回水管路等设备故障时），若发生泄漏排入地表水——仙江河，则可能造成仙江河SS水质含量大幅提高。因此，应避免废水风险排放。

风险防范措施

废石临时堆场滑坡、泥石流风险防范措施

对废石临时堆场泥石流的预防与治理采取以下措施：

（1）去除表层松散的碎石土；

（2）在废石场坡角修筑拦挡构筑物，以稳住坡角，防止剥离物滑坡与山沟洪水汇合，废石场周边设置截排水设施，防止雨水、洪水排入废石场，废石场设置雨棚；

（3）建议按区域最大降雨量进行引水渠的建设，按照相应技术要求进行水土保持及植被恢复；

（4）加强日常监控，组织专人负责堆场安全，以杜绝安全隐患；

（5）严格按有关规定，定期对废石场的安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决，消除一切安全隐患，杜绝废石临时堆场泥石流的事故，以确保废石堆场安全可靠运行；

废水风险排放、渗漏风险防范措施

1、回水泵、回水管路等设备故障时，应及时检修设备。

2、公司应设置双回路供电，并且主要动力单元（如各类水泵等）应一用一备，同时建设单位在厂区内设置有易损设备的备品备件。一旦发生事故，及时替换。

3、污水处理站应设置雨棚，减少雨季时的处理负荷。

4、在生产运行中建设方应加强对污水处理站回水系统日常运行时的维护与管理，安排专职人员对回水系统进行日夜巡查，发现问题，及时处理，杜绝环境风险事故发生。

事故应急预案

为了在突发环境污染事件发生时能做出迅速反应，及时有效地控制和减轻对公众和环境造成的危害，保障公众身体健康与生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等相关法律法规，建设单位应制定《突发环境事件应急预案》，报相应的环保主管部门备案。

风险分析结论

本项目在生产过程不适用各类化学药剂，均不包括重大危险源。本工程生产过程的主要风险源有：废石临时堆场滑坡以及生产废水直排。本项目不设尾矿库，生产过程中无重大风险源。

针对本工程存在的风险，建设方应严格按照矿山安全生产规程要求实施生产活动。加强对矿山的管理和维护；保证废水回用系统正常运行；采取有效的防范措施。并在生产过程中对风险源加强监控和管理，减少风险发生的概率。在矿山生产建设前，建设方应制定切实有效的突发环境事件应急预案，并按照有关规定进行备案。

总体上，本项目不存在重大风险源，在按照本报告的要求落实风险防范措施的基础上，项目环境风险较低，环境风险可控。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施分析

施工期大气污染防治措施分析

项目施工期废气主要为施工粉尘、扬尘，其次为燃油机械设备产生的废气、运输车辆产生的汽车尾气和道路扬尘，其中主要影响为建设场地的扬尘。根据经验，建筑工地扬尘的影响范围主要在施工场地外150m以内。因此，企业在施工期应采取相应的措施减轻其对周围环境的影响，具体防治措施如下： 

（1）散装物料装卸应尽可能低落差、轻装慢卸，并在背风面进行，车辆应覆盖篷布；车辆出工地前应清除车辆表面粘附的泥土等。

（2）施工场地每天洒水4~5次，并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表。可使扬尘造成的污染距离缩小到20~50m范围。

（3）弃土废渣及易起尘物料，露天堆放时应加以覆盖，并洒水抑尘。

（4）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

（5）合理安排施工设备工作时间，并使用低硫含量的清洁燃油，减少施工设备废气的影响。

（6）合理安排运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（7）在施工场地及其主要出入口洒水降尘。

（8）应加强施工期运输道路的车辆管理工作，出场时清洗车轮，确保泥土不带出场外，在人口稠密区定期洒水降尘，减轻道路扬尘造成的空气污染。

施工期水污染防治措施分析
（1）施工废水

施工废水主要污染物为SS、石油类等。在施工场地周围设置截污沟，施工现场设沉砂池和小型隔油池，生产废水经处理后回用于施工生产和场地洒水抑尘，车辆冲洗水全部回用，生产废水禁止外排。

（2）生活污水

本项目施工高峰期施工人员数量约30人，日产生活污水量为2.04m3/d。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。施工区修建临时旱厕，固体物适时清掏后用于附近林地施肥。

本项目施工期废水污染防治措施是可行的。

施工期噪声污染防治措施分析

本项目建设场地周边及运输道路沿线与居民距离较近，居民分布较多，因此，应加强施工期噪声污染防治，主要措施有：

（1）选用低噪声的施工设备。施工单位必须选用符合国家有关环境保护标准的施工机械，如运输车辆噪声符合《汽车定置噪声限制》(GB16170-1996)和《机动车辆允许噪声》(GB1495-79)，其它施工机械符合GB12523-2011《建筑施工场界限值》，从根本上降低噪声源强。设备要定期维修，保持机械润滑，降低运行噪声。

（2）合理安排施工布局。安排施工布局时避免同一地点集中使用过多高噪声设备，造成局部声级过高。

（3）合理安排施工作业时间、控制高噪声设备的作业时间尽量避免夜间施工，防止对周围居民的噪声干扰。如必需要夜间施工的，应尽可能缩短夜间施工时长，并向周边居民公示。

（4）合理安排运输路线和运输时间，施工运输的大型车辆应尽量避开村民稠密区，运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。施工运输工作应尽可能集中在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，禁止夜间运输。

（5）加强与敏感点的沟通，在施工前首先在工程影响范围内，特别是工程周边敏感目标处，以张贴公告或其他方式对施工情况发布公告，以获得理解。

施工期固体废物污染防治措施分析

施工期产生的固体废物，主要是井巷掘进产生的废石、基建剥离的土石，以及施工人员生活垃圾。建设期井巷掘进产生的废石约4000m3，建设场地剥离的土石约9300m3，项目施工期产生的废弃土石方全部用于道路铺筑和工业广场建设。施工人员生活垃圾集中堆放，定期清运，对环境不会产生大的影响，其处置措施是可行的。
营运期大气污染防治措施分析
井下采矿废气的污染防治措施分析

井下矿石的爆破、开采产生的粉尘和炮烟由风机通过井下通风井排至地面。该粉尘的治理可通过控制井下各开采工作面的操作条件减少粉尘的产生量。

本项目拟采用井下湿式作业方式，在产尘点及通道采取洒水、喷雾以提高坑内空气的含水率，并保持井下合理通风，可有效降低坑内粉尘含量。上述治理措施所用设备简单、操作方便、投资小。

根据国内矿山经验资料，采用湿式作业开采其粉尘的产生量可减少90%以上。采取上述措施处理后，由通风机排出的污风中粉尘排放浓度较小，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放浓度限值要求。

根据本环评的预测，风井无组织粉尘最大落地浓度为82.435 μg/m3，最大占标率为5.79%，对周边大气环境影响很小。

因此，本项目对井下采矿废气的处理措施是可行的。

车间粉尘的污染防治措施分析

本项目粗碎采用颚式破碎机破碎，在破碎过程中会产生一定量的粉尘。

矿石破碎过程中产生的粉尘，其排放量取决于矿石的湿润程度，矿石湿润程度大，扬尘小，反之则较大。本项目矿石开采自井下，湿度较大，在破碎加工过程中，采用湿式破碎工艺，可大幅度减少粉尘的产生。

破碎工段位于室内；在破碎机进料口、下料口位置均设置喷雾洒水抑尘设施，在车间内部加强洒水抑尘，可进一步减少粉尘的排放量，更好的改善车间内的操作环境，减少粉尘的无组织排放；同时加强职工的职业防护，要求工作期间佩戴口罩等防护措施。通过一系列除尘措施，可保证含尘废气排放浓度达到相关标准要求。

经预测，破碎车间无组织粉尘最大落地浓度为73.864μg/m3，最大占标率为8.21%。车间粉尘排放的环境影响较小。

因此，本项目车间粉尘污染防治措施是可行的。

废石临时堆场扬尘污染防治措施分析

本项目废石产生量为6200t/a，其中1860t/a用于井下充填，4340t/a临时堆放在工业广场附近的废石临时堆场，后用于铺路或作为建材外售等。废石临时堆场设计占地面积为480m2。

废石场选址位于山谷内，一般情况下风速不大，不利于堆场起尘；废石临时堆场顶部加盖雨棚，一面靠山坡，两侧建设挡墙，可以有效地减少风蚀；废石临时堆场占地面积不大，仅为480m2，废石产生后可以很快进行综合利用，堆场仅为临时中转。综合以上，废石临时堆场扬尘产生量很小，仅为0.066t/a。一般情况下，出井后的废石，含有一定水分，环评要求在干旱季节，定期对废石堆进行洒水，以保持湿润，进一步降低粉尘的排放量。根据预测，正常工况下，废石堆场无组织粉尘最大落地浓度为2.4635μg/m3，最大占标率为0.27%，对周边环境影响很小。
综合以上分析，本项目废石临时堆场扬尘的污染防治措施是可行的。
原矿堆场扬尘污染防治措施分析
本项目长石原矿生产能力为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，随即送破碎手选。本项目原矿堆场与废石临时堆场临建，占地面积为200m2，最大存储量为600m3。
本项目原矿堆场与废石临时堆场临建，选址位于山谷内，一般情况下风速不大，不利于堆场起尘；原矿堆场顶部加盖雨棚，靠山一侧为水泥混凝土护坡，原矿沿坡倾倒，两侧建设挡墙，可以有效地减少风蚀；原矿堆场占地面积不大，仅为150m2，原矿出井后立即送去破碎手选，堆场仅为临时中转，正常情况下，原矿堆存量很小。综合以上，原矿堆场扬尘产生量很小，经计算，仅为0.304t/a。一般情况下，出井后的原矿，含有一定水分，环评要求在干旱季节，若原矿不能及时加工时，应定期对原矿堆场进行洒水，以保持湿润，进一步降低粉尘的排放量。根据预测，正常工况下，原矿堆场无组织粉尘最大落地浓度为16.068μg/m3，最大占标率为1.79%，对周边环境影响很小。
综合以上分析，本项目原矿堆场扬尘的污染防治措施是可行的。
产品堆场扬尘污染防治措施分析
本项目长石原矿，经破碎手选后，长石产品产量为15800t/a，堆放在产品堆场内。
本项目产品堆场与破碎手选车间临建，选址位于山谷内，一般情况下风速不大，不利于堆场起尘；产品堆场顶部加盖雨棚，三面设置防风墙，可以有效地减少风蚀；产品堆场占地面积不大，仅为100m2，产品生产完成后，立即外售，一般在场内存储量不大。综合以上，产品堆场扬尘产生量很小，经计算，仅为0.24t/a。环评要求在干旱季节，应定期对产品堆场进行洒水，以保持一定湿度，进一步降低粉尘的排放量。根据预测，正常工况下，产品堆场无组织粉尘最大落地浓度为17.557μg/m3，最大占标率为1.95%，对周边环境影响很小。
综合以上分析，本项目产品堆场扬尘的污染防治措施是可行的。
运输扬尘与汽车尾气的污染防治措施分析

项目原矿、废石及其他生产材料的运输过程中，均会产生运输扬尘。经计算，运输车辆行驶在未洒水路面的扬尘量为0.39kg/km·辆，行驶在洒水路面的扬尘量为0.23kg/km·辆。此外运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NOx、CO和THC等，汽车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于车辆本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。

运输车辆主要行车路线为乡间公路，已全部水泥硬化，后期矿区内的运输道路也应全部硬化；应采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，在居民集中分布区公路进行洒水，减少粉尘产生；同时，在矿山运输车辆出入口设置车辆冲洗系统。定期保养车辆，保证在运输车辆车况较好，确保不超载、不超速。

总体上，本项目运输量较小，运输扬尘与汽车尾气的污染防治措施可行。

营运期废水污染防治措施分析

井下涌水处理措施分析

（1）井下涌水的水量

井下废水产生量为160 m3/d，最大量为280 m3/d。矿井涌水经主斜井排至井口，经沉淀池沉淀后，5.5 m3/h（44 m3/d）回井下用于井下生产，15 m3/d用于地面洒水降尘，剩余101m3/d通过专用管道排入仙江河。
（2）井下涌水的水质

本次环评对矿山井下废水进行了一期监测，监测时间为2019年9月18日。根据监测结果，本项目井下涌水中，主要污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4的一级标准，同时，各监测因子浓度也满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

未来，企业在进行井下开采生产后，由于井下凿岩钻孔爆破等原因产生的井下生产废水的混入，造成出井的井下涌水水质变差，主要是由于井下凿岩爆破等工作，造成井下水中SS浓度升高。

（3）井下涌水处理站处理能力

本项目井下涌水正常排放量为101t/d，最大排放量为280t/d。

矿山井下涌水处理站设计处理规模为300t/d，处理规模可以满足采矿工程废水处理的要求。

（4）井下涌水处理站处理工艺
污水处理站采用中和沉淀法工艺处理。主要建设三级沉淀池以及污泥输送系统等相关配套设施。

（5）废水排放去向
通过收集相关水文资料，以及对无名小溪及仙江河的水质检测，无名小溪水量偏低，枯水期流量仅为2.66 L/s，且由于溪水周边居民排放的生活污水，造成水中COD和SS浓度偏高，若本项目废水经处理后排入，会造成其水质超过《地表水环境质量标准》（GB38388-2002）中Ⅲ类标准，因此，不建议本项目废水排入无名小溪。同时，由于仙江河水量较大，枯水期最小流量为66.6L/s，环境容量相对较大。本项目矿山污水处理站与仙江河直线距离400m。根据预测，项目废水经处理达标后排入仙江河，对仙江河水质影响不大。因此，本环评建议企业井下涌水经处理后，通过专用管道排入仙江河。

根据调查，本项目仙江河下游，无利用仙江河河水的集中式饮用水源和分散式的饮用水源，居民饮水以山泉水为主。本项目排水后，对仙江河水质影响不大，仙江河有足够的环境容量。因此，本项目井下涌水排入仙江河是合理的

本项目专用排水管线总长度约400m，由矿山污水处理站出口引出，沿无名小溪铺设，最终排入仙江河。专用排水管线尽可能减少了管线长度，且沿途不穿越居民和农田，进坑能减少了铺设的临时占地，投资少，且能够满足项目排水要求，因此，项目排水管线的布设是合理的。

综合以上，本项目井下涌水处理措施是可行的。

生活污水

生活污水排水量为3.07m3/d，职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。因此，本项目生活污水处理措施是可行的。

其他要求
为了进一步降低项目废水的产生量，减少对周边水体的污染，环评要求，工业广场内，除绿化用地外，地面应硬化；场地四周应设置截排水沟，防止雨水的冲刷。

营运期噪声污染防治措施分析

设备运行噪声污染防治措施
采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、井下水泵排水等生产过程，地面噪声主要来源于破碎机、水泵、空压机等。噪声治理主要分为三个方面：一是控制声源；二是从传播的途径上控制噪声；三是接收者的防护。因此，本评价对工程的噪声污染防治措施的建议如下：

（1）定期对各噪声设备进行精心检修，保持设备运转正常，避免由于设备非正常运转造成设备噪声增大。

（2）矿区高噪声设备安装在专用的机房内，不能露天安装。

（3）加强隔声、减震处理，对于强噪声设备采取隔声间等措施；对于各种强噪声设备的设备基础，必须严格按设计要求要采取一定的防震措施，使其起到减震降噪的作用。

（4）操作工人戴防噪声耳罩或耳塞。

（5）建立隔音绿化带。树林有较好的隔音效果，可以有效地吸收噪音而达到降噪的作用，除此之外在厂界四周多种植树木，可以有效地减少噪声对周围环境的影响。

交通运输噪声污染防治措施
本项目产生的矿石和废石，均通过汽车外运，外运通道为由矿山经现有乡道至09县道，乡道两侧居民共涉及约45户。此外，企业内部运输道路两侧有2户居民。具体的噪声污染防治措施有：

（1）企业与内部运输道路两侧的2户居民（亦为项目最近的两户居民）已签署房屋租赁协议，作为员工宿舍（详见附件6）。
（2）施工单位应合理安排运输作业时间，途经距离居民点较近的路段时，尽量安排在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，严禁夜间运输，车辆行驶速度控制在20km/h以内；

（3）建设单位还应对运输道路沿线有居民居住的路段进行跟踪监测，同时企业应预留环保资金；

（4）运输沿线应设置减速标识和禁鸣标志。

根据同类企业生产实践证明，以上防噪声防治措施是可行的。

营运期固体废物环境保护措施分析

废石处置措施分析

本项目废石产量为6200t/a，其中1860t/a用于井下充填，剩余4340t/a堆放在废石临时堆场，后期用于修路等综合利用。本次环评对项目产生的废石进行了检测，通过酸浸和水浸实验，证明本项目废石属于第I类一般工业固废。

根据有关资料，本项目矿体顶底板围岩主要为冷家溪群二云母石英片岩及片麻状中细粒黑云母花岗，矿体中夹石主要为二云母石英片岩及片麻状中细粒黑云母花岗岩。因此，本项目废石主要成分为云母石英和云母花岗岩，是良好的建筑原材料，在当地具有良好的销售前景。因此，本项目废石，除用于井下充填外，可以作为建材外售。

为了防止废石在厂区内临时堆存造成环境污染，环评要求企业将废石堆存于废石临时堆场。临时堆场设计占地面积为480m2，最大临时储存量为1440m3，实际每月清运一次，废石临时堆场可以满足废石周转需要。同时，需要对临时堆场顶部加盖雨棚，四周建设截排水沟，防止雨水对废石临时堆场的冲刷，从根本上防止废石淋溶液产生，从而避免废石淋溶液对当地土壤和地下水造成污染。本项目废石临时堆场仅作为废石中转用途，选址和容量可以满足矿山废石临时堆放需求。

生活垃圾处置措施分析

本项目生活垃圾产生总量为7.92t/a。生活区内合理布设垃圾桶，定期清运至平江县生活垃圾卫生填埋场统一处置，对周围环境不会产生影响，该处置方式是可行的。

含油固废处置措施分析

矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a），属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。危废暂存间地面应进行防渗设计，防止液态危险固废泄漏造成对地下水和土壤的污染。

总体上，在采区严格的危废管理措施的基础上，本项目含油固废对周边环境无影响，项目对含油固废的处置措施是可行的。

污水处理站污泥处置措施分析

本项目污水处理站污泥产生量约为8t/a，其成份主要是沉积的悬浮物，重金属含量很低，根据同类工程，属于I类一般固废。污水处理站污泥干化后用于修路等综合利用。
本项目污水处理站污泥实现了资源化利用，因此，本项目污水处理站污泥处理措施是可行的。

营运期地下水污染防治措施分析
源头控制措施

本项目井下机械设备需定期检修，专人看管，根据生产需求量保证每台设备正常运行，杜绝过剩储备现象。检修频率为2次/月。采矿工业场地产生的生活污水集中收集处置，杜绝散排行为。井下涌水除部分回用外，剩余的经过沉淀处理后达标排放。定期对输水管道进行检修，检修频率为2次/月，防止其破损，出现“跑、冒、滴、漏”事件。

对产生的废水进行合理的处理和综合利用，采用先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂区内收集及预处理后通过管线送全厂污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、冲洗水、雨水等走地下管道。

危险废物收集和贮存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的相关规定和要求进行设。

分区防渗措施

根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。

本项目对地下水的影响的物质主要是机油，其源头主要包括废机油和机油空油桶，其产生量分别为废机油50kg/a，空油桶50个/a。
项目的所在区域包气带粉质黏土，渗透性较差，天然包气带防污性能强，对渗漏的污染物能够起到很好的阻截作用；危险废物堆放在危废暂存间内，危废暂存间占地面积20m2，最大可存储空油桶25个。
项目地下水污染防渗分区如下表所示：
表7.4-1  本工程分区防渗参数表

	防渗等级
	天然包气带
防污性能
	污染物类型
	污染控制难易程度
	车间或装置
	防渗措施

	一般防渗
	强
	持久性有机物
污染物
	易
	危废暂存间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照GB16889 执行


生态环境保护措施分析

施工期生态保护措施
1、对项目建设过程中剥离的表土，应单独堆放，用于建成后作为绿化植土；

2、项目建设过程中，尽可能减少工程临时占地；

3、建设过程中可能破坏的树木，应尽可能进行移植；

4、建设过程中应对产生的土石方及时进行回填处理，减少水土流失；

5、在借土填筑路基时，做好填挖平衡；同时严格按照设计要求控制各种施工场地用地面积，防止滥用土地，以减少对植被的破坏。

6、拟建工程区山体易滑坡或坡陡的地方，及时种植一些根系发达的树种或者建好防护坡，以防止因为施工造成新的水土流失。

7、由于施工场地堆放各种沙、石、水泥等施工材料，停放各种施工机械，为防止散落的固体废物和机械油污渗入土壤，在施工场地应临时铺设塑料布、油布等不透水和防污染的材料，防止土壤的物理污染和化学污染。
营运期生态保护措施

1、工业场地等永久性占地因地制宜进行绿化，在场地周围植树，建立防护林草，场地内根据空地情况，进行植树、种草种花等，以补偿占地引起的生态损失。

2、对现有运矿道路进行修整，对部分坑洼路面进行平整，运输道路应硬化。

3、企业应按照要求，严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》实施。

服务期满后生态保护措施

目前，该项目地面工程主要已建井口房、机修车间、材料库、空压机房、炸药库、原矿堆场、废石临时堆场、食堂、宿舍、办公楼、矿山道路、应急物资库、风井等工程，在下一步建设过程中，还需要建设绞车房、危废暂存间、高位生产水池、生活高位水池、污水处理站、破碎手选车间、产品堆场等地面工程，项目地面设施总占地面积为10550m2。这些区域是项目在服务期满后的重点生态恢复对象。
环评提出如下建议：
各工业场地主要包括工业广场、污水处理站、废石临时堆场等，拟复垦为林地或草地。复垦工程包括：硬化物拆（清）除工程及垃圾外运、翻耕及平整、植树种草。复垦工程开始时，需要将建筑物拆除和垃圾清除干净、地表硬化物进行清除。在硬化物拆（清）除工程结束后，需对土地进行翻耕，对翻耕后的场地进行人工细部整平达到林草种植要求。
1、矿山土地占用情况

本项目对土地造成的破坏主要表现在矿山工业广场对土地的占用，未来矿山工业广场预测共占地1.055hm2，主要为林地和草地。

2、土地复垦方向

矿山复垦单元主要是矿山工业广场。根据矿山所在地的自然、交通条件分析土地的复垦方向。矿山交通条件十分便利，周边为大面积的林地、草地，局部有农田分布。根据自然、交通条件等因素分析，基本可以确定，未来土地复垦方向以林地、草地为宜，这符合因地制宜的原则。

综上所述，矿山工业广场部分土地复垦林地（林间为草地）。

3、矿山土地复垦质量要求和措施

（1）土地复垦的质量要求

依据《土地复垦技术标准》（试行），结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：

A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

C、不同的破坏类型标准应不一样；

D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求；

E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

F、复垦场地有控制水土流失的措施；

G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；

H、复垦场地的道理、交通干线布置合理；

I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

（2）土地的复垦标准

根据土地复垦标准及有关技术规定，本项目林地的复垦标准如下：

A、菜地的复垦标准

（A）覆土厚度为自然沉实土壤0.5m 以上，耕层质地为壤土（轻、中、重质）和蒙古土。

（B）覆土后场地平整，地面坡度一般不超过不超过2～3°。

（C）土壤pH 值范围在5.0--8.0，，含盐量不大于0.3%。

（D）土壤容重不大1.3 克/立方厘米。

B、林地复垦标准

（A）覆土标准：覆土厚度为自然沉实土壤0.5m，覆土的土壤pH 值在5.5～8.5范围内，含盐量不大于0.3%；

（B）整地标准：覆土后场地平整，平台地面坡度一般不超过20°；

（C）林地树种选用标准：优先选中乡土乔木树种，如香樟等，株行距根据具体树种确定，一般可取2m×2m，树坑大小为0.5m×0.5m×0.5m。乔木中间穿插种灌木，如春杜鹃，间距也是2m×2m。树间还可撒播种草，这样可保持林地生态平衡；

（D）复垦林地后应保证三年成活率达到70%，郁闭度达到30%；

（E）排水工程按5年一遇最大排洪流量进行设计。

C、草地复垦标准

（A）覆土厚度为自然沉实土壤0.3m 以上。覆土土壤PH 值范围，一般为5.0～9.0，含盐量不大于0.3%。

（B）覆土后场地平整，地面坡度一般不超过5～35°。

（C）选用易成活，耐旱的草种。

（D）复垦草地后应保证成活率达到70%。

（3）土地复垦措施

所谓的土地复垦的工程技术措施，即通过工程措施进行造地、整地的过程，同时在造地、整地过程中通过水土保持措施减少水土流失发生的可能性，增强再造地貌的稳定性，为生态重建创造有利条件。

A、拆除工程措施

工业广场的地面建筑物和地表硬化层需要进行拆除外运，确保不影响植被恢复。本方案设计就近回填井筒。

B、土地翻耕及平整

土地翻耕是指对拆除硬化物的场地用拖拉机及三铧犁对场地进行的翻耕工作。平整是指对场地翻耕或覆土后的平整。

（4）生物措施

通过本项目林地采用松树、草地采用狗牙草。对于复垦为农田的区域通过人翻耕和覆土措施后，使损坏的土地恢复到可开发利用状态。然后进行培肥，增加土壤有机质，培肥时间不少于两个月。

（5）管护措施

对于复垦完毕的土地，由于是在完全废弃的土地上进行人工干预形成的可利用土地，其土地条件、生态环境等特性比较脆弱，需要三年的管护期，防止土地的退化。

综上所述，项目矿山服务期满后，只要严格按照土地复垦方案要求对工业广场和废石堆场等进行复垦和恢复植被，可大大降低项目矿山开采带来的生态环境影响，矿山在服务期满后对环境的影响较小。

防治措施汇总

项目营运期和服务期满的污染防治措施见下表。

表7.8-1  营运期和服务期满的污染防治措施汇总表

	阶段
	污染类型
	污染源
	拟采用的环保措施
	预期效果

	营运期
	气型污染源
	井下采矿废气
	湿式作业；加装洒水、喷雾装置；机械通风
	达标排放

	
	
	车间粉尘
	破碎车间洒水抑尘，车间封闭，破碎机进料口、下料口位置均设置喷雾洒水抑尘设施；长石产品堆放在仓库内
	

	
	
	临时堆场扬尘
	废石临时堆场、原矿堆场洒水抑尘，修建顶棚和两侧挡墙
	

	
	
	运输扬尘
	运输道路硬化，洒水增湿抑尘，厂区出入口设置车辆冲洗系统
	

	
	水型污染源
	井下涌水
	建设井污水处理站，采用三级沉淀的处理工艺。废水处理达标后通过专用管道排入仙江河。
	达标排放

	
	
	生活污水
	职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
	综合利用

	
	
	其他
	工业广场内，除绿化用地外，地面应硬化；场地四周应设置截排水沟。
	-

	
	固体废物
	废石
	部分用于井下充填，剩余部分堆存于废石临时堆场，后用于铺路等综合利用。
	安全处置、对环境影响小

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶收集，送垃圾场统一处理
	

	
	
	含油固废
	临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。
	

	
	
	污水处理污泥
	矿山污水处理站污泥经脱水后用于铺路。
	

	
	噪声
	破碎机、水泵、空压机等
	减振、隔声，高噪声设备布置在厂房内
	厂界达标，不扰民

	
	生态环境
	工业广场等
	在厂址周边进行植树绿化
	对环境影响小

	闭矿期
	生态
	地面占地
	对项目占地内的构筑物进行拆除，土地进行平整，复垦复绿
	


环境损益分析

经济效益分析

项目总投资为1800万元人民币。该矿山工程地质、水文地质条件简单，产品销售市场好。项目经济效益较好。矿山资源开发利用，可提供较多的就业机会，增加当地居民收入，支援地方经济建设，具有良好的社会效益和经济效益。

社会效益分析

本工程的社会效益主要体现在以下几个方面：

1、通过扶持正规单位进行区域矿产资源的开发，有效遏制了区域非法开采的产生，建设方通过落实环评提出的各项环保措施，有利于促进当地环境保护发展，规范矿产资源的合理开发。

2、工程建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。

3、目前，我国普遍存在农村劳动力过剩的现象。工程建设能为项目所在地区群众提供就业机会。剩余劳动力就地谋生，这既为当地居民降低了就业成本，对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用，也为政府减轻了就业压力和经济负担，因此，工程的建设具有良好的社会效益。
环境损益分析

工程环保投资

本项目的环保投资见下表。

表8.3-1  环保投资一览表

	序号
	项目名称
	环境保护措施
	金额(万元)

	1
	废气处理
	矿井通风、湿式凿岩、井下防尘
	2

	3
	
	废石临时堆场、原矿堆场洒水抑尘，修建顶棚和两侧挡墙
	0.5

	4
	
	破碎车间洒水抑尘，破碎机进料口、下料口位置均设置喷雾洒水抑尘设施；长石产品堆放在仓库内
	1

	5
	
	运输道路硬化，清扫、洒水增湿抑尘，厂区出入口设置车辆冲洗系统
	1

	6
	废水处理
	建设井下污水处理站
	15

	7
	
	新建废水排放管道
	0.5

	8
	
	旱厕、隔油池
	3

	10
	
	临时废石堆场、临时尾矿堆场截排水系统
	2

	13
	噪声防治
	减振、隔声措施
	2

	14
	固体废弃物
	建设临时废石堆场
	10

	17
	
	建设危废暂存间
	2

	18
	
	生活垃圾收集设施
	0.5

	19
	生态
	厂区绿化
	5

	20
	
	生态复垦
	40

	23
	环境管理
	根据监测方案开展例行监测
	10

	合计
	-
	94.5


环保投资占总投资比例分析

项目总投资1800万元，其中环保投资94.5万元，占工程总投资的5.25%。

环境保护效益分析

建设方通过以上的投入和支出可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，对周边大气环境、声环境、地表水环境、地下水环境等影响很小。本项目环保投资94.5万元，占工程总投资的5.25%。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

本工程设计合理，生产工艺成熟，具备完善的回水措施及其它相关环保措施。工程井下涌水部分回用于井下生产用水，剩余部分经处理达标后外排；对凿岩过程、爆破过程、矿石运输过程以及矿石破碎过程产生的粉尘均采取了相应的治理措施。因此，本工程污染防治措施的实施，大大减少污染物量，既保护环境又为企业减少排污费，具有一定的环境、经济效益。

总之，由于本工程对产生的“三废”和噪声排放均采取了完善的污染防治措施，使污染物的排放总量控制在较低的水平，使其对环境的影响降低到环境可接受的程度；其环境效益是良好的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

环境管理、环境监测与竣工环保验收

环境管理

企业环境管理的原则

企业应按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理、谁受益、谁补偿”的原则，将环境治理、土地复垦及植被恢复、地质环境保护和综合治理列入企业生产经营环节。

企业环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则。严格落实环保“三同时”制度。
环境管理职能机构与职责

为了对公司安全生产与环境保护进行有效管理和监督，成立安全环保部，安环部是公司环境保护工作的归口管理部门，负责对公司环境保护工作实施统一监督管理。

生产安全环保部主要职责是：

一、贯彻国家及地方环境保护政策，相关法律、法规和标准；

二、制定各项安全环保制度、应急救援预案，直接负责公司的安全环保工作，并定期向安全环保管理委员会汇报公司的安全环保工作执行情况；

三、落实公司的安全环保和职业健康工作，检查督导公司各单位的职业健康工作；

四、监督新、改、扩建工程项目环境保护“三同时”的落实；负责组织新、改、扩建工程项目环评、试生产、环保验收等相关工作；

五、负责定期开展环保隐患排查工作，跟踪落实隐患整改；

六、组织开展环境保护宣传和培训工作，监督检查各单位宣传和培训工作的开展情况；

七、负责公司污染物自行监测及信息公开工作；

八、组织编制安全环保技术措施计划，并报经上级领导批准后组织有关部门实施。；

九、组织对公司环境污染事故的调查、处理工作；

十、负责建立健全公司环境突发事件应急救援体系；

十一、负责清洁生产审核工作。

十二、负责公司环境保护方面档案资料的建立及日常管理。

十三、负责监督、检查环保设施的运行管理及污染物（废水、废气、固体废物、噪声）排放情况。

十四、负责污染物排放总量的符合性。

十五、负责一般固体废物和危险废物管理工作。

档案管理

公司安环部负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。

企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：

与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。
排污口设置及规范化管理

按照国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的有关规定，对各污染源排放口进行的规范化建设。

排污口标志

（1）污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形标志

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB 15562.1-1995 执行。

（2）固体废物贮存(处置)场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.2-1995 执行。

各排污口图形应符合《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）。如下表所示：

表9.2-1  各排放口（源）标志

	序号
	提示性图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image37.jpg]



	[image: image38.jpg]



	污水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image41.jpg]D/((




	[image: image42.jpg]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: image43.png]



	[image: image44.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	
	[image: image45.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


排污口立标

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

本项目应在以下位置树立排污口标志。

（1）废气污染源：破碎车间。

（2）废水污染源：污水处理站；

（3）噪声：污水处理站泵站、破碎车间、空压机房；

（4）一般工业固废：废石临时堆场、尾矿临时堆场；

（5）危险废物：危废暂存间。

排污口管理

①管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

A.向环境排放污染物的排放口必须规范化。

B.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

C.废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

D.工程固体废弃物堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固体废弃物采取防渗漏措施。

②排放源建档

A.本项目应使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

B.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。
环境监测计划

环境监测工作是环境管理的基础，能够及时、准确地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区内环境保护的统一协调。

本项目的日常环境监测工作将委托有监测资质的检测单位承担，公司协助监测单位取样。环境监测计划建议按下表执行。

表9.3-1  常规监测项目及计划

	类别
	监测项目
	监测点
	主要监测内容
	监测频率
	备注

	污染源监测
	大气污

染源
	工业广场厂界四周
	颗粒物
	1次/半年
	按国家或环保部门规定的环境和污染源监测方法或标准进行。

	
	水污染源
	井下涌水处理站进出口
	流量、pH、Pb、Zn、Cu、Cd、As、Cr6+、COD、Hg、氨氮、SS
	1次/季
	

	
	噪声
	工业广场厂界四周
	等效A声级
	1次/半年
	


工程竣工环保验收

本工程“三同时”环保竣工验收内容见下表。

表9.4-1  本工程竣工环保验收一览表

	污染类型
	污染源
	拟采用的环保措施
	预期效果

	气型污染源
	井下采矿废气
	湿式作业；加装洒水、喷雾装置；机械通风
	厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值（1.0mg/L）

	
	车间粉尘
	破碎车间洒水抑尘，车间封闭，破碎机进料口、下料口位置均设置喷雾洒水抑尘设施；长石产品堆放在仓库内
	

	
	临时堆场扬尘
	废石临时堆场、原矿堆场洒水抑尘，修建顶棚和两侧挡墙
	

	
	运输扬尘
	运输道路硬化，清扫、洒水增湿抑尘，厂区出入口设置车辆冲洗系统
	

	水型污染源
	井下涌水
	建设井污水处理站，采用三级沉淀的处理工艺。废水处理达标后通过专用管道排入仙江河。
	重金属执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

	
	生活污水
	职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
	综合利用

	
	其他
	临时废石堆场、临时尾矿堆场截排水系统。工业广场内，除绿化用地外，地面应硬化；场地四周应设置截排水沟。
	-

	固体废物
	废石
	部分用于井下充填，剩余部分堆存于废石临时堆场，后用于铺路等综合利用。
	废石综合利用。废石临时堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	
	生活垃圾
	垃圾桶收集，送垃圾场统一处理
	

	
	含油固废
	临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。
	

	
	污水处理污泥
	矿山污水处理站污泥经脱水后用于铺路。
	

	噪声
	破碎机、水泵、空压机等
	减振、隔声，高噪声设备布置在厂房内
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

	生态环境
	工业广场等
	在厂址周边进行植树绿化
	-


相关政策、规划及选址符合性分析

产业政策符合性

国家产业政策
本项目矿山属于小型矿山，开采规模为2万吨/a，开采主要金属为长石矿。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于该清单中的禁止类项目。

2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件 第89号），该指南规定了涉及长江经济带岸线、河段、区域和产业四个方面共10条负面清单。本项目选址位于湖南省平江县，属于长江经济带地区。经核对，本项目不属于该负面清单中的建设项目。

因此，本工程的建设符合国家的产业政策。

地方产业政策
与《关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发〔2015〕28号）符合性分析
2015年7月29日，湖南省国土资源厅、湖南省安全生产监督管理局联合下发了《关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发〔2015〕28号），根据该文件：“按照《湖南省矿产资源开采登记条件规定》（湖南省人民政府第257号令）的要求，省国土资源厅会同省安全生产监督管理局制定了《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》（以下简称《标准》，内容见附件），明确了26个主要矿种新立矿山和已建矿山最低开采规模要求，各地、各矿山应严格执行。凡新设采矿权，开采规模必须达到《标准》要求；现有矿山因保有资源储量少、投入不足、技术落后等原因导致生产规模达不到《标准》要求的，应通过资源开发整合、扩界、加大投入、加强技改等方式达到要求，否则，不再办理采矿登记和安全生产许可等相关手续。矿山企业在编制《矿产资源开发利用方案》时，开采规模必须符合《标准》要求。”
对照该文件附件，附件中未包含长石矿，仅有建筑用石料（包括建筑用白云岩、大理岩、二长岩、花岗岩、辉绿岩、凝灰岩、砂岩、闪长岩、玄武岩、页岩、灰岩），而本项目长石下一步经精加工后，主要用于陶瓷原料，因此，该文件未规定长石矿的最低生产规模。本项目与该文件补冲突。
与《平江县进一步推进长石矿业整治工作方案》的通知（平政办函〔2015〕61号）符合性分析
平江县长石矿场资源丰富。据官方统计的数据显示，平江县的岩脉带不下4300条，长石岩体外露面积达1200平方公里，主要分布在其辖区内的梅仙、南江、三墩、虹桥等乡镇的数十个自然村，远景储量居湖南省之首。高峰时期，平江县有长石加工企业40余家，洗矿台93个，年生产、加工长石40万吨以上，年产值突破亿元，国内市场占有率高达70%。由于其开采、加工投入相对较少，并且利润高、回报快，也引发了乱采滥挖、水土流失、植被破坏等一系列的环境和社会问题。自2010年以后，平江县先后出台了多项措施，限制长石矿的开采和加工。
2015年4月30日，平江县人民政府办公室印发了《平江县进一步推进长石矿业整治工作方案》的通知（平政办函〔2015〕61号）。该文件要求：禁止非法开采长石。除已获采矿权企业依法依规开采外，禁止任何单位和个人以任何形式开采长石。加大涉矿非法开采打击处理，重点打击矿山企业超深越界、单位或个人借修路、建房、办企业和农牧开发等项目名义，从事非法开采长石行为，坚决做到发现一处、打击一处，其非法矿产品坚决予以没收。
八里长石矿于2010年9月办理了采矿许可证；2014年2月21日，岳阳市国土资源局颁发了该矿山预采通知书[2014]001号，同意延长该采矿许可证年限为3年；2016年9月13日，企业正式延续了采矿许可证（附件4），证号C4306002010097130074853。根据平江县矿业权管理领导小组出具的复函（附件8），平江县矿业权管理领导小组同意该项目重启建设。八里长石矿具有合法的采矿权手续，县矿产资源部门同意该项目建设，因此，本项目符合《平江县进一步推进长石矿业整治工作方案》的通知（平政办函〔2015〕61号）的要求。
规划符合性分析

与矿产资源规划相符性分析

与《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性

《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》开发利用与保护中提出：“鼓励开发锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等矿产。”，“加快锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等新兴矿产开发利用。”“合理调控采矿权总数……科学设置锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等新兴矿产采矿权。”，“加强锂、铍、铌、钽、稀土资源的基础研究和开发利用。加大科研投入，切实推进锂、铍、铌、钽资源的可利用性研发与生产应用”

本工程开采的矿石种类主要是长石。因此，本工程的建设符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》的相关要求。

与《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及审查意见符合性

2017年8月，环境保护部以环审[2017]122号对《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》出具了审查意见。

表10.2-1  本工程与规划环评审查意见的符合性分析汇总表

	序号
	规划环评审查意见要求内容
	本工程特征
	符合性

	1
	坚持生态优先、绿色发展的规划理念。结合区域生态环境特点和长株潭两型社会建设核心区，湘江、洞庭湖等重点区域流域的环境保护要求，明确《规划》的环境目标，立足生态系统温度和环境质量改善，明确规划期重点勘查、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，多还旧账、不欠新账，推动环境目标和资源开发目标同步实现，加快结构调整和转型升级。
	工程坚持生态优先、绿色发展的规划理念。
	符合

	2
	严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。加强对重点环境敏感区的保护，做好对国家依法保护的自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等区域保护要求的落实，依法依规实施强制性保护。结合《报告书》分析结论，对与国家依法保护区域存在空间冲突的规划勘查、开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》；区域内已存在的矿产开发，应依法有序退出并及时开展生态修复。
	本工程位于平江县，项目选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等国家依法保护区域。
	符合

	3
	严格矿产资源开发的环境准入条件，降低环境影响范围和程度。对临近环境敏感区的矿产资源勘察开发，应采取有效措施，避免影响生态服务功能和环境质量改善。按照勘察开发总体布局，提出差别化的降低污染排放强度、提高矿区废石及尾矿的综合利用率和防控环境风险等对策措施，避免对洞庭湖水系等产生污染，有效减缓矿产资源开发带来的区域环境影响和生态破坏。对湘江沿岸、锡矿山地区、郴州三十六湾及周边等地区重金属污染较为严重的区域，应严格限制涉重矿产资源开发活动，控制开采规模和污染物排放总量。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。
	本工程满足环境准入要求。矿区废石全部综合利用，环境风险防控措施到位。项目不属于湘江沿岸、锡矿山地区、郴州三十六湾及周边等地区
	符合

	4
	加强矿山生态修复和环境治理。针对环境治理改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善规划矿山生态修复和环境治理的总体安排，将湘江流域重金属污染严重区域列入优先恢复治理区，着重解决历史遗留矿山生态环境问题。对已造成重金属污染、生态破坏等环境问题的矿区，在《规划》优化方案基础上进一步优化开发方式、推进结构调整、加大治理投入。
	本工程重点关注土壤重金属污染问题。
	符合

	5
	加强环境保护监测和预警。结合饮用水水源保护区、重点生态功能区，以及重金属、水环境、土壤污染防治目标等，制定重点矿区水环境、土壤环境等环境要素长期监测监控计划。适时组织开展重点开采区的生态恢复效果评估，针对水环境及土壤环境累积影响、生态退化等建立预警机制。
	本工程设置了营运期水环境、土壤环境监测。
	符合

	6
	下层位矿产资源规划，在依法开展环评时应结合规划重点任务，细化和落实空间管制、总量管控和环境准入要求。《规划》中所包含的重大项目开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，重点评价项目建设对区域生态系统、水环境、土壤环境、环境风险等环境影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性和有效性。规划符合性分析等内容可适当简化。
	本工程建设符合规划环评结论和审查意见，重点评价了项目建设对区域生态系统、水环境、土壤环境、环境风险等环境影响，论证生态修复工程、环境保护措施的可行性和有效性。
	符合


综上，本工程建设基本符合《湖南省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》审查意见要求。

与《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》（公示稿）符合性

《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》（公示稿）在矿产资源开发利用与保护篇章中提出：重点开采金、银、铜、铅、锌、铌、钽、冶金用白云岩、普通萤石、铸型及玻璃用砂、高岭土、长石、饰面花岗岩等矿种。

在矿产资源开发利用分区中将岳阳全市主要矿产的开发进行规划分区，共划分48个规划区，其中重点矿区6个，限制开采区7个，禁止开采区35个；其中重点矿区有：华容南山矿泉水重点矿区、临湘市虎形山钨矿重点矿区、临湘桃林铜铅锌重点矿区、平江县万古金矿重点矿区、平江县福寿山矿泉水重点矿区、平江县黄金洞金重点矿区。本项目选址不属于规划中的限制开采区或禁止开采区。

规划对新建矿山开采设置了准入条件，根据下表可知，本工程满足《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》中矿山准入条件。

综合以上，本工程的符合《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》。

与《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性

《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》于2017年12月取得了原湖南省国土资源厅的批复。

该规划中明确：平江县应“巩固金、铅锌、铌钽、饰面用石材、矿泉水、长石等优势与特色矿产资源地位，重点开采金、铜、铅、锌、铌钽、长石、饰面用花岗岩、萤石等矿种，限制开采稀土矿、钨矿、石煤等矿种，加快矿泉水的开发利用，其他矿种开发利用应符合现行国家、省、市相关法律法规、产业政策。”本项目开采长石矿，属于规划中地方特色矿产资源，属于重点开采矿种。

规划对新建矿山设置了开采准入条件，根据下表可知，本工程满足《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》中矿山准入条件。

表10.2-2  与开采准入条件相符性分析

	准入条件
	工程情况
	符合性

	拟设采矿权应符合国家和省产业政策，符合省矿产资源规划和相关行业规划相关要求，符合规划确定的新建矿山对环境影响的准入条件。
	工程符合国家和省产业政策，符合省矿产资源规划和相关行业规划相关要求，符合规划确定的新建矿山对环境影响的准入条件。
	符合

	矿权人应当具有企业法人资格，具备与矿山生产建设规模相匹配的人员、技术、设备条件。
	具有企业法人资格，具备与矿山生产建设规模相匹配的人员、技术、设备条件。
	符合

	具有经批准的环境影响评价报告、地质灾害危险性评估报告、矿山地质环境综合治理方案、水土保持和土地复垦方案等。
	企业已委托编制环境影响评价报告、矿山地质环境综合治理方案、土地复垦方案等，下一步将委托编制地质灾害危险性评估报告、水土保持报告等。
	符合

	具有安全生产设施、措施完善，并经相关部门批准。
	企业具有安全生产设施、措施完善，并经相关部门批准。
	符合

	矿山生产规模必须达到最低开采规模相关指标要求。
	工程矿山属于小型矿山，生产规模能达到湖南省和平江县最低开采规模相关指标要求。
	符合

	采矿权设置必须符合矿业权设置区划相关要求，与矿床规模、勘查程度相匹配。
	工程采矿权设置必须符合矿业权设置区划相关要求，与矿床规模、勘查程度相匹配。
	符合

	原则上不在禁止开采区内新设不符合功能定位的采矿权。
	工程区域不属于禁止开采区。
	符合

	一个开采规划区块原则上对应一个开发主体，区块面积原则上不小于0.1平方公里，拟设采矿权范围与开采规划区块范围符合相关要求；
	工程采矿权面积为0.1254平方公里，只设一个开发主体，拟设采矿权范围与开采规划区块范围符合相关要求；
	符合

	不得占用基本农田；
	本工程为地下开采，开采范围内不涉及基本农田
	符合

	矿权与矿权之间，矿权与重要生态环境保护区、基础设施和居民聚集区等应按国家相关规定，保留一定安全距离。
	矿权与矿权之间，矿权与重要生态环境保护区、基础设施和居民聚集区等应按国家相关规定，保留一定安全距离。
	符合


《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》将平江县主要矿产的开发划分为16个规划区：重点矿区3个，限制开采区3个，禁止开采区10个。平江县限制开采区为3个，分别是平江梅仙石煤矿限制开采区、北罗霄森林公园限制开采区和石牛寨地质公园限制开采区；禁止开采区10 个，分别是中心城区禁止开采区、汨罗江风景名胜区禁止开采区、福寿山风景名胜区禁止开采区、连云山风景名胜区禁止开采区、夜合山风景名胜区禁止开采区、仙姑岩风景名胜区禁止开采区、黄金洞水库饮用水水源保护区禁止开采区、幕阜山自然保护区禁止开采区、尧塘水库饮用水水源保护区禁止开采区、仙姑山自然保护区禁止开采区；重点矿区有3个，分别是：平江县万古金矿重点矿区、平江县福寿山矿泉水重点矿区、平江县黄金洞金矿重点矿区。本项目选址不属于规划中的重点矿区、限制开采区或禁止开采区。

根据规划，将矿山地质环境破坏严重、社会经济影响大、治理后将产生良好的社会效益、经济效益和环境效益的矿区及其周边划定为重点治理区，全县共划分4个矿山地质环境重点治理区，分别是湖南岳阳平江长石矿区地质环境重点治理区、平江黄金洞金矿区地质环境重点治理区、平江万古金矿区地质环境重点治理区、平江县青山石膏矿区地质环境重点治理区。本项目不在重点治理区范围内。

本项目已纳入《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》，平江县矿产资源开发利用规划见附图10。

综上所述，本工程符合《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》的相关要求。
与《全国主体功能区规划》相符性分析

在《全国主体功能区规划》“重点开发区域”中提到：

长江中游地区：该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿长江通道横轴和京哈京广通道纵轴的交汇处，包括湖北武汉城市圈、湖南环长株潭城市群、江西鄱阳湖生态经济区。该区域的功能定位是：全国重要的高新技术产业、先进制造业和现代服务业基地，全国重要的综合交通枢纽，区域性科技创新基地，长江中游地区人口和经济密集区。

其中环长株潭城市群包括湖南省以长沙、株洲、湘潭为中心的湖南东中部的部分地区。该区域的功能定位是：全国资源节约型和环境友好型社会建设的示范区，全国重要的综合交通枢纽以及交通运输设备、工程机械、节能环保装备制造、文化旅游和商贸物流基地，区域性的有色金属和生物医药、新材料、新能源、电子信息等战略性新兴产业基地。构建以长株潭为核心，以衡阳、岳阳、益阳、常德、娄底等重要节点城市为支撑，集约化、开放式、错位发展的空间开发格局。

此外，在《全国主体功能区规划》“主要矿产资源开发布局”中提到：中部地区大力推进矿业结构优化升级，强化综合利用。

本项目选址属于全国主体功能区规划规定的重点开发区域内，符合《全国主体功能区规划》的相关要求。

与《湖南省主体功能区规划》相符性分析

《湖南省主体功能区规划》将湖南省的国土空间分为以下主体功能区：城市化地区（重点开发区域）、农产品主产区（限制开发区域）、重点生态功能区（限制开发区域）、禁止开发区域。

农产品主产区（限制开发区域）：指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的要求出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。其功能定位为以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。其开发原则为：能源和矿产资源的开发，要尽可能避免对生态环境的破坏，限制开发区域中的能源和矿产资源可以依法开发，但应按照区域的主体功能定位，实行“点上开发、面上保护”，并最大限度地修复原有生态环境。

本项目位于平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村），平江县属于农产品主产区（限制开发区域）。本项目对平江县农业生产的主要影响为：项目排水可能对平江县重点农产品区灌溉造成影响。本项目排水流向为污水处理站----仙江河----汨罗江。本项目废水能够做到达标排放，经预测，对纳污水体影响较小，可以满足相关水功能区划，正常情况下不会对沿岸农业生产造成影响。《湖南省主体功能区规划》规定，农产品主产区新增建设用地主要用于发展特色产业以及基础设施、公共设施。本项目为平江县传梓源矿区，主要产品长石矿为平江县优势特色矿种，满足规划要求。

因此，本工程的实施符合《湖南省主体功能区规划》的相关要求。

与其他文件符合性分析
《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

本工程与原国家环保总局颁布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109 号）中提出要求的符合性分析见下表。通过分析可知，本工程满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中相关要求。

表10.3-1  本工程与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析表

	序号
	要求
	本工程
	分析结果

	1
	2010年应达到的阶段性目标为：新、扩、改建有色金属系统选矿的水重复利用率应达到75%以上；2015年应达到的阶段性目标为：有色金属选矿厂的选矿水循环利用率在2010年基础上提高3%
	本项目破碎手选车间仅有降尘用水，全部蒸发
	符合

	2
	禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源；限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源
	本项目选址，不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，不属于地质灾害危险区，矿山闭矿后可进行全面的生态恢复。
	符合

	3
	鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用；选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环；未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放；提倡废石不出井，利用尾矿、废石充填采空区
	井下涌水优先用于井下生产，多余的达标排放；废石优先井下充填，多余的用于铺路等综合利用；项目无尾矿。
	符合

	4
	宜采用安装除尘装置、湿式作业、个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染；宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染
	本工程为井下工人配备有口罩、防护服等防护设施，在开采过程中采用湿式凿岩、洒水或喷雾降尘等措施；厂房相对封闭，原矿破碎工序设置有抽风装置，生产厂房均为封闭式，可有效控制粉尘污染
	符合

	5
	应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害；尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失
	本项目不涉及尾矿
	符合

	6
	矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术
	企业应按要求编制土地复垦方案及实施计划。
	符合


“三线一单”符合性分析

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制”。本项目与“三线一单”要求符合性分析如下。

生态保护红线

本项目位于平江县城北东约20km处，行政隶属于平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村），本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。对照《生态保护红线划定技术指南》、《湖南省生态保护红线划定方案》，本项目位于三墩乡八里村（自然村），根据平江县生态红线图（附图9），本项目选址不在平江县生态保护红线范围内。

因此，本项目符合生态保护红线要求。

资源利用上线

本项目用电来自市政供电，生活用水来自周边河流。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

本项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

环境准入负面清单

本项目为稀有金属矿山开采项目，经对照国家《产业结构调整目指导录（2011年版）》以及国家发改委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定（发改委令第21号）等文件中相关条文，本项目不属于目录中限制类及淘汰类项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于该清单中的禁止类项目。对照《长江经济带发展负面清单指南(试行)》，本项目不属于该负面清单中的建设项目。2018年12月8日，湖南省发改委下发了《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在的平江县不属于该文件中19个国家重点生态功能区。

因此，本工程的建设符合国家和地方环境准入政策。

选址合理性分析

矿山选址合理性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿”。

本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。因此，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

根据《生态保护红线划定指南》，生态保护红线范围是国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域）以及其他有必要严格保护的各类保护地（极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地）。根据湖南省环境保护厅、湖南省发展改革委编制的《湖南省生态保护红线划定方案》，我省生态保护红线分布区域主要有武陵山区生物多样性维护生态保护红线、雪峰山区生物多样性维护-水源涵养生态保护红线、越城岭生物多样性维护生态保护红线、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、罗霄山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线、湘中衡阳盆地-祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。本项目工程占地位于平江县矿产资源规划的开采区内，不涉及国家级、省级的禁止开发区以及其他有必要严格保护的各类保护地，工程建设与生态保护红线不冲突。项目选址周边10km范围内无重要的生态敏感区。

根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》、《湖南省水土流失重点预防区和重点治理区图表》，本项目不属于任何升级水土流失重点预防区和重点治理区，距离项目最近的是汨罗江～新墙河中上游省级水土流失重点治理区（附图12），距离为4.9km。

本项目符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》及规划环评要求，符合《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》，项目已纳入《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》。

因此，矿山选址是合理的。

废石临时堆场选址合理性

未来开采废石产生量6200m3/a，其中30%用于井下充填，剩余的临时堆放在废石临时堆场，后用于铺路等，全部综合利用。废石临时堆场通过设置截排水沟、地面硬化、设置雨棚、两侧挡墙等设施，对外环境影响很小。本项目废石属于一般Ⅰ类固体废物，废石场建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单I类场场址选址要求。其选址合理性分析见下表。

评价认为本项目废石临时堆场选址合理。

表10.4-1  废石临时堆场选址合理性分析表

	序号
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求
	本项目情况
	符合性

	1
	所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。
	所选场址与平江县发展规划不冲突。
	符合

	2
	应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧。
	当地主导风向为西风，废石临时堆场位于最近居民主导风向的侧风向。
	符合

	3
	应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。
	库区地层较单一，岩性简单，库区地层较单一，岩性简单，透水性中等，地质条件中等。
	符合

	4
	应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。
	已避开断层、断层破碎带、溶洞区，选址未有天然滑坡或泥石流影响区
	符合

	5
	禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。
	废石临时堆场所在地在区域江河水库的水位线以上，周边无大中型水库等。
	符合

	6
	禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。
	废石临时堆场所在地不属自然保护区、风景名胜区，未发现文物、矿藏等需特殊保护的对象。
	符合


平面布置合理性分析
本项目工业广场位于主井附近，可以有效减少场内运输长度，节约能源和资源消耗；井口房和绞车房均为主井提升的附属工程，布置在在工业广场的主井附近是合理的；空压机布置在主井东侧紧邻位置，一方面减少了风量压力损失，另一方面，其布置在山脚下，远离周边居民，有利于减少噪声排放对居民的噪声影响；高位生产水池、生活高位水池布置在宿舍区的东北侧山坡上，有利于生活取水，有利于利用高程自流取水；原矿堆场、废石临时堆场紧邻主井布置，其中原矿堆场紧邻破碎手选车间，可以有效减少场内运输长度，同时，两个堆场远离居民，处于主导风向的下风向，且下风向无居民，因此，可以防止对周边大气环境影响和居民处大气环境的影响；破碎手选车间和产品堆场位于原矿堆场附近，且全部密闭，处于主导风向的下风向，且下风向无居民，因此，对大气环境影响相对较小；污水处理站位于主井的西侧，有利于废水的处理和排放；炸药库、应急物资库远离生产设施，从安全的角度看是合理的。
总体上看，项目处于一个山谷中，对周边大气环境和声环境影响相对较小。场内各建构筑物的布置，一方面有利于生产，另一方面，从环保的角度来看，也是合理的。
因此，本项目平面布置较为合理。

结论与建议

项目概况

项目基本情况

⑴ 项目名称：平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程；

⑵ 建设地点：平江县三墩乡汇龙村（乡村合并前名八里村），地理坐标为东经：113°41′43″~113°41′52″；北纬：28°49′58″~28°50′07″。。

⑶ 建设单位：平江县天诚矿业有限公司；

⑷ 工程性质：新建；

⑸ 开采方式：地下开采

⑹ 建设规模：设计开采能力为2.0万t/a；

⑺ 服务年限：8.6年；

⑻ 项目投资：项目总投资1800万元，其中环保投资94.5万元，占工程总投资的5.25%。

⑼ 劳动定员：48人。年生产天数为330天，每天一班作业，每班8小时。

本项目主要建设内容见表3.1-1。

产业政策与规划符合性

本项目矿山属于小型矿山，开采规模为2万吨/a，开采主要金属为长石矿。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于该清单中的禁止类项目。

2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件 第89号），该指南规定了涉及长江经济带岸线、河段、区域和产业四个方面共10条负面清单。本项目选址位于湖南省平江县，属于长江经济带地区。经核对，本项目不属于该负面清单中的建设项目。

因此，本工程的建设符合国家的产业政策。

根据分析，项目符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《岳阳市矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》，符合《全国主体功能区规划》及《湖南省主体功能区规划》。
环境保护目标及环境质量现状

环境保护目标

项目周边主要环境保护目标见表2.7-1。

环境质量现状

（1）大气环境质量现状

以2017年为评价基准年，项目所在地平江县为环境空气质量“不达标区域”，不达标的项目为PM2.5。不达标的主要原因为监测点位位于县城城区，城区内建筑扬尘、餐厨废气、车辆尾气和车辆扬尘造成的。

（2）地表水环境质量现状

本项目纳污水体为仙江河，后汇入汨罗江，仙江河上没有常规监测断面。经调查，汨罗江上，自仙江河汇入口下游分别有严家滩左断面、严家滩右断面（省控断面，汇入口下游2.5km）和伍市工业园污水处理厂下游100m断面（平江县涉重监测断面，汇入口下游69km），汇入口上游最近的断面为金窝村河段(三市河段)（平江县涉重监测断面，汇入口上游2km）。本次环评分别收集了严家滩左、严家滩右2016-2017年全年监测数据，以及金窝村断面和伍市工业园污水处理厂下游100断面2016-2018年全年监测数据。监测数据结果显示，项目所在地水环境质量良好，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质要求。

在无名小溪和仙江河上共设置4个监测断面，检测结果表明，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB38388-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量现状

共布设3处地下水水质监测点，地下水监测项目包括常规水化学因子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-），基本水质因子（pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数）和特征因子（锂、铍）。监测结果表明，个监测点的各项指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

在工业广场及周边相邻声敏感目标处设置了7个噪声监测点，连续监测2天，每天昼夜各一次。监测结果表明，监测期间各监测点位声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

（5）土壤环境

在工业广场选址及周边设置了4土壤监测点，监测结果表明，本项目拟建场地土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，也满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值；其他监测点位土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值。这说明区域土壤环境质量良好。

污染源源强及污染防治措施

施工期污染源及污染防治措施

废气

（1）施工扬尘

基建工程施工中挖土（石）、弃土、推土、沙石装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中。同时，物料运送、堆放期间由于风速将引起扬尘污染。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3，下风向150m处TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3。

为防止施工粉尘对环境空气质量的影响，施工作业区布置尽可能远离居民区，并及时洒水，非雨天每天洒水不少于4~5次。同时，对回填土、废弃物和临时堆料应按指定的堆放地堆放，车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土，场地周围采取围挡措施，大风季节在临时堆料场上面被以覆盖物，防止大风引起的扬尘污染。

（2）动力机械尾气和汽车尾气

工程施工中会使用一些燃油动力机械，燃油动力机械使用过程中会无组织排放燃油废气，车辆运输过程中也会产生汽车尾气，这些废气中的主要污染物有NO2、CO、SO2和THC等。

主要污染防治措施有：合理安排施工设备工作时间，并使用低硫含量的清洁燃油，减少施工设备废气的影响；合理安排运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（3）道路扬尘

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；超过环境空气质量二级标准，但扬尘浓度随距离的增加而快速下降，下风向200m以外影响大大减小。

主要污染防治措施有：对施工区道路进行管理与养护，对施工区道路进行硬化，使路面保持清洁，处于良好运行状况；强施工期运输道路的车辆管理工作，出场时清洗车轮，确保泥土不带出场外，在人口稠密区定期洒水降尘，减轻道路扬尘造成的空气污染；采用密闭式自卸运输车辆，原料和成品运输实行口对口密闭传递。

废水

本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要污染物为SS、石油类等。施工现场设沉砂池和小型隔油池，生产废水经处理后回用于施工生产，生产废水不外排。

（2）施工人员生活污水

本项目施工期生活污水量为2.04m3/d。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。施工区修建临时旱厕，固体物适时清掏后用于附近林地施肥。

噪声

施工机械噪声主要来源于施工开挖、混凝土拌合等。建筑施工的机械作业一般属于露天作业，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。

建设单位应选用低噪声的施工设备，设备要定期维修，保持机械润滑，降低运行噪声。安排施工布局时避免同一地点集中使用过多高噪声设备，造成局部声级过高。合理安排施工作业时间、控制高噪声设备的作业时间尽量避免夜间施工，防止对周围居民的噪声干扰。合理安排运输路线和运输时间，施工运输的大型车辆应尽量避开村民稠密区，运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。施工运输工作应尽可能集中在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，禁止夜间运输。

固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要为场地基础开挖等产生的废石以及废弃土石方、施工工人的生活垃圾。

（1）废弃土石方、表土

建设期井巷掘进产生的废石约2000m3，建设场地剥离的土石约5400m3，项目施工期产生的废弃土石方全部用于道路铺筑和工业广场建设。

（2）生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾定点收集后，定期清运至平江县生活垃圾填埋场统一处置。

运营期污染源及污染防治措施

废气

（1）井下通风废气

井下通风废气中主要污染物为在坑内采掘作业面、凿岩爆破、矿岩装卸、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和爆破过程产生的CO、NOx等有害气体。

本项目地下采矿采用湿式作业，在爆破前对即将爆破区岩壁加湿，爆破后喷雾洒水，有效抑制粉尘、CO、NOx的产生，同时在各产尘点及通道加装洒水、喷雾装置，提高了巷道内空气的含水率，有效降低粉尘产生量，再由井下通风装置排出地表。爆破瞬间产生的污染物浓度，随着时推移以及井下通风装置运行，污染物在空气中不断扩散，其浓度也会降低。

（2）车间粉尘

本项目粗碎采用颚式破碎机破碎，在破碎过程中会产生一定量的粉尘。

本项目粗碎粉尘产生系数为0.1kg/t原料，即产生粉尘量为2t/a（0.76kg/h）。在车间加强洒水降尘，且车间进行全封闭，车间无组织粉尘排放量约为产生量的20%，即0.16kg/h。

（3）废石临时堆场扬尘

本项目营运期采矿废石产生量为2000t/a；原矿出井后，经破碎手选，15800t/a为长石产品外售，此过程手选废石产生量为4200t/a。因此，矿山废石产生量为6200t/a。矿山部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用。废石临时堆场占地面积为480m2。目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。本项目营运期废石产生量很小，废石临时堆场占地面积不大，废石产生后可以很快进行综合利用，临时堆场扬尘产生量仅为0.066t/a。

（4）原矿堆场扬尘

本项目原矿生产量为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，随即送破碎手选。本项目原矿堆场与废石临时堆场临建，占地面积为150m2。目前，企业原矿堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，原矿沿坡倾倒。环评要求原矿堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。本项目营运期原矿生产量不大，原矿堆场占地面积不大，原矿产生后立即送去破碎手选，原矿堆场扬尘产生量仅为0.304t/a。

（5）长石产品堆场扬尘
本项目长石原矿，经破碎手选后，产品产量为15800t/a，堆放在产品车间内，并在放矿和转载过程中进行洒水抑尘，扬尘产生量很小。
（5）运输扬尘与汽车尾气

运输车辆行驶在未洒水路面的扬尘量为0.39kg/km·辆，行驶在洒水路面的扬尘量为0.23 kg/km·辆。此外运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NOx、CO和THC等。

运输车辆主要行车路线为乡间公路，已全部水泥硬化，后期矿区内的运输道路也应全部硬化。应采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，在居民集中分布区公路进行清扫、洒水，减少粉尘产生。同时，在矿山运输车辆出入口设置车辆冲洗系统。定期保养车辆，保证在运输车辆车况较好，确保不超载、不超速。

废水

（1）井下涌水

根据矿山初步设计，预计+150m中段正常涌水量为5m3/h（120 m3/d），最大10m3/h（240 m3/d）。矿井生产及井下洒水用水量约为5.5m3/h（44 m3/d），消耗0.5m3/h（4 m3/d），井下产生生产废水5 m3/h（40 m3/d）。井下废水产生量为160 m3/d，最大量为280 m3/d。矿井涌水经主斜井排至井口，经沉淀池沉淀后，5.5 m3/h（44 m3/d）回井下用于井下生产，15 m3/d用于地面洒水降尘，剩余101m3/d通过专用管道排入仙江河。
根据监测结果，本项目井下涌水中，主要污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4的一级标准，同时，各监测因子浓度也满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。未来，企业在进行井下开采生产后，由于井下凿岩钻孔爆破等原因产生的井下生产废水的混入，造成出井的井下涌水水质变差，主要是由于井下凿岩爆破等工作，造成井下水中SS浓度升高。

本环评要求企业对井下涌水采用沉淀处理，修建三级沉淀池，保证正常生产过程中排放的废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
（2）废石临时堆场、原矿堆场淋溶水

矿山废石产生量为6200t/a，部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用，废石临时堆场占地面积为480m2。

本项目原矿生产量为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，占地面积为150 m2。
环评要求对废石临时堆场、原矿堆场顶部加盖雨棚，因此，本项目营运期废石临时堆场、原矿堆场无淋溶水产生。

（3）生活污水

本项目生活用水量为3.84m3/d，排放量按用水量的80%估算，生活污水产生量为3.07m3/d。职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
噪声

项目井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输，地表噪声主要是空压机、水泵、破碎机生产过程中产生的噪声 ，噪声值范围为75～120dB（A）。

对工程的噪声污染防治措施主要是：定期对各噪声设备进行精心检修；矿区高噪声设备安装在专用的机房内；加强隔声、减震处理，对于强噪声设备采取隔声罩、隔声间等；对于各种强噪声设备的设备基础，必须严格按设计要求要采取一定的防震措施，使其起到减震降噪的作用；建立隔音绿化带。

合理安排运输路线和运输时间，运输的大型车辆应尽量避开村民稠密区，运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。运输工作应尽可能集中在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，禁止夜间运输。
固体废弃物

（1）采矿废石

矿山废石产生量为6200t/a，部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用，废石临时堆场占地面积为480m2。

目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。

经对照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号，2016年8月1日起施行），本项目废石不属于名录中所列的项目。

本次环评对采矿废石进行了毒性浸出检测，证明本项目废石属于第I类一般工业固废。

（2）含油固废

矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）。

根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目含油固废属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥产生量约为8t/a，其成份主要是沉积的悬浮物，重金属含量很低，根据同类工程，属于I类一般固废。污水处理站污泥干化后用于修路等综合利用。
（4）生活垃圾

本项目劳动定员48人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，本项目工作日按330天计，则矿区员工生活垃圾产生总量为7.92t/a。生活区内合理布设垃圾桶，定期清运至平江县生活垃圾卫生填埋场统一处置。

环境影响预测与评价

大气环境影响预测与评价

（1）井下通风废气
经预测，风井无组织粉尘最大落地浓度为52.146 μg/m3，最大占标率为5.79%。

井下通风废气对周边大气环境影响很小。
（2）车间粉尘

经预测，正常工况下，破碎手选车间有组织粉尘最大落地浓度为73.864μg/m3，最大占标率为8.21%。

总体上，车间粉尘排放的环境影响较小。

（3）废石临时堆场和原矿堆场产生的扬尘

本项目废石临时堆场设计占地面积为480m2。废石临时堆场地面进行硬化，顶部加盖雨棚。本项目废石产生量很小，废石临时堆场占地面积不大，废石产生后可以很快进行综合利用，临时堆场扬尘产生量很小。

本项目原矿生产量为20000t/a，出井后临时堆放在原矿堆场，随即送破碎手选。本项目原矿堆场与废石临时堆场临建，占地面积为150 m2。目前，企业原矿堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，原矿沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防风防雨。由于废石堆场面积很小，且废石场选址处于山谷之中，不易起尘。原矿产生后，随即送破碎手选，原矿堆场仅起到临时周转作用，矿石堆存量很小。
总体上，本项目废石临时堆场扬尘产生量很小，对周边环境影响很小。

（4）运输道路扬尘

本项目主要运输扬尘产生于矿石、废石的外运。外运卡车主要行车路线为乡间公路，矿山公路为水泥硬化路面，沿途居民分布较集中，在运输车辆车况较好，在不超载、不超速的前提下对沿线居民影响较小。评价建议建设方采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，并在居民集中分布区公路进行洒水，减少粉尘产生。

在采取相应的环保措施后，运输道路扬尘对环境影响较小。

地表水环境影响分析

（1）矿山废水排放对仙江河水质的影响分析

预测结果表明，矿山废水排放至仙江河，仙江河SS浓度未超过《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的III类标准（30mg/L），COD浓度未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（20mg/L）。
因此，本项目生产废水经处理后达标排放至仙江河，对仙江河水质影响很小。

（2）生活污水对地表水环境影响分析

本项目生活污水产生量约为3.07m3/d，产生量较小。职工粪便经过旱厕收集后用于周边林地农肥，食堂废水经过隔油池处理后和宿舍生活污水经过生活污水收集池收集后用于周边林地浇灌。
地下水环境影响分析

环评要求企业对废石临时堆场、原矿堆场搭建雨棚，一面为山坡，为混凝土护坡，两侧建设挡墙，四周建设截排水沟，防止雨水冲刷产生淋溶液，因此，正常情况下，本项目废石临时堆场和尾矿临时堆场无生产废水产生，对地下水环境无影响。
固废环境影响分析

（1）采矿废石

本项目营运期采矿废石产生量为原矿生产量的10%，即2000t/a；原矿出井后，经破碎手选，手选废石产生量为4200 t/a。因此，矿山废石产生量为6200t/a。矿山部分废石进行进行充填，充填量约为废石产生量的30%，即为1860t/a，剩余4340t/a废石堆存于废石临时堆场，后全部用于修路等综合利用。
经对照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号，2016年8月1日起施行），本项目废石不属于名录中所列的项目。本次环评对采矿废石进行了毒性浸出检测，证明本项目废石属于第I类一般工业固废。

本项目废石临时堆场占地面积为480m2。目前，企业废石临时堆场已建成，靠山一侧为水泥混凝土护坡，废石沿坡倾倒。环评要求废石临时堆场顶部加盖雨棚，防止雨水冲刷。

由于本项目废石属于第I类一般工业固废，项目废石可以全部用于修路等综合利用，在当地有着很好的销路，因此，本项目废石堆场为临时堆场，仅作为废石的暂存和转运场所，占地面积较小，矿山闭矿后，废石堆场废石全部清运，废石堆场可以做到全部生态恢复。
总体上，本项目废石对环境影响很小。
（2）含油固废

矿山生产会产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，主要为废机油（50kg/a）、空油桶（50个/a）。

根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目含油固废属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。企业拟在维修车间内设置危废暂存间，废机油等含油固废临时存在危废暂存间，后交由有资质的单位进行处理。

在保证含油固废按要求进行储存和处理的前提下，本项目含油固废对环境影响很小。
（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站污泥产生量约为8t/a，其成份主要是沉积的悬浮物，重金属含量很低，根据同类工程，属于I类一般固废。污水处理站污泥干化后用于修路等综合利用。
本项目污水处理站污泥均可得到安全合理处置，对环境无影响。
（4）生活垃圾

本项目劳动定员48人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，本项目工作日按330天计，则矿区员工生活垃圾产生总量为7.92t/a。生活区内合理布设垃圾桶，定期清运至平江县生活垃圾卫生填埋场统一处置。对当地环境无影响。
声环境影响分析

项目建成后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，项目建成后噪声对距离最近的居民噪声影响不大，预测声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。

总体上，项目设备运行噪声对周边声环境影响不大。

本工程自乡道至矿山，有130m矿山内部运输道路，其距离最近的居民仅为46m。运输将对道路该处2户居民声环境造成瞬时影响。

经预测，大型载重车辆昼间运输过程中，运输道路沿中心线两侧75m范围内的首排居民噪声均出现瞬时超标现象。因此，车辆运输瞬时噪声对沿线居民影响较大。

在落实环评提出的运输噪声控制措施基础上，项目运营对运输沿线声环境影响可以接受。

土壤环境影响

通过定性分析和类比调查可知，在严格按照本环评提出的土壤污染防治措施的基础上，本项目建设对周边土壤环境影响很小，不会改变建设用地及周边土地土壤使用功能，建设用地土壤环境质量可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，其他用地可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值，建设项目土壤环境影响可接受。

环境风险分析

通过定性分析和类比调查可知，在严格按照本环评提出的土壤污染防治措施的基础上，本项目建设对周边土壤环境影响很小，不会改变建设用地及周边土地土壤使用功能，建设用地土壤环境质量可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，其他用地可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值，建设项目土壤环境影响可接受。

总量控制

本项目生产废水外排水量为36865m3/a。预测外排水质为：COD浓度为7mg/L，则COD排放量为0.258t/a；氨氮浓度为0.025mg/L，则氨氮排放量为0.001t/a。本项目总量为向岳阳市公共资源交易中心购买。

公众参与

2019年8月30日建设单位委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制该项目环评报告，建设单位于2019年9月2日在平江之窗网站进行了首次网络公示，于2019年10月14日在平江之窗网站进行了第二次网络公示，于2019年10月14日与10月21日在《岳阳晚报》进行了征求意见稿的报纸公示，于2019年10月13日在项目所在地的平江县三墩乡政府、汇龙村所在地进行了征求意见稿的现场公示，公示时间均为10个工作日。公示期间未收到公众的反馈意见。
总体结论

总结论
本项目为《平江县天诚矿业有限公司八里长石矿2万t/a采选工程》，工程采矿矿种为长石矿，工程达产后岩脉产量为2.0万t/a，其中长石产量为0.6万t/a，矿山服务年限为8.6年。本项目符合国家和地方产业政策，符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及环保部审查意见的要求，矿山已纳入《平江县矿产资源总体规划（2016-2020年）》，项目选址不在生态保护红线范围内，选址符合环保要求。本工程建成投产后，在污染防治设施正常运行、污染控制措施认真实施的条件下，可有效控制外排污染物对环境的影响，污染防治措施技术可行，经济相对合理，项目对环境的影响及环境风险均在可承受范围内，在认真落实报告书提出的各项控制措施的基础上，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

建议
在矿石开采过程中，加强探矿。对开采和手选过程中发现的云母、石英矿石，尽可能回收利用，避免资源浪费。
井下开采





通风








原矿








井下涌水








污水处理





无名小溪








井下生产








采矿废石





废石临时堆场





回填采空区








综合利用





产品








产品堆场








粗碎





手选





手选废石








除尘





矿石22000





原矿20000





长石产品15800








手选废石4200








采矿废石2000








综合利用


4340





外售








充填


1860








井下水仓





仙江河





井下涌水处理站





120





160





井下涌水





井下生产





高位水池





160





44





4





40





101





除尘





15









_1234567890.unknown

