
                                     岳环评[2020]83号

关于湖南聚特新材料有限公司年产6500吨聚氨酯发泡胶材料生产项目环境影响报告书的批复

湖南聚特新材料有限公司：

你公司《关于申请办理<湖南聚特新材料有限公司年产6500吨聚氨酯发泡胶材料生产项目环境影响报告书>环评批复的报告》、岳阳市生态环境局湘阴分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南聚特新材料有限公司拟在岳阳市湘阴县金龙镇卓达金谷创业园8栋建设年产6500吨聚氨酯发泡胶材料生产项目，项目总投资5000万元，总用地面积为2400m2。项目以多亚甲基多苯基异氰酸酯、聚醚多元醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、改性二苯基甲烷二异氰酸酯、聚酯多元醇、二月桂酸二丁基锡、三乙烯二胺、辛酸亚锡等为主要原辅材料，通过备料、投料、混合、包装等工序生产聚氨酯发泡胶材料6500吨/年。主要建设内容为：在现有厂房中设置生产车间、办公室、实验室、环保工程等，其他辅助、公用工程利用园区现有；根据湖南长沙水天净化技术工程有限公司编制的《湖南聚特新材料有限公司年产6500吨聚氨酯发泡胶材料生产项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。设备清洗废水收集暂存，循环利用，不外排；生活污水经处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及卓达创业园污水处理设施接纳标准后，排入卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及湘阴县第三污水处理厂接纳标准后，排入湘阴县第三污水处理厂深度处理。

2、废气污染防治工作。严格控制废气污染，加强日常监管，定期对设备进行维护和管理，最大限度减少生产装置区的废气无组织排放，确保厂界VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5厂界浓度限值；生产废气经收集处理后，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限后，由21米高排气筒排放。
3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，实验室固废、废活性炭、废电瓶应送有资质的单位安全处置，废化学原料包装物定期交供应商回收，避免造成二次污染；边角料、不合格产品、收集粉尘等一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求进行贮存、处理；原料桶标签纸、生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、污染物总量控制指标：VOCs≤0.4t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南长沙水天净化技术工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局湘阴分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

                                岳阳市生态环境局

                                 2020年6月1日

	抄送:岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南长沙水天净化技术工程有限公司


3

