岳环评〔2021〕14号

关于岳阳港君山港区LNG加注站项目

环境影响报告书的批复

岳阳液化天然气有限公司：

你公司《关于“岳阳港君山港区LNG加注站项目”环境影响报告书批复的申请报告》、岳阳市生态环境局君山分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 为加快推进“气化湖南工程”战略部署和“洞庭湖生态经济区”建设，岳阳液化天然气有限公司拟投资13490.29万元（其中环保投资815.85万），选址于岳阳市君山区广兴洲镇岳阳LNG接收站（储备中心）项目一期东侧约400米处（中心地理坐标：纬度：29.581186、经度：112.916365）实施岳阳港君山港区LNG加注站项目。项目为岳阳LNG接收站（储备中心）项目二期工程。主要建设内容：新建2座5000吨级LNG加注泊位（码头结构按停靠10000吨级船舶设计），布置于规划LNG泊位区的下游端部，占用长江岸线315m。2个泊位均采用直立墩式结构方案，水工建筑物主要由靠船加注平台、靠船墩、系缆墩、卸车平台、倒车平台及固定引桥组成；配套新建阀室棚及变电所、通信系统等辅助工程和和废气、噪声治理等环保工程。站内交通、供电、给排水、消防、暖通（含氮气）及动力系统等配套工程和废水处理、固体废物暂存等环保设施均依托岳阳LNG接收站（储备中心）项目（一期）。项目LNG加注方式采用LNG罐箱或槽车通过卸车撬直接对船舶进行加注，加注对象主要为1000～10000t级内河船舶。项目建成后，年吞吐量2.6万t（均为出口量），设计年通过能力3.1万t。站内劳动定员共18人。项目不在现场设置搅拌站，不涉港池疏浚工程，其他施工所需现场办公区、试验室、材料及设备仓库和存放场地、钢筋和模板堆场及加工场、预制构件堆场等临时工程均在岳阳LNG接收站（储备中心）项目（三期）永久占地内设置，项目不另设临时占地。根据湖南葆华环保有限公司编制的《岳阳港君山港区LNG加注站项目建设项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局君山分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 项目实施须严格落实湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的相关要求。同时项目建设和运营必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告书中提出的要求，做好施工扬尘、废气、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对长江水域、东洞庭湖自然保护区等周边环境的影响，避免造成施工扰民。优化项目码头泊位工程涉水施工工艺，选择合适施工方案和作业方式，桩基、现浇承台等作业选择枯水期进行，避免对长江水域环境造成影响。施工人员生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化，不外排。施工船舶废水经船舶配套油水分离器处理后由有资质的经海事部门许可的船舶污染物接收船到定点码头收集上岸集中规范处理，不外排入长江等水体。施工机械含油废水经收集隔油沉淀处理后回用，混凝土养护废水和基坑废水等施工废水经收集沉淀处理后回用于施工现场洒水，均不外排；泥浆池四周采用抛包围堰挡加高围护，并配套设置截水沟、遮盖和溢流口等。钻渣经泥浆池沉淀处理，泥浆池沉淀出的沉渣经干化处理后回填于三期工程场区；工程建筑垃圾由渣土管理部门统一调配，施工人员生活垃圾集中收集送城市垃圾处理场，严禁倾倒在东洞庭湖自然保护区实验区范围内；项目采用外购商品混凝土，严禁物料露天堆放，施工区域和物料堆场设置围挡。严禁大风大雨等恶劣天气施工，加强对施工扬尘产尘点的监控管理，配备洒水设备并定期洒水抑尘；合理安排物料运输路线，严格落实封闭式运输，减少扬尘对周边环境的影响；合理安排施工时段，禁止夜间施工，尽量选用低噪声设备，合理进行施工布置，落实好临时降噪措施，在距工程较近的居民点等环境敏感点作业设临时声屏障，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，确保项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。工程建设完成后，及时进行植被恢复和生态补偿工作。

（二）废气污染防治工作。严格落实报告书提出的废气防治措施，加强设备及管道、法兰接口处密闭性的巡查维护，采用密闭装卸工艺等措施减少LNG无组织排放，确保站区厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。加注站码头采用岸电；项目LNG装卸及储存过程中产生的蒸发气经蒸发气回收系统收集回收。

（三）废水污染防治工作。港区及站内区域严格落实雨污分流制。船舶生活污水、船舶含油污水由海事部门认可的有资质船舶污染物回收企业进行接收处理；项目产生的机修含油废水经收集处理后由专业泵车运至君山区第二污水处理厂达标处理；站内生活污水、初期雨水经收集送岳阳LNG接收站（储备中心）项目（一期）陆域罐区污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化用水要求后，回用作站内绿化用水，不外排。

（四）噪声防治工作。到港船舶禁止鸣笛，加强到港船舶发动机的维护工作，发动机设置在隔离间并采取降噪措施；选用低噪声设备，加强各类机械设施的维修保养，对传输泵、各类机泵等产生高噪声的设备采取减震隔音措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。项目固体废物的暂存依托岳阳LNG接收站（储备中心）项目（一期）。项目须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单要求，分类收集暂存各类固体废物，落实转移联单制度，并规范建立健全各类固体废物管理台帐。在港船舶严格执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）的规定。船舶垃圾由专业船舶接收处理；废矿物油规范收集交由有资质单位安全处置；机修固废中的一般工业固体废物经收集后综合利用；少量的含油棉纱、抹布经收集与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。根据分区防控原则，做好站内污水管网密封防腐和防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水和土壤环境造成污染。

（六）环境管理和风险防范工作。加强对输气、加气管道和各污染防治设施、设备等的维护管理，建立健全LNG运输、卸船、气化操作规程和应急处理机制，常备安全消防用具。规范环境监测工作，做好码头区域各类水文气象等通航观测工作，加强对港区船舶的航行、作业管理，确保运行安全。加强环境风险管理，码头工艺系统中设紧急切断装置，采用DCS控制系统，配置固定式可燃性气体浓度报警仪和移动式可燃气体浓度报警器等各类报警设备和监测装置等，规范建设集液池和事故水收集系统，制定并落实事故风险应急预案，储备各类应急物资并组织演练。加强LNG运输、装卸、贮存中的安全管理，杜绝风险事故的发生。

（七）生态保护管理工作。项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区、长江监利段四大家鱼国家级种质资源保护区的试验区和东洞庭湖湖泊湿地保护区，根据《岳阳港君山港区LNG加注站项目建设项目环境影响报告书》（报批稿）中的生态敏感区环境影响评价分析、环保措施与结论：项目的建设和运营对东洞庭湖国家级自然保护区、四大家鱼国家级种质资源保护区、湿地保护区和长江水体及鱼类、水禽、鸟类等产生的负面影响不大。你公司须认真落实报告书中提出的各项生态保护措施，确保项目生态环境风险在可控范围内。

（八）在项目上游现有的谭子坑饮用水源取水口取得相关水利主管部门调整许可前，项目不得开工建设。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局君山分局和湖南葆华环保有限公司。

四、请岳阳市生态环境局君山分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年3月16日

抄送：岳阳市生态环境局君山分局、湖南葆华环保有限公司