平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）

历史遗留重金属废渣整治项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：平江县三阳乡人民政府

环评单位：长沙永宸环境科技有限公司

二〇二五年十月

目  录

1. 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 项目建设的必要性	4

1.4 分析判定相关情况	6

1.5 关注的主要环境问题	21

1.6 报告书主要结论	21

2. 总则	22

2.1 编制依据	22

2.2 评价目的与评价原则	26

2.3 环境影响识别和评价因子筛选	28

2.4 环境功能区划及评价标准	29

2.5 评价工作等级及评价范围	35

2.6 环境保护目标	41

3. 建设项目工程分析	44

3.1 项目概况	44

3.2 工程分析	69

3.3 污染源汇总	92

4. 环境现状调查与评价	95

4.1 自然环境概况	95

4.2 环境质量现状评价	97

4.3 生态环境现状调查与评价	113

5. 环境影响预测与评价	128

5.1 施工期环境影响分析	128

5.2 封场后环境影响分析	140

6. 环境风险分析	151

6.1 概述	151

6.2 风险调查	153

6.3 环境风险潜势初判	153

6.4 环境风险评价工作等级划分及评价范围	155

6.5 环境风险识别	155

6.6 风险影响分析	157

6.7 环境风险防范措施	158

6.8 应急预案	160

6.9 结论	161

7. 环境保护措施及其技术经济论证	162

7.1 施工期环境保护措施	162

7.2 封场后环境保护措施	168

8. 环境影响经济损益分析	177

8.1 环境保护投资估算	177

8.2 环境经济损益分析	178

8.3 环境影响经济损益分析小结	179

9. 环境管理与环境监测	180

9.1 环境管理	180

9.2 环境监测	182

9.3 环境监理	184

9.4 排污口设置及规范化管理	188

9.5 竣工环境保护验收	189

9.6 总量控制指标	190

10. 环境影响评价结论	192

10.1 结论	192

10.2 建议	196

附件：

附件1：环评委托书

附件2：平江县人民政府关于《明确平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目业主》的通知

附件3：岳阳市生态环境局《关于平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目实施方案》的初步审查意见

附件4：平江县发展和改革局关于《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目可行性研究报告的批复》（平发改审〔2024〕208号）

附件5：平江县发展和改革局关于《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目概算总投资的批复》（平发改审〔2025〕65号）

附件6：初设专家评审意见

附件7：项目林地属性查询说明

附件8：平江县林业局准予行政许可决定书（平林地许准〔2025〕009号）

附件9：渗滤液接收协议

附件10：现状监测报告及质保单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：填埋场平面布置图

附图4：取土场与项目运输路线图

附图5：项目环境环保目标图（填埋场）

附图6：项目环境环保目标图（取土场）

附图7：项目环境环保目标图（运输道路）

附图8：项目监测布点图

附图9：项目填埋场与“三区三线”位置关系图

附图10：项目临时道路与“三区三线”位置关系图

附图11：项目取土场与“三区三线”位置关系图

附图12：样方设置与项目取土场位置关系图

附图13：样方设置与项目临时道路、填埋场位置关系图

附图14：样线设置与项目取土场位置关系图

附图15：样线设置与项目临时道路、填埋场位置关系图

附图16：取土场生态评价范围内植被类型及植被覆盖度空间分布图

附图17：临时道路、填埋场生态评价范围内植被类型及植被覆盖度空间分布图

附图18：取土场生态评价范围内土地利用现状图

附图19：临时道路、填埋场生态评价范围内土地利用现状图

附图20：取土场生态评价范围内生态系统类型图（生态保护目标：无重要物种等）

附图21：临时道路、填埋场生态评价范围内生态系统类型图（生态保护目标：无重要物种等）

附图22：项目生态保护措施示意图

附表：

附表1~6：环境影响评价自查表

附表7：建设项目环评审批基础信息表

概述

项目背景

湖南省是闻名的“有色金属”之乡，矿产资源丰富，历史上矿业经济活跃，但也造成了大量的生态环境问题。岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，北部是大平原，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。

平江县矿产资源较为丰富，具有矿种多，分布相对集中的特点，黄金资源丰富，属湖南省第二大产金县。全县共发现矿产地152处，矿产41种，其中探明储量的有23种有色金属矿产：铜矿产于献冲、童市、三墩等地；铅锌矿集中分布于梅树湾、秦家坊、象鼻洞、芦洞胡家大屋等地；岩金，集中分布在黄金洞乡的金枚、金塘、杨山庄金矿和万古、大洞、指泉岭一带，形成了万古和黄金洞两个金矿集中区。黄金资源保有量一万公斤左右；砂金矿，沿汨罗江分布，探明长寿国富和伍市三和2个矿床。

平江县自明、清朝开始即探出零星金矿，并伴随有采金选金活动；至上世纪90年代，随着县域境内金矿储量的探明，三阳乡南尧村出现大规模的采金选金活动，并引发了金矿的乱采滥挖；加之当初矿山管理不规范、村民及乡办企业缺乏环境保护意识，村民私自采矿选矿产生的废渣随意堆积在矿区内；更为严重的是，由于受当时选矿技术水平，村民私自选矿更多的是采用氰化淘金工艺，选矿产生的废渣属于氰化废渣，其对环境的污染较为严重。

为了解决平江县三阳乡南尧村金矿废渣重金属污染问题，2022年2月25日，平江县三阳乡南尧村委会提出“请求将南尧村遗留废渣进行安全处理的请愿书”。

根据现场调查，目前三阳乡境南尧村垂拱组、仙人组区域存在废渣堆体2处（南尧村1#废渣堆和2#废渣堆）。这些废渣堆体在地表径流的冲刷作用下，部分废渣向废渣堆体下游迁移，废渣受降水淋洗产生的渗滤液也最终随地表径流入附近小溪，污染周边地表水、地下水、土壤。本项目的场地修复工作是消除场地污染物对人体健康潜在威胁的需要，是确保附近居民饮用水、农田土壤安全的需要，是保护平江县生态环境、实现可持续发展的需要。

为消除该区域历史遗留重金属废渣对周边环境的污染隐患，保障周边水质安全，保护周边居民生活环境，平江县三阳乡人民政府拟投资985.88万元，在项目污染场地开展平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目。

平江县三阳乡人民政府于2022年8月委托湖南安博检测有限公司编制了《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》并通过专家评审会；2022年8月委托长沙宸甄环保科技有限公司编制了《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目实施方案》并通过了专家评审会，2022年9月14日岳阳市生态环境局出具了关于《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目实施方案》的初步审查意见；2024年6月委托盈创筑业工程科技有限公司编制了《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目可行性研究报告》，2024年6月19日取得了平江县发展和改革局《关于平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目可行性研究报告》的批复；2024年6月委托中蓝长化工程科技有限公司编制了《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目初步设计》并通过了专家评审会。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版，环保部令第16号）等有关文件的规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中的“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“一般工业固体废弃物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，本项目需编写环境影响报告书，阐明项目建设对周边环境的影响及污染防治措施的可靠性和稳定性，以确保社会、经济与环境同步的可持续发展的战略目标。为此，平江县三阳乡人民政府（以下简称“建设单位”）委托长沙永宸环境科技有限公司（以下简称“我公司”）开展本项目的环境影响评价工作。接受任务委托后，我公司的有关成员在熟悉资料、踏勘拟建地现场的基础上，根据本项目的特点和项目地区环境特征，按照环评技术导则要求，开展环境影响评价工作，编制了该项目的环境影响报告书，报请审查。

环境影响评价工作过程

我公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016），本次环境影响评价工作分为三个阶段：

第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案。

第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。

评价过程见评价工作程序图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序

项目建设的必要性

（1）解决历史遗留重金属污染问题、维护生态环境的需要

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》固废检测数据结论得出，本项目南尧村2#废渣堆I区、Ⅱ区所在范围内废渣为第I类一般工业固体废物，南尧村1#废渣堆及南尧村2#废渣堆其他区域范围内废渣为第Ⅱ类一般工业固体废物。

平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣占压大片林地，由于在开采时未采取任何环保及水土保持措施，导致区域内植被遭到严重破坏。矿区的滥采乱挖加剧了水土流失，每逢暴雨季节，遗留废渣中的重金属污染随雨水进入到周边环境。

本项目的实施，可以防止南尧村片区（垂拱组、仙人组）废渣继续随降雨淋溶向下游转移并释放重金属，有效控制污染源的扩散，最大限度减少历史遗留废渣对地表水及下游农田的影响，并因此减少历史遗留废渣对当地居民生活环境的影响，是“资源节约、环境友好”社会建立的基础，也是实现社会可持续发展的需要，具有显著的社会效益和环境效益。

（2）缓和民众矛盾、促进社会和谐发展的需要

项目区内砷等重金属污染问题突出，对村民饮用水和生活造成很大影响，同时威胁到下游农田种植农产品的安全。废渣堆范围内主要的地表水系为地块内山涧小溪，附近居民区多年受废渣污染的影响，当地村民请愿治理的呼声非常强烈。解决遗留废渣污染问题，能消除当地重金属污染隐患，控制和防止污染扩散，避免造成更大范围及更深层次的土壤污染，以及对地表水的污染，安抚周边民众的担忧情绪，缓和民众矛盾，为社会持续稳定和谐发展起到积极推动作用。

（3）改善生态环境、落实平江县建设规划的需要

根据平江县“十四五”规划着力构建以“重金属治理”为核心的“绿色发展”新格局目标要求，推进平江县土壤污染治理及生态修复工程，加强废弃矿山生态修复治理，持续推进乡镇矿区植被修复治理工程。解决平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）的砷等重金属污染，对污染源进行一系列整治措施，防止区域生态环境进一步恶化，能有效解决因遗留废渣污染而造成的生态破坏，恢复土地生态功能。为恢复“绿水青山”打下坚实的基础。

（4）保护下游农田土壤环境及农产品安全的需要

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》区域地表水检测结果表明，南尧村1#（鲁沅洞）废渣堆无名小溪、南尧村1#（鲁沅洞）废渣堆旁水塘中砷的含量略高于地表水Ⅲ级，南尧村2#废渣堆无名小溪水质检测指标浓度均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级，废渣堆在常年雨水冲刷下，产生的重金属浸出液对流经废渣堆内地表径流水质有影响。

“民以食为天，食以土为本”。土壤是农业生产最基本的生产资料，它不仅为作物提供适宜的生存环境，而且还是作物各种必需营养元素的主要来源。本项目区内砷等重金属污染土壤污染对人类的危害性极大，它不仅直接导致粮食减产，而且通过该区域内食用生长在农田土地上的植物及其产品会影响人体健康。我省的“十四五”环境保护规划中，特别强调要加大土壤污染治理和修复力度。

分析判定相关情况

    - 产业政策相符性分析

本项目为环保治理类项目，主要目的是通过对平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣进行安全处置和生态恢复，以减少重金属污染物对本区域周边环境的污染，改善生态环境，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，即鼓励类中第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”的第2项“生态环境修复和资源利用”。

综上，拟建项目的建设符合国家现行产业政策要求。

    - 相关法律法规相符性分析

      - 与《中华人民共和国森林法》（2019年12月18日修订）符合性分析

拟建项目与《中华人民共和国森林法》（2019年12月18日修订）的符合性见下表所示。

表1.4-1  与《中华人民共和国森林法》（2019年12月18日修订）符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三十七条 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设，应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。 | 本项目为采取填埋方式对固体废物进行治理的项目，已取得平江县林业局的准予行政许可决定书（平林地许准〔2025〕009号）。 | 符合 |
| 2 | 第三十八条 需要临时使用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门批准；临时使用林地的期限一般不超过二年，并不得在临时使用的林地上修建永久性建筑物。 | 本项目已取得平江县林业局的准予行政许可决定书（平林地许准〔2025〕009号），项目施工期为6个月，施工完成后即进行封场和生态恢复，未在林地上修建永久性建筑。 | 符合 |
| 3 | 第三十九条 禁止毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁坏林木和林地的行为。禁止向林地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成林地污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。禁止擅自移动或者损坏森林保护标志。 | 本项目为采取填埋方式对固体废物进行治理的项目，不属于左述禁止项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《中华人民共和国森林法》（2019年12月18日修订）中相关要求。

      - 与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）符合性分析

拟建项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）的符合性见下表所示。

表1.4-2  与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 | 本项目作为历史遗留重金属废渣整治项目，能有效解决历史遗留污染问题。 | 符合 |
| 2 | 强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。 实行土壤污染治理与修复终身责任制，2017年底前，出台有关责任追究办法。 |  | 符合 |

综上所述，本项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）中相关要求。

      - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

拟建项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见下表所示。

表1.4-3  与长江经济带发展负面清单符合性分析

| 序号 | 指南要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 拟建项目不属于码头建设项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 拟建项目不涉及自然保护区和风景名胜区。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 拟建项目不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 拟建项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园河段。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 拟建项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内；不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区保留区内。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 拟建项目运营期废水均外委处置，不新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 拟建项目不开展捕捞河流水生动物活动。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 拟建项目不属于化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 拟建项目位于平江县三阳乡，为固体废物治理项目，不属于上述禁止类高污染项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 拟建项目不属于石化、煤化工项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 拟建项目不属于落后产能、过剩产能、高耗能高排放项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中相关要求。

      - 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

拟建项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见下表。

表1.4-4  与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析

| 序号 | 负面清单 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十五条：禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 拟建项目不属于化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 2 | 第十六条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 拟建项目行业为N7723固体废物治理项目，不属于高污染项目；不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》规定的“高污染、高环境风险”产品。 | 符合 |
| 3 | 第十七条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 拟建项目不属于石化、煤化工项目。 | 符合 |
| 4 | 第十八条、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 拟建项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目和高耗能高排放项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中相关要求。

      - 与《湖南省“十四五”生态生态环境保护规划》相符性

根据湖南省人民政府办公厅2021年9月30日关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知（湘政办发〔2021〕61号），该规划中提出：保障“一江一湖三山四水”生态安全，推动“长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西”区域协调发展。长株潭区域加快推动生态环境同建和高质量发展，加强大气联防联控，强化污染物排放控制和环境风险防控；洞庭湖区域突出抓好农业结构升级，减少农业面源污染，优化化工产业布局，提升水环境容量，加强湿地生物多样性保护；湘南区域在承接产业转移示范区建设中，严格控制涉重金属新增产能扩张，优化产业布局，加快行业转型升级，加快解决历史遗留污染问题；大湘西区域严禁高耗能、高排放等产业转入，以生态产业为导向承接产业转移，维护和加强生态安全屏障，加强生态治理与修复，强化“四水”源头污染防控和流域重金属污染治理。

符合性分析：本项目位于岳阳市平江县三阳乡南尧村，本项目作为历史遗留重金属废渣整治项目，能有效解决历史遗留污染问题，故本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

      - 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）的符合性分析

2022年3月7日，根据生态环境部制定的《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号），本项目与其相符性分析见下表。

表1.4-5  《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析

| 防控要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防控 重点 | 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 | 本项目渗滤液含砷、铅等重金属污染物，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），本项目一般固废填埋场，属于公共基础设施，不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。 | 符合 |
|  | 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 | 本项目固体废物治理项目，不属于重点行业。 | 符合 |
|  | 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。 | 本项目位于岳阳市平江县三阳乡，不属于重点区域。 | 符合 |
|  | 鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。 | 本项目渗滤液涉及重金属污染物，项目属于固体废物治理，可以改善本地生态环境质量和减轻项目区域重金属污染状况。 | 符合 |
| 分类管理，完善重金属污染物排放管理制度 | 推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依法将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。各地生态环境部门探索将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。 | 项目含重金属废水全部外委处理；填埋场封场后无废气排放。 | 符合 |
| 严格准入，优化涉重金属产业结构和布局 | 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2：1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。 | 本项目属于固体废物治理项目，项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），本项目一般固废填埋场，属于公共基础设施，不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。 | 符合 |
|  | 优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本项目属于固体废物治理项目，不属于防控意见中所列的重点行业企业。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。

      - 与《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》的相符性

为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，按照“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”工作要求，以改善生态环境质量为核心，以防控重金属环境风险为目标，以重点重金属污染物减排为抓手，全面推动“精准治污、科学治污、依法治污”，有效管控重金属污染，湖南省生态环境厅2022年4月13日编制了《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》（湘环发〔2022〕27号），本项目与其相符性分析见下表。

表1.4-6  《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》符合性分析

| 防治要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格环境准入要求，优化产业结构布局 | 严格重点行业企业准入管理。新（改、扩）建重点行业项目应符合产业政策、区域环评、规划环评、“三线一单”和行业环境准入管控要求。新（改、扩）建国家重点行业建设项目应明确具体的重金属污染物排放总量及来源，原则上应是全口径涉重金属重点行业企业清单内同一重点行业企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。花垣县、常宁市、汨罗市、资兴市、桂阳县、永兴县、冷水江市等7个国家重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2：1。省内其他区域遵循重点重金属污染物排放“等量替换”原则。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放环评审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。 | 本项目不属于防治规划中的重点行业和重点区域，主要为固体废物治理项目，项目符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），本项目一般固废填埋场，属于公共基础设施，不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。 | 符合 |
|  | 加大落后产能淘汰力度。根据国家《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本），不涉及《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中落后设备等。 | 符合 |
| 强化涉重金属企业排放总量管理 | 依法将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。探索将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。持续推进重点行业重点重金属污染物减排，进一步摸排企业状况，挖掘减排潜力，将减排任务目标落实到具体企业，推动实施一批重金属减排工程。加强涉重危险废物环境管理，严格危险废物跨省管理，确保涉重危险废物得到规范收集和处置。 | 本项目不属于防治规划中的重点行业和重点区域，主要为固体废物治理项目，根据总量控制章节，无需申请重金属总量指标，在后续运营中，将严格按照排污许可的要求控制污染物排放。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》（湘环发〔2022〕27号）文件要求。

      - 与《“十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）相符性分析

《“十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）文中提出：整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。以湖南等矿产资源开发活动集中省份为重点，聚焦有色金属、石煤、硫铁矿等矿区以及安全利用和严格管控类耕地集中区域周边的矿区，全面排查无序堆存的历史遗留固体废物，制定整治方案，分阶段治理，逐步消除存量。优先整治周边及下游耕地土壤污染较重的矿区，有效切断污染物进入农田的链条。

符合性分析：本项目通过采取集中填埋方式对场地内Ⅰ类及Ⅱ类一般固废进行安全处置，能减少由于区域废渣渗出重金属排入周边水环境，以降低雨季随洪水长距离污染下游农田的风险，有效切断污染物进入农田的途径，对重金属的削减具有较为明显的环境效益。本项目建设符合《“十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）的要求。

      - 与《湖南省主体功能区规划》相关符合性分析

根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号），平江县属国家级农产品主产区，属于限制开发区域。环境政策为：实施严格的环境标准和环保政策，从严控制排污许可证发放，限制不合理的开发方式，控制农业面源污染，开展石漠化和水土流失综合治理，减少环境污染和生态破坏。通过治理、限制或关闭污染物排放企业等措施，实现污染物排放总量持续下降和环境质量状况达标。进一步完善生态补偿等相关配套政策，促进区域生态修复和建设。提高资源开发行业市场准入门槛，实施原产地开发与集中冶炼、集中治理相结合。加大水资源保护力度，适度开发利用水资源，实行全面节水，满足基本的生态用水需求，加强水土保持和生态环境修复与保护。

本项目为采矿历史遗留重金属废渣治理，有利于区域生态环境质量改善，符合《湖南省主体功能区规划》中相关要求。

      - 与《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘规划政发〔2017〕4号）符合性分析

拟建项目与《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘规划政发〔2017〕4号）的符合性见下表所示。

表1.4-7  与《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘规划政发〔2017〕4号）符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有序开展治理与修复。确定治理与修复重点。根据城市环境质量提升和发展布局调整，结合污染地块调查及风险等级划分结果，确定修复的优先次序，以拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，重点在耕地重金属中轻度污染集中区域开展治理与修复。 | 本项目属于历史遗留环境污染综合治理项目，本项目实施完成后能有效减少场地污染对周边环境及居民的影响。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘规划政发〔2017〕4号）中相关要求。

    - 与《岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析

2024年12月17日，岳阳市生态环境局发布了《岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》，本项目位于岳阳市平江县三阳乡，三阳乡为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH43062620001。本项目不在平江县生态保护红线范围内。本项目与《岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析详见表1.4-8。

表1.4-8  本项目与《岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析

| 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1.1）强化工业污染治理，引导农副食品加工及食品制造业等开展清洁生产改造。开展环境专项整治行动，建立环境问题清单并限期整改。 （1.2）优化调整畜禽养殖结构和布局，开展绿色种养循坏农业试点，加强畜禽粪污处理及资源化利用。合理布局水产养殖生产，深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”，加快推广示范生态养殖模式，推进水产养殖尾水处理。 | 本项目属于历史遗留环境污染综合治理项目，不涉及农副食品加工及食品制造业，不涉及畜禽养殖。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废气：着力打好污染天气消除攻坚战。坚持源头防控、系统治理，以露天焚烧秸秆、城市扬尘等为重点领域，强化区域协作机制，提升空气质量预测预报能力，全力抓好任务措施实施及落地见效，有效削减各类大气污染物排放。 （2.2）废水：提升污水收集处理能力。加快建设完善城镇生活污水收集管网，更新修复混错接、漏接、老旧破损管网。因地制宜采取溢流口改造、增设调蓄设施等工程措施推进初期雨水污染控制。 （2.3）固体废物：统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。完善“户分类、村收集、乡镇转运（直收直运）、县处理”的城乡一体化垃圾收集转运和处置体系建设，强化日常运行维护管理，提升规范化运行水平。 （2.4）畜禽养殖：加强畜禽粪污处理及资源化利用。巩固畜禽粪污资源化利用整县推进项目成效，加快推进规模化畜禽养殖场粪污治理设施升级改造；鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”等模式消纳畜禽粪污。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。 （2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用，2023年全县农膜回收率和秸秆综合利用率分别达到83%以上和86%以上。 | 本项目属于历史遗留环境污染综合治理项目，仅施工期涉及施工扬尘，施工结束后影响消失，填埋场封场后不涉及废气排放，不涉及畜禽养殖和农业面源污染，不属于工业项目。项目施工废水处理达标后用于洒水抑尘等；填埋场渗滤液运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处理。清理出的废渣均进行填埋处置。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。落实2023年受污染耕地安全利用任务，严格分类管理，建立管理清单，确保受污染耕地安全利用率达到90%。 （3.2）加强地下水污染协同防治。强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作，加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点。 | 本项目属于历史遗留环境污染综合治理项目，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设一座填埋场对遗留废渣进行填埋，保护周边耕地及防治地下水污染。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）水资源：平江县2025年用水总量3.905亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降25.05%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.51%，农田灌溉水有效利用系数0.58。 （4.2）能源：平江县“十四五”时期能耗强度降低基本目标14.5%，激励目标15%。 （4.3）土地资源： 安定镇：耕地保护目标56332.99亩，永久基本农田保护面积51626.82亩。安定镇生态保护红线面积2743.98公顷，城镇开发边界规模412.50公顷，村庄建设用地规模1661.85公顷。 三阳乡：耕地保护目标14501.03亩，永久基本农田保护面积13348.92亩。三阳乡生态保护红线面积1065.81公顷，城镇开发边界规模6.62公顷，村庄建设用地规模486.33公顷。 | 本项目属于历史遗留环境污染综合治理项目，不涉及左述资源开发效率要求。 | 符合 |

    - 选址合理性

      - 填埋场选址可行性

项目第Ⅱ类一般工业固废填埋场与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于场址选择的环境保护要求的符合情况见表1.4-9。

表1.4-9  项目填埋场场址选择与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的环境保护要求的符合情况

| 序号 | 标准要求 | 本项目填埋场实际情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 贮存场和填埋场选址要求 |  |  |
| 1 | 一般工业固体废物贮存场、填埋场选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 本项目位于平江县三阳乡南尧村，位于建成区和规划区外，集镇规划范围外，满足规划要求。 | 符合 |
| 2 | 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 | 本项目为污染治理项目，考虑项目实际情况，无需设置防护距离，厂址选址符合要求。 | 符合 |
| 3 | 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 未选址在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 4 | 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 根据岩土工程勘察报告可知，选址处未发现断层、断层破碎带，以及天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 符合 |
| 5 | 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 未选址在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 符合 |
| 二 | 贮存场和填埋场技术要求 |  |  |
| 1 | 贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外 | 项目设计防洪按照50年一遇进行设计及建设。 | 符合 |
| 2 | 贮存场和填埋场一般应包括以下单元： a）防渗系统、渗滤液收集和导排系统； b）雨污分流系统； c）分析化验与环境监测系统； d）公用工程和配套设施； e）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置） | 项目设计有防渗系统、渗滤液收集和导排系统；雨污分流系统。项目委托第三方有资质公司进行监测和化验；渗滤液收集后经槽罐车运输至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处理处置。 | 符合 |
| 3 | 贮存场及填埋场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。 | 项目施工方案中包含有施工质量保证和施工质量控制内容。 | 符合 |
| 4 | 贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 | 本项目渗滤液收集池防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，防渗要求不低于填埋场的防渗要求。 | 符合 |
| 5 | 5.3.1a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。 b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 | 采用HDPE防渗膜+压实粘土复合防渗系统，由下至上结构为：压实地基+75cm厚压实粘土+600g/m2无纺土工布+1.5mm厚双糙面HDPE土工膜+600g/m2无纺土工布，满足规范的要求。 | 符合 |
|  | 5.3.2Ⅱ类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保Ⅱ类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5m以下。 | 本项目拟建废渣填埋处置场位于山地，地势较高，基础层表面与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。 | 符合 |
|  | 5.3.3Ⅱ类场应设置渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。 | 建立完善的地下水监测系统，包括渗漏监测设备、地下水监测井等。项目设地下水监测井4口，分别为：对照井1口，作为背景值的监测井设置在填埋场上游30~50m处；污染扩散井2口，设在垂直地下水流向两侧30~50m处；污染监视井1口，设在地下水主管导排水口处。 | 符合 |
|  | 5.3.4人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏。 | 本项目严格按照要求施工，禁止对粘土衬层造成破坏。 | 符合 |
| 三 | 封场及土地复垦要求 |  |  |
| 1 | 当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在2年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。 贮存场、填埋场封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀。 Ⅱ类场的封场结构应包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层。覆盖土层的厚度视拟种植物种类及其对阻隔层可能产生的损坏确定。 固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定，封场后，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。 封场后的贮存场、填埋场应设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项。 封场后渗滤液处理系统、废水排放监测系统应继续正常运行，直到连续2年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。 封场后如需对一般工业固体废物进行开采再利用，应进行环境影响评价。 贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足TD/T1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB36600的要求；用作农用地的，还应满足GB15618的要求。 历史堆存一般工业固体废物场地经评估确保环境风险可以接受时，可进行封场或土地复垦作业。 | 项目封场后严格执行封场管理，封场后覆盖土层，封场后设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项，封场后的渗滤液收集池正常运行，渗滤液经收集池收集后由槽罐车运送至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。 | 符合 |
| 四 | 污染物监测要求 |  |  |
| 1 | 废水污染物监测要求 采样点的设置与采样方法，按HJ91.1的规定执行。 渗滤液及其处理后排放废水污染物的监测频次，应根据废物特性、覆盖层和降水等条件加以确定，至少每月1次。废水污染物的监测分析方法按照GB8978的规定执行。 | 废水监测：项目采取雨污分流，渗滤液经处理后送至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。 | 符合 |
| 2 | 地下水监测要求 贮存场、填埋场投入使用之前，企业应监测地下水本底水平。 地下水监测井的布置应符合以下要求： 在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质； 贮存场、填埋场地下水监测频次应符合以下要求： 运行期间，企业自行监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，国家另有规定的除外；如周边有环境敏感区应增加监测频次，具体监测点位和频次依据环境影响评价结论确定。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散； 封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。 地下水监测因子由企业根据贮存及填埋废物的特性提出，必须具有代表性且能表征固体废物特性。常规测定项目应至少包括：浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）。地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。 | 建立完善的地下水监测系统，项目设地下水监测井4口，分别为：对照井1口，作为背景值的监测井设置在填埋场上游30~50m处；污染扩散井2口，设在垂直地下水流向两侧30~50m处；污染监视井1口，设在导排水口处。 监测频次：运行期每季度监测一次。封场后每半年监测一次直至地下水连续两年不超出地下水本底水平。 监测因子：水位、pH、溶解性总固体、硝酸盐、氯化物、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、氟化物、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌、六价铬、氰化物等。 | 符合 |
| 3 | 大气监测要求 无组织气体排放的监测因子由企业根据贮存及填埋废物的特性提出，必须具有代表性且能表征固体废物特性。采样点布设、采样及监测方法按GB16297的规定执行，污染源下风方向应为主要监测范围。 运行期间，企业自行监测频次至少每季度1次。如监测结果出现异常，应及时进行重新监测，间隔时间不得超过1周。 | 填埋场施工填埋期间大气监测按照每季度1次进行监测。 | 符合 |
| 4 | 土壤监测要求： 贮存场、填埋场投入使用之前，企业应监测土壤本底水平。 应布设1个土壤监测对照点，对照点应尽量保证不受企业生产过程影响，对照点作为土壤背景值。 依据地形特征、主导风向和地表径流方向，在可能产生影响的土壤环境敏感目标处布设土壤监测点。 运行期间，土壤监测点的自行监测频次一般每3年1次，采样深度根据可能影响的深度适当调整，以表层土壤为重点采样层。 土壤监测因子由企业根据贮存及填埋废物的特性提出，必须具有代表性且能表征固体废物特性。土壤监测因子的分析方法按照GB36600的规定执行。 | 填埋场在投入使用前，应监测土壤本底值，设置1个土壤监测对照点，项目施工结束后就进行封场，土壤监测按照每3年一次，监测因子pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌、六价铬、氰化物等。 | 符合 |

      - 取土场选址合理性分析

本项目设1处取土场，取土场选址位于其东北2.7km（经度113°34′26.27″，纬度28°39′51.37″），临时占地3668m2，取土场占地现状为灌木林地，未占用基本农田和天然保护林及生态公益林，无保护植物分布，也无动物通道分布，没有占用泄洪通道，水利灌溉设施，这样集中取土可以有效地防止多处开挖取土造成的大量的水土流失，取土场选址是合理的；同时通过对取土场容量进行校核计算，取土场容量也满足项目取土需要。

通过现场调查，取土场周边无珍稀濒危保护动植物分布，也无动物通道分布。从环境保护角度分析，设置较为合理。取土场有一定坡地，在取土完毕后可以恢复为林地，恢复方向可行。

综上，拟建项目选址建设符合相关规划要求，与周边环境相容，污染物经严格的治理措施后对外环境影响甚微，选址合理。

关注的主要环境问题

（1）项目第Ⅱ类一般工业固废填埋场的选址可行性；

（2）项目施工过程中环境影响防控；

（3）废渣转移及填埋场施工可能带来的二次污染；

（4）项目取土场的生态环境影响；

（5）项目渗滤液处置的可行性。

项目建成后区域遗留重金属废渣问题得以解决，本项目对环境产生的影响是正面和长久的。

报告书主要结论

本项目为重金属废渣治理项目，属环保治理项目。项目建设符合产业政策，符合相关规划。工程实施后将可以解决历史遗留的重金属废渣以及污染土壤带来的环境污染问题。本项目具有显著的环境效益和社会效益，工程本身是一项环境保护工程，在认真落实报告书中提出的各项污染防治措施及要求的前提下，工程的实施对当地环境影响很小。项目建设无明显环境制约因素，建设单位已对本项目进行了公众参与和环评公示，未收到各相关单位和群众的反对意见。项目建设符合产业政策，符合相关规划和平江县生态红线保护要求，选址较为合理。项目建设对周边环境的影响在区域环境可承受的范围内，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

总则

  - 编制依据

    - 国家法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》（2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法（2021年修订）》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例（修订）》（2017年10月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日起施行）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），2021年1月1日起施行；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（15）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（16）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2019年1月1日施行）；

（17）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号，2019年1月1日实施）；

（18）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），2024年2月1日实施；

（19）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，国家环保部，2012年7月3日；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012年8月8日；

（22）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2011年3月）；

（23）《危险化学品目录》（2022版）；

（24）《国家危险废物名录》（2025年版），2025年1月1日起施行；

（25）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，公布自2022年1月1日起施行）；

（26）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工信部〔2010〕122号）；

（27）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（28）《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日环境保护部令第48号公布，2019年8月22日修改）；

（29）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

（30）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号，2018年4月16日）；

（31）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号，2017年7月17日）。

    - 相关地方性法规及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例》，2025年7月31日湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订，2025年7月31日实施；

（2）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省第十三届人民代表大会常委会第十八次会议通过，2020年6月12日起施行；

（3）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007年10月1日起施行；

（4）《湖南省主体功能区划》（湘政发〔2012〕39号），2012年11月17日；

（5）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），2018年7月25日；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号），2017年1月23日；

（7）《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》，2020年7月1日施行；

（8）湖南省环境保护厅印发《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的通知（湘环发〔2021〕52号），2021年12月；

（9）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知（湘政办发〔2021〕61号）；

（10）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（11）《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》；

（12）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发〔2018〕2号），2018年1月；

（13）《关于加强涉危险废物单位规范化管理工作的通知》（湘环函〔2014〕533号），湖南省环境保护厅，2014年10月28日；

（14）湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的通知，第70号；

（15）《湖南省环境保护厅关于加强涉危险废物单位规范化管理工作的通知》，湖南省环保厅，2014年10月28日；

（16）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》（湘环发〔2014〕43号）；

（17）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005年4月1日；

（18）《湖南省饮用水水源保护条例》（2017年11月）；

（19）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》，湘政函〔2016〕176号；

（20）《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函〔2019〕241号）；

（21）《湖南省生态环境厅办公室关于印发我省“十四五”地表水省控断面和饮用水源考核目标的通知》（湘环办〔2021〕293号）；

（22）湖南省生态环境厅发布了关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）；

（23）湖南省生态环境厅关于印发《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》的通知（湘环发〔2022〕27号）；

（24）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕23号；

    - 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总则》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），2017年10月1日施行；

（11）《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），2022年7月1日实施；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范  水处理通用工序》（HJ1120-2020）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（15）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（16）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

（17）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（18）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（19）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（20）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）；

（21）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（22）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（23）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（24）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

（25）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；

（26）《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）；

（27）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

    - 其他相关文件及资料

（1）建设单位环境影响评价委托书；

（2）《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》，2022年6月；

（3）《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》及专家评审意见，2022年8月；

（4）《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目实施方案》及专家评审意见，2022年8月；

（5）岳阳市生态环境局关于《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目实施方案》的初步审查意见，2022年9月14日；

（6）《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目可行性研究报告》及其批复意见，2024年6月；

（7）《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目初步设计》及专家评审意见，2024年6月；

（8）建设单位提供的有关建设项目的其他基础资料。

  - 评价目的与评价原则

    - 评价目的

本项目环境影响评价通过资料收集、现状监测、工程分析、环境影响预测等，主要目的为：

（1）通过对评价区域的自然环境、社会环境调查，弄清评价区域环境功能，主要环境保护目标，确定评价标准和评价范围。

（2）通过对评价区域的大气、地表水、地下水、土壤和声环境的现状调查和监测，弄清建设项目选址周围的环境质量现状，为项目施工和封场后的验收提供背景资料。

（3）通过工程分析，找出拟建项目建设过程中和建成封场后污染物产生、治理与排放情况。

（4）根据项目特点及评价区域环境质量现状，就拟建项目对空气、地表水、声环境、生态环境的影响程度和范围进行预测分析和评价，为项目建设提供环保依据。

（5）分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，为项目建设单位和生态环境主管部门提供环境管理和监控依据，以求经济建设和环境保护协调发展。

（6）从环境保护角度，对工程建设提出结论性意见，为生态环境主管部门提供决策依据。

    - 评价原则

按照《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）的要求，遵循以下原则：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用环境监测、类比分析、数学模式的评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

  - 环境影响识别和评价因子筛选

    - 环境影响识别

根据对本项目的各主要工程行为的调查、了解和工程污染初步分析，结合项目区域的自然和社会环境特征，对相关区域环境产生的影响进行识别和分析，列出工程行为与环境要素矩阵表，进行序列分类和分析，以确定环境影响因子和评价因子，环境影响因素识别详见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响要素识别

| 环境因素 |  | 治理区 |  | 取土场 |  | 填埋区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理期 （施工期） | 治理后 （封场） | 治理期 （施工期） | 治理后 （封场） | 治理期 （施工期） | 治理后 （封场） |
| 社会 环境 | 就业劳务 | △ |  |  |  |  |  |
|  | 社会经济 | △ |  |  |  |  |  |
|  | 居民健康 | ▲ | ☆ |  |  |  |  |
|  | 城市发展 | ▲ | ☆ |  |  | ▲ |  |
| 生态 环境 | 城市生态景观 | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ |  |
|  | 水土流失 | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ |  |
|  | 陆生植被 | ▲ | ☆ | ▲ |  | ▲ |  |
| 自然 环境 | 水力关系 | ▲ | ☆ |  | ☆ |  |  |
|  | 水资源利用 |  | ☆ |  | ☆ |  |  |
|  | 环境地质 |  |  |  |  |  |  |
| 环境 质量 | 水环境 | ▲ | ☆ |  | ☆ | ▲ |  |
|  | 环境空气 | ▲ | ☆ | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 声环境 | ▲ | ☆ | ▲ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | ☆ |  |  |  | ★ |
| 说明 | ★/☆表示长期不利影响/有利影响区；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没有影响。 |  |  |  |  |  |  |

    - 评价因子筛选

根据项目工程特征、排污种类及周围地区环境质量概况，确定本评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP | / | / |
| 地表水 环境 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氰化物、总铬、六价铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、汞 | / | / |
| 地下水 环境 | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 砷、锌、铅 | / |
| 土壤环境 | pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总铬、锌、氰化物 | / | / |
| 声环境 | 昼、夜等效连续A声级 | 等效连续A 声级 | / |
| 生态环境 | 动植物、土地利用、地质灾害 |  |  |

  - 环境功能区划及评价标准

    - 环境功能区划

（1）大气环境功能区

本项目位于岳阳市平江县三阳乡，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

本项目区域地表水体为山涧小溪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（3）地下水环境功能区

项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

（5）项目所在区域环境功能属性汇总

本项目所在地区域功能属性见表2.4-1。

表2.4-1  项目拟选址区环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 地下水环境功能区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
| 4 | 声环境功能区 | 1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林公园 | 否 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是，两控区 |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

    - 环境质量标准

- （1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2.4-2  环境空气质量标准    单位：mg/m3

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 8小时平均 | 1小时平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | / | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | / | 0.2 |  |
| CO | / | 4 | / | 10 |  |
| O3 | / | / | 0.16 | 0.2 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / | / |  |
| PM2.5 | 0.35 | 0.75 | / | / |  |
| TSP | 0.2 | 0.3 | / | / |  |

（2）地表水环境

评价区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

表2.4-3  地表水环境质量标准

| 评价 对象 | 评价标准名称 | 评价因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | Ⅲ类 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | CODCr | mg/L | ≤20 |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2（湖、库0.05） |
|  |  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 总铬 | mg/L | / |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
|  |  | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.0001 |
| 注：镍执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。 |  |  |  |  |

（3）地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.4-4  地下水质量标准

| 评价对象 | 评价标准名称 | 评价因子 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
|  |  | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
|  |  | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群 | （MPNb/100mL或CFUc/100mL） | ≤3.0 |
|  |  | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |
|  |  | K+ | mg/L | / |
|  |  | Na+ | mg/L | / |
|  |  | Ca2+ | mg/L | / |
|  |  | Mg2+ | mg/L | / |
|  |  | CO32- | mg/L | / |
|  |  | HCO3- | mg/L | / |
|  |  | Cl- | mg/L | ≤250 |
|  |  | SO42- | mg/L | ≤250 |

（4）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见表2.4-5。

表2.4-5  声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

- （5）土壤环境

评价区域内建设用地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值，标准值见表2.4-6。农用地执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，标准值见表2.4-7。

表2.4-6  建设用地土壤环境质量评价标准    单位：mg/kg

| 项目 | 第一类用地标准 |  | 第二类用地标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筛选值 | 管控值 | 筛选值 | 管控值 |
| 砷 | 20 | 120 | 60 | 140 |
| 镉 | 20 | 47 | 65 | 172 |
| 铜 | 2000 | 8000 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 汞 | 8 | 33 | 38 | 82 |
| 镍 | 150 | 600 | 900 | 2000 |
| 六价铬 | 3.0 | 30 | 5.7 | 78 |
| 四氯化碳 | 0.9 | 9 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 0.3 | 5 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 12 | 21 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 3 | 20 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 6 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 12 | 40 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 200 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 31 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 94 | 300 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 26 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 14 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 11 | 34 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 5 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 0.7 | 7 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 0.12 | 1.2 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 68 | 200 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 5.6 | 56 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 7.2 | 72 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 500 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 硝基苯 | 34 | 190 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 92 | 211 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 250 | 500 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 55 | 550 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 490 | 4900 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 萘 | 25 | 255 | 70 | 700 |

表2.4-7  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）    单位：mg/kg

| 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5˂pH≤6.5 | 6.5˂pH≤7.5 | pH˃7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 污染物排放标准

（1）废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，具体见表2.4-8。

表2.4-8  大气污染物综合排放标准（摘录）    单位：mg/m3

| 污染物项目 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）废水

施工清挖过程中雨季产生的淋溶水、车辆冲洗废水经处理后回用于施工场地洒水抑尘等，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

渗滤液经一体化废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后委托湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进一步处理后排放。

表2.4-9  废水排放标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类污染物最高允许排放浓度 | 第二类污染物最高允许排放浓度一级标准 |
| 1 | pH | 无量纲 | / | 6-9 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | / | 100 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | / | 15 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | / | 70 |
| 5 | 总铬 | mg/L | 1.5 | / |
| 6 | 总镍 | mg/L | 1.0 | / |
| 7 | 总铜 | mg/L | / | 0.5 |
| 8 | 总锌 | mg/L | / | 2.0 |
| 9 | 总砷 | mg/L | 0.5 | / |
| 10 | 总镉 | mg/L | 0.1 | / |
| 11 | 总铅 | mg/L | 1.0 | / |
| 12 | 总汞 | mg/L | 0.05 | / |
| 13 | 六价铬 | mg/L | 0.5 | / |
| 14 | 氰化物 | mg/L | / | 0.5 |

（3）噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，具体见表2.4-10。

表2.4-10  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单。

  - 评价工作等级及评价范围

    - 评价工作等级

      - 大气环境影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目仅在施工期间产生废气，施工结束填埋场封场后无废气排放，Pmax˂1%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本项目大气环境影响评价等级定为三级。

      - 地表水环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，根据项目废水排放情况确定地表水环境影响评价工作等级。

表2.5-2  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染单量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

施工清挖过程中雨季产生的淋溶水、车辆冲洗废水经处理后回用于施工场地洒水抑尘等，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

渗滤液经一体化废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度和第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后委托湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进一步处理后排放，根据《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ945.2-2018）中关于“间接排放”及“污水集中处理设施”的定义，本项目废水为间接排放，因此地表水环境影响评价工作等级为三级B。

      - 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-3。

表2.5-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-4  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.5-3，项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流，不涉及未划定准保护区的集中水式饮用水水源和补给径流，也不属于特殊地下资源保护区等与地下水环境相关的其它保护区和分布。本项目评价范围内少部分居民饮用地下水，属于分散式饮用水水源，因此地下水敏感程度为“较敏感”。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于“U城镇基础设施及房地产-152工业固体废物（含污泥）集中处置-全部”建设项目，同时本项目包含第Ⅱ类一般工业固体废物（废渣）填埋，地下水环境影响评价项目属于Ⅱ类项目。对照建设项目评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

      - 噪声环境影响评价等级

项目位于乡村区域，周边无交通干道通过，项目选址声环境属1类声环境地区。项目施工期主要噪声源是施工设备及施工车辆产生的噪声，施工结束封场后无噪声产生。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量<3dB（A），属处于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价工作等级判定结果见表2.5-5。

表2.5-5  声环境评价工作等级判定结果

| 项目 | 评价等级判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设项目所处声环境功能区、周围环境适用标准 | GB3096-2008中的1类声功能区、1类标准 | 二级评价 |
| 周围环境受影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 | 三级评价 |
| 噪声影响人口数量 | 受噪声影响人口数量变化不大 | 三级评价 |
| 评价工作等级判定结果 | 二级 |  |

      - 土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级由土壤环境影响类型、影响途径、影响源及影响因子确定。

（1）项目类型

对照《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目为环境和公共设施管理业中采取填埋方式的一般工业固体废物处置及综合利用的项目，为Ⅱ类项目。

（2）等级判定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），污染影响项目的判级见表2.5-6。

表2.5-6  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-7  土壤环境评价工作等级划分表

| 敏感程度 占地规模 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目填埋场永久占地面积为7805m2，属于小型（≤5hm2），且项目属于《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的Ⅱ类项目，建设项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，土壤环境评价工作等级为二级。

      - 生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中关于生态环境评价工作等级判定：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目属于环保治理项目，通过治理完成，封场绿化后，对当地产生有利的生态影响，项目产生的不利生态影响主要发生在施工期。本工程占地面积为25814m2（废渣治理区9010m2、废渣填埋场7805m2、取土场3668m2、临时道路5331m2）˂20km2，地块不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，根据三阳乡林业工作站出具的林地属性查询说明，项目填埋场及临时道路占用林地涉及天然林，属于《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ/T19-2022）评价等级确定原则e）情况，确定本项目生态影响评价工作等级为二级。

      - 环境风险影响评价工作等级

（1）风险潜势

根据第6章内容分析可知，项目危险物质最大存在量与临界量比值Q为0.011（Q˂1），本项目风险潜势为I。

（2）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级判定依据如下表所示。

表2.5-8  环境风险评价等级判定结果

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

项目风险环境风险潜势综合等级为Ⅰ，故风险评价为简单分析。

    - 评价范围

根据项目实施对环境的影响特点和项目所在地的自然环境特点，确定本项目的环境影响评价范围见表2.5-9。

表2.5-9  环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 填埋场：填埋场及外扩500m范围内；取土场：边界外扩500m范围内； 运输路线：周边200m范围。 |
| 2 | 地表水 | / |
| 3 | 地下水 | 根据查表法，二级评价地下水调查评价面积为6~20km2，本次地下水评价范围为9.6km2，以四周山脊线及道路为界限。 |
| 4 | 声环境 | 项目厂界外200m以内的范围 |
| 5 | 土壤环境 | 项目占地范围内全部以及占地范围外200m范围内 |
| 6 | 生态环境 | 项目占地范围内全部以及占地范围外500m范围内 |
| 7 | 风险评价 | / |
| 注：大气环境评价等级为三级，无需设置评价范围，考虑废渣转运填埋会对运输路线周边居民产生影响，综合考虑大气评价范围设置为500m。 |  |  |

  - 环境保护目标

拟建项目位于岳阳市平江县三阳乡南尧村，根据现场调查，拟建项目周边主要环境保护目标见表2.6-1~表2.6-2。

表2.6-1  环境空气、声环境保护目标一览表

| 一 | 大气环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 经纬度 | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 最近距离 | 备注 |
| 填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#垂拱组 | 113°33′5.62″E； 28°39′2.40″N | 人群 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 北 | 270m | 约5户 |
| 2#仙人组 | 113°32′50.86″E； 28°39′2.94″N | 人群 | 村庄 |  | 西北 | 480m | 约8户 |
| 3#鲁沅洞 | 113°32′48.39″E； 28°38′43.01″N | 人群 | 村庄 |  | 西南 | 500m | 约15户 |
| 4#炭坡 | 113°33′4.77″E； 28°38′35.59″N | 人群 | 村庄 |  | 南 | 490m | 约2户 |
| 取土场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#南尧村 | 113°34′27.07″E； 28°39′54.33″N | 人群 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 北、南 | 紧邻 | 约20户 |
| 2#白石冲 | 113°34′18.22″E； 28°39′51.82″N | 人群 | 村庄 |  | 西 | 160m | 约15户 |
| 3#白石岭 | 113°34′30.82″E； 28°39′57.54″N | 人群 | 村庄 |  | 东北 | 200m | 约25户 |
| 运输路线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#南尧村 | 113°34′27.07″E； 28°39′54.33″N | 人群 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 北、南 | 紧邻 | 约20户 |
| 2#昌卜冲 | 113°34′0.52″E； 28°39′45.18″N | 人群 | 村庄 |  | 北 | 紧邻 | 约5户 |
| 3#继冲 | 113°33′55.93″E； 28°39′39.19″N | 人群 | 村庄 |  | 西 | 紧邻 | 约3户 |
| 4#名山寨 | 113°34′1.72″E； 28°39′35.25″N | 人群 | 村庄 |  | 东 | 紧邻 | 约20户 |
| 5#下南源 | 113°33′59.87″E； 28°39′26.87″N | 人群 | 村庄 |  | 西 | 紧邻 | 约15户 |
| 6#下南沅 | 113°33′54.81″E； 28°39′15.98″N | 人群 | 村庄 |  | 北 | 紧邻 | 约12户 |
| 7#南尧湾屋 | 113°33′24.53″E； 28°39′23.66″N | 人群 | 村庄 |  | 北 | 紧邻 | 约8户 |
| 8#沙湾 | 113°33′9.62″E； 28°39′23.43″N | 人群 | 村庄 |  | 东 | 紧邻 | 约3户 |
| 9#新屋 | 113°33′6.91″E； 28°39′16.09″N | 人群 | 村庄 |  | 西 | 180m | 约2户 |
| 10#垂拱组 | 113°33′5.62″E； 28°39′2.40″N | 人群 | 村庄 |  | 北 | 紧邻 | 约5户 |
| 二 | 声环境 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界外200m范围内无声环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.6-2  地表水、地下水、土壤及生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 山涧小溪 | 东，紧邻 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 垂拱水库 | 东北，530m | 水库，灌溉 |  |
| 地下水 环境 | 项目所在地区域20km2范围地下含水层 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 项目占地及占地范围外200m范围内林地、农田等 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值、《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1 |
| 生态环境 | 占地范围内全部以及占地范围外500m范围内植被及动物等 |  |  | 根据生态现状调查，本项目评价范围内容不涉及重点保护植物和古树名木、动物中无国家重点保护野生种 |

建设项目工程分析

  - 项目概况

    - 地块现状概况

      - 地块相关历史使用情况

（1）地块历史情况

平江县地处山区，矿产资源较为丰富，具有矿种多，分布相对集中的特点，矿产资源丰富，属湖南省第二大产金县。项目地块位于平江县三阳乡南尧村，在“国有民采，有水快流”的大背景下，南尧村全民采矿、私采滥挖的采矿现象严重。据调查，上世纪九十年代该区域金矿无序开采，采矿初期同时进行少量冶炼，万南尧村当地村民私自肆意开采达到高峰期，大大小小采矿点遍布山头，开采后的尾砂随意堆放，至1994年村民停采后，开采过程中遗留尾矿及矿渣一直无序堆积在矿区周边范围，未采取任何拦挡和防治措施，裸露矿渣遭雨水冲刷淋溶后的废水，顺势随地形进入周边地表水体，对下游居民的灌溉用水和生活饮用水带来极大的健康安全隐患。

地块历史影像图如下图所示：

| 2009年历史图片 |  |
| --- | --- |
| 2014年历史图片 |  |
| 2019年历史图片 |  |

（2）地块利用现状

根据现场踏勘和人员访谈了解到，上世纪九十年代，当地百姓便开始私采金矿，后因政府部门禁止擅自采矿，全民私采行为1994年后停止。全民私采期间，居民洗矿遵循就近原则，在废渣堆周边内修建洗矿池，所产生的废矿渣及尾矿部分流失进入周边农田和地表水系，部分就近堆存，给当地村民的生产生活和身体健康造成影响。

根据岳阳百利勘察科技有限公司地勘报告和现场踏勘，平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）共有2个历史遗留重金属废渣堆（南尧村1#废渣堆和南尧村2#废渣堆）。废渣堆堆存的矿渣为黄褐色或灰褐色，主要为早期金矿冶炼矿渣。矿渣质地松散，稍湿，粒径不均匀，具有孔隙，未完成自重固结。南尧村1#废渣堆和南尧村2#废渣堆占地面积总计为9010m2 ，矿渣堆存总量约为42040.12m3。废渣堆的基本情况见表3.1-1。废渣堆放的现状图见图3.1-1。

表3.1-1  废渣堆的基本情况统计表

| 地块分区 | 矿渣面积（m2） | 矿渣方量（m3） | 中心经纬度 | 矿渣最大堆存深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆 | 2518 | 7294.72 | 113°32′58.12″E；28°38′55.23″N | 3.68 |
| 南尧村2#废渣堆 | 6492 | 34745.4 | 113°33′3.76″E；28°38′48.08″N | 6.1 |
| 合计 | 9010 | 42040.12 | / | / |

| 南尧村1#废渣堆现状图 | 南尧村2#废渣堆现状图 |
| --- | --- |

（3）原采矿生产工艺及污染源

①原采矿生产工艺

该片区主要以开采金矿为主，根据矿床分布，采用平硐开拓结合开挖和爆破方式开采，然后装载后外运，搬运以手推车为主。

图3.1-1  原采矿生产工艺及污染源

②原采矿工艺污染源

原采矿工艺污染源见表3.1-2。

表3.1-2  原采矿工艺污染源

| 类别 | 名称 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 淋溶废水 | 爆破、挖掘等采矿工程 | pH、砷、铅、锌、镉、汞、铬、镍等 | 下渗至土壤及地下水、地表径流进入地表水 |
| 废气 | 粉尘 | 爆破、挖掘等采矿工程 | 粉尘 | 无组织排放 |
| 噪声 | 噪声 | 爆破、挖掘等采矿工程 | 噪声 | / |
| 固废 | 废石、废土 | 爆破、挖掘等采矿工程 | / | 就地无序露天堆放 |

（4）原选矿生产工艺及污染源

①原选矿生产工艺

由于受当时选冶技术水平落后，村民私自选矿更多的是采用氰化淘金和土法焙烧工艺。

图3.1-2  原选矿生产工艺及污染源

②原选矿生产工艺污染源

早期选矿生产工艺产污节点分析见表3.1-3。

表3.1-3  原选矿生产工艺污染源、污染物及排放情况

| 类别 | 名称 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆浸、焙烧废气 | 堆浸、焙烧 | pH、砷、铅、汞、镉、氰化物等 | 周边地表水系 |
| 废水 | 氰化钠废液 | 堆浸 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、砷、铬、铅、汞、镉、氰化物 | 大气 |
| 废渣 | 尾矿 | 堆浸、焙烧 | 砷、铬、铅、汞、镉、氰化物等 | 就地无序堆存 |

      - 遗留废渣属性判定和区域污染现状调查

（1）遗留废渣属性判定

平江县三阳乡人民政府于2022年8月委托湖南安博检测有限公司编制了《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》（以下简称“污染状况调查报告”）并通过专家评审会。

根据污染状况调查报告，为判定遗留废渣的固废属性，污染状况调查报告将南尧村1#废渣堆划分为3个分区，将南尧村2#废渣堆划分为6个分区（具体分区情况见表3.1-4），并在各渣堆分区内设置了17个固体废物采样点位，开展遗留废渣的腐蚀性鉴别和进出毒性鉴别。

2022年6月27日和2022年7月1日，湖南安博检测有限公司对遗留废渣进行了采样检测，根据遗留废渣的污染物特征，按照《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的要求，开展危险废物鉴别，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求开展一般固废属性判定。

表3.1-4  废渣堆分区设置和各分区矿渣方量统计表

| 废渣堆 | 渣堆分区 | 矿渣面积（m2） | 矿渣厚度（m） | 矿渣方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆 | Ⅰ区 | 420.0 | 1.6 | 672.0 |
|  | Ⅱ区 | 584.0 | 1.8 | 1051.2 |
|  | Ⅲ区 | 1514.0 | 3.68 | 5571.52 |
| 南尧村2#废渣堆 | Ⅰ区 | 1418.0 | 4.7 | 6664.6 |
|  | Ⅱ区 | 530.0 | 4.1 | 2173.0 |
|  | Ⅲ区 | 618.0 | 6.1 | 3769.8 |
|  | Ⅳ区 | 317.0 | 2.7 | 855.9 |
|  | Ⅴ区 | 458.0 | 4.5 | 2061.0 |
|  | Ⅵ区 | 3151.0 | 6.1 | 19221.1 |
| 总计 |  | 9010 | / | 42040.12 |
| 其中 |  | 1418 | / | 6664.6 |
|  |  | 7592 | / | 35375.52 |

各渣堆分区检测点位布设和采样情况见表3.1-5~6。

表3.1-5  南尧村1#废渣堆固废布点方案

| 区域 | 采样日期 | 对应点位号 | 采样深度 （m） | 经度（°） | 纬度（°） | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区 | 2022.6.27 | ZK1-5 | 4.7 | 113.549649 | 28.648721 | 1 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区 |  | ZK1-1 | 4.2 | 113.549217 | 28.648601 | 1 |
|  |  | ZK1-2 | 2.7 | 113.549460 | 28.645532 | 1 |
|  |  | ZK1-3 | 6.7 | 113.549387 | 28.648491 | 1 |
|  |  | ZK1-4 | 4.6 | 113.549953 | 28.648782 | 1 |

图3.1-3  南尧村1#废渣堆采样布点图

表3.1-6  南尧村2#废渣堆固废布点方案

| 区域 | 对应点位号 | 采样深度（m） | 经度 | 纬度 | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村2#废渣堆Ⅰ区 | ZK2-12 | 5.8 | 113.550560 | 28.645975 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅱ区 | ZK2-10 | 5.4 | 113.550880 | 28.646353 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅲ区 | ZK2-3 | 7.4 | 113.551024 | 28.646990 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅳ区 | ZK2-1 | 6.5 | 113.551302 | 28.646966 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅴ区 | ZK2-6 | 6.1 | 113.551392 | 28.646767 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区 | ZK2-2 | 5.0 | 113.551317 | 28.646784 | 1 |
|  | ZK2-4 | 9.5 | 113.550967 | 28.646781 | 1 |
|  | ZK2-5 | 9.9 | 113.551369 | 28.646816 | 1 |
|  | ZK2-7 | 6.4 | 113.551061 | 28.646717 | 1 |
|  | ZK2-8 | 10.8 | 113.551058 | 28.646643 | 1 |
|  | ZK2-9 | 8.5 | 113.550830 | 28.646241 | 1 |
|  | ZK2-11 | 7.2 | 113.550694 | 28.646053 | 1 |

图3.1-7  南尧村2#废渣堆采样布点图（1）

图3.1-8  南尧村2#废渣堆采样布点图（2）

各渣堆分区危险废物鉴别检测情况见表3.1-7。

表3.1-7  固体废物（废渣）检测结果（酸浸）    单位：mg/L，腐蚀性无量纲

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 总砷 | 总镉 | 总铅 | 总汞 | 六价铬 | 氰化物 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-1 | 2022.6.27 | 黄棕色、固态 | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 22.5 | 1.99 | 0.0156 | 0.221 | 0.00007 | 0.007 | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-2 |  | 灰色、固态 | 0.21 | 0.51 | 1.08 | 1.63 | 2.50 | 0.0066 | 0.792 | 0.00009 | 0.006 | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-3 |  | 灰色、固态 | 0.25 | 0.59 | 1.12 | 1.75 | 4.37 | 0.0044 | 0.354 | 0.00010 | 0.007 | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-4 |  | 灰色、固态 | 0.43 | 0.60 | 0.91 | 2.26 | 1.73 | 0.0026 | 0.143 | 0.00007 | 0.012 | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区ZK1-5 |  | 黄棕色、固态 | 0.26 | 0.18 | 0.49 | 11.7 | 2.82 | 0.0064 | 0.0701 | 0.00008 | 0.009 | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅳ区ZK2-1 | 2022.7.1 | 红棕色、固态 | 0.21 | 0.04 | ND | 2.72 | 3.73 | 0.0021 | ND | 0.00010 | 0.009 | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-2 |  | 灰色、固态 | 0.28 | 1.24 | 0.12 | 2.42 | 1.21 | 0.0019 | ND | 0.00010 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅲ区ZK2-3 |  | 红棕色、固态 | 0.25 | 0.05 | ND | 1.65 | 3.19 | 0.0013 | ND | 0.00005 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-4 |  | 红棕色、固态 | 0.20 | ND | ND | 0.69 | 1.59 | ND | ND | 0.00008 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-5 |  | 灰色、固态 | 0.20 | 1.23 | 0.11 | 2.25 | 0.814 | 0.0013 | ND | 0.00007 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅴ区ZK2-6 |  | 灰色、固态 | 0.23 | 0.70 | 0.16 | 2.52 | 1.22 | 0.0053 | ND | 0.00007 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-7 |  | 灰色、固态 | 0.20 | 0.27 | 1.23 | 11.1 | 1.46 | 0.0047 | 0.150 | 0.00009 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-8 |  | 灰色、固态 | 0.26 | 1.08 | 0.88 | 3.93 | 4.53 | 0.0077 | 0.0231 | 0.00008 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-9 |  | 灰色、固态 | 0.37 | 1.06 | 1.01 | 3.71 | 3.88 | 0.0064 | 0.152 | 0.00010 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅱ区ZK2-10 |  | 灰色、固态 | 0.37 | 1.03 | 0.88 | 3.87 | 3.38 | 0.0093 | 0.0919 | 0.00006 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-11 |  | 灰色、固态 | 0.20 | 0.73 | 0.48 | 3.59 | 1.12 | 0.0099 | 0.0068 | 0.00007 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅰ区ZK2-12 |  | 灰色、固态 | 0.40 | 0.65 | 0.95 | 1.83 | 0.519 | 0.0022 | 0.146 | 0.00008 | ND | ND |
| 限值 |  |  | 15 | 5 | 100 | 100 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 5 | 5 |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知：南尧村1#废渣堆和2#废渣堆的遗留废渣浸出液中总砷、总铬、总镍、总铜、总锌、总镉、总铅、总汞、六价铬、氰化物的浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1的浓度限值。因此，1#废渣堆和2#废渣堆的遗留废渣不具有浸出毒性，同时根据污染状况调查报告结论，本项目1#废渣堆和2#废渣堆的遗留废渣不属于危险废物。

各渣堆分区一般固废判定检测情况见表3.1-8。

表3.1-8  固体废物（废渣）检测结果（水浸）    单位：mg/L，pH无量纲

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 总铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 总砷 | 总镉 | 总铅 | 总汞 | 六价铬 | 氰化物 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-1 | 2022.6.27 | 黄棕色、固态 | 8.28 | ND | ND | ND | 0.27 | 0.844 | ND | 0.0190 | 0.00002 | ND | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-2 |  | 灰色、固态 | 7.67 | ND | ND | 0.05 | 0.06 | 0.973 | ND | 0.0396 | 0.00002 | ND | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-3 |  | 灰色、固态 | 7.89 | ND | ND | 0.07 | 0.05 | 1.12 | ND | 0.0237 | ND | ND | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区ZK1-4 |  | 灰色、固态 | 7.64 | ND | ND | 0.03 | 0.06 | 0.607 | ND | 0.0099 | ND | ND | ND |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区ZK1-5 |  | 黄棕色、固态 | 8.10 | ND | ND | ND | 0.21 | 0.753 | ND | 0.0054 | 0.00002 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅳ区ZK2-1 | 2022.7.1 | 红棕色、固态 | 8.86 | ND | ND | ND | 0.06 | 2.48 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-2 |  | 灰色、固态 | 4.16 | ND | ND | ND | 0.06 | 0.662 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅲ区ZK2-3 |  | 红棕色、固态 | 8.60 | ND | ND | ND | 0.04 | 0.722 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-4 |  | 红棕色、固态 | 9.07 | ND | ND | ND | ND | 0.634 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-5 |  | 灰色、固态 | 7.68 | ND | ND | ND | 0.05 | 0.199 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅴ区ZK2-6 |  | 灰色、固态 | 7.50 | ND | ND | ND | 0.07 | 0.615 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-7 |  | 灰色、固态 | 6.80 | ND | ND | 0.11 | 0.19 | 0.626 | ND | 0.0073 | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-8 |  | 灰色、固态 | 7.42 | ND | ND | 0.03 | 0.11 | 1.30 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-9 |  | 灰色、固态 | 7.21 | ND | ND | 0.07 | 0.11 | 1.21 | ND | 0.0139 | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅱ区ZK2-10 |  | 灰色、固态 | 7.71 | ND | ND | 0.05 | 0.09 | 0.646 | ND | 0.0086 | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区ZK2-11 |  | 灰色、固态 | 7.46 | ND | ND | ND | 0.08 | 0.744 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆Ⅰ区ZK2-12 |  | 灰色、固态 | 7.68 | ND | ND | 0.07 | 0.03 | 0.0176 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 限值 |  |  | 6~9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知：南尧村1#废渣堆所有废渣样品水浸溶液的砷检测结果均超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，其余检测指标的检测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度；南尧村2#废渣堆12个废渣样品中有10个废渣样品水浸溶液的砷检测结果超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，其余检测指标的检测结果未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度。因此，南尧村1#废渣堆Ⅰ区、Ⅱ区及南尧村2#废渣堆Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区存在Ⅱ类一般工业固废，南尧村2#废渣堆Ⅰ区、Ⅵ区存在Ⅰ类一般工业固废。

为进一步明确南尧村1#废渣堆、2#废渣堆的Ⅰ类固废、Ⅱ类固废分布情况，同时确定废渣堆红线范围，2022年7月31日，湖南安博检测有限公司对遗留废渣进行了补充采样监测，设置了31个采样点位。

各补充检测点位布设和采样情况见表3.1-9~10，补充采样检测结果见表3.1-11。

表3.1-9  南尧村1#废渣堆固废补充监测布点方案

| 区域 | 对应点位号 | 采样深度（m） | 经度（°） | 纬度（°） | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区 | ZK1-6 | 1.6 | 113.549179 | 28.648735 | 1 |
|  | ZK1-9 | 1.6 | 113.548920 | 28.648923 | 1 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区 | ZK1-13 | 1.8 | 113.552316 | 28.649215 | 1 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅲ区 | ZK1-7 | 3.67 | 113.549346 | 28.648679 | 1 |
|  | ZK1-12 | 3.67 | 113.548967 | 28.648321 | 1 |
|  | ZK1-15 | 3.67 | 113.549389 | 28.648864 | 1 |
| 南尧村1#废渣堆红线外1m内 | ZK1-8 | 0~0.2 | 113.549210 | 28.648613 | 1 |
|  | ZK1-10 | 0~0.2 | 113.549107 | 28.648975 | 1 |
|  | ZK1-11 | 0~0.2 | 113.549102 | 28.648297 | 1 |
|  | ZK1-14 | 0~0.2 | 113.549314 | 28.648892 | 1 |
|  | ZK1-16 | 0~0.2 | 113.549217 | 28.648753 | 1 |
|  | ZK1-17 | 0~0.2 | 113.549313 | 28.648666 | 1 |
|  | ZK1-18 | 0~0.2 | 113.549217 | 28.648623 | 1 |
|  | ZK1-19 | 0~0.2 | 113.548928 | 28.648496 | 1 |
|  | ZK1-20 | 0~0.2 | 113.549135 | 28.648544 | 1 |

图3.1-6  南尧村1#废渣堆补充采样布点图

表3.1-10  南尧村2#废渣堆固废补充监测布点方案

| 区域 | 对应点位号 | 采样深度（m） | 经度 | 纬度 | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村2#废渣堆Ⅲ区 | ZK2-16 | 1.6 | 113.550579 | 28.647203 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区 | ZK2-21 | 1.6 | 113.550415 | 28.647013 | 1 |
|  | ZK2-22 | 1.6 | 113.551392 | 28.648891 | 1 |
| 南尧村2#废渣堆红线外1m内 | ZK2-13 | 0~0.2 | 113.550745 | 28.647196 | 1 |
|  | ZK2-14 | 0~0.2 | 113.550617 | 28.647145 | 1 |
|  | ZK2-15 | 0~0.2 | 113.550623 | 28.647198 | 1 |
|  | ZK2-17 | 0~0.2 | 113.550623 | 28.647154 | 1 |
|  | ZK2-18 | 0~0.2 | 113.550534 | 28.647102 | 1 |
|  | ZK2-19 | 0~0.2 | 113.550479 | 28.647091 | 1 |
|  | ZK2-20 | 0~0.2 | 113.550384 | 28.646982 | 1 |
|  | ZK2-23 | 0~0.2 | 113.551300 | 28.646792 | 1 |
|  | ZK2-24 | 0~0.2 | 113.551263 | 28.646884 | 1 |
|  | ZK2-25 | 0~0.2 | 113.551215 | 38.646815 | 1 |
|  | ZK2-26 | 0~0.2 | 113.551124 | 28.646719 | 1 |
|  | ZK2-27 | 0~0.2 | 113.549987 | 28.647052 | 1 |
|  | ZK2-28 | 0~0.2 | 113.549976 | 28.647219 | 1 |

图3.1-7  南尧村2#废渣堆采样布点图（1）

ZK2-24

图3.1-8  南尧村2#废渣堆采样布点图（2）

表3.1-11  固体废物（废渣）补充监测结果    单位：mg/L

| 采样点位 |  | 采样日期 | 样品状态 | 总砷检测结果 （水浸） | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区 | ZK1-6 | 2022.7.31 | 灰白色、固态 | 0.771 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅲ区 | ZK1-7 |  | 灰白色、固态 | 0.623 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅰ区 | ZK1-9 |  | 灰白色、固态 | 0.718 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅲ区 | ZK1-12 |  | 灰白色、固态 | 0.848 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅱ区 | ZK1-13 |  | 灰白色、固态 | 0.540 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆Ⅲ区 | ZK1-15 |  | 灰白色、固态 | 0.699 | 0.5 |
| 南尧村1#废渣堆红线外1m | ZK1-8 |  | 棕色、固态 | 0.0413 | 0.5 |
|  | ZK1-10 |  | 黄棕色、固态 | 0.0316 | 0.5 |
|  | ZK1-11 |  | 褐色、固态 | 0.0266 | 0.5 |
|  | ZK1-14 |  | 棕色、固态 | 0.00047 | 0.5 |
|  | ZK1-16 |  | 棕色、固态 | 0.00064 | 0.5 |
|  | ZK1-17 |  | 黄棕色、固态 | 0.00857 | 0.5 |
|  | ZK1-18 |  | 灰色、固态 | 0.0328 | 0.5 |
|  | ZK1-19 |  | 灰褐色、固态 | 0.0412 | 0.5 |
|  | ZK1-20 |  | 棕色、固态 | 0.0787 | 0.5 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅲ区 | ZK2-16 |  | 灰白色、固态 | 0.765 | 0.5 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区 | ZK2-21 |  | 灰白色、固态 | 1.15 | 0.5 |
| 南尧村2#废渣堆Ⅵ区 | ZK2-22 |  | 灰白色、固态 | 0.842 | 0.5 |
| 南尧村2#废渣堆红线外1m | ZK2-13 |  | 棕色、固态 | 0.00371 | 0.5 |
|  | ZK2-14 |  | 棕色、固态 | 0.00170 | 0.5 |
|  | ZK2-15 |  | 黄棕色、固态 | 0.00156 | 0.5 |
|  | ZK2-17 |  | 棕色、固态 | 0.00081 | 0.5 |
|  | ZK2-18 |  | 灰色、固态 | 0.00076 | 0.5 |
|  | ZK2-19 |  | 黄棕色、固态 | 0.00067 | 0.5 |
|  | ZK2-20 |  | 黄棕色、固态 | 0.00042 | 0.5 |
|  | ZK2-23 |  | 棕色、固态 | 0.00025 | 0.5 |
|  | ZK2-24 |  | 灰褐色、固态 | 0.00046 | 0.5 |
|  | ZK2-25 |  | 棕色、固态 | 0.00058 | 0.5 |
|  | ZK2-26 |  | 棕色、固态 | 0.00075 | 0.5 |
|  | ZK2-27 |  | 棕色、固态 | 0.00142 | 0.5 |
|  | ZK2-28 |  | 灰褐色、固态 | 0.00258 | 0.5 |

结合表3.1-8和表3.1-11检测结果，对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）可知，本项目红线区域内采集的废渣样品重金属砷水浸浓度有不同程度超标，红线范围外采集的样品重金属砷水浸浓度没有超标。

按《固体废物  浸出毒性浸出方法  水平振荡法》（HJ557-2010）所得浸出结果根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），各废渣点中主要超标因子为砷，根据项目现场勘测及检测数据，本项目南尧村2#废渣堆I区所在范围内废渣为第I类一般工业固体废物，南尧村1#废渣堆及南尧村2#废渣堆其他区域范围内废渣为第Ⅱ类一般工业固体废物，具体见表3.1-12。

表3.1-12  废渣堆分区及废渣性质一览表

| 废渣堆 | 渣堆分区 | 矿渣面积（m2） | 矿渣厚度（m） | 矿渣方量（m3） | 废渣性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆 | Ⅰ区 | 420.0 | 1.6 | 672.0 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅱ区 | 584.0 | 1.8 | 1051.2 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅲ区 | 1514.0 | 3.68 | 5571.52 | Ⅱ类固废 |
| 南尧村2#废渣堆 | Ⅰ区 | 1418.0 | 4.7 | 6664.6 | Ⅰ类固废 |
|  | Ⅱ区 | 530.0 | 4.1 | 2173.0 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅲ区 | 618.0 | 6.1 | 3769.8 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅳ区 | 317.0 | 2.7 | 855.9 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅴ区 | 458.0 | 4.5 | 2061.0 | Ⅱ类固废 |
|  | Ⅵ区 | 3151.0 | 6.1 | 19221.1 | Ⅱ类固废 |
| 总计 |  | 9010 | / | 42040.12 | / |
| 其中 |  | 1418 | / | 6664.6 | Ⅰ类固废 |
|  |  | 7592 | / | 35375.52 | Ⅱ类固废 |

（2）区域污染现状调查

①农田土壤检测结果

依据现场实地勘察，在南尧村布设4个与废渣堆没有直接联系的农田土壤作为本项目背景点土壤，土壤监测布点方案见表3.1-13，监测结果见表3.1-16。

表3.1-13  土壤监测布点方案

| 监测点位 | 点位数量 | 监测因子 | 采样深度 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆周边农田土壤（★18、★19） | 2 | pH、总铬、总镍、总铜、总锌、总砷、总镉、总铅、总汞、氰化物 | 0~0.2m | 1次/天，1天 |
| 南尧村2#废渣堆周边农田土壤（20★、★21） | 2 |  | 0~0.2m |  |

②地表水检测结果

依据现场实地勘察，对南尧村1#废渣堆无名小溪、南尧村1#废渣堆旁水塘及南尧村2#废渣堆无名小溪共布设3个地表水监测点位，地表水监测布点方案见表3.1-14，监测结果见表3.1-17。

表3.1-14  地表水监测布点方案

| 监测点位 | 点位数量 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆无名小溪（★22） | 1 | pH、总铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、汞、六价铬、氰化物 | 1次/天，2天 |
| 南尧村1#废渣堆水塘（★23） | 1 |  |  |
| 南尧村2#废渣堆无名小溪（★24） | 1 |  |  |

③地下水检测结果

依据现场实地勘察，对2个废渣堆就近居民点布设2个地下水监测点位，地下水监测布点方案见表3.1-15，监测结果见表3.1-18。

表3.1-15  地下水监测布点方案

| 监测点位 | 点位数量 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南尧村1#废渣堆（★25） | 1 | pH、总铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、汞、六价铬、氰化物 | 1次/天，2天 |
| 南尧村2#废渣堆（★26） | 1 |  |  |

★21

★20

★19

★18

图3.1-9  区域环境质量现状监测布点图

表3.1-16  土壤检测结果一览表    单位：mg/kg，pH无量纲

| 采样点位 | 采样 日期 | 经纬度坐标 | 采样深度 （m） | 样品状态 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | 总铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 总砷 | 总镉 | 总铅 | 总汞 | 氰化物 |
| 南尧村1#废渣堆周边农田土壤1# | 2022.6.27 | E：113.547338；N：28.650784 | 0~0.2m | 暗棕色、砂壤土 | 7.22 | 84 | 30 | 41 | 146 | 15.3 | 0.28 | 22 | 0.138 | ND |
| 南尧村1#废渣堆周边农田土壤2# |  | E：113.547338；N：28.650784 | 0~0.2m | 暗棕色、砂壤土 | 7.44 | 93 | 33 | 40 | 173 | 16.5 | 0.42 | 21 | 0.208 | ND |
| 南尧村2#废渣堆周边农田土壤1# | 2022.6.29 | E：113.552690；N：28.650797 | 0~0.2m | 暗棕色、砂壤土 | 7.54 | 78 | 30 | 39 | 229 | 12.2 | 0.53 | 24 | 0.302 | ND |
| 南尧村2#废渣堆周边农田土壤2# |  | E：113.552722；N：28.650849 | 0~0.2m | 暗棕色、砂壤土 | 6.59 | 76 | 30 | 50 | 199 | 10.3 | 0.46 | 23 | 0.366 | ND |
| 限值 |  |  | pH≤5.5 |  | / | 250 | 60 | 50 | 200 | 30 | 0.3 | 80 | 0.5 | / |
|  |  |  | 5.5˂pH≤6.5 |  | / | 250 | 70 | 50 | 200 | 30 | 0.4 | 100 | 0.5 | / |
|  |  |  | 6.5˂pH≤7.5 |  | / | 300 | 100 | 100 | 250 | 25 | 0.6 | 140 | 0.6 | / |
|  |  |  | pH˃7.5 |  | / | 350 | 190 | 100 | 300 | 20 | 0.8 | 240 | 1.0 | / |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-15可知：南尧村1#废渣堆点背景点农田土壤2个检测点位，2#废渣堆背景点农田土壤2个检测点位，所检测8项重金属指标中，均未超过《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值，氰化物未检出。

综上，废渣堆周边背景点农田土壤满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值。

表3.1-17  地表水检测结果一览表    单位：mg/L，pH无量纲

| 采样点位 | 采样日期 | 经纬度坐标 | 样品状态 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH | 氰化物 | 总铬 | 镍 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 汞 | 六价铬 |
| 南尧村1#废渣堆无名小溪 | 2022.6.27 | E：113.546405；N：28.649990 | 透明、无异味 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0548 | ND | 0.00015 | ND | ND |
|  | 2022.6.28 |  | 透明、无异味 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0538 | ND | 0.00014 | ND | ND |
| 南尧村1#废渣堆旁水塘 | 2022.6.27 | E：113.548220；N：28.648125 | 透明、无异味 | 6.7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0420 | ND | 0.00017 | ND | ND |
|  | 2022.6.28 |  | 透明、无异味 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0415 | ND | 0.00017 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆无名小溪 | 2022.6.27 | E：113.553498；N：28.649839 | 透明、无异味 | 6.7 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0585 | ND | 0.00019 | ND | ND |
|  | 2022.6.28 |  | 透明、无异味 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0588 | ND | 0.00018 | ND | ND |
| 限值 |  |  |  | 6~9 | 0.2 | / | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-16可知：地表水共布设3个检测点位，检测指标11项，结果分析如下：

区域地表水检测结果表明，南尧村1#废渣堆无名小溪、1#废渣堆旁水塘中砷的含量略高于《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准限值，南尧村2#废渣堆无名小溪水质检测指标浓度均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准限值。

综上，区域地表水检测结果表明，南尧村1#废渣堆无名小溪、南尧村1#废渣堆旁水塘水质检测指标砷明显有超标情况，废渣堆在常年雨水冲刷下，产生的重金属浸出液对流经废渣堆内地表径流水质有影响。

表3.1-18  地下水检测结果一览表    单位：mg/L，pH无量纲

| 采样点位 | 采样日期 | 经纬度坐标 | 样品状态 | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH | 氰化物 | 总铬 | 镍 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 汞 | 六价铬 |
| 南尧村1#废渣堆 | 2022.6.27 | E：113.546405；N：28.649990 | 透明、无异味 | 6.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00039 | ND | ND |
|  | 2022.6.28 |  | 透明、无异味 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00039 | ND | ND |
| 南尧村2#废渣堆 | 2022.6.27 | E：113.552201；N：28.640028 | 透明、无异味 | 7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00021 | 0.00025 | ND | ND |
|  | 2022.6.28 |  | 透明、无异味 | 7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00022 | 0.00023 | ND | ND |
| 限值 |  |  |  | 6.5~8.5 | 0.05 | / | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

区域地下水检测结果表明，南尧村1#废渣堆、2#废渣堆区域地下水各检测指标均达到了《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1、表2中Ⅲ类标准限值，废渣堆对周边地下水影响较小。

    - 拟建工程概况

项目名称：平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目；

建设性质：新建；

建设单位：平江县三阳乡人民政府；

建设地点：平江县三阳乡南尧村垂拱组、仙人组（中心经纬度113°33′6.75″E，28°38′51.27″N）；

行业类别：N7723固体废物治理

项目投资：985.88万元，全部为环保投资；

建设周期：6个月；

占地面积：25814m2（废渣治理区9010m2、废渣填埋场7805m2、取土场3668m2、临时道路5331m2）。

    - 项目建设内容及规模

本项目主要是对平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣场地内约为42040.12m3的历史遗留废渣（第Ⅰ类一般工业固体废物8837.6m3，第Ⅱ类一般工业固体废物33202.52m3）进行治理，降低废渣重金属析出，控制污染扩散途径，减轻废渣对当地土壤、地表水、地下水的影响。项目建设内容包括废渣堆废渣挖掘与场底清基工程、废渣填埋场建设工程及生态恢复工程等，建设项目工程组成见表3.1-18。

表3.1-18  建设项目工程组成表

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 废渣堆废渣挖掘与场底清基工程 |  | 废渣堆场占地面积为9010m2，历史遗留废渣约42040.12m3。 |
|  | 废渣填埋场建设工程 | 废渣填埋场库区整形及地基处理 | Ⅱ类场，废渣填埋场占地面积为7805m2，填埋场设计总库容为48419.5m3（有效库容45000m3）。 |
|  |  | 废渣填埋场底防渗 | 废渣填埋场场底及场底边坡防渗系统面积为9908m2，防渗结构为压实地基+75cm厚压实粘土+600g/m2无纺土工布+1.5mm厚双糙面HDPE土工膜+600g/m2无纺土工布。 |
|  |  | 渗滤液导排 | 渗滤液收集支管137m，渗滤液收集主管123m，建设4×4×3 m（有效容积为48m3）的渗滤液收集池一座。 |
|  |  | 地下水导排 | 地下水导排支管140m，主管142m。 |
|  |  | 挡渣坝 | 新建重力式浆砌石挡渣坝2座，坝长66m，坝高6m。 |
|  |  | 废渣封场防渗 | 封场防渗总面积为9522m2，防渗结构为碾压平整废渣层+50cm厚防渗粘土+600g/m2无纺土工布+1.0mm厚HDPE防渗土工膜+6.0mm厚土工排水网+400g/m2无纺土工布+50cm厚自然土+50cm厚营养土+植被层。 |
|  |  | 地下水监测 设施 | 地下水监测井4口，其中本底井1口、污染监测井1口、污染扩散井2处。 |
|  |  | 位移观测 | 浆砌石挡渣坝顶设置3个位移观测点，右侧山体设置1个位移观测点 |
|  | 生态恢复工程 |  | 生态恢复面积25814m2，填埋场、取土场四周截洪沟、沟口处挡墙等，施工临时道路边坡挡护、排水沟及生态恢复等。 |
| 公用工程及临时工程 | 给排水 |  | 生产生活用水取自场地周边村庄；排水体制采用雨、污分流制，雨水经雨水沟收集后外排；施工生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；施工期车辆清洗废水与场地开挖产生的淋溶水一体化废水处理设备处理后回用；填埋场施工期和封场后产生的渗滤液经一体化废水处理设备处理后送至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进一步处理后外排。 |
|  | 供电 |  | 供电由周边村庄电力系统引进。 |
|  | 施工营地 |  | 施工单位的施工人员直接租用附近村庄房屋居住，不再新建施工营地；项目施工区域大，施工有关设施、材料和机械停放场地均可在项目场地内部布置，无需单独设置施工生产场地。 |
|  | 施工道路 |  | 新建临时道路为泥结碎石路面，3.5米宽，长度1094m。取土场运输道路为依托现有乡道后与本项目新建的临时道路连通，施工结束后进行生态恢复。 |
|  | 取土场 |  | 位于南尧村（经度113°34′26.27″，纬度28°39′51.37″），占地面积3668m2，可取土方量约为3万m3，到项目场地的运输里程约2.8km。 |
| 环保工程 | 废气 |  | 施工期洒水抑尘、围挡、覆盖、洗车平台等。 |
|  | 废水 |  | 施工期生活污水采用化粪池处理后用于农肥，不外排；施工期车辆清洗废水与场地开挖产生的淋溶水一体化废水处理设备处理后回用。填埋场施工期及封场后产生的渗滤液经渗滤液收集池收集后经一体化废水处理设施处理后送至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理后外排。 |
|  | 噪声 |  | 施工期设置临时隔声屏，施工设备、机械采用低噪声设备，定期进行设备维护。 |
|  | 固废 |  | 施工期废渣区废渣、污水处理污泥由填埋场进行集中安全填埋处置；废防渗材料、废包装袋、生活垃圾交由环卫部门统一清运；封场后污水处理污泥外售砖厂进行资源化利用。 |
|  | 生态 |  | 生态恢复面积25814m2，填埋场、取土场四周截洪沟、沟口处挡墙等，施工道路边坡挡护、排水沟等，填埋场及取土场表土单独剥离，单独存放，用于后期生态恢复。 |

    - 主要工程量

本项目采用填埋处置法对历史遗留废渣进行治理，包括废渣挖掘场底清基、场底防渗、渗滤液导排、挡渣坝建设、封场防渗、截排水系统和生态恢复等工程。项目主要工程量见表3.1-19。

表3.1-19  主要工程量一览表

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废渣堆废渣挖掘与场底清基工程 |  |  |  |
| 1 | 废渣挖掘清运 | 废渣挖掘清运 | m3 | 42040.12 |
| 2 | 场底清基 | 场底清基 | m3 | 13515 |
| 二 | 废渣填埋场建设工程 |  |  |  |
| 2.1 | 废渣填埋场库区整形及地基处理 |  |  |  |
| 1 | 库区整形及地基处理 | 库区整形及地基处理 | m3 | 26835 |
| 2.2 | 废渣填埋场底防渗工程 |  |  |  |
| 1 | 土工布 | 600g/m2 | m2 | 9908 |
| 2 | 土工膜 | 1.5mm厚双糙面HDPE防渗膜 | m2 | 9908 |
| 3 | 土工布 | 600g/m2 | m2 | 9908 |
| 4 | 厚压实粘土 | 75cm | m3 | 9908 |
| 2.3 | 渗滤液导排工程 |  |  |  |
| 1 | 渗滤液导排 | 渗滤液收集支管DN200 HDPE花管 | m | 137 |
| 2 |  | 渗滤液收集主管DN315 HDPE花管 | m | 123 |
| 3 | 渗滤液收集池 | 渗滤液收集池 | m3 | 48 |
| 2.4 | 地下水导排工程 |  |  |  |
| 1 | 地下水导排 | 支管DN200 HDPE花管 | m | 140 |
| 2 |  | 主管DN315 HDPE花管 | m | 142 |
| 2.5 | 挡渣坝工程 |  |  |  |
| 1 | 挡渣坝 | 新建重力式浆砌石挡渣坝 | m | 66 |
| 2.6 | 废渣封场防渗工程 |  |  |  |
| 1 | 营养土 | 50cm | m3 | 4761 |
| 2 | 自然土 | 50cm | m3 | 4761 |
| 3 | 土工布 | 400g/m2 | m2 | 9522 |
| 4 | 土工排水网 | 6.0mm | m2 | 9522 |
| 5 | 土工膜 | 1.0mm厚HDPE防渗膜 | m2 | 9522 |
| 6 | 土工布 | 600g/m2 | m2 | 9522 |
| 7 | 防渗粘土 | 50cm | m3 | 4761 |
| 2.7 | 截排水工程 |  |  |  |
| 1 | 环场截洪沟 | 0.5m×0.5m | m | 464 |
| 2 | 平台排水沟 | 0.3m×0.3m | m | 226 |
| 三 | 生态修复工程 |  |  |  |
| 1 | 种植土层 | 种植土层（50cm） | m3 | 9522 |
| 2 | 生态修复 | 乔木主要以杉木、毛竹、棕榈等，灌木和草本以盐肤木、檵木、五节芒、狗尾草、鸡眼草等 | m2 | 25814 |

    - 土石方平衡

项目土石方平衡见表3.1-20。

表3.1-20  项目土石方平衡一览表

| 区域 | 挖方 | 填方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废渣区 | 55555.12 | 13515 | 废渣开挖运出后，自取土场运入种植土覆盖0.5m |
| 填埋区 | 10734 | 66289.12 | 填埋废渣前剥离表土0.5m，填埋废渣后回填 |
| 取土场 | 13515 | / | 取土用于废渣区回填种植土 |
| 临时道路 | / | / | 临时道路中新建道路区域较为平整，挖方和填方较少 |
| 合计 | 79804.12 | 79804.12 | / |

    - 公用工程和临时工程

      - 给水

施工人员租用当地房屋居住，生产生活用水使用当地居民采用井水等。项目区域条件可满足施工用水需求。项目管理期无需使用水。施工期用水主要包括施工人员生活用水、车辆冲洗、洒水抑尘等。

项目施工劳动定员为20人，用水量以80L/人·天计，则本项目生活用水量为1.6m3/d。

根据施工方案，废渣区、填埋区和取土场三者距离较远，为防止车辆携带泥土引起扬尘等污染，运输车辆每次均需清洗。废渣运输量为55555.12m3，取土运输总量为16271m3，密度取1.8t/m3，则运输重量为129287t，采用20t车辆运输，共计约6465辆次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆次，则车辆设备清洗用水323.25m3。

项目施工作业及厂区运输道路洒水间隔不低于每2小时一次，同一时间洒水作业面积约2000m2，洒水量按2L/m2/次考虑，则项目洒水用水量为16m3/d、共计1680m3/a（施工作业时间尽量选择在晴天，需洒水抑尘时间以开挖填埋施工时间的50%计，即90天，每天8h计）。洒水抑尘优先使用车辆冲洗水等经处理达标的水。

      - 排水

本项目施工期生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排，施工期车辆清洗废水与场地开挖产生的淋溶水经一体化废水处理设备处理后回用。施工期及封场后产生的渗滤液经渗滤液收集池收集，经一体化废水处理设备处理后，采用防腐、防漏的罐车集中清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

      - 供电

供电由周边村庄电力系统引进。

      - 施工营地

a）施工生活区：施工单位的施工人员直接租用附近村庄房屋居住，不再新建施工营地。本次评价施工人员生活污水经化粪池收集预处理后回用于农田施肥。

b）施工生产区：项目施工区域大，施工有关设施、材料和机械停放场地均可在项目场地内部布置，不需要单独集中布设施工生产场地。

为了防止土壤、废渣挖掘机械、运输车辆进出受污染地块对周边环境造成二次污染，在需要转运出场的污染场地设置车辆清洗设备对运输车辆等进行清洗，在治理区出入口设置一套汽车冲洗设备。洗车废水经处理后用于洒水降尘。

场地内临时工程布置应遵循以下基本原则：

①必须执行国家和行业的有关规范、标准、规定等。

②应根据工艺流程、防火、安全、卫生等要求，结合内外部运输条件、场地地形、气象条件及规划等因素综合确定。

③尽量科学合理利用场地内现有建筑设施。

④还应根据当地主导风向、进料方向、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便，又要考虑经济实用。

⑤坚持节约用地原则，生产用地布置力求简捷、紧凑。

      - 废渣暂存区及表土暂存区

本项目先建设填埋场，再将1#、2#废渣堆废渣转运至填埋场，不需要设置废渣暂存区，项目填埋场在施工场底清基扰动的土方尽量用于填埋场场底施工基础整平，过程产生的表土堆存于填埋场西侧，便于后期绿化直接利用。本项目表土暂存区底部在施工过程中为防止雨水进入采用防渗膜做好防渗，同时建设临时截洪沟做好雨污分流。

      - 施工道路

项目新建临时施工道路共计1094m，两段新建道路分别长376m、718m。新建临时道路采用碎石路面，结构为：路面共分两层，其中碎石层15cm，稳定土垫层15cm，地基压实度90%。路面由中间向两侧各有2%的坡度，以利于排水，取土场至本项目填埋场运输距离约2.8km，均为现有乡道。具体临时道路工程情况见下表。

表3.1-22  施工道路情况一览表

| 序号 | 道路名称 | 主要参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建临时道路1段 | 376 | m | 乡道至1#废渣堆段 |
| 2 | 新建临时道路2段 | 718 | m | 乡道至2#废渣堆段及2#废渣堆至填埋场段 |
| 3 | 利旧道路 | 2800 | m | 取土场至本项目新建临时道路段 |
| 合计 |  | 3894 | m | / |

    - 主要设备

项目主要施工设备见下表。

表3.1-23  主要施工设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 中型液压挖掘机 | 台 | 3 |
| 2 | 装载机 | 中型 | 辆 | 3 |
| 3 | 密闭自卸汽车 | 载重20t | 辆 | 3 |
| 4 | 推土机 | / | 辆 | 1 |
| 5 | 压实机 | / | 台 | 2 |
| 6 | 水泵 | / | 台 | 2 |

    - 工程占地情况

本项目位于平江县三阳乡南尧村，废渣区占地面积9010m2，填埋场占地面积7805m2，临时道路占地面积5331m2，取土场占地面积3668m2。项目不单独设置施工生活营地、不设置弃土场。本项目用地类型见下表。

表3.1-24  项目实施区域土地现状性质类型一览表

| 占地性质 | 项目组成 | 占地面积（m2） | 其中（m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 林地 | 水域 | 交通运输 | 其他土地 |
| 永久占地 | 填埋区 | 7805 | 3043 | 4762 | / | / | / |
| 临时占地 | 废渣区 | 9010 | / | 9010 | / | / | / |
|  | 取土场 | 3668 | / | 2536 | / | / | 1132 |
|  | 临时道路 | 5331 | 29 | 5070 | 185 | 44 | 3 |
| 总计 |  | 25814 | 3072 | 21378 | 185 | 44 | 1135 |
| 注：本项目不占用永久基本农田、公益林，占用天然林4762m2。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 施工材料供应

工程建材供应较为方便，天然建筑材料在周边范围内均有分布，储量、质量均可满足施工需要和设计要求。本项目施工现场不设置混凝土搅拌站，主要建材、商品混凝土、制砂、钢筋等可在平江县或岳阳市采购，石料由石料场购买，特殊建材可向厂家定做。

表3.1-25  本项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE膜 | m2 | 40000 | 用于固废填埋场防渗 |
| 2 | 土工布 | m2 | 20000 |  |
| 3 | 防尘网 | m2 | 5000 | 用于修复过程的抑尘 |
| 4 | 混凝土 | m3 | 若干 | 根据需要采购 |
| 5 | 钢筋 | t | 若干 | 根据需要采购 |
| 5 | 生物制剂 | t | 4 | 废水处理 |
| 6 | 液碱 | t | 1.7 |  |
| 7 | PAM | kg | 0.1 |  |
| 8 | 浓硫酸 | t | 0.2 |  |
| 4 | 植物 | 万株 | 3 | 用于生态修复 |

    - 总平面布置

根据项目治理区域废渣分布特点，项目施工区主要分为3个区域，分别是1#废渣堆开挖区域，2#废渣堆区域开挖区域和填埋场区域。由于本项目施工期较短，施工单位的施工人员直接租用附近村庄房屋居住及管理办公，不设置临时施工营地。

依据总平面布置的原则，本项目进场路口位于填埋场北侧，洗车平台布置在填埋场北侧进场路口处，离现有乡道较近，布局合理，一体化污水处理设施布置在渗滤液收集池处，取土场位于南尧村附近，邻近现有乡道，满足规范要求，方便固体废物处理和与填埋场的联系及固体废物运输。

    - 项目实施进度及劳动定员

本项目施工组织实施方案为：

项目首先建设场地周边截水系统和场区内排雨水系统，保证施工期场区外汇水及场区内产生的地表径流均能过通过截水沟排出堆场外。按照设计要求进行填埋场地下水导排工程、渗滤液导排工程、挡渣坝工程、场底防渗工程、边坡防渗工程等内容，然后开始废渣堆遗留废渣的清挖，并和污水处理污泥一起进入建好的填埋场进行安全填埋；项目完成遗留废渣清挖后，对填埋进行封场，在场地内的遗留废渣、受污染的土壤进行了处理后，土地平整并覆土绿化，进行生态恢复。

根据本项目的工程量、施工条件以及施工方案，项目建设期为6个月，包括项目招投标、工前准备等工作，建设时间为2025年10月到2026年3月，项目施工定员20人，一班制，每班8h。

  - 工程分析

    - 工程方案

      - 治理技术路线

本项目治理技术路线如下图所示。

图3.2-1  项目治理技术路线图

      - 施工期工程方案

1、废渣堆废渣挖掘与场底清基工程

本项目废渣均沿山坡堆存，已存在多年，故采用干法回采，即露天机械回采。露天回采边界即露天回采的最终界限，需要确定采场底部周界、四周边界及回采深度等三个要素。

（1）底部周界

废渣堆积在原始自然边坡之上，原始边坡属于稳定地基，此次将废渣全部挖除，因此，本次挖除的底部周界就是原始堆存区的自然边坡，占地面积9010m2，废渣方量为42040.12m3。

（2）四周边界线

由于废渣堆体均沿山坡堆存，属于傍山型，因此废渣四周边界为整个废渣堆界。

（3）回采深度

回采深度包括废渣挖除深度及污染土清淤深度。由于堆存时间较长，废渣和堆存区内表土经过长时间混合已经渗透到表土层，废渣回采结束后，应对堆存区表土进行废渣泥的清淤处理，以便将污染物清理干净。拟清理土层厚度根据场地调查及实际情况确定。回采时，应将清理区域的废渣全部清理干净，并清除表层被污染的土层，根据初步设计，本次污染土层清理深度为0.5m，方量为13515m3。

（4）废渣挖掘注意事项

1）为了减少挖掘期间的废水产生量，施工需避开多雨和暴雨月份进行。

2）废渣开挖前，应将范围内的表层杂草、块石、杂物、树根等均清除干净，并在场地内作业区设置临时集水沟与集水池收集废渣开挖期间产生的废水。

3）严格按照开挖工艺开挖，首先进行测量定位，定出开挖宽度和深度，按放线分块段开挖。场地边界开挖时，采取四侧放坡，坡度小于1：1.75，以保证施工操作安全。

在各开挖场地低洼处设置集水池收集淋滤液与场内汇流雨水，用泵抽至渗滤液收集后经一体化污水处理装置进行处理。

4）本项目治理范围内现状道路较少，同时拟根据挖掘清运要求，在治理范围内建设临时道路，以保障挖掘清运工作的顺利实施。

5）运输为避免清运废渣在运输过程中撒落而污染环境，拟采用密闭式运输车进行运输。

6）洗车机为防止运输车辆的车身、轮胎携带场地污染物转移到其他区域，产生二次污染，设置1台一体化洗车机，清洗运输车辆。

7）开挖注意事项场地周围设置安全防护栏或围挡，并设安全警示牌，夜间悬挂红色警示灯。

8）施工人员进出要有专用通道，通道设置符合安全性、牢固性、稳定性要求。

9）制定应急预案，预备塑料膜等防雨防风物资，避免因极端天气造成事故导致开挖废渣对环境形成二次污染。

2、废渣填埋场库区整形及地基处理

填埋场的设计面积为7805m2，设计总库容为48419.5m3（有效库容45000m3，其中废渣方量为42040.12m3），需要对的填埋场选址进行场底清基，场地清基面积为7805m2，方量为26835m3。

（1）场底清理

填埋库区范围较大，涉及多种不同的地层结构，部分区域分布有杂草、树根等不符合规范要求的内容，故在进行阻隔场场地整形前，应按相关规范要求对填埋库区及拦挡坝建设区域进行清理。

1）清除所有植被、杂物、树根、生活垃圾等；

2）被清除的植被、杂物、树根、生活垃圾清运至生活垃圾填埋场填埋处置，并应满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的要求。

整形一般原则为：根据场地地形和地质条件，在不影响场地的力学稳定性前提下，减少土石方开挖量，同时应考虑边坡修整等施工方便。场底土质边坡要求进行夯实，设计坡比为1:2，压实度不小于90%。粉质粘土和需要的回填土需进行平整和压实，压实度不小于94%，达到所需地基承载力的要求。

场底整平主要包括2个部分：场底清理、场底开挖。场底平整最后要求形成土建构建面，以有利于防渗系统的铺设。

场底清理：主要是清除表皮土，清除树木、杂草、腐殖土和废渣及受污染土壤等有害杂质。

场底开挖：要求挖方范围内的树木、杂草、腐殖土和石块等全部清除；挖方坡度符合设计要求，不得超挖。场底开挖以全部挖出废渣后继续挖至设计标高为止。

土建构建面：构建面平整、坚实、无裂缝和无松土；基地表面无积水、垂直深度25cm，内无石块、树根及其他任何有害的杂物；坡面稳定，过度平稳。

（2）地基处理

场区底部基础经处理后应满足平整度每平方米粘土层误差不得大于2cm，填埋场HDPE土工膜的膜下粘土保护层，垂直深度2.5cm范围内土层不应含有粒径大于5mm的尖锐物料。在进行地基处理时，库区底部的粘土层压实度不得小于93%。库区边坡的粘土层压实度不得小于90%；在进行边坡地基处理时，要保证边坡的稳定性。当场底及边坡有岩石出露影响阻隔场防渗结构层时，应考虑将凸出的岩石抹平，并采用水泥砂浆抹光滑。

2、废渣填埋场底部防渗工程

根据岳阳百利勘测科技有限公司编制的《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》可知：项目场地内粉质黏土层渗透系数平均值为4.5×10-6cm/s，强风化板岩渗透系数平均值为3.2×10-4cm/s。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的技术要求，Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层：a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

综合考虑项目实施的可行性、经济的合理性及场地地质条件等因素，本项目对清基后的废渣填埋场场底及场底边坡进行防渗系统建设，建设面积为9908m2。

（1）防渗材料选择

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）技术要求，不具备粘土类衬里防渗要求时，需采用天然或人工材料构筑防渗层。本场区尚达不到采用自然防渗的条件，必须采取人工防渗措施。因此，确定本工程场底防渗区防渗采用复合衬层系统。

场底防渗材料有粘土、膨润土、人工合成防渗材料（防渗膜）等多种。其中影响粘土层防渗性能的主要因素有：塑性指数、阿太堡限度、粒径大小、密实度、粘土矿物学和变细特性等，由于目前国内较难找到符合防渗要求的粘土，废渣填埋场中较少单独采用粘土作防渗层，粘土主要与防渗膜构成复合防渗层。

天然膨润土价格昂贵，也很少使用，近年来多采用人工合成膨润土毯（GCL），它比粘土具有更高的防渗性能、且施工便利，价格适中，较适合于与防渗膜构成复合防渗层。

废渣填埋场对人工防渗材料（防渗膜）的要求较高，除应具较小的渗透率外，还应具有足够的强度和抗蚀性。人工防渗材料合成材质一般都由自然或高分子聚合物组成，主要包括：聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、氯化聚乙烯（CPE）、氯化硫酸聚乙烯（CSPE）、合成橡胶、乙烯丙烯丁烯单体（EPDM）等。

以上几种材料各有优缺点，而从综合性能上比较，高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜是最适合应用于废渣填埋场防渗层的材质，国外人工防渗材料绝大部分采用HDPE。

HDPE防渗膜对大部分化学品有良好的抵抗力，渗透系数很小（10-13cm/s）、强度高、容易焊接，在低温下有良好的工作性能，不易老化，使用寿命长。HDPE防渗膜的质量以及施工手段和水平，直接影响废渣填埋场的防渗效果，选择质量好的防渗膜和施工经验多的经销商，方能保证废渣填埋场的安全可靠性。场底防渗严格按照国家标准，铺设HDPE土工膜，更好地导排渗滤液。

（2）防渗系统设计

本项目废渣填埋场场底及场底边坡防渗系统设计面积为9908m2，设计采用600g/m2无纺土工布，土工布应具有良好的耐久性能，土工布各项性能指标均应符合国家现行相关标准的要求；设计采用1.5mmHDPE双糙面防渗膜，防渗膜的设计及施工严格按照《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T 234-2006）相关条文要求执行。

场底防渗从下到上依次为：压实地基+75cm厚压实粘土+600g/m2无纺土工布+1.5mm厚双糙面HDPE土工膜+600g/m2无纺土工布。

图3.2-2  场底及边坡防渗系统大样图

3、渗滤液导排工程

（1）渗滤液产生情况

废渣填埋场渗滤液主要来自于外部渗入水（大气降水、地表水、地下水等），废渣自身含水很少。渗滤液的产生主要集中在废渣填埋前期（一般为废渣填埋后6个月内），后续在表面阻隔层无破损的情况下，废渣填埋场的渗滤液产生量不大，且呈逐步减少趋势，一定时间后，渗滤液的产生量会几乎为零。本项目拟建设一座有效容积为48m3的渗滤液收集池，渗滤液经一体化废水处理设备处理后，采用防腐、防漏的罐车集中清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

图3.2-3  渗滤液收集池大样图

（2）渗滤液导排系统

本项目场底防渗层能有效地隔断渗滤液对周围土壤及地下水的渗透污染，对被截断于防渗膜表面的渗滤液应尽快将其收集和移出废渣填埋场。本项目渗滤液导排系统分为导排主盲沟和支盲沟。

主盲沟：在库底整形后的沟底设置1道渗滤液导排主盲沟。主盲沟底宽4.8m，高1.0m，顶宽1.8m，两侧边坡1：1.5，盲沟中设置卵石外包400g/m2无纺土工布，卵石内设1根DN315 HDPE花管。

支盲沟：沿库底主盲沟与边坡坡脚之间区域设置渗滤液导排支盲沟，间距30.0m，坡降2%，主盲沟和支盲沟连接后形成网状。支盲沟为底宽3.0m，高0.75m，顶宽0.75m，两侧边坡1：1.5，盲沟中设置耐酸卵石外包400g/m2无纺土工布，卵石内设1根DN200 HDPE花管。

主盲沟穿坝段采用1根DN315 HDPE实壁管通过，然后输送至渗滤液收集池。

图3.2-4  场底渗滤液导排大样图

4、地下水导排系统

本项目地下水导排系统分为导排主盲沟和支盲沟。

主盲沟：在库底整形后的沟底设置1道地下水导排主盲沟。主盲沟为矩形断面，主盲沟底宽1.0m，深1.0m，盲沟中设置卵石外包400g/m2无纺土工布，卵石内设1根DN315 HDPE花管。

支盲沟：沿库底主盲沟与边坡坡脚之间区域设置地下水导排支盲沟，间距20.0m，主盲沟和支盲沟连接后形成网状。支盲沟矩形断面，宽1.0m，深1.0m，盲沟中设置碎石外包400g/m2无纺土工布，卵石内设1根DN200 HDPE花管。

主盲沟穿坝段采用1根DN315 HDPE实壁管通过，穿过填埋库区后排出场外。

图3.2-5  地下水导排主盲沟及支盲沟断面图

5、挡渣坝工程

本方案根据更改填埋场选址地点的现场地形特点、废渣方量，填埋场设计面积为7805m2，需要处理的废渣总方量为42040.12m3。因废渣堆积区的废渣需清运之处置区安全填埋，考虑到场地内原始标高及废渣堆积区开挖后标高的高差，填埋场需要修建挡渣坝对其进行稳定。

1）坝型选择

目前常用的挡渣坝按照结构可分为重力式挡渣坝、减力板式挡渣坝、悬臂式和扶壁式挡渣坝、锚杆挡渣坝。根据项目实施方案，综合考虑当地建筑材料的分布、储量、石料的开采成形情况、施工条件等因素，本项目的废渣填埋场新建重力式浆砌石挡渣坝对废渣进行稳定。

2）坝体结构设计

①1#挡渣坝

1#挡渣坝位于填埋场下游，采用M10浆砌石，高5.0m，顶标高185.0m，底标高180.0m，总长约31.0m，1#挡渣坝顶宽2.0m，上游坡比1：0.75，下游坡比1：0.2

1#挡渣坝基础采用100mm厚M10水泥砂浆做垫层，顶部采用2cm厚M10砂浆护面，外边坡勾凸缝；挡渣坝每10m设置分缝，缝间插沥青木板，缝宽10mm；

1#挡渣坝背后覆30cm厚碎石层，碎石层后覆一层400g/m2土工布，并覆一层1.5mm厚土工膜隔水。土工膜埋入到墙后齿墙内，齿墙深30cm，宽50cm。

浆砌石挡渣坝应坐浆饱满，塞垫稳固；片石应采用新鲜干净岩石，抗压强度不应小于30MPa。

②2#挡渣坝

2#挡渣坝位于填埋场上游，采用M10浆砌石，高5.0m，顶标高195.0m，底标高190.0m，总长约35.0m，2#挡渣坝顶宽2.0m，上游坡比1:0.2，下游坡比1:0.75；

2#挡渣坝基础采用100mm厚M10水泥砂浆做垫层，顶部采用2cm厚M10砂浆护面，外边坡勾凸缝；挡渣坝每10m设置分缝，缝间插沥青木板，缝宽10mm；

2#挡渣坝背后覆30cm厚碎石层，碎石层后覆一层400g/m2土工布，并覆一层1.5mm厚土工膜隔水。土工膜埋入到墙后齿墙内，齿墙深30cm，宽50cm。

浆砌石挡渣坝应坐浆饱满，塞垫稳固；片石应采用新鲜干净岩石，抗压强度不应小于30MPa。

图3.2-6  挡渣坝结构图

6、废渣封场防渗工程

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》分析结果可知：废渣为第Ⅰ类一般工业固体废物和第Ⅱ类一般工业固体废物，封场严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准，铺设HDPE土工膜，更好地防止雨水渗入堆体内。

为了防止废渣直接暴露和雨水渗入堆体内，废渣填埋处理需要建设表面防渗系统。该防渗系统主要分为三个部分：第一部分为覆盖层，第二部分为雨水导排层，第三部分为阻隔层。覆盖层是植被恢复层，主要由可生长植物的腐殖土和其他土壤组成，其厚度要保证植物根系不造成下部密封工程系统的破坏。阻隔层则采用压实黏土层与HDPE+土工膜的组合。为防止下雨产生的降水渗入封场后渣堆，阻隔层上设置雨水导排层，采用排水网格导排雨水。最终顶面呈中间高四周低的坡地，以利于排除面层雨水，稳定后在上面进行绿化还绿。

封场从下到上依次为：碾压平整废渣层+50cm厚防渗粘土+600g/m2土工布+1.0mm厚HDPE防渗土工膜+6.0mm厚土工排水网+400g/m2土工布+50cm厚自然土+50cm厚营养土+植被层，植被层采用铺设草皮+种植幼苗的方式。

图3.2-7  封场结构大样图

7、截排水系统工程

截排水系统工程设计包括环场排水和坡面平台排水，平台的排水通过排水沟流到截洪沟，避免了地表径流在地面的集中和流速的增加，减轻地表的水土流失。

（1）截洪沟

设置截洪沟是为了实行清污分流，将进入场地内未污染或轻微污染的地表水导出场外。本项目沿封场后的场地修建净尺寸为0.5m×0.5m，环场截洪沟464 m。

截洪沟采用浆砌石结构，矩形断面，底宽0.5m，高度0.5m，截洪沟侧墙及底板厚均为0.3m，左侧截洪沟分成2段，左侧截洪沟1段以不小于1.0%的坡度坡向1#挡渣坝，左侧截洪沟2段以不小于1.0%的坡度坡向2#挡渣坝。右侧截水沟分成2段，右侧截洪沟1段以不小于1.0%的坡度坡向1#挡渣坝，右侧截洪沟2段以不小于1.0%的坡度坡向2#挡渣坝。截洪沟每隔20m设置一道沉降缝，缝宽1cm，缝应通顺平整，缝内用沥青麻丝填塞。截洪沟设计洪水按P=2%（50年一遇）计算。

（2）排水沟

在每级2.0m宽平台内侧施工坝坡排水沟。坝坡排水沟采用浆砌石结构，断面为矩形，尺寸为0.3m×0.3m，侧墙及底板厚均为0.2m，坝坡排水沟接入两侧环场截水沟中。

图3.2-8  截洪沟、排水沟结构图

8、生态修复工程

（1）生态修复工程方案

本项目废渣堆积区、临时道路、废渣填埋场封场后及取土场等都需进行植被生态绿化恢复，生态恢复面积合计约为25814m2（废渣治理区9010m2、废渣填埋场7805m2、取土场3668m2、临时道路5331m2）。根据平江县三阳乡自然资源所出具证明《地块用地性质证明》，该项目地块后续规划为林业用地，恢复林地用途。本项目植物恢复采取恢复成林地的方案。

本项目共需13515m3的客土，设置取土场1处，具体位置详见表3.2-1和附图4。

表3.2-1  取土场基本情况表

| 名称 | 服务区域 | 位置 | 面积 | 取土 深度 | 取土量 | 土壤质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土场 | 修复场地和填埋场 | 项目东北侧2.7km（113°34′26.27″E；28°39′51.37″N） | 3668m2 | 1~4m | 13515m3 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1 |

（2）生态修复工程实施方案

为保护土壤形成稳定的生态体系，对覆土后的取土场、废渣堆积区及废渣填埋场进行植被绿化，植被采用当地植被，适应性强，存活率高，与当地环境相适应。

对覆土封场后的废渣填埋场进行植被恢复。根据《水土保持综合治理技术规范》，平整后应采取适当措施恢复植被，进行生态保护。黏土层上覆盖50cm厚的回填植被土层，为防止雨水冲刷。绿化时应选择种植根系较浅，对水分要求中等、耐沙，且对重金属有较好的吸收、固化、吸附、抗性作用的植被。

根据填埋场的自然环境、气候和土壤条件，植被筛选应着眼于植被品种的近期表现，兼顾其长期优势。选择适宜生长且具有本地优势的植物，使堆场封场后能形成良好的生态环境，与周边原有自然环境相协调。

1）植物的选择

根据所处区域的自然环境特点，结合植被的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐瘠薄、抗干旱，生物量大、生长迅速、对土壤要求不高的优良乡土植被。其次考虑选择病虫害少、吸收有害气体能力强、滞滤粉尘、净化空气、吸收有毒气体的抗污染植被。考虑到植物的栽种要与周边整体环境相容、恢复地土地用途，本项目废渣治理区与取土场拟采用种植玉竹灌丛、五节芒灌草丛恢复为林地，填埋场拟种植根系较浅植被，拟采用种植毛竹林、樟木林、狗牙根灌草丛等，主要植物种类有毛竹、棕榈、石楠、雾水葛、狗牙根、爵床、狗尾巴草、鸡眼草等恢复为林地，种植前后株距为2m，胸径5cm、株高2~3m。填埋场内及周边近距离禁止种植根系发达的高大乔木。

2）技术措施

根据实际地形以及景观效益，对绿化区域进行全面绿化还绿。贫瘠土壤应施基肥，优先使用农家肥，在农家肥不能满足要求的情况下，考虑使用由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成的混合肥料。

3）管理措施

由于造林的立地条件恶劣，其栽植后的成活保养和保存保养的任务是相当大的，因此一定要做好绿化管护工作。

每年在植物病虫害易发季节要勤观察，坚持“预防为主”的方针。要尽量不载或少栽易发生虫害植物，同时要定期用一定浓度的农药喷洒，预防可能发生的病虫害，但必须坚持“安全第一”的原则，一旦发生病虫害，要及时防治，并观察其发展情况，绝不能任其蔓延。

9、观测系统

（1）水质观测设施

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》，项目填埋场所在区域地下水流向大体为从西南往东北流向。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，结合项目废渣安全填埋场区域地下水流向、工程与环境特点，确定废渣安全填埋场监测井布置方案，现场封场后，监控系统应继续维持正常运转，直到稳定，检测井布置情况如下：

1）监测布点：

本底井1口：设在废渣填埋场边界的西南面30~50m处，用于提供未受场地影响的地下水水质数据作为对照。

污染扩散井2口：设在废渣填埋场边界两侧30~50m，用于提供直接受场地影响的地下水水质数据。

污染监测井1口：设在废渣填埋场边界的东北面30~50m处，用于提供场地受影响的地下水水质数据结果证明。

2）监测井构造说明：

根据现场实际情况，地下水监测井一般设4眼，包括本底井1眼，污染监测井1眼，污染扩散井2眼；监测井位置应根据现场实际情况确定；监测井使用的HDPE管可以由不锈钢管代替，但不锈钢管需做加强防腐处理；监测井深度由现场抽水试验确定，确定监测井能取地下水。

图3.2-9  地下水监测井平面布置及监测井结构图

（2）位移观测

在1#拦挡坝和2#拦挡坝坝顶各设置三个位移观测点，在1#拦挡坝和2#拦挡坝右岸山体各设置一个位移观测基准点。观测点采用混凝土墩做成，并在混凝土墩中插入测量用铁钉作为观测点。

图3.2-10  位移沉降基准点构造图

    - 工艺流程及产污环节图

      - 施工期工艺流程以及产污环节图

施工期工艺流程及产污环节见图3.2-11。

图3.2-11  施工期工艺流程及产污环节图

      - 封场后工艺流程以及产污环节图

项目施工过程完成封场，营运期即为封场期，无废气、噪声污染源，后续需继续植被维护以及渗滤液收集、处理，封场期的工艺流程及产污环节见图3.2-12。

图3.2-12  封场后工艺流程及产污环节图

    - 施工期污染源分析

项目属于环境综合治理工程，施工期主要为填埋场建设、施工场地截排水沟建设、废渣开挖运至填埋区填埋等，施工期会产生扬尘、噪声、废水、固废等污染，对生态环境也有一定的影响。

      - 废气

项目填埋固废主要为金矿开采遗留重金属废渣，自然条件下不会释放废气，不考虑恶臭气体。项目废气主要为废渣清挖和填埋扬尘、装卸料扬尘、车辆运输扬尘、车辆和机械燃油尾气。

（1）装卸料扬尘

本项目废渣在装卸料过程会产生一定的粉尘，其粉尘产生量采用参照《大气环境影响评价实用技术》（中国标准出版社，2010.9）一书中给出山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

式中：Q——自卸汽车装卸料起尘量，g/次；

u——平均风速，m/s，项目所在地多年平均风速为1.4m/s；

M——汽车卸料量，t，取20t。

根据公式计算，装卸料扬尘产生系数为3.48g/次。废渣运输量为55555.12m3，按20t（1.8t/m3）每车，装卸次数约为5000次。覆土量为16271m3，装卸次数约为1465次。项目填埋及覆土过程施工期为180天，每天工作时间按8h计，根据公式计算得出装卸粉尘产生量为22.5kg（产生速率为0.0156kg/h），由于项目卸料时会进行洒水降尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表12，通过洒水降尘后，TSP的控制效率为74%，项目装卸粉尘排放量为5.85kg（排放速率为0.0041kg/h）。

项目废渣装卸料扬尘计算详见下表。

表3.2-2  填埋装卸产尘情况

| 场地名称 | 运输量（m3） | 产生系数 （g/次） | 卸货次数 | 产生量（kg） | 防治措施及效率 | 排放量（kg） | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 71826.12 | 3.48 | 6465 | 22.5 | 洒水抑尘74% | 5.85 | 无组织排放 |

（2）废渣开挖及填埋摊铺等作业扬尘

废渣开挖及填埋场采用分层摊铺、往返碾压、分单元覆土的作业方式，渣场清渣、土地平整以及填埋作业过程会有扬尘产生。根据施工方案，同时作业扰动面积约为300m2。扬尘排放量按照西安冶金建筑学院起尘量推荐公式计算：

式中：Q——起尘量，mg/s；

U——平均风速，m/s，项目所在地多年平均风速为1.4m/s；

AP——起尘面积，m2。

根据公式计算，开挖等作业扬尘产生系数为0.66mg/s，项目填埋过程施工期为180天，每天工作时间按8h计，项目产生系数为0.0024kg/h，作业扬尘为3.42kg。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表12，通过洒水降尘后，TSP的控制效率为74%，项目作业扬尘排放量为0.89kg（排放速率0.0006kg/h）。

项目开挖等作业扬尘计算详见下表。

表3.2-3  开挖等作业扬尘产排情况

| 产生环节 | 作业面积（m2） | 产生系数（mg/s） | 产生量（kg） | 排放量（kg） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖等作业 | 300 | 0.66 | 3.42 | 0.89 | 无组织排放 |

（3）车辆运输扬尘

车辆运输扬尘主要指车辆在场内运输产生的扬尘，出场时对车辆进行冲洗，场外运输产生扬尘量很小。本项目废渣填埋场内运输平均距离以100m计。根据《大气环境影响评价实用技术手册》（中国标准出版社，2010.9）项目车辆运输扬尘可按如下经验公式估算：

式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘（kg/km·辆）；

V——汽车速度（km/h），项目取15km/h；

W——汽车重量（t），项目汽车空载为5t，载重时总重为25t；

P——道路表面粉尘量（kg/m2），本项目道路取0.2（连接道路定期清扫）。

则Qi载重=0.574kg/km·辆，Qi空载=0.146kg/km·辆。本项目平均运输距离取100m，运输量为71826.12m3，则载重交通次数为6465次，空载交通次数为6465次，载重运输扬尘为371.09kg，空载运输扬尘为94.39kg，项目车辆运输道路扬尘总产生量为465.48kg。

本项目定时对车辆进行清洗，严格控制车速措施，加强路面维护及清理，运输车辆采取密闭运输，配备洒水车辆及时对运输道路洒水，在采取上述措施后预计粉尘量可降低74%左右，则项目运输扬尘排放量为121.02kg。

（4）车辆、机械燃油尾气

项目施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO2、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

      - 废水

项目废水污染源主要为清挖过程中雨季产生的淋溶水、车辆冲洗废水以及生活污水。

（1）清挖过程中雨季产生的淋溶水

本项目废渣开挖前应关注气象条件，尽可能的避开雨季，同时应尽可能控制废渣开挖作业区面积，如在废渣开挖过程中遇到下雨情况，应采取紧急措施，应对废渣开挖作业区进行临时覆盖。各废渣堆开挖前在四周设置雨水截排沟，开挖场地低洼处设置集水坑收集清挖过程中雨季产生的淋溶水，集水坑作防渗处理。根据项目可研及初步设计资料，本项目采用分区开挖，场地开挖产生的淋溶水产生量约为4m3/d。淋溶水水质类比《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》（湖南安博检测有限公司，2022年8月）废渣点位水浸监测结果最大值。清挖过程中雨季产生的淋溶水收集后采用一体化废水处理设备进行处理达标后回用于洒水抑尘，一体化设备主要工艺为生物制剂+絮凝沉淀，重金属离子去除效率达到90%以上。淋溶水污染物产排情况具体见下表。

表3.2-4  项目淋溶水主要污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） | 处理效率（%） | 处理后浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 0.02 | 0.00008 | 90 | 0.002 | 0.000008 |
| 总镍 | 0.02 | 0.00008 | 90 | 0.002 | 0.000008 |
| 总铜 | 0.11 | 0.00044 | 90 | 0.011 | 0.000044 |
| 总锌 | 0.27 | 0.00108 | 90 | 0.027 | 0.000108 |
| 总砷 | 2.48 | 0.00992 | 90 | 0.248 | 0.000992 |
| 总镉 | 0.0012 | 0.0000048 | 90 | 0.00012 | 0.00000048 |
| 总铅 | 0.0396 | 0.0001584 | 90 | 0.00396 | 0.00001584 |
| 总汞 | 0.00002 | 0.00000008 | 90 | 0.000002 | 0.000000008 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.000016 | 90 | 0.0004 | 0.0000016 |
| 氰化物 | 0.004 | 0.000016 | 90 | 0.0004 | 0.0000016 |
| 注：总铬、总镍、总铜、总铬、六价铬及氰化物等未检出因子产生浓度为检测方法检出限。 |  |  |  |  |  |

（2）渗滤液

本项目填埋场渗滤液产生最大的情况是填埋场建设完成后的填埋作业初期，降落在库区内部的雨水将全部转化为渗滤液（在未进行分区填埋作业的情况下），当填埋标高超过填埋坑口标高后，可通过覆盖和分区填埋减少填埋库区受雨面积，从而减少雨水进入堆体内的量，减少渗滤液产生量。

根据填埋场建设方案，当标高低于坑口高程时，填埋场可能产生渗滤液最大的受雨面积约为7805m2。为控制渗滤液产生量，减少水处理设备运行负荷，本项目采取分区填埋作业，填埋场最大受雨面积控制在1000m2。

参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010），有关渗滤液产生量的经验估算公式如下：

Q=（A1×C1+A2×C2+A3×C3）×I×10-3

式中：

Q—渗滤液水量，m3/d；

A1—填埋作业面的面积，m2，本项目取1000m2；

C1—填埋作业区的渗滤系数，一般宜取0.5~0.8，本项目取0.8；

A2—中间覆盖单元汇水面积，m2，本项目取6805m2；

C2—中间覆盖单元渗出系数，宜取（0.4~0.6）C1，本项目取0.6C1，即0.48；

A3—终场覆盖单元汇水面积，m2，本项目取0；

C3—终场覆盖单元渗出系数，一般宜取0.1~0.2，本项目取0.2；

I—降雨强度，mm/d，平江县为4.25mm/d。

则项目施工期渗滤液水量Q经计算为17.28m3/d，项目设置一座渗滤液收集池，容积为48m3，渗滤液收集池上方设置盖板，防止雨水混入。本项目渗滤液经一体化污水处理装置处理后由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

项目填埋场施工期渗滤液水质类比《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》（湖南安博检测有限公司，2022年8月）废渣点位水浸监测结果最大值。渗滤液污染物产排情况具体见下表。

表3.2-5  项目渗滤液主要污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） | 处理效率（%） | 处理后浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 0.02 | 0.00035 | 90 | 0.002 | 0.000035 |
| 总镍 | 0.02 | 0.00035 | 90 | 0.002 | 0.000035 |
| 总铜 | 0.11 | 0.0019 | 90 | 0.011 | 0.00019 |
| 总锌 | 0.27 | 0.0047 | 90 | 0.027 | 0.0005 |
| 总砷 | 2.48 | 0.0429 | 90 | 0.248 | 0.0043 |
| 总镉 | 0.0012 | 0.000021 | 90 | 0.00012 | 0.0000021 |
| 总铅 | 0.0396 | 0.00068 | 90 | 0.00396 | 0.000068 |
| 总汞 | 0.00002 | 0.00000035 | 90 | 0.000002 | 0.00000004 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.000069 | 90 | 0.0004 | 0.000007 |
| 氰化物 | 0.004 | 0.000069 | 90 | 0.0004 | 0.000007 |
| 注：总铬、总镍、总铜、总铬、六价铬及氰化物等未检出因子产生浓度为检测方法检出限。 |  |  |  |  |  |

（3）生活污水

生活污水主要污染物是CODCr、BOD5、氨氮和动植物油等。项目共有施工人员约20人，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，施工人员就近租用居民区。每天生活用水以80L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的产生量为1.28m3/d。生活污水水质数据为CODCr：320mg/L，BOD5：180mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：20mg/L。本项目施工人员生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

（4）车辆清洗废水

根据施工方案，废渣区、填埋区和取土场三者距离较远，为防止车辆携带泥土引起扬尘等污染，运输车辆每次均需清洗。废渣运输量为55555.12m3，取土运输总量为16271m3，密度取1.8t/m3，则运输重量为129287t，采用20t车辆运输，共计约6465辆次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆次，则车辆设备清洗用水323.25m3。车辆清洗废水产污系数按0.8计，则废水产生量为258.6m3（1.44m3/d）。车辆清洗废水主要污染因子为石油类、SS，石油类浓度10~30mg/L、SS浓度500~1000mg/L。在项目地进出口设置洗车平台，洗车废水采用集水池收集，再使用一体化废水处理设备进行处理，经处理后用于洒水降尘，不外排。

      - 噪声

本项目施工期主要噪声源为装载机、挖掘机、压实机、推土机、自卸汽车及水泵等，其噪声源强范围为78~90dB（A），施工期噪声源强情况见表3.2-6。

表3.2-6  施工机械噪声一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 发声持续时间 | 最大噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 间断性 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 间断性 | 89 |
| 3 | 压实机 | 间断性 | 88 |
| 4 | 推土机 | 间断性 | 80 |
| 5 | 自卸汽车 | 间断性 | 78 |
| 6 | 水泵 | 间断性 | 80 |

      - 固废

施工期固体废物主要为废渣区遗留废渣、生活垃圾、废渣填埋场建设产生的废防渗材料、废包装袋、建筑垃圾、污水处理污泥。

（1）废渣区废渣

根据场地调查报告可知，地块遗留废渣42040.12m3，属于一般Ⅰ类固体废物和一般Ⅱ类固体废物，开挖运送至自建填埋场进行集中安全填埋处置。

（2）生活垃圾

项目在治理期间，施工人员日常生活产生生活垃圾。项目施工人数以20人计，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾按当地环卫部门要求进行处置。

（3）废防渗材料

根据工程内容可知，项目废渣填埋场采用HDPE防渗膜和无纺土工布进行防渗，其中HDPE防渗膜使用面积为19430m2（密度约为950g/m2），无纺土工布使用面积为38860m2（密度约为600g/m2），则防渗材料总计约为41.77t，其中废防渗材料约为1%，则废防渗材料约为0.42t，废防渗材料交由环卫部门统一清运。

（4）废包装袋

本项目土工布和HDPE土工膜入场将产生部分废包装袋，废包装袋产生量为约0.2t，交由环卫部门统一清运。

（5）建筑垃圾

本项目填埋场施工及封场产生的建筑垃圾量约2t，交由环卫部门统一清运。

（6）污水处理污泥

项目采用一体化设备对车辆清洗废水、淋溶水等进行处理，期间产生污泥。根据废水处理量计算，污泥产生量约为1.5t。污泥产生量很小，经压滤处理后，运至填埋场填埋处理。

      - 生态环境

工程在建设过程中，弃渣开挖、填埋区建设等活动，扰动了局部原生地貌、破坏植被、影响动物栖息地、造成水土流失，使生态环境遭受一定的影响。

1）工程施工过程土方的开挖和回填，将会在短期内加大水土流失量。

2）由于工程的占地和施工场地，将对废渣点和废渣填埋场范围内的植被产生破坏影响。

项目为环境综合治理项目，治理完毕将对该区域生态进行恢复，对该区域生态有着积极影响。

      - 水土流失

本项目废渣开挖、填埋场及表土临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露，致使土壤抗侵蚀能力降低，极易受降水径流冲刷而造成水土流失，特别是暴雨冲刷更为严重。

为防治水土流失，项目在施工时合理安排挖填方作业，及时压实填方，场区周边修建截水沟，防治降水径流对开挖面和填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

    - 封场后污染源分析

本项目废渣开挖、清运和填埋同时进行，填埋场只填埋本项目废渣，不承担其他贮存、处置任务。废渣开挖、清运和填埋完成后，填埋场区立即关闭、封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在相关环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。

      - 废气

本项目对遗留废渣进行一次性填埋，废渣均为无机物，在填埋区内不会分解成气态物质，且填埋场为密闭结构，建成后不再有产生大气污染物的排放源。

      - 废水

填埋场封场后主要废水为渗滤液。参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010），有关渗滤液产生量的经验估算公式如下：

Q=（A1×C1+A2×C2+A3×C3）×I×10-3

式中：

Q—渗滤液水量，m3/d；

A1—填埋作业面的面积，m2，本项目取0；

C1—填埋作业区的渗滤系数，一般宜取0.5~0.8，本项目取0.8；

A2—中间覆盖单元汇水面积，m2，本项目取0；

C2—中间覆盖单元渗出系数，宜取（0.4~0.6）C1，本项目取0.6C1，即0.48；

A3—终场覆盖单元汇水面积，m2，本项目取7805m2；

C3—终场覆盖单元渗出系数，一般宜取0.1~0.2，本项目取0.2；

I—降雨强度，mm/d，平江县为4.25mm/d。

查阅平江县相关气象统计资料，平江县日均降雨量4.25mm，同时考虑到填埋场封场覆盖系统采用防渗性能良好的防渗材料，且填埋场四周均建设了截排水沟，可以有效防止场区四周雨水汇入。

废渣填埋场封场后，无填埋作业面、中间覆盖单元。故本工程填埋区对应的A1、A2及A3值分别0、0及7805m2。填埋后废渣填埋场上部设置有HDPE防渗层，综合考虑，封场区渗出系数C3取0.2考虑。

则渗滤液水量Q经计算为6.63m3/d，项目设置一座渗滤液收集池，容积为48m3，渗滤液收集池上方设置盖板，防止雨水混入。本项目渗滤液经一体化污水处理装置处理后后由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

项目填埋场渗滤液水质类比《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣污染状况调查报告》（湖南安博检测有限公司，2022年8月）废渣点位水浸监测结果最大值。渗滤液污染物产排情况具体见下表。

表3.2-7  项目渗滤液主要污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） | 处理效率（%） | 处理后浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 0.02 | 0.00013 | 90 | 0.002 | 0.000013 |
| 总镍 | 0.02 | 0.00013 | 90 | 0.002 | 0.000013 |
| 总铜 | 0.11 | 0.00073 | 90 | 0.011 | 0.00007 |
| 总锌 | 0.27 | 0.0018 | 90 | 0.027 | 0.0002 |
| 总砷 | 2.48 | 0.0164 | 90 | 0.248 | 0.0016 |
| 总镉 | 0.0012 | 0.000008 | 90 | 0.00012 | 0.0000008 |
| 总铅 | 0.0396 | 0.00026 | 90 | 0.00396 | 0.000026 |
| 总汞 | 0.00002 | 0.00000013 | 90 | 0.000002 | 0.00000001 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.000027 | 90 | 0.0004 | 0.0000027 |
| 氰化物 | 0.004 | 0.000027 | 90 | 0.0004 | 0.0000027 |

      - 噪声

本项目治理完成后不再有填埋作业，不会有噪声产生。

      - 固废

本项目废渣填埋场渗滤液采用一体化废水处理设备处理，治理过程中会产生少量污泥，预计污泥量约2.0t/a，污泥属于一般固废，运往就近砖厂进行资源化利用。渗滤液的产生主要集中在废渣填埋前期（一般为废渣填埋后6个月内），后续在表面阻隔层无破损的情况下，废渣填埋场的渗滤液产生量不大，且呈逐步减少趋势，一定时间后，渗滤液的产生量会几乎为零，治理完成后不会产生固废。

      - 生态及景观

封场后填埋区、废渣堆（治理区）、取土场全部覆土恢复植被，植被选用当地本土物种，植被恢复为乔草相结合的方式实施，林草成活率高，成林快，最终植被达到该区域植被较好地段的生物量和覆盖度。植被恢复后区域绿化率比工程实施之前将有所提高，对于治理区域、填埋区水土流失的治理将会起到积极的作用；但是植被恢复时需先覆土，覆土时如遇大风、多雨天气会发生水土流失，所以覆土要尽量避开大风、多雨季节，覆土后应及时恢复植被，避免土壤长期裸露带来的水土流失发生。评价区域没有濒危和珍稀保护物种，不会引起物种灭绝。本工程实施后现有的裸露土地将会由花、草、树等植物所取代，而使得物种更为丰富，异质化得到加强，提高了当地物种多样性从而改善生态环境。

  - 污染源汇总

根据上述分析可知，本项目污染物产排情况见表3.3-1。

表3.3-1  项目污染物产排情况一览表

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量/处置量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期废气 | 装卸料扬尘 | 颗粒物 | 22.5kg | 5.85kg | 洒水抑尘 |
|  | 废渣开挖及填埋摊铺等作业扬尘 | 颗粒物 | 3.42kg | 0.89kg | 洒水抑尘 |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 465.48kg | 121.02kg | 洒水抑尘 |
|  | 车辆、机械燃油尾气 | CO、NO2、THC | 少量 | 少量 | 控制车速、优质燃油 |
| 施工期废水 | 淋溶水 （4m3/d） | 总铬 | 0.00008kg/d | 0.000008kg/d | 经一体化污水处理装置处理后回用 |
|  |  | 总镍 | 0.00008kg/d | 0.000008kg/d |  |
|  |  | 总铜 | 0.00044kg/d | 0.000044kg/d |  |
|  |  | 总锌 | 0.00108kg/d | 0.000108kg/d |  |
|  |  | 总砷 | 0.00992kg/d | 0.000992kg/d |  |
|  |  | 总镉 | 0.0000048kg/d | 0.00000048kg/d |  |
|  |  | 总铅 | 0.0001584kg/d | 0.00001584kg/d |  |
|  |  | 总汞 | 0.00000008kg/d | 0.000000008kg/d |  |
|  |  | 六价铬 | 0.000016kg/d | 0.0000016kg/d |  |
|  |  | 氰化物 | 0.000016kg/d | 0.0000016kg/d |  |
|  | 车辆冲洗废水（1.44m3/d） | 石油类 | 0.0432kg/d | 0.0144kg/d |  |
|  |  | SS | 1.44kg/d | 0.144kg/d |  |
|  | 渗滤液（17.28m3/d） | 总铬 | 0.00035kg/d | 0.000035kg/d | 经一体化污水处理装置处理后后由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理 |
|  |  | 总镍 | 0.00035kg/d | 0.000035kg/d |  |
|  |  | 总铜 | 0.0019kg/d | 0.00019kg/d |  |
|  |  | 总锌 | 0.0047kg/d | 0.0005kg/d |  |
|  |  | 总砷 | 0.0429kg/d | 0.0043kg/d |  |
|  |  | 总镉 | 0.000021kg/d | 0.0000021kg/d |  |
|  |  | 总铅 | 0.00068kg/d | 0.000068kg/d |  |
|  |  | 总汞 | 0.00000035kg/d | 0.00000004kg/d |  |
|  |  | 六价铬 | 0.000069kg/d | 0.000007kg/d |  |
|  |  | 氰化物 | 0.000069kg/d | 0.000007kg/d |  |
|  | 生活污水 （1.28m3/d） | CODCr | 0.4096kg/d | 0.4096kg/d | 依托化粪池处理后用于农肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 0.2304kg/d | 0.2304kg/d |  |
|  |  | 氨氮 | 0.0384kg/d | 0.0384kg/d |  |
|  |  | 动植物油 | 0.0256kg/d | 0.0256kg/d |  |
| 封场期废水 | 渗滤液 （6.63m3/d） | 总铬 | 0.00013kg/d | 0.000013kg/d | 经一体化污水处理装置处理后后由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理 |
|  |  | 总镍 | 0.00013kg/d | 0.000013kg/d |  |
|  |  | 总铜 | 0.00073kg/d | 0.00007kg/d |  |
|  |  | 总锌 | 0.0018kg/d | 0.0002kg/d |  |
|  |  | 总砷 | 0.0164kg/d | 0.0016kg/d |  |
|  |  | 总镉 | 0.000008kg/d | 0.0000008kg/d |  |
|  |  | 总铅 | 0.00026kg/d | 0.000026kg/d |  |
|  |  | 总汞 | 0.00000013kg/d | 0.00000001kg/d |  |
|  |  | 六价铬 | 0.000027kg/d | 0.0000027kg/d |  |
|  |  | 氰化物 | 0.000027kg/d | 0.0000027kg/d |  |
| 施工期固废 | 一般固废 | 废渣区废渣 | 42040.12m3 | 42040.12m3 | 填埋场进行集中安全填埋处置 |
|  |  | 废防渗材料 | 0.42t | 0.42t | 交由环卫部门统一清运 |
|  |  | 废包装袋 | 0.2t | 0.2t | 交由环卫部门统一清运 |
|  |  | 建筑垃圾 | 2t | 2t | 交由环卫部门统一清运 |
|  |  | 污水处理 污泥 | 1.5t | 1.5t | 填埋场进行集中安全填埋处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10kg/d | 10kg/d | 交由环卫部门统一清运 |
| 封场后固废 | 一般固废 | 污水处理 污泥 | 2.0t | 2.0t | 砖厂进行资源化利用 |

环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

    - 地理位置

平江县位于湖南省东北部。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。三阳乡位于平江县西南部，分别与瓮江镇、安定镇、三市镇、城关镇、天岳开发区接壤，面积214km2。乡政府驻三阳街，已经融入平江县城区。106国道和207省道、308省道过境。

本项目历史遗留重金属废渣地块位于平江县三阳乡南尧村，1#废渣堆中心坐标为：东经113°32′58.12″，北纬28°38′55.23″；2#废渣堆中心坐标为：113°33′3.76″，北纬28°38′48.08″；填埋区中心坐标为：东经113°33′6.75″，北纬28°38′51.27″。具体地理位置详见附图1。

    - 地形地貌

平江县地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原俱全。其中山地1164.28km2，占总面积的46.62%；丘陵385.05km2，占总面积的15.42%；岗地390.01km2，占15.625%；平原498.59km2，占总用地面积的19.975%；水面59.10km2，占2.36%。县境地势起伏大，海拔相对高差大。全县有海拔300m以上的山峰1498座，海拔高度1000~1500m的150座，最高的连云山海拔为1600.3m。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建项目所在区域地震动峰值加速度˂0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度小于Ⅵ度。

    - 气候气象

平江县境属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过度气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大，全年无霜期263天。

气温：平江县气候属亚热带湿润季风气候，四季分明，平均气温18.4℃，一月份平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），七月份平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日），年平均气温5℃以上的时期为295天。

日照：年均日照时数1731.1小时。

风向风速：平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北区亚热带过度气候带，夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4m/s，最大风速为28m/s（1957年6月4日），大风发生的机会以4、7、8月较多，占全年大风天数的57.8%。

降水：平江县由于地形复杂，降水地域分布有较大差异，年降水量自西向东沿汨罗江顺流而上逐步增加。下游栗山年降水为1310mm，上游浆市为1610mm，最多年份为2020mm，相差710mm。由于受季风和副热带高气压的影响，降水量在年内也分布不均匀，呈春夏多秋冬少的规律，多年平均降雨量1550.78mm，年最大降水量2749.9mm，最小降雨量992.8mm；春秋雨季降雨量905.65mm，占年降雨量的58.4%，年均蒸发量为741.5mm，相对湿度为82%，最小相对湿度为9%。多年平均降水日为160天，降水年际变化大。

    - 水文特征

（1）地表水

平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨罗江自东向西贯穿全境，境内全长192.9km，有大小支流141条，总长2656.9km，河网密度0.64km/km2。径流总量32.56亿m3。

汨罗江发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，自东向西贯穿全县，由新市街入汨罗市。境内全长192.9km，流经金龙、长寿、嘉义、安定、三阳、城关、瓮江、谈岑、栗山等9个区（镇）、22个乡、122个村。流域面积4053.3km2，落差107.5m。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4~8月，河水受降水影响明显。根据当地黄旗水文站资料，该河流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m3/s，平均流速0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期为5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量129m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

项目位于平江县三阳乡南尧村，项目所在地主要的地表水系为山涧小溪，山涧小溪沿地形最终汇流至汨罗江。

（2）地下水

项目区域位于湘东北断褶山地丘陵水文地质系统内，含水层以裂隙水为主，局部发育岩溶水‌。主要含水层为古生代碳酸盐岩（如石炭系、二叠系）和碎屑岩（如板溪群浅变质岩），其中碳酸盐岩区岩溶发育，形成管状地下河系统，单条地下河长度可达数十公里，最大流量超过7000L/s‌。碎屑岩区则以网状裂隙水为主，富水性受构造控制明显。

‌补给‌：降水通过岩溶洼地、落水洞等垂直渗入，年均补给量受地形坡度影响显著，山区补给强度高于丘陵区‌。

‌径流‌：地下水沿北东向断裂带运移，岩溶水以树枝状或管状径流为主，非岩溶区则沿裂隙网络缓慢径流‌。

‌排泄‌：以泉群和地下河出口形式集中排泄，部分通过侧向径流进入湘江支流‌

区域地下水总体由南向北流动，受构造控制形成局部次级流向：南部山区（如幕阜山余脉）为补给区，水流向东北方向径流；中部丘陵区转为近水平径流；北部河谷地带为排泄区，最终汇入汨罗江水系。

    - 生态环境

平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土37类等，全县土壤分7个大类，13个亚类，43个土属，66个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。

评价区以农地、林地为主，植被发育良好。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。

根据实地调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等环境敏感区，无需特殊保护的珍稀动植物。

  - 环境质量现状评价

    - 环境空气质量现状

      - 环境空气达标区判定

拟建项目选址所在区域属于环境空气质量功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在地区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”和“6.4.1.2根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次评价选取基准年为2024年，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。

拟建项目位于岳阳市平江县三阳乡，为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价首先引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中平江县环境空气质量状况数据，详见下表。

表4.2-1  2024年岳阳市平江县空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 年均值 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度（μg/m3） | 6 | 60 | 10 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度（μg/m3） | 14 | 40 | 35 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度（μg/m3） | 45 | 70 | 64.29 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度（μg/m3） | 29 | 35 | 82.86 | 达标 |
| CO | 95百分位数日平均质量浓度（mg/m3） | 1 | 4 | 25 | 达标 |
| O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度（μg/m3） | 130 | 160 | 81.25 | 达标 |

根据上表可知，项目所在地的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入粉尘、细粉尘、一氧化碳和臭氧，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，可判定本项目所在区域2024年属于达标区。

      - 环境空气特征因子补充监测与评价

（1）监测因子

TSP

（2）监测时间

2025年8月21日~27日连续监测7天

（3）监测布点

本次环境空气现状监测共布设1个环境空气监测点，监测布点见表4.2-2。

表4.2-2  环境空气补充监测点位一览表

| 序号 | 监测布点 | 与拟建工程 相对位置 | 经纬度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | / | 113°33′6.53″E，28°38′50.96″N | TSP |

（4）监测时间和频次

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），连续7天采样监测，TSP监测日均值，同时记录风向、温度、气压、风速、相对湿度以及天气状况。

（5）监测分析方法

监测分析方法按《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关部分进行。

（6）监测结果

监测期间气象参数见表4.2-3，监测结果见表4.2-4。

表4.2-3  环境空气质量现状监测期间气象参数

| 日期 | 天气 | 气温（℃） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.8.21 | 多云 | 27~35 | 东南 | 1.7 | 99.9 | 64 |
| 2025.8.22 | 多云 | 24~34 | 东南 | 1.9 | 99.8 | 57 |
| 2025.8.23 | 多云 | 24~35 | 西南 | 2.1 | 99.9 | 66 |
| 2025.8.24 | 多云 | 24~39 | 西 | 2.4 | 100.1 | 67 |
| 2025.8.25 | 晴 | 28~38 | 东南 | 2.2 | 99.7 | 56 |
| 2025.8.26 | 晴 | 24~37 | 东 | 2.5 | 99.5 | 54 |
| 2025.8.27 | 晴 | 25~37 | 东 | 1.9 | 99.8 | 65 |

表4.3-4  环境空气质量监测结果一览表

| 监测点位 | 污染物 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围 （mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1：项目所在地 | TSP | 0.3 | 0.097~0.138 | 0.46 | 0 | 达标 |

由监测结果可知，监测期间该监测点位的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值要求。

    - 地表水环境质量现状调查与评价

施工清挖过程中雨季产生的淋溶水、车辆冲洗废水经处理后回用于施工场地洒水抑尘等，不外排；施工期生活污水依托周边村庄化粪池处理后用于农肥，不外排。

渗滤液经一体化废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度和第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后委托湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进一步处理后排放。

为了解该区域水环境质量现状，本次环评收集了岳阳市生态环境局发布的2024年1月~12月岳阳市水环境质量报告中汨罗江各断面（加义、杨源洲、严家滩）水质状况报告，具体见表4.3-5。

表4.3-5  2024年1月~12月汨罗江各断面地表水水质监测情况统计表

| 断面 | 水质情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 加义 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 杨源洲 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 严家滩 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 断面 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 加义 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 杨源洲 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 严家滩 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |

根据上表可知，2024年汨罗江各断面（加义、杨源洲、严家滩）地表水逐月水质均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类及以上标准，区域地表水环境质量良好。

    - 地下水环境质量现状调查与评价

      - 水位

根据项目特点、周边环境概况以及《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境质量现状共布设11个水位监测点位，见表4.2-6。

表4.2-6  地下水环境质量监测点位一览表

| 编号 | 坐标 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 113.553039E；28.652197N | 12.4 |
| D2 | 113.549595E；28.654474N | 11.3 |
| D3 | 113.545184E；28.649167N | 8.2 |
| D4 | 113.553531E；28.649910N | 9.4 |
| D5 | 113.565305E；28.644192N | 2 |
| D6 | 113.566293E；28.647586N | 0.7 |
| D7 | 113.555461E；28.637285N | 4 |
| D8 | 113.551735E；28.654677N | 4.2 |
| D9 | 113.553550E；28.655571N | 5.2 |
| D10 | 113.554636E；28.657524N | 3.8 |
| D11 | 113.555945E；28.655282N | 4.2 |

      - 水质

湖南中测湘源检测有限公司于2025年8月25日、9月11日对区域地下水进行采样和检测，详见表4.2-7。

表4.2-7  地下水监测点位和监测因子一览表

| 序号 | 点位名称 | 坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 填埋场北侧 （垂拱组居民点） | 113.553039E；28.652197N | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
| D2 | 填埋场西北侧 （仙人组居民点） | 113.549595E；28.654474N |  |
| D3 | 填埋场西南侧 （鲁沅洞居民点） | 113.545184E；28.649167N |  |
| D4 | 填埋场内 | 113.553531E；28.649910N |  |
| D5 | 填埋场东南侧 | 113.565305E；28.644192N |  |

      - 评价方法与评价标准

评价方法采用标准指数法；评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

      - 监测结果

地下水环境质量现状监测结果见表4.2-8，由表4.2-8可知：除D3点位砷超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准外，其余各监测点位各监测指标监测结果均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

D3点位砷超标原因为废渣堆在常年雨水冲刷下，产生的重金属浸出液下渗对地下水水质产生影响。

表4.2-8  地下水监测结果一览表    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 监测点位 | 监测项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 总铬 | 铬 （六价） | 总硬度 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 7.3 | 0.053 | 5.60 | ND | ND | ND | 0.0037 | ND | 0.00017 | ND | 58 | ND |
|  | 标准指数 | 0.2 | 0.106 | 0.28 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | 0.13 | / |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 监测值 | 7.1 | 0.054 | 0.221 | ND | ND | ND | 0.0011 | ND | 0.00020 | ND | 30 | ND |
|  | 标准指数 | 0.07 | 0.108 | 0.011 | / | / | / | 0.11 | / | / | / | 0.07 | / |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 监测值 | 7.2 | 0.042 | 1.98 | ND | ND | ND | 0.0176 | ND | 0.00112 | ND | 162 | 0.00022 |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.084 | 0.099 | / | / | / | 1.76 | / | / | / | 0.36 | 0.022 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 监测值 | 7.2 | 0.160 | 0.17 | ND | ND | ND | 0.0015 | ND | 0.00107 | ND | 312 | 0.00034 |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.32 | 0.0085 | / | / | / | 0.15 | / | / | / | 0.69 | 0.034 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 监测值 | 7.2 | 0.346 | 3.92 | ND | ND | ND | 0.0020 | ND | 0.00020 | ND | 46 | ND |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.692 | 0.196 | / | / | / | 0.2 | / | / | / | 0.10 | / |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 6.5~8.5 | 0.5 | 20.0 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | / | 0.05 | 450 | 0.01 |
| 注：“检出限+L”表示检测结果低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表4.2-8  地下水监测结果一览表    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 监测点位 | 监测项目 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 镍 | 铜 | 锌 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 0.015 | 0.00006 | ND | ND | 0.00025 | 0.00121 | 0.0137 | 92 | 1.79 | 8.16 | 3.26 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.012 | / | / | 0.0125 | 0.00121 | 0.0137 | 0.092 | 0.60 | 0.033 | 0.013 | / |
|  | 检出率% | 100 | 100 | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 监测值 | 0.022 | ND | ND | 0.00462 | 0.00013 | 0.00025 | 0.0134 | 54 | 0.61 | 1.90 | 0.326 | 2 |
|  | 标准指数 | 0.022 | / | / | 0.0462 | 0.0065 | 0.00025 | 0.0134 | 0.054 | 0.20 | 0.0076 | 0.0013 | 0.67 |
|  | 检出率% | 100 | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 监测值 | 0.025 | 0.00006 | ND | 0.00063 | 0.00044 | 0.00147 | 0.00754 | 215 | 1.52 | 28.8 | 3.22 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.025 | 0.012 | / | 0.0063 | 0.022 | 0.00147 | 0.00754 | 0.215 | 0.51 | 0.1152 | 0.013 | / |
|  | 检出率% | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 监测值 | 0.018 | 0.00006 | ND | 0.00134 | 0.00046 | 0.00155 | 0.0245 | 462 | 1.10 | 130 | 3.47 | 2 |
|  | 标准指数 | 0.018 | 0.012 | / | 0.0134 | 0.023 | 0.00155 | 0.0245 | 0.462 | 0.37 | 0.52 | 0.014 | 0.67 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 监测值 | 0.022 | ND | 0.0188 | 0.0112 | 0.00063 | 0.00125 | 0.00330 | 63 | 1.47 | 3.49 | 2.46 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.022 | / | 0.063 | 0.112 | 0.0315 | 0.00125 | 0.00330 | 0.063 | 0.49 | 0.014 | 0.0098 | / |
|  | 检出率% | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 | 3.0 |
| 注：“检出限+L”表示检测结果低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表4.2-8  地下水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L（pH无量纲）

| 断面 | 监测项目 | 细菌总数 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 36 | 2.02 | 2.09 | 14.8 | 2.42 | ND | 51 | 3.26 | 8.16 |
|  | 标准指数 | 0.36 | / | 0.01 | / | / | / | / | 0.013 | 0.033 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| D2 | 监测值 | 28 | 0.33 | 3.37 | 7.29 | 1.85 | ND | 35 | 0.326 | 1.90 |
|  | 标准指数 | 0.28 | / | 0.017 | / | / | / | / | 0.0013 | 0.0076 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| D3 | 监测值 | 24 | 24.9 | 8.81 | 59.0 | 1.58 | ND | 202 | 3.22 | 28.8 |
|  | 标准指数 | 0.24 | / | 0.044 | / | / | / | / | 0.013 | 0.1152 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| D4 | 监测值 | 32 | 3.90 | 31.1 | 65.7 | 34.3 | ND | 403 | 3.47 | 130 |
|  | 标准指数 | 0.32 | / | 0.16 | / | / | / | / | 0.014 | 0.52 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| D5 | 监测值 | 43 | 3.55 | 5.24 | 8.56 | 3.18 | ND | 55 | 2.46 | 3.49 |
|  | 标准指数 | 0.43 | / | 0.026 | / | / | / | / | 0.0098 | 0.014 |
|  | 检出率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率% | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 评价标准 |  | 100 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 |
| 注：“检出限+L”表示检测结果低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 土壤环境质量现状调查与评价

为了解项目周边及周边土壤环境质量状况，本次委托湖南中测湘源检测有限公司于2025年8月22日对项目周边及周边土壤进行的现状监测，监测点位、因子及频次如下。

（1）监测布点及监测因子

根据项目所在区域土壤类型，确定在项目评价范围内设置6个土壤监测点，具体见表4.2-9。

表4.2-9  土壤环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 相对位置 | 监测因子 | 土样 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 占地范围内 | 其中T3测《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表1所有基本项目45项+pH、氰化物、锌、总铬，其他点位监测因子为：pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物 | 柱状样 |
| T2 |  |  | 柱状样 |
| T3 |  |  | 柱状样 |
| T4 |  |  | 表层样 |
| T5 | 占地范围外 | 其中T5监测因子为pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物； T6测《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1所有8个基本项目镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌+pH、氰化物、六价铬。 | 表层样 |
| T6 |  |  |  |

（2）评价标准

建设用地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，农用地执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值。

（3）监测结果

监测结果见表4.2-10。

表4.2-10  土壤监测结果统计一览表

| 监测点位 |  | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 超标倍数 | 达标情况 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0~0.5m | pH | 无量纲 | 5.49 | / | 达标 | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 177 | 1.95 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 30 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 44 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.16 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 89 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0832 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 34.4 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 142 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  | 0.5~1.5m | pH | 无量纲 | 5.20 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 119 | 0.98 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 31 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 40 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.16 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 91 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0608 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 33.9 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 128 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  | 1.5~3.0m | pH | 无量纲 | 5.30 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 113 | 0.88 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 30 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 94 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0501 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 35.3 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 120 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
| T2 | 0~0.5m | pH | 无量纲 | 5.17 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 270 | 3.5 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 50 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.16 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 90 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0578 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 35.2 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 170 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  | 0.5~1.5m | pH | 无量纲 | 5.13 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 325 | 4.42 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 48 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.17 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 92 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0640 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 35.8 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 172 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  | 1.5~3.0m | pH | 无量纲 | 5.21 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 259 | 3.32 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 45 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.17 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 92 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0643 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 35.2 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 158 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
| T3 | 0~0.5m | pH | 无量纲 | 4.62 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 248 | 3.13 | 超标 | 60 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.12 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 28 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 39 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 31.1 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0783 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 37 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.43 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 66 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 616 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 54 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 9 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 596 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.9 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 840 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 4 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1200 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 53 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 270 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 10 |
|  |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 28 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 570 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 6.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 20 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 560 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 640 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1290 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 260 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2256 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 76 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 70 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1293 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 151 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 179 | / | / | / |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 87 | / | / | / |
|  | 0.5~1.5m | pH | 无量纲 | 4.63 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 200 | 2.33 | 超标 | 60 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 32 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 41 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 31.9 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0663 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 37 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.43 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 66 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 616 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 54 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 9 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 596 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.9 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 840 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 4 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1200 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 53 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 270 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 10 |
|  |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 28 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 570 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 6.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 20 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 560 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 640 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1290 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 260 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2256 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 76 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 70 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1293 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 151 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 88 | / | / | / |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 185 | / | / | / |
|  | 1.5~3.0m | pH | 无量纲 | 4.68 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 230 | 2.83 | 超标 | 60 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.13 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 30 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 40 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 32.0 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0727 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 37 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.43 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 66 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 616 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 54 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 9 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 596 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.9 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 840 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 4 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1200 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2.8 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 53 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 270 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 10 |
|  |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 28 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 570 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 6.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 20 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 560 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 640 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1290 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 260 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 2256 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 76 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 70 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1293 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 151 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 15 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 179 | / | / | / |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 89 | / | / | / |
| T4 | 0~0.2m | pH | 无量纲 | 4.91 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 121 | 1.02 | 超标 | 60 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 31 | 0 | 达标 | 900 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 43 | 0 | 达标 | 800 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.15 | 0 | 达标 | 65 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 86 | / | / | / |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0756 | 0 | 达标 | 38 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 33.1 | 0 | 达标 | 18000 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 144 | / | / | / |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | 0 | 达标 | 135 |
| T5 | 0~0.2m | pH | 无量纲 | 4.21 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 37.1 | 0.24 | 超标 | 30 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 27 | 0 | 达标 | 60 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 50 | 0 | 达标 | 80 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 70 | 0 | 达标 | 250 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | / | / | / |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0725 | 0 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 30.7 | 0 | 达标 | 50 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 92 | 0 | 达标 | 200 |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | / | / | / |
| T6 | 0~0.2m | pH | 无量纲 | 4.86 | / | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 347 | 10.57 | 超标 | 30 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 0 | 达标 | 60 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 46 | 0 | 达标 | 80 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.20 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 86 | 0 | 达标 | 250 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ND | / | / | / |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.0745 | 0 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 36.3 | 0 | 达标 | 50 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 162 | 0 | 达标 | 200 |
|  |  | 氰化物 | mg/kg | ND | / | / | / |

根据表4.2-10可知，T1~T6点位监测因子除砷土壤监测值存在不同程度的超过《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值外，其余监测点位各监测因子监测值均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值。

T1~T6点位砷超标原因为废渣堆在常年雨水冲刷下，产生的重金属浸出液沿地表漫流及下渗对周边农田及林地土壤产生影响。

（4）土壤理化特性调查

表4.2-11  土壤理化特性调查表

| 点位 | T1 |  | 时间 | 2025.8.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度（°） | 113.552197 |  | 纬度（°） | 28.648082 |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 结构 | 块状 |  |  |
|  | 质地 | 中壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 20% |  |  |
|  | 其他异物 | 少 |  |  |
| 实验室测定 | pH | 5.49 |  |  |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 9.73 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 526 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 1.03 |  |  |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.15 |  |  |
|  | 孔隙度 | 30 |  |  |

    - 声环境质量现状调查与评价

本项目委托湖南中测湘源检测有限公司于2025年8月21日~2025年8月22日对项目所在区域噪声进行监测。

（1）监测因子

等效连续A声级（Leq）

（2）监测频次

2025年8月21日~2025年8月22日连续监测2天，每天昼、夜各一次。

（3）监测点位

在拟建项目四周共设置4个监测点。

（4）监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.3-12，由表可知厂界各监测点位昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。

表4.2-12  噪声监测结果表    单位：dB（A）

| 编号 | 测点名称 | 监测时间 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 是否 超标 | 监测值 | 标准值 | 是否 超标 |
| N1 | 东厂界外1m | 2025.8.21 | 52.2 | 55 | 达标 | 37.5 | 45 | 达标 |
|  |  | 2025.8.22 | 52.5 | 55 | 达标 | 42.1 | 45 | 达标 |
| N2 | 南厂界外1m | 2025.8.21 | 51.8 | 55 | 达标 | 40.4 | 45 | 达标 |
|  |  | 2025.8.22 | 52.5 | 55 | 达标 | 42.0 | 45 | 达标 |
| N3 | 西厂界外1m | 2025.8.21 | 50.2 | 55 | 达标 | 41.1 | 45 | 达标 |
|  |  | 2025.8.22 | 52.4 | 55 | 达标 | 42.8 | 45 | 达标 |
| N4 | 北厂界外1m | 2025.8.21 | 52.9 | 55 | 达标 | 41.9 | 45 | 达标 |
|  |  | 2025.8.22 | 51.5 | 55 | 达标 | 43.7 | 45 | 达标 |

  - 生态环境现状调查与评价

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部 中国科学院，2015），岳阳市属于全国重要生态功能区-水源涵养重要区-罗霄山脉水源涵养与生物多样性保护重要区；属于全国重要生态功能区-洪水调蓄重要区-洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区。

根据现场对评价区植被的实地调查及相关林业调查资料，采用群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为4个植被型组。

    - 土地利用现状

评价区内土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、住宅、道路、水域等类型。

根据评价区卫片解译结果，评价区内林地面积最大，面积为152.17万m2，占评价区总面积的67.61%；其次为灌草丛，面积28.975万m2，占评价区总面积的12.87%。评价区土地利用类型现状见表4.3-1。

表4.3-1  评价区土地利用类型现状一览表

| 序号 | 类型 | 面积（万m2） | 占评价范围百分比（%） | 斑块数 | 占评价范围百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 152.17 | 67.61 | 16 | 21.92 |
| 2 | 灌草地 | 28.975 | 12.87 | 16 | 21.92 |
| 3 | 耕地 | 18.995 | 8.44 | 11 | 15.07 |
| 4 | 住宅 | 16.25 | 7.22 | 23 | 31.51 |
| 5 | 道路 | 8.449 | 3.75 | 5 | 6.85 |
| 6 | 水域 | 0.231 | 0.10 | 2 | 2.74 |
| 合计 |  | 225.07 | 100 | 73 | 100 |

图4.3-1  项目评价范围内土地利用类型图

    - 生态调查及评价方法

      - 调查方法

1、调查季节及样方设置情况

项目组于2025年8月1日前往项目所在地进行了校核调查。项目周边为陆生生态环境，不涉及水生生态环境。调查线路以项目内容为基准点，沿项目布设，样方则结合项目周边区域适当延伸，在合适地点布设样方。

样方布点原则：

①在重点施工区域（取土场、临时道路、填埋场等）以及植被良好的区域设置样点，并考虑评价区布点的均匀性，避免有针对性地设置样方。

②所选取的样点植被为评价区分布比较普遍的类型。

③样点的设置避免对同一种植被进行重复设点，对特别重要的植被内植物变化较大的情况，可进行增加设点。

④尽量避免非取样误差：避免选择路边易到之处；两人以上进行观察记录，消除主观因素。

以上原则保证了样点的布置具有代表性，调查结果中的植被应包括评价区分布最普遍、最主要的植被类型。

样方及样线数量设置：根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），二级评价陆生生态样方数量不少于3个，动物样线数量不少于3条，本项目植物样方实际布设样方数量为5个，动物样线调查实际布设3条。

表4.3-2  评价区植物样方设置情况

| 类别 | 样方设置情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 群落类型 | 样方数量 | 生境类型 |
| 陆生 | 森林 | 2个 | 林地 |
|  | 灌丛 | 1个 |  |
|  | 灌草丛 | 2个 |  |

其中，森林群落样方大小为20m×20m，灌丛群落样方大小为5m×5m，灌草丛群落样方大小为1m×1m。

表4.3-3  植物样方设置点位表

| 编号 | 经纬度坐标 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E113°34′26.752″，N28°39′52.232″ | 取土场 |
| 2 | E113°33′4.018″，N28°39′0.844″ | 临时道路 |
| 3 | E113°33′2.744″，N28°38′57.851″ | 临时道路及填埋场周边 |
| 4 | E113°32′47.641″，N28°38′59.089″ | 临时道路 |
| 5 | E113°32′48.801″，N28°38′55.611″ | 临时道路 |

表4.3-4  评价区动物样线设置情况

| 类别 | 样方设置情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样线位置 | 样线数量 | 长度 |
| 陆生 | 取土场 | 1个 | 186m |
|  | 临时道路 | 1个 | 179m |
|  | 临时道路及填埋场周边 | 1个 | 267m |

2、野外调查方法和技术

（1）植物群落调查方法

本次采用路线调查法。路线调查法是沿一定路线进行，记录群落的优势种和常见种及其高度、盖度，群落的季相等简要情况。调查项目周边生境因子的基本状况，包括地理位置、经纬度、坡度、坡向、海拔、一般的地形特征、小地形、岩石状况、土壤情况、枯枝落叶层厚度、干扰情况等进行调查，在此基础上记录群落外貌、群落内所有的维管植物种类，记录物种名、数量（多度）、胸径、高度（平均高度），并调查林分盖度。调查路线为取土场→临时道路及填埋场周边→临时道路。

（2）植物种类调查方法

在调查过程中，确定评价区内的植物种类、国家重点保护植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域路线调查，在重点工程区域以及植被状况良好的区域实行重点调查；对国家重点保护植物和古树名木的调查采取野外调查和民间访问相结合的方法进行。对有疑问植物采集凭证标本并拍摄照片。

（3）动物种类调查方法

动物调查方法主要采用访问法和资料查询法。调查内容包括两栖类、爬行类、鸟类和兽类。从上述调查得到的动物种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。

3、数据处理方法

项目组基于地理信息系统（GIS），结合GPS技术进行实地采样，对评价区的遥感影像（RS）进行了土地利用以及植被覆盖的遥感解译，完成了数字化的植被类型图和土地利用类型图。

项目组从遥感信息获取地面覆盖类型，在地面实地调查和历史植被基础上进行综合判读和精读评价，采用监督分类的方法最终赋予其生态学的含义。其中植被影像主要反映为绿色，植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，据此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、裸地等地面类型。

此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学规律，不单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步结合现有调查资料对相关地类进行合并，得到土地利用类型图。数据制作及处理的软件平台为ArcGIS10.2，遥感处理分析的软件采用ENVI5.3。

      - 评价方法

项目组在完成野外调查、数据整理和相关资料分析后，结合专业知识和经验判断，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中确定的方法进行评价。

      - 生态系统现状

        - 物种

1、植物物种多样性

（1）种类组成

根据现场调查，本工程评价范围内乔木主要以马尾松（Form.Pinusmassoniana）、毛竹（Form.Phyllostachysedulis）、棕榈（Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.）等为主；灌木主要以苎麻（Boehmerianivea (L.)Gaudich.）、糯米条（Abeliachinensis R.Br.）、玉竹（Polygonatumodoratum (Mill.)Druce）、李氏禾（Leersiahexandra Sw.）、人面竹（Phyllostachysaurea Riviere&C.Rivière）、檵木（Form.Loropetalumchinensis）、盐肤木灌丛（Form.Rhuschinensis）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia (Sieb.et Zucc.) Hand.-Mazz.）等为主；草本植物主要以鸡眼草（Kummerowiastriata (Thunb.)Schindl.）、狗尾巴草（Setariaviridis(L.)Beauv.）、爵床（Justiciaprocumbens L.）、五节芒（Form.Miscanthusfloridulus）等为主。

（2）重点保护植物和古树名木

根据调查，本项目生态评价范围内不涉及重点保护植物和古树名木。

2、陆生动物多样性

（1）两栖类

①种类组成

根据现场调查，本工程评价范围内两栖类主要以沼水蛙（Hylaranaguentheri）、中国林蛙（Ranachensinensis）、小弧斑姬蛙（Microhylaheymonsi）、泽陆蛙（Ranalimnocharis）、三港雨蛙（Hylasanchiangensis）、中国雨蛙（Hylachinensis）为主，数量较少。经查阅资料，两栖类繁殖期主要集中在5月至7月，越冬期主要在11月左右，迁徙期主要为4月，主要活动范围主要集中于稻田、池塘等周边区域。

②国家重点保护种

两栖动物中无国家重点保护野生种。

（2）爬行类

①种类组成

根据现场调查，本工程评价范围内爬行类主要以有鳞目壁虎科、蜥蜴科为主，均为广布种。经查阅资料，爬行类繁殖期主要集中在5月至7月，越冬期主要在11月至翌年4月左右，迁徙期主要为4月。

②国家重点保护种

爬行动物中无国家重点保护种。

（3）鸟类

①种类组成

根据现场调查，本工程评价范围内鸟类主要以家燕（Hirundo rustica）、麻雀（‌Passer montanus‌）等为主。根据样线调查，调查范围内未发现家燕等集中分布区及栖息地。经查阅资料，家燕的繁殖期主要集中在‌4月至7月‌，多数一年繁殖两窝，第一窝通常在4~6月，第二窝多在6~7月；繁殖活动包括求偶、筑巢、孵化和育雏，雌雄亲鸟共同参与；家燕在越冬地停留时间主要在‌12月至次年2月；迁徙期主要为‌2~3月。麻雀的繁殖期主要集中在3~4月；麻雀多为留鸟，冬季（‌12~2月‌）仍活动于本地，通过杂食性适应寒冷环境，较少长距离迁徙；无长距离迁徙。

②鸟类迁徙通道

根据中国和湖南省鸟类迁徙研究的相关报道，显示湖南处于位于西伯利亚-澳大利西亚鸟类迁徙通道上（张孚允&杨若莉，1997；邓学建等，2013）。湖南省的地势如同一个开口朝向北方的漏斗，呈一个巨大的“U”形，北面开口是洞庭湖平原、西面是武陵山脉和雪峰山脉、东面是罗霄山脉、南面是南岭。湖南省境内通常有3条候鸟迁徙通道：即洞庭湖-湘中南湘江谷底丘陵平原区（宽面迁徙通道）；武陵山脉-雪峰山脉（窄面迁徙通道）；幕阜山脉—罗霄山脉（窄面迁徙通道）（邓学建，2016），本项目不涉及湖南省鸟类迁徙通道。

③国家重点保护种

鸟类中无国家保护野生种。

（4）兽类

①种类组成

根据现场调查，本工程评价范围内兽类主要以黄胸鼠（Rattustanezumi）、褐家鼠黄鼬（Mustelasibirica）、小家鼠（Musmusculus）、白腹鼠（Leopoldamys edwardsi）等为主。经查阅资料，评价范围内常见的兽类繁殖期为全年（如黄胸鼠、小家鼠）；无明显越冬停滞期，冬季活动减少；无长距离迁徙。

②国家重点保护种

兽类中无国家重点保护种。

        - 植被

本工程生态评价范围选用项目用地红线边界往外延伸500m的范围，评价面积约225.07万m2。评价区内植被包括自然植被和人工植被，其中自然植被包括针叶林、针阔混交林、阔叶林和灌丛，总面积为181.145万m2，占评价区总面积的80.48%。工程占地类型见表4.3-5，评价区植被类型详见表4.3-6。

表4.3-5  工程占地类型面积一览表

| 序号 | 占地性质 | 项目组成 | 占地类型 | 面积（m2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久占地 | 填埋区 | 农业植被（耕地） | 3043 | 11.79 |
| 2 |  |  | 乔木林（林地） | 4762 | 18.45 |
| 3 | 临时占地 | 废渣区 | 乔木林（林地） | 9010 | 34.90 |
| 4 |  | 取土场 | 乔木林（林地） | 2536 | 9.82 |
| 5 |  |  | 其他 | 1132 | 4.39 |
| 6 |  | 临时道路 | 农业植被（耕地） | 29 | 0.11 |
| 7 |  |  | 乔木林（林地） | 5070 | 19.64 |
| 8 |  |  | 水域 | 185 | 0.72 |
| 9 |  |  | 道路 | 44 | 0.17 |
| 10 |  |  | 其他 | 3 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  | 25814 | 100 |

表4.3-6  评价区植被类型面积一览表

| 序号 | 植被类型 | 面积（万m2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶林 | 55.13 | 24.49 |
| 2 | 针阔混交林 | 49.81 | 22.13 |
| 3 | 阔叶林 | 47.23 | 20.98 |
| 4 | 灌丛 | 28.975 | 12.87 |
| 5 | 农业植被 | 18.995 | 8.44 |
| 6 | 住宅 | 16.25 | 7.22 |
| 7 | 水域 | 0.231 | 0.10 |
| 8 | 道路 | 8.449 | 3.75 |
| 合计 |  | 225.07 | 100 |

根据《中国植被》确定的植物群落学—生态学分类原则，我们采用植被型组、植被型、群系等基本单位，将评价区常见自然植被划为4个植被型组、6个植被型、13个群系。自然植被以阔叶林为主，针阔混交林和灌丛也较多。

评价区的植被分类系统如下：

（1）针叶林

暖性针叶林

马尾松林（Form.Pinusmassoniana）；

棕榈（Trachycarpus fortunei (Hook.)H.Wendl.）；

樟（Camphora officinarum Neesex Wall）等。

（2）针阔混交林

针阔混交林

马尾松+四照花林（Form.Pinusmassoniana+Dendrobenthamiajaponica var.chinensis）等。

（3）阔叶林

常绿落叶阔叶混交林

毛竹林（Form.Phyllostachysedulis）等。

（4）灌丛和灌草丛

落叶阔叶灌丛

苎麻（Boehmerianivea (L.)Gaudich.）；

糯米条（Abeliachinensis R.Br.）；

芒萁（Dicranopterispedata(Houtt.)Nakaike）等。

常绿阔叶灌丛

檵木灌丛（Form.Loropetalumchinensis）等。

灌草丛

鸡眼草（Kummerowiastriata (Thunb.)Schindl.）；

五节芒灌草丛（Form.Miscanthusfloridulus）；

爵床（Justiciaprocumbens L.）；

狗尾巴草灌草丛（Form.Setariaviridis）等。

（5）生态公益林

生态公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点的防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林等。自然保护区的森林和国防林等。根据《湖南省生态公益林管理办法》第二章保护管理第十一条及第三章经营管理第十六条、第十八条：禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用、征收公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用、征收一级国家级公益林地。一级国家级公益林原则上不得进行生产经营活动，人工林、母树林、种子园经营，应当组织专家评审后，报省级林业主管部门备案同意。在不破坏森林生态系统功能的前提下，可以合理利用二级、三级国家级公益林和省级公益林的林地资源适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发和利用，科学发展林下经济。公益林实施禁止、限制采伐保护措施。

评价区位于平江县三阳乡，根据项目与区域内生态公益林叠图可知，本工程不涉及生态公益林。征用公益林地需办理征占用公益林林地相关手续。

（6）典型工程植被现状

典型工程包括取土场、临时道路、填埋场。这些区域植被现状与周边其他区域基本一致，乔木主要以杉木、毛竹、棕榈等为主，灌木和草本以盐肤木、檵木、五节芒、狗尾草、鸡眼草等为主，详见表4.3-7。

表4.3-7  典型工程植被现状情况一览表

| 典型工程 | 植被现状描述 |
| --- | --- |
| 取土场 | 取土场所在区域植被主要有玉竹灌丛、五节芒灌草丛等，主要植物种类有玉竹、五节芒、鸡眼草、爵床等 |
| 临时道路 | 临时道路线性分布，沿线分布的植被主要有毛竹林、樟木林、狗牙根灌草丛等，主要植物种类有毛竹、棕榈、石楠、雾水葛、狗牙根、爵床、狗尾巴草、鸡眼草等 |
| 填埋场 | 填埋场所在区域植被主要有毛竹林、樟木林、狗牙根灌草丛等，主要植物种类有毛竹、棕榈、石楠、雾水葛、狗牙根、爵床、狗尾巴草、鸡眼草等 |

表4.3-8  主要生态环境指标详细情况

| 名称 | 海拔高程（m） | 地形坡度（°） | 地质岩性 | 风化程度 | 生态脆弱性 | 植被现状 | 林木蓄积量（m3/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土场 | 110 | 9 | 出露地层主要为石炭系粉砂岩、灰岩 | 中等风化 | 微度 脆弱 | 平台区域植被以毛蕨灌草丛等，主要植物种类有毛蕨、五节芒、鸡眼草、爵床等。 | / |
| 临时 道路 | 200 | 7 | 出露地层主要为石炭系粉砂岩、灰岩 | 中等风化 | 微度 脆弱 | 平台区域植被以毛竹林、杉木林、鸡屎藤灌丛、狗牙根灌草丛等，主要植物种类有毛竹、杉木、马尾松、鸡屎藤、山胡椒、盐肤木、狗牙根、爵床、狗尾巴草等 | 14.52 |
| 填埋场 | 193 | 6 | 出露地层主要为石炭系粉砂岩、灰岩 | 中等风化 | 微度 脆弱 | 平台区域植被以杉木林、毛竹林、鸡屎藤灌丛、狗牙根灌草丛等，主要植物种类有毛竹、杉木、马尾松、鸡屎藤、山胡椒、盐肤木、狗牙根、爵床、狗尾巴草等。 | 15.17 |

（7）自然体系生物量现状

表4.3-9  评价范围内各生态类型的生物量

| 生态类型 | 代表植物 | 面积（hm2） | 占评价区总面积 | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量 （t） | 占评价区总生物量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 马尾松、樟、棕榈 | 104.94 | 52.43% | 28.62 | 3003.3828 | 64.59% |
| 阔叶林 | 毛竹林 | 47.23 | 23.60% | 24.6 | 1161.858 | 24.99% |
| 灌丛/灌草丛 | 檵木、芒 | 28.975 | 14.48% | 12.8 | 370.88 | 7.98% |
| 耕地 | 水稻、玉米 | 18.995 | 9.49% | 6 | 113.97 | 2.45% |
| 总计 | / | 200.14 | 100.00% | 17.88 | 4650.0908 | 100.00% |
| 注：1)各植被类型平均生物量数据来源于：方精云，刘国华，徐蒿龄。我国森林植被的生物量和净生产量[J]。生态学报，1996，16(5)：97~508。 |  |  |  |  |  |  |

图4.3-2  评价区各生态类型净生物量所占比重

评价区总生物量4650.0908t，每公顷的生物量为17.88。评价区生态类型以灌草地和林地主，灌草地面积为28.975hm2，占总面积的14.48%，灌草地总生物量为370.88t，占总生物量的7.98%；林地面积为152.17hm2，占总面积的89.58%，林地总生物量为4165.2408t，占总生物量的89.58%；农作物生物量最小，面积为18.995hm2，占总面积的9.49%，总生物量113.97t，占总生物量的2.45%。

（8）生物多样性评价

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），生物多样性是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。

生态系统多样性指生态系统的多样化程度，包括生态系统的类型、结构、组成、功能和生态过程的多样性等。物种多样性指物种水平的多样化程度，包括物种丰富度和物种多度。基因多样性（或遗传多样性）指一个物种的基因组成中遗传特征的多样性，包括种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异性。

本次评价采用Simpson优势度指数与均匀度指数相对应，计算公式为：

式中：D——Simpson优势度指数；

S——调查区域内物种种类总数；

Pi——调查区域内属于第i种的个体比例。

表4.3-10  本项目评价范围内森林系统中植物生物多样性评价一览表

| 群系名 | 主要物种 | 数量（株） | Pi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樟木林 | 樟木 | 124 | 0.09467 |
|  | 木樨 | 15 | 0.00139 |
|  | 马尾松 | 9 | 0.00050 |
|  | 毛竹 | 6 | 0.00022 |
|  | 水蛇麻 | 38 | 0.00889 |
|  | 柠檬草 | 62 | 0.02367 |
|  | 苎麻 | 23 | 0.00326 |
|  | 芒 | 5 | 0.00015 |
|  | 爵床 | 54 | 0.01795 |
|  | 鸡眼草 | 67 | 0.02764 |
|  | 合计 | 403 | / |
| 毛竹林 | 毛竹 | 132 | 0.1406 |
|  | 棕榈 | 6 | 0.0003 |
|  | 马尾松 | 5 | 0.0002 |
|  | 石楠 | 29 | 0.0068 |
|  | 雾水葛 | 38 | 0.0117 |
|  | 苎麻 | 32 | 0.0083 |
|  | 芒 | 12 | 0.0012 |
|  | 蕨 | 28 | 0.0063 |
|  | 鸡眼草 | 41 | 0.0136 |
|  | 爵床 | 29 | 0.0068 |
|  | 合计 | 352 | / |

经核算，本项目评价范围内樟木林群落生物多样性Simpson优势度指数D为：0.82；毛竹林林群落生物多样性Simpson优势度指数D为：0.80。综上可知，本项目生态评价范围内无明显优势度物种，物种分布较均匀。

        - 生物群落

生物群落是在特定空间或特定生境下，具有一定的生物种类组成及其与环境之间彼此影响、相互作用，具有一定的外貌结构，包括形态结构与营养结构，并具有特定功能的生物集合体。也可以说，一个生态系统中具有生命的部分即生物群落。一个群落中的植物个体，分别处于不同高度和密度，从而决定了群落的外部形态，通常植物生长类型决定群落的分类单位的特征。

1、自然生物群落

评价区内的自然生物群落包括森林生物群落、灌丛/灌草丛生物群落。

（1）森林生物群落

①群落类型组成

根据现场考察评价区森林生物群落主要为杉木林、马尾松林和毛竹林等。各群落中主要植物组成见表4.3-11。

森林群落受到的人为干扰较小，生活于森林群落中的动物主要为安全距离较近的动物。其中鸟类居多，如家燕（Hirundo rustica）、麻雀（‌Passer montanus‌）等种群数量较多。根据样线调查，调查范围内未发现家燕等集中分布区及栖息地。

表4.3-11  森林生物群落中主要植物组成

| 群系名 | 乔木层常见种 |
| --- | --- |
| 樟木林 | 樟木（Camphora officinarum Neesex Wall） |
| 马尾松林 | 马尾松（Pinusmassoniana） |
| 毛竹林 | 毛竹（Phyllostachysedulis） |

②群落结构组成

群落结构主要表现为分层现象，与光的利用有关，森林群落的林冠层吸收了大部分光辐射。随着光照强度渐减，依次发展为林冠层、下木层、灌木层、草本层和地被层等层次。

（2）灌丛/灌草丛生物群落

①群落类型组成

根据现场考察，评价区内灌丛/灌草丛生物群落主要包括灌丛和灌草丛，群落类型主要有牡荆灌丛、檵木灌丛等。各群落中主要植物组成见表4.3-11。

此生境内生活的动物群落仍以鸟类为主，大多属于中下层次鸟类。如麻雀（‌Passer montanus‌）等种群数量较多。另外草丛中分布有少量两栖类和爬行类。

表4.3-12  灌丛和灌草丛生物群落中主要植物组成

| 群系名 | 灌、草层常见种 |
| --- | --- |
| 牡荆灌草丛 | 牡荆灌草丛（Vitex negundo var. cannabifolia (Sieb.et Zucc.) Hand.-Mazz.）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys (D.Don) Hara）、檵木（Form.Loropetalumchinensis）、爵床（Justiciaprocumbens L.）、狗尾巴草（Setariaviridis(L.)Beauv.）、五节芒（Form.Miscanthusfloridulus）等 |
| 檵木灌丛 | 檵木、雾水葛（Pouzolzia zeylanica(L.) Benn.）、苎麻（Boehmerianivea (L.)Gaudich.）、芒（Miscanthussinensis）、蕨（Pteridiumaquilinumvar.latiusculum）、爵床（Justicia procumbens L.）、鸡眼草（Kummerowia striata (Thunb.) Schindl）等 |

②群落结构组成

灌丛/灌草丛生物群落的垂直结构表现出分层现象，包括灌木层和草本层以及地被层，其中灌丛分层包括灌木层和草本层以及地被层，灌草丛分层包括草本层和地被层。群落的水平结构上表现出镶嵌性。

2、人工生物群落

评价区内的人工生物群落主要为农田生物群落。

（1）群落类型组成

根据现场调查显示，农田生物群落植物组成主要为人工栽培的植被组成，主要为水稻等农作物及马铃薯、番薯、各种蔬菜瓜果等。从植物种类组成上，植物种类较为单一，另外还有一些常见杂草类。

动物群落组成相对较为单一，优势种为八哥、麻雀、喜鹊、山麻雀等。其他动物除两栖爬行类外，还有啮齿类等小型兽类如褐家鼠、巢鼠等分布。

（2）群落结构组成

由于农田植被为人工栽培植被，受人为干扰较大，种类组成单一，相应的群落结构也较为简单。从群落结构上来看，形成以栽培植物为绝对优势的层片，因其占绝对优势，同时受人为干扰的影响，其他植物种类生长受较大影响，因此群落结构简单。

农田植被中动物群落结构也较稳定。两栖类主要分布有陆栖型的沼水蛙（Hylaranaguentheri）、小弧斑姬蛙（Microhylaheymonsi）、泽陆蛙（Ranalimnocharis）、中国雨蛙（Hylachinensis）等为主；爬行类主要分布有鳞目壁虎科、蜥蜴科为主，均为广布种；鸟类主要是一些鸣禽以及秋冬季节部分处于中上层的林鸟将觅食范围扩大到农田中；兽类主要是小型啮齿动物，如白腹鼠（Leopoldamys edwardsi）。

3、生态系统

工程占地范围生态系统类型划分可分为农业生态系统、森林生态系统等，工程占地范围内生态系统类型现状见表4.3-13；评价区生态系统类型划可分为自然生态系统和人工生态系统2大类、3个种类，分别为：森林生态系统、灌丛生态系统（包括灌草丛生态系统）、农业生态系统。工程评价区内生态系统类型现在见表4.3-14。

表4.3-13  工程占地范围生态系统类型现状一览表

| 序号 | 生态系统类型 | 面积（m2） | 百分比/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 21378 | 82.82 |
| 2 | 农业生态系统 | 3072 | 11.90 |
| 3 | 道路 | 44 | 0.17 |
| 4 | 水域 | 185 | 0.72 |
| 5 | 其他 | 1135 | 4.40 |
| 合计 |  | 25814 | 100 |

表4.3-14  评价区生态系统类型现状一览表

| 序号 | 生态系统类型 | 面积（万m2） | 百分比/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 152.17 | 67.61 |
| 2 | 灌丛生态系统 | 28.975 | 12.87 |
| 3 | 农业生态系统 | 18.995 | 8.44 |
| 4 | 住宅 | 16.25 | 7.22 |
| 5 | 道路 | 8.449 | 3.75 |
| 6 | 水域 | 0.231 | 0.10 |
| 合计 |  | 225.07 | 100 |

（1）森林生态系统

森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自我调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。

工程占地范围以森林生态系统为主，面积为21387m2，占工程用地面积的82.82%；评价区以森林生态系统为主，面积为152.17万m2，占评价区总面积的67.61%。森林生态系统是动物良好的觅食地和避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，如鸟类中的麻雀（‌Passer montanus‌）及大多数鸣禽等；兽类中的半地下生活型种类，如白腹鼠（Leopoldamys edwardsi）等。

（2）灌丛及灌草丛生态系统

灌丛是指以灌木为主的植被或植物群落；灌草丛是指以草本植物为主要建群种，但其中散生灌木的植物群落。灌丛/灌草丛生态系统是指以灌木/草本为主的生物与其环境构成的统一整体，广泛分布于中国温带、亚热带及热带地区。除特殊生境下（如海滨）为原生类型外，大部分是森林、灌丛被砍伐，导致水土流失，土壤日趋瘠薄，生境趋于干旱化所形成的次生类型。

评价区内灌丛生态系统面积为28.975万m2，占评价区总面积的12.87%。灌丛生物群落是许多生物的觅食地，如灌丛石隙型爬行类等，鸟类中的陆禽如山斑鸠等；兽类中的半地下生活型种类如白腹鼠（Leopoldamys edwardsi）等。

（3）农业生态系统

农业生态系统是指由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，人类生产活动干预下形成的人工生态系统。建立合理的农业生态系统，对于农业资源的有效利用、农业生产的持续发展以及维护良好的人类生存环境都有重要作用。

农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品以及提供生物能源等。此外，农业生态系统也具有养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源等功能。

工程占地范围农业生态系统面积为3072m2，占工程用地面积的11.90%；评价区农业生态系统面积18.995万m2，占评价区总面积的8.44%，其植被分为粮食作物和经济作物，粮食作物主要是水稻等农作物及马铃薯、番薯、各种蔬菜瓜果等。

农业生态系统属人工控制的生态系统，与人类伴居的动物多活动于此，如鸟类中的常见鸣禽八哥、喜鹊等，以及兽类中的部分半地下生活型种类，主要为小型啮齿动物，如小家鼠（Mus musculus）、白腹鼠（Leopoldamys edwardsi）等。

（4）湿地生态系统

工程占地范围湿地生态系统面积分布较少，面积约185m2，占工程用地面积的0.72%；评级区湿地生态系统分布较少，面积约0.231万m2，占影响评价区总面积的0.10%，主要为河流和坑塘。湿地生态系统的植被类型以沼泽植被和浅水植被为主，沼泽植被主要为草丛沼泽型，如香附子群系（Form.Cyperusrotundus）、喜旱莲子草群系（Form.Alternanthera philoxeroides）、水蓼群系（Form.Polygonum hydropiper）等。

湿地生态系统也是多种动物的觅食地，如两栖类中的静水型种类，如中国林蛙（Ranachensinensis）、沼水蛙（Hylarana guentheri）等。评价区湿地生态系统的主要生态功能为农田灌溉。

（5）城镇/村落生态系统

是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。它不仅有生物组成要素（植物、动物和细菌、真菌、病毒）和非生物组成要素（光、热、水、大气等），还包括人类和社会经济要素，这些要素通过能量流动、生物地球化学循环以及物资供应与废物处理系统，形成一个具有内在联系的统一整体。评价区城镇生态系统主要以居住地生态系统为主，面积为16.25万m2，占评价区面积的7.22%。根据现场调查并结合评价区土地利用类型图，该生态系统主要集中在取土场以及已有道路两侧。

环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析

    - 大气环境影响分析

施工期产生的大气环境污染物主要来源：废渣清挖和填埋扬尘、装卸料扬尘、车辆运输扬尘、车辆和机械燃油尾气等。

（1）扬尘

施工场地内扬尘量的大小与诸多因素有关，它对环境的影响是一个复杂且较难定量的问题。而且施工作业面会发生变化，而非固定污染源。因此，本评价采用类比法，利用己有的施工场地实测资料对环境空气的影响进行分析。

据北京市环境保护科学研究院在北京地区对多个建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测定：当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍；扬尘的影响区域为其下风向100m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4~2.5倍，平均1.5倍。为了用定量的方法说明本项目施工场地扬尘对周围环境的影响程度，应用上述资料推算出施工场地内和下风向100m区域内的TSP浓度，结果见表5.1-1。应当指出：表5.1-1中的预测值并非是施工扬尘对环境空气的实际贡献值，而只用以说明其对周围环境的污染影响程度。从表5.1-1可知，施工场地扬尘对场地内的污染比下风向更严重，但扬尘影响的范围较小，在风速2.4m/s时，这一污染影响春秋季大于冬夏季。

表5.1-1  施工扬尘TSP影响情况一览表    单位：mg/m3

| 时间 | 施工现场 |  |  |  | 影响区域（下风向100m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照点最大值 | 最大超标倍数 | 最大预测值 | 最大超标倍数 | 对照点最大值 | 最大超标倍数 | 最大预测值 | 最大超标倍数 |
| 春 | 0.59 | 0.97 | 1.11 | 2.70 | 0.59 | 0.97 | 0.89 | 1.96 |
| 夏 | 0.40 | 0.33 | 0.75 | 1.50 | 0.40 | 0.33 | 0.60 | 1.00 |
| 秋 | 0.88 | 1.93 | 1.65 | 4.5 | 0.88 | 1.93 | 1.32 | 3.40 |
| 冬 | 0.49 | 0.63 | 0.92 | 2.07 | 0.49 | 0.63 | 0.74 | 1.46 |
| *预测值：关系倍数与对照点浓度值相乘所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在治理期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.60 |

可见每天对施工场地及道路洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并且可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围，最大限度地降低对施工场地周围居民的影响。另项目施工期间需设置不低于1.8m 高的围挡，以减轻施工期扬尘对周边影响。

项目治理期间，项目施工建筑材料运输、施工土石方运输过程均会产生车辆运输扬尘。运输车辆在道路上过程带起尘土形成粉尘废气等对施工场地周围及运输线路两侧居民等敏感点造成不良影响，应采取措施降低影响。

建设单位、施工单位在施工过程中采取对出场车辆清理干净，对道路进行清理，并洒水增湿以及运输车辆运输砂石等不要装载过满，并采取遮盖、封闭措施后，车辆运行动力起尘影响大大降低。

（2）施工机械柴油燃烧废气与运输车辆尾气

施工机械设备和运输及施工车辆的尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。项目在建设过程中，随着各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成车辆尾气排放量的相应增加，释放出一定量的 NO2、CO、CmHn等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对区域环境空气造成污染。

施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，严禁使用报废车辆，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。本项目施工机械废气对大气环境的影响可接受。

    - 水环境影响分析

（1）施工废水对地表水环境影响分析

本工程施工过程中产生的废水主要来自于施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。

本工程施工人员利用工程区附近居民区民房作为生活办公，生活污水通过化粪池处理后用于周边农田做农家肥，不外排。

施工废水主要来自雨季清挖过程中产生的淋溶水；施工设备、车辆的清洗用水；初期雨水等，这类废水均含有一定的泥沙和油污，还有少量的重金属离子等。

项目产生的车辆清洗废水、淋溶水等均经项目一体化污水处理设施处理，处理后回用于车辆清洗或洒水抑尘，不外排。

项目不进行涉水施工，施工过程需加强管理，物料堆存需远离居民区及农田，且及时修建截排水沟，以防止受污染的废水流入周边农田，对周围环境造成一定影响。

另建设方在施工期应及时做好水土保持设施，对开挖的地块及时夯实、铺膜覆土、快速绿化，防止暴雨时造成较大的水土流失，污染附近水体；项目污染物施工区域修筑临时排水沟，防止施工期雨水直接流入外环境，造成周边环境污染。

按照上述措施正确施工对周边地表水环境影响可控。

（2）施工废水对地下水环境影响分析

①地下水受污染途径

地下水可能的受污染途径是：若未做好雨水收集及防渗措施的情况下，雨水冲刷施工区地面，淋溶水将无法得到完全收集处理而从地表下渗；固体废物的堆放如不合理，可能因为受到地表径流或雨水冲刷而导致污染物下渗；污水处理收集设施若达不到防渗要求，污染物有可能逐渐下渗；各类废水因发生泄漏、污染地下水。

②施工废水

施工废水主要来自施工场地产生的淋溶水、车辆清洗废水及渗滤液等。

根据项目地质勘探报告，在钻探过程中未发现孔内积水，根据工程经验场地内地下水类型主要为赋存于人工填土中的上层滞水。上层滞水主要受大气降水补给，向地表蒸发和向地势低洼处排泄，不具承压性。由于场地地势相对较高，有通畅的排泄条件，所以人工填土中未发现地下水。

项目只对历史遗留重金属废渣及受污染土壤进行清运，挖掘深度有限，不会对地下水含水层造成影响，因此项目施工废水对地下水影响不大。

    - 声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目在施工期间施工机械会产生噪声，对区域的附近居民区产生影响。施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压实机、水泵等，运输车辆包括自卸汽车。经类比调查，其噪声源的源强为78~90dB（A）。

（2）噪声预测模式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

①基本公式

a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下列公式计算。

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0 处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级。

式中：LA（r）——距声源r处的A 声级，dB（A）；

Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

c）在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

②衰减项

a）无指向性点声源几何发散衰减

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则等效为下式：

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

如果声源处于半自由声场，则等效为下式：

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

式中：LA（r）——距声源r处的A 声级，dB（A）；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

（3）噪声预测结果

根据点声源噪声衰减模式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表5.1-3。

表5.1-3  各施工点主要设备噪声随距离的衰减

| 噪声源 | 与噪声源不同距离的噪声值[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 20m | 40m | 80m | 100m | 150m | 300m | 400m | 800m |
| 挖掘机 | 85 | 73 | 67 | 61 | 59 | 55 | 49 | 47 | 41 |
| 推土机 | 84 | 72 | 66 | 60 | 58 | 54 | 48 | 46 | 40 |
| 水泵 | 78 | 66 | 60 | 54 | 52 | 48 | 42 | 40 | 34 |
| 装载机 | 87 | 75 | 69 | 63 | 61 | 57 | 51 | 49 | 43 |
| 压实机 | 85 | 73 | 67 | 61 | 59 | 55 | 49 | 47 | 41 |
| 自卸汽车 | 77 | 65 | 59 | 53 | 51 | 47 | 41 | 39 | 33 |

（4）噪声影响评价

由表5.1-3可以看出，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，施工区域100m 范围以内的施工噪声贡献值超过了1类标准，若夜间施工，其超标范围将扩大到400m。

本工程夜间不施工，夜间不会对周边居民声环境造成影响。项目污染区及填埋场周边200m范围内无居民居住，在施工期间，噪声对周围居民影响较小。

同时本环评建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响：

1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

2）对本工程的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点。

3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

①控制声源

选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输废渣的机械设备（挖土机、推土机等）可以通过基础减振和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

②控制噪声传播

对各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和减震消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障。

合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间；在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩。

③加强管理

对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强工程区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。

对施工过程除采取以上减噪措施以外，建设单位还应责成施工单位在施工现场张布通告，并标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地生态环境部门取得联系，及时处理各种环境纠纷。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

    - 固体废物环境影响分析

施工期固废主要包括遗留废渣、废渣填埋场建设产生的废防渗材料、废包装袋、生活垃圾及污水处理污泥等。

（1）遗留废渣

遗留废渣为本项目治理对象，不属于建设过程产生固废，根据场地调查报告可知，地块遗留一般Ⅰ类和一般Ⅱ类固体废物42040.12m3，已经对区域土壤、地表水等环境造成一定污染并在持续造成影响。本次治理将遗留废渣清运至自建废渣填埋场进行集中安全填埋处置，废渣填埋场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，遗留废渣经填埋处置后对周边环境影响不大，同时可减小遗留废渣对现存区域周边环境的影响。

（2）生活垃圾

本工程施工时产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾最大产生量约10kg/d，交由环卫部门统一清运，对周边环境影响不大。

（3）废防渗材料

根据工程内容可知，项目废渣填埋场采用HDPE防渗膜和无纺土工布进行防渗，废防渗材料约为0.42t，废防渗材料交由环卫部门统一清运，对周边环境影响不大。

（4）废包装袋

本项目土工布和HDPE土工膜入场将产生部分废包装袋，约为防渗材料的1%，故产生量为0.2t，交由环卫部门统一清运，对周边环境影响不大。

（5）建筑垃圾

本项目填埋场施工及封场产生的建筑垃圾量约2t，交由环卫部门统一清运，对周边影响不大。

（6）污水处理污泥

项目采用一体化设备对车辆清洗废水、淋溶水等进行处理，期间产生污泥。根据废水处理量计算，污泥产生量约为1.5t。污泥产生量很小，经压滤处理后，运至填埋场填埋处理，对周边环境影响不大。

    - 土壤和地下水环境影响分析

根据项目工程详细勘察报告可知，拟建场地地势高，勘察期间未发现地表水和地下水赋存。项目对两处废渣进行开挖清运，挖掘深度有限，不会对地下水含水层造成影响，不会对地下水产生影响不。但是施工期产生的废水不可避免存在“跑、冒、滴、漏”现象，少量废水下渗，在下渗过程中，经过土壤的吸收和分解不会对区域地下水环境产生影响。本项目施工时将废水处理区进行地面硬化，废水收集池进行防渗处理，在加强管理的前提下，对土壤和地下水环境影响很小。

根据现场勘查以及现场询问，项目地周围存在居民饮用地下水井，根据监测目前地下水未被污染，但废渣区土壤重金属含量较高，废渣中污染物已经在逐步扩散，对周边环境产生影响。本项目实施后，对场内污染土壤进行管控，可以有效减少对周边土壤和地下水的影响，改善居民生活环境。

    - 施工及运输道路影响分析

项目施工及运输道路沿途不涉及饮用水源地；项目固废处理运至废渣填埋场时会经过居民点，运输过程中产生的扬尘、交通噪声会对周边居民产生影响。

项目应谨慎驾驶，防止车祸；应尽量避开暴雨等环境恶劣天气，以此减小因事故造成对运输路线沿途的影响；同时，环评建议运输过程中采用带全封闭式装置的运输车，可有效防止、沿途洒落倾倒造成二次污染，减轻运输过程中周边环境的影响。运输过程中必要时可对路径居民住房前设置围挡，减少对居民点的影响。

落实以上措施后，项目施工及运输道路产生的扬尘及噪声对沿线环境的影响可大大降低。

综上所述，本项目治理期将对大气、声、地表水环境造成一定程度的影响，但这种影响是短期的、暂时性的，只要采取相应的环保措施，加强治理期环境管理，确保污染物能达标排放，把对环境的影响降到最小，随着项目的结束，项目治理期对环境带来的不利影响将会随之消失。

    - 生态影响分析

      - 对植物的影响

本项目施工期工程对评价区植物及植被的影响因子主要有工程占地、施工活动及施工活动产生的废水、废气、弃渣、固废、扬尘等。

1）工程占地对植物及植被的影响

工程占地不可避免的会破坏占地区植物及植被，其中，永久占地是长期的、不可逆的，临时占地是暂时的、可恢复的。根据工程布置，本工程总占地面积25814m2，其中永久占地7805m2，占总占地面积的30.24%，永久占地工程主要为填埋区；临时占地18009m2，占地工程主要有废渣区、取土场、临时道路等。具体用地类型见表5.1-4。

表5.1-4  施工期项目占用自然植被情况一览表

| 序号 | 占地性质 | 项目组成 | 占地类型 | 面积（m2） | 占项目用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久占地 | 填埋区 | 农业植被（耕地） | 3043 | 11.79 |
| 2 |  |  | 乔木林（林地） | 4762 | 18.45 |
| 小计 |  |  |  | 7805 | 30.24 |
| 3 | 临时占地 | 废渣区 | 乔木林（林地） | 9010 | 34.90 |
| 4 |  | 取土场 | 乔木林（林地） | 2536 | 9.82 |
| 5 |  |  | 其他 | 1132 | 4.39 |
| 6 |  | 临时道路 | 农业植被（耕地） | 29 | 0.11 |
| 7 |  |  | 乔木林（林地） | 5070 | 19.64 |
| 8 |  |  | 水域 | 185 | 0.72 |
| 9 |  |  | 道路 | 44 | 0.17 |
| 10 |  |  | 其他 | 3 | 0.01 |
| 小计 |  |  |  | 18009 | 69.76 |
| 合计 |  |  |  | 25814 | 100 |

生物量损失按下式计算：

Y＝Si·Wi

式中：Y——生物量损失，t；

Si——每类土地类型永久占地面积，hm2；

Wi——每类土地类型单位面积生物量，t/hm2。

拟建工程占地造成的植物生物量损失情况见表5.1-5。

表5.1-5  项目施工期工程临时生物量损失一览表

| 类型 | 工程 | 植被及所占比例权重 | 平均生物量（t/hm2） | 损失面积（hm2） | 生物量损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 填埋区 | 乔木林 | 28.62 | 0.4762 | 13.629 |
|  |  | 农业植被 | 6 | 0.3043 | 1.826 |
|  | 小计 |  |  |  | 15.455 |
| 临 时 占 地 | 废渣区 | 乔木林 | 28.62 | 0.9010 | 25.787 |
|  | 取土场 | 乔木林 | 28.62 | 0.2536 | 7.258 |
|  |  | 灌丛/灌草丛 | 12.8 | 0.1132 | 1.449 |
|  | 临时道路 | 乔木林 | 28.62 | 0.5070 | 14.510 |
|  |  | 农业植被 | 6 | 0.0029 | 0.017 |
|  |  | 灌丛/灌草丛 | 12.8 | 0.0003 | 0.004 |
|  | 小计 |  |  |  | 49.025 |
| 合计 |  |  |  |  | 64.480 |

由表5.1-5可以看出，拟建项目永久占地和临时占地对植物生物量损失分别为15.455t和49.025t，临时占地主要集中在废渣区，其造成的生物量损失为25.787t，占临时占地生物量总损失的52.6%，远大于其余临时设施总占地对生物量造成的损失。

项目占地虽会对植物生物量造成一定的影响，但项目占地损失的生物量相对于整个评价区和区域生物量是非常小的，项目占地范围的植物也均为常见种，施工结束后将对临时占地进行植被恢复，在道路两旁增加绿化以及废渣区后期进行生态恢复以补偿占地造成的生物量损失，因此项目永久和临时占地对植物产生的影响较小，在可接受范围内。

      - 对土壤的影响

本项目属于重金属污染治理项目，对清理后的废渣堆终场覆盖与生态恢复，有效的解决了历史遗留环境污染问题。通过对废渣进行集中填埋和风险管控，对原废渣堆污染土壤进行有效隔离防渗处置，能有效控制污染源，解决废渣裸露状态，避免废渣中砷、镉、铅等重金属经长年日晒雨淋而转移进入下游地表水体或土壤，避免造成污染扩散，降低重金属迁移风险。

施工期由于机械的辗压，区域的土壤将被严重压实，区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的场地内土壤表土层缺乏土壤的肥力，减缓植物的生长和植被恢复。对于区域生态系统来说，由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部和周边500m内的生态系统，而且随着离施工区距离的增加，这种影响将逐渐降低。

      - 对陆生动物及其栖息地的影响

项目所处区域的陆生动物较少，野生动物更少，均为区域常见物种，项目的实施不会造成其种群的减少或灭绝。

施工作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方。因为施工区域大部分为山地，没有指定的陆生动物保护区，生物多样性水平较低，故本工程的建设对它们的影响不大。

工程不会改变当地的小气候如水、气、阳光等环境，施工过程中会对区域内动物有一定影响，将导致部分动物会暂时迁走，但对动物的栖息地影响也是暂时性的，治理工程后不会减少当地动物物种数量，相反，随着项目实施对环境的改善进而使物种数量将有可能明显增加。

在工程施工区影响范围内，未发现珍稀野生动物的活动踪迹。

      - 对水土流失影响

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）有关规定，项目所在地不属于国家级水土流失重点治理区和重点预防区。根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》（2017年1月22日），项目所在地不属于省级水土流失重点预防区和重点治理区。

（1）水土保持现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划中，岳阳市土壤容许流失量为500t/km2·a。该区内水土流失以水力侵蚀为主兼有重力侵蚀。水力侵蚀以面蚀和沟蚀为主。面蚀多发生在5度以上的坡耕地、疏山地和绝大部分经济山地；沟蚀一般发生在15度以上的坡耕地、幼山地和荒山荒坡及无灌草山地；重力侵蚀多发生在丘岗坡脚切割深且上游面覆盖较差的地方。

（2）水土流失影响预测

本项目管理期生态功能基本恢复，水土流失恢复到背景值。工程水土流失主要在工程施工阶段，因此本环评水土流失量只考虑施工期。

工程的实施将会扰动原有地表产生裸露作业面，产生边坡；建材、土方的临时堆放等，当大雨或暴雨天气时，在地表径流的冲刷作用下易产生水土流失。

本工程施工过程中土石方开挖、清理草皮、堆料占地等会破坏原地貌的水土保持功能，松动土层，扰动地表径流系统，降低了土壤抗蚀性、抗冲性。本工程新增水土流失量采用如下公式计算：

式中：W—扰动地表土壤流失量，t；

ΔW—扰动地表新增土壤流失量，t；

i—预测单元，i=1、2、3、……、n，本次预测单元取施工期。

k—预测时段，j=1、2、3，指施工期。

Fi—第i个预测单元的面积，km2，项目总占地面积0.025814km2，（含废渣区、填埋场、临时道路和取土场等，25814m2）；

Mik—扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/km2·a，预测侵蚀强度取7000t/km2·a；

ΔMik—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km2·a，背景值取400t/ km2·a；

Tik—预测时段（扰动时段），a，本次取0.5a。

根据计算，本工程施工过程中新增水土流失量为11.22t，水土流失较项目建设前大幅提高。若对产生的水土流失不加以防治，将对项目区造成一定的危害，主要表现为降低土壤肥力、影响水质和破坏自然景观等。

为防止水土流失，建设单位应合理选择施工工期，尽量避免在雨季施工；科学规划、合理安排施工程序；分区分片施工，做好场内挖填方平衡；对施工完成的坡面作护坡处理（如对坡面夯实、植草等），以防止水土流失。

采取以上措施后，项目施工期水土流失会有所降低，项目建设对环境的影响也会有所减小。

  - 封场后环境影响分析

    - 大气环境影响分析

项目废渣填埋场填埋的废物属于Ⅰ类和Ⅱ类一般固体废物，这些废物填埋后不产生废气。因此，项目治理完成，废渣填埋场封场后不会产生废气。

    - 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。因此，本项目不进行地表水环境影响预测，仅对依托污水处理设施环境可行性进行分析。

      - 地表水环境影响分析

本项目废渣填埋场渗滤液的产生主要集中在废渣填埋前期（一般为废渣填埋后6个月内），后续在表面阻隔层无破损的情况下，废渣填埋场的渗滤液产生量不大，且呈逐步减少趋势，一定时间后，渗滤液的产生量会几乎为零。

根据工程分析，项目施工期及封场后填埋场渗滤液最大产生量为17.28m3/d。项目治理后产生的填埋场渗滤液经渗滤液池收集，经一体化污水处理设备处理达标后，采用防腐、防漏的罐车收集运输至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处置，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2标准限值后排入周边山涧小溪。

项目封场后填埋场无废水直接排入区域地表水环境，对区域地表水影响较小。

本项目渗滤液不得向其他地方转移或随意丢弃，运输过程应加强监管，确保容器稳固，不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防止渗滤液的渗漏。运输应按规定路线行驶，途经村庄等要减速慢行，不可在居民区和人口稠密区停，对周围地表水环境影响较小。

本项目设截洪排水沟，雨水经排水沟收集后，未经土壤污染直接外排至周边山涧小溪，对地表水环境影响较小。

    - 地下水环境影响分析

      - 地块的地质和水文地质条件

（1）地块的地质条件

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》可知：根据区域地质资料及勘察相关钻探、测试结果，拟建场地无断裂、褶皱等构造，不存在岩溶溶洞、土洞等不良地质作用；场地内未发现泥石流、滑坡、崩塌等不良地质现象；场地内未发现墓穴、防空洞、采空区；场地内未发现埋藏的古河道、沟、浜；场地周边未发现影响场地稳定的地质构造、断层等，场地地内基岩稳定，本场地稳定，适宜进行本工程的建设。项目场地内范围内勘探深度内分布的地层有含金矿石冶炼废渣、第四系覆盖层和前震旦系冷家溪群板岩，各地层的野外特征按自上而下的顺序依次描述如下：

①杂填土（Q4ml）：黄褐色、灰褐色，主要由金矿冶炼后残存矿渣组成，松散，稍湿，不均匀，具孔隙，未完成自重固结。勘察期间揭露深度1.50~8.50m，平均厚度4.42m。

②粉质黏土（Q4al）：黄褐色，可塑，黏粒成分为主，粉粒成分次之，干强度高，韧性中等，切面稍具光泽，无摇震反应，勘察期间揭露深度0.50~2.70m，平均厚度1.38m。

③强风化板岩（Pt）：黄褐色、灰黄色，泥质成分，变余泥质结构，板状构造，岩石强烈风化，岩层主要呈薄层状，结构大部分被破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，风化面有褐红色铁质渲染物，属极软岩，岩体极破碎，基本质量等级为Ⅴ类，岩芯呈破碎状、块状，岩石质量指标RQD极差，勘察期间未揭穿。

（2）地块地下水情况

本项目建场地地貌单元属残蚀丘陵，场地地形起伏较大，根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》，项目建场地勘查钻探点高程变化于192.187~220.015m，最大高差约27.828m，勘察期间本工程场地钻孔未发现地下水，但受季节影响可存在变化，丰水季节地下水位将上升，枯水季节将有一定的下降，地下水变化幅度约0.5~2m。

      - 地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目可能对下水造成污染的区域主要为一般Ⅰ类固废和一般Ⅱ类固废填埋场渗滤液可能发生渗漏。正常工况下，填埋场选用双层土工布夹HDPE土工膜的复合衬垫层防渗处理，防渗系统建设规范，一般不会发生渗漏事故，基本无污染。在遭遇地震、防渗膜开裂等情况下，发生渗漏，将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。

      - 地下水环境影响分析

（1）正常状况下影响分析

本项目所在区域内周边村民的生活饮用水部分依托分散式水井，本项目具有完善的渗滤液收集设施，填埋场采用双层土工布夹HDPE土工膜的复合衬垫层防渗处理，渗透率极低，能够更好的保护地下水不受污染；场区内的渗滤液收集后，经一体化污水处理设备处理达标后，采用防腐、防漏的罐车运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

根据地下水环境质量现状监测结果，本项目所在地及周边地下水各监测指标均不超标，满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标要求。随着项目的实施，有利用对场地内污染土壤进行管控，可大大减少渗滤液对地下水的污染，能进一步减少对周边地下水的影响。

本工程填埋场地质及水文地质条件基本符合第Ⅱ类一般工业固废填埋场的建设要求，地下水的水平迁移能力较弱，同时工程设计了人工防渗措施，按规范设计符合要求的截排洪。

为进一步防止评价地区地下水受到污染，减少地下水受污染的潜在风险，建设单位应：

①在本项目设计、施工和运行时，必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对填埋场和渗滤液收集池进行防渗。

②防止其他危险废物混入填埋场填埋。

③加强渗滤液收集池的日常运行管理，保障正常运转。将渗滤液处理达标后及时清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处理，尤其是雨季时应加强清运频次。制定应急预案，万一发生防渗膜破损时，可采取行之有效的方法加以补救。

④建立完善的地下水监测系统。填埋场地下水采样设监测井4口：其中本底井1口，用于提供未受场地影响的地下水水质数据作为对照；污染扩散井2口，设在废渣安全填埋场边界两侧，用于提供直接受场地影响的地下水水质数据；污染监测井1口，设在废渣安全填埋场边界的北面，用于提供场地受影响的地下水水质数据结果证明。在施工期及封场后定期监测，发现地下水出现污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因并采取补救措施。

本项目工程完工后，将具有较完善的截排水收集设施，能够更好的保护地下水不受污染，与施工前相比，地下水水文地质条件基本没有发生变化，对区域地下水环境影响较小，同时本项目建设后可消除遗漏废渣污染源，阻断遗留废渣对地下水的污染途径，减少废渣堆对区域地下水的影响。

（2）非正常工况下地下水环境影响分析

①预测方法

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级方法，本项目的地下水环境影响评价级别为二级，应采用数值法或者解析法对研究区域内地下水流场和污染物迁移进行模拟，在此，本项目采用解析法对地下水环境影响进行预测。

②预测因子及评价标准

本项目封场后场区内的渗滤液收集后，经一体化污水处理设备处理达标后，采用防腐、防漏的罐车运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。本项目主要考虑渗滤液收集池发生渗漏，主要污染因子选取废渣中水浸监测结果较大的砷、锌、铅；根据《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，砷限值为≤0.01mg/L、锌限值为≤1.0mg/L、铅限值为≤0.01mg/L。

③评价预测范围

根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为20km2的区域，重点预测项目填埋场周边区域。

④评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的规定，项目的评价预测时段可以分为以下关键时段：污染发生后10天、污染发生后100天、污染发生后1000天。

⑤预测结果

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6条，正常情况下钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），本评价中非正常状况下的渗透系数按GB50141中限值的10倍考虑，即废水渗透强度为20L/（m2·d）。非正常状况下渗滤液收集池废水渗漏量按最不利情况考虑全部泄露即为48m3/d，根据工程分析，渗滤液砷产生浓度2.48mg/L、锌产生浓度0.27mg/L、铅产生浓度0.0396mg/L，则非正常状况下的砷渗入量为0.12kg/d、锌渗入量为0.013kg/d、铅渗入量为0.0019kg/d。

预测模型及参数：

当渗滤液收集池破裂时，含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为X轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量m；土层的有效孔隙度ne；水流的实际平均速度u；污染物在土层中的纵向弥散系数。这些参数主要由现场调查、水文地质试验或类比相同土层的成果资料确定。

a.水层的厚度M

根据现场实地调查，非正常状况下受到污染的地下水为松散岩类孔隙水，主要含水层为细砂，根据本次工程勘察工作可知，含水层顶平均数作为计算参数，根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目工程详细勘察报告》，目前完成钻孔揭露该层层厚为1.50~8.50m。因此本次预测场地内潜水含水层厚度M为10m。

b.土层的有效孔隙度ne

根据相关经验系数，细沙有效孔隙度为0.3。

c.地下水平均流速

项目场地含水层地下水流速按最不利情况狭窄集中型考虑为0.0003m/d。

d.弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1~10之间，按照偏保守的评价原则，本次计算弥散度取10，由此计算项目场地内的纵向弥散系数：

式中：

DL—土层中的纵向弥散系数（m2/d）；

αL—土层中的弥散度（m）；

u—土层中的地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得场地的纵向弥散系数DL=0.003m2/d。

e.横向弥散系数DT

根据经验，横向弥散系数是纵向弥散系数的比值为0.1，因此DT=0.0003m2/d。

f.参数统计

根据上述求得的各参数，估算得结果如下表所示。

表5.2-1  地下水影响预测取值参数

| 参数 | mM | M | n | u | DL | DT | π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 砷：0.12kg 锌：0.013kg 铅：0.0019kg | 10 | 0.3（无量纲） | 0.0003m/d | 0.003m2/d | 0.0003m2/d | 3.14 |

采用固定时间、不同距离泄漏混合液体浓度预测，预测时间为500天，最近距离为5m、最远距离为1000m，预测结果见下表。

本项目所在区域地下水水质类别为Ⅲ类；需执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，鉴于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质为标准值均为大于值，因此本次评价按地下水水质中污染物浓度满足Ⅲ类标准时，视为不对地下水造成污染；《地下水质量标准》Ⅲ类标准中砷≤0.01mg/L、锌≤1.0mg/L、铅≤0.01mg/L。

表5.2-2  非正常状况下砷对地下水影响范围预测表

| （X，Y） | 10d | 50d | 100d | 200d | 300d | 400d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （0，0） | 3.36E+03 | 3.36E+03 | 3.36E+03 | 3.36E+03 | 3.36E+03 | 3.36E+03 | 3.36E+03 |
| （5，5） | 6.26E-290 | 3.43E-57 | 6.88E-28 | 4.32E-13 | 4.35E-08 | 1.50E-05 | 5.20E-04 |
| （10，10） | 0.00E+00 | 1.13E-231 | 2.36E-115 | 4.82E-57 | 1.56E-37 | 9.69E-28 | 7.63E-22 |
| （50，50） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （100，100） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （200，200） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （300，300） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （400，400） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （500，500） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （1000,1000） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-3  非正常状况下锌对地下水影响范围预测表

| （X，Y） | 10d | 50d | 100d | 200d | 300d | 400d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （0，0） | 3.63E+02 | 3.63E+02 | 3.63E+02 | 3.63E+02 | 3.63E+02 | 3.63E+02 | 3.63E+02 |
| （5，5） | 6.79E-291 | 3.71E-58 | 7.46E-29 | 4.68E-14 | 4.72E-09 | 1.62E-06 | 5.64E-05 |
| （10，10） | 0.00E+00 | 1.22E-232 | 2.56E-116 | 5.22E-58 | 1.69E-38 | 1.05E-28 | 8.27E-23 |
| （50，50） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （100，100） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （200，200） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （300，300） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （400，400） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （500，500） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （1000,1000） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-4  非正常状况下铅对地下水影响范围预测表

| （X，Y） | 10d | 50d | 100d | 200d | 300d | 400d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （0，0） | 5.31E+01 | 5.31E+01 | 5.31E+01 | 5.31E+01 | 5.31E+01 | 5.31E+01 | 5.31E+01 |
| （5，5） | 9.92E-292 | 5.42E-59 | 1.09E-29 | 6.84E-15 | 6.89E-10 | 2.37E-07 | 8.24E-06 |
| （10，10） | 0.00E+00 | 1.79E-233 | 3.74E-117 | 7.63E-59 | 2.48E-39 | 1.53E-29 | 1.21E-23 |
| （50，50） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （100，100） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （200，200） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （300，300） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （400，400） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （500，500） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| （1000,1000） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

经预测，污染物最大浓度处为泄漏点，超标距离最远为5m，1000d时砷下游最大浓度为3360mg/L、锌下游最大浓度为363mg/L、铅下游最大浓度为53.1mg/L。从预测结果可以看出，非正常工况下，污染物在运移过程中随着地下水稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间增长，污染物运移范围随之扩大，但都在厂界范围内。

因此，项目需严格按照设计要求进行防渗处理。根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。因此在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

    - 噪声环境影响分析

本项目治理完成后没有噪声源，因此对项目周围环境敏感点无影响。

    - 固体废物影响分析

本项目废渣填埋场渗滤液采用一体化废水处理设备处理，治理过程中会产生少量污泥，污泥属于一般固废，运往就近砖厂进行资源化利用。渗滤液的产生主要集中在废渣填埋前期（一般为废渣填埋后6个月内），后续在表面阻隔层无破损的情况下，废渣填埋场的渗滤液产生量不大，且呈逐步减少趋势，一定时间后，渗滤液的产生量会几乎为零，治理完成后不会产生固废。本项目固体废物均能得到妥善处置，项目固体废物妥善处置后对环境影响小，禁止将固废随意丢弃。

    - 土壤环境环境影响分析

根据前文分析，本项目土壤环境影响评价等级为二级，本项目为历史遗留废渣进行治理项目，采用填埋法处理，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生渗滤液泄漏进入土壤，因此垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，渗滤液垂直渗入土壤，渗滤液中的重金属污染因子对土壤环境造成的影响。

本项目将设填埋场将地块内历史遗留的废渣进行收集填埋处理，填埋场将按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计，采用双层土工布夹HDPE土工膜的复合衬垫层防渗处理，渗滤液收集池池体采用防渗水泥构筑钢筋混凝土结构，并做好收集池防渗，项目填埋场产生的渗滤液经渗滤液收集池收集，经一体化污水处理设备处理达标后，采用防腐、防漏的罐车集中清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

本工程严格控制进入填埋场的废渣来源，禁止其他危险废物混入填埋场，并严格按照要求对填埋场、渗滤液收集池做好防渗措施。同时本项目为重金属治理项目，将废渣清理后进行填埋，待工程完成后，可降低废渣重金属析出，控制污染扩散途径，可减少对周边土壤重金属的污染。

本项目采取了相应的土壤污染防控措施，按照“源头控制、过程防控”相结合的原，从污染物的产生、运移、扩散全阶段进行了控制，在采取以上措施后，本项目对土壤环境影响较小。

    - 生态环境环境影响分析

项目的建设将会对治理区域进行绿化治理，项目完成后区域将增加绿化面积。因此项目的建设可以改善项目生态环境现状，对生态景观进行恢复，对局部景观起到了改善作用。项目建设将恢复以往的生态环境，又有机结合了人工生态环境，使人与自然和谐相处，美化了景观。

由于植被恢复从人工种植到形成稳定自维持的生态系统是逐步实现的，因此建设方在人工种植植被后，应加强管理与观察植被发展变化情况，促使重建植被朝着顺行演替的方向发展，最终建立一个稳定的、自维持的生态系统，确保工程生态恢复工程实施的有效性。

评价区域没有濒危和珍稀保护物种，不会引起物种灭绝。本工程实施后现有的裸露土地将会由花、草等植物所取代，而使得物种更为丰富，异质化得到加强，提高了当地物种多样性从而改善生态环境。

项目实施后，区域遗留废渣污染、水土流失得到有效治理，废渣得到清理。裸露地表经生态修复后，生态环境大大改善，区域生态景观也得到大大改善。

    - 运输影响分析

项目在封场后需要定期将渗滤液运往湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

渗滤液运输过程主要影响为渗滤液滴漏以及运输噪声等环境污染现象。因此渗滤液运输需采用防腐的罐车收集运输，并带有渗滤水收集装置，防止渗滤液洒落污染环境。运输过程应加强监管，确保容器稳固，不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防止渗滤液的渗漏。

渗滤液运输过程通过采取尽量避开学校、医院、居民集中区、集中式饮用水源保护区、自然保护区等优化运输线路方式，运输车在运输过程中，控制好车辆的行驶速度，经过村庄或居民区时夜间禁止鸣笛，避免噪声扰民现象。因此，在采取以上措施后渗滤液运输对周边环境的影响较小。

    - 取土场环境影响分析

（1）取土场设置合理性分析

本项目设1处取土场，取土场选址位于其东北2.7km（经度113°34′26.27″，纬度28°39′51.37″），临时占地3668m2。用地类型为林地，受人类活动影响，目前仅有少量灌木和杂草，未占用基本农田和天然保护林及生态公益林，无保护植物分布，也无动物通道分布，没有占用泄洪通道和水利灌溉设施，这样集中取土可以有效地防止多处开挖取土造成的大量的水土流失，取土场选址是合理的；同时通过对取土场容量进行校核计算，本项目总取土量约16271m3，小于取土场储量30000m3，其储量满足本项目需求。

通过现场调查，取土场四周均为林地，生长有杉木、松木和灌木等；无珍稀濒危保护动植物分布，也无动物通道分布。从环境保护角度分析，设置较为合理。取土场有一定坡地，在取土完毕后可以恢复为林地，恢复方向可行。项目取土过程中，应综合考虑运输条件以及最大限度的减少取土运输对周边居民的影响。

（2）取土场环境影响及环保要求

取土场取土作业过程中，不可避免有土方或弃土方临时堆置，由于地表植被破坏，如防护措施不当，遇雨天可能造成水土流失，并可能对周边的农田造成污染。因此，要求在取土前应事先进行取土场的进场、开挖、堆放料及后期的生态恢复措施设计，并按设计事先修建必要的截排水措施，取土时严格按设计进行施工，注意开挖的稳定性。取土结束后，应立即对取土场进行后期恢复治理，防止水土流失。对取土完成的表面不利用的，及时复垦或绿化。采取以上措施后，取土场环境影响可控。

环境风险分析

  - 概述

    - 评价原则

环境风险是指突发性事故造成重大环境污染的事件，具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，可能不会发生，但一旦发生，对环境会产生较大影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据国家环保总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定要求对拟建项目的环境风险进行评价，同时根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，提出缓解环境风险的建议措施。

    - 评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作程序见图6.1-1。

图6.1-1  评价工作程序

    - 评价工作内容

本项目环境风险评价工作内容主要包括以下几个方面：

（1）风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（4）各环境要素（大气、地表水、地下水）按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

  - 风险调查

    - 项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目一体化污水处理装置使用的PAM、硫酸及生物制剂等为突发环境事件风险物质。

    - 环境敏感目标调查

经现场调查，本项目周边环境风险敏感目标见表6.2-1。

表6.2-1  项目厂址周围环境敏感目标分布情况一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
| 环境空气 | 1 | 垂拱组 |  | 北 | 270m |  | 学校 |  | 约5户 |
|  | 2 | 仙人组 |  | 西北 | 480m |  | 居住区 |  | 约8户 |
|  | 3 | 鲁沅洞 |  | 西南 | 500m |  | 居住区 |  | 约15户 |
|  | 4 | 炭坡 |  | 南 | 490m |  | 居住区 |  | 约2户 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | ˂500人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | ˂1万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 |  | 山涧小溪 | 东，紧邻， |  |  | / |  |  |
|  | 2 |  | 垂拱水库 | 东北，530m，水库， 灌溉 |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 |  | 不涉及地下水集中式饮用水源区与特殊地下水资源保护区，部分居民饮用地下水，根据地勘资料项目所在地，Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s˂K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

  - 环境风险潜势初判

    - 环境风险潜势划分

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.4-1确定环境风险潜势。

表6.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

    - 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

      - 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：q1、q2、...qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、...Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1有三种情况，1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100）。

表6.3-2  本项目环境风险物质数量与临界量比值

| 危险物质名称 | 最大存在量（t） |  | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储存量 | 在线量 |  |  |
| 液碱 | 0.1 | / | 50 | 0.002 |
| 硫酸 | 0.05 | / | 10 | 0.005 |
| PAC | 0.1 | / | 50 | 0.002 |
| 生物制剂 | 0.1 | / | 50 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  | 0.011 |
| 注：液碱、PAC和生物制剂参照“健康危险急性毒性物质（类别3）：50”。 |  |  |  |  |

根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为Q=0.011，为Q<1。因此，本项目风险潜势为I。

  - 环境风险评价工作等级划分及评价范围

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表6.4-1  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防控措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据环境风险潜势分析可知，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表6.4-1可知，本项目环境风险评价工作为简单分析，无需设置各要素环境风险评价范围。

  - 环境风险识别

（1）风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移途径识别。

（2）物质危险性识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物以及火灾和爆炸伴生/次生物等。

（3）生产设施风险识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程、辅助生产设施及环保设施等。识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

    - 物质危险性识别

物质风险识别的范围包括主要原辅材料及生产过程排放的“三废”污染物等。本次物质危险性参考项目有关工程资料对照环境风险导则附录A.1对项目可能涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，确定环境风险评价因子。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及到的风险物质主要有液碱、PAM、硫酸及生物制剂等。

表6.5-1  风险物质理化性质一览表

| 序号 | 物质名称 | 相态 | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 是否属于环境风险物质 | 理化性质 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液碱 | 液 | √ | √ | — | 否 | 纯品为无色透明液体，相对密度2.12，熔点318.4℃，沸点1390℃。易溶于水、乙醇和甘油，溶解时释放大量热量，溶液呈强碱性。 | 一体化污水处理装置区 |
| 2 | 硫酸 | 液 | √ | √ | — | 是 | 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。 | 一体化污水处理装置区 |
| 3 | PAM | 固 | — | — | — | 是 | 外观为白色颗粒（或粉末状），易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、丙酮等有机溶剂，23℃时密度为1.302克/毫升，主要用于废水处理，通过电中和、架桥吸附实现絮凝；极性基团吸附颗粒；机械作用增强分散相网状结构。 | 一体化污水处理装置区 |
| 4 | 生物制剂 | 固/液 | — | — | — | 是 | 生物制剂为金属捕捉剂，是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂，因能在常温和很宽的PH值条件范围内，与废水中的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等各种重金属离子进行化学反应，并在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀。 | 一体化污水处理装置区 |

    - 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。本项目生产系统危险性识别主要考虑填埋场填埋区、渗滤液收集池、一体化废水处理装置区等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。

表6.5-2  本项目生产系统危险性识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 事故触发因素 | 主要危险物质 | 主要事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋场填埋区 | 第Ⅰ类和Ⅱ类一般固废 | 溃坝或防渗层破损 | 第Ⅰ类和Ⅱ类一般固废 | 溃坝、防渗层破坏或者老化 |
| 2 | 渗滤液罐车 | 渗滤液罐车 | 运输事故 | 渗滤液泄漏 | 有毒有害物料泄漏；废水污染物超标排放 |
| 3 | 渗滤液收集池 | 渗滤液 | 防渗池破坏，渗滤液泄露 | 渗滤液泄漏 | 有毒有害物料泄漏；废水污染物超标排放 |
| 4 | 废水处理站 | 液碱、PAM、硫酸及生物制剂等药剂 | 储存容器破损 | 液碱、PAM、硫酸及生物制剂等 | 有毒有害物料泄漏 |

  - 风险影响分析

    - 挡渣坝溃坝事故分析

挡渣坝溃决后，填埋场的废渣如同泥石流一样向场外泄出，不仅使填埋场周边受到环境污染，也使得周边生态受到破坏，甚至威胁生命。一旦挡渣坝发生挡渣坝溃决，填埋场的工业废渣将会最先涌入溪沟，多余的废渣会冲向下游的农田及林地。本项目填埋场库容有限，且挡渣坝高度不高，下游村庄不会被废渣淹没。因此，本项目溃坝对当地居民影响不大，主要为下游旱地会可能受到一定覆盖和污染。

    - 渗滤液泄露事故分析

渗滤液在渗滤液收集池内进行储存，环评考虑渗滤液储存过程产生的风险。渗滤液收集池防渗层破裂后，渗滤液通过裂口直接进入地下，渗滤液中重金属浓度较高，渗入地下的重金属首先进入包气带污染土壤，再通过包气带下渗进入地下含水层，引起区域地下水、土壤水质恶化。

若防渗衬层破裂位置位于废渣填埋场下游，渗入地下的渗滤液量大大增加，对土壤和地下水的影响程度将加剧。

    - 渗滤液运输事故分析

项目治理后产生的渗滤液，经一体化污水处理设备处理后，采用密封式的罐车运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。在渗滤液运输过程中可能发生事故，特别是在涉水路段和跨桥区域。因此在运输过程应加强监管，确保容器稳固，不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防止渗滤液的渗漏。运输应按规定路线行驶，途经村庄等要减速慢行，不可在居民区和人口稠密区停。在采取以上措施后很难发生渗滤液运输泄漏和污染事故。

    - 防渗层破坏事故分析

本项目选择HDPE防渗膜作为一般Ⅱ类固废填埋场的主要防渗材料。HDPE防渗膜的质量以及施工手段和水平，直接影响防渗效果，选择质量好的防渗膜和施工经验丰富的厂商，方能保证废渣填埋场的安全可靠性。如果防渗层不按规定施工，或填埋作业时不慎将防渗层损坏，渗滤液易通过防渗层渗入库底土层，易造成地下水受到污染。

  - 环境风险防范措施

    - 挡渣坝溃坝防范措施

（1）挡渣坝坝址在设计时应选择在地质基础条件好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗废渣堆体挤压的强度。

（2）精心设计，从设计上把好关，确保填埋场的稳定性和安全性。

（3）严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。

（4）确保场内排水系统的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对填埋场、挡渣坝的巡逻检查，如发现挡渣坝出现裂缝应采取补救措施。挡渣坝溃决后应立即采取抢救措施，可在填埋场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等垮坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

（5）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。填埋场封场后，应按规定进行生态修复和日常管理、维护，确保填埋场的稳定。

（6）严格按国家有关规定，定期对填埋场和挡渣坝安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

    - 渗滤液泄露防范措施

针对上述可能产生的环境风险，提出的环境风险防范措施有：

（1）精心设计，从设计上把好关，确保废渣填埋场的稳定性和安全性。严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；在工程施工过程中必须实施工程与环境监理制度，以便确保施工质量。

（2）根据工程地质报告，做好防漏、防渗处理，确保渗滤液能够有效收集，不渗入基础土壤中与地下水系中；在设计时应选择在地质基础条件好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗挤压的强度。

（3）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库周截洪沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对废渣填埋场、围堤坝的巡逻检查，如发现围堤坝出现裂缝应采取补救措施。

（4）建立防止渗滤液污染地下水的应急措施，区域设置监控井。在运行期间加强对渗滤水收集处置系统、地下监测井的监测，一旦发生事故，要立即启动应急预案，采取切实有效的应急措施，将事故风险降低到最小。

（5）如发现填埋场衬底破裂，此时的对策是加强对地下水的抽吸，并通过开孔灌注粘合剂办法，进行裂缝密封或以硅碳溶液来修补废渣填埋场垫层的破损部位，可解决垫层不严的渗漏污染问题。如废渣填埋场地下水监测井发现地下水污染类同于填埋场的渗滤水，可在截留坝外侧建造地下垂直渗滤墙至地下10m以下处，隔断被污染地下水向外漫渗。

（6）制定应急救援预案：为了确保废渣填埋场的安全运行，防止突发事故的发生，并能在发生意外时，迅速准确，有条不紊地处理和控制事故。把事故造成的损失和对环境污染的影响减小到最低程度。废渣填埋场应结合实际情况，本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制订事故应急预案。

    - 渗滤液运输事故防范措施

（1）加强对渗滤液运输车辆的管理和保养，确保容器稳固，不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防止渗滤液的渗漏。运输应按规定路线行驶，途经村庄等要减速慢行，尽可能不在居民区和人口稠密区停留。

（2）应在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事导致散落的可能。

（3）制定应急救援预案，一旦发生渗滤液运输事故，立即启动应急预案，有条不紊地处理和控制事故，把事故造成的损失和对环境污染的影响减小到最低程度。

    - 废渣填埋场防渗层破坏防范措施

（1）防渗层基础施工必须夯实均匀，严把基础层施工质量关，应清除场地内的一切尖硬物体，如树根、石块，场地应平整、压实；

（2）防渗材料应选用有一定厚度的优质材料，按工程设计要求确保HDPE防渗层和粘土保护层的施工质量，尽量避免在低于5℃的条件下进行防渗层施工，以防止HDPE膜在低温下变脆，产生裂纹；

（3）初次填埋时，固废中的尖硬物体应拣出，防止压实机压实时挤压尖硬物体而现在刺破防渗层，如发现防渗层有破损现象，应及时修补，不留后患；

（4）定期对地下水进行日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因，如发现场地衬里破坏，应及时将破坏区域隔离，并进行防渗膜修补，尽量减少渗滤液下渗对地下水的污染；

（5）及时排出渗滤液，防止化学腐蚀加速防渗材料的老化。

  - 应急预案

为了提高突发事件的预警和应急处理能力，保障填埋场各类风险发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，建立应急救援预案，作为救援行动的指南。按照国家相关规定要求及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）中要求，应根据填埋场实际环境风险情景，判定本项目是否属于豁免管理，如不属于则需编制突发环境事件应急预案，突发环境事件应急预案纲要见表6.8-1。

表6.8-1  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 填埋场填埋区、渗滤液收集池、一体化废水处理装置区等。 |
| 3 | 应急组织 | 成立建设单位应急指挥小组，由建设单位领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 应设置防火灾、泄漏事故的应急设施、设备与材料。 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对事故现场进行应急监测分析，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄露物，降低危害等相应的设施器材配备。临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量，现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量，公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施。临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对项目临近地区公众开展环境风险事故预防教育，应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

  - 结论

本项目涉及风险物质主要为液碱、PAM、硫酸及生物制剂等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量，项目所涉及的危险物质的Q值属“Q˂1”，本项目环境风险潜势分级为Ⅰ。

项目建设存在环境风险，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过风险识别、风险分析和后果预测，提出项目的风险防范措施和应急预案，为工程建设和环境管理提供技术决策依据，把环境风险尽可能降低至可接受水平，项目环境风险可防控，项目需严格落实安全评价报告、环评报告提出的安全防范措施、风险防范措施，项目建成投产后，建设单位需及时组织编制突发环境事件应急预案并备案，定期进行应急演练，可最大限度地降低环境风险，把事故对环境的影响降到最小程度。

总体而言，通过加强风险防范措施，本项目风险程度为可以接受水平。

环境保护措施及其技术经济论证

  - 施工期环境保护措施

    - 大气污染防治与控制措施

（1）施工扬尘

施工期扬尘的防治，采取的措施如下：

①加强施工过程的环境管理，合理安排施工工期，对露天开挖区进行分区开挖；实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传和教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

②建筑材料运输应采取遮盖运输方式，加强道路洒水抑尘和车辆冲洗等措施；在废渣运输装卸、堆存、运输时采取遮挡、围栏、防尘网、密封运输等扬尘防治措施；废渣运输的车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，进行遮挡或密封运输；施工场地设置洗车平台，所有出场车辆均按要求进行清洗后方能行驶出治理区，避免将粉尘带出治理区对沿途造成二次污染。

③施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工现场扬尘扩散范围。

④废渣或土石方开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，集中收集后填埋至废渣填埋场内，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

⑤运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水，以减少运输过程中的扬尘。

⑥采用商品混凝土，需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，混凝土搅拌时要有喷雾降尘措施。

⑦施工期出场车辆宜经过草垫帘或浅水坑清掉裹胎烂泥，减少尘土飞扬对沿途的影响。

⑧当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的水泥等建筑材料采取遮盖措施。

⑨施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土，现场只存放回填土方、弃土，土石方挖掘完后，应及时运送到需要填方的低洼处，减轻施工水土流失，防止二次扬尘。干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。

⑩土石方堆放应集中，裸露的场地和集中堆放的土石方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

⑪尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h以下。

（2）施工机械及汽车尾气

施工期间运输和施工机械废气污染防治措施：

对清挖机械及运输车辆产生的尾气，建设单位应加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，清挖场地内所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-93），施工机械使用无铅汽油等优质燃料，严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。

（3）废渣运输扬尘防治措施

场内道路为泥结石路面，扬尘产生量较少；卡车运输时加盖苫布，防止固体废物的洒落，同时对运输道路定期清理，保持路面干净；对道路进行定期洒水保湿，保持运输路面一定的湿度；车辆进出场地进行冲洗，可有效避免运输过程中粉尘的产生。通过以上措施可有效避免或减少扬尘的产生，项目运输不会对周边大气环境产生较大影响。

（4）填埋扬尘防治措施

本工程采取了分单元作业的方式，在完成填埋量时将采取覆土种植植被的处理方式。采用覆土种植方法可有效降低处置场扬尘量，同时，可大大降低处置场运行期间的填埋物的裸露面，由于填埋物裸露面积的减小，将会有效减小处置场扬尘量，采用洒水降尘的方式，保持废渣填埋场表面有一定的湿度，可降低40%~70%的扬尘量，对抑制灰场扬尘效果明显。

为控制堆填过程中产生扬尘污染，对裸露在外的废渣采取压实及覆膜等措施。对已完成摊铺碾压的作业区需采用0.1mm厚无纺土工布，进行临时覆盖，为了避免临时覆盖物被风掀起，在临时覆盖膜表面布置混凝土重力压块。混凝土重力压块采用网格法进行布置，每点布置两块混凝土重力压块，以达到控制扬尘的目的。为防止雨天雨水与未最终覆盖的钻井废弃物泥饼接触，通过堆体表面渗透进入堆体内增加渗滤液产量，同时起到雨污分流的目的，作业面还要做好雨期覆盖。

- （4）可行性分析

上述保护措施是建设项目常用的大气降尘等保护措施，能有效减少施工对大气环境的影响，被实践检验为行之有效的生态保护措施。只要做到“六个不开工”和实现“六个100%”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工。“六个100%”即工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。可最大程度的减少对敏感点和周边大气环境的影响。

    - 水污染防治措施

本项目施工期废水主要清挖过程中雨季产生的淋溶水、渗滤液、车辆冲洗废水以及生活污水。

（1）清挖过程中雨季产生的淋溶水

清挖过程中雨季产生的淋溶水采用一套一体化设备进行处理达标后回用于洒水抑尘。场地清挖过程中雨季产生的淋溶水主要污染物为重金属离子，拟采用的一体化设备主要工艺为生物制剂+絮凝沉淀，重金属离子去除率达到90%以上，经处理后满足中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。场地清挖过程中雨季产生的淋溶水污染防治措施可行。

（2）渗滤液

本项目施工期填埋场产生的渗滤液经一体化污水处理装置处理后由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。

（3）车辆冲洗废水

在项目地进出口设置洗车平台，洗车废水采用集水池收集，再使用一体化废水处理设备进行处理，经处理后用于洒水降尘，不外排。

（4）生活废水

生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。本项目生活废水产生量较少，成分简单，污染防治措施可行。

因此，本项目废水处理措施可行。

    - 声环境保护措施

建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响：

（1）合理安排施工时间，制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间（22：00-06：00）禁止施工。

（2）合理布置施工布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（4）降低人为噪声。

（5）施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

上述施工期噪声控制措施均为噪声污染控制常见措施，技术成熟，可控性较强，措施可行。

    - 固废处理及处置措施

固废主要为生活垃圾、一般Ⅰ类及Ⅱ类固体废物（遗留废渣）、废渣填埋场建设产生的废防渗材料、废包装袋、建筑垃圾及污水处理污泥。

      - 施工固体废物保护措施

①本项目无生活营地，施工人员主要附近居民，生活垃圾可通过当地的垃圾处理系统处置。

②对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，也应该增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理。

③其中废防渗材料、废包装袋及建筑垃圾交由环卫部门统一清运。

④施工过程中产生的废弃材料可回收的进行回收，施工过程中产生的建筑垃圾及时清运就地处理

⑤污水处理污泥经压滤处理后，运至填埋场填埋处理。

      - 固废清挖、转移、填埋的相关要求

（一）固废清挖的要求

本项目废渣堆积区开挖涉及Ⅰ类、Ⅱ类固废的开挖，为确保固废清挖效果，需按《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）的相关要求进行监测布点，确定最终固废的清理效果。

（二）固废转移的要求

本项目涉及一般工业固体废物的转运，一般工业固体废物收集、运输、贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（三）固废填埋的要求

①进场固体废物按作业单元进行填埋，每天一个工作单元填埋作业过程，单元填埋作业完成后或遇恶劣天气须暂停填埋作业时，可进行临时场地覆盖，临时场地覆盖采用场地清基土或防渗材料。

②各遗留废渣堆经取样复检满足入场标准后方可进入废渣填埋场，按规定的速度、线路运至填埋作业区，在管理人员指挥下，采用分层、分单元摊铺、碾压、逐日覆盖的填埋作业方式。

③根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对于贮存场运行管理的要求，每天填埋作业结束后要求在固体废物表面采用1.0mm厚HDPE膜进行临时覆盖。为排除表层面上地表径流，减少渗滤液产生量，达到清污分流的目的，由渣堆外侧要形成一定的排水坡度，坡面雨水流入库区四周的截水沟。层与层之间设置2m宽的控制平台，填埋封场后外坡面的坡度应不大于1:3。

④废渣填埋场操作结束后及时进行终场覆盖，以利于填埋场区域的生态恢复和终场利用。

（四）一般固废采取填埋合理性分析

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，本项目Ⅰ类、Ⅱ类一般固废采取填埋合理性分析具体如下：

Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层；要求粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1×10-7cm/s。

本项目废渣填埋场底层及边坡防渗从下到上依次为：压实地基+75cm厚压实粘土+600g/m2无纺土工布+1.5mm厚双糙面HDPE土工膜+600g/m2无纺土工布。

本项目最终覆盖层为多层结构，封场从下到上依次为：碾压平整废渣层+50cm厚防渗粘土+600g/m2土工布+1.0mm厚HDPE防渗土工膜+6.0mm厚土工排水网+400g/m2土工布+50cm厚自然土+50cm厚营养土+植被层，植被层采用铺设草皮+种植幼苗的方式。

本项目在场地四周设置地下水监测井，定期进行地下水水质监测，符合“Ⅱ类场应设置渗漏监控系统监控防渗衬层的完整性”的要求。

因此，本项目通过对废渣进行集中隔离和风险管控，对原废渣堆污染土壤进行有效隔离防渗处置，能有效控制污染源，解决废渣裸露状态，避免废渣中砷、镉等重金属经长年日晒雨淋而转移进入下游地表水体或土壤，避免造成污染扩散，降低重金属迁移风险，对区域土壤环境质量是有利的。

上述措建设项目常用的固废保护措施，经济、技术可行，经上述措施有效处理和处置后遗留的固废能得到安全处置，大大降低对周边环境的影响。

    - 生态环境保护措施

（1）做好防漏、防渗、遮挡和拦挡措施，严格按照工程规范对废渣实施清理、运输及处置，明确治理范围，进行彻底全面的清理。

（2）必须加强管理，预先做好防护、迁移、覆盖等工作，避免在大雨季节进行大规模的渣堆开挖、修整工作；

（3）严格按照废渣设定路线进行运输。

（4）对渣堆净挖方进行及时填压密实，以减少水土流失量和处置场地；

（5）对于长时间裸露的开挖面和临时堆放的弃方，设置围堰或截洪沟，遇雨进行覆盖，以减少暴雨的冲刷。

（6）施工时，施工活动要保证在施工活动范围内进行，施工便道、临时占地要尽量缩小范围，最大限度的降低对周边植被的损毁。

（7）强化施工管理，严格控制施工范围，防止对施工边界以外植被的破坏。

（8）为防止雨水直接冲刷开挖坡面，坡面应设坡度向下坡导流。为汇集流水在山坡下设排水沟，将水引至自然低洼区域排出。

（9）临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

（10）严禁随意弃土弃渣，对裸露边坡面应采用自然植被绿化护坡，减少水土流失。施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，平整地面，重新翻动受压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，将水土流失造成的影响降低至最低。施工场地内大的树木，应移栽至场界，作为绿化植物。根据当地土壤、气候、挑选合适的植物类进行绿化。

（11）临时道路要求优化临时占地的选址，尽量选择裸地，采取“永临结合”的方式，尽量减少对植被占用的影响。

（12）建筑材料堆放应设篷盖，防止雨水冲刷；尽量缩短施工周期，减少土地裸露时间；植被防护与恢复；合理安排工期、避免雨季施工，减少水土流失。

（13）施工应避免在雨季施工，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。

因此，本项目实施阶段在采取相应的环保措施后，对周边的生态环境影响较小；实施完成后，对区域进行绿化，随着时间的推进，场内内生态环境逐步改善。

  - 封场后环境保护措施

项目治理施工结束后应立即封场，按要求进行覆盖和绿化，制定并严格落实封场后环境管理制度，加强跟踪监测。加强对治理工程的日常管理，严禁随意开挖，注意工程排洪设施的维护；完工后的治理区未经设计论证和批准，不得重新启用或改作它用。

    - 废气污染防治措施

治理区域绿化完成后基本无废气影响。

    - 废水污染防治措施

      - 废水产生及分类处置情况

本项目封场后不设渗滤液排放口，将继续对项目产生的渗滤液进行处理，直到不再产生渗滤液为止，同时，填埋场封场后将继续按要求对周围地表水进行监测。本次环评要求封场后产生的渗滤液经收集池收集，经一体化污水处理设备处理达标后，采用防腐、防漏的罐车集中清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理，不得随意排放。

图7.2-1  填埋场一体化污水处理工艺流程图

工艺流程说明：废水在集水池进行水质水量调节，调节后废水经螺杆泵打入集装箱批次反应池，在中和反应池投加液碱调节废水pH值，再根据重金属离子浓度在配合反应池中加入重金属捕捉剂发生配合反应，生成重金属配合物，然后在絮凝反应池中加入少量絮凝剂进行絮凝反应，实现重金属离子的深度脱除，反应后废水进入沉淀池实现固液分离，分离后的上清液进入清水池，由清水池经硫酸回调至6~9，处理后的水优先回用后达标排放。

沉淀池的底流通过污泥泵输送至储泥池进行暂存，定期用污泥泵输送至压滤机进行压滤，最后对压滤后的泥饼进行安全处置，压滤机的滤液自流至废水收集池。

      - 湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站依托可行性分析

湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站位于平江县三阳乡垂拱洞，主要对金矿井下涌水进行收集处理，设计规模处理为200m3/d，目前污水处理站实际运行污水处理量约147m3/d（剩余处理能力53m3/d），水处理采用“pH调节+曝气+混凝沉淀+过滤”工艺，废水处理工艺简介：含待处理废水通过人工格栅去除大颗粒物后进入集水池，然后经提升泵站泵入pH调节池，投加石灰乳/片碱充分搅拌混合反应调pH到7~8.5以上。在曝气搅拌作用下，金属离子在碱性条件下生成氢氧化物沉淀并以小悬浮物形式析出，自流进入反应池，水中悬浮物即形成粗大矾花式絮体物，废水经絮凝反应后自流至沉淀池进行泥水分离除去沉淀污泥物，出水进入到清水池中，自流排放至附近沟渠。沉淀池的污泥进入污泥池，排泥水排入污泥池，用污泥泵抽至压滤设备处理后的污泥外运，上清液回流到缓冲水池进行再处理，根据例行监测报告，湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2标准限值。

本项目距上述湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站约1公里，已经与湖南黄金天岳矿业有限公司签订了废水处理协议。项目渗滤液最大产生量约17.28m3/d，本项目填埋场渗滤液含有的重金属成份主要为砷、铅、汞、镉等，与湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站废水性质一致，湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站的处理工艺和处理能力（容量或流量）满足本项目渗滤液处理的要求。项目废水排放量很小，不会对湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站正常运行产生冲击影响。

综上分析，从湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面分析，本项目废水排放不会对湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站造成较大的冲击和影响，项目废水纳入湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进一步处理可行。

      - 废水处理工艺及处理规模可行性分析

化学沉淀法处理重金属废水具有工艺简单、去除范围广、经济实用等特点，是目前应用最为广泛的处理重金属废水的方法，对上述重金属处理效率可达到90%以上，本项目采取额的废水处理措施为可行性技术。

根据《平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目初步设计》，本项目废水处理站处理规模为25m3/d，根据前述工程分析内容，本项目施工期及封场后渗滤液最大产生量为17.28m3/d˂25m3，本项目废水处理站处理规模可行。

    - 地下水污染防治措施

根据项目特征以及可能产生的主要污染源，如不采取合理的防治措施，污染物有可能渗入地下潜水，从而影响地下水环境。因此必须制定相应的地下水环境保护措施。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

      - 源头控制措施

对工程范围内的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

1）尽可能减少表层的雨水入渗和降低场地地下水水位是主要防范措施。除了采取场地防渗工程外，应做好场地地下水导排系统、场地周边的截水沟工程。

2）项目建设过程需要对废渣填埋场进行全面工程防渗处理，并要预先清除上部全部耕植土及人工填土层，保证防渗工程下部基础质量可靠。

3）防渗工程需采取分区防渗处理；除了填埋区、渗滤液收集池等其他区域也应采取安全防渗措施，确保项目区域地下水水质安全。

4）建立废渣填埋场渗漏检测系统和周边地下水环境监测系统，分别对废渣填埋场渗滤液和废渣填埋场下游地下水水质进行连续期监测，掌握废渣填埋场运行状况。

5）对工艺、管道、设备、固废填埋、渗滤液收集池及废水处理装置等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

6）为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，填埋区应设置专门的报警系统，一旦有事故发生，应立即检测修复，确保防渗层无破损。

      - 分区防治措施

结合各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

结合本项目地下水环境影响评价结果，针对可能发生的地下水污染，地下水防治以一般以水平防渗为主。针对场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的划分。

（1）重点防渗区：重点防渗区为整个填埋区，包括坝体、填埋区域、渗滤液收集池。防渗措施要求：达到渗透系数小于1.0×10-12cm/s的防渗技术要求。

①废渣填埋场防渗措施：应采用人工合成材料进行防渗处理，在废渣填埋场底部及库坡铺设土工防渗膜、渗滤液导排层、粘土层等，其渗透系数小于1.0×10-12cm/s。

②渗滤液收集池：采用抗渗混凝土，池壁外侧及底板下混凝土与土层接触部分采用高分子或SBS防水卷材，外加挤塑板防护层。

2）一般防渗区：场地内可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的建筑区，主要包括施工期废水处理区、车辆冲洗区。防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求。

一般防渗区构筑物，在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

3）简单防渗区：厂区内除上述以外的不会对地下水造成污染的区域。如道路区等。简单防渗区仅进行一般地面硬化即可。

      - 污染监控

为了及时准确地掌握厂址周围地下水环境污染控制状况，本工程应建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

（1）布设原则

①加强重点污染防治区监测；

②以潜水含水层地下水监测为主；

③水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（2）监测井布置

1）监测井数量

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求及地下水监测点布设原则，本项目在废渣填埋场及上、下游共布设地下水水质监测井4眼，随时掌握地下水水质变化趋势。为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时水泥封孔。

填埋区上游布设1眼井，用于检测地下水上游背景值。填埋区两侧各布设1眼监测井，用于检测重点区对地下水的影响情况。工程区下游布设1眼监测井，用于检测下游地下水状况。另外，填埋区及渗滤液收集池地下水导排管出水口也作为一般Ⅱ类固废集中填埋场监测系统的一部分。

2）监测井布置

监测井布置详见图7.2-1。

表7.2-1  地下水监测点一览表

| 监测点编号 | 位置 | 功能 | 监测层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 废渣填埋场上游 | 对照井 | 潜水层 | 废渣填埋场 |
| D2 | 废渣填埋场侧面 | 污染扩散井 |  |  |
| D3 | 废渣填埋场侧面 | 污染扩散井 |  |  |
| D4 | 废渣填埋场下游 | 污染监视监测井 |  |  |

3）监测频率

监测频率和监测时间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）10.3.3贮存场、填埋场地下水监测频次应符合以下要求：

a）运行期间，企业自行监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，国家另有规定的除外；如周边有环境敏感区应增加监测频次，具体监测点位和频次依据环境影响评价结论确定。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散；

b）封场后，地下水监测系统应继续正常运行，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。

因此确定本项目封场后地下水监测频次：封场后监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。

4）监测项目

参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）10.3.4地下水监测因子由企业根据贮存及填埋废物的特性提出，必须具有代表性且能表征固体废物特性。常规测定项目应至少包括：浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）。地下水监测因子分析方法按照GB/T 14848执行。

因此本项目封场后地下水监测项目为：水位、pH、铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、汞、六价铬、氰化物、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐等。

表7.2-2  监测井分布一览表

| 序号 | 监控井 | 要求 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣填埋场上游 | 封场后监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平 | 水位、pH、铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、汞、六价铬、氰化物、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐等 | 如发生污水泄漏事故或发现地下水污染现象时，应随时增加采样频次。 |
| 2 | 废渣填埋场侧面 |  |  |  |
| 3 | 废渣填埋场侧面 |  |  |  |
| 4 | 废渣填埋场下游 |  |  |  |

（3）监测数据管理

项目建成后，应重视生态环境保护工作，从事环境管理的机构应配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

对监测结果应按一般固废填埋场有关规定及时建立档案，并抄送生态环境行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对填埋场所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

（4）跟踪监测与信息公开计划

落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，一般应包括：

①厂区所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

③信息公开计划应至少包括特征因子的地下水环境检测值。

      - 应急响应

（1）污染应急预案

项目应制定地下水污染应急预案，并在发现废渣填埋场地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染进一步扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。

地下水污染应急预案应包括下列要点：

如发现地下水污染事故，应立即向生态环境部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散；对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

（2）污染应急措施

如发现渗漏应立即将污水转移到事故应急池或其它备用水池，将该水池清空后找出泄漏点并尽快修复。待渗漏点修补好后再将污水转移回污水处理池进行处理。项目区具体地下水污染应急预案可参考下表

表7.2-3  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标，环境保护目标，在总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 应急指挥部：负责现场全面指挥； 专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防止有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由环境监测站进行现场地下水环境进行监测；对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备； 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

    - 土壤污染防治措施

本项目设填埋场对历史遗留的废渣进行收集填埋处理，填埋场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计，将采用双层土工布夹HDPE土工膜的复合衬垫层防渗处理；渗滤液收集池池体采用防渗水泥构筑钢筋混凝土结构，池内部采用防腐处理；填埋场产生的渗滤液经渗滤液收集池收集，经一体化污水处理设备处理后，采用防腐、防漏的罐车集中清运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。项目为重金属治理项目，将废渣清理后进行填埋处置，可降低废渣重金属析出，控制污染扩散途径，可减少对周边土壤重金属的污染。

    - 噪声污染防治措施

本项目填埋区封场后没有噪声源，因此封场后对周边噪声基本无影响。

    - 固体废物污染防治措施

本项目废渣填埋场渗滤液采用一体化废水处理设备处理，治理过程中会产生少量污泥，预计污泥量约2.0t/a，污泥一般固废，运往就近砖厂进行资源化利用。封场后固废可得到合理处理，固废污染防治措施可行。

环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用-效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示，基于此，将根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

  - 环境保护投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

本项目总投资985.88万元，因本项目属于环境治理工程，故项目总投资均为环保投资。

考虑到本项目在进行治理过程中会产生新的污染，需要进行二次污染防治。因此，将这部分污染防治所需的资金作为本项目的环保投资。本工程总投资985.88万元，环保投资估算为105万元，占工程总投资的10.65%。其自身环保投资分项详见下表。

本项目环保投资见表8.1-1。

表8.1-1  环保措施投资估算表

| 序号 | 项目 |  |  | 主要环保措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 扬尘、废气 |  | 遮盖、洒水设施、车辆冲洗 | 10 |
| 2 |  | 废水 | 生活污水 | 依托周边村庄居民污水处理设施，经化粪池处理后用于农肥，不外排 | / |
|  |  |  | 车辆冲洗水 | 收集池+一体化设备（生物制剂+絮凝沉淀）处理后回用 | 20 |
|  |  |  | 清挖过程中雨季产生的淋溶水 |  |  |
| 3 |  | 施工期噪声 |  | 基础减振、隔声 | 4 |
| 4 |  | 施工期固体废物 |  | 垃圾收集器、分类储存 | 1 |
| 5 |  | 生态保护措施 |  | 截流沟、临时道路复绿等 | 60 |
| 6 | 封场后 | 渗滤液 |  | 1座容积为48m3的渗滤液收集池；设一体化设备（生物制剂+絮凝沉淀）进行处理后远期由槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 105 |

  - 环境经济损益分析

    - 社会效益分析

（1）剩余劳动力就地谋生，这既为当地居民降低了就业成本。对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用，也为政府减轻了就业压力和经济负担；工程建设也将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。因此，工程的建设具有良好的杜会效益。

（2）工程也可以认为是一个环境治理、经济发展带动、社会和谐促进于一体的综合性工程。水源保护、自然生态平衡以及经济社会的可持续发展是我国当前面临的一个重大战略问题，工程的实施将对所在区域产生积极的社会影响，能维护当地社会的和谐稳定，并将给我国其他情况类似地区和项目带来示范与借鉴作用。

（3）本项目对保护周边小溪、地表水、地下水及土壤将发挥积极作用，具有十分显着的环境效益和社会效益。项目的实施可显着减少重金属污染，使受影响区域居民生活环境将得到改善，使流域内老百姓安居。同时对区域内生态环境改善，植被恢复，减少水土流失。

    - 经济效益分析

本项目建成后产生的效益，包括各种投资所产生的直接效益和间接效益（或者叫做一级效益，二级效益），项目实施后，可减少流域重金属污染程度，改善当地的生态环境和农业生产条件，推动农村经济的可持续发展。

    - 环境效益分析

本项目在设计、建造与运行中对可能排放各种污染物或可能对环境造成危害的环节均采取了预防与治理措施，在采用先进设备创造经济效益的同时也避免了可能产生的环境影响。

本项目渗滤液经一体化废水处理装置处理后委托湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处理后排放，生活污水经化粪池处理后，用于农肥，不外排。

项目选用低噪声设备，经采用适当的噪声控制措施以后，项目场界昼夜噪声影响可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

项目一般工业固废外售或综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运，各类工业固废均得到了有效的处置，不会产生二次污染。

此外，企业还将建立完善的环保管理制度对员工采取有效的培训，使有关环保要求得到切实的落实。

通过实施这些环保措施，可以避免周围环境受到污染，避免员工及附近人群身体健康受到影响，因此具有较大的环境效益，避免了污染可能带来的巨大健康与经济损失。

虽然施工期建设产生的生态破坏、噪声、粉尘、固废等会给当地环境带来一些不利影响，但通过场区复绿后，对当地的生态恢复与水土保持工作具有一定的积极作用。

  - 环境影响经济损益分析小结

本项目的建设投产，具有较好的社会效益和经济效益。虽然项目的建设势必会给项目所在区域环境带来一定不利影响，在采取切实可行的环保措施后，不仅可以减少污染物的排放量，而且还可以产生一定的经济效益。只要建设单位从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治工作，清洁生产，尽可能削减污染物排放量，做到达标和达要求排放，本项目对周围环境的影响不大，相比而言，这些由环境影响导致的损失远较本项目带来的经济效益和社会效益小。因此，项目产生的总效益为正效益。

环境管理与环境监测

  - 环境管理

环境管理是企业管理的重要内容之一，在企业环境保护工作中有着举足轻重的地位。加大环境监督和管理力度是企业实现环境、生产、经济协调发展的重要措施，也是企业实现可持续发展的重要保障。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控是企业及时了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展环境保护技术研究、综合利用能源和及时了解污染控制措施的效果的重要途径，是监督企业环保设施正常运行的基础，也是确保污染物排放达标的可靠保证。

    - 环境管理机构

由于在工程建设及运行过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，建设单位应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，负责工程的治理期、运行期（封场后）的环境管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。环境管理机构应建立完善的环境管理制度，并针对可能发生的突发事件制订预案和应急对策，同时环境管理机构应明确分工，责任到人。

施工期、运行期（封场后）由建设单位负责施工现场及治理完成后的环境管理。工程建成后岳阳市生态环境局平江分局负责污染物排放监测及环境监管。

施工期间建设单位需设置2~3名专职或兼职的环保管理人员。负责项目的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。具体职责如下：

环境管理机构的职责：

1）宣传、贯彻执行环境保护法律、法规、条例和标准，并经常监督有关部门的执行情况；

2）负责日常环境管理工作，并配合生态环境管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

3）负责项目的环境管理、环境保护和生态保护工作并监督各项环保措施的落实和执行情况；

4）按照规定进行环境监测，并协助有关单位的环境监测管理人员，建立监控档案和业务联系，接受指导和监督；

5）按照生态环境部门的有关规定和要求填写各种环境管理报表；

6）配合有关单位和部门负责对环境事故进行调查、监督和分析，并写出相应的调查报告；

7）协助有关部门搞好项目区域内的环境和生态保护教育、技术培训，提高治理期间施工人员和运行期管理人员的素质和环境意识；

8）制定、实施、管理本项目区域内污染物排放和环境保护设施运转计划，并做好考核和统计等工作；

9）加强对环保设施的运行管理，如果出现运行故障，应该立即进行检修，严禁非正常排放；

10）协调、处理因本项目的实施可能产生的环境问题的投诉以及项目区域居民对周围环境的投诉，协同环境保护部门处理和解答与本项目有关的公众意见，并协调配合有关单位进行处理，达成相应的谅解；

11）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

12）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质。

    - 施工期环境管理

本项目在施工期间应设立相关的环境管理部门，负责环境管理的部门有专人负责日常的环境管理工作，包括国家有关环境保护法律、法规贯彻和执行、“三废”处理的管理、环境保护的宣传和教育、环保管理档案的建立等。除了日常的环境管理工作外，根据本项目的特点，应特别注意如下几点：

（1）编制施工期环境保护管理制度并组织实施，制定培训计划。

（2）将环评报告书、实施方案有关环保措施委托设计、施工单位落实各项环保措施。

（3）委托有资质的监测单位按照本项目的环境管理计划进行施工期和管理期环境监测。并建立监测档案，对监测单位提供的数据要复查并送交生态环境保护主管部门。

（4）制定施工计划，合理安排施工时间，加强对噪声源运行时间的管理，减少噪声影响时间，做到夜间不施工。加强对施工机械的管理，避免因为设备性能差而增加机械噪声的现象发生。

（5）施工场地的管理。每个施工场地有专人负责监督，对大风天气需要加强管理，防止对施工场地下风向敏感目标造成严重污染的情况发生。料场堆放地、运输车辆等均有专人负责，对不按环境管理要求的行为进行制止和采取相应的补救措施。

（6）对开挖土方管理。及时清运，严格计算需要取土的量，对取土和弃土全过程控制；护坡建设要有连贯性，护坡建成后及时进行边坡防护。

（7）制定合理的运输路线。在选择施工场地及运输路线时，避免对河道水质、居民区的影响。

（8）开展环境监理，在施工监理的同时委托有能力机构开展项目的环境监理，并编制环境监理报告。

    - 封场后环境管理

项目治理完成后，应由环保部门、建设单位等单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

为保证本项目各项环保设施正常有效运行和搞好项目所在区域的环境管理工作，需设立环境管理机构，负责项目环境管理和日常环境监测工作，设置1~2名专职或兼职的环保管理人员。

  - 环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

    - 环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是生态环境部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

    - 环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

    - 环境监测职责

（1）根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订监测站的工作计划和实施方案。

（2）对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

（3）监督污染物排放的达标情况。

（4）作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

（5）努力学习，不断提高站内工作人员的业务素质和工作能力。

    - 环境监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）环境监测计划

依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），根据项目特点，给出项目环境监测计划见表9.2-1，由于建设单位没有监测的能力，环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。

表9.2-1  环境监测计划一览表

| 监测期 | 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 厂界 | TSP | 每季度1次 |
|  | 地下水 | 区域设置的地下水监测井 | 水位、pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物等 | 每季度1次 |
|  | 地表水 | 山涧小溪 | pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物等 | 每季度1次 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每季度1次 |
| 封场后 | 废气 | 厂界 | TSP | 每季度1次 |
|  | 地下水 | 区域设置的地下水监测井 | 水位、pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物等 | 封场后，每半年一次，直至地下水水质连续两年不超出地下水本底水平 |
|  | 废水 | 渗滤液处理前、后收集池 | pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物 | 前期1月1次，后期可视情况减少频次，直至渗滤液消失 |
|  | 土壤 | 项目周边林地、农田 | pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物等 | 1次/3年 |
|  | 雨水 | 雨水排口 | COD、SS | 每月1次 |

（3）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因；

②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

③按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

④自行监测开展的其他情况说明；

⑤排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（4）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（5）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

  - 环境监理

环境监理工作的主要目标是按照有关环境保护规定，对工程建设过程的环境保护措施未落实的方面，提出整改意见，妥善解决出现的环境问题，全面掌握工程建设对环境的影响，保障各项环境保护措施得到落实和执行，保护环境， 防止生态破坏，促进环境保护“三同时”和环境保护目标顺利实现。

    - 环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签定的监理、施工承包合同，按其服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程建设，实施全面环境监理，使工程建设达到环境保护要求。

    - 环境监理机构

施工环境监理应作为整个工程监理工作的一部分，由工程建设单位委托具有环境监理资质的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行

    - 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应遵循守法、诚信、公正、科学的准则，确立“第三方”监理的原则，将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点，制定规范化的符合工作实际的监理制度，使监理工作有序开展。

    - 环境监理工作范围

环境监理的范围包括工程所在区域及工程影响区域，主要有施工区所在地区受径流影响的地表水质量；施工区域周围的大气、噪声、地表水、地下水质量；清理转运、防渗、排水等工程建设和实施过程中的污染，并配合上级主管部门定期进行施工期检查。

    - 环境监理一般程序与工作要求

（1）一般程序

1）编制工程施工期环境监理计划；

2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

（2）工作要求

1）收集拟建工程有关资料，包括项目基本情况、环境影响报告书、水土保持方案、环境保护设计、施工组织计划等；熟悉施工现场环境情况，了解施工过程排污环节、排污规律以及防治措施；

2）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护设施是否正确落实了经批准的环境影响报告书和水保方案提出的保护措施；

3）协助建设单位组织工程设计、施工、管理人员的环境保护培训；审核 招标文件、工程合同有关环境保护条款；

4）按施工进度计划和排污行为，确定不同时间的监理重点；对施工过程中各项环保措施的落实情况以及环境保护工程的施工质量进行检查监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程质量；

6）及时向业主和环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工中出现的问题，并提出解决建议；

7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

    - 环境监理内容

      - 环境监理单位施工准备阶段环境监理

（1）参加合同阶段的技术条款审核。

（2）参加工程设计交底，了解具体工序或标段的环境保护目标。

（3）参加承包商施工组织计划的技术审核。

①审核环境保护管理措施，督促监理环保责任体系；

②生态保护和污染防治方案的审核。

（4）建设单位应支持和协助环境监理单位建立环境监理会议制度，用于协调解决项目建设过程中产生的环保问题。

（5）协助建设单位建立环保管理制度及环保领导小组，建设单位应针对项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物建立相应的环保管理制度和污染防治措施操作规程。

（6）协助建设单位及时按照国家“突发环境污染事故应急预案编制导则”，结合项目本身特点编制环境污染事故应急预案及演练计划，并报环保部门备案。

（7）参与总承包项目（带方案投标的分标）设计方案的技术审核。

（8）承包商进场后，第一次环境监理会议宜及时召开并将《环境保护工作重点》下发承包商，针对新进场承包商，开展其他相关宣贯工作。

（9）本阶段环境监理单位应结合工程实际情况的需要编制《环境监理实施细则》。

      - 施工阶段环境监理具体内容包括：

（1）项目施工过程中，环境监理应审查土建（或机电）承包商报送的分项施工组织设计、施工工艺等涉及环境保护的内容，协助、指导土建工程建设监理，要求承包商落实环境保护“三同时”制度，严格按设计要求实施各项环境保护措施；在项目中出现批建不符、环保“三同时”落实不到位或其他重大环保问题时，环境监理向建设单位提交《环境监理联系单》并提出整改建议。

（2）环境监理对施工单位进行日常巡查，对施工单位的环境保护措施落实情况、施工区及周边地区的环境状况、工程建设监理的现场监管情况等检查，就检查中发现的问题及时通知相关单位，并提出改进措施要求，跟踪直到问题解决。

（3）环境监理参加各项验收工作。环境监理就各项环境保护措施的功能等能否满足合同和设计要求签署监理意见。

（4）根据具体情况，主持或授权召开现场环境保护会议；按要求编写环境监理日记、周报、月报、季报、年报和环境监理总结报告，并定期向建设单位报送环境监理报告。

（5）发生环境污染事件时，参与处理环境保护事故，及时向建设单位报告，提出限期治理意见，并监督实施。

（6）资料管理工作。收集各项环保措施实施过程中的设计文件、工程进度款资料、验收签证等相关资料，并建立统计台账，为工程环境保护竣工验收打下基础。

      - 环境监理重点区域

（1）废渣填埋场防渗系统建设情况；

（2）配套渗滤液收集处理系统建设情况；

（3）废渣填埋场截排洪设施建设情况；

（4）废渣、建筑垃圾清运至填埋场安全填埋后，覆盖覆土绿化封场情况；

根据工程施工活动排污及影响情况，拟定的施工期环境监理计划见下表。

表9.3-1  工程施工期环境监理内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工扬尘控制制度、措施落实情况 |
|  | 监测因子：TSP；监测频次：对施工场地施工期间每季度应监测一次24小时平均值；大风天气适当增加检测频次。 |
| 施工噪声 | 施工高噪声设备的降噪措施、施工区的降噪制度与措施落实情况 |
|  | 监测点位：施工区四周场界昼夜噪声值；监测频次：施工期每2月一次。 |
| 水土流失 | 水土保持设施的数量和质量，水土保持措施是否落实 |
|  | 是否发生严重水土流失现象 |
|  | 监测频次：在雨季每月监测一次，其余季节每3月监测一次。 |
| 施工废水 | 施工废水的控制制度、措施落实情况；确保施工废水处理达标、妥善处理，不外排 |
|  | 监测因子：pH、石油类、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物等； 监测频次：每月监测一次； |
| 施工固废/废渣、建筑垃圾处置 | 各种固废产生量统计、固废成分组成情况统计、处置方案落实情况，废渣清理程度。运输过程监理，防渗措施修建监理，截洪措施修建监理，转移台账等 |

  - 排污口设置及规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

表9.4-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9.4-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

标志牌的设置按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证环保标志明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

  - 竣工环境保护验收

建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，本项目竣工环保验收内容见表9.5-1。

表9.5-1  建设项目环保竣工验收一览表

| 污染类别 | 监测因子 | 环保设施/措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废渣治理 | pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物 | 清挖后的基坑进行检测 | 废渣全部清理，基坑生态恢复 |
| 废气 | TSP | 场地及路面洒水、运输车辆篷布及密闭运输、裸露地面及堆场防尘覆盖、设置车辆冲洗平台 | TSP达标排放，根据监理监测数据进行回顾性分析 |
| 废水 | pH、砷、镍、铅、镉、总铬、铬（六价）、汞、铜、锌、氰化物 | 排水沟、渗滤液收集池、一体化污水处理设备等 | 施工废水经一体化设施处理后回用于洒水抑尘等；渗滤液经一体化设备处理后经槽罐车托运至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站进行处理。根据监理监测数据进行回顾性分析 |
| 噪声 | 等效A声级 | 减少夜间施工量、合理布局施工现场、选用低噪声设备和工艺、厂界设置施工围挡、运输应尽量安排在昼间进行 | 厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据监理监测数据进行回顾性分析 |
| 固废 |  | 废渣清运照相关规定进行，密闭运输至废渣填埋场进行处置；生活垃圾委托环卫部门及时清运处置 | 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） |
| 风险防范措施 |  | 截排水沟、雨水收集池、场地四周防渗且渗透系数达到要求、对开挖面覆盖防雨布、设置地下水监测井、渗滤液收集池 |  |
| 生态保护 |  | 临时占地恢复生态、进行绿化 |  |
| 环境监理 |  | 环境监理方案、监理总结报告 | 施工过程中的二次污染防护有效落实，治理过程中的效果监督 |
| 环境监测 |  | 施工过程监测报告、治理效果监测报告 | 施工过程中污染物排放达标，治理效果达标 |

  - 总量控制指标

依据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制（实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位）。

实行污染物总量控制是对产生污染源的单位，在单位时间内污染物允许排放总量和污染物排放浓度符合相应排放标准限值进行核定。为了对生产装置排放的污染物有所限值，针对本工程工艺技术方案、原辅材料消耗、环保措施技术可行性和稳定达标分析，污染物排放的情况，制定本工程的污染物排放总量控制建议值。

本项目为环境治理土壤修复项目，不属于有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位，本项目无需设置总量控制指标。

环境影响评价结论

  - 结论

    - 项目概况

项目名称：平江县三阳乡南尧村片区（垂拱组、仙人组）历史遗留重金属废渣整治项目；

建设性质：新建；

建设单位：平江县三阳乡人民政府；

建设地点：平江县三阳乡南尧村垂拱组、仙人组；

项目投资：985.88万元，全部为环保投资；

建设周期：6个月；

占地面积：25814m2（废渣治理区9010m2、废渣填埋场7805m2、取土场3668m2、临时道路5331m2）。

    - 环境质量现状评价结论

（1）环境空气

2024年岳阳市平江县六项基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入粉尘、细粉尘、一氧化碳和臭氧，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，可判定本项目所在区域2024年属于达标区

根据环境质量补充监测，监测点的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值。

（2）地表水

根据岳阳市生态环境局发布的2024年1月~12月岳阳市水环境质量报告中汨罗江各断面（加义、杨源洲、严家滩）水质状况报告，2024年汨罗江各断面（加义、杨源洲、严家滩）地表水逐月水质均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类及以上标准，区域地表水环境质量良好。

（3）地下水

本次环评在厂址及其周边布设了5个地下水监测点，根据现状监测数据结果分析得知，除D3点位砷超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准外，其余各监测点位各监测指标监测结果均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）土壤

本次评价在厂址内外共布设了6个土壤监测点，监测结果表明：厂址内外土壤监测点除砷土壤监测值存在不同程度的超过《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值外，其余监测点位各监测因子监测值均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值。

（5）噪声

现状监测表明：项目厂界四周声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

    - 施工期环境影响评价结论

      - 大气环境

本工程气型污染物主要是施工期间的施工扬尘、运输车辆和施工机械设备运行产生的废气。

施工扬尘均以无组织形式排放。通过合理安排工期、避免大风天气施工，采取洒水抑尘等湿法作业，物料运输时采取密闭工具运输，及时清理运输车辆等措施来减少扬尘的产生量。

本工程施工过程用到的运输及施工机械，车辆在施工场地行驶中均会产生一定扬尘，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气。施工设备废气排放须达到国家规定的排放限值要求，选用合格的燃油，加强维护保养等措施来减少废气的影响。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。

      - 水环境

本工程废水主要来自于施工期间产生的施工废水、施工人员的生活污水和渗滤液。

施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农田林地施肥。

施工车辆冲洗在固定的洗车平台进行清洗。在项目地进出口设置洗车平台，洗车废水与雨季清挖过程中产生的淋溶水一并经一体化设施处理达标后用于洒水降尘，不外排。

施工期填埋场渗滤液采用一体化设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后采用防腐、防漏的罐车收集运输至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处置。

综上，项目施工废水对地下水及地表水环境影响较小。

      - 声环境

本工程施工过程中使用各类施工机械设备，如挖掘机、推土机等产生的施工噪声，噪声值一般在78~90dB（A）之间，对高噪声设备进行减振降噪处理，合理布局，避免在周围居民休息期间作业等措施后，施工噪声对周围声环境敏感目标的影响不大。

      - 固体废物

施工期固废主要为废渣区废渣、生活垃圾、废防渗材料、废包装袋、建筑垃圾、污水处理污泥等。

遗留废渣及污水处理污泥清运至填埋场安全填埋。

施工人员的生活垃圾、废包装袋、废防渗材料、建筑垃圾委托当地环卫部门予以清运处理。

      - 生态环境

工程建设期间会对工程区域内的植被、陆生动物和土壤造成破坏，会造成生态系统破坏、水土流失等环境影响。但工程对生态系统的这种影响的范围是局部的，随着离施工区距离的增加，这种影响将逐渐降低。工程期造成的影响是暂时性的，在污染区覆土绿化后，随着植被逐渐恢复，植被覆盖率将明显增加，区域生态系统更加多样性和稳定。

    - 封场后环境影响评价结论

      - 大气环境

项目填埋固废主要为金矿开采遗留废渣，属于一般Ⅰ类和Ⅱ类固体废物，填埋封场后不会产生废气。

      - 地表水环境

封场后废水污染源主要为固废填埋产生的渗滤液，采用一体化设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后采用防腐、防漏的罐车收集运输至湖南黄金天岳矿业有限公司垂拱洞尾矿库废水处理站处置，对地表水环境影响很小。

      - 土壤和地下水环境

正常情况下，废渣填埋场做好防渗措施，渗滤液不会进入地下水环境，不会对地下水环境造成影响。在防渗膜破裂等非正常情况下，渗滤液渗漏，对局部地下水和土壤造成影响，但只要做好防渗、监测等措施，渗滤液对地下水及土壤环境影响较小。

      - 噪声环境

填埋场封场后无噪声源。

      - 固体废物

本项目废渣填埋场渗滤液采用一体化废水处理设备处理，治理过程中会产生少量污泥，污泥属于一般固废，运往就近砖厂进行资源化利用。渗滤液的产生主要集中在废渣填埋前期（一般为废渣填埋后6个月内），后续在表面阻隔层无破损的情况下，废渣填埋场的渗滤液产生量不大，且呈逐步减少趋势，一定时间后，渗滤液的产生量会几乎为零，治理完成后不会产生固废。本项目固体废物均能得到妥善处置，项目固体废物妥善处置后对环境影响小，禁止将固废随意丢弃。

      - 生态

随着填埋场封场后逐步稳定，绿化植被生长，生态恢复，为环境正效益。

    - 环境影响经济损益分析结论

本项目工程投产后产生良好的经济、环境、社会效益，虽然对当地环境产生一定影响，但影响不大，效益远远大于项目的环境成本，因此，本项目具有一定的环境经济可行性。

    - 环境保护管理与监测计划

项目应从控制污染、保护和改善环境的角度出发，根据项目的工程特点、排污状况以及针对不利环境的因素所采取的措施，制定确保环保措施能够落实的环境监测计划并加以执行。环境监测计划的实施，使项目在施工期和封场后的各种环境问题及时被发现并加以解决，保证环境质量不致下降。

    - 环境风险分析结论

从风险控制的角度来评价，建设单位在严格按照要求做好防渗设施，完善各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的

    - 公众参与结论

根据建设单位提供资料，本次公众参与过程采用网上公示、报纸公示、粘贴公告等形式，未收到公众和单位的反馈意见。

    - 综合结论

本项目建设符合当前国家产业政策，符合“三线一单”的要求，选址合理；本项目实施后社会效益明显、经济效益良好，建设项目所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，污染物能达标排放。预测表明对评价区的水、气、声环境影响较小，不会降低项目所在地的环境质量。建设单位在认真落实相关污染防治措施要求后，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

  - 建议

（1）项目施工必须由具备相关资质的单位承担。在项目建设和封场后管理中，建设单位须严格落实本环评文件要求，加强工程监理。

（2）合理安排施工期，严格控制雨季施工作业，禁止暴雨天气开挖、清运等施工作业；做好防漏、防渗、遮挡和拦挡措施，严格按照工程规范对废渣实施清理、运输及处置，明确治理范围，进行彻底全面的清理。

（3）工程建设时，必须委托有资质的单位实施施工期环境监理；严格按照相关标准和规范的要求，做好填埋区底部和边坡防渗；严禁将危险废物、生活垃圾送至本项目建设的一般Ⅱ类固废填埋场填埋。

（4）一般工业固体废物收集、运输、贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（5）制定施工期间和封场后的环境应急预案，落实各项环境风险防范措施，确保周边环境安全；完善监测方案，密切关注周边地表水、地下水及土壤环境质量变化，合理调整施工期和治理期施工污染防治措施，防止造成二次污染；加强环保设施运行管理与维护。

（6）加强跟踪监测，严格按照要求布设地下水监测井，对于地下水位进行动态观测，对于地下水质进行定期监测。

（7）加强工程完工后对修建的排水沟、截洪沟、渗滤液收集池和绿化等的日常维护管理；制定渗滤液等转运台账。

（8）封场后一般Ⅱ类固废填埋场设立永久性标识，并标明封场时间；项目完工后的治理区未经设计论证和批准，不得重新启用或改作它用。

（9）本工程必须严格执行工程竣工环保验收制度。

（10）严格执行环境监理制度，参照《环境监测分析方法》、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》等相关技术规范，并结合实际情况，进行监测布点，确保彻底对本项目区域内的废渣和污染土壤实施清理。

（11）本评价要求施工开挖前应取得相关应急管理部门同意后方可动工。

（12）在工程施工过程中，应注意对周围水环境、生态环境、大气环境、声环境的保护，尽量减轻工程施工对周边环境及当地居民生活的影响。