
湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目
环境影响报告书
（送审稿）

建设单位：湖南博泰管业有限公司
编制单位：湖南顺洄环保科技有限公司
二〇二五年十月
[image: image89.png]



[image: image2.png]At (0 A B
p——

% AR AR A A OB R A S
] B HRRERT (RARTRER) ® LB M 203108260

HREAEA BE 3 i WA AR

£ M WA FREARE NS, RATR. HABE. 1F R EARLETN ORI =~
Zi. WAL, AR FAEPEN. TERNEN, TR 82012025
O R DGR TR AW LERRER 54
R SRR AR LRERSRRON
AN R KSR SN L RBRAR Y
PR AR RS TERAAT SRR, DRI
SRR AR SN RN BN
A ONRENFRRN B RN SHRET
CRUILABRANANN, (PR, AW
freey

[res——— WEEATALIEY




[image: image3.png]RHPCIHEERES

SEEOETS =3

IR AR ERAR

o
e
——— I

v [ o= ] G5
EFES
BaEs: AR AR AR T 2EERE: 91430681MADOTBRPSM TR () BR
8 S-S EET- HTARRS TR B AT A 1) 182012022
EETEERARIESE G Wt 2%
BER 6
SHOTFBEMESE (F) ISWASER
E=ERWNTFREBESS () FHABRER
b, GioENRRREESE @ Bt 173
- 4
BS BEREEHR HERS IER AR S BESEER BHBEER BHERA EBRIAS T A BEs 13
1 HEERESEE 4ewjfo BEE 30-066SHES. WEESRESEE HEEER AR WEE WEE EEMESTES. 2025-04-2 5
2 FEF4FINTCPPRE .. r809pm BES 23--Q44ERUET.. HEERRERE. HEEER AR WEE WEERER 2025-04-0| BHARER
3 FEISHREAR. yitt11 BEE 30-06BFERE.  WEEioEES. HEEER AR WEE WEERER 2025-03-2
ARSI 58
4 EF20 RN 7fagd3 BEE 27--060IXHH...  ASMBTHEMNL HEEER AR WEE E==t00) EEMESTES. 2025-03-2
o RERTFTEMNLEE
5 ESTEE (B 3judy8 BEE 48--106EEIR. HEEESHER HEEER AR WEE WEE 2025-03-2
6 FFESHNNIEEH. iwmoj1 BES 26--0S3BHMAY  FEEWRHE (. HEEER AR E=3 E=gor) EEMESTES 2025-03-0
7 EF4FINTCPPERL. 49hg60 BES 23--Q44ERUET.. HEERRERE. HEEER AR WEE WEERER 2025-02-2
8 HEEETRRSE 308j08 BES 18-036FRERR.. HEERATERS HEEER AR E=3 E=3 EEMESTES 2025-02-1
9 EETREARE. mxw3n0 BEE 52--1468M (. ASHEETEL. HEEER AR WEE E==t00) EEMESTES. 2025-02-0
r—— T e :

2 Fm (mm| w1/

=, mae 1 mERR2



[image: image4.png]AREESEE

SIS
m: 20181108

EIRIRE
HEE 0

2024.11-11-2025-11-10

B

e

e wE= MummEs: HERETREHAARAR
RUERTEEES 20210503543000000006 wmas: BHO14349

16

EUOFRERESE (B) B2
s

EEERMRTFAERESS (8)
b, GlERERSESS @ Bt 315

S 7
Bs BEFRER FESS FEHER TR BROGER RHBLER SHEA TERUAR L) ] . 2
1 T2000R/FEER... | 5x3ic0 BE= 27-060RIKHIF..  EETEAENE. HEEESRERE. KIT wEE=EA 20250145
2 100097 | BEE 39-085EREW.. WESHREHE. WRESRERE. KEE e 2025-01-;
3 RGBT piSy82 mE= 27-0S6KE. B AERUESIH. WRESRERE.  KEE e 2025-01-;
4 EEI000REE. 4ch0ss | RBES so-0sREEM.  MATEREHZ.  MEEIREHm. KIS wEE A 2024-11-7
B smRaTIHE. ol = -oumiE.  WEREFUNE. HEEIREHZ. IS wEE=ER EETESTER 202611
6 EroRmASTk. pomez | BEE -oumiy.  WERSEBIE.  HEEIREHZ. IS wEE A EETESTES. 2024100
7 EESTEERE. | sewkd | MEE SI-SEELE.  EETAUESE.  MEEIREHm. IS wEE EEDESRAR. | 202410
s EELESTER.  ndim BEE SI-1TINEE. | RETMAMESE.  ARESRERE. KIS e EEDESRAR. | 202410
o EF100ERRA. 42a | BEE so-oesEtiEE.  MERSESEE.  MEEIREHZ. IS wEE A EETESTES. 202410

‘ »

3[a]s | T | mm| =1 /0 & ves 1 AEReus






[image: image5.jpg]4

23

‘/\%
=
E Té;

& SR TR %‘&

Environmental Impact Assessment Engineer

AR AR KA BA D R
Aot BARBEHR, kA ITHASAN &
RO E AT

e A

’&\,{éf, Bl %

Gl @,@zmsom_\ouuouomm
<

A LS

=

43062419891 175717

<0
A

%,

1989411 4
2021405 A 30 8

)






[image: image6.png]AASRER (EHHH

[ [rn— [PV —
w |wee [B [um o sz
o |n |620 [wvenenensnn |wams [r——

[Er T ————————
1) m
(@ razs wwid) BRI e nraman
PR ——
e

ANBHERESN , BERSUBIS CRREHIN

e pyes)
ey
e e e s
comrusnesn | asoasn
s | SRS o r—
v f—
Srmaxs
[ soen | moem | memee i
anma
P | w92 | umm | v |smee| mcon | awxs | sone
SUETES | con | s | swst | mn | cosons | memm | SORES
aosor | Towm | wos | s | o0 | mm | swson: | memm | RS
rumn | s | o | nm | mw | swsw: | oees | S6pEs
sosos | SVEEEF | con | woze susons | wem | BRRED

= e =
sty G Cs k=



[image: image7.png]Tom | oo | s | o | me [ swsons | oees | S0y
0 [ weom | oo | o | us | mw | wsows | meaw | SERED
SUELER | s | covze | suet | mn | o | memm | BER
sosor | zeem | oo | s | o | mw | wsor | meew |SRpES
susn | oo | s | u2m | @w | s | mees | S6RER
SUEEET | cos | sze | suet | mn | oons | memm | BOpEE
sosos | zesm | oo | s | o | mw | wsosis | meam | SERED
wemm | oon | s | uw | me | swsons | oees | S5eR
SUETE | cop | woas | suet | w | coowses | mwam | S6RED
sosos | zeem | oo | s | o | mw | wson | memw | SRRED
semn | oon | s | um | me | swsons | oess | SRpEy
SURTE | oos | wozs | we | mr | swsow: | memm | SREES
sosor | zeem | oo | s | o | mw | wsons | meam | SERED
wemm | oon | s | uw | me | swsous | oees | SpeY
SUEEE | cos | ezs | suet | mn | oons | memm | BOpET
sosos | zeem | oo | s | o | mw | wsons | meaw | SERED
sem | oon | s | s | me | swsons | oees | SR
[e— PIT S ———

pyeee mmsan






目   录

11、概述


11.1项目由来


21.2环境影响评价的工作过程


31.3分析判定相关环保政策


31.3.1产业政策相符性分析


51.3.2相关政策相符性分析


191.3.3与园区规划及规划环境影响评价符合性分析


251.3.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析


271.3.5与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性


301.3.6环境功能区划适应性分析


311.3.7项目选址合理性分析


321.3.8平面布局合理性分析


321.4项目特点


331.5主要环境问题及环境影响


331.6环境影响评价主要结论


342、总则


342.1编制依据


342.1.1国家法律、法规和政策


352.1.2地方法规、规划


362.1.3相关的技术规范


372.1.4其他编制依据及工程资料


372.2评价因子


372.2.1评价因子


392.2.2环境功能区划


402.2.3评价标准


442.3评价工作等级及评价范围


442.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围


452.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围


462.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围


472.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围


472.3.5土壤环境影响评价工作等级


482.3.6生态环境影响评价工作等级


482.3.7环境风险影响评价工作等级


482.4评价范围及环境敏感目标


482.4.1评价范围


492.4.2环境敏感目标


523、现有工程概况


523.1现有工程基本情况


523.1.1现有项目环保手续履行情况及排污许可证核发情况


533.1.2现有项目工程组成


533.1.3现有项目产品方案


533.1.4现有项目主要原辅材料


543.1.5现有项目主要生产设备


543.1.6现有项目平面布局


553.2现有项目生产工艺流程及产污节点


573.3现有项目主要污染源及采取的污染防治措施


573.3.1废气


603.3.2废水


603.3.3噪声


613.3.4固体废物


613.3.5现有项目主要污染物排放汇总


13.4环保投诉及处罚情况


13.5现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施


24、拟建工程


24.1拟建项目概况


24.1.1项目基本情况


24.1.2项目组成


44.1.3项目产品方案


44.1.4项目主要原辅材料及能源消耗


64.1.5项目主要生产设备


74.1.6公用工程


84.2工艺流程


134.3相关工程平衡


134.3.1水平衡


144.3.2物料平衡


154.4工程污染源分析


154.4.1施工期污染源分析


174.4.2营运期污染源分析


234.5污染物排放量汇总


244.6扩建前后污染物排放变化情况


265、建设项目区域环境概况


265.1自然环境概况


265.1.1地理位置


265.1.2地形、地质地貌


275.1.3气候、气象


275.1.4水文条件


285.1.5生物资源


295.1.6土地资源


295.1.7矿产资源


305.1.8植被生态


315.2汨罗高新技术产业开发区概况


315.2.1园区发展背景


325.2.2园区规划概况


335.2.3园区总体规划


345.2.4基础设施规划


365.2.5环境保护规划


365.2.6 园区环境影响评价情况及批复


375.2.7 项目与园区的依托关系


375.3区域环境质量现状评价


375.3.1环境空气现状调查与评价


395.3.2地表水环境现状监测与评价


445.3.3地下水环境现状监测与评价


465.3.4声环境现状监测与评价


475.3.5土壤环境现状监测与评价


475.3.6生态环境现状监测与评价


485.4区域污染源调查


776、环境影响预测与评价


776.1施工期环境影响分析


776.2营运期环境影响预测与评价


776.2.1大气环境影响预测与评价


866.2.2地表水环境影响分析


896.2.3地下水环境影响分析


926.2.4声环境影响预测与评价


976.2.5固体废物环境影响评价


996.2.6生态环境影响分析


996.3环境风险评价


1006.3.1风险调查


1036.3.2环境风险潜势初判


1046.3.3环境风险识别


1066.3.4风险事件影响分析


1086.3.5事故风险防范措施


1116.3.6应急预案


1126.3.7环境风险评价结论


1147、环境保护措施及其可行性论证


1147.1施工期污染防治措施


1147.2运营期污染防治措施


1147.2.1废气治理措施及达标可行性分析


1217.2.2废水治理措施及达标可行性分析


1227.2.3地下水的环境保护措施可行性分析


1267.2.4噪声治理措施及达标可行性分析


1277.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析


1297.2.7环保措施及投资估算


1308、环境效益分析


1308.1环境效益分析


1308.1.1环境成本


1308.1.2环境收益


1318.1.3经济损益分析


1328.2社会效益分析


1328.3综合分析


1339、环境管理与监测计划


1339.1环境管理


1339.1.1环境保护管理目标


1339.1.2环境管理机构设置


1339.1.3环境管理机构的职责


1349.1.4环境管理规章制度


1359.1.5环境管理计划


1369.1.6排污口管理


1399.2环境监测计划


1409.3污染物排放清单


1439.4环保设施竣工验收


1449.5总量控制


1449.5.1总量控制指标的确定


1449.5.2总量控制因子筛选


14610、结论及建议


14610.1项目概况


14610.2环境质量现状


14710.3环境影响结论


14910.4项目环境可行性


15010.5总结论


15110.6建议


152附件


152附件1 环评委托书


153附件2 营业执照


154附件3 发改备案文件


156附件4 现有项目批复


159附件5 现有项目验收意见


160附件6 现有项目排污许可证


161附件7 园区规划环评批复


166附件8 上会申请表


167附件9 现有项目常规监测报告


177附件10 国土证


180附件11 租赁合同


184附件12 标准函


187附图


187附图1 项目地理位置图 


188附图2 本项目平面布局图


189附图3 本项目与本公司、租赁公司中塑的位置关系图


190附图4 环境监测布点图


191附图5 大气、地下水环境引用监测布点图


192附图6 项目大气环境保护目标示意图


193附图7 评价范围图


194附图8 项目四至图


195附图9 区域水系线图


196附图10 项目与汨罗市“三区三线”叠加位置关系图


197附图11 项目分区防渗图


198附图12 湖南汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划—土地利用规划图


199附图13 园区规划环评新市片区东片区土地利用规划调整建议图


200附图14 工程师现场勘察图


201附表


201建设项目大气环境影响评价自查表


203建设项目地表水环境影响评价自查表


206建设项目声环境影响评价自查表


207建设项目生态环境影响评价自查表


208建设项目环境风险评价自查表




1、概述

1.1项目由来

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。

汨罗，简称罗城，隶属于岳阳市，处湖南省东北部，紧靠洞庭湖东畔、汨罗江下游。汨罗的废品收购业始发于清代，改革开放以来，汨罗顺应国家发展循环经济大势，启动工业园建设，集群发展，成立了汨罗市工业园，后发展为汨罗高新区。作为全国知名的再生资源产业园，汨罗高新区是全国再生塑料价格的监测点。依靠汨罗再生资源回收集散市场优势，汨罗高新区建立了从再生资源回收、粗加工向中高端产品转变的资源循环利用体系，成为面向全国、辐射全国、服务全国的国内重要再生资源聚散中心。
湖南博泰管业有限公司（以下简称“建设单位”）于2022年在湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东租赁湖南中塑新材料科技有限公司现有闲置4#厂房建设了“湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品建设项目”，并于2023年5月委托湖南省徙木环境科技有限公司进行了《湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品建设项目环境影响报告书》的编制，项目于2023年10月27日取得了岳阳市生态环境局关于该项目的批复（岳环评〔2023〕63号）。该项目于2024年5月建成投产，并编制了《湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品（阶段性）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，于2024年6月6日取得岳阳市生态环境局汨罗分局园区执法大队的备查表，其未验收部分正在建设中，建成后将按照相关要求完成环保竣工验收手续。

由于当前市场对塑料管材、板材、管件等产品的需求迅速增长，出于建设单位后续发展及公司发展战略的迫切需要，建设单位拟投资3000万元，另租赁湖南中塑新材料科技有限公司同一厂区内东侧闲置的1#、15#、3#厂房，建设“湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目”，主要建设内容为：建设40条生产线及相关配套环保设施，年产1万吨管材、4000吨板材、1000吨管件，共计1.5万吨制品。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第16号令）的有关规定，本项目使用再生塑料为原料，属于“二十六、橡胶和塑料制品业—53塑料制品业”中的“以再生塑料为原料生产的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南顺洄环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关生态环境主管部门审批。
1.2环境影响评价的工作过程

2025年8月，湖南博泰管业有限公司委托湖南顺洄环保科技有限公司承担湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈送生态环境主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。


[image: image8.emf]依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步环境现状调查

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监

测与评价

建设项目工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论 

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段


图1.2-1环境影响评价程序图

1.3分析判定相关环保政策

1.3.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性

本项目主要产品为塑料制品。由《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析

本项目属于塑料制品制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。

（3）与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析

本项目属于塑料制品制造，不涉及煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用的工业炉窑、锅炉，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，符合《湖南省“两高”项目管理目录》相关要求。
（4）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）相符性分析

2021年9月30日，湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，提出“持续推动塑料污染全链条治理。建立健全塑料污染治理协调推进机制、责任落实机制，将塑料污染治理纳入污染防治攻坚战和省级生态环保督察范围。加强监管执法，全面禁止废塑料进口，推广使用可降解塑料制品、塑料替代产品。大力宣传引导，鼓励支持涉塑机构、企业搭建合作平台，制定行业标准，开展试点示范，强化科研攻关，培育新业态新模式。”

本项目使用原料大部分为再生塑料，均来源于汨罗本地合法塑料回收企业（汨罗再生资源回收集散市场），属于废塑料循环再利用，符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。

（5）与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》（湘环发〔2021〕52号）相符性分析

2021年12月31日，湖南省生态环境厅印发了《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》，规划提出“加大塑料废弃物再生利用监管。支持塑料废弃物再生利用项目建设，加强塑料废弃物再生利用企业的环境管理，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。禁止废塑料的进口”。

本项目使用原料大部分为再生塑料，产品为管材、板材和管件，属于塑料废弃物再生利用项目的建设。项目使用的再生塑料均来源于汨罗本地合法塑料回收企业，不使用进口的废塑料，符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》。
1.3.2相关政策相符性分析

（1）与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》符合性分析

为深入打好蓝天保卫战，努力实现全省大气环境质量根本好转，2023年8月湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号），推动全省空气质量改善“一年见成效、两年有提升，到2025年基本消除重污染天气”。

表1.3-1 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》有关条款符合性分析

	序号
	《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》
	本项目
	符合性

	1
	推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。
	项目能源消耗以电为主。
	符合

	2
	优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。
	由文本分析可知，本项目不属于“两高一低”项目，项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，符合湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区产业规划。
	符合

	3
	推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。
	本项目不属于重点行业，无需开展清洁生产审核。
	符合

	4
	加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。
	本项目属于塑料制品业，不涉及涂装、印刷、粘合、工业清洗等工序，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等VOCs原辅料。
	符合

	5
	推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。
	本项目不涉及锅窑炉。
	符合

	6
	开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。
	本项目不属于涉VOCs重点行业，项目挤出、注塑工序收集有机废气后（密闭式集气罩），通过两级活性炭进行处理，要求建设单位生产过程中强化无组织和非正常工况废气排放管控。
	符合

	7
	加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。
	本评价要求加强工业源重污染天气应对，将应急减排措施纳入排污许可证管理。
	符合

	8
	加强非道路移动机械监管。推进厂矿企业、单位内部作业车辆和机械电动化。
	本评价要求推进企业内部作业车辆和机械电动化。
	符合

	9
	推进企业深度治理。以钢铁、建材、工业涂装等行业企业为重点推进NOx和VOCs深度减排。
	本项目不属于钢铁、建材、工业涂装等行业。
	符合


综上所述，本规划符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》的相关要求。
（2）与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

为深入打好蓝天保卫战，持续改善空气质量，根据《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）精神，结合我省实际，制定本实施方案。项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析见下表。

表1.3-2 项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》有关条款符合性分析

	序号
	《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》
	本项目
	符合性

	1
	加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。
	由文本分析可知，本项目不属于“两高”项目。
	符合

	2
	加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目属于允许建设项目，项目不属于重点行业落后产能。项目不属于砖瓦窑企业，不涉及生物质锅炉。
	符合

	3
	全面开展传统产业和园区改造提升。以石油化工、建材、矿业等传统产业为重点，推动工艺绿色升级、清洁生产改造。2024年年底前中小微型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。开展重点涉气产业集群和作坊式产业小集群排查整治，按照“四个一批”实施分类治理。到2025年，制造业企业入园率达到85%以上。实施园区节能环保提升工程，支持长沙、株洲、衡阳以及国家级园区开展清洁生产整体审核试点示范。
	项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，属于入园项目，项目遵循清洁生产的要求，使用较为先进的绿色工艺。
	符合

	4
	推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。
	本项目属于塑料制品业，不涉及涂装、印刷、粘合、工业清洗等工序，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等VOCs原辅料；末端治理上，采用两级活性炭吸附处理后通过18m高排气筒达标排放，基本做到了过程控制与末端治理相结合的综合防治。
	符合

	5
	推进重点行业污染深度治理。全面开展锅炉窑简易低效污染治理设施排查和分类处置，确保工业企业全面稳定达标排放，大力推进砖瓦、陶瓷、玻璃、有色等行业深度治理。开展燃气锅炉低氮燃烧改造，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器。严格工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，加强烟气和含VOCs废气旁路管理。
	本项目不涉及锅炉窑。
	符合


综上，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的相关要求。
（3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

表1.3-3 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

	相关规定
	本项目情况
	相符性

	VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。
	项目VOCs采用两级活性炭吸附处理后通过18m高排气筒达标排放，基本做到了过程控制与末端治理相结合的综合防治。
	符合

	对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	本项目有机废气属于低浓度VOCs的废气，不宜进行回收，采用两级活性炭吸附处理后通过18m高排气筒达标排放。
	符合

	当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	本项目建成后将按突发环境事件应急预案相关管理要求办理手续，要求配备应急救援人员和器材，并定期开展应急演练。
	符合


通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

（4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》符合性分析
表1.3-4 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》相关要求表

	相关规定
	本项目已采取的措施及改进建议
	是否符合

	一、基本要求

	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	本项目不使用易挥发的VOCs物料。
	符合

	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。
	本项目原辅料均储存在室内，不露天堆放。
	符合

	VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。
	VOCs物料储存满足密闭空间的要求。符合要求
	符合

	二、工艺过程VOCs无组织排放控制要求

	VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	对挤出过程产生的废气采取集气罩收集后进入废气处理系统处理，符合要求。
	符合

	VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	VOCs物料挤出等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要求。
	符合

	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	VOCs物料挤出等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要。
	符合

	有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	VOCs物料挤出等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要。
	符合

	企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。
	本评价要求建设单位按要求建立台账，台账保存期限不少于3年。
	符合

	十、VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

	收集的废气中NMHC初始排放速率>3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率>2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	根据后续工程分析可知，本项目VOCs初始排放速率为0.667千克/小时，本项目区域不属于重点地区，初始排放速率小于3kg/h，无需满足处理效率要求，项目已配置两级活性炭对VOCs进行处理。
	符合


通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》相关要求。

（5）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
表1.3-5 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求表

	相关规定
	相符性分析

	重点区域范围：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原
	本项目位于湖南省汨罗市，不属于重点区域

	重点行业：石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理
	本项目不属于重点行业

	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。
	本项目属于塑料制品业，不涉及涂装、印刷、粘合、工业清洗等工序，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等含VOCs原辅料，符合要求

	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含 VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	对挤出、注塑过程产生的废气采取集气罩收集后，通过两级活性炭进行处理，符合要求。
本项目根据相关规范合理设置通风量，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速约0.35米/秒，符合要求。

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	本项目属于低浓度废气，采取两级活性炭吸附进行处理，废活性炭交由有资质的单位处理；项目VOCs初始排放速率为0.667千克/小时，本项目位于湖南省汨罗市，不属于重点区域，项目废气经处理可稳定达标排放，无需实行去除效率控制，基本符合要求


通过上表分析，项目基本符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。
（6）与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号）的相符性分析
表1.3-6 与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》湘环发〔2025〕74号符合性分析

	序号
	要求
	项目情况
	符合性

	1
	强化重点行业准入统一管理。新改扩建“两高”项目和用煤项目应达到环保绩效A级要求，鼓励其他重点行业新改扩建项目按照环保绩效B级及以上要求建设。完善污染物排放倍量替代机制，不能稳定达标城市重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量替代，所需替代量原则上在本市范围内统筹。规划控制砖瓦产能总量，推动《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类产能砖瓦企业关停或整合，城镇开发边界内不再新增烧结砖瓦企业。到2027年，重点城市保留的非限制类产能砖瓦企业达到环保绩效B级及以上要求。
	本项目不属于重点行业，不属于“两高”项目，不属于烧结砖瓦企业。
	符合

	2
	提升重点行业和园区环境绩效。支持汽修集中区域建设集中钣喷中心，逐步退出覆盖范围内小散汽修钣喷工序，鼓励每个县市区建成1家及以上汽修集中钣喷中心。全面推进水泥、燃煤锅炉等行业高质量超低排放改造，推动垃圾焚烧、生物质锅炉、砖瓦、化工、铸造、有色等行业深度治理改造，打造一批行业标杆企业。加大对环保绩效A级企业的政策支持，加强授信和审批管理，落实差异化电价和先进制造业企业增值税加计抵减等政策，支持企业按规定申报中央和省级有关专项资金。
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内。项目属于塑料制品行业，生产过程产生的颗粒物和非甲烷总烃经布袋除尘器和二级活性炭处理后均能达标排放。
	符合

	3
	加强原辅材料和产品源头替代。推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。
	本项目属于塑料制品业，不涉及涂装、印刷等工序，不使用涂料、油墨等含VOCs原辅料，符合要求。
	符合


（7）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析

表1.3-7 本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相关要求相符性分析

	相关规定
	相符性分析
	符合性

	四、总体要求

	涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准
	本项目根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。
	符合

	废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按 GB 15562.2 的要求设置标识
	本项目一般固废暂存区单独划分贮存场地。贮存场地具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。
	符合

	含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行
	本项目废塑料已经过初步加工处理过的再生塑料颗粒，且不使用含卤素再生塑料。
	符合

	废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年
	本评价要求建设单位投产后需建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，台账保存至少3年。
	符合

	五、产生环节污染控制要求

	废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年
	本项目产生的下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物进行分类收集、贮存，大部分可回用于生产，不可回用的可外售综合利用。项目将建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，台账保存至少3年。
	符合

	六、收集和运输污染控制要求

	收集要求：废塑料收集企业应参照 GB/T 37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗
	本项目使用的废塑料为已被分类收集处理完毕的再生塑料。
	符合

	运输要求：废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染
	本环评要求原辅材料装卸及运输过程中采取必要的防扬散、防渗漏措施，保持运输车辆的洁净，避免二次污染。
	符合

	七、预处理污染控制要求

	一般性要求：应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合 GB 31572 或 GB 16297、GB 37822 等标准的规定。恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH 值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB 12348的规定
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，不再进行清洗、破碎、分选等预处理，不产生二次污染。
	符合

	分选要求：应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，不再进行清洗、破碎、分选等预处理，不产生二次污染。
	符合

	破碎要求：废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，不再进行清洗、破碎、分选等预处理，无破碎工序。
	符合

	清洗要求：宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，项目不进行废旧塑料清洗。
	符合

	干燥要求：宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，无干燥工序。
	符合

	八、再生利用和处置污染控制要求

	一般要求：应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。应加强新污染物和优先控制化学品的监测评估与治理。应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合 GB 31572 或 GB16297、GB 37822 等标准的规定，恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合 GB 12348 的规定。废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，属于工业园区。项目生活污水经现有化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后最终达标排入汨罗江；项目产品冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排。项目废塑料再生利用过程中产生的废气进行了收集和处理，破碎粉尘通过集气收集后经布袋除尘器处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4有组织排放限值后经18m高DA002排气筒排放；有机废气（1#厂房板材挤出冲模废气、15#厂房管件注塑冲模废气、3#厂房管材挤出废气）通过集气收集后经两级活性炭处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4有组织排放限值后经18mDA003排气筒排放；恶臭污染物排放符合GB 14554的规定。项目生产过程严格控制噪声污染，通过基础减震、隔音降噪等措施后，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。项目生产过程产生的不可利用废物建立台账，进行分类合理处置，废活性炭、废矿物油等危险废物收集后交由有资质单位处理。项目为塑料制品制造，不使用全氯氟烃作发泡剂，不添加有毒有害的化学助剂。
	符合

	物理再生要求：废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置
	项目为塑料的物理再生利用，挤出、注塑工序安装集气罩进行废气收集，经过两级活性炭处理后达标排放。产品挤出工艺的冷却水经循环水池+冷却机冷却后循环使用，不外排。本项目不涉及造粒，不产生废滤网。
	符合

	化学再生要求：含有聚氯乙烯等含卤素塑料的混合废塑料进行化学再生时，应进行适当的脱氯、脱硅及脱除金属等处理，以满足生产及产品质量和污染防治要求。化学再生过程不宜使用含重金属添加剂。化学再生过程使用的含重金属催化剂应优先循环使用，废弃的催化剂应委托有资质的单位进行利用或处置。废塑料化学再生裂解设施应使用连续生产设备（包含连续进料系统、连续裂解系统和连续出料系统）。废塑料化学再生产物，应按照 GB 34330 进行鉴别，经鉴别属于固体废物的，应按照固体废物管理并按照 GB 5085.7 进行鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物管理
	本项目使用的废料为已被处理完毕的再生塑料，不涉及废塑料化学再生。
	符合

	九、运行环境管理要求

	一般要求：废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训
	建设单位依据要求设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作，并按照排污许可证规定严格控制污染物排放，建设单位应对从业人员进行环境保护培训。
	符合

	项目建设的环境管理要求：废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识
	项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。项目选址符合汨罗市城市总体发展规划、汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划、汨罗高新技术产业开发区新市片区土地利用规划等要求。项目厂区按功能划分管理，各功能区相对独立，并应设置明显的界线或标识。
	符合

	清洁生产要求：新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术
	项目属于扩建的废塑料再生利用企业，须严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。建设单位须遵守主管部门的要求及《清洁生产审核办法》的要求决定是否开展清洁生产审核工作。建设单位应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。
	符合

	监测要求：废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ 819 以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录
	本项目按照排污许可证、HJ 819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。并保留监测记录以及特殊情况记录。
	符合

	十、属于危险废物的废塑料的特殊要求

	医疗废物中的废塑料按照《医疗废物管理条例》要求进行收集和处置。农药包装废弃物按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求进行收集、利用、处置。含有或者沾染危险废物的塑料类包装物，应处理并符合相关标准要求后，优先用于原始用途，不能再次使用的按照危险废物相关规定利用处置
	项目不得收集使用医疗废物中的废塑料和农药包装废弃物，不得收集使用含有或者沾染危险废物的塑料类包装物和属于危险废物的废塑料。
	符合


通过上表分析，项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相关要求。

（8）与《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资〔2021〕1298号）符合性分析

表1.3-8 本项目与《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资〔2021〕1298号）相关要求相符性分析

	相关规定
	相符性分析
	符合性

	（二）加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置

	6.加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源宗科利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用
	本项目属于行动方案支持的塑料废弃物再生利用项目；项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，属于工业园区；项目使用设备为先进技术装备。
	符合


通过上表分析，项目符合《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资〔2021〕1298号）相关要求。

（9）与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）符合性分析

表1.3-9 本项目与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相关要求相符性分析

	相关规定
	相符性分析
	符合性

	一、总体要求

	规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度
	本项目为塑料废弃物规范化利用，建设单位应建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度。
	符合

	二、规范塑料废弃物回收利用和处置

	推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。
	项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，属园区范围，有利于提高塑料废弃物资源化利用水平。
	符合


通过上表分析，项目符合《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相关要求。

（10）与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

表1.3-10 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求表

	相关规定
	相符性分析
	符合性

	一、企业的设立和布局

	废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业；不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料
	项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工，未回收危险废物以及氟塑料等特种工程塑料。
	符合

	新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。
	项目项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，符合国家产业政策及汨罗高新技术产业开发区土地利用规划，项目建设规范化的生产及环保设备，符合要求。
	符合

	在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。
	项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。
	符合

	二、资源综合利用及能耗

	企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。
	项目对收集的废塑料进行充分利用，生产过程中产生的下脚料回用于生产，资源回收利用率高，不倾倒、焚烧与填埋废塑料。
	符合

	三、工艺与装备

	新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平；鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。
	项目采用先进的自动化流水线设备，工艺先进，能耗低，符合要求。
	符合

	四、环境保护

	废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收
	项目按规定报批环境影响评价文件，按照“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收，将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的要求决定是否编制环境风险应急预案。
	符合

	企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象
	项目位于园区内，加工存储场地建有围墙，车间地面已全部硬化且无明显破损现象。
	符合

	企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求
	本项目一般固废暂存区单独划分贮存场地。贮存场地具有防雨、防扬散、防渗漏等措施；项目厂区管网建设可达到“雨污分流”的要求。
	符合

	再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放
	项目有机废气采用两级活性炭吸附，含尘废气采用布袋除尘器处理，废气污染物能达标排放。
	符合

	对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	项目采用基础减震、隔音降噪等措施后，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。
	符合

	六、防火安全

	企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求
	项目严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收符合国家现行相关标准的要求。
	符合


通过上表分析，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求。

（11）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析
表1.3-11 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求相符性分析

	相关规定
	相符性分析
	符合性

	第三条

	废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动
	依据前文及后续分析可知，本项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）。本项目位于工业园区，不属于居民区。项目产品为管材、板材和管件，不生产塑料购物袋和塑料袋，不生产食品用塑料袋。本评价严格要求项目原料来源，不涉及塑料类危险废物的回收利用活动。本项目不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。
	符合

	第四条

	废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网
	本项目生产过程中产生的废弃包装物、循环水池沉渣等一般固废外售符合环保要求的回收厂家回收综合利用。
	符合

	第五条

	进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售
	本评价对项目原料来源提出严格要求，禁止使用进口废塑料。
	符合

	第六条

	进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作
	对项目原料来源提出严格要求，禁止使用进口废塑料。
	符合

	第七条

	废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。鼓励有条件的废塑料加工利用集散地申请开展国家“城市矿产”示范基地建设，申请开展废旧商品回收体系建设试点工作
	项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，项目所在的汨罗高新技术产业开发区为国家首批“城市矿产”示范基地。
	符合


通过上表分析，项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。
1.3.3与园区规划及规划环境影响评价符合性分析

1、本项目与汨罗高新技术产业开发区总体规划符合性
（1）与园区用地规划相符性分析

根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）方案，湖南汨罗循环经济产业园（新市片）东片区东至湄江河，南至车站大道（规划路）以南600米，西至G107国道，北至汨新大道，规划面积为459.39公顷，本项目所在区域属于汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划中新市片区东片区的规划范围内。根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）中的土地利用规划图，项目用地性质为二类工业用地，选址符合规划。

（2）与园区产业布局规划相符性分析

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业”为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，是汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区的主导产业，符合园区的产业发展定位。

2、本项目与《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性

表1.3-12 项目建设与园区规划环评审查意见（湘环评函[2024]41号）的相符性分析

	序号
	审查意见
	项目情况
	符合性

	1
	（一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从环境相容性的角度优化区域功能布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新市片西片区（区块一）部分区域现状已与集中居住区交错布局，该区域不再新引入以气型污染为主的、涉及重大风险源的工业项目，紧邻集中居住区的工业用地，后续应优化产业调整，逐步转为按一类工业用地规划布局，其现状已存在的二类工业企业不得新增污染物排放；新市片东片区（区块二）沿G107国道、老街路侧存在连片居住用地，建议毗邻居住用地的区域不作为三类工业用地规划，该区域已存在的工业企业不得新增污染物排放。弼时片区（区块三）中北部保障性住房仅限于园区企业员工倒班宿舍使用；建议该片区东北部和西南部规划的居住用地调整为一类工业用地。产业布局方面应落实《报告书》提出的调整建议，产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。
	本项目位于新市片区东片区（区块二），项目位于G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，用地类型属于二类工业用地，不属于三类工业用地区域；建设单位租赁公司湖南中塑新材料科技有限公司位于规划居住用地紧邻的工业地块，但建设单位租赁区域为其南侧部分，且本项目属于扩建项目，扩建部分为现有项目东侧区域，本次扩建范围与西侧居住用地最近距离约200m，不属于紧邻居住用地的区域。项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，用地类型属于二类工业用地。项目属于园区环境准入工艺和产品负面清单中的推荐类项目，符合园区生态分区环境管控要求，满足《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。
	相符

	2
	（二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收。做好新市片循环园污水处理厂、重金属污水处理厂、弼时片区污水处理设施及管网的建设与完善，确保污水处理设施及管网与项目建设同步规划、同步建设、同步投入运营；落实关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的规定要求。园区应落实国、省关于重点行业建设项目主要污染物排放区域削减的相关要求，着重从本园区现有企业深度治理、提质改造方面深挖减排潜力，重点控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs及恶臭/异味治理排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。
	项目排水实行雨污分流、污污分流，项目废水不涉及重金属，项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，污水管网已达项目所在地。项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，废气能够实现达标排放。项目工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物委托有资质的单位处置。项目严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，在运行前申请排污许可证，严格控制污染物排放总量，积极配合园区及生态环境主管部门的监管。
	相符

	3
	（三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。
	项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，不涉及重金属污染物。项目确保各项污染治理措施正常运行，确保污染物达标排放，并按照相关要求落实相关监测要求，项目不属于土壤污染重点监管单位。
	相符

	4
	（四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。完善涉重金属废水排放企业事故应急池、围堰等环境风险防范设施，完善环境风险应急体系管控要求。加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。重点做好涉重、涉危险化学品企业的环境风险防控。
	项目不涉及重金属废水产生或排放，建设单位在项目建设过程中应加强风险防范措施的落实，储备相应的应急物资，本项目建成后将按突发环境事件应急预案相关管理要求办理手续，并与园区环境风险事故应急预案有效衔接。
	相符

	5
	（五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁到位，园区不再新设拆迁安置区，搬迁以货币安置为主。对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。
	项目为扩建项目，不涉及搬迁安置。本项目环评无需设置防护距离，不涉及搬迁要求。
	相符

	6
	（六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。
	项目为扩建项目，厂房已建成，施工期仅需要进行设备安装，不会造成生态破坏或水土流失。
	相符


根据《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的“9.3 产业园环境准入”相关内容，本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，项目与园区环境准入行业清单和环境准入工艺和产品负面清单符合性分析如下。

表1.3-13 环境准入行业清单

	片区
	类别
	行业
	本项目情况

	园区环境准入行业清单

	新市片东片区
	推荐类
	以发展废弃资源综合利用业、先进储能材料业为主，重点发展

①废弃资源综合利用业：C42废弃资源综合利用业，C3211铜冶炼（再生铜），C3216铝冶炼（再生铝），C325有色金属压延加工，C292塑料制品业，C3091石墨及碳素制品制（不涉及“两高”项目的）；

②先进储能材料业：C421金属废料和碎屑加工处理，C3091石墨及碳素制品制造（不涉及“两高”项目的）。
	本项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于C292塑料制品业，属于废弃资源综合利用产业，不是两高项目，不属于大气重点排污单位，属于所列推荐行业。
不属于化工项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类项目。项目满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》要求；本项目以气型污染为主，建设单位租赁公司湖南中塑新材料科技有限公司位于规划居住用地紧邻的工业地块，但建设单位租赁区域为其南侧部分，且本项目属于扩建项目，扩建部分为现有项目东侧区域，本次扩建范围与西侧居住用地最近距离约200m，不属于紧邻居住用地的区域；项目不回收医疗废物；项目不属于高能耗、高物耗、污染重的的项目。

	
	限制类
	①《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类。

②《湖南省“两高”项目管理目录》中项目。

③规划居住用地周边限制涉及恶臭气体的项目入驻。
	

	
	禁止类
	①园区本次未作为化工园区（片区）进行规划，不得新引进国、省相关规定要求须强制入化工园区发展的项目。

②不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》、《废钢铁加工行业准入条件》、《废铜铝加工利用行业规范条件》要求的项目。

③禁止以气型污染为主的新项目、涉及重大危险源的新项目紧邻规划居住用地布局。

④禁止以医疗废物为原料生产塑料制品的项目。

⑤禁止涉及原矿冶炼的有色金属项目。

⑥《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类。 ⑦国家明令淘法和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重，不符合产业政策的建设项目。
	

	园区环境准入工艺和产品负面清单

	新市片区
	废弃资源综合利用产业
	限制类
	直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线
	本项目为再生塑料制品制造项目，属于废弃资源综合利用产业。项目不属于所列限制类项目。

	
	
	
	8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线
	

	
	
	
	单系列10万啊规模以下PS转炉吹炼工艺的铜冶炼项目
	

	
	
	
	新建、扩建电解铝项目（产能置换项目除外）
	

	
	
	
	单系列5万吨/年规模以下铅冶炼、再生铅项目
	

	
	
	
	10万吨/年以下的独立铝用炭素项目
	

	
	
	
	直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线
	

	
	
	禁止类
	采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置
	本项目为再生塑料制品制造项目，属于废弃资源综合利用产业。
不属于所列禁止类项目。

	
	
	
	废旧橡胶和塑料土法炼油工艺
	

	
	
	
	采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备
	

	
	
	
	160kA 以下预焙阳极铝电解槽
	

	
	
	
	鼓风炉、电炉、反射炉（再生铜非直接燃煤反射炉除外）炼铜工艺及设备
	

	
	
	
	烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术
	

	
	
	
	采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑
	

	
	
	
	利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备
	

	
	
	
	再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目
	

	
	
	
	铜线杆（黑杆）生产工艺
	

	
	
	
	无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备
	

	
	
	
	50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备
	

	
	
	
	15吨以下再生铝用熔炼炉
	

	
	
	
	以医疗废物为原料制造塑料制品
	

	
	
	
	铜线杆（黑杆）
	

	
	
	
	以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉
	

	
	
	
	一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；含塑料微珠的日化用品；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋；厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜
	

	
	
	
	有色金属行业用一段式固定煤气发生炉
	

	
	
	
	PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力低于30000吨，综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料。
	

	
	
	
	废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力低于30000吨，综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料。
	

	
	
	
	塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力低于5000吨。
	

	
	
	
	废塑料综合利用企业除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。
	

	
	
	
	禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。
	

	
	
	
	利用含铜二次资源的铜冶炼企业禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。
	

	
	
	
	禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。禁止使用无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。
	

	
	
	
	禁止新建燃煤自备锅炉。
	

	
	
	
	禁止使用原矿进行有色金属冶炼活动
	


综上所述，本项目不属于园区环境准入工艺和产品负面清单中的限制类或淘汰类项目，符合《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的园区环境准入要求。

1.3.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析如下：

表1.3-14 与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析
	要求
	本项目情况
	相符性

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港

口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目
	本项目不属于码头建设项目
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段

范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不属于

自然保护区及风景名胜区

内
	符合

	 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
	本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且本项目位于工业区，不位于自然保护区内
	符合

	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不属于

风景名胜区内
	符合

	饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建

与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不涉及饮用水水源一级保护区
	符合

	饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建

向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不涉及饮用水水源二级保护区
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段
	符合

	除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期

采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不涉及长江流域河湖岸线
	符合

	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于汨罗高新技术产

业开发区新市片区，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
	符合

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	符合

	禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外
	本项目不涉及捕捞
	符合

	禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)
	本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，不属于石化项目。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目
	符合


项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。
1.3.5与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性

本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性分析如下：

表1.3-15 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性分析
	环境管控单元编码
	单元

分类
	区域主体功能定位
	主导产业
	主要环境问题和重要敏感目标

	ZH43068120003
	重点管控单元
	新市镇：农产品主产区
	六部委公告2018年第4号：再生资源、电子信息、机械；

湘环评函[2019]8号：以再生资源回收利用、

有色金属精深加工，先进制造产业为主导，

辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业；

湘发改地区[2021]394号：主导产业：有色金属冶炼和压延加工；特色产业：再生资源综

合利用、高分子材料、电子信息及其产业链

延伸产业。
	区块一、区块

二（新市片

区）紧邻湿地

科普宣教与文化展示区。

	管控要求

	内容
	文件要求
	符合性分析

	空间布局约束
	（1.1）高新区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能

耗、高物耗、污染重，不符合产业政策的建设项目；

（1.2）区块一、区块二（新市片区）再生资源回收利用行业禁止引进不能满足最新行业规定和准入要求的项目。

（1.3）区块三（弼时片区）禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业。
	本项目不属于高能耗、高物耗、污染重的建设项目；本项目满足相关产业政策和技术规范要求。

	污染物排放管控
	（2.1）废水

（2.1.1）区块一、区块二（新市片区）规划范围内企业一般工业废水、生活污水、重金属污水处理厂尾水、高新区PCB污水处理厂尾水排入湖南汨罗高新技术产业开发区污水处理厂进行处理，处理后废水排入汨罗江。再生塑料产业企业生产废水经预处理后汇入高新区污水处理及中水回用工程处理后全部回用于企业生产。雨水以排洪渠、小溪沟等水体作为最终收纳水体。

（2.1.2）区块三（弼时片区）排水实施雨污分流，生活污水和工业废水经厂内预处理达到相关标准后进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理，达标后排入白沙河。雨水以排洪渠、小溪沟等水体作为最终收纳水体。

（2.2）废气：加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。

（2.3）固体废弃物

（2.3.1）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收

集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。

（2.3.2）推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高固体废物的综合利用率。

（2.3.3）规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。

（2.4）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
	1、本项目位于新市片区，冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。

2、项目使用清洁能

源电能。项目产生的废气经对应的废气收集

和处理装置处理后，

均能满足相关排放标准实现达标排放。

3、项目运行产生的工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物委托有资质的单位处置。

4、项目污染物排放均满足相关标准和要求。

	环境风

险防控
	（3.1）高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实汨罗高新技术产业开发区最新的突发环境事件应急预案的相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

（3.2）高新区各区块可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）建设用地土壤风险防控

（3.3.1）有效管控建设用地土壤污染风险，开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，进一步摸清污染地块底数和污染成因。

（3.3.2）对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移除名录前，不得核发建设工程规划许可证。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。
	企业在项目建设运行过程中应加强风险防范措施的落实，储备相应的应急物资。本项目建成后将按突发环境事件应急预案相关管理要求办理手续，并与园区环境风险事故应急预案有效衔接。项目需落实好环境风险防控措施，防范环境风险。

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：区域内主要消耗的能源种类包括电、天然气、无煤炭消费。2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为429400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.1399吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在186900吨标煤。

（4.2）水资源

（4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。

（4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量转型升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

（4.2.3）2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，汨罗市用水总量3.14亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降23.18%，万元工业增加值用水量比2020年下降14.06%。

（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。
	项目主要消耗能源

为电能。项目生产用水可循环使用；生活用水量不大，水资源消耗量

较小。项目已获得土

地使用权，用地符合

规划。


项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符。
1.3.6环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

项目纳污水体汨罗江湄江河汇入口至南渡断面河段以及环境风险受体湄江河均为渔业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2021年1月至2023年12月汨罗江新市断面和南渡断面的水质监测结果，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据引用的《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中湖南桓泓检测技术有限公司对区域地表水环境质量的补充监测结果，汨罗江和湄江河各监测断面的所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境仍有一定的纳污容量，因此，本项目的建设符合区域地表水水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据汨罗市2024年度环境空气质量统计数据，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目区域大气环境质量为达标区。根据引用的环境空气质量补充监测数据，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的标准；TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 1限值要求。区域大气环境仍有一定的纳污容量，本项目建设符合环境空气功能区划要求。
（3）声环境

本项目所在地声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，项目厂界声环境均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）地下水环境

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目及评价区域内地下水监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水环境质量现状可满足项目建设的需要。

1.3.7项目选址合理性分析

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，不位于生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）中的土地利用规划图可知，项目所在地规划为二类工业用地，本项目用地符合规划要求。

根据《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中优化调整建议及附图十二新市片区东片区土地利用规划调整建议图可知，项目所在地规划为二类工业用地，不属于三类工业用地区域；建设单位租赁公司湖南中塑新材料科技有限公司位于规划居住用地紧邻的工业地块，但建设单位租赁区域为其南侧部分，且本项目属于扩建项目，扩建部分为现有项目东侧区域，本次扩建范围与西侧居住用地最近距离约200m，不属于紧邻居住用地的区域。
根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘、有机废气等，经过处理后均能达标排放。项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，污水管网已达项目所在地。本项目使用的生产设备通过减振、隔声等措施可以实现厂界噪声排放满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

根据上述分析，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。
1.3.8平面布局合理性分析

项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，项目租赁已建厂房进行生产，生产、生活分区进行。
本项目为扩建项目，另租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、15#、3#厂房作为生产经营场所，在厂房内进行功能分区，1#厂房为板材生产线车间，分别布置原料区、生产区和成品区等主体工程，15#厂房为管件生产线车间，分别布置原料区、生产区和成品区等主体工程，3#厂房为管材生产线车间，分别布置原料区、生产区和成品区以及破碎区域等主体工程，并配套建设循环水池等公辅储运工程及环保工程；循环水池布置于厂区中北侧，危废暂存间和一般固废暂存间依托现有，布置于建设单位整体租赁区域西侧，环保措施布置于3#厂房外西侧及南侧，本项目拟设置2根排气筒，排气筒设置均靠近废气处理措施。

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图2。
1.4项目特点

①本项目建成后废气主要为粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度。粉尘经过集气罩+布袋除尘器处理后经一根18m高的排气筒排放（DA002）。有机废气经过集气罩+二级活性炭吸附+18m高的排气筒排放（DA003）。
②本项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。
③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：回收粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料、循环水池沉渣等一般固废；废活性炭、废矿物油等危险物废物和员工生活垃圾。
1.5主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目关注项目拟采取的废水、废气、固体废物等污染防治措施的合理性分析，污染物实现稳定达标排放的可行性、可靠性分析。

②关注项目的环境管理工作，提出项目环境管理体系建设的要求和规范。
1.6环境影响评价主要结论

湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目建设符合国家产业政策；项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的情况下，不会对区域环境质量产生明显影响，环境风险可控。从环保角度而言，该项目的建设是可行的。
2、总则
2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年修正；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年7月16日修订，2017年10月1日起实施；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（12）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（14）《环境保护综合名录（2021年版）》；
（15）关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号）；
（16）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，长江办[2022]7号，2022年1月19号实施；

（17）《排污许可管理办法》（部令 第32号），2024年7月1日起施行；

（18）《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）；
（19）《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资〔2021〕1298号）；

（20）《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）；

（21）《废塑料加工利用污染防治管理规定》，2012年10月1日起执行；

（22）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

（23）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》，湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议，2025年7月31日修订；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）《湖南省贯彻国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发〔2015〕17号）；

（5）湖南省人民政府办公厅关于印发《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》的通知，湘政办发〔2023〕3号；

（7）湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）的公告，湖南省生态环境厅，2024年10月22日；
（8）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湘政办发[2021]61号，2021年9月30日实施；

（9）《湖南省“两高”项目管理目录》，湘发改环资[2021]968号，2021年12月16日印发；

（10）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》；

（11）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，湘政函［2016］176号，2016年12月30日；

（12）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》，湘政办发〔2024〕33号；

（13）湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）（湘政办发〔2023〕34号）；

（14）《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>和<岳阳市水环境功能区划分>的通知》（岳政办发[2010]30号）；

（15）《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则>的通知》（湘环发〔2024〕3号）；

（16）《岳阳市生态环境“十四五”规划（2021-2025）》；

（17）《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）的通知》，（岳环发〔2024〕14号）；

（18）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，2018年10月29日；

（19）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》，2022年12月30日。

2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（10）《国家危险废物名录》2025版；
（11）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；

（16）《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）；

（17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（18）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
（19）湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）；

（20）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

（21）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。
2.1.4其他编制依据及工程资料

环评委托书；
标准函；
本项目环境质量现状监测质保单；
《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》；

《湖南省生态环境厅关于<汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2024]41号）；

《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）；

《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》；

企业提供的其他相关资料。

2.2评价因子

2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

本项目为扩建项目，项目施工期、运营期会对环境空气、水环境、声环境、 土壤环境等产生一定的影响。根据工程分析及现场勘查情况，确定本项目对周围 环境的影响因素，采用矩阵法进行环境影响识别，见表2.2-1。

表2.2-1 项目环境影响因素识别表

	环境要素
	施工期
	运营期

	环境空气
	-1DK
	-1CK

	地表水
	/
	-1CK

	地下水
	/
	/

	声环境
	-2DK
	-1CK

	土壤环境
	/
	/

	环境风险
	/
	-1CK

	生态
	/
	/

	人群健康
	-1DK
	-1CK

	水土保持
	/
	/

	社会经济
	+1DK
	+2CK

	注：表中数字表示影响程度：3-重大影响、2-中等影响；1-轻微影响；“+”为正面影响、“-” 为负面影响；“C”表示长期影响、“D”表示短期影响；“K”表示可逆影响“B”表示不可逆影响。


综合分析认为：
本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

本项目利用现有场地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，均随着施工期的结束而消失。
（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

2、污染因子筛选
废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。

废水污染源为：循环冷却水、生活污水。
固体废物主要来源：（1）职工办公生活垃圾；（2）废弃包装物、沉淀池沉渣等；（3）危险废物：如废活性炭、废矿物油等。

噪声污染源：项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如风机、水泵等。

3、评价因子
根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

	评价要素
	评价因子

	大气环境
	环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度

	
	影响预测因子：PM10、TSP、TVOC

	地表水环境
	环境质量现状评价因子：pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、

NH3-N、总磷、总氮、总铜、总锌、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、铅、

镉、汞、砷、六价铬、镍、钴、锰、锑、铊、粪大肠菌群、硫化物

	
	影响预测因子：/

	地下水环境
	环境质量现状评价因子：水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、pH值、耗氧量（CODMn法）、氨氮、铅、镉、砷、汞、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数

	
	影响预测因子：/

	声环境
	环境质量现状评价因子：昼间、夜间等效连续A声级

	
	影响预测因子：昼间、夜间等效连续A声级

	固体废物
	污染源评价因子：一般工业固废、危险废物


2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在集中式饮用水水源保护区范围内，周边区域地表水水体有汨罗江和湄江河。汨罗江湄江河汇入口至南渡断面河段以及湄江河为渔业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水主要功能为工、农业用水，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园区，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	地表水环境功能区
	汨罗江湄江河汇入口至南渡断面河段，渔业用水区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	
	湄江河，渔业用水区
	

	
	地下水环境功能区
	地下水，工、农业用水区
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

及其修改单中的二级标准

	3
	声环境功能区
	区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）

中的3类标准

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林、公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	否

	7
	是否水土流失重点防治区
	否

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	11
	是否属于饮用水源保护区
	否

	12
	是否污水处理厂集水范围
	是（湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂）

	13
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准；非甲烷总烃参照执行原国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值（2.0mg/m3）。
表2.2-4 环境空气污染物质量标准（单位：μg/m³）

	污染物名称
	标准限值

	
	1小时平均
	日平均
	8小时均值
	年均值

	SO2
	500
	150
	/
	60

	NO2
	200
	80
	/
	40

	PM10
	/
	150
	/
	70

	PM2.5
	/
	75
	/
	35

	CO
	10000
	4000
	/
	/

	O3
	200
	/
	160
	/

	TSP
	/
	300
	/
	200

	非甲烷总烃
	2000
	/
	/
	/

	TVOC
	/
	/
	600
	/


地表水环境：本项目纳污水体为湄江河、汨罗江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《湖南省生态环境厅关于划定岳阳市汨罗市新市自来水厂汨罗江饮用水水源保护区的复函》（湘环函[2021]216号），湄江河以及汨罗江湄江河汇入口至南渡断面河段地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。
表2.2-5 地表水环境质量标准
	序号
	项目
	单位
	（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	1
	pH
	无量纲
	6~9

	2
	溶解氧
	mg/L
	≥5

	3
	总氮
	mg/L
	≤1.0

	4
	CODcr
	mg/L
	≤20

	5
	BOD5
	mg/L
	≤4

	6
	氨氮
	mg/L
	≤1.0

	7
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	8
	总磷
	mg/L
	≤0.2

	9
	铜
	mg/L
	≤1.0

	10
	铅
	mg/L
	≤0.05

	11
	镉
	mg/L
	≤0.005

	12
	砷
	mg/L
	≤0.05

	13
	汞
	mg/L
	≤0.0001

	14
	镍
	mg/L
	≤0.02

	15
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	16
	锌
	mg/L
	≤1.0

	17
	钴
	mg/L
	≤1.0

	18
	锰
	mg/L
	≤0.1

	19
	锑
	mg/L
	≤0.005

	20
	铊
	mg/L
	≤0.0001

	21
	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000

	22
	硫化物
	mg/L
	≤0.2

	23
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6

	24
	氯化物
	mg/L
	≤1.0

	25
	氰化物
	mg/L
	≤0.2

	26
	挥发酚
	mg/L
	≤0.005


声环境：本项目位于工业集中区，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。建设单位厂界西侧距离G107国道约75m，西侧环境保护目标位于G107国道两侧35m范围内的执行4a类标准，其他区域声环境保护目标执行2类标准。
表2.2-6 声环境质量评价标准

	区域
	标准值（dB（A））
	评价标准

	
	昼间
	夜间
	

	项目所在区域
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类

	项目西侧G107国道两侧35m范围内
	70
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类

	项目西侧G107国道两侧35m范围外居民点
	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类


（4）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

	序号
	名称
	标准值
	序号
	名称
	标准值

	1
	K+
	/
	10
	耗氧量
	3

	2
	Na+
	200
	11
	氨氮
	0.5

	3
	Ca2+
	/
	12
	铅
	0.01

	4
	Mg2+
	/
	13
	镉
	0.005

	5
	CO32-
	/
	14
	砷
	10

	6
	HCO3-
	/
	15
	汞
	1

	7
	Cl-
	250
	16
	阴离子表面活性剂
	0.3

	8
	SO42-
	250
	17
	总大肠菌群
	30

	9
	pH
	6.5~8.5
	18
	细菌总数
	100


2、污染物排放标准

（1）废气：施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020），营运期颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。企业厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建和表2标准。
表2.2-8 废气排放标准 （单位：mg/m3）

	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放监控位置
	《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）

	1
	非甲烷总烃
	100
	车间或生产设施排气筒
	表4 大气污染物排放限值

	2
	颗粒物
	30
	
	

	3
	非甲烷总烃
	4.0
	厂界无组织
	表9 企业边界大气污染物浓度限值

	4
	颗粒物
	1.0
	
	

	5
	单位产品非甲烷总烃排放量
	0.5kg/t


表2.2-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3）
	污染物
	排放限值
	限值含义
	监控点

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


表2.2-10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（单位：mg/m3）
	污染物
	排气筒高度（m）
	标准值（无量纲）
	厂界标准值

	
	
	
	监控点
	限值

	臭气浓度
	15
	2000
	厂界
	20（无量纲）


废水：项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。生活污水排放执行湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。
表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L（pH除外）

	序号
	污染物
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计进水水质标准
	本项目生活污水排放标准限值

	1
	pH
	6~9
	6~9

	2
	CODcr
	≤420
	≤420

	3
	BOD5
	≤200
	≤200

	4
	SS
	≤250
	≤250

	5
	氨氮
	≤30
	≤30


（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表2.2-12 营运期工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

	时段

声环境功能类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

	时段

声环境功能类别
	昼间
	夜间

	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55


（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及2019年修改单。

2.3评价工作等级及评价范围

2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围
1、大气环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：


[image: image9.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；


[image: image10.wmf]i

C

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；


[image: image11.wmf]i

C

0

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。

表2.3-1  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax ≥ 10%

	二级
	1 ≤ Pmax﹤10%

	三级
	Pmax﹤1%


本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取PM10、TSP、TVOC作为预测因子。

表2.3-2 大气环境影响评价等级结果

	污染源
	类型
	标准

（μg/m3）
	最大落地浓度

（μg/m3）
	出现距离

（m）
	占标率

（%）
	Pmax

（%）
	D10%

（m）

	DA002排气筒
	点源
	PM10
	450
	0.7417
	146
	0.16
	1.29
	/

	DA003排气筒
	点源
	TVOC
	1200
	15.4850
	146
	1.29
	
	/

	1#厂房
	面源
	TVOC
	1200
	4.4369
	119
	0.37
	
	/

	15#厂房
	面源
	TVOC
	1200
	2.1376
	46
	0.18
	
	/

	3#厂房
	面源
	TSP
	900
	2.7761
	151
	0.31
	
	/

	
	面源
	TVOC
	1200
	8.0017
	151
	0.67
	
	/


从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为有组织排放的DA003中的TVOC，Cmax为15.485ug/m3，Pmax1.29%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。
2、大气环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价项目大气环境影响评价范围定为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围。
2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围
1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。
表2.3-3 地表水环境评价工作等级判定表

	评价等级
	受纳水体情况

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200 且 W<6000

	三级B
	间接排放
	—


由工程分析可知，本项目冷却水经循环水池+冷却机处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。综上本项目废水属于间接排放，根据上表评价等级判定依据可知，项目地表水环境评价等级为三级B。
2、地表水环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)相关要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。但水污染影响三级B评价主要内容应包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。
2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围
1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“第116项塑料制品制造-其他”，II类项目，本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司厂内，生产、生活用水来源为新市镇给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，其水源为地表水，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。
地下水环境敏感程度分级见表2.3-4。
表2.3-4 地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.3-5。

表2.3-5 项目地下水环境影响评价工作等级判据

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


2、地下水环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

项目建设地点位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区范围内，属于工业园区，根据区域水文地质情况，项目区域地下水从南往北，从东往西流入汨罗江。本次地下水评价范围采用自定义法确定，结合项目区域水文地质情况，确定本项目地下水环境影响评价范围为：向东侧至湄江河，北侧至汨罗江，西侧至厂界外600m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.7km2。
2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围
1、声环境评价等级

本项目位于工业聚集区，声环境功能以3类区为主，项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，建设前后环境保护目标处噪声级最大增量不超过3dB（A），且受本项目噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中声环境影响评价工作等级划分的判据，本项目声环境影响评价等级定为三级。
2、声环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为以项目边界向外200m范围。
2.3.5土壤环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，土壤环境进行简单分析。土壤环境的评价范围设定为项目厂区。
2.3.6生态环境影响评价工作等级
《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.8“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，按规定可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目生态环境影响评价不设置评价范围。
2.3.7环境风险影响评价工作等级
表2.3-7  涉及的风险物质及Q值计算一览表

	序号
	名称
	理化性质
	危害特性
	贮存方式
	最大贮存量qi
	《导则》中规定的临界量Qi
	qi/Qi

	1
	矿物油
	液态
	易燃
	仓库
	0.1t
	2500t
	0.00004

	2
	废矿物油
	液态
	易燃、毒性
	危废暂存间
	0.1t
	50t
	0.002

	3
	废活性炭
	固态
	毒性
	危废暂存间
	4.65t
	50t
	0.093

	合计
	0.0954

	注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。


按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0954＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。
表2.3-8 风险评价等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


2.4评价范围及环境敏感目标

2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

	评价因子
	评  价  范  围

	地表水环境
	核实废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析

	地下水环境
	向东侧至湄江河，北侧至汨罗江，西侧至厂界外600m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.7km2。

	环境空气
	以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围

	噪    声
	以项目边界向外200m范围

	生态环境
	简单分析，不设评价范围

	环境风险
	简单分析，不设评价范围

	土壤
	不开展土壤环评影响评价工作


2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2和表2.4-3。
表2.4-2 项目环境空气保护目标

	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	保护功能区二类区

	相对厂址方位
	相对单位厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	晏家冲
	-1527
	1889
	居民
	约50户，150人
	二类区
	西北
	2266-2760

	2
	新市街社区安置区
	-2315
	1930
	居民
	约122户，370人
	
	西北
	3000-3260

	3
	新市中学
	-1971
	1495
	学校
	师生约2000人
	
	西北
	2305

	4
	新市中心小学
	-1384
	1436
	学校
	师生约500人
	
	西北
	1970

	5
	新市街社区
	-1820
	892
	居民
	约800户，2700人
	
	西北
	1300-2820

	6
	楠竹山盐包石安置区
	-839
	1034
	居民
	约80户，280人
	
	西北
	1295-1500

	7
	集中安置区
	-663
	649
	居民
	约80户，280人
	
	西北
	790-1200

	8
	莲花塘
	-1057
	188
	居民
	约80户，280人
	
	西北
	700-1690

	9
	大塘湾
	-285
	197
	居民
	约30户，100人
	
	西北
	180-660（相对本次扩建范围最近距离为245）

	10
	八里村
	-235
	-13
	居民
	约70户，240人
	
	西、西南
	30-1200（相对本次扩建范围最近距离为200）

	11
	竹公岭
	-1535
	-724
	居民
	约30户，100人
	
	西南
	1280-1780

	12
	团螺村
	-2290
	-1244
	居民
	约25户，80人
	
	西南
	1890-2660

	13
	彭家垄
	-1602
	-1378
	居民
	约50户，150人
	
	西南
	1563-2575

	14
	杨梅冲
	-1309
	-2014
	居民
	约50户，150人
	
	西南
	2260-3400

	15
	新桥村
	-545
	-1227
	居民
	约120户，430人
	
	西南
	1210-2760

	16
	年家冲
	201
	-2056
	居民
	约70户，240人
	
	南
	1460-2700

	17
	蔡家大屋
	839
	-1537
	居民
	约80户，280人
	
	东南
	1810-2795

	18
	吉家冲
	1661
	-2140
	居民
	约65户，210人
	
	东南
	2800-3285

	19
	杨树冲
	1619
	-1461
	居民
	约30户，100人
	
	东南
	2170-2520

	20
	麻坡里
	1258
	-775
	居民
	约70户，240人
	
	东南
	1360-2400

	21
	永新村
	1888
	-247
	居民
	约50户，150人
	
	东南
	1545-2400

	22
	廖家磅
	1208
	281
	居民
	约50户，150人
	
	东
	995-1650

	23
	童家塅村
	1619
	867
	居民
	约65户，210人
	
	东北
	1505-1930

	24
	三和中学
	1963
	1018
	学校
	师生约800人
	
	东北
	2065

	25
	张家坡
	2257
	1386
	居民
	约30户，100人
	
	东北
	2025-2925

	26
	张家冲
	956
	1319
	居民
	约30户，100人
	
	东北
	975-1810

	27
	背后垄
	336
	1319
	居民
	约30户，100人
	
	东北
	1120-1490

	28
	三和村
	2005
	2265
	居民
	约80户，280人
	
	东北
	2500-3480

	29
	武莲村
	847
	1897
	居民
	约20户，70人
	
	东北
	1775-2060

	30
	伍市镇武连小学
	1007
	2039
	学校
	师生约200人
	
	东北
	2320

	31
	蔬菜村
	-302
	2048
	居民
	约45户，200人
	
	北
	1925-2690

	备注：（0，0）坐标为（东经113.172186、北纬28.762293）


表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

	环境因素
	环境保护目标
	与项目相对方位和距离
	功能/规模
	保护对象及等级

	地表水环境
	（汨罗江）湄江河入汨罗江汇入口至南渡断面
	北，2.7km
	渔业用水，中河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	湄江河
	东，520m
	渔业用水，小河
	

	声环境
	大塘湾居民
	西北，180-200m（相对本次扩建范围则无）
	居民7户
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准

	
	八里村居民
	西，30-200m（相对本次扩建范围则无）
	居民约50户
	

	地下水环境
	向东侧至湄江河，北侧至汨罗江，西侧至厂界外600m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.7km2。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类

	生态环境
	周边生态环境
	植被不受破坏，生态系统完整


3、现有工程概况
3.1现有工程基本情况
现有工程基本情况如下：

表 3.1-1   现有工程基本情况
	单位名称
	湖南博泰管业有限公司

	单位地址
	湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司现有闲置4#厂房

	占地面积
	21213.54m2，其中厂房面积10286.64m2

	工作时间
	7200h/a

	实际生产规模
	年生产天数300天，每天3班，每班8小时，年生产7200小时

	实际总投资
	6000万元

	实际环保投资
	100万元


3.1.1现有项目环保手续履行情况及排污许可证核发情况
湖南博泰管业有限公司于2023年投资6000万元在湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东湖南中塑新材料科技有限公司现有闲置4#厂房内建设年产3万吨高分子材料精深制品建设项目，并委托湖南省徙木环境科技有限公司编制了《湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品建设项目环境影响报告书》，于2023年10月27日取得了岳阳市生态环境关于该项目的批复（岳环评[2023]63号）。该项目于2024年5月进行环境保护竣工阶段性验收，于2024年6月6日取得负责验收环保行政主管部门的验收备查表。湖南博泰管业有限公司于2024年1月22日申领了排污许可证（编号：91430681MA4QQYFM84001U），有效期自2024年1月23日至2029年1月22日。

表3.1-2  环保手续履行情况

	序号
	手续名称
	项目名称
	批复文号
	批复/备案时间
	批复/备查部门

	1
	环评
	年产3万吨高分子材料精深制品建设项目
	岳环评[2023]63号
	2023年10月27日
	岳阳市生态环境局

	2
	验收
	湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品（阶段性）建设项目竣工环境保护验收监测报告
	/
	2024年6月6日
	岳阳市生态环境汨罗分局园区执法大队


3.1.2现有项目工程组成

表3.1-3 现有工程组成一览表
	类别
	内容
	实际建设规模（阶段性验收，其未验收部分正在建设中）

	主体

工程
	PE管材生产车间
	钢架结构厂房，占地面积10281.64m2，现有已建9条PE生产线，在建6条生产线

	储运工程
	原料存放区
	位于生产车间内

	
	成品存放区
	占地面积10931.9m2，位于厂房南侧，露天堆场

	辅助

工程
	办公区
	钢架结构，位于厂房内东南角

	公用

工程
	供水
	自来水管网供给

	
	排水
	排水采取雨污分流制，厂内排水采用分流制，雨水沿厂外排水沟排放；冷却水经循环水池+冷却机处理后循环利用，不外排；生活污水经中塑园区化粪池处理后排入园区污水管网，由湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后达标排放

	
	供电
	园区提供

	环保工程
	废气
	破碎粉尘通过集气罩收集经布袋除尘器处理后通过18m排气筒DA001高空排放；

2、挤出、造粒过程产生的废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理后通过18m排气筒DA001高空排放。

	
	废水
	生活污水经园区化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂；循环冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，不外排。

	
	固体废物
	已设置一个30m2的一般固废暂存间及一个10m2的危废暂存间，危险废物收集后交有资质的单位处置。


3.1.3现有项目产品方案

现有项目已建产能为年产1.8万吨高分子精深制品（1.8万t/aPE波纹管），属于阶段性验收，现有在建产能为年产1.2万吨高分子精深制品（1.2万t/aPE波纹管），建成后将按照相关要求完成环保手续，全部建成后实际产能为年产3万吨高分子精深制品（3万t/aPE波纹管）。
3.1.4现有项目主要原辅材料
根据现有项目验收数据，主要原辅材料见下表。

表3.1-4 现有项目原辅材料消耗表

	序号
	名称
	年耗量（t/a）
	备注

	
	
	现有已建
	现有在建
	全部建成后
	

	1
	再生塑料颗粒
	16947.0675
	11264.925
	28211.9925
	外购

	2
	消泡剂
	480
	420
	900
	外购

	3
	色母粒
	480
	420
	900
	外购

	4
	水
	924
	0
	924
	园区供水管网

	5
	电
	520万度/a
	260万度/a
	780万度/a
	园区供电系统


3.1.5现有项目主要生产设备
现有项目主要生产设备见下表。
表3.1-5 现有项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格（型号）
	数量（台）

	
	
	
	现有已建
	现有在建
	全部建成后

	1
	喂料机
	/
	9
	6
	15

	2
	挤出机
	SJPE-75/33、JPE-90/33、

SJPE-120/33、JPE-45/33、SJPE-30/25
	9
	6
	15

	3
	成型机
	DSC-300、DSC-600
	9
	6
	15

	4
	牵引机
	DSY-300、DSY-600
	9
	6
	15

	5
	切割机
	DSQ-300、DSQ-600
	9
	6
	15

	6
	堆放机
	DSD-300、DSD-600
	9
	6
	15

	7
	造粒机
	FD-150
	1
	0
	1

	8
	破碎机
	/
	1
	0
	1

	9
	真空泵
	SA2S-75PM PLUS
	1
	0
	1

	10
	冷水机
	HTS-50W
	1
	0
	1

	11
	风机
	/
	10
	6
	16


3.1.6现有项目平面布局
现有项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，租赁湖南中塑新材料科技有限公司现有闲置4#厂房，项目总用地面积21213.54m2。

项目主出入口设置在厂区东南侧，靠近公路，方便车辆及人员出入；办公生活区域位于厂区东南侧，生产区位于厂区北侧厂房，生产区内设置9条PE管生产线，原料区布置于生产区内南侧，成品区位于厂区南侧堆场。危废暂存间设置在厂房外西侧，同侧设置了造粒机、破碎机，真空泵、循环水池及排气筒设置在厂区东侧。

现有项目已设置1个排气筒，设置在4#厂房东侧。项目循环水池设置在4#厂房外东北角。在厂房外西侧设置一个30m2的一般固废暂存间、一个10m2的危废暂存间。

3.2现有项目生产工艺流程及产污节点
（1）现有项目生产工艺流程及产污环节

[image: image12.png]PRI

A





图3.1-1 现有项目PE管材生产工艺及产污节点图

[image: image13.png]BEBRE





图3.1-2 现有项目造粒生产工艺及产污节点图

（2）现有项目工艺流程简述

项目外购再生PE颗粒和色母，根据配比投入喂料机。此过程中加入的原辅料均为均匀颗粒，整套设备呈密闭状态，无颗粒物外排。搅拌均匀的物料进入挤出机进行热熔挤出成型。

挤出机采用电加热，会产生一定的有机废气以及废气处理产生的废活性炭。挤出后的管材经真空箱进行水冷后进入牵引机，形成产品。真空箱冷却水经循环使用，定期进行补充。

PE管生产过程会产生一定的边角废料，边角废料经破碎机破碎后（破碎时产生少量破碎粉尘）放入造粒机的进料斗，通过进料输送螺杆稳定地进入热熔，使得原料在熔融状态下经过螺纹块的剪切混炼充分的混合。此过程主要是物料的物理混合，通过电加热方式将造粒温度控制在180~200℃左右，并经过挤出工序挤出成条状，在此控制温度下，塑料颗粒不会发生分解反应。热熔工序挥发气体主要为非甲烷总烃，排放量较小，对PE管挤出机和造粒机采取封闭措施并且上方设置集气罩，将废气收集处理。

边角废料在单螺杆挤出机经过模头挤出成条状，在熔融挤出时，要经过铁丝滤网过滤掉物料中的杂质，再经过冷却槽水冷却，然后经过风机吹干，最后进入造粒机切成圆柱状颗粒。此过程中，冷却水是经过冷却循环水池循环使用，使水温保持低温，循环冷却水循环使用不排放，定期补充。再生塑料颗粒回用于PE管生产。
3.3现有项目主要污染源及采取的污染防治措施
3.3.1废气

1、现有项目废气产排情况
现有项目产生的主要废气为破碎粉尘、挤出废气、造粒废气。项目挤出废气、造粒废气主要来源于塑料热熔后挤出工序散发出来的塑料中有机烃类单体成分，主要成分因塑料种类不同而不同，废气成分复杂多变，其污染因子按VOCs（非甲烷总烃）计。

（1）破碎粉尘
项目产生的不合格品、边角料需经破碎机破碎，仅破碎成小块状物料，在破碎过程中，破碎机处于封闭状态，只有极少量碎料溅出，在产尘点设置集气罩，集气罩单独设置开关，集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由18m高排气筒排放（DA001）。

根据表3.3-2、3.3-4计算可得DA001排气筒颗粒物排放量为0.066t/a、0.042t/a，本次评价取最大值，即0.066t/a。
（2）挤出、造粒废气

项目PE管生产和造粒工艺均包含热熔挤出，热熔挤出工序会产生非甲烷总烃。挤出和造粒过程对各挤出机废气产生口、造粒机废气产生口进行集气罩收集，集气罩距离出气口较近，并采用半封闭收集，再经两级活性炭吸附装置处理后由18m排气筒DA001排放。

根据表3.3-2、3.3-4计算可得DA001排气筒非甲烷总烃的排放量为0.093t/a、0.026t/a，本次评价取最大值，即0.093t/a。
表3.3-1 现有工程废气排放及防治措施

	生产设施/排放源
	主要污染因子
	处理设施及排放去向

	破碎粉尘
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+18m排气筒（DA001）

	挤出、造粒废气
	VOCs
	集气罩+两级活性炭吸附装置+18m排气筒（DA001）


2、现有项目废气达标情况
根据建设单位委托湖南环景检测有限公司于2024年8月对现有项目进行的《湖南博泰管业有限公司年产3万吨高分子材料精深制品（阶段性）建设项目竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据，监测期间，企业正常运营，工况为85%（报告编号：HJJC2024034901）。

表3.3-2 现有项目验收废气监测结果表1
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	参考限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2024.4.23
	DA001排气筒
	标干流量
	4496
	4658
	4808
	/
	Nm3/h

	
	
	氯化氢
	实测浓度
	ND
	ND
	ND
	30
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	ND
	ND
	ND
	/
	kg/h

	
	
	二甲苯
	实测浓度
	ND
	ND
	ND
	/
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	ND
	ND
	ND
	/
	kg/h

	
	
	颗粒物
	实测浓度
	23.5
	21.2
	22.7
	30
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.11
	0.11
	0.11
	/
	kg/h

	
	
	非甲烷总烃
	实测浓度
	2.1
	2.1
	2.2
	100
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.009
	0.010
	0.011
	/
	kg/h

	
	
	臭气浓度
	排放浓度
	478
	549
	630
	2000
	无量纲


表3.3-3 现有项目验收废气监测结果表2
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	参考限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2024.4.23
	上风向
	颗粒物
	0.100
	0.082
	0.087
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	0.74
	0.71
	0.67
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	下风向1
	颗粒物
	0.131
	0.127
	0.144
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	1.2
	1
	1.1
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	下风向2
	颗粒物
	0.171
	0.186
	0.178
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	1.2
	1.2
	1.2
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	MF0012
	非甲烷总烃
	1.7
	1.6
	1.8
	10
	mg/m3


根据建设单位委托湖南环景检测有限公司于2025年8月13日对现有项目有组织废气和无组织废气进行采样监测，监测期间，企业正常运营，工况为100%（报告编号：HJJC2025071401）。

表3.3-4 现有项目常规废气监测结果表1
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	参考限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.8.13
	DA001排气筒
	标干流量
	2642
	2675
	2689
	/
	Nm3/h

	
	
	含氧量
	21
	21
	21
	/
	%

	
	
	氯化氢
	实测浓度
	ND
	ND
	ND
	30
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	ND
	ND
	ND
	/
	kg/h

	
	
	二甲苯
	实测浓度
	ND
	ND
	ND
	/
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	ND
	ND
	ND
	/
	kg/h

	
	
	颗粒物
	实测浓度
	27
	26
	27
	30
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.07
	0.07
	0.07
	/
	kg/h

	
	
	非甲烷总烃
	实测浓度
	0.77
	1.36
	1.12
	100
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	2.034*10-3
	3.638*10-3
	3.012*10-3
	/
	kg/h

	
	
	臭气浓度
	排放浓度
	309
	269
	355
	2000
	无量纲


表3.3-5 现有项目常规废气监测结果表2
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	参考限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	最大值
	
	

	2025.8.13
	上风向
	颗粒物
	0.032
	0.045
	0.037
	0.055
	0.055
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	0.72
	0.66
	0.63
	0.79
	0.79
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	下风向1
	颗粒物
	0.062
	0.072
	0.070
	0.084
	0.084
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	1.77
	1.66
	1.54
	0.93
	1.77
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	下风向2
	颗粒物
	0.097
	0.102
	0.110
	0.114
	0.114
	1.0
	mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	1.81
	1.64
	1.51
	0.84
	1.81
	4.0
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	无量纲

	
	MF0012
	非甲烷总烃
	0.93
	1.70
	1.64
	1.30
	1.64
	10
	mg/m3


由监测结果可知，现有项目有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值，臭气浓度最大排放浓度为355（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表2恶臭污染物排放标准限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。
3.3.2废水
现有项目主要产生的废水为生活污水、循环冷却水。具体治理措施见表3.3-6。
表3.3-6 废水排放及其治理措施

	排放源
	产生量（t/a）
	主要污染因子
	治理措施

	生活污水
	336t/a
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等
	依托中塑园区化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。

	循环冷却水
	/
	SS
	经循环池处理后循环使用不外排，定期补充损耗。


现有项目仅排放生活污水，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021）塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次可知，非重点排污单位间接排放的生活污水排放口无需监测，故项目常规监测中未进行废水监测。
3.3.3噪声
现有项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、挤出机、各类风机等，噪声源约70~90dB（A），企业已采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。

根据企业2025年8月13日的常规监测报告（报告编号：HJJC2025071401），现有项目厂界噪声结果如下表。

表3.3-7 现有项目噪声监测结果表

	采样时间
	采样点位
	时段
	检测结果dB（A）
	标准限值dB（A）

	2025.8.13
	厂界东外1m
	昼间
	54
	65

	
	
	夜间
	46
	55

	
	厂界南外1m
	昼间
	54
	65

	
	
	夜间
	47
	55

	
	厂界西外1m
	昼间
	54
	65

	
	
	夜间
	46
	55

	
	厂界北外1m
	昼间
	54
	65

	
	
	夜间
	47
	55


由上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.3.4固体废物
根据项目特点，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品及边角料、一般性废包装材料、回收粉尘等一般固废和废机油、废活性炭等危险废物，具体治理措施见下表。

表3.3-8 现有项目固体废物利用和处置情况

	序号
	类别
	产生量（t/a）
	废物属性
	处理方式

	
	
	现有已建
	现有在建
	全部建成后
	
	

	1
	生活垃圾
	4.5
	0
	4.5
	一般固废
	交由环卫部门处理

	2
	不合格品及边角料
	180
	120
	300
	一般固废
	收集后回用于生产

	3
	回收粉尘
	0.0513
	0.0342
	0.0855
	一般固废
	

	4
	一般性废包装材料
	3
	2
	5
	一般固废
	外售

	5
	废活性炭
	6.84
	4.56
	11.4
	危险废物，编号为HW49（900-041-49）
	交由汨罗万容固体废物有限公司处置

	6
	废机油
	0.06
	0.04
	0.1
	危险固废，编号为HW08（900-217-08）
	


3.3.5现有项目主要污染物排放汇总

现有项目主要污染物排放汇总情况见下表。

表3.3-8 现有项目主要污染物排放汇总表

	项目
	来源
	污染物名称
	处理方式
	排放量（t/a）
	排放方式

	
	
	
	
	现有已建
	现有在建
	全部建成后
	

	废气
	破碎粉尘
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器
	0.066
	0.044（按现有换算）
	0.11
	18m高DA001排气筒

	
	挤出造粒废气
	非甲烷总烃
	集气罩+两级活性炭吸附装置
	0.093
	0.062（按现有换算）
	0.155
	18m高DA001排气筒

	废水
	生活污水
	CODcr
	园区化粪池
	/
	/
	/
	排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂

	
	
	NH3-N
	
	/
	/
	/
	

	
	循环冷却水
	SS
	循环池
	/
	/
	/
	循环使用不外排

	固体废物
	员工
	生活垃圾
	垃圾收集桶、环卫定期清运
	4.5
	0
	4.5
	/

	
	生产车间
	一般性废包装材料
	交资源回收单位回收利用
	3
	2
	5
	/

	
	
	不合格品及边角料
	收集后回用于生产
	180
	120
	300
	/

	
	
	回收粉尘
	
	0.0513
	0.0342
	0.0855
	/

	
	废气处理
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，定期交由汨罗万容固体废物有限公司处置
	6.84
	4.56
	11.4
	/

	
	设备维护
	废润滑油
	暂存于危废暂存间，定期交由汨罗万容固体废物有限公司处置
	0.06
	0.04
	0.1
	/

	噪声
	生产设备、各类机泵
	噪声
	隔声、基础减振、消声等
	/
	/
	/
	/


3.4环保投诉及处罚情况

现有项目建成投运以来未受到环保投诉，未受到环保部门的处罚。
3.5现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施
通过对项目区现场勘查，现有项目存在的主要问题及解决方案见下表。

表3.5-1 现有项目存在的主要问题及整改要求
	序号
	现有项目存在的主要问题
	解决措施

	1
	经过对现场的查勘，现有项目挤出废气集气罩设置不合理，废气收集效率低
	建议设置顶吸集气罩，结合软帘、挡板等柔性材料，贴近废气源形成封闭负压空间。

	2
	现有项目不合格品及边角料的破碎区域距离西侧居民较近
	本次扩建后，建设单位产生的全部不合格品及边角料均于本次扩建设置的破碎机区域进行破碎回用处理，远离西侧居民

	3
	现有项目未设置事故应急池
	建议于厂区内设置1座150m3的事故应急池


4、拟建工程

4.1拟建项目概况
4.1.1项目基本情况

项目名称：湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目；

建设单位：湖南博泰管业有限公司；

建设地点：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、3#、15#厂房（东经113.172923、北纬28.762725）；

建设性质：扩建；

主要建设内容及规模：项目新租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、3#、15#厂房，占地面积约30000m2，建筑面积26300m2，建设40条生产线及相关配套环保设施，新增年产1万吨管材、4000吨板材、1000吨管件，共计1.5万吨制品；
项目投资：项目总投资3000万元，其中环保投资46万元，占项目总投资的1.53%。

4.1.2项目组成

本次扩建项目拟在湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、15#、3#厂房（面积26300m2）新增40条生产线及相关配套环保设施。本项目工程组成见下表。

表4.1-1  工程建设一览表
	工程类别
	工程名称
	工程内容
	生产功能
	备注

	主体工程
	1#厂房
	1F，钢架结构厂房，占地面积13440m2
	建设10条板材生产线以及原料、成品暂存区域
	仅进行设备安装

	
	15#厂房
	1F，钢架结构厂房，占地面积3865.64m2
	建设10条管件生产线以及原料、成品暂存区域
	仅进行设备安装

	
	3#厂房
	1F，钢架结构厂房，占地面积8998.44m2
	建设20条管材生产线以及原料、成品暂存区域
	仅进行设备安装

	储运工程
	1#厂房原料区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约3075m2
	1#厂房南侧区域，作为1#厂房板材原料的储存转运
	/

	
	1#厂房成品区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约3075m2
	1#厂房北侧区域，作为1#厂房板材成品的储存转运
	/

	
	15#厂房原料区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约954m2
	15#厂房北侧区域，作为1#厂房板材原料的储存转运
	

	
	15#厂房成品区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约888m2
	15#厂房南侧区域，作为1#厂房板材成品的储存转运
	

	
	3#厂房原料区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约2115m2
	3#厂房东侧区域，作为1#厂房板材原料的储存转运
	/

	
	3#厂房成品区
	1F，钢架结构厂房，占地面积约1545m2
	3#厂房西侧区域，作为1#厂房板材成品的储存转运
	/

	
	运输
	物料厂内运输主要采用叉车，厂外运输采用汽车
	新建

	辅助工程
	办公区
	位于3#厂房西南角，占地面积30m2
	员工办公
	依托现有

	
	门卫室
	位于厂区东侧，占地面积25m2
	车辆人员进出管理
	依托中塑公司现有

	公用工程
	供电
	工业园电网供给
	依托

	
	给水
	由园区自来水管网供应
	

	
	供热
	设备采用电加热
	新建

	环保工程
	废气治理设施
	破碎废气
	密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒（DA002）
	新建

	
	
	有机废气（1#厂房板材挤出冲模废气、15#厂房管件注塑冲模废气、3#厂房管材挤出废气）
	密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置2#+18m高排气筒（DA003）
	新建

	
	噪声治理设施
	噪声治理
	选择低噪声设备，合理布设各类高噪声设备，并采取隔声、减振措施
	/

	
	废水治理设施
	生活污水
	经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	新建

	
	
	冷却水
	冷却水在循环水池+冷却机冷却后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排
	新建

	
	固废治理设施
	垃圾池
	交由环卫部门定期清运
	新建

	
	
	危废暂存间（10m2）
	经暂存后交由资质单位处理
	依托

	
	
	一般固废暂存区（30m2）
	综合利用，合理处置
	依托


4.1.3项目产品方案

项目产品方案见下表。

表4.1-2  项目产品方案一览表

	序号
	产品
	单位
	产量
	规格

	1
	管材
	t/a
	10000
	PE、PP  ϕ20~630mm

	2
	板材
	t/a
	4000
	PE、PP

	3
	管件
	t/a
	1000
	PE、PP

	备注：禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。


4.1.4项目主要原辅材料及能源消耗

项目主要原材料消耗及资源能源消耗情况见下表。

表4.1-3 项目主要原辅材料及资源能源消耗情况表

	序号
	名称
	年耗量（t）
	最大存放量（t）
	来源
	形态
	包装方式
	储存位置

	1
	主料
	PE再生塑料颗粒
	6505.366
	100
	外购
	粒状
	吨包
	1#厂房、15#厂房、3#厂房原料区

	2
	
	PP再生塑料颗粒
	2000
	50
	外购
	粒状
	吨包
	

	3
	
	PE再生塑料片料
	4000
	50
	外购
	片状
	吨包
	

	4
	
	PP再生塑料片料
	1500
	30
	外购
	片状
	吨包
	

	5
	辅料
	色母料
	350
	30
	外购
	粒状
	袋装、25kg
	

	6
	
	消泡剂
	350
	30
	外购
	粒状
	袋装、25kg
	

	7
	能源
	水
	2760
	市政管网供给

	8
	
	电
	550万度/a
	园区变电站供给、中塑园区光伏发电供给

	9
	耗材
	活性炭
	10
	外购
	固体
	25kg/袋
	不储存，一次性更换

	10
	
	矿物油
	0.1
	外购
	液体
	桶装
	仓库


备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料，但再生塑料均来源于合法塑料回收企业，且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物，不使用进口废塑料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录（2015版）》中所列的危险化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目原辅材料通过汽车运输至厂区内。同时，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：
（1）PE塑料（聚乙烯）：聚乙烯为典型的热塑性塑料，无臭、无味、无毒，成型加工的PE塑料均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万~100万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为132-135℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。

聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。

聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，具有优良的耐化学腐蚀性、优良的电绝缘性以及耐低温性的热塑性聚合物。广泛的应用于电器工业、化学工业、食品工业、机器制造业及农业等方面。

（2）PP塑料（聚丙烯）：具有良好的耐热性，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的PP的熔点为160-175℃，分解温度为320℃，但在注塑加工时温度设定不能超过 275℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。

PP 是最轻的一种塑料，密度为0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%，成型温度160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP 有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP 材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。

（3）色母：color concentrate，是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小，是应用广泛、发展前景好的塑料着色方法。

（4）消泡剂：又叫塑料干燥剂、除潮母料、吸水母料，广泛用于注塑、拉丝、吹膜、拔管等塑料制品的生产过程中。

4.1.5项目主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表4.1-4 项目主要生产设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	管材生产线

	1
	单螺杆挤出机
	SJ25/25单螺杆色标线挤出机(AC1.5KW)、SJ30/25单螺杆色标线挤出机(AC2.2KW)
	套
	20

	2
	三层共挤管材模具
	ϕ20~630mm
	套
	20

	3
	管材真空定型箱
	ϕ20~630mm
	套
	20

	4
	喷淋冷却水箱
	/
	套
	40

	5
	管材伺服牵引机
	ϕ20~630mm二爪、三爪、肆爪
	套
	20

	6
	无屑切割机
	ϕ20~630mm
	套
	20

	7
	堆放机
	ϕ20~630mm
	套
	20

	管件生产线

	8
	注塑机
	/
	套
	10

	9
	管件模具
	/
	套
	10

	10
	堆放架
	/
	套
	10

	板材生产线

	11
	挤出主机
	螺杆挤出机
	套
	10

	12
	过滤网
	金属筛网
	套
	10

	13
	板材模具
	/
	套
	10

	14
	压片机
	三辊压光机
	套
	10

	15
	输送台
	/
	套
	10

	16
	牵引机
	/
	套
	10

	17
	切断机
	/
	套
	10

	18
	堆放机
	/
	套
	10

	公用

	19
	真空泵
	/
	套
	2

	20
	冷水机
	/
	套
	4

	21
	破碎机
	/
	台
	1


由《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

产能核算：本项目共设置20条管材生产线，生产线关键设备挤出机的挤出速度为70kg/h，项目工作时间为300天24小时三班制，则单条生产线最大设计规模为504吨/年，20条生产线规格为10800吨/年，总设计规模为10000吨/年，根据该设备设计产能，可满足项目生产需求。

本项目共设置10条管件生产线，生产线关键设备注塑机的生产速度为15kg/h，项目工作时间为300天24小时三班制，则单条生产线最大设计规模为108吨/年，10条生产线规格为1080吨/年，总设计规模为1000吨/年，根据该设备设计产能，可满足项目生产需求。
本项目共设置10条板材生产线，生产线关键设备挤出主机的挤出速度为60kg/h，项目工作时间为300天24小时三班制，则单条生产线最大设计规模为432吨/年，10条生产线规格为4320吨/年，总设计规模为4000吨/年，根据该设备设计产能，可满足项目生产需求。
4.1.6公用工程

（1）给水

项目供水依托自来水管网供给，供厂区生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需求。本项目用水情况如下表所示。

表4.1-5 项目用水明细一览表

	序号
	用水点
	单位用水量
	总水量
	用途

	1
	生活用水
	3.8m3/天
	1140m3/a
	员工用水

	2
	冷却用水
	5.4m3/天（补水）
	1620m3/a
	冷却系统补水

	合计
	9.2m3/天
	2760m3/a
	/


（2）排水

本项目冷却水循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排；外排废水仅为生活污水，生活污水产生量约为3.04m3/d（912m3/a），生活污水经中塑园区化粪池预处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。厂房四周设有雨水沟，雨水经收集排入园区雨水管网。
（3）供电

本项目用电来源依托新市镇市政电网，供电容量为250kVA。

（4）储运系统

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。项目厂外的运输主要依赖社会运输力量。原辅材料、成品储存于本项目各个厂房内。

（5）消防

厂内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

（6）劳动定员

本项目实行24小时3班工作制，年工作300天。项目需新增职工人数30人。

4.2工艺流程

本项目产品为管材、板材和管件。

1、管材生产线

[image: image14.emf]冷却

挤出

噪声、有

机废气

破

碎

噪声、

粉尘

真空定型

冷却水

噪声、边角料

切割修整

人工检验

不合格品

循环池

管材

回用

再生

PP

颗粒、

PE

颗

粒、

PP

片料、

PE

片

料、色母料、消泡剂


图4.2-1 管材生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：
（1）配料挤出：本项目外购再生PE颗粒、PP颗粒、PE片料、PP片料、色母和消泡剂，根据配比投入整套挤出机包含的喂料装置。此过程中加入的原辅料均为均匀颗粒/片状，整套设备呈密闭状态，无粉尘外排。混合搅拌均匀的物料进入挤出机主体进行热熔挤出，通过配套模具成型。

挤出机采用电加热，原料熔化为浆状，但未达塑料粒子的裂解温度，成分基本不发生变化，但在高温下有轻微裂解后产生的少量有机废气。

（2）真空定型、冷却：挤出成型后的管材经真空定型箱定型后经喷淋冷却水箱进行直接水冷，冷却水经循环水池冷却后循环使用，定期进行补充。
（3）切割修整、人工检验、打包入库：将成型的管材通过牵引机送至无屑切割机中，通过数控系统切割出规格长度的管材，经人工检验后经堆放机打包入库，切割产生的边角料、检验产生的不合格品分拣至破碎机破碎，破碎后的原料与外购原料一起重新混合进入生产工序。

2、板材生产线

[image: image15.emf]压光冷却

挤出

噪声、有

机废气

破

碎

噪声、

粉尘

冲模

冷却水

噪声、边角料 切断

人工检验

不合格品

循环池

板材

回用

滤网过滤

噪声、有

机废气

再生

PP

颗粒、

PE

颗

粒、

PP

片料、

PE

片

料、色母料、消泡剂


图4.2-2 板材生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：
（1）配料挤出、过滤：本项目外购再生PE颗粒、PP颗粒、PE片料、PP片料、色母和消泡剂，根据配比投入整套挤出主机包含的喂料装置。此过程中加入的原辅料均为均匀颗粒/片状，整套设备呈密闭状态，无粉尘外排。混合搅拌均匀的物料进入挤出主机主体进行热熔挤出后经金属过滤网过筛后进入模具。
挤出主机采用电加热，原料熔化为浆状，但未达塑料粒子的裂解温度，成分基本不发生变化，但在高温下有轻微裂解后产生的少量有机废气。

（2）冲模、冷却：挤出过滤后的物料送入特定模具定型后，采用压片机进一步压光定型并冷却，此处为间接水冷，冷却水于压片机空心辊筒内作用后返回循环水池，经循环水池冷却后循环使用，定期进行补充。
（3）切断、人工检验、打包入库：将成型的板材通过牵引机送至切断机中，通过数控系统切割出规格长度的板材，经人工检验后经堆放机打包入库，切割产生的边角料、检验产生的不合格品分拣至破碎机破碎，破碎后的原料与外购原料一起重新混合进入生产工序。

3、管件生产线

[image: image16.emf]注塑

冲模

冷却

开模

人工检验

不合格品

管件

噪声、有

机废气

噪声、有

机废气

冷却水

循环池

破

碎

噪声、

粉尘

回用

再生

PP

颗粒、

PE

颗

粒、

PP

片料、

PE

片

料、色母料、消泡剂


图4.2-3 管件生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

（1）注塑：本项目外购再生PE颗粒、PP颗粒、PE片料、PP片料根据配比投入整套注塑机包含的喂料装置。此过程中加入的原辅料均为均匀颗粒/片状，整套设备呈密闭状态，无粉尘外排。原料进入注塑机仓室，经电加热后，原料呈熔融状态。物料温度在230℃左右，时间为不超过40秒。

（2）冲模成型：熔融的物料、通过模具成型，物料温度在230℃左右，时间为25秒。

（3）模内冷却：初步成型后的半成品通过模具内机器夹套循环冷却水间接冷却。

（4）开模、人工检测、打包入库：待半成品冷却后打开模具检查产品，人工将不合格品分拣至破碎机破碎，破碎后的原料与外购原料一起重新混合进入生产工序。合格品打包至堆放架入库待售。
本次扩建无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料，但再生塑料均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。
本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表4.2-1 本项目营运期污染环节

	污染类型
	污染物
	污染因子
	产污节点
	处理措施

	废气
	破碎废气
	颗粒物
	破碎
	密闭负压收集+布袋除尘器+18m高排气筒（DA002）

	
	1#厂房板材挤出冲模废气
	非甲烷总烃
	挤出
	密闭式集气罩+两级活性炭吸附2#+18m高排气筒（DA003）

	
	15#厂房管件注塑冲模废气
	非甲烷总烃
	注塑
	

	
	3#厂房管材挤出废气
	非甲烷总烃
	挤出
	

	废水
	生活污水
	CODcr、SS、NH3-N等
	员工生活
	经中塑园区化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理

	
	冷却水
	SS
	冷却
	经循环水池+冷却机冷却处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排

	噪声
	生产噪声
	机械噪声
	生产设备
	减振、隔声、距离衰减

	固废
	生产过程
	循环水池沉渣
	沉渣
	外售综合利用

	
	
	一般性废包装材料
	原材料包装物
	

	
	
	不合格品及边角料
	裁切、检验
	回用于生产

	
	
	回收粉尘
	废气处理
	

	
	
	废活性炭
	废气处理
	暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置

	
	
	废矿物油
	设备保养
	

	
	生活过程
	生活垃圾
	员工生活
	由环卫部门回收处理


4.3相关工程平衡

4.3.1水平衡

本项目用水主要来源于生活用水和冷却用水。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用吸尘器机械清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活用水

本项目职工30人，不提供食宿，根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）参照国家行政机构办公楼的标准，员工生活用水量按38m3/人·a计，则职工生活用水量1140m3/a（3.8m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为912m3/a（3.04m3/d）。本项目员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

本项目生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却及挤出机设备冷却。

（2）冷却水

项目管材冷却、设备冷却均采用直接热交换冷却的方式，管件、板材冷却采用间接热交换冷却的方式，冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，则定期补充损耗水，不外排。本项目有循环水池规格约200m3，其有效容积为180m3，故循环量为180m3/d，每天蒸发量按3%计算，则损耗量为5.4m3/d，补充水量约为5.4m3/d（1620m3/a）。

项目水平衡图如下图所示。


[image: image17.emf]生活用水

化粪池

1140

新鲜用水

2760

损耗

228

912

912

冷却水

循环水池

1620

损耗

1620

湖南汨罗高新

技术产业开发

区（循环园区

）污水处理厂

54000

54000

图4.3-1 水平衡图（单位：t/a）

4.3.2物料平衡

项目物料平衡表如下图所示。

表4.3-1 物料平衡表（单位：t/a）

	序号
	输入过程
	输出过程

	
	物料名称
	数量
	物料名称
	数量

	1
	PE再生塑料颗粒
	6505.366
	管材
	10000

	2
	PP再生塑料颗粒
	2000
	板材
	4000

	3
	PE片料
	4000
	管件
	1000

	4
	PP片料
	1500
	非甲烷总烃
	5.336

	5
	色母料
	350
	粉尘
	0.203

	6
	消泡剂
	350
	本项目不合格品及边角料
	240

	7
	本项目不合格品及边角料
	240
	
	

	8
	现有工程不合格品及边角料
	300
	
	

	9
	回收粉尘
	0.173
	
	

	总计
	15245.539
	总计
	15245.539



[image: image18.emf]生产

装置

PE

再生塑料颗粒：

6505.366

PP

再生塑料颗粒：

2000

PE

片料：

4000

PP

片料：

1500

色母料：

350

消泡剂：

350

G

：

非甲烷总烃：

5.336

粉尘：

0.203

S

：

本项目不合格品及边角料：

240

回用：

本项目不合格品及边角料

240

现有工程不合格品及边角料

300

回收粉尘

0.173

产品：管材

10000

板材

4000

管件

1000


图4.3-2 物料平衡图（单位：t/a）

4.4工程污染源分析

4.4.1施工期污染源分析

本项目选址于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东。根据现场勘查，本项目利用现有已建厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

（1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废物主要为厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。本项目施工期间产生的废气主要为运输车辆产生的道路扬尘；施工器械及运输车辆排放的燃油废气。均为间歇性无组织排放。

①道路扬尘

项目建设过程中原材料运输会产生道路扬尘，运输产生的扬尘主要与路面积尘量有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。建设单位需对运输车辆加盖篷布，严禁超载。

②施工废气

施工期间施工机械与运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOx、SO2、碳氢化合物等，对环境空气会产生一定的不良影响。

③装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

（2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按145L/人·d计，高峰期施工人数为10人，则生活用水量约为1.45m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为1.16m3/d。主要污染物浓度CODcr 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，污染产生量分别为CODcr 0.36kg/d、BOD5 0.24kg/d、SS0.3kg/d、NH3-N0.048kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经园区化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。
（3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，噪声强度均在75～85dB（A）之间。

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾。

高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约2.5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

（5）生态影响

本项目场地为已建厂房，地面多为水泥硬化，本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

4.4.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目产品冷却水及设备冷却水定时补充损耗捞渣，不外排。废水主要来源于生活污水，根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用吸尘器机械清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

本项目职工30人，不提供食宿，根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）参照国家行政机构办公楼的标准，员工生活用水量按38m3/人·a计，则职工生活用水量1140m3/a（3.8m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为912m3/a（3.04m3/d）。本项目员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。据类比，项目生活污水污染物产生源强情况为：CODcr 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油100mg/L。
2、废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气；项目使用原料均为均匀颗粒/片状，且整套设备呈密闭状态，故物料投入、混合过程无粉尘外排；主要废气为破碎工段产生的粉尘，挤出工段、冲模、注塑工段产生的非甲烷总烃。项目车间均为封闭车间，车间内废气收集均采用密闭式集气罩。
（1）粉尘
①切割工序粉尘
本项目挤出好的材料由无屑切割机/切断机进行快速裁切，根据本项目使用塑料材质特性，PP（聚丙烯）和PE（聚乙烯）塑料本身具有较低的表面能和较好的韧性，这使得它们在切割过程中不易产生碎屑和粉尘；此外，这两种材料的分子结构较为紧密，这也减少了切割时产生的微小颗粒。另一方面，项目使用切割设备能够精确控制切割过程，减少不必要的摩擦和热量产生，从而降低粉尘的生成。故切割工序产生的粉尘量极少，可忽略不计。
②破碎工序粉尘

建设单位产生的不合格品、边角料需经破碎机破碎，在破碎过程中，破碎机处于封闭状态，只有极少量碎料溅出，建设单位拟在进料口上方设置密闭集气罩，收集的粉尘引至一套袋式除尘器处理后由18m高排气筒排放（DA002）。
集气效率不低于90%，风机风量为2000m3/h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册，本项目破碎的产污系数如下：
表4.4-2 破碎工序产排污系数一览表
	工段名称
	原料名称
	产品名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	治理技术名称
	末端治理技术平均去除效率（%）

	/
	废PP/PE
	再生塑料粒子
	干法破碎
	所有规模
	颗粒物
	克/吨-原料
	375
	袋式除尘
	95


本项目破碎工序年运行时间为1200h；根据建设方提供的资料，本项目管材生产线不合格品+边角料的产生量为产品总量的1%，即150t/a，板材生产线不合格品+边角料产生量为产品总量的1%，即40t/a，管件生产线不合格品产生量为产品总量的5%，即50t/a。根据上述产排污系数表，则本项目破碎粉尘产生量约0.09t/a，有组织产生量0.081t/a（0.135kg/h，67.5mg/m3），布袋除尘器对颗粒物的处理效率为95%，有组织排放量0.004t/a，无组织排放量为0.009t/a；本次扩建后，现有工程中产生的不合格品及边角料均在本次扩建破碎机区域进行破碎处理，故扩建后，全厂破碎粉尘产生量约0.203t/a，有组织产生量0.182t/a（0.152kg/h，75.938mg/m3），布袋除尘器对颗粒物的处理效率为95%，有组织排放量0.009t/a（0.008kg/h，3.797mg/m3），无组织排放量为0.020t/a（0.017kg/h）。

（2）有机废气
项目管材、板材、管件生产中热熔挤出、注塑、冲模工序会产生有机废气，因现有项目为PE管生产，原辅材料仅PE，与本次扩建不一致，故本次评价不采取现有类比。参照《废塑料预处理行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（中国资源综合利用 李飞 2019年1月）中的数据，PP、PE挤出过程中产生烷烃类及烯烃类气体，以非甲烷总烃表征，挤出过程中有机废气排放系数为0.35kg/t原料。

本项目年产10000吨管材、4000吨板材、1000吨管件，共计15000吨塑料制品，其原料使用量为15245.539t/a，则本项目非甲烷总烃的产生量为5.336t/a（0.741kg/h）。其中1#厂房年产4000吨板材，其原料使用量为4041.43t/a，非甲烷总烃的产生量为1.415t/a（0.197kg/h），无组织排放量为0.142t/a（0.02kg/h）；15#厂房年产1000吨管件，其原料使用量为1050.386t/a，非甲烷总烃的产生量为0.367t/a（0.051kg/h），无组织排放量为0.037t/a（0.005kg/h）；3#厂房年产10000吨管材，其原料使用量为10153.723t/a，非甲烷总烃的产生量为3.554t/a（0.494kg/h），无组织排放量为0.355t/a（0.049kg/h）。

建设单位拟设置一套两级活性炭吸附装置2#用于3个厂房有机废气的处理，处理后的废气经18m高DA003排气筒排放；1#厂房设置的风机风量为10000m3/h、15#厂房风机风量为10000m3/h、3#厂房风机风量为20000m3/h，总风机风量为40000m3/h，参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，一级活性炭吸附对非甲烷总烃的处理效率为50%（参照集中再生并活化），两级活性炭吸附处理效率取75%，则本项目非甲烷总烃产生量为5.336t/a（0.741kg/h），有组织产生量为4.802t/a（0.667kg/h，16.675mg/m3），有组织排放量1.201t/a（0.167kg/h，4.169mg/m3），无组织排放量为0.534t/a（0.074kg/h）。

项目挤出、注塑时产生的有机废气，除上述污染物外，还伴随会产生一定异味——恶臭，由于挤出机、注塑机机头废气集气罩收集不可能完全，会有少量的恶臭气体散发进入车间，生产中除提高集气罩的收集率外，还须加强车间通风，可在车间四周设置通风排气扇，将少量恶臭气体排放出车间，以保持较好的车间环境空气质量。

综合上述废气分析可知，本项目营运期内废气产排情况分析详见下表。

表4.4-4 本项目营运期废气产排情况一览表

	排放源
	污染物
	排放形式
	产生情况
	排放情况

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量

t/a

	有机废气
	非甲烷总烃
	有组织
	16.675
	0.667
	4.802
	4.169
	0.167
	1.201

	
	
	无组织
	/
	0.074
	0.534
	/
	0.074
	0.534

	破碎粉尘
	颗粒物
	有组织
	75.938
	0.152
	0.182
	3.797
	0.008
	0.009

	
	
	无组织
	/
	0.017
	0.020
	/
	0.017
	0.020


非正常排放废气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义，“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑布袋除尘器、活性炭吸附装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。

表4.4-5 本项目非正常排放参数表

	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	DA002排气筒
	布袋除尘器失效
	颗粒物
	0.152
	75.938
	1
	0~1

	DA003排气筒
	活性炭吸附装置失效
	非甲烷总烃
	0.667
	16.675
	1
	0~1


（3）噪声污染源

本项目生产线使用的设备较多也较为集中，运行时会产生一定的噪声。主要的噪声设备为挤出机、破碎机、风机、水泵等。项目各噪声设备的源强具体见下表。

表4.4-6 项目的主要噪声源强表 单位：dB（A）

	序号
	噪声源
	声压级
	数量

	1
	破碎机
	90dB(A)
	1台

	2
	单螺杆挤出机
	85dB(A)
	20套

	3
	管材真空定型箱
	70dB(A)
	20套

	4
	管材伺服牵引机
	75dB(A)
	20套

	5
	无屑切割机
	80dB(A)
	20套

	6
	注塑机
	80dB(A)
	10套

	7
	挤出主机
	85dB(A)
	10套

	8
	压片机
	75dB(A)
	10套

	9
	牵引机
	75dB(A)
	10套

	10
	切断机
	80dB(A)
	10套

	11
	风机
	85dB(A)
	4台

	12
	真空泵
	80dB(A)
	2台

	13
	冷水机
	80dB(A)
	4台


（4）固体废物污染源

本项目营运期中，产生的固体废物主要包括生活垃圾、循环水池沉渣、不合格品及边角料、回收粉尘、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭等危险废物。

①生活垃圾

本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），经收集后交由环卫部门处理。

②循环水池沉渣
根据建设单位提供的资料，本项目循环水池的沉渣产生量约为0.1t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。（一般固废代码：292-099-S17）。
③不合格品及边角料
根据建设方提供的资料，本项目管材生产线不合格品+边角料的产生量为产品总量的1%，即150t/a，板材生产线不合格品+边角料产生量为产品总量的1%，即40t/a，管件生产线不合格品产生量为产品总量的5%，即50t/a。不合格品和边角料收集后破碎回用于生产。（一般固废代码：292-099-S17）

④回收粉尘
根据工程分析可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为0.077t/a，扩建后布袋除尘器收集的粉尘量为0.173t/a，这部分收集到的粉尘可回用于生产。（一般固废代码：292-099-S17）
⑤一般性废包装材料
本根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为2.5t/a，收集后外售综合利用。（一般固废代码：900-099-S17）
⑥废矿物油

项目机器维修会产生极少量的废矿物油，其产生量约为0.1t/a，按《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。收集后送有资质单位处理。
⑦废活性炭

项目用活性炭吸附脱附处理有机废气，本项目共设置1套二级活性炭吸附装置，活性炭对VOCs的最大饱和吸附量按25%计，根据废气分析，本项目活性炭吸附装置对VOCs的吸附量约为3.601t，则需活性炭为14.404t，每套活性炭量填充量为1.5t，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，每年需更换10次，则活性炭吸附装置产生的废活性炭量（含吸附的有机废气）为18.601t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，分类编号为HW49，代码为900-039-49。收集后送有资质单位处理。
表4.4-7 项目固废产生处置情况表

	序号
	类别
	产生量t/a
	固废代码
	处理方式

	1
	生活垃圾
	4.5
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门处理

	2
	循环水池

沉渣
	0.1
	一般固废

900-099-S59
	外售综合利用

	3
	一般性废包装材料
	2.5
	一般固废

900-099-S59
	

	4
	不合格品及边角料
	240
	一般固废

900-003-S17
	回用于生产

	5
	回收粉尘
	0.077
	一般固废

900-099-S17
	

	6
	废矿物油
	0.1
	危险废物，编号为HW08（900-214-08）
	收集后暂存于危废间，定期交由有危废处理资质单位统一处理

	7
	废活性炭
	18.601
	危险废物，编号为HW49（900-039-49）
	


表4.4-8 项目危险废物产生处置情况统计表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生来源
	形态
	主要有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	0.1
	设备维修
	液体
	油类
	一年
	T，I 
	暂存于危废暂存间、定期交由有资质单位处置

	2
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	18.601
	废气处理
	固体
	吸附有机废气
	一季度
	T
	


4.5污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。
表4.5-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	核算

方案
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率%
	核算

方案
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	破碎粉尘
	颗粒物
	有组织
	产污系数法
	75.938
	0.152
	0.182
	密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒（DA002）
	95
	产污系数法
	3.797
	0.008
	0.009
	1200

	
	
	无组织
	
	/
	0.017
	0.020
	
	
	
	/
	0.017
	0.020
	

	有机废气
	非甲烷总烃
	有组织
	产污系数法
	16.675
	0.667
	4.802
	密闭式集气罩+两级活性炭吸附+18m高排气筒（DA003）
	75
	产污系数法
	4.169
	0.167
	1.201
	7200

	
	
	无组织
	
	/
	0.074
	0.534
	
	
	
	/
	0.074
	0.534
	

	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理工艺
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	产生废水量（m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	排放废水量（m3/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	生活污水（排入外环境）
	CODcr
	912
	300
	0.274
	经化粪池预处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	912
	30
	0.02736
	7200

	
	BOD5
	
	200
	0.182
	
	
	10
	0.00912
	

	
	氨氮
	
	25
	0.023
	
	
	1.5（3）
	0.00274
	

	
	SS
	
	250
	0.228
	
	
	10
	0.00912
	

	
	动植物油
	
	100
	0.091
	
	
	1
	0.00091
	

	固废
	固废种类
	固废名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	处置措施

	
	员工生活
	生活垃圾
	4.5
	0
	收集后交由环卫部门清运处置

	
	一般工业固废
	循环水池沉渣
	0.1
	0
	外售综合利用

	
	
	一般性废包装材料
	2.5
	0
	

	
	
	不合格品及边角料
	240
	0
	回用于生产

	
	
	回收粉尘
	0.077
	0
	

	
	危险废物
	废矿物油
	0.1
	0
	收集后暂存于危废间，定期交由有危废处理资质单位统一处理

	
	
	废活性炭
	18.601
	0
	

	噪声
	设备噪声
	隔声、减振、消声，厂界达到（GB12348-2008）3类标准


4.6扩建前后污染物排放变化情况

表4.6-1 扩建前后污染物排放变化情况表

	项目
	污染物
	扩建前排放量（固废为产生量）（t/a）
	本工程（t/a）
	以新带老削减量（t/a）
	排放增减量（固废为产生量）（t/a）
	扩建后总排放量（固废为产生量）（t/a）

	
	
	
	产生量
	消减量
	排放量
	
	
	

	废气
	颗粒物
	0.11
	0.090
	0.077
	0.013
	0.094
	-0.081
	0.029

	
	非甲烷总烃
	0.155
	5.336
	3.601
	1.735
	/
	+1.735
	1.89

	废水（排入外环境）
	废水量
	420
	912
	0
	912
	/
	+912
	1332

	
	CODcr
	0.013
	0.319
	0.292
	0.027
	/
	+0.027
	0.04

	
	NH3-N
	0.001
	0.027
	0.024
	0.003
	/
	+0.003
	0.004

	固废
	生活垃圾
	4.5
	4.5
	0
	0
	/
	+4.5
	9.0

	
	循环水池沉渣
	0
	0.1
	0
	0
	/
	+0.1
	0.1

	
	一般性废包装材料
	5
	2.5
	0
	0
	/
	+2.5
	7.5

	
	不合格品及边角料
	300
	240
	0
	0
	/
	+240
	540

	
	回收粉尘
	0.0855
	0.077
	0
	0
	-0.0105
	+0.0875
	0.173

	
	废矿物油
	0.1
	0.1
	0
	0
	/
	+0.1
	0.2

	
	废活性炭
	11.4
	18.601
	0
	0
	/
	+18.601
	30.001


5、建设项目区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经 112°51′～113°27′，北纬 28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。园区内道路以交通性道路为主，综合性道路为辅，整体采取方格网形式布置，局部随地形自由环形布置，形成三横二纵的路网骨架，道路等级以主干路、次干路、支路三级划分。
本项目拟定厂址位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、15#、3#厂房（东经113.172923、北纬28.762725）。其地理位置详见附图1。
5.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7 度。
5.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C，极端最低气温-14.3°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

5.1.4水文条件

本项目所涉及的河流主要为汨罗江和湄江河。

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5 月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12 月）。

湄江河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。

本项目生活污水经湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理达标后的尾水经专管排入汨罗江，排放口至下游6km段属于湖南汨罗江国家湿地公园湿地生态恢复重建区，为渔业用水区。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂在汨罗江的排污口坐标 E113°7'8.028''， N28°47'51.825''。
5.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。

5.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

5.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

5.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

5.2汨罗高新技术产业开发区概况

5.2.1园区发展背景

汨罗高新技术产业开发区前身为1992年湖南省发改委批准成立的改革开放经济试点小区，1994年湖南省人民政府以〔1994〕5号文件正式批准为省级经济开发区，是2006年国家发改委第8号公告通过审核的第十批省级开发区，2006年第19号公告明确了湖南汨罗工业园区由城西片区（1.5km2）和新市片区（4.185km2）两部分组成，总面积为5.685km2；2007 年，湖南汨罗工业园被确定为国家首批城市矿产示范基地；2011年3月湖南汨罗循环经济产业园确定为国家循环经济标准化试点单位；2012年经湖南省人民政府批准更名为湖南汨罗循环经济产业园区。

汨罗市委市政府于2014年对湖南汨罗循环经济产业园区进行调扩区，调扩区后园区由新市片区和弼时片区组成，并于2015年2月4日取得了湖南省发展和改革委员会《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》（湘发改函〔2015〕45号）。根据湖南省发展和改革委员会关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函：到2020年，园区规划面积由原5.685km2调整至9.6291km2。根据《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告），园区核准面积为9.1913km2（其中新市片区为6.3738km2 ，弼时片区为2.8175km2）。根据湖南省人民政府于2018年1月23日关于设立9个高新技术产业开发区的批复，湖南汨罗循环经济产业园区已更名为汨罗高新技术产业开发区，更名后园区的核准面积不变。

汨罗市委市政府于2019年对汨罗高新技术产业开发区进行调扩区，调扩区后园区总规划面积为9.3913km2（新市片区西片区调出0.42km2 至新市片区东片区并新增0.2km2，弼时片区与2018 年核准的范围保持一致）。

2022 年8月2日，《湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）核准了汨罗高新技术产业开发区边界面积及四至范围：总面积951.43公顷，由3个区块组成，区块一（新市片西片区）453.58公顷，四至范围为东至新市街，南至金塘路，西至武广东路，北至汩江大道；区块二（新市片东片区）216.09公顷，四至范围为东至湄江路，南至金塘路，西至G107国道，北至汩新大道；区块三（弼时片）281.76公顷，四至范围为东至富强路，南至坪上南路，西至坪上路，北至王家园路。

2023年10月19日，湖南省发展和改革委员会《关于同意汨罗高新技术产业开发区开展扩区前期工作的函》（湘发改函[2023]71号）。2023年11月21日湖南省自然资源厅《湖南省自然资源厅关于汨罗高新技术产业开发区扩区用地审核意见的函》，原则同意汨罗高新技术产业开发区在2022年经省人民政府同意核实其边界范围总面积951.43公顷的基础上，将592.24公顷依扩区程序调入四至边界范围。

2024年8月7日取得湖南省生态厅审查意见湘环评函〔2024〕41号“湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函”。根据《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》、《关于<汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函【2024】41号），扩区后，汨罗高新区规划总面积1543.67公顷，为一区两园，规划总范围包括：湖南汨罗循环经济产业园（新市片）西片区东至莲花路（规划路），南至车站大道（规划路），西至武广高铁，北至汨罗江大道路，规划面积为573.52公顷；湖南汨罗循环经济产业园（新市片）东片区东至湄江河，南至车站大道（规划路）以南600米，西至G107国道，北至汩新大道，规划面积为459.39公顷；湖南工程机械配套产业园（弼时片）东至原G107国道，南至三角塘路以南300米，西至万家丽北路（规划路），北至新G107路，规划面积为510.76公顷。

5.2.2园区规划概况
（1） 规划范围

最新规划年限为2022-2035年。汨罗高新技术产业开发区由新市片区和弼时片区组成，总规划总面积为1543.67公顷，其中新市片区规划总面积为1032.91公顷，弼时片区为510.76公顷，规划四至范围见表5.2-1。

表 5.2-1  园区规划四至范围一览表

	产业开发区
	片区
	四至范围
	规划范围

	汨罗高新技术产业开发区
	新市片区
	新市西片区：东至莲花路（规划路），南至车站大道（规划路），西至武广高铁，北至汨罗江大道路。

新市东片区：东至湄江河，南至车站大道（规划路）以南600米，西至G107国道，北至汨新大道
	规划总用地面积1032.91公顷，其中新市西片区为573.52公顷，新市东片区为459.39公顷

	
	弼时

片区
	东至原G107国道，南至三角塘路以南300米，西至万家丽北路（规划路），北至新G107路
	规划总用地面积为510.76公顷


（2）产业定位

《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》核准汨罗高新技术产业开发区的主导产业为：再生资源、电子信息、机械。

《湖南省生态环境厅关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中汨罗高新技术产业开发区的主导产业：以再生资源加工回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业” 为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

5.2.3园区总体规划

（1）新市片（湖南汨罗循环经济产业园）

规划新市片区分为先进装备制造业区、电子信息产业区、废弃资源综合利用产业区、高铁新城产城融合发展区、先进储能材料产业区。

先进装备制造业区：分布在新市片西片区北部，重点发展农业机械专用设备制造产业。

电子信息产业区：分布在新市片西片区北部，汨新大道以北，重点发展手机配件、智能安防及电子电路基材PCB产业园、麻将机、智能安防领域。

废弃资源综合利用产业区：分布在新市片西片区中部、东片区北部和中部，重点发展再生金属及稀贵金属冶炼和压延产业、再生塑料、碳基材料、先进储能材料回收及综合利用产业，包括位于东片区南部在建的中南表面处理中心等企业。鉴于新市片西片区位于新市镇区常年主导风向上风向且已建有多处居民区、安置区及医院学校等环境敏感目标，环评建议新市片西片区的废弃资源综合利用产业区调整为电子信息及相关产业区，可同步发展先进装备制造业，同时提出了该片区的行业准入清单。

高铁新城产城融合发展区：分布在新市片西片区南部，青春大道以南，重点发展电子信息、仓储物流、商贸居住、教育卫生、康养休闲等。汨罗高新区以发展工业为主，环评建议删除“居住、教育、康养休闲”等居民服务性产业。

先进储能材料产业区：分布在新市片东片区南部，重点发展废旧电池等储能材料回收及综合利用产业，包括顺华锂业等企业。

（2）弼时片（湖南工程机械配套产业园）

规划弼时片区分为先进装备制造业区、汽车零部件及配件制造区。

先进装备制造业区：分布在弼时片北部和中部。以发展专用车辆、道路机械、起重机械、管网装备、垃圾焚烧装备、隧道温喷台车、混凝土干粉砂浆设备、高空作业平台和塔机等工程机械配套产业为核心。

汽车零部件及配件制造业区：分布在弼时片南部，重点发展汽车注塑、汽车铝合金配件、铜金配件、橡胶配件、配件表面处理等产品。

5.2.4基础设施规划

（1）给水

根据汨罗高新区详细控制性规划、专项给排水规划文本，采用建设用地指标法进行用水量预测，预测结果确定汨罗高新区总用水量为4.42万m3/d，其中新市片用水量2.59万m3/d，弼时片用水量1.83万m3/d。
（2）排水

规划园区排水严格采用雨污分流制，配套建设雨水管网、PCB产业园含重金属废水管网、中水收集及回用管网、工业污水管网和重金属废水管网。园区内企业废水分类、分质处理。排水系统统一规划、统筹安排、分期实施。

规划新市片PCB产业园污水处理厂（位于新市片西片区北部）内线路板企业生产废水（不包括除含镍、含铜、含锡废水以外的其他重金属废水，生活污水）进入产业园内重金属废水管网接入PCB产业园污水处理厂处理达标后，汇入新市片园区工业污水管网进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂（以下简称“循环园污水厂”）处理。

新市片区除PCB产业园污水处理厂接纳的含重金属废外的其它涉重生产污水、涉重企业初期雨水（经企业内部预处理后的）通过独立的重金属废水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂（以下简称“重金属废水厂”）处理后，汇入循环园污水厂处理达标后排入汨罗江。

新市片再生塑料产业区企业产生的生产废水进入中水污水管网，汇入湖南汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂（以下简称“中水回用厂”）处理达标后，作为汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）企业生产用水。

新市片区其他生活污水、非涉重工业废水经工业污水管网进入循环园污水厂处理达标后外排至汨罗江。

（3）供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合 N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

（4）道路交通

①新市片

规划在尊重现状道路和路网结构的基础上，依据国土空间总体规划路网，结合循环经济产业园发展需求，优化路网结构，形成“三横四纵”的主干道路网骨架。

“三横”：是指汨罗江大道、汨新大道、青春大道、车站大道。

“四纵”：是指龙舟大道、新市大道、G107、创新大道。

②弼时片

规划区内主干路形成“两横三纵”的结构，“两横”为汉山西路-大里塘路、新107 国道，“三纵”为万家丽北路、唐家桥路、老107国道。

（5）能源

汨罗高新技术产业开发区能源规划以电能和天然气为主。

①新市片

规划预测新市片区用气量为3517.65万标准立方米/年。

规划保留现状供气格局，以管输天然气为气源。

规划保留现状天然气门站，并从城北作为第二气源供应循环园及中心城区用气。

规划保留现状中压燃气管道，并继续完善规划区中压燃气管网的建设。规划中压燃气管道从现状天然气门站引出，沿规划道路敷设DN160-DN315燃气管道，并与现状中压燃气管道连接，以保障规划区用户用气。

②弼时片

规划预测工程机械配套产业园用气量约1902.71万标准立方米/年。

规划区气源考虑从中石油安沙站分输阀室接入。

规划在规划区范围西南角设置LNG燃气储配站/天然气门站/调压站，并从坪上路、唐家桥路等道路引入规划区内供气。

规划从中石油安沙站沿老107国道敷设管径DN300次高燃气管道（设计压力为1.6兆帕，属于次高压A级）至天然气门站。规划中压燃气管道从天然门站引出，沿新107国道、唐家桥路等主要道路敷设DN100～DN400中压燃气管道，并与现状中压燃气管道连接，以保障规划区用户用气。

5.2.5环境保护规划

规划范围内现有汨罗市生活垃圾焚烧发电厂和汨罗市新桥垃圾填埋场。

汨罗市生活垃圾焚烧发电厂建设有2台250吨/日垃圾焚烧炉（机械炉排炉），2 台32t/h中温次高压余热锅炉，产出的蒸汽供应1台额定功率10MW凝汽式机组，年最大发电量9426万KW·h。

汨罗市新桥垃圾填埋场设计日处理生活垃圾200t，总库容185万m3，目前填埋库区库容已经饱和，已停止新进生活垃圾和进行封场。目前汨罗市新桥垃圾填埋场已改建生活垃圾焚烧飞灰填埋场，主要接收汨罗市生活垃圾焚烧发电厂产生的飞灰。

工业固体废物等固体危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。鼓励规划区内的工业垃圾进行再利用，建立完善循环经济体系，减少工业垃圾产生量。符合汨罗市生活垃圾焚烧发电厂协同处理一般工业固体废物原料的一般工业固体废物，纳入汨罗市生活垃圾焚烧发电厂处理。危险废物交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置。

本项目属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，虽不属于园区的鼓励类，但是也不是限制、禁止类，即视为允许类，与周边环境相容。

5.2.6 园区环境影响评价情况及批复

根据湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]41号）：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求。新市片西片区部分区域现状已与集中居住区交错布局，该区域不再新引入以气型污染为主的、涉及重大风险源的工业项目，紧邻集中居住区的工业用地，后续应优化产业调整，逐步转为一类工业用地规划布局，其现状已存在的二类工业企业不得新增污染物排放；新市片东片区沿G107国道、老街路侧存在连片居住用地，建议毗邻居住用地的区域不作为三类工业用地规划，该区域已存在的工业企业不得新增污染物排放。

结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。

园区管委会与地方政府共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的局面搬迁到位，园区不再新设拆迁安置区。

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，不属于国家明令淘汰和禁止发展的“两高”行业，符合国家产业政策，不属于汨罗高新技术产业开发区的限制类或禁止类产业，满足产业园区入园要求。

5.2.7 项目与园区的依托关系

给水：项目用水由园区自来水管网供给，可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

园区配套设施可满足本项目施工建设和生产运营

5.3区域环境质量现状评价

5.3.1环境空气现状调查与评价

（1）区域环境质量达标区判定
项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市汨罗生态环境监测站提供的2024年的环境空气质量监测数据进行评价。

根据收集到的岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站2024年的环境空气质量监测数据（如下表所示）。
表5.3-1  2024年区域空气质量现状评价表

	年份
	评价因子
	评价时段
	百分位
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	超标倍数

	2024年
	SO2
	年平均浓度
	/
	5
	60
	8.33
	达标
	/

	
	NO2
	年平均浓度
	/
	14
	40
	35
	达标
	/

	
	PM10
	年平均浓度
	/
	47
	70
	67.14
	达标
	/

	
	PM2.5
	年平均浓度
	/
	34
	35
	97.14
	达标
	/

	
	CO
	百分位上日平均
	95
	1000
	4000
	25
	达标
	/

	
	O3
	百分位上8h平均质量浓度
	90
	139
	160
	86.88
	达标
	/


根据上表可知，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目区域大气环境质量为达标区。
（2）特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。对TSP、NMHC、TVOC、臭气浓度，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中委托湖南桓泓检测技术有限公司2023年5月24日~5月30日对环境空气质量进行的质量监测数据作为依据。
（1）引用监测点位：G2：项目厂址西北侧上风向0.93km八里村居民点，G3：项目厂址南侧下风向1.45km新桥村居民点。
（2）监测因子：TSP、NMHC、TVOC、臭气浓度。

（3）监测时间与频次：进行了连续7天的采样监测。
采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表5.3-2  环境空气质量现状监测结果一览表  单位: mg/m3

	监测项目
	监测评价结果

	
	G2
	G3

	TSP
	日均值浓度范围
	0.104~0.116
	0.118~0.126

	
	标准值
	0.3
	0.3

	
	最大浓度占标率（%）
	38.67
	42

	
	超标率（%）
	0
	0

	TVOC
	8小时平均浓度值范围
	0.0138~0.0274
	0.0105~0.0206

	
	标准值
	0.6
	0.6

	
	最大浓度占标率（%）
	4.57
	3.42

	
	超标率（%）
	0
	0

	非甲烷总烃

	小时均值浓度范围
	0.33~0.50
	0.43~0.57

	
	标准值
	2
	2

	
	最大浓度占标率（%）
	25
	28.5

	
	超标率（%）
	0
	0

	臭气浓度
	小时均值浓度
	<10
	<10

	
	标准值
	/
	/

	
	最大浓度占标率（%）
	/
	/

	
	超标率（%）
	/
	/


根据表5.3-2的监测结果表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2mg/m3。
5.3.2地表水环境现状监测与评价

本项目区域的主要地表水体为汨罗江和湄江河。本次评价引用岳阳市汨罗生态环境监测站对汨罗江的常规监测断面监测数据以及《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的地表水环境质量补充监测结果进行分析和评价。

1、区域环境质量报告数据

汨罗江汨罗市区域共有2个常规水质监测断面，为新市断面和南渡断面，其中新市为省控断面，南渡为国控断面。根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2022年1月至2024年12月上述国省控断面水质监测情况如下：

表5.3-3  2022年至2024年汨罗江新市、南渡监测断面水质评价结果表

	时间
	断面
	时间
	断面
	时间
	断面

	
	新市
	南渡
	
	新市
	南渡
	
	新市
	南渡

	2022年1月
	Ⅲ
	Ⅱ
	2023年1月
	Ⅲ
	Ⅱ
	2024年1月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年2月
	Ⅲ
	Ⅲ
	2023年2月
	Ⅱ
	Ⅲ
	2024年2月
	Ⅱ
	Ⅲ

	2022年3月
	Ⅲ
	Ⅲ
	2023年3月
	Ⅱ
	Ⅲ
	2024年3月
	Ⅱ
	Ⅲ

	2022年4月
	Ⅲ
	Ⅲ
	2023年4月
	Ⅱ
	Ⅲ
	2024年4月
	Ⅱ
	Ⅲ

	2022年5月
	Ⅲ
	Ⅱ
	2023年5月
	Ⅱ
	Ⅲ
	2024年5月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年6月
	Ⅲ
	Ⅱ
	2023年6月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年6月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年7月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2023年7月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年7月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年8月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2023年8月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年8月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年9月
	Ⅱ
	Ⅲ
	2023年9月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年9月
	Ⅱ
	Ⅲ

	2022年10月
	Ⅲ
	Ⅲ
	2023年10月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年10月
	Ⅱ
	Ⅲ

	2022年11月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2023年11月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年11月
	Ⅱ
	Ⅱ

	2022年12月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2023年12月
	Ⅱ
	Ⅱ
	2024年12月
	Ⅱ
	Ⅱ


从历年各断面的监测数据来看，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量现状良好。

2、现状监测情况数据

本次环评引用《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中对区域地表水环境质量的补充监测结果。湖南桓泓检测技术有限公司于2023年5月24日至26日对区域地表水监测断面进行了连续3天监测，每天一次进行采样。

引用的补充监测断面、监测因子等基本情况详见下表。

表5.3-4 引用地表水现状补充监测点位表

	编号
	引用点位名称
	水体
	监测因子
	水功能区划

	W1
	湄江汇入口上游500m
	汨罗江
	pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、总铜、总锌、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、铅、镉、汞、砷、六价铬、镍、钴、锰、锑、铊、粪大肠菌群、硫化物
	Ⅲ

	W2
	湄江汇入口下游500m
	汨罗江
	
	Ⅲ

	W3
	汨罗市城市污水处理厂排污口上游500m
	汨罗江
	
	Ⅲ

	W4
	汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m
	汨罗江
	
	Ⅲ

	W5
	园区规划区上游750m
	湄江
	
	Ⅲ


汨罗江、湄江河各补充监测断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。本次引用的地表水现状质量补充检测结果如下表所示。

表5.3-5  地表水现状补充监测结果评价一览表

	因子
	单位
	检测值范围
	标准限值
	标准指数范围*
	达标情况

	W1 汨罗江-湄江汇入口上游500m

	水温
	℃
	25.1~27.8
	/
	/
	/

	pH
	无量纲
	7.8~7.9
	6~9
	0.40~0.45
	达标

	SS
	mg/L
	21~23
	/
	/
	/

	DO
	mg/L
	5.2~6.2
	≥5
	0.59~0.94
	达标

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.2~1.3
	≤6
	0.20~0.22
	达标

	CODCr
	mg/L
	15~16
	≤20
	0.75~0.80
	达标

	BOD5
	mg/L
	3.2~3.3
	≤4
	0.80~0.83
	达标

	NH3-H
	mg/L
	0.282~0.298
	≤1.0
	0.28~0.30
	达标

	总磷
	mg/L
	0.15~0.16
	≤0.2
	0.75~0.80
	达标

	总氮
	mg/L
	0.46~0.49
	≤1.0
	0.46~0.49
	达标

	铜
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.02~0.03
	≤0.05
	0.40~0.60
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.246~0.249
	≤1.0
	0.25~0.25
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	≤0.2
	/
	达标

	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.05
	/
	达标

	镉
	mg/L
	0.0001L
	≤0.005
	/
	达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	/
	达标

	砷
	mg/L
	0.0003L
	≤0.05
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	镍
	mg/L
	0.005L
	≤0.02
	/
	达标

	钴
	mg/L
	0.002L
	≤1.0
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	≤0.1
	/
	达标

	锑
	mg/L
	0.0002L
	≤0.005
	/
	达标

	铊
	mg/L
	0.00003L
	≤0.0001
	/
	达标

	粪大肠菌群
	MPN/L
	810~840
	≤10000
	0.08~0.08
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	/
	达标

	W2 汨罗江-湄江汇入口下游500m

	水温
	℃
	24.0~26.7
	/
	/
	/

	pH
	无量纲
	7.8~7.9
	6~9
	0.40~0.45
	达标

	SS
	mg/L
	24~25
	/
	/
	/

	DO
	mg/L
	7.0~7.1
	≥5
	0.31~0.39
	达标

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.3~1.4
	≤6
	0.22~0.23
	达标

	CODCr
	mg/L
	17~18
	≤20
	0.85~0.90
	达标

	BOD5
	mg/L
	3.6~3.7
	≤4
	0.24~0.25
	达标

	NH3-H
	mg/L
	0.240~0.250
	≤1.0
	0.70~0.75
	达标

	总磷
	mg/L
	0.14~0.15
	≤0.2
	0.30~0.32
	达标

	总氮
	mg/L
	0.30~0.32
	≤1.0
	/
	达标

	铜
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.02~0.03
	≤0.05
	0.40~0.60
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.230~0.238
	≤1.0
	0.23~0.24
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	≤0.2
	/
	达标

	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.05
	/
	达标

	镉
	mg/L
	0.0001L
	≤0.005
	/
	达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	/
	达标

	砷
	mg/L
	0.0003L
	≤0.05
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	镍
	mg/L
	0.005L
	≤0.02
	/
	达标

	钴
	mg/L
	0.002L
	≤1.0
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	≤0.1
	/
	达标

	锑
	mg/L
	0.0002L
	≤0.005
	/
	达标

	铊
	mg/L
	0.00003L
	≤0.0001
	/
	达标

	粪大肠菌群
	MPN/L
	700~760
	≤10000
	0.07~0.08
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	/
	达标

	W3 汨罗江-汨罗城市污水处理厂排污口上游500m

	水温
	℃
	23.8~26.1
	/
	/
	/

	pH
	无量纲
	7.9~8.0
	6~9
	0.45~0.50
	达标

	SS
	mg/L
	18~19
	/
	/
	/

	DO
	mg/L
	6.5~7.5
	≥5
	0.27~0.52
	达标

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.3~1.4
	≤6
	0.22~0.23
	达标

	CODCr
	mg/L
	12~13
	≤20
	0.60~0.65
	达标

	BOD5
	mg/L
	2.6~2.8
	≤4
	0.65~0.70
	达标

	NH3-H
	mg/L
	0.511~0.519
	≤1.0
	0.51~0.52
	达标

	总磷
	mg/L
	0.12~0.13
	≤0.2
	0.60~0.65
	达标

	总氮
	mg/L
	0.64~0.69
	≤1.0
	0.64~0.69
	达标

	铜
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.02~0.03
	≤0.05
	0.40~0.60
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.262~0.264
	≤1.0
	0.26~0.26
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	≤0.2
	/
	达标

	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.05
	/
	达标

	镉
	mg/L
	0.0001L
	≤0.005
	/
	达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	/
	达标

	砷
	mg/L
	0.0003L
	≤0.05
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	镍
	mg/L
	0.005L
	≤0.02
	/
	达标

	钴
	mg/L
	0.002L
	≤1.0
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	≤0.1
	/
	达标

	锑
	mg/L
	0.0002L
	≤0.005
	/
	达标

	铊
	mg/L
	0.00003L
	≤0.0001
	/
	达标

	粪大肠菌群
	MPN/L
	700~810
	≤10000
	0.07~0.08
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	/
	达标

	W4 汨罗江-汨罗城市污水处理厂排污口下游1500m

	水温
	℃
	24.0~26.9
	/
	/
	/

	pH
	无量纲
	8.2~8.3
	6~9
	0.60~0.65
	达标

	SS
	mg/L
	16~17
	/
	/
	/

	DO
	mg/L
	6.4~6.6
	≥5
	0.50~0.54
	达标

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.3~1.5
	≤6
	0.22~0.25
	达标

	CODCr
	mg/L
	14~15
	≤20
	0.70~0.75
	达标

	BOD5
	mg/L
	2.9~3.1
	≤4
	0.73~0.78
	达标

	NH3-H
	mg/L
	0.448~0.466
	≤1.0
	0.45~0.47
	达标

	总磷
	mg/L
	0.11~0.12
	≤0.2
	0.55~0.60
	达标

	总氮
	mg/L
	0.53~0.58
	≤1.0
	0.53~0.58
	达标

	铜
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.03~0.04
	≤0.05
	0.40~0.60
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.256~0.260
	≤1.0
	0.26~0.26
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	≤0.2
	/
	达标

	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.05
	/
	达标

	镉
	mg/L
	0.0001L
	≤0.005
	/
	达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	/
	达标

	砷
	mg/L
	0.0003L
	≤0.05
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	镍
	mg/L
	0.005L
	≤0.02
	/
	达标

	钴
	mg/L
	0.002L
	≤1.0
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	≤0.1
	/
	达标

	锑
	mg/L
	0.0002L
	≤0.005
	/
	达标

	铊
	mg/L
	0.00003L
	≤0.0001
	/
	达标

	粪大肠菌群
	MPN/L
	810~950
	≤10000
	0.08~0.10
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	/
	达标

	W5 湄江-园区规划区上游750m

	水温
	℃
	27.1~28.3
	/
	/
	/

	pH
	无量纲
	7.1~7.3
	6~9
	0.05~0.15
	达标

	SS
	mg/L
	23~24
	/
	/
	/

	DO
	mg/L
	7.2~7.4
	≥5
	0.15~0.23
	达标

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.4~1.5
	≤6
	0.23~0.25
	达标

	CODCr
	mg/L
	14~15
	≤20
	0.70~0.75
	达标

	BOD5
	mg/L
	3.0~3.2
	≤4
	0.75~0.80
	达标

	NH3-H
	mg/L
	0.477~0.490
	≤1.0
	0.48~0.49
	达标

	总磷
	mg/L
	0.16~0.17
	≤0.2
	0.80~0.85
	达标

	总氮
	mg/L
	0.62~0.66
	≤1.0
	0.62~0.66
	达标

	铜
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.005
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.03~0.03
	≤0.05
	0.60~0.60
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.271~0.76
	≤1.0
	0.27~0.28
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	≤0.2
	/
	达标

	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.05
	/
	达标

	镉
	mg/L
	0.0001L
	≤0.005
	/
	达标

	汞
	mg/L
	0.00004L
	≤0.0001
	/
	达标

	砷
	mg/L
	0.0003L
	≤0.05
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	镍
	mg/L
	0.005L
	≤0.02
	/
	达标

	钴
	mg/L
	0.002L
	≤1.0
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	≤0.1
	/
	达标

	锑
	mg/L
	0.0002L
	≤0.005
	/
	达标

	铊
	mg/L
	0.00003L
	≤0.0001
	/
	达标

	粪大肠菌群
	MPN/L
	700~850
	≤10000
	0.07~0.09
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	≤0.2
	/
	达标

	注：①标准指标无单位。②“L”表示未检出，其前数值为检出限。


由上表补充监测结果可知，汨罗江、湄江河各监测断面所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
5.3.3地下水环境现状监测与评价

本项目引用2024年11月27日湖南中青检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。

1、引用监测点位：

表5.3-6 引用地下水监测布点一览表

	编号
	具体位置
	与本项目位置关系
	引用监测因子
	执行标准

	D1
	四塘湾居民水井
	项目西南侧648m
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、pH值、总硬度、耗氧量（CODMn法）、氨氮、铅、镉、砷、汞、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求

	D2
	楠竹上盐包石安置区居民水井
	项目西北侧1115m
	
	

	D3
	宁家垄居民水井
	项目北侧1460m
	
	

	D4
	枫家玲居民水井
	项目北侧2006m
	只进行水位监测
	

	D5
	大塘湾居民水井
	项目西侧264m
	
	

	D6
	八里村居民水井
	项目西南侧1354m
	
	


2、监测结果如下：

表5.3‑7 地下水环境因子及水位检测结果一览表  单位：mg/L

	监测项目
	监测点位
	单位

	
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	

	水位
	5.4
	3.7
	3.9
	2.3
	6.5
	1.4
	m


通过下表地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，预测地下水的水位D5＞D1＞D3＞D2＞D4＞D6。

表5.3-8 地下水监测点水质现状监测结果统计  单位：mg/L（pH除外）

	监测项目
	D1
	D2
	D3
	达标情况
	标准值

	耗氧量
	1.6
	2.0
	1.8
	达标
	≤3

	氨氮
	0.142
	0.460
	0.193
	达标
	≤0.5

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	达标
	≤0.3

	钾
	1.23
	0.69
	0.67
	达标
	/

	钠
	0.64
	0.66
	0.65
	达标
	≤200

	钙
	1.94
	3.19
	3.18
	达标
	/

	镁
	0.52
	1.33
	1.30
	达标
	/

	碳酸根
	5L
	5L
	5L
	达标
	/

	碳酸氢根
	7
	15
	14
	达标
	/

	硫酸盐
	4.35
	3.59
	5.36
	达标
	≤250

	氯化物
	0.902
	2.07
	1.14
	达标
	≤250

	pH值
	7.3
	7.8
	7.4
	达标
	6.5-8.5

	铅
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	达标
	≤0.01

	镉
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	达标
	≤0.005

	砷（μg/mL）
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	达标
	≤10

	汞（μg/mL）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	达标
	≤1

	总大肠菌群
	＜2
	＜2
	＜2
	达标
	≤3

	菌落总数（CFU/mL）
	＜1
	＜1
	10
	达标
	≤100


从上表监测结果可知，项目及评价区域内地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。项目地下水质量状况良好。

5.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南中青检测有限公司于2025年9月4日~5日在本项目场址周围外1m处以及项目西北侧180m处、西侧30m处敏感点进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设6个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处、项目西北侧180m处大塘湾居民点、西侧30m处八里村居民点。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为AWA5688多功能声级计。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.3-9。

表5.3-9 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

	采样地点
	检测项目
	检测结果dB（A）
	是否达标

	
	
	2025-9-4
	2025-9-5
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界东侧
	厂界噪声
	54
	47
	56
	48
	达标

	厂界南侧
	
	60
	51
	59
	51
	达标

	厂界西侧
	
	57
	47
	58
	50
	达标

	厂界北侧
	
	57
	47
	59
	51
	达标

	标准限值
	65
	55
	65
	55
	/

	大塘湾居民点
	环境噪声
	59
	51
	63
	50
	达标

	八里村居民点
	
	61
	52
	58
	49
	达标

	标准限值
	70
	55
	70
	55
	/

	项目所在区域厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目监测敏感点均位于G107国道两侧35m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。


从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧敏感点的声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

5.3.5土壤环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，土壤环境进行简单分析。土壤环境的评价范围设定为项目厂区。
5.3.6生态环境现状监测与评价

本项目为扩建项目，项目租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧已建闲置的1#、15#、3#厂房进行建设，位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区，其土地已完全硬化，周边200m范围内无基本农田、森林、河流、自然水塘等生态保护目标。

5.4区域污染源调查

本项目选址位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，项目周边主要为工业用地，根据现场调查，汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区现有主要污染源调查情况如下。

表5.4-1 汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区现有企业基本情况表

	序号
	企业名称
	产品及规模
	环评批复
	环保验收
	排污许可证
	状态

	1
	光大现代环保能源（汨罗）有限公司
	原料设计入厂量为：生活垃圾500吨/天、生活污水处理厂污泥20吨/天、一般工业固体废物80吨/天。设计入炉量为生活垃圾400吨/天、生活污水处理厂污泥20吨/天、一般工业固体废物80吨/天，掺烧比例为生活垃圾：生活污水处理厂污泥：一般工业固体废物=20:1:4。设计发电量9426万KW•h/a
	岳环评[2018]68号、岳环评[2018]68号、岳环评[2020]115号
	2019.12.30自主验收

2021.2自主验收
	91430600MA4PG2GE67001U
	在产

	2
	湖南振升恒佳新材料科技有限公司
	再生铝合金圆棒10万吨/a，3万吨/a变形铝合金扁锭（2万吨建筑铝合金模板、1万吨制冷铝圆管材生产线未建）
	岳环评[2021]7号
	2022.1.18阶段性自主验收意见
	91430681MA4R3R1G65001P
	在产

	3
	汨罗振升铝业科技有限公司
	年产电泳铝型材1.5万吨、喷涂铝型材4.5吨
	岳环评[2020]8号
	自主验收
	91430681572233803G001Q
	在产

	4
	汨罗万容固体废物处理有限公司
	再生园固废资源利用项目（一期年利用危废3.9万吨：一期：金属5385t/a，碳渣12250t/a，热解液1365t/a）；收储转工程（收集储转运废油漆渣0.5 万吨/年、处理废弃包装容器2 万吨/年、破碎处理锥玻璃（含铅）5万吨/年）：金属18620t/a，铅砂49990t/a；收集转移1.28万吨危废；金属类再生包装桶900t/a，破碎铁80t/a，塑料类再生包装桶（IBC吨桶）1440t/a，塑料类再生包装桶（200L）1402.5t/a，破碎废塑料1052.5t/a
	岳环评[2016]82号，岳环评[2018]56号，岳环评[2019]4号；

湘环评[2015]99号，湘环评[2016]8号，岳环评函[2017]1号；
岳环评[2019]167号，岳汨环评[2022]14号，岳环评[2022]70号
	岳环验备1935（3.9万吨危废利用）；

岳环评验[2016]7号（阶段性验收）；
2020.7自主验收；已验收；未建设
	91430681MA4L3R5H4RO01Q
	在产

	5
	汨罗万容电子废弃物处理有限公司
	铜、铁铝及其合金、玻璃、塑料
	湘环评[2012]112号、湘环评[2015]99号、湘环函[2015]375号、岳环评[2020]91号
	湘环评验[2012]60号、岳环评验[2016]7号、未验收
	914306816828384165001U
	在产

	6
	湖南省汨罗锦胜智造科技股份有限公司（原汨罗市锦胜科技有限公司）
	处理废旧免维护铅酸蓄电池10万吨/年，产生铅锭82487t/a，重质塑料颗粒5520t/a，轻质塑料颗粒2000t/a，硫酸钠17794t/a。
	岳环评 [2017]100号、

岳环评[2020]122号
	岳环评验[2019]4号、

2021.7自主验收
	91430681MA4PFE066D001V
	在产

	7
	湖南省同力众盛再生资源有限公司
	收集转运废旧铅酸蓄电池8万吨/a、废锂离子电池1万吨/a
	岳环评[2015]22号
	岳环评验[2015]29号
	914306813256277179001V
	在产

	8
	湖南同和新材料有限公司
	年产10万吨再生铝棒、10万吨再生铝锭（已建年产2.4万吨再生铝棒、4.8万吨再生铝锭）
	岳环评[2021]38号
	2023.4 自主验收意见
	91430681MA4PRLCP2F001P
	在产

	9
	湖南西鼎新材料有限公司
	年产10万吨合金铝锭
	岳环评 [2022]30号
	未验收
	91430681MA4R9XD51R001P
	在产

	10
	湖南志航金属有限公司
	11.3万吨/a铝合金锭
	岳环评批[2012]29号、

岳环评 [2019]168号
	岳环评验[2015]59号
	91430681599439967Q001Q
	在产

	11
	汨罗市锦胜再生资源有限公司
	年收贮3万吨废旧铅酸蓄电池、2万吨废旧锂电池（不进行拆解、破碎等加工）
	岳环评[2015]54号
	岳环评验（2016）20号
	914306813447870033001V
	在产

	12
	湖南中联志远车轮有限公司
	300万件摩轮/a、300万件汽轮/a
	岳环评批[2012 ]30号
	岳环评验（2015）60号
	91430681599439975k001Q
	在产

	13
	湖南省兴瑞精密制造有限公司
	铝合金铸件15000t/a
	汨环评批[2020]003号、岳汨环评[2025]037号
	10000t/a已验收
	91430681MA4LWTUM80001Q
	在产

	14
	汨罗市雅洁废旧物资回收有限公司
	铜米2000t/a
	岳环评[2020]42号、岳汨环评〔2022〕002号
	已验收
	91430681MA4LRH2185001Q、91430681MA4LRH2185002Q
	在产

	15
	湖南省楚中环保设备科技发展有限公司
	100台/套烟尘、气味消除器
	汨环评批[2015 ]14号
	汨环验[2016]16号
	914306813294763113001Z
	在产

	16
	湖南中塑新能源有限公司
	PVC 粉料6.75万吨/年，PE粒料18万吨/年，PP粒料8万吨/年，ABS 粒料6.25万吨，PS3.5万吨/年，PET5万吨/年，AS1万吨/年，PC3万吨，PA1万吨/年，PMMA粒料1万吨/年，共计53.5万吨/年
	岳环评[2018]66号
	2019.7一期自主验收；

2022.5.13二期阶段性自主验收
	91430681MA4PA86M1D001U
	在产

	17
	汨罗市文通工业颜料制造厂（原汨罗市天井陶瓷颜料厂）
	年产300吨三氧化二铬陶瓷颜料
	岳环评［2016］22号
	已验收
	91430681083568303N001V
	在产

	18
	湖南省同力循环经济发展有限公司
	加工打包废不锈钢（304）19.625万吨/年、打包废不锈钢（201）5万吨/年、其他废不锈钢0.375万吨/年，5万吨/年再生塑料
	汨环评审〔2010〕057号、汨环评批[2014]019号，汨环评批〔2017〕053号、岳环评[2019]63号、岳汨环评[2021]001号
	汨环验[2018]03号，2023年9月自主验收
	91430000675580541T001V
	在产

	19
	汨罗市超光塑料有限公司
	废旧塑料：废PE、废PP、废PVC、废ABS、废PS、废PC、废PA，共3万吨/a
	岳环评[2019]164号
	自主验收
	91430681MA4PGYK98X001U
	在产

	20
	湖南省万图新材料科技有限公司（原 汨罗市新众诚再生物资有限公司、汨罗市新众诚再生物资有限公司）
	废旧塑料：废PE、废PP、废PVC、废ABS、废PS、废PC、废PA，共2万吨/a；1万吨/a废金属塑料制品
	岳环评[2019]165号
	自主验收
	91430681MA4PH5JM4B001U
	在产

	21
	汨罗市友信塑业有限公司
	废旧塑料：废PE、废PP、废PVC、废ABS、废PS、废PC、废PA，共3万吨/a
	岳环评[2020]19号
	自主验收
	91430681MA4PN82R8D001U
	在产

	22
	湖南宝叶再生资源开发有限公司
	回收塑料800t/a，回收玻璃1200t/a
	岳环评[2017]34号
	岳环评验〔2017〕82号
	91430681MA4LFK093K001Q
	在产

	23
	湖南华农饲料有限公司
	年产8000吨预混合饲料、24000吨浓缩饲料
	汨环评批[2016]143号
	汨环验[2017]29号
	91430681MA4L5WTB2R001Z
	在产

	24
	汨罗市雅美佳门厂(汨罗市美旺模压门板加工厂）
	年产5万套门
	汨环评批[2016]104号
	汨环验[2017]33号）
	92430681MA4Q8PNL89002Z
	在产

	25
	汨罗市福缘新材料有限公司
	石墨异型材20000吨/年、增碳剂4000吨/年、石墨块3000吨/年、石墨粉3000吨/年，共计3万吨。碳棒及负极碳粉项目未建。
	汨环评批[2013]070号、岳环评 [2022]24号
	汨环评验[2013]011号、岳环验备[2023]19号
	914306810558052442001U
	在产

	26
	湖南同力环保科技有限公司
	年处理废洗衣机50万台，燃气热水器拆解10万台、电热水器拆解10万台、手机拆解1000万台、电话机拆解200万台、CRT监视器各10万台，手机1000万台、电话机200万台等。
	环评[2017]9号、岳汨环评[2023]14号
	岳环评验[2017]62号、未验收
	91430681557643273J001V
	在产

	27
	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司
	年拆解报废汽车2万台、废机电1万台及年处理废五金3万吨、废钢铁30万吨、废铝5万吨，回收锂电池5万吨；年产20000吨RDF燃料棒
	岳环评[2018]1号、岳环评 [2020]91号、岳汨环评[2023]024号
	岳环验备202125、2023.11自主验收
	91430681550734172G001Q
	在产

	28
	湖南恒塑新材料科技有限公司
	PE粒料（20万 ）、PP粒料（5万 ）、ABS粒料（4万 ）、PVC粉料（1万 ）
	岳环评[2020]153号
	自主验收
	91430681MA4QPP5P96001Q
	在产

	29
	万容日丽新材料（湖南）有限公司
	清洗破碎塑料片8万、改性塑料颗粒7万 
	岳环评[2018]121号、岳环评[2025]17号
	清洗破碎塑料片8万、改性塑料颗粒2万已自主验收，改性塑料颗粒5万建设中
	91430681MA4PGHLR5W001U
	在产

	30
	湖南超元铝业有限公司
	铝模板翻新20万m2/年
	岳汨环评[2021]005号
	2022.9自主验收
	91430681MA4T35YE1A001X
	在产

	31
	湖南澳莱镁环保科技有限公司
	年回收加工利用35万吨废轮胎，一期工程年产燃料油7.2万吨，炭黑5.4万吨，钢丝4.5万吨
	岳环评[2020]96号
	未完成验收（验收过程中）
	91430681MA4R2MRE6N001V
	在产

	32
	湖南国盈新材料科技有限公司
	中转石油沥青50000吨/年，生产复合改性沥青50000吨/年、水性化改性沥青7550吨/年
	岳汨环评[2021]

009号
	未验收
	未办理
	在建

	33
	汨罗市科德塑业有限公司
	年破碎废塑30000吨
	岳汨环评〔2022〕005号
	未完成验收（验收过程中）
	91430681MA7AWBG80P001Q
	在产

	34
	汨罗市万联塑业有限公司
	年破碎废塑30000吨
	汨发改备[2021]318 号
	2023.7自主验收
	91430681MA4PH2TH9E001Y
	在产

	35
	汨罗市智诚废旧塑料回收有限公司
	年破碎废塑30000吨
	岳汨环评〔2022〕006号
	未完成验收（验收过程中）
	91430681MA7ADDMD1N001U
	在产

	36
	汨罗市佳联废旧塑料回收有限公司
	年破碎废塑30000吨
	岳汨环评〔2022〕004号
	未验收
	91430681MA7ALJ152A001U
	在产

	37
	湖南宏晔新材料有限公司
	年产4万吨再生PC造粒
	岳汨环评[2022]21号
	已验收
	91430681MA7DHD9G82001U
	在产

	38
	汨罗长庚科技有限责任公司（中南表面处理产业园）
	电镀面积968.01万m2
	湘环评 [2021]31号
	未验收
	未办理
	试运行

	39
	汨罗市泰全废旧物资有限公司
	年破碎废塑料30000吨
	岳汨环评〔2022〕030号
	未完成验收（验收过程中）
	91430681MA4PLX8886001U
	在产

	40
	汨罗市超光再生资源有限公司
	年破碎废塑料30000吨
	岳汨环评〔2022〕028号
	未验收
	91430681MA4Q894U75001Q
	试运行

	41
	汨罗市东民塑业有限公司
	年破碎废塑料30000吨
	岳汨环评〔2022〕029号
	未完成验收（验收过程中）
	91430681MA7AUMTE1A001U
	在产

	42
	湖南新禹时代防水材料有限公司
	年产5 千万平方米防水材料（聚酯胎和自粘防水卷材）
	岳汨环评〔2022〕064号
	2023.7自主验收
	91430681MA7G95CL5X001Q
	在产

	43
	湖南省知新再生资源有限公司
	精细橡胶粉15600吨/年，轮胎毛钢丝、收割机履带废铁1600.071吨/年，轮胎口丝钢丸798.7765吨/年，轮胎片2000吨/年
	岳汨环评[2022]068号
	2023.11自主验收
	91430681MA7E7BR88B001V
	在产

	44
	汨罗市华潇铝业有限公司
	再生铝合金锭10万 
	岳环评[2020]111号
	2022.1.18自主验收意见
	9143068109085368XU001P
	在产

	45
	汨罗市立德有色金属有限公司
	再生合金铝锭10万 t/a
	岳环评批[2016]52号、

岳环评[2021]56号
	岳环评验备[2019]67号
	91430681MA4L2L0CXR001P
	在产

	46
	湖南省新基源新材料科技有限公司
	塑料再生颗粒9万t/a，改性颗粒7万t/a，塑料制品2万t/a
	岳环评[2019]066号、岳汨环评[2022]023号
	2020.2.10汨自验备[2020]-05号、2022项目未验收
	91430681MA4P9GBMXJ001U
	在产

	47
	汨罗经发水务有限公司（中水回用厂）
	处理废水，设计处理能力182.5万t/a，实际处理量40.15万t/a
	岳环评[2018]76号
	2020年4月自主验收
	91430681MA4PB7KC1E002V
	在产

	48
	湖南邦惠环保科技有限公司
	环保机制砖600万块/年
	汨环评批[2019]038号
	自主验收
	91430681MA4Q4EQG47001U
	在产

	49
	湖南省美今环保科技有限公司
	年产10万吨高质化利用再生塑料
	岳汨环评〔2021〕023号
	2022.9自主验收
	91430681MA4RYJB22H001Q
	在产

	50
	汨罗市顺华锂业有限公司
	电池级碳酸锂5000t/a，副产铝颗粒3800t/a、铜颗粒1700t/a、无水硫酸钠13000t/a、十二水磷酸三钠40000t/a
	岳环评〔2022〕36号、岳环评〔2024〕19号
	未验收
	91430681MA7C07LP86001V
	在产

	51
	汨罗永葆万容环境科技有限公司
	年利用铝灰5万吨、废酸2万吨、废碱0.3万吨、含铝污泥1.2万吨生产聚氯化铝净水剂7260吨/年，硫酸铝净水剂26518.5吨/年，硫酸铵2747吨/年
	岳环评[2022]32号
	未验收
	未办理
	在建

	52
	湖南博泰管业有限公司
	年产 3 万吨高分子材料精深制品
	岳环评[2023]63号
	阶段性自主验收
	91430681MA4QQYFM84001U
	在产

	53
	湖南顺锂科技有限公司
	年处理2万吨废电池、1万吨极片破碎分选
	岳环评[2023]55号
	未验收
	未办理
	在建

	54
	湖南锂汇通新能源科技有限责任公司汨罗分公司
	年处理 1.5 万吨废旧动力蓄电池
	岳环评[2023]57号
	未验收
	91430681MAC3T8669G001V
	在产

	55
	湖南圣凯坤新材料有限公司
	年产 2000 吨无水氯化锂
	岳环评[2024]17号
	未验收
	91430681MACW3TF419001Q
	在产

	56
	湖南中汉鸿盛新能源有限公司
	年处理废旧锂离子电池 17750 吨，年处理废旧锂离子正负极片40000 吨，以及年处理梯次利用锂离子电池 800MWh
	岳环评[2024]61号
	未验收
	未办理
	在建

	57
	湖南鑫诚复合材料有限公司
	年产1万吨塑料排水板系列产品
	岳环评[2024]67号
	未验收
	91430111587036052G001X
	在产

	58
	湖南省鸿安顺新材料科技有限公司
	年产2.8万吨交通设施及6.5万吨再生塑料
	岳环评[2025]43号
	未验收
	未办理
	在建


表5.4-2  汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区主要企业主要污染物排放情况及采取的环保措施一览表 

	序号
	企业名称
	占地面积（m2）
	大气污染物
	水污染物
	废水污染防治措施
	废气污染防治措施

	
	
	
	颗粒物（t/a）
	二氧化硫（t/a）
	氮氧化物（t/a）
	挥发性有机物（t/a）
	特征污染物（t/a）
	废水量（m3/a）
	化学需氧量（t/a）
	氨氮（t/a）
	特征污染物（t/a）
	
	

	1
	光大现代环保能源（汨罗）有限公司
	53111
	1.11
	20.133
	156.613
	/
	铅：0.17，汞0.01927kg/a，氯化氢6.47，二噁英 11.21mg TEQ/a，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、及其化合物0.02067
	20313
	1.22
	0.16
	/
	生活污水﹕隔油池、化粪池、沉淀等处理后进入渗滤液处理站处理后回用，不排。

生产废水：循环冷却水排污水、锅炉化学补给水除盐水进入渗滤液处理站处理后回用，不排；垃圾渗滤液、卸料平台和车辆冲洗废水、地磅和车间冲洗废水、初期雨水进入渗滤液处理站处理（250m3/d)，处理工艺为“预处理+厌氧罐+A/O+超滤+TUF+RO+DTRO”工艺，处理出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1循环冷却水系统补充水水质标准限值后。浓液回用制浆或回喷至垃圾贮坑，尾水作为循环冷却水回用。
	烟气处理系统采用“SNCR 脱硝系统+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘器除尘”技术。每台焚烧炉产生焚烧烟气经独立的烟气处理系统处理后，进入80m高集束烟囱（单管出口内径为1.6m）排放，共2根。石灰仓粉尘经袋式除尘装置处理后通过高空排放。固化粉尘经机械振动袋式除尘器处理后通过高空排放。恶臭气体吸风排至垃圾坑负压区，再由一次风抽风系统抽入焚烧炉焚烧，控制恶臭气体和沼气外排，同时在池体顶部设置应急燃烧器

	2
	湖南振升恒佳新材料科技有限公司
	84587.5
	2.31
	1.444
	3.577
	/
	氯化氢1.262，氟化物0.397，铅0.033，二噁英40.6mgTEQ/a，氨气少量
	5928
	1.2
	0.12
	/
	生活污水：化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

初期雨水：经初雨池沉淀后用于生产。
冷却循环水、碱液喷淋水：循环使用，不外排。
	熔炼废气：脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m排气筒

	3
	汨罗振升铝业科技有限公司
	43675
	7.675
	0.502
	1.351
	0.0892
	/
	457382.4
	21.413
	1.0522
	总镍0.01，总氮0.945，磷酸盐0.0115，总磷0.0079
	生活污水通过园区管网排入汨罗市污水处理厂处理

.生产废水经厂内污水处理站处理后排入汨罗市重金属污水处理厂
	挤压车间：氮化炉尾气处理设备

喷涂车间：旋风除尘设备
电泳车间：酸雾洗涤塔

	4
	汨罗万容固体废物处理有限公司
	22065
	4.2712
	4.8486
	2.0604
	3.9923
	氯化氢0.04057，氟化物0.8788kg/a，硫酸雾0.05，镍0.5248kg/a，汞0.0337kg/a、铅1.2635kg/a、砷1.4508kg/a、镉0.0078kg/a、铬0.7264kg/a、二噁英16.7627mgTEQ/a，
	3433.41
	0.966
	0.056
	SS 0.219，LAS 0.018
	生活污水：隔油池、化粪池；

喷淋废水：经沉淀处理后回用；
工艺清洗废水：隔油调节+气浮+水解酸化+接触氧化+絮凝沉淀，70%回用，30%外排；
初期雨水：初期雨水收集池。
	连续性热解炉废气：急冷塔+水喷淋+二级碱液喷淋+气液分离+活性炭吸附装置+20m排气筒；

间歇性热解炉废气：采用急冷塔+水喷淋+二级碱液喷淋+气液分离+活性炭吸附装置+20m排气筒；
热解前破碎废气：布袋除尘、旋风除尘、一整套活性炭有机废气吸附回收装置（GAC）+20m排气筒；锥玻璃破碎废气：2套脉冲布袋除尘+20m排气筒；废弃包装容器破碎废气、包装桶项目废气：旋风+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+20m排气筒；1、2、4仓库VOCs:负压抽风+活性炭吸附回收装置（GAC）+20m排气筒（与热解前预处理破碎废气共用一根）；5-7号仓库废气：负压收集+碱液喷淋+活性炭吸附+20m排气筒；8-10仓库VOCs：负压收集+三级干式除雾系统+活性炭吸附浓缩单元+催化燃烧废气处理设备+20m排气筒

	5
	汨罗万容电子废弃物处理有限公司
	22065
	7.5
	/
	/
	0.696
	铅0.0286，汞0.0468kg/a
	12620.7
	0.631
	0.064
	
	生活污水经隔油池、化粪池处理达标后，经园区管网进入汨罗市城市污水处理厂进行处理
	负压收集+布袋除尘+活性碳吸附+排气筒排放

	6
	湖南省汨罗锦胜智造科技股份有限公司（原汨罗市锦胜科技有限公司）
	8798
	0.469
	/
	/
	/
	铅 0.03，硫酸雾0.347，碱雾0.078
	340.2
	0.084
	0.009
	
	生活污水：化粪池。

一氧化铅压滤废水：循环水池，蒸发结晶回收硫酸钠装置；塑料浮选用水及一氧化铅烘烤烟气碱液喷淋的废水：循环水沉淀池、循环水池
	蓄电池破碎废气：碱液喷淋塔+15m排气筒（1#）。

铅膏还原转化酸雾经碱雾喷淋吸收塔、固相电解碱雾经酸雾吸收塔处理后一起经15m排气筒（2#）。热压铅锭加热产生的铅尘：经布袋除尘器+20m排气筒（3#）。
塑料破碎粉尘：布袋除尘+15m排气筒（4#、5#）。球磨、筛分粉尘：密闭车间+布袋除尘。

	7
	湖南省同力众盛再生资源有限公司
	2000
	/
	/
	/
	/
	硫酸雾0.002265、尘中铅4.65
	/
	/
	/
	/
	生活污水：收集池
	生产车间采用全封闭式设计，维持微负压状态，设置排放系统和送风系统，配备废铅酸蓄电池电解液泄漏时硫酸雾收集设施+15m排气筒

	8
	湖南同和新材料有限公司
	66667
	3.7
	3.792
	6.187
	/
	氯化氢3.028，氟化物1.12，铅0.0252，镉0.0008986，砷0.00133，锡0.00143，二噁英377.08mgTEQ/a
	14101.8
	3.53
	0.353
	/
	生活污水：隔油池、化粪池；

冷却循环水、碱液喷淋水：循环使用，不外排；
初期雨水：初期雨水池沉淀处理后用于生产或洒水降尘、绿化浇灌，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。
	减氮措施+蓄热体极冷+低压脉冲布袋除尘器除尘+活性炭吸附+喷淋脱硫塔+20m烟囱

	9
	湖南西鼎新材料有限公司
	45798.25
	1.72
	2.4
	4.95
	/
	氯化氢1.76，氟化物0.33，铅0.02225，镉0.00228，砷0.00087，锡0.00131，二噁英7.54mgTEQ/a
	2436
	0.61
	0.061
	/
	生活污水：隔油池、化粪池；

冷却循环水、碱液喷淋废水：循环使用，不外排；
初期雨水：初期雨水池沉淀后回用
	用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m排气筒。

	10
	湖南志航金属有限公司
	45334
	0.594
	1.106
	2.682
	/
	氯化氢0.301，氟化物0.07，铅0.035，锡0.016，砷0.0.00064，二噁英0.035gTEQ/a
	1320
	0.079
	0.0198
	/
	生活污水：隔油池、化粪池；

冷却循环水、碱液喷淋废水：循环使用，不外排；
初期雨水：初期雨水池沉淀后外排
	封闭式收集+冷却+覆膜式布袋除尘设施 麻石水膜脱硫除尘装置+20m排气筒

	11
	汨罗市锦胜再生资源有限公司
	667.9
	/
	/
	/
	/
	硫酸雾0.008777、尘中铅0.001147
	357
	
	
	/
	项目无生产废水产生。车间周边建设导流槽和车间废水收集池，员工洗手废水、车间拖洗废水经收集后进入收集池絮凝沉淀 预处理
	生产车间采用全封闭式设计，维持微负压状态，设置排放系统和送风系统，配备废铅酸蓄电池电解液泄漏时硫酸雾收集设施

	12
	湖南中联志远车轮有限公司
	42580
	/
	0.1
	0.5
	/
	/
	80
	10.2
	0.8
	/
	隔油池、化粪池，漆雾废水处理循环水、废水处理站及管网配套设施，初级雨水：初级雨水池（初级沉淀后外排）
	旋风除尘器及排气筒、水帘喷雾室及排气筒、活性炭吸附装置、酸雾净化塔系统、喷粉抛丸布袋除尘设施

	13
	湖南省兴瑞精密制造有限公司
	11235.1
	6.173
	0.706
	2.841
	1.586
	二甲苯0.22
	5293.5
	0.1588
	0.0159
	
	模具冷却水配套建设循环沉淀池和冷却塔，循环使用不外排；清洗废水配套建设五格池和预处理设施，排入园区污水管网；生活污水经化粪池和隔油池处理排入园区污水管网。
	静电喷粉设备配套滤芯回收装置；打磨及抛丸废气通过过滤式除尘装置处理；脱模及固化废气通过UV光解、活性炭吸附装置处理。

	14
	汨罗市雅洁废旧物资回收有限公司
	2000
	0.24
	
	
	
	
	216
	0.054
	0.005
	
	生产废水：综合调节池调节+絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。

生活污水：化粪池处理后外排。
	湿法破碎

	15
	湖南省楚中环保设备科技发展有限公司
	2000
	0.68
	
	
	
	
	760
	0.038
	0.0061
	
	隔油池+化粪池
	移动式焊烟净化器

	16
	湖南中塑新材料科技有限公司（原湖南中塑新能源有限公司）
	272315
	3
	/
	/
	4.59
	/
	422050
	0
	0
	
	生活污水：隔油池+化粪池

生产废水：冷却水循环水池、隔油池+气浮混凝处理设施（2套，150m3/h）
	造粒有机废气：高效气动混流喷淋塔+涡流微型湿式电除雾QWT系统+UV光解系统+活性炭吸附系统+15m排气筒；

磨粉粉尘：集气罩+自带布袋除尘处理+二级布袋除尘处理+15m排气筒

	17
	汨罗市文通工业颜料制造厂（原汨罗市天井陶瓷颜料厂）
	683.84
	0.198
	1.32
	1.584
	/
	铬1.3342，氨0.04896
	399.4
	0.1118
	0.01
	/
	生活污水经园区同力办公楼配套建设的化粪池处理后排入园区园区污水管网；初期雨水、车间地面清洗水、水洗和压滤工段含铬废水进12m³循环池，用液碱沉淀处理后回用，不外排。
	煅烧工艺废气净化系统(液碱、醋酸和高锰酸钾等吸附)+15米高排气筒；粉碎工艺废气通过旋风分离除尘器

	18
	湖南省同力循环经济发展有限公司
	27620
	0.24
	
	
	2.54
	
	2324
	0.016
	0.002
	
	生产废水经本项目废水处理站处理达标后，排入再生材料产业园污水处理厂处理；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂
	布袋除尘器、移动式吸尘器、集气罩、15m排气筒

	19
	汨罗市超光塑料有限公司
	4000
	0.072
	
	
	
	
	6765.6
	0.552
	0.048
	
	隔油+混凝气浮处理后循环使用，部分外排至中水回用厂处理后回用
	湿法破碎

	20
	湖南省万图新材料科技有限公司（原汨罗市众诚塑业有限公司、汨罗市新众诚再生物资有限公司）
	4000
	1.1
	
	
	
	
	450
	0.225
	0.0036
	
	隔油+混凝气浮处理后循环使用，部分外排至中水回用厂处理后回用
	湿法破碎

	21
	汨罗市友信塑业有限公司
	4000
	0.072
	
	
	
	
	6677.2
	0.528
	0.04
	
	隔油+混凝气浮处理后循环使用，部分外排至中水回用厂处理后回用
	湿法破碎

	22
	湖南宝叶再生资源开发有限公司
	1900
	/
	/
	/
	/
	/
	8805
	0.59
	0.005
	/
	生产废水经企业自建:“格栅沉砂+多元催化微电解+混凝沉淀+厌氧+好氧”的污水处理设施处理后，部分回用生产、部分外排园区污水管网。

生活污水：隔油池、化粪池
	湿法破碎工艺，加强厂房通风和厂内、厂界绿化

	23
	湖南华农饲料有限公司
	1400
	3.52
	
	
	
	
	540
	0.027
	0.0043
	
	生活污水经化粪池处理，实验室废水经收集池收集、中和沉淀池加入石灰中和沉淀达到《污水综合排放标准》中三级排放后，由园区污水管网汇入汨罗城市污水处理厂
	共设7个脉冲布袋除尘器和5个粉尘废气排放口用于处理生产性粉尘；项目生产过程中恶臭性气味产生量小，提供车间换气窗口排放，达到《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。

	24
	汨罗市雅美佳门厂(汨罗市美旺模压门板加工厂）
	8000
	0.508
	0.312
	0.306
	0.0384
	
	960.109
	0.048
	0.0077
	
	生活污水经沉淀过滤后排入园区污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网
	

	25
	汨罗市福缘新材料有限公司
	47890
	0.315
	0
	0
	
	0
	1344
	0.4
	0.034
	
	经化粪池、隔油池处理后进入汨罗市城市污水处理处理
	粉尘经集气罩收集+布袋除尘处理；沥青烟经集气罩收集后经碱喷淋+电捕焦油器处理；焙烧烟气经管道收集后经碱喷淋+电捕焦油器处理

	26
	湖南同力环保科技有限公司
	43890
	6.41
	/
	/
	0.136
	铅 3.206kg/a
	70.4
	0.7
	0.1
	/
	初级雨水沉淀池2个、生活污水提升泵；生活污水对接园区生活污水管网，初级雨水经污水收集池沉淀处理达标后排入汨罗工业园重金属污水提质处理
	高效空气净化器、布袋除尘器、脉冲式除尘系统、

喷雾降尘系统、活性塔

	27
	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司
	8280
	3.56
	/
	/
	0.852
	/
	13776.9
	0.69
	0.11
	/
	生活污水经化粪池处理后排入园区污水管道，经汨罗重金属污水处理厂处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理
	①废钢、废铝破碎粉尘经密闭房间+旋风除尘器+湿式除尘系统+20高排气筒1号

②废钢、废铝筛分粉尘经集气罩+旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+20高排气筒1号
③废不锈钢剪切废气收集后经布袋除尘器处理后通过1根20m高的排气筒2号
④报废汽车及废机电设备拆解废气经集气罩收集后+布袋除尘器+活性炭箱处理后通过1根20m高的排气筒2号
⑤撕碎及成型废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放

	28
	湖南恒塑新材料科技有限公司
	32961
	0.583
	
	
	7.656
	
	128645.8
	0.6423
	0.1028
	
	经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理
	粉尘：入脉冲式布袋除尘器+15M高空排气筒 VOCs：采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）

	29
	万容日丽新材料（湖南）有限公司
	28892
	2.901
	
	
	3.325
	
	140895
	7.0448
	1.1272
	
	原料清洗废水经隔油+混凝气浮处理
	湿法破碎

	30
	湖南超元铝业有限公司
	10000
	1.51
	0.1
	0.47
	0.15
	
	1368
	0.0684
	0.0109
	
	无生产废水产生和排放。生活污水经隔油、化粪预处理达到排放标准后，排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理
	封闭式集气+冷却器+旋风+布袋除尘器+格栅碱液喷淋塔处理+20M排气筒高空排放

	31
	湖南澳莱镁环保科技有限公司
	77213.64
	2.5
	16.51
	10.8044
	5.54
	硫化氢0.18，甲苯0.14，二甲苯0.045
	2295
	0.12
	0.014
	/
	生产废水：冷却水经循环水冷却塔冷却后循环利用不外排；脱硫除尘水经三级沉淀后循环使用，不外排；油水分离废水高压雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧，生成的少量燃烧废气与裂解气燃烧废气一同排放；

生活污水：隔油池、化粪池
初期雨水：沉淀池
	破碎、切割粉尘：雾化降温，密闭集气罩+经脉冲式布袋除尘器+25m排气筒排放。裂解炉启动燃油废气、裂解炉燃烧废气：烟气脱硫洗涤塔（石灰石-石膏法）脱硫处理后通过25m高排气筒排放；
裂解不凝气：不凝气脱硫塔（石灰石-石膏法）-作裂解反应釜燃料。炭黑尘：脉冲式布袋除尘器+25m排气筒；储罐大小呼吸：油气回收装置-无组织排放

	32
	湖南国盈新材料科技有限公司
	19666.7
	0.552
	0.23
	0.697
	0.4906
	沥青烟0.1915、苯并[a]芘2.182×10-6
	250.56
	0.0126
	0.0013
	
	经化粪池处理达标后排入汨罗市城市污水处理厂
	改性沥青生产线：净化塔+电离捕捉器+活性炭箱+15米排气筒；水性化改性沥青生产线：净化塔+电离捕捉器+活性炭箱+15米排气筒；天然气导热油炉：低氮燃烧技术+15米排气筒

	33
	汨罗市科德塑业有限公司
	4735.68
	0.157
	
	
	
	
	29430.9
	1.4715
	0.2354
	
	生产废水经自建污水处理设施处理后排入汨罗再生材料产业园污水处理厂；生活污水经化粪池处理达到汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江
	自然沉降、湿法破碎，人
工清扫

	34
	汨罗市万联塑业有限公司
	4187.24
	0.164
	
	
	
	
	41043.37
	2.0522
	0.3283
	氯化物0.19
	生产废水经分支管道汇合至总管道统一进入自建污水处理设施处理；目生活污水经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂深度处理
	自然沉降、湿法破碎，人工清扫

	35
	汨罗市智诚废旧塑料回收有限公司
	4066.93
	0.157
	
	
	
	
	45398.7
	2.2699
	0.3632
	
	生产废水通过自建污水处理设施排入园区配套的汨罗再生材料产业园污水处理厂；生活污水经化粪池处理达到汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江
	自然沉降、湿法破碎，人工清扫

	36
	汨罗市佳联废旧塑料回收有限公司
	2898.16
	0.157
	
	
	
	
	41027.4
	2.0514
	0.3282
	
	生产废水通过自建污水处理设施排入园区配套的汨罗再生材料产业园污水处理厂；生活污水经化粪池处理达到汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江
	自然沉降、湿法破碎，人工清扫

	37
	湖南宏晔新材料有限公司
	13440
	1.656
	
	
	0.59
	
	1360
	0.068
	0.011
	
	生活污水经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂；生产废水：原料盐洗水经沉淀+气浮处理后循环使用，不排放；原料煮洗水经沉淀处理后排入汨罗再生材料产业园污水处理厂，经污水处理厂处理后回用
	顶部吸风+干式滤袋过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒

	38
	汨罗长庚科技有限责任公司（中南表面处理产业园）
	145434.7177
	/
	/
	0.439
	0.2664
	铬酸雾（以铬计）0.00572、硫酸0.896、氯化氢0.522、氰化氢0.03
	1160610
	25.737
	2.574
	总氮24.837，总磷1.552，总铬0.090546、六价铬0.018109，总镍0.013332、总铜0.257371、总银0.001391、总锌0.772111，总镉0.00029、总铝2.5875
	生产废水经厂区自建污水处理站处理，含一类污染物的废水，在车间或生产设施排放口达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后与综合废水一并进入综合调节池，经过破络、沉淀等进一步处理。
	碱液喷淋吸收塔处理+25m高排气筒排放

	39
	汨罗市泰全废旧物资有限公司
	6162.3
	0.479
	
	
	
	
	35030.93
	1.7515
	0.2802
	
	盐选工序废水循环使用不外排，其他生产废水经项目自建污水处理站预处理达标后排入再生材料产业园污水处理厂进行深度处理。生活污水经化粪池处理达标经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒

	40
	汨罗市超光再生资源有限公司
	8700.29
	0.157
	
	
	
	
	31482.9
	1.5741
	0.2519
	
	生产清洗废水、地面冲洗废水经隔油+混凝气浮处理后排入汨罗再生材料产业园中水回用工程处理后回用

生活污水：化粪池处理后排入园区污水管道进入汨罗市城市污水处理厂处理
	粉尘：湿法破碎+自然沉降+人工清扫
臭气：除臭剂+周边绿化

	41
	汨罗市东民塑业有限公司
	4789.72
	0.164
	
	
	
	
	28094.21
	1.4047
	0.2248
	
	生产废水：经隔油+混凝气浮处理后排入汨罗再生材料产业园中水回用工程处理后回用

生活污水：化粪池处理后排入园区污水管道进入汨罗市城市污水处理厂处理
	粉尘：湿法破碎+自然沉降+人工清扫
臭气：除臭剂+周边绿化

	42
	湖南新禹时代防水材料有限公司
	15000
	1.32
	0.36
	3.368
	2.73
	沥青烟0.55、苯并[a]芘0.000117
	760
	0.038
	0.0061
	
	生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物：水喷淋、电捕集、UV光解+30米高排气筒

导热油炉天然气燃烧废气：15米高空排气筒

	43
	湖南省知新再生资源有限公司
	2660
	0.97
	/
	/
	/
	/
	586.5
	
	
	
	无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理
	橡胶破碎、磨粉、筛选废气通过集气罩+布袋除尘+活性炭吸附后经19.5m 高DA001 排气筒排放

	44
	汨罗市华潇铝业有限公司
	21118
	2.267
	2.148
	4.592
	/
	氯化氢2.78，氟化物0.46，铅0.0155，镉0.0015，砷0.0007，锡0.0012，二噁英31.248mgTEQ/a
	3400
	0.85
	0.068
	/
	生活污水：化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

初期雨水：经初雨池沉淀后用于生产。
冷却循环水、碱液喷淋水：循环使用，不外排。
	集气罩+脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m排气筒

	45
	汨罗市立德有色金属有限公司
	64431
	1.652
	1.863
	6.5
	0.08112
	氯化氢4.4，氟化物1.1，铅0.043，镉0.5691kg/a，砷1.182kg/a，锡0.5406kg/a，二噁英69.5mgTEQ/a
	2784
	0.8852
	0.0835
	
	生活污水：隔油池、化粪池
	熔炼废气：集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+格栅式碱液喷淋塔处理+20m排气筒；

	46
	湖南省新基源新材料科技有限公司
	37800
	0.6476
	/
	/
	2.7318
	氯化氢0.085
	3366
	1.1
	0.3
	SS 5.753，总磷0.159，总氮2.966
	生产废水：①地面清洗废水、碱液喷淋水、原料清洗废水：格栅隔油池+调节池+反应池+微电荷高速气浮+复合A0一体化设备+絮凝池+二沉池+清水池（600m3/d）。②冷却水、破碎废水回用于原料清洗；③盐选废水循环使用。

生活污水：隔油池、化粪池
	挤出造粒废气：集气罩+高压静电除尘+高速气旋塔+干式除雾器+活性炭吸附浓度+催化燃烧设备+15米高排气筒

破碎粉尘：湿法破碎

	47
	汨罗经发水务有限公司（中水回用厂）
	20586.67
	/
	/
	/
	/
	硫化氢0.0058，氨0.1
	0
	0
	0
	/
	尾水作园区工业用水和绿化用水
	

	48
	湖南邦惠环保科技有限公司
	5000
	0.9522
	
	
	
	
	
	
	
	
	生产废水、车间地面及设备清洗废水经沉淀后回用于生产，不得外排；初期雨水：经初期雨水池收集沉淀回用于生产，不外排；生活污水：经化粪池处理后排入园区污水管网
	水泥筒仓仓顶自带过滤式除尘装置处理后高空排放

	49
	湖南省美今环保科技有限公司
	29436
	0.174
	
	
	0.26
	氯化氢：0.0071、氨：0.015、硫化氢：0.0006
	123018.26
	6.1509
	0.9841
	
	生活污水：隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。
	集气罩+湿式离子捕捉器+高速气旋塔+干式除雾+脱附吸附+催化燃烧处理后经15m排气筒排放（DA001）

	50
	汨罗市顺华锂业有限公司
	103953.69
	2.94
	0
	0
	4.43
	硫酸雾1.12、氟化物0.4
	83400
	4.2
	0.42
	氟化物0.006
	生产废水由厂区生产废水排水管网送至废水调节池，经污水提升泵送至机械絮凝斜板沉淀池进行处理，通过向机械絮凝池投加PAC、PAM，进行混凝沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水、经初期雨水池收集处理后的初期雨水达到标准后一起经园区污水管网排至汨罗市城市污水处理厂处理
	粉尘、非甲烷总烃和氟化物全封闭负压操作，“负压气流收集系统+脉冲布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放；非甲烷总烃和氟化物产生于烘干冷凝工序，经收集后采用“两级碱液喷淋+活性炭吸附”处理后合并废气收集系统由15m排气筒。

	51
	汨罗永葆万容环境科技有限公司
	25428
	2.874
	1.07
	2.495
	
	氟化物0.0039、氨2.182、氯化氢0.0544、硫酸雾0.055、硫化氢0.0001、镍0.1562kg/a、铬0.42kg/a、镉 0.0242kg/a、铅0.1248kg/a
	25272
	1.264
	0.202
	总氮0.38、总磷0.013、总铅0.0012、总镍0.0006、总铬0.0012、总镉0.00012、总砷0.0012
	生活污水和初期雨水一起经MBR 一体化设备处理后排入汨罗工业园重金属污水处理厂
	废气集中收集+20米高空排气筒

	52
	湖南博泰管业有限公司
	21213.54
	0.027
	0
	0
	8.0784
	0
	420
	0.126
	0.0105
	0
	生活污水经园区化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理
	有机废气收集后经二级活性炭+18米排气筒排放（DA001），破碎粉尘收集后经布袋除尘器++18米排气筒排放（DA001）

	53
	湖南顺锂科技有限公司
	9000
	1.423
	0.021
	1.53
	16.986
	镍及其化合物0.083、钴及其化合物0.036、锰及其化合物0.022、氟化物0.205、五氧化二磷0.072
	1500
	0.075
	0.008
	0
	生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理
	原料贮存废气：集气罩+二级活性炭吸附+UV 光解+15m 高排气筒（P2）；

粗破废气、烘干废气：密闭收集后接入碳化热解炉燃烧室燃烧；

碳化热解炉燃烧烟气：快速冷却塔+碱液喷淋塔+布袋除尘器+15m 高排气筒（P1）；

破碎分选粉尘：旋风除尘器+布袋除尘器+15m 高排气筒（P3）

	54
	湖南锂汇通新能源科技有限责任公司汨罗分公司
	5924.47
	0.1967344
	0.06
	1.1225
	2.64
	镍及其化合物0.00583368、钴及其化合物0.0041747、锰及其化合物0.00458675、氟化物0.14312
	1050.576
	0.0525
	0.0052
	0
	生活污水均经宇威厂区内现有化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，生产废水循环利用不外排，初期雨水经宇威厂区内现有初期雨水收集池收集沉淀处理后，全部作为“急冷塔+一、二级淋洗塔”处理装置补充用水，不外排
	1#生产线撕碎废气、烘干废气、烘干炉燃料燃烧废气和焚烧炉燃料燃烧废气共经 1套“旋风除尘+脉冲布袋除尘+焚烧炉+急冷塔+一、二级淋洗塔”处理，破碎废气和气流筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，磁选废气、粉碎废气和一级振动筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，研磨废气和二级振动筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，比重筛分废气经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理；以上各废气经相应处理措施处理后，共同通过 1 根 22m 排气筒（DA001）；2#生产线撕碎废气、烘干废气、烘干炉燃料燃烧废气和焚烧炉燃料燃烧废气共经 1

套“旋风除尘+脉冲布袋除尘+焚烧炉+急冷塔+一、二级淋洗塔”处理，破碎废气和气流筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，磁选废气、粉碎废气和一级振动筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，研磨废气和二级振动筛分废气共经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理，比重筛分废气经 1 套“旋风除尘+脉冲布袋除尘”处理；以上各废气经相应处理措施处理后，共同通过 1 根 22m 排气筒（DA002）；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理

	55
	湖南圣凯坤新材料有限公司
	6308.47
	1.879
	0.07
	0.648
	0
	镍及其化合物0.383、钴及其化合物0.109、锰及其化合物0.131、氯化氢1.24
	1520
	0.076
	0.008
	0
	生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理；蒸汽冷凝水、喷淋塔废水、纯水制备浓水、实验室废水用于生产用水；蒸汽

冷却水经循环水池+风冷塔循环使用
	投料粉尘、酸性废气经收集后三级碱液喷淋塔处理后通过15m 排气筒 DA001排 放 ； 混 料 粉 尘 负 压 收 集 沉 降 ； 天 然 气 燃 烧 废 气 直 排 至15m排 气 筒（DA003-DA004）；实验废气负压收集后二级碱液喷淋塔、15m 排气筒 DA002排放

	56
	湖南中汉鸿盛新能源有限公司
	26680.00
	2.327024
	0.01536
	0.7184
	14.08608
	镍及其化合物0.120434、钴及其化合物0.049472、锰及其化合物0.072971、氟化物1.32788
	3452.4
	0.1036
	0.0104
	0
	生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理；生产废水循环利用不外排；初期雨水收集池收集沉淀处理后全部回用不外排
	2#厂房：负极破碎线废气采用脉冲布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒（DA005）排放；

3#厂房：正极破碎线废气采用脉冲布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒（DA004）排放；

4#厂房：预处理区产生的废气采用脉冲布袋除尘+RTO 燃烧装置+水冷+二级碱液喷淋，通过 20m 高排气筒（DA001 ）排放；废旧锂离子电池破碎生产线的废气采用脉冲布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放；极片破碎线废气采用脉冲布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒（DA003）排放

	57
	湖南鑫诚复合材料有限公司
	3200
	0.331
	0
	0
	5.444
	0
	608
	0.043
	0.004
	0
	生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理；生产废水循环利用不外排
	破碎粉尘、混料粉尘采用全密闭收集罩收集后经布袋除尘器处理后经15m 高排气筒DA001 排放；挤出造粒废气和挤出注塑废气采用全密闭负压 收集罩收集后经+布袋除尘器+过滤棉+二级活性炭吸附处理达标后经 15m 高排气筒排放（DA002）

	58
	湖南省鸿安顺新材料科技有限公司
	23300
	0.931
	0.148
	1.175
	9.948
	氯化氢0.123、苯乙烯0.028、硫化氢0.002、氨0.047
	1809.6
	0.054
	0.005
	0
	生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂；冷却水经冷却循环水池+冷却塔处理后循环使用，不外排；地面冲洗废水、喷淋废水、塑料破碎清洗废水等生产废水经自建污水处理设施预处理后排入湖南汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理达标后，作为汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）企业生产用水
	投料混料废气和破碎废气采用密闭式集气罩负压收集+布袋除尘器+20m高DA001排气筒排放；挤出造粒废气和注塑/吹塑/滚塑/压铸废气采用密闭式集气罩负压收集+碱液喷淋塔+气旋塔+高压静电除油+干式过滤箱+吸附脱附+催化燃烧装置+20m高DA002排气筒排放；烘干、滚塑天然气燃烧废气经20m高DA003排气筒排放

	合计
	1660750.808
	87.4857584
	59.25896
	217.2107
	99.9533
	/
	2928624.725
	105.3582
	11.0546
	/
	
	


6、环境影响预测与评价
6.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目主要利用现有厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④建设中产生的装修垃圾应尽量进行综合利用；其余装修垃圾运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

6.2营运期环境影响预测与评价

6.2.1大气环境影响预测与评价

1、预测区域地形与高程图

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。

2、项目预测源强
①评价因子和评价标准表见表。

表6.2-1  评价因子和评价标准表

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	TSP
	二类区
	1小时（折算）
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	PM10
	二类区
	1小时（折算）
	450
	

	TVOC
	二类区
	1小时（折算）
	1200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


②估算模型参数表见表。

表6.2-2    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	20万

	最高环境温度/ ℃
	39.7

	最低环境温度/ ℃
	-14.3

	土地利用类型
	针叶林

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率 / m
	90

	是否考

虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/ km
	—

	
	岸线方向/ °
	—


③污染源参数见表6.2-3、6.2-4。

表6.2-3  点源输入参数

	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度m
	排气筒高度m
	排气筒出口内径m
	烟气量Nm3/h
	烟气温度℃
	年排放小时数h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	TVOC

	DA002
排气筒
	57
	44
	65
	18
	0.3
	2000
	25
	1200
	正常排放
	0.008
	/

	DA003
排气筒
	-48
	78
	59
	18
	1.0
	40000
	25
	7200
	正常排放
	/
	0.167

	备注：（0，0）坐标为（东经113.17219、北纬28.76229）


表6.2-4  矩形面源参数表

	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度m
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北向夹角°
	面源有效排放高度m
	年排放小时数h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	TVOC

	1#厂房
	25
	11
	63
	166
	80
	75
	13
	7200
	正常排放
	/
	0.020

	15#厂房
	113
	110
	64
	81
	45
	-14
	13
	7200
	正常排放
	/
	0.005

	3#厂房
	18
	83
	62
	111
	82
	72
	13
	7200
	正常排放
	0.017
	0.049

	备注：（0，0）坐标为（东经113.17219、北纬28.76229）


④计算结果见表6.2-5。

表6.2-5 大气环境影响评价等级结果

	污染源
	类型
	标准

（μg/m3）
	最大落地浓度

（μg/m3）
	出现距离

（m）
	占标率

（%）
	Pmax

（%）
	D10%

（m）

	DA002排气筒
	点源
	PM10
	450
	0.7417
	146
	0.16
	1.29
	/

	DA003排气筒
	点源
	TVOC
	1200
	15.4850
	146
	1.29
	
	/

	1#厂房
	面源
	TVOC
	1200
	4.4369
	119
	0.37
	
	/

	15#厂房
	面源
	TVOC
	1200
	2.1376
	46
	0.18
	
	/

	3#厂房
	面源
	TSP
	900
	2.7761
	151
	0.31
	
	/

	
	面源
	TVOC
	1200
	8.0017
	151
	0.67
	
	/


从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为有组织排放的DA003中的TVOC，Cmax为15.485ug/m3，Pmax1.29%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

⑤污染源结果表
项目正常情况下排放的废气预测情况见表6.2-6~6.2-10。
表6.2-6 有组织废气估算模式计算结果表

	方位角(度)
	相对源高(m)
	离源距离(m)
	DA002排气筒

	
	
	
	PM10

	
	
	
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%

	40
	0.83
	10
	0.0917
	0.02

	330
	2.93
	50
	0.289
	0.06

	310
	8.86
	100
	0.6453
	0.14

	300
	12.07
	146
	0.7417
	0.16

	290
	8.64
	200
	0.5525
	0.12

	170
	8.95
	300
	0.384
	0.09

	280
	6.25
	400
	0.2494
	0.06

	200
	11.19
	500
	0.2345
	0.05

	310
	12.58
	600
	0.1965
	0.04

	320
	7.76
	700
	0.1365
	0.03

	200
	10.44
	800
	0.1293
	0.03

	220
	9.64
	900
	0.1078
	0.02

	190
	14.92
	1000
	0.1109
	0.02

	190
	16.1
	1100
	0.1008
	0.02

	190
	14.87
	1200
	0.0878
	0.02

	190
	14.98
	1300
	0.0794
	0.02

	200
	14.35
	1400
	0.0711
	0.02

	200
	16.92
	1500
	0.0689
	0.02

	200
	14.64
	1600
	0.0601
	0.01

	190
	15.36
	1700
	0.0564
	0.01

	190
	16.33
	1800
	0.0535
	0.01

	220
	13.81
	1900
	0.0468
	0.01

	250
	11.92
	2000
	0.041
	0.01

	250
	15.89
	2100
	0.0431
	0.01

	250
	15.56
	2200
	0.0402
	0.01

	190
	20.35
	2300
	0.042
	0.01

	190
	25.53
	2400
	0.0405
	0.01

	190
	22.11
	2500
	0.0381
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率
	0.7417
	0.16

	D10%最远距离/m
	/


表6.2-7 有组织废气估算模式计算结果表

	方位角(度)
	相对源高(m)
	离源距离(m)
	DA003排气筒

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%

	40
	0.83
	10
	0.0677
	0.01

	330
	2.93
	50
	4.1541
	0.35

	310
	8.86
	100
	9.2765
	0.77

	300
	12.07
	146
	15.485
	1.29

	290
	8.64
	200
	11.536
	0.96

	170
	8.95
	300
	8.0169
	0.67

	280
	6.25
	400
	5.2059
	0.43

	200
	11.19
	500
	4.8962
	0.41

	310
	12.58
	600
	4.1029
	0.34

	320
	7.76
	700
	2.8492
	0.24

	200
	10.44
	800
	2.6998
	0.22

	220
	9.64
	900
	2.2513
	0.19

	190
	14.92
	1000
	2.3148
	0.19

	190
	16.1
	1100
	2.1035
	0.18

	190
	14.87
	1200
	1.8339
	0.15

	190
	14.98
	1300
	1.6583
	0.14

	200
	14.35
	1400
	1.4834
	0.12

	200
	16.92
	1500
	1.4377
	0.12

	200
	14.64
	1600
	1.2539
	0.1

	190
	15.36
	1700
	1.1781
	0.1

	190
	16.33
	1800
	1.1175
	0.09

	220
	13.81
	1900
	0.9761
	0.08

	250
	11.92
	2000
	0.8565
	0.07

	250
	15.89
	2100
	0.9008
	0.08

	250
	15.56
	2200
	0.8394
	0.07

	190
	20.35
	2300
	0.8772
	0.07

	190
	25.53
	2400
	0.8455
	0.07

	190
	22.11
	2500
	0.7959
	0.07

	下风向最大质量浓度及占标率
	15.485
	1.29

	D10%最远距离/m
	/


表6.2-8 无组织废气估算模式计算结果表

	方位角(度)
	离源距离(m)
	1#厂房

	
	
	TVOC

	
	
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%

	0
	10
	0.0677
	0.01

	0
	50
	0.2933
	0.03

	0
	119
	4.4369
	0.37

	0
	200
	2.4504
	0.2

	0
	300
	1.4503
	0.12

	0
	400
	0.9913
	0.08

	0
	500
	0.736
	0.06

	0
	600
	0.5766
	0.05

	5
	700
	0.4686
	0.04

	5
	800
	0.3915
	0.03

	0
	900
	0.3342
	0.03

	0
	1000
	0.29
	0.02

	0
	1100
	0.255
	0.02

	0
	1200
	0.2266
	0.02

	0
	1300
	0.2033
	0.02

	10
	1400
	0.1839
	0.02

	0
	1500
	0.1682
	0.01

	0
	1600
	0.1543
	0.01

	0
	1700
	0.1423
	0.01

	5
	1800
	0.132
	0.01

	0
	1900
	0.1231
	0.01

	0
	2000
	0.1153
	0.01

	0
	2100
	0.1084
	0.01

	0
	2200
	0.1024
	0.01

	0
	2300
	0.0971
	0.01

	0
	2400
	0.0923
	0.01

	15
	2500
	0.0881
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率
	4.4369
	0.37

	D10%最远距离/m
	/


表6.2-9 无组织废气估算模式计算结果表

	方位角(度)
	离源距离(m)
	15#厂房

	
	
	TVOC

	
	
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%

	0
	10
	1.3411
	0.11

	0
	25
	1.7163
	0.14

	20
	46
	2.1376
	0.18

	20
	50
	2.1247
	0.18

	0
	100
	1.3753
	0.11

	0
	200
	0.6108
	0.05

	0
	300
	0.3624
	0.03

	0
	400
	0.2482
	0.02

	0
	500
	0.1845
	0.02

	10
	600
	0.1445
	0.01

	15
	700
	0.1174
	0.01

	10
	800
	0.0981
	0.01

	0
	900
	0.0839
	0.01

	5
	1000
	0.0727
	0.01

	5
	1100
	0.0639
	0.01

	5
	1200
	0.0568
	0

	15
	1300
	0.051
	0

	5
	1400
	0.0461
	0

	5
	1500
	0.042
	0

	0
	1600
	0.0386
	0

	10
	1700
	0.0356
	0

	25
	1800
	0.033
	0

	10
	1900
	0.0308
	0

	15
	2000
	0.0288
	0

	0
	2100
	0.0271
	0

	20
	2200
	0.0256
	0

	0
	2300
	0.0243
	0

	0
	2400
	0.0231
	0

	0
	2500
	0.022
	0

	下风向最大质量浓度及占标率
	2.1376
	0.18

	D10%最远距离/m
	/


表6.2-10 无组织废气估算模式计算结果表

	方位角(度)
	离源距离(m)
	3#厂房

	
	
	TSP
	TVOC

	
	
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%
	预测质量浓度μg/m3
	占标率%

	0
	10
	0.3797
	0.04
	2.4716
	0.21

	0
	50
	1.3471
	0.15
	4.7663
	0.40

	0
	100
	2.6715
	0.30
	5.2752
	0.44

	0
	151
	2.7761
	0.31
	8.0017
	0.67

	0
	200
	2.0023
	0.22
	5.7713
	0.48

	5
	300
	1.2075
	0.13
	3.4804
	0.29

	0
	400
	0.8323
	0.09
	2.3989
	0.2

	5
	500
	0.6204
	0.07
	1.7883
	0.15

	0
	600
	0.4873
	0.05
	1.4045
	0.12

	5
	700
	0.3966
	0.04
	1.1431
	0.1

	10
	800
	0.3317
	0.04
	0.9562
	0.08

	5
	900
	0.2832
	0.03
	0.8164
	0.07

	0
	1000
	0.246
	0.03
	0.7089
	0.06

	0
	1100
	0.2164
	0.02
	0.6237
	0.05

	5
	1200
	0.1924
	0.02
	0.5544
	0.05

	10
	1300
	0.1726
	0.02
	0.4976
	0.04

	20
	1400
	0.1562
	0.02
	0.4503
	0.04

	0
	1500
	0.143
	0.02
	0.4121
	0.03

	0
	1600
	0.1311
	0.01
	0.378
	0.03

	0
	1700
	0.121
	0.01
	0.3487
	0.03

	0
	1800
	0.1122
	0.01
	0.3235
	0.03

	10
	1900
	0.1046
	0.01
	0.3016
	0.03

	15
	2000
	0.098
	0.01
	0.2824
	0.02

	15
	2100
	0.0922
	0.01
	0.2656
	0.02

	20
	2200
	0.087
	0.01
	0.2509
	0.02

	40
	2300
	0.0825
	0.01
	0.2378
	0.02

	35
	2400
	0.0785
	0.01
	0.2263
	0.02

	15
	2500
	0.0749
	0.01
	0.2159
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率
	2.7761
	0.31
	8.0017
	0.67

	D10%最远距离/m
	/


3、影响预测分析

本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

4、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-11 本项目大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA002排气筒
	颗粒物
	3.797
	0.008
	0.009

	2
	DA003排气筒
	非甲烷总烃
	4.169
	0.167
	1.201

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.009

	
	非甲烷总烃
	1.201

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.009

	
	非甲烷总烃
	1.201


表6.2-12 本项目大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（mg/m3）
	

	1
	/
	破碎
	颗粒物
	设备封闭，加强收集，车间沉降
	《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）
	1.0
	0.020

	2
	/
	挤出、注塑
	非甲烷总烃
	加强收集，车间通风
	
	4.0
	0.534

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.020

	
	非甲烷总烃
	0.534


表6.2-13 大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	
	
	

	1
	颗粒物
	0.029

	2
	非甲烷总烃
	1.735


5、臭气浓度影响评价分析

项目在生产过程中升温熔融工序会散发出少量的异味，以臭气浓度表征，为减少恶臭气体对周边的影响，要求建设单位加强对恶臭气体的收集措施，并加强周边绿化，以降低对周边范围的影响。经收集处理后的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
6.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。根据水污染影响型建设项目评价等级判定表，本次地表水环境影响评价等级为三级B。同时，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2中地表水环境影响预测的总体要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
本项目职工生活污水排放量为912m3/a（3.04m3/d）。员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

项目生活污水污染物产生源强情况为：CODcr 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L。根据同类工程数据可知，生活污水经化粪池预处理后，各污染物的浓度约为：CODcr：255mg/L、BOD5：160mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：10mg/L。生活污水经化粪池预处理后各污染物浓度能够达到湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。

本项目生活污水经预处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进一步处理，最终达标排入汨罗江，水污染物排放的影响已在湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂排水中考虑。根据地表水体汨罗江新市断面、南渡断面监测数据，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后外排尾水对地表水体汨罗江影响很小，纳污水体汨罗江的水质不会因为本项目的建设而有明显的恶化，水污染控制和水环境影响减缓措施有效。
2、污水处理设施的环境可行性评价
（1）生产废水可行性分析

项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排。地面清洁采用人工清扫的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（2）生活污水处理可行性分析

湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，近期已建成规模为2万m3/d。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的污水处理工艺为预处理+水解酸化（远期）—改良型AAO生物池＋组合二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒，设计外排尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- -2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）。根据调查，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂近期规模2万m3/d主体工程已经建设完成，正在进行试运行。本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，污水管网已接通至项目所在地，具有管网可达性。目前湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围内废水实际排放水量约为1.4万m3/d，剩余处理余量为0.6万m3/d，本项目生活污水排放量为912m3/a，折合3.04m3/d，远低于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的剩余处理能力，能够满足接纳本项目废水排放处理的要求。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-14。
表6.2-14 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	间断排放
	01
	化粪池
	化粪池预处理
	DW001
	(是

(否
	(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口排放


本项目废水排放口基本情况见表6.2-15。
表6.2-15 项目废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1
	DW001
	113.173701
	28.763022
	912
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	间断排放
	/
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	pH
	6.0~9.0（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODcr
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	1.5（3）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


表6.2-16 项目废水污染物排放执行情况表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准
	6.0~9.0（无量纲）

	
	
	CODcr
	
	420

	
	
	BOD5
	
	200

	
	
	氨氮
	
	30

	
	
	SS
	
	250


表6.2-17 废水污染物排放信息表（排入外环境）
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（kg/d）
	年排放量（t/a）

	1
	DW001
	废水量
	912m3/a

	
	
	CODCr
	30
	0.0912
	0.02736

	
	
	BOD5
	10
	0.0304
	0.00912

	
	
	氨氮
	1.5（3）
	0.00912
	0.00274

	
	
	SS
	10
	0.0304
	0.00912

	污染物排入外环境量以湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂排水浓度进行计算，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准。


综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

6.2.3地下水环境影响分析
本项目属于本项目属于“第116项塑料制品制造-其他”，属于Ⅱ类项目地下水环境影响评价项目类别；本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，生产生活用水由自来水管网供给，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。因此确定地下水环境影响评价等级为三级评价。

1、区域水文地质基本情况

（1）场区岩土层结构

区域内主要出露的地层有新生界第四系和上元古界冷家溪群。其成因有冲积、冲积—湖积、冰碛、洪积和残积等。地层从新到老、自上而下叙述如下：

第四系（Q）：可分为下更新统汨罗组、中更新统白沙组、上更新统和全更新统。统组间均呈不整合接触关系，第四系不整合覆盖于基岩之上，主要岩性为粉砂质粘土、粘土、亚粘土、砂质层、砾石层、花岗质砂层及粘土层，部分胶结紧密。

冷家溪群组（Ptln）：可分为五个岩组、八个岩性段。与上覆岩层均呈不整合接触，下界未露，中部地区多为残积层覆盖。岩性主要为灰色、青灰色粉砂质或砂质板岩，部分为绿色粉砂质千枚状板岩，绢云母板岩、变质砂岩等，全厚大于24431m。

（2）构造

调查区位于汨罗~湘阴断陷盆地中南部，呈东北向展布的狭长断陷盆地。以南沉积了第四系和冷家群组，岩层走向多为北东，倾向东南，倾角5~10度。由北往南，出现粉质砂岩。中更新统白沙井组底部不整合于下更新统汨罗组之上，或不整合于冷家溪群或“红层”之上。冷家溪群组与晚白垩系地层呈角度不整合接触，与东部早第三纪呈断层接触。

（3）地下水类型及其富水性

调查区内的地层主要有第四系和冷家溪群砾岩、砂岩，因此根据区域地层岩性、地形地貌和地下水分布特征划分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水（包括浅变质岩裂隙水和岩浆岩风化裂隙水），分述如下：

松散堆积层孔隙水：由第四系中更新统和上更新统的粉质黏土及卵石组成，结构松散，渗透性强，接受地表水入渗直接补给，为良好含水地层。据平江幅1:20万区域水文地质资料，水位埋深0~7.06m，单井涌水量160~435t/d，属于中等富水性。矿化度小于0.264g/L，水化学类型为重碳酸钙镁或重碳酸钙型水，局部氯离子含量较高，pH值5.4~7.66。

浅变质岩裂隙水：岩性为上古元界冷家溪群第四岩组第一段变质细砂岩、砂质板岩、粉砂质千枚板岩等。含贫乏裂隙水，泉流量一般0.014~0.089 L/s，地下径流模数0.8872L/s·km2。水化学类型为重碳酸钠镁型，局部氯离子含量较高，pH值6.5~6.9，矿化度小于0.138g/L。

岩浆岩风化裂隙水：中等裂隙水，单井涌水量为138.66~209.09m3/d，泉水流量常见值为0.118~0.822L/s，地下水径流模数为2.427升/秒·平方公里。

（4）地下水的补给、迳流、排泄及其转化关系 

区域气候温和，潮湿多雨；水系发育好；地形起伏较显著，地势从东向西逐渐下降等因素，促使本区的补给、径流、排泄条件较佳。根据平江幅1:20万区域水文地质资料，可知第四系孔隙潜水直接接受大气降水和边界外补给；在没有大规模引用河水进行农灌的情况下，径流量的大量消失表明河水补给第四系松散堆积层孔隙水。汨罗区地下水径流途径较长，水力坡度较小，水交替缓慢，浅层地下水与地表水常呈互补关系。基岩裂隙水的径流途径短，水力坡度大，具有强烈交换的特征。地下水常以下降泉形式排泄于河沟与洼地，补给地表水。

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区，新市片区西片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧，由东向西径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江排泄等。

2、污染途径

地下水污染源类型

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（1）地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存间四周设堵截泄露的裙脚；循环水池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

（2）污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存间的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

3、影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目建成后，车间地面均固化处理、仓库等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

根据工程分析可知，本项目噪声源主要为各主要生产设备主要为挤出机、破碎机、风机、水泵等等，噪声源强约70～90dB（A）。本项目主要噪声源同类型设备数量较多及分布较集中，拟对项目主要噪声源设备进行等效，划分为以下等效点声源，等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的叠加，项目等效点声源划定情况见下表项目产生的噪声源源强调查清单见下表。

表6.2-18 项目主要噪声源等效情况一览表

	序号
	位置
	设备名称
	设备数量（台）
	单台设备噪声源强dB（A）
	等效声源源强dB（A）

	1
	3#厂房
	单螺杆挤出机
	20
	85
	98.01

	2
	
	管材真空定型箱
	20
	70
	83.01

	3
	
	管材伺服牵引机
	20
	75
	88.01

	4
	
	无屑切割机
	20
	80
	93.01

	5
	15#厂房
	注塑机
	10
	80
	90

	6
	1#厂房
	挤出主机
	10
	85
	91.99

	7
	
	压片机
	10
	75
	85

	8
	
	牵引机
	10
	75
	85

	9
	
	切断机
	10
	80
	90

	10
	厂区内厂房外
	冷水机
	4
	80
	86.02


项目主要噪声设备及噪声源强情况详见下表。
表6.2-19 项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	源强声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1#厂房
	挤出主机
	91.99
	减振、消声、隔声
	70
	-13
	1.2
	东：83
南：26
西：83
北：51
	东：53.6
南：63.7
西：53.6
北：57.8
	昼间、夜间
	东：31.0南：16.0（门窗面积80m2）西：31.0北：16.0（门窗面积80m2）
	东：22.6
南：47.7
西：22.6
北：41.8
	1

	
	压片机
	85
	
	67
	-6.5
	1.2
	东：83
南：30
西：83
北：47
	东：46.6
南：55.4
西：46.6
北：51.5
	
	
	东：15.6
南：39.4
西：15.6
北：35.5
	

	
	牵引机
	85
	
	65
	1
	1.2
	东：83
南：35
西：83
北：42
	东：46.6
南：54.1
西：46.6
北：52.5
	
	
	东：15.6
南：38.1
西：15.6
北：36.5
	

	
	切断机
	90
	
	62
	15
	1.2
	东：83
南：39
西：83
北：38
	东：51.6
南：58.1
西：51.6
北：58.4
	
	
	东：20.6
南：42.1
西：20.6
北：42.4
	

	
	风机1
	80
	
	-23.5
	6.5
	1.2
	东：161
南：72
西：5
北：5
	东：35.8
南：42.8
西：66.0
北：66.0
	
	
	东：4.8
南：26.8
西：35
北：50
	

	15#厂房
	注塑机
	90
	
	106
	112
	1.2
	东：23.5
南：41.1
西：23.5
北：41.1
	东：62.5
南：57.7
西：62.5
北：57.7
	昼间、夜间
	东：31.0南：22.0（门窗面积20m2）西：31.0北：31.0
	东：31.5
南：35.7
西：31.5
北：26.7
	

	
	风机2
	80
	
	102
	66
	1.2
	东：42
南：77.2
西：5
北：5
	东：47.5
南：42.2
西：66.0
北：66.0
	
	
	东：16.5
南：20.2
西：35
北：35
	

	3#厂房
	单螺杆挤出机
	98.01
	
	38.5
	88
	1.2
	东：32
南：40.2
西：80
北：40.2
	东：67.9
南：65.9
西：59.9
北：65.9
	昼间、夜间
	东：31.0南：20.0（门窗面积40m2）西：26.0（门窗面积10m2）北：20.0（门窗面积40m2）
	东：36.9
南：45.9
西：33.9
北：45.9
	

	
	管材真空定型箱
	83.01
	
	27
	88
	1.2
	东：39
南：40.2
西：73
北：40.2
	东：51.1
南：50.9
西：45.7
北：50.9
	
	
	东：20.1
南：30.9
西：19.7
北：30.9
	

	
	管材伺服牵引机
	88.01
	
	20
	82
	1.2
	东：43
南：40.2
西：69
北：40.2
	东：55.3
南：55.9
西：51.2
北：55.9
	
	
	东：24.3
南：35.9
西：25.2
北：35.9
	

	
	无屑切割机
	93.01
	
	6
	80
	1.2
	东：50
南：40.2
西：62
北：40.2
	东：59.0
南：60.9
西：57.1
北：60.9
	
	
	东：28
南：40.9
西：31.1
北：40.9
	

	
	破碎机
	90
	
	50
	55
	1.2
	东：30
南：10
西：82
北：70.4
	东：60.4
南：70
西：51.7
北：53.0
	昼间
	
	东：29.4
南：50
西：25.7
北：33
	

	
	风机3
	80
	
	50
	52
	1.2
	东：30
南：5
西：82
北：75.4
	东：50.4
南：66.0
西：41.7
北：42.4
	
	
	东：19.4
南：46
西：15.7
北：22.4
	

	
	风机4
	80
	
	-14
	118
	1.2
	东：78
南：75.4
西：34
北：5
	东：42.1
南：42.4
西：49.3
北：66.0
	昼间、夜间
	
	东：11.1
南：22.4
西：23.3
北：46
	


备注：表中坐标以厂界中心（东经113.17219、北纬28.76229）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表6.2-20 项目主要设备噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	真空泵1
	87
	78
	1.2
	80
	选用低噪声设备、基础减震
	昼夜

	2
	真空泵2
	85
	78
	1.2
	80
	
	昼夜

	3
	冷水机
	90
	77
	1.2
	86.02
	
	昼夜


备注：表中坐标以厂界中心（东经113.17219、北纬28.76229）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2、预测模式选择

按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m。

②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Lp2=Lp1-(TL+6)

[image: image19.png]L, =L, +10l;
SR





Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

LW——点声源声功率级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源靠近围护结构某点处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——指向性因数；通过对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB；

S——透声面积，m2。

③对两个以上多个声源同时存在时，声源对预测点产生的贡献值采用下面公式：

[image: image20.png]



式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

④噪声预测值

[image: image21.png]L, =101g(10"* +10" )




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

3、预测参数的确定

项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量，而空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小。因此，本评价预测只考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表6.2-21 噪声预测参数表 

	序号
	名称
	单位
	数据

	
	
	
	

	1
	多年平均风速
	m/s
	2.1

	2
	主导风向
	/
	NNW

	3
	年平均气温
	℃
	17.1

	4
	年平均相对湿度
	%
	81

	5
	大气压强
	atm
	1


4、噪声预测结果

根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表6.2-22。

表6.2-22 项目建成后厂界噪声预测结果一览表

	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	现状厂界背景值（dB(A)）
	预测值（dB(A)）
	增量（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	

	东侧
	105.1
	82.5
	1.2
	昼间
	54.8
	56
	58.4
	2.4
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	52.8
	48
	54.0
	6.0
	55
	达标

	南侧
	56.5
	-89.5
	1.2
	昼间
	52.7
	60
	60.7
	0.7
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	49.1
	51
	53.1
	2.1
	55
	达标

	西侧
	-61.8
	12.5
	1.2
	昼间
	47.2
	58
	58.3
	0.3
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	44.5
	50
	51.0
	1.0
	55
	达标

	北侧
	21.2
	86.8
	1.2
	昼间
	50.4
	59
	59.5
	0.5
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	49.5
	51
	53.3
	2.3
	55
	达标


 由上表预测评价结果可知，项目各噪声源在东、南、西、北四至厂界的昼间、夜间厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3 类标准要求，项目运营对周围声环境质量不会产生明显影响。

表6.2-23 项目建成后噪声敏感点预测结果一览表

	序号
	声环境保护目标名称
	时段
	现状值/dB(A)
	标准/dB(A)
	贡献值/dB(A)
	声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况

	1
	大塘湾居民点
	昼间
	63
	70
	46.5
	63.1
	0.1
	达标

	
	
	夜间
	51
	55
	43.8
	51.7
	0.7
	达标

	2
	八里村居民点
	昼间
	61
	70
	47.0
	61.1
	0.1
	达标

	
	
	夜间
	52
	55
	44.2
	52.6
	0.6
	达标


从上表可以看出，项目建成后厂界西侧大塘湾居民点、八里村居民点的噪声源预测值昼间小于70dB(A)，夜间小于55dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，项目评价范围内八里村居民点存在G107国道35米范围外的情况，其执行标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，但本项目与其中间间隔G107，本项目对其产生的影响可忽略不计，项目生产过程中产生的噪声对居民点处影响较小，在可接受范围内。
6.2.5固体废物环境影响评价

本项目营运期过程中，厂内会产生废弃包装物等一般固废和废活性炭等危险废物。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：
（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目依托已建的一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，一般固体废物暂存间已做好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区已做好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类不多，收集的固废可分类暂存于暂存间。

一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设、管理规范暂存间，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废活性炭、废矿物油等属于危险废物，定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001(199)号]及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险废物处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

综上所述，项目固体废物处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，危险废物和一般工业固废均可得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。

6.2.6生态环境影响分析

本项目位于工业园区内，项目所在区域动物以常见种为主，如鼠类、麻雀、蜻蜓等，没有珍稀濒危动植物资源。本次项目营运期对生态环境的影响主要是项目排放的废气对周边植被的影响。本次项目外排废气主要是颗粒物、非甲烷总烃等，其对植被的影响主要有以下： 

（1）颗粒物对植物的危害主要表现为：沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻挡光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康。另外农作物叶片上积尘太多会影响区域的景观环境。 

（2）有机废气的排放会造成臭氧层的毁坏，工业废气中有机废气会造成酸雨，危害植物的生长并造成农作物产量下降，腐蚀建筑等。工业废气会造成全球气候变暖和冰山融化，对生态环境造成威胁。

本项目在结合实际技术情况的条件下，应尽量采用最优的废气污染控制技术，遵循严格的废气排放标准，加强运行管理，减少事故排放，尽可能把废气污染程度降到最低，使其对周围生态环境产生更小的影响。此外，通过厂区内外采取有效的绿化措施，不仅可以创造良好的工作环境、有效地减少厂区内各功能分区之间的相互影响，还可减少污染、净化空气、美化厂容，有效地减轻生产 运营对城区及周边生态环境的影响。

6.3环境风险评价

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

6.3.1风险调查
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

（1）风险源调查

①风险物质调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及风险物质进行判定。对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B1 突发环境事件风险物质及临界量，列入该表的风险物质包括矿物油、废矿物油、废活性炭等油类物质和危险废物。项目环境风险物质汇总如下。

表6.3-1 项目涉及的环境风险物质汇总表
	序号
	名称
	包装方式
	最大贮存量
	分布情况

	1
	矿物油
	耐腐蚀桶
	0.1
	仓库

	2
	废矿物油
	耐腐蚀桶
	0.1
	危废暂存间

	3
	废活性炭
	耐腐蚀袋
	4.65
	危废暂存间


②行业及生产工艺调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录C.1表，针对项目所属行业及生产工艺特点对项目生产工艺情况进行调查如下。

表6.3-2 行业及生产工艺调查表

	行业
	评估依据
	企业情况

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	不涉及

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	不涉及

	
	其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区
	不涉及

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	不涉及

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	不涉及

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	涉及危险废物

	注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


（2）环境敏感目标调查

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表6.3-3。

表6.3-3 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

	类别
	序号
	敏感目标名称
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	保护对象属性
	保护功能区
	人口数

	环境空气
	1
	晏家冲
	西北
	2266-2760
	居民
	大气环境二类区

	150人

	
	2
	新市街社区安置区
	西北
	3000-3260
	居民
	
	370人

	
	3
	新市中学
	西北
	2305
	学校
	
	2000人

	
	4
	新市中心小学
	西北
	1970
	学校
	
	500人

	
	5
	新市街社区
	西北
	1300-2820
	居民
	
	2700人

	
	6
	楠竹山盐包石安置区
	西北
	1295-1500
	居民
	
	280人

	
	7
	集中安置区
	西北
	790-1200
	居民
	
	280人

	
	8
	莲花塘
	西北
	700-1690
	居民
	
	280人

	
	9
	大塘湾
	西北
	180-660（相对本次扩建范围最近距离为245）
	居民
	
	100人

	
	10
	八里村
	西、西南
	30-1200（相对本次扩建范围最近距离为200）
	居民
	
	240人

	
	11
	竹公岭
	西南
	1280-1780
	居民
	
	100人

	
	12
	团螺村
	西南
	1890-5610
	居民
	
	420人

	
	13
	彭家垄
	西南
	1563-2575
	居民
	
	150人

	
	14
	杨梅冲
	西南
	2260-3400
	居民
	
	150人

	
	15
	新桥村
	西南
	1210-2760
	居民
	
	430人

	
	16
	年家冲
	南
	1460-2700
	居民
	
	240人

	
	17
	蔡家大屋
	东南
	1810-2795
	居民
	
	280人

	
	18
	吉家冲
	东南
	2800-3285
	居民
	
	210人

	
	19
	杨树冲
	东南
	2170-2520
	居民
	
	100人

	
	20
	麻坡里
	东南
	1360-2400
	居民
	
	240人

	
	21
	永新村
	东南
	1545-2400
	居民
	
	150人

	
	22
	廖家磅
	东
	995-1650
	居民
	
	150人

	
	23
	童家塅村
	东北
	1505-1930
	居民
	
	210人

	
	24
	三和中学
	东北
	2065
	学校
	
	800人

	
	25
	张家坡
	东北
	2025-2925
	居民
	
	100人

	
	26
	张家冲
	东北
	975-1810
	居民
	
	100人

	
	27
	背后垄
	东北
	1120-1490
	居民
	
	100人

	
	28
	三和村
	东北
	2500-3480
	居民
	
	280人

	
	29
	武莲村
	东北
	1775-2060
	居民
	
	70人

	
	30
	伍市镇武连小学
	东北
	2320
	学校
	
	200人

	
	31
	蔬菜村
	北
	1925-2690
	居民
	
	200人

	
	32
	武岗村
	北侧
	2950-5120
	居民
	
	630人

	
	33
	长明村
	东北侧
	3200-4700
	居民
	
	370人

	
	34
	园艺村
	东北侧
	3030-5000
	居民
	
	450人

	
	35
	伍市镇园艺场小学
	东北侧
	4370
	学校
	
	300人

	
	36
	中家桥村
	东侧
	2500-4260
	居民
	
	300人

	
	37
	石坑村
	东南侧
	3325-5040
	居民
	
	280人

	
	38
	桥墩村
	东南侧
	3090-5470
	居民
	
	420人

	
	39
	新栗村
	南侧
	2965-5700
	居民
	
	300人

	
	40
	团螺学校
	西南侧
	3405
	学校
	
	500人

	
	41
	汨罗市任弼时芙蓉学校
	西南侧
	2775
	学校
	
	1150人

	
	42
	中科春天小区
	西侧
	2990-3225
	居民
	
	2000人

	
	43
	中瑞状元府
	西侧
	3006-3180
	居民
	
	2000人

	
	44
	武广安置小区
	西侧
	3045-3185
	居民
	
	420人

	
	45
	汨罗市第二人民医院
	西侧
	2985
	医院
	
	500人

	
	46
	黄兴小区
	西北侧
	2820-3220
	居民
	
	420人

	
	47
	丛羊村
	西北侧
	3650-5000
	居民
	
	570人

	
	48
	团山村
	西北侧
	3790-5130
	居民
	
	620人

	
	49
	团山学校
	西北侧
	4315
	学校
	
	1000人

	
	50
	汨罗市职业中专学校工业园分校
	西北侧
	3460-3720
	学校
	
	800人

	
	51
	汨罗市政务服务中心
	西北侧
	3620
	政务机构
	
	800人

	
	52
	龙舟安置小区
	西北侧
	3420-3590
	居民
	
	300人

	
	53
	石仑山村
	北侧
	3135-5660
	居民
	
	450人

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	
	约26160人

	地表水
	地表水受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24 h内流经范围/km

	
	1
	湄江河
	渔业用水区，III类
	5.1km，在湖南省范围内

	
	2
	汨罗江
	渔业用水区，III类
	7.0km，在湖南省范围内

	
	内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	湖南汨罗江国家湿地公园
	省级重要湿地
	III类
	水流距离2.6km

	地下水
	地下水

	
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	不敏感
	III类
	D2
	/


6.3.2环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-4确定环境风险潜势。

表6.3-4 建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境高度敏感区（E1）
	IV
	III
	III
	II

	环境高度敏感区（E1）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image22.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.3-5  涉及的风险物质及Q值计算一览表

	序号
	名称
	理化性质
	危害特性
	贮存方式
	最大贮存量qi
	《导则》中规定的临界量Qi
	qi/Qi

	1
	矿物油
	液态
	易燃
	仓库
	0.1t
	2500t
	0.00004

	2
	废矿物油
	液态
	易燃、毒性
	危废暂存间
	0.1t
	50t
	0.002

	3
	废活性炭
	固态
	毒性
	危废暂存间
	4.65t
	50t
	0.093

	合计
	0.0954

	注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。


所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0954＜1，风险潜势为I，不再进行P、E值判定。

（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表6.3-6 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

6.3.3环境风险识别

（1）风险识别范围和类型

1）风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

②物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产物、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

2）风险事故类型

在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中，环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

本项目可能发生的风险事故主要为：危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（2）风险识别内容

1）物质危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质主要有矿物油、废矿物油、废活性炭等油类物质和危险废物，项目主要环境风险物质储存信息见表6.3-1。

2）生产系统危险性识别

生产设施识别范围包括：主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程及辅助生产设施等。本项目而言，主要包括以下几方面的内容：储存设施危险性识别、环保设施的危险性识别。

①储存设施危险识别

本项目在生产中使用的原辅材料均储存在原材料区，固体物质采用袋装储存，液态物质采用桶装储存，危险废物储存在危废暂存间。由于本项目原料以及产品均为塑料，属于可燃物质，储存不当可能发生火灾、爆炸事故。

②环保设施危险识别

a、废水处理设施风险识别

冷却水未有效收集，渗漏至地下水环境，污染物地下水；易燃物质引发火灾、爆炸，在消防救援时消防水直排可能造成局部污染。

b、废气处理系统风险识别

本项目破碎废气、挤出注塑废气处理设施若出现故障，会使生产车间的废气出现事故排放，从而对周围空气环境造成影响。

综上所述，项目生产系统风险识别见下表。

表6.3-7 项目生产系统风险识别

	序号
	风险源
	潜在风险
	风险描述

	1
	储运设施
	贮存
	危险废物或者油类物质发生泄漏可能污染周边水环境

	2
	环保设施
	废水处理设施出现故障
	冷却水未有效收集，渗漏至地下水环境，污染物地下水；易燃物质引发火灾、爆炸，在消防救援时消防水直排可能造成局部污染

	3
	
	废气处理设施出现故障
	破碎废气、挤出注塑废气处理设施若出现故障，会使生产车间的废气出现事故排放，从而对周围空气环境造成影响

	4
	其他
	公用工程
	电器设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾，或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放

	5
	
	其他
	因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及认为破坏都有可能造成事故


（3）风险识别结果

综上所述，对项目储运设施、环保设施等环境风险源风险识别汇总如下。

表6.3-8 项目环境风险识别结果一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危废暂存间
	危废暂存间
	废矿物油、废活性炭
	危险物质泄漏
	地表水、地下水
	附近水体、地下水

	2
	废水处理设施
	冷却水系统
	CODcr等
	泄漏、渗漏
	地下水
	附近地下水

	3
	废气处理设施
	废气处理设施
	颗粒物、有机废气
	事故排放
	环境空气
	周边居民、环境空气

	4
	生产车间
	生产设施、原料区、产品区
	易燃物质
	易燃物质火灾爆炸引发的次生/伴生污染
	环境空气、地下水、地表水
	周边居民、附近水体、地下水


6.3.4风险事件影响分析

1、废气事故排放的环境风险

本项目主要有机废气采用两级活性炭吸附装置进行处理，若废气处理设备出现故障，会使生产车间的有机废气发生外泄，影响所在区域的大气环境质量。建设单位应建立健全规章制度，废气处理设施责任到人，定期进行维护和检修；车间工作人员进行相应培训，培训合格后方才上岗，工作人员熟练掌握一定的应急处置能力；环保设备采用自动化控制，一旦废气处理设施发生故障，会自动停产处理。因此废气处理设施故障对环境影响可控。

2、废水事故排放环境风险
项目采用冷却水系统冷却产品。在极端情况下，储水设施或管道发生破损，废水渗漏至车间地面，同时车间地面防渗层破损，通过地面破裂处下渗土壤层进而污染地下水的情景，对区域地下水水质会造成影响。应尽量避免非正常状况发生。企业应加强设施维护和日常监管防止出现废水渗漏，发生渗漏时，企业应及时检测发现及修复渗漏。当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，迅速控制或切断事件灾害链，对废水进行封闭、截流，抽出废水，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

3、危险废物泄漏事故影响分析

危险废物中液体物质少，主要为废矿物油，危险废物暂存间按要求进行硬化防渗处理，设有导流设施，能及时将跑冒滴漏物料导流至内部事故收集池。危险废物建立健全的管理制度，并安排专人进行管理，对物资出入库均进行登记；配有适当的消防应急设备。由于项目使用矿物油等用量较少，跑冒滴漏物料能够被截流在车间内部，及时处理。因此正常情况下，危险废物泄漏可以得到有效处置，对外环境影响较小。

4、火灾、爆炸风险事故影响分析
项目原材料与产品均为易燃物质，在发生火灾情况下，原材料和产品不完全燃烧可能产生大量的烟尘及有毒物质，主要为CO、SO2、NOx等，火灾事故下产生的二次污染将对厂区及周边大气环境产生影响。

一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘，特别是一氧化碳形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

为了扑灭火灾还将产生消防废水，消防废水水质复杂，水量变化大，特别是可能直接夹带原料，因此如果没有进入事故池直接排放，对下游自然环境可能造成严重影响，具体影响包括：污染地表水，造成水体多因子超标失去灌溉等功能；污染地下水导致无法作为饮用水或生活用水；污染土壤，导致土壤中有毒物质浓度超标或 pH 显著变化。
6.3.5事故风险防范措施

1、风险物质贮存和运输风险防范措施

项目生产线涉及的原材料再生塑料，属于高分子材料，是可燃物质。其燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，不完全燃烧时还有可能产生烟尘、塑料高温分解单体等有机物。CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒；烟尘会对人员呼吸系统产生重大危害，有机单体也会进入呼吸系统对人员身体健康产生不利影响，因此，塑料及塑料制品一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。

建设单位针对风险物质的储存和使用，应做好以下措施：

①原材料再生塑料储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持干燥通风。

②定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

③生产车间按照消防栓设计规范，车间设置灭火器。

④加强管理，严禁火种进入生产车间。

⑤危废暂存间的液态危险废物（废矿物油）存放区，应设置防渗漏托盘。

2、操作过程中安全防范措施

生产过程中若发生事故，不但会引起环境的破坏，而且还会给企业造成巨大的经济损失。根据调查统计，事故的发生因素主要包括：设计缺陷、设备质量差、管理失误以及违章操作等。因此，公司采用了以下防范措施：

（1）严格把好工程设计、施工根据厂区各生产单元的特性，对车间分别考虑防火、防爆、防雷及排风的要求。

设计中严格执行国家有关的标准规范和劳动安全卫生的法规、制度；选用高质量的管道、管件等设备，降低因设备质量引起的污染物泄漏事故发生；各生产车间必须配别消防灭火设施和留有消防通道；

（2）完善规章制度建立健全的车间规章制度，加强员工教育，提高员工对突发性事故的警觉和认识；强化风险意识，加强安全管理，减少风险事故的发生。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识加强对员工的培训，提高员工技能，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨的操作作风；定期进行安全环保宣传教育及事故演练，提高员工的应急事故处置能力，在任何紧急情况下都能及时、独立、正确地实施相关应急措施。
3、工程设计安全防范措施

工程设计是控制风险事故发生的一个重要因素，只有严格把好工程设计关、施工关，严格执行工程设计国家相应标准规范，从源头上消除事故隐患。

（1）工程设计严格执行国家、行业等有关部门的设计规范和标准；

（2）采用技术先进工艺和安全可靠的设备，尽量采用自动化控制系统，降低工人劳动强度和工作环境；

（3）车间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规定，各生产单元之间要留有足够的安全距离，并按规定设计消防通道；

（4）厂房采取妥善的防雷措施，防止雷击造成事故的发生；

（5）车间内合理配置消防器材，主要车间消火栓箱内及罐区设立手动报警和起泵按钮，并将起泵信号线路引至消防控制室；设置感温感烟火灾报警器，报警信号与消防控制室链接。

4、环保设施风险防范措施
（1）企业环保设施主要是废气治理设施，应由专人负责相应环保设施正常运行。

（2）建立废气处理设施运行管理制度和操作责任制度，照章办事，严格管理，杜绝各种责任事故发生。

（3）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对环保设施管理人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

（4）废气等环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气等环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

（5）为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

（6）制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流。

5、火灾事故应急措施

（1）根据《建筑设计防火规范》设置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，各仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施，当火灾发现及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。为及早发现火灾并在火灾初期阶段及时扑灭，建议企业设置温度监测及自动喷洒系统。

（2）发生火灾时，火灾灾情轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话（119）通知消防人员灭火。

（3）若正常上班时间发生火灾事故，应及时报告当班主管或公司中层以上领导，并通知当班的义务消防员到达火灾现场；在节假日值班期间，则直接报告企业值班人员，并积极参加火灾扑救工作。

（4）火灾出现后，接报的领导或行政值班人员要立即赶到现场指挥救灾工作，核查火灾报警是否真正落实，并组织好保安力量做好火灾现场的保护及治安秩序的维持等工作。在公安消防队到之前，组织当班的义务消防员队伍第一时间到达火灾现场，进行力所能及的扑救工作；在公安消防队到达现场后，协助公安消防队展开全面扑救以及火灾原因的调查工作。

（5）火灾出现后，事故现场人员的疏散：人员自行撤离到上风口处，由警戒疏散组负责清点本厂工作人员和现场救助人员人数，并应组织相关人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，值班人员清点人数后，向指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

（6）火灾出现后，非事故现场人员紧急疏散：事故报警后，本厂应急指挥部发出撤离命令，接命令后，警戒疏散组成员组织疏散，人员接通知后，自行撤离到安全区域。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向当班主管报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

（7）火灾出现后，周边单位、居民紧急疏散：当火灾事故危及项目周边单位，由应急总指挥部下命令，通讯联络组向政府以及周边单位、居住区发送事故报警信息。事态严重紧急时，通讯联络组直接联系政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请救援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

（8）火灾扑灭后，由专家根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人员责任的意见，报领导小组审批，对于触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

（9）事故应急池

厂区内一旦发生火灾爆炸等事故，消防过程中同样会产生二次环境污染问，主要体现在消防废水如直接进入纳污水体，含高浓度污染物的消防废水将对项目附近的淡水河等地面水体造成不利的影响。因此，建设单位必须就消防废水的出路问题有妥善的方案。

由于发生火灾事故灭火产生的消防废水如果未及时封堵控制，通过雨水系统进入外环境会对外界地表水水体造成污染，本企业消防废水主要污染物为CODcr、SS等。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求：室外消火用水量按20L/S，火灾持续时间按3h计，则消防废水产生量为144 m3。

现有项目无事故应急池，故本项目建议于厂区内设置1座150m3的事故应急池，可容纳一次火灾事故产生的消防废水，对外界产生的影响较小。

6.3.6应急预案

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低因火灾或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物泄漏到土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的相关要求确定是否编制项目突发环境事件应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

6.3.7环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料颗粒、粉尘以及产品等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，火灾事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险可控。因此，在严格落实各项环境风险事故防范和应急措施，加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减轻对环境的影响。本项目建设营运的环境风险总体可控。

表6.3-9  项目环境风险简单分析内容表

	公司名称
	湖南博泰管业有限公司

	建设地点
	（湖南）省
	（岳阳）市
	（/）区
	（汨罗市）县
	（/）区

	地理坐标
	经度
	113.172923
	纬度
	28.762725

	主要危险物质分布
	废活性炭、废矿物油：危废暂存间；

矿物油：原料区

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	火灾事故会污染周边大气环境。

（2）危险物质泄漏事故。
（3）废气事故排放污染周边大气环境。

（4）废水事故排放污染周边水体、地下水

	风险防范措施要求
	①定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。
②对生产线的废气净化系统应定期检修、保养；废气处理设施应设相应的备用风机，一旦发生事故，立即停产，及时抢修。
③生产车间应密闭、保持洁净，同时生产车间和原辅料及产品仓库禁止烟火。

④制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流。

⑤危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）相关要求建设，各类危废应分开收集、分区堆放，其最长贮存期应不超过1年，危险废物转移过程中严格执行转移联单制度，并做好台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。


7、环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中，主要废气为破碎工段产生的粉尘，挤出、注塑工段产生的非甲烷总烃。

1、破碎粉尘废气治理措施及达标可行性分析

本项目设置一台破碎机对现有工程和本项目产生的不合格品及边角料进行破碎处理，本项目拟将破碎机投料口采用软帘密闭，并设置抽风集气罩对逸散的粉尘进行收集，集气罩采用顶吸收集，结合投料口软帘，贴近废气源形成封闭负压空间，经布袋除尘器处理通过一根15m高DA001排气筒排放。
（1）布袋除尘器原理
布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于95%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，袋式除尘属于废气污染防治可行技术。
废气处理工艺流程如下图所示：

[image: image23.png]W) HERE ) WERE




图7.2-1 布袋除尘处理工艺流程图
（2）达标可行性

经处理后，DA002排气筒颗粒物排放量为0.010t/a（0.008kg/h，4.008mg/m3），满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4中的有组织排放限值（30mg/m3）。

2、有机废气治理措施及达标可行性分析
（1）废气收集系统设置的合理性分析

集气罩，是粉尘净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同，集气罩的形式是多种多样的。按集气罩与污染源的相对位置及适用范围，集气罩分为：密闭罩、排气柜、外部集气罩、接受式集气罩等。本项目采用外部集气罩。常见形式：顶吸罩、侧面吸罩、底吸罩、槽边吸气罩。集气罩工作原理：当除尘器集气罩吸气时，在集气罩附近形成负压，周围空气从四面八方流向集气罩，形成吸入气流或汇流，粉尘在空气中一同被吸入集气罩中。
①废气收集系统要求

参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编著），“外部排风罩的设置应尽量靠近VOCs散发源。外部排风罩的控制点为距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速取0.3~0.5m/s。当室内空气流动小或有利于捕集时，控制风速取下限；当室内有扰动气流或连续生产产量高时，控制风速取上限”；“对于外部排风罩，使用软帘、软罩、挡板，使排风罩延长无限接近VOCs散发源，可提高废气收集效果。使用塑料材质的软帘、软罩应选择阻燃防静电型”。本项目在挤出工序、注塑工序产污节点上方采取顶吸集气罩，并结合软帘、挡板等柔性材料，尽量贴近废气散发源，形成负压密闭空气，尽可能加强收集效率，减少废气无组织排放。集气罩示意图如下所示：

[image: image24.png]A




图7.2-2 顶吸集气罩+软帘示意图
参考《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号）表2.3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目集气效率参照密闭空间（含密闭式集气罩）负压，取90%。
②集气罩风量计算
本项目拟在挤出机、注塑机出口上方设置顶吸集气罩对废气进行收集。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求“采用外部排风罩的，控制风速不应低于0.3 m/s”，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016 ），本项目排风罩的控制点为下图黑点所在位置。

[image: image25.png](b) LM (SfEER)




图7.2-3项目排风罩控制点位置示意图

本项目排风罩均采用上部伞形顶吸集气罩，且两侧设有软帘围挡，根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社），两侧设有围挡时集气罩的排气量计算如下：

Q =（W+B）HVx

式中Q为排气量，m3/s；W为罩口长度，m；B为罩口宽度，m；H为罩口距污染源的距离，m；Vx为吸入速度，m/s。

本项目设计的吸入速度为0.35m/s，根据挤出机上方集气罩尺寸，计算得到的风量见下表：

表7.2-1 项目集气罩及计算风量一览表

	设备名称
	长度(m)
	宽度(m)
	与污染源距离(m)
	吸入速度(m/s)
	计算风量(m3/h)
	设备台数（台）
	总风量（m3/h）

	1#厂房挤出主机
	1.2
	0.6
	0.4
	0.35
	907.2
	10
	9072

	合计风量
	9072

	15#厂房注塑机
	0.5
	0.5
	0.6
	0.35
	756
	10
	7560

	合计风量
	7560

	3#厂房挤出机
	0.8
	0.5
	0.6
	0.35
	982.8
	20
	19656

	合计风量
	19656


根据上表计算得到1#厂房最小风量为9072m3/h、15#厂房最小风量为7560m3/h、3#厂房最小风量为19656m3/h，故本项目最终确定的1#厂房风机风量为10000m3/h、15#厂房风机风量为10000m3/h、3#厂房风机风量为20000m3/h，DA002排气筒设计风量为40000m3/h。本项目有机废气的收集系统满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

（2）活性炭吸附原理：

①活性炭吸附原理和特点
活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，本项目使用活性炭为800m2/g，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。
活性炭吸附装置可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合物类有机废气，主要用于电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排气、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气治理，尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。而本项目的废气也具有低浓度的特征。
表7.2-2 活性炭吸附的吸附原理和特点

	吸附原理
	特点
	活性炭吸附内部示意简图

	活性炭（吸附剂）是一种非极性吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，它能吸附绝大部分有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭物质
	活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等。活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附。

由于其具有疏松多孔的结构，比表面积很大，对有机废气吸附效率也比较高
	[image: image26.png]illlv‘l' "‘u}l MJ

PEEET R MR

7
)\H[T







②活性炭吸附设施的基本参数要求

本项目有机废气由引风机提供动力，负压进入活性炭吸附装置。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面。利用活性炭固体表面的这种吸附能力，使废气与大表面、多孔性的活性炭固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）指出，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，采用颗粒状吸附剂时的气流流速宜低于0.6m/s。本项目的有机废气经过抽风后温度为常温，故适合采用颗粒活性炭作吸附剂。本环评建议吸附装置样式可选用为垂直固定床式，该样式构造简单，适合600~42000m3/h 的处理风量，要求空塔速度不高于0.5m/s，活性炭和废气的接触时间维持在1~2 秒，吸附层压力损失应小于1kPa。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，活性炭吸附属于废气污染防治可行技术。
（3）达标可行性

挤出、注塑废气处理后，DA003排气筒非甲烷总烃排放量为0.825t/a（0.115kg/h，2.864mg/m3），满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4中的有组织排放限值（100mg/m3）。

3、有组织排放治理要求：

①企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对工艺废气进行分类收集、分类处理或预处理，严禁经污染控制设施处理后的废气与其他未经处理的废气混合后直接排放，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放。

②环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。

③废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274规定的方法测量控制风速。

④废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

⑤所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。使用吸附技术治理挥发性有机物时，应记录吸附剂的使用/更换量、更换/再生周期，操作温度应满足设计参数的要求，更换的吸附材料按危险废物处置。

4、排气筒高度和数量可行性、合理性分析
根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中第5.4.2条对排气筒高度的要求：排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。按标准要求，本项目排气筒高度应为15m及以上；根据建设单位现有项目环境影响报告书的批复可知，现有排气筒高度为18m，故本项目排气筒高度设置为18m合理。

本项目拟设置2根排气筒分别对破碎废气、有机废气进行高空达标排放，因此排气筒的设置的数量合理可行。
5、无组织排放治理要求：

a、本项目使用PP、PE等原料采用包装袋进行储存。

b、本项目原辅料均储存在室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。

c、本项目对挤出过程产生的有机废气采取集气罩收集后进入废气处理系统处置（活性炭吸附装置）。

d、VOCs物料挤出、注塑等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入废气处理系统处置（两级活性炭吸附装置）。

6、无组织粉尘污染控制措施：

本项目在物料的配料、搬运、加工等过程中产生粉尘，排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。

为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制：

a、运输车辆采取帆布封盖措施。

b、对原料、成品采取室内包装堆存。

c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持除尘设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。

粉尘非正常排放的原因主要是原料在加料以及配套的除尘系统或者输送设备发生故障，造成粉尘大量外溢，当粉尘发生非正常排放时，应立即停止进料，并立即更换备件，同时组织人员疏通除尘系统及相关链接的管道；立即停止与之相关的风机，防止风力将造成扬尘污染环境，确保故障隐患的消除。在故障消除之后进料时，应组织人员把现场的粉尘清理干净，收集后存放到指定位置。

项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

综上所述，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。

7.2.2废水治理措施及达标可行性分析

本项目为水污染影响型建设项目，项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。
（1）冷却水循环利用可行性分析
本项目冷却水主要用于产品及设备的冷却，在冷却过程中，产品表面会有极少量的粉尘进入冷却水，但项目对冷却水的水质要求低，冷却水从冷水箱/夹套内层进入循环水池简单沉淀后，经冷却机进一步冷却后可继续用于冷却工艺，同时建设单位拟在营运期定期对循环水池进行捞渣，故冷却水循环利用可行。
（2）生活污水排往湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的可行性分析

根据第6.2营运期地表水环境影响评价章节中污水处理设施的环境可行性评价内容可知，本项目废水排放量为912m3/a，废水中所含污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等；项目区域属于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围，并且区域已完成纳污管网的建设。

湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，近期已建成规模为2万m3/d。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的污水处理工艺为预处理+水解酸化及改良型A2/O生物池＋组合二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒，设计外排尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）。根据调查，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂近期规模2万m3/d主体工程已经建设完成，目前正在进行通水试运行。目前湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围内废水实际排放水量约为1.4万m3/d，剩余处理余量为0.6万m3/d，本项目废水排放量为912m3/a，折合3.04m3/d，远低于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的剩余处理能力，能够满足接纳本项目废水排放处理的要求。
综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后，进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后外排汨罗江，不会对区域地表水环境造成明显影响，故项目废水纳入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理合理可行。
7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

为了杜绝废水、物料等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑：

（1）源头控制

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害物料的泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

①企业实施清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

②生产废水均通过防渗管道接入污水处理设施，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

③排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

④本项目循环冷却水池均做防渗防腐处理，生产车间地面防渗处理，确保泄漏的物料、废水不会渗入到土壤及地下水中。

（2）分区防治

污染防渗分区判定根据污染控制难易程度、天然包气带防污性能和污染物类型来判定。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

具体详见下表。

表7.2-3  地下水污染防渗分区判定表

	区域
	分级特征
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	危废暂存间、循环水池
	重点防渗区
	难
	特征污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K小于等于1*10-7cm/s；或参照GB18598执行

	生产车间地面、一般固废暂存间、其他公用单元等
	一般防渗区
	中
	常规污染物
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K小于等于1*10-7cm/s；或参照GB16889执行

	厂区道路、空闲场地、办公区域
	简单防渗区
	易
	/
	一般地面硬化


①简单防渗区

主要包括厂区道路、空闲场地以及办公区域等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面水泥硬化即可。

②一般防渗区

裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目将生产车间地面、一般固废暂存间以及其他公用单元划分为一般污染防治区。

③重点防渗区

位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目将危废暂存间、循环水池划分为重点污染防治区。

（3）分区防渗措施及要求

①防渗要求

一般工业固体废物暂存按照有关要求进行设计，严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化，基础进行防渗处理；对于重点污染防治区，如危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求设计，包括：

a 在各车间暂存区按储存的危险废物类别分别建设专用的危险废物贮存设施，危险废物贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；

b 有泄漏液体收集装置；

c 设施内有安全照明设施和观察窗口；

d 有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

e 有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

f 危废暂存间顶部设有顶棚，可避免风吹日晒或雨水淋滤，堆放基础需设防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；

g 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物（如废包装桶）在暂存间内分类堆放。

② 厂区污水管道防渗措施

a 做好管道基础处理工作，管道基础一定要平整，管道周围不得有硬块或尖状物，遇软地基时要回填沙石分层夯实；回填土必须夯实，密实度应达90%以上；

b 地下管道必须采取两层管，内层采用耐压塑料管，外层再加一层水泥管道；管道内衬防渗膜，须具有耐酸、耐碱和经久耐用的特性，可有效防止渗漏；

c 严格材料的验收、检查制度，管道在搬运、存放时要按要求执行，管材和管制件按标准严格进行防腐；

d 应用管道连接、防腐等方面的先进施工技术。一般情况下，承插接口应采用橡胶圈密封的柔性接口技术，金属管内壁采用涂水泥沙浆或树脂的防腐技术；焊接、粘接的管道应考虑涨缩性问题，采用相应的施工技术，如适当距离安装柔性接口、伸缩器或U 形弯管；同时管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。

e 严格按照施工图及施工规范按照，不可随意变更设计；

f 做好管道试水试压工作，严格按验收规程进行，认真做好管道施工竣工图绘制，及时归档备案，方便管网维修、管理；

g 加强管道日常维修管理和检查工作。

③其它污染防治措施

a 废水池及各处理单元应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。同时定期检查，若发现池体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

b 危险废物在交给有资质单位处理前，贮存危险废物的容器或设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求进行，不得在露天堆放。

c 生产车间可能发生泄漏的单元应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。定期检查车间地面及事故沟的情况，若出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

d 为防止泄漏物的下渗，厂区道路应做好硬底化防渗措施。

在做好上述措施的情况下，营运期对地下水造成的影响可以得到有效控制。

（4）污染监控
建立完善的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，三级评价跟踪监测点位数量一般为1个，本次评价建议在项目厂区下游布置监测井。厂区安全环保部门作为项目建设单位的环境综合管理部门，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

同时，上述跟踪监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（5）应急响应

建设单位制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地生态环境局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，可对污染区地下水人工开采以形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，尽量防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料进一步渗入地下。

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

⑥如果厂区力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，本项目不会对所在地的地下水环境产生明显影响。

综上所述，本项目地下水污染防治措施方案可行。 

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目依托已建一般固体废物暂存间与危险废物暂存间，一般固体废物已作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区已作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

破碎收集的粉尘、不合格品及边角料回用于生产，一般性废弃包装物、循环水池沉渣在一般固体废物暂存间分类收集暂存定期交资源回收单位回收利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。一般固废暂存间位于现有4#厂房西侧，占地面积30m2。
项目废活性炭、废矿物油等属于危险废物，定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险废物处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

2、暂存措施

本项目依托已建一般固体废物暂存区与危险废物暂存间，危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求建设危险废物暂存间：
a．贮存设施或贮存分区内地面、墙面群脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

b．贮存设施地面与群脚应采取表面防渗措施。

c．同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。

表7.2-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生来源
	形态
	主要有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	0.1
	设备维修
	液体
	油类
	一年
	T，I 
	暂存于危废暂存间、定期交由有资质单位处置

	2
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	4.65
	废气处理
	固体
	吸附有机废气
	季度
	T
	


7.2.7环保措施及投资估算

本项目总投资约3000万元，环保投资46万元，占项目建设投资的比例为1.53%，具体环保措施及投资情况见下表。

表7.2-5 环保设施投资估算表

	序号
	环境工程项目
	污染物类别
	环保措施
	投资(万元)
	备注

	1
	废水处理工程
	生活污水
	化粪池
	0
	依托

	
	
	冷却水
	循环水池+冷却机
	4
	新建

	2
	废气治理工程
	破碎粉尘
	密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒（DA002）
	20
	新建

	
	
	有机废气
	密闭式集气罩+两级活性炭+18m高排气筒（DA003）
	20
	新建

	3
	固废处置工程
	一般固废
	一般固废暂存区
	0
	依托

	
	
	危险废物
	危险废物暂存间
	0
	

	4
	噪声治理工程
	生产设备噪声
	隔声、加强厂区绿化
	2
	新建

	合计
	--
	--
	46
	/


8、环境效益分析

8.1环境效益分析
8.1.1环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。
环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。
该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。
本项目投资估算总计为3000万元，环保投资46万元，占总投资的1.53%（详见表7.2-5）。
环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为10万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

8.1.2环境收益
环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：
（1）项目设备产品冷却水处理后回用，可避免污染物的排放，避免污水对纳污水体的影响。
（2）采用有效的废气治理措施，可减轻粉尘、有机废气对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。
（3）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。
（4）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。
（5）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。
8.1.3经济损益分析
（1）环保投资经济负效益分析
本项目环保投资46万元，占总投资的1.53%，每年的环保运行费用约10万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。
（2）环保投资环境效益分析
年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

[image: image27.wmf]f

n

j

i

j

H

S

Z

å

=

=

1


式中：
Zj—年环保费用的经济效益；
Si—由于防止污染而挽回的经济价值；
Hf—年环保费用。
根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。
（3）企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过ISO14000认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。
（4）间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。
8.2社会效益分析

本项目总投资3000万元，产品为年产1.5万吨高分子材料精深制品。
本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。
本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。
8.3综合分析

本项目环保投资46万元，占总投资的1.53%。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

9、环境管理与监测计划
9.1环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

9.1.1环境保护管理目标
将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

9.1.2环境管理机构设置
根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

9.1.3环境管理机构的职责
项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：
（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。
（2）按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。
（3）监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。
（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。
（5）进一步做好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。
（6）定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。
（7）宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。
9.1.4环境管理规章制度
建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。
（1）推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。
（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。
（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。
（4）加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。
（5）建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。
要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：
① 区环境保护管理条例。
② 厂区质量管理规程。 
③ 厂区环境管理的经济责任制。 
④ 环境保护业务的管理制度。 
⑤ 环境管理岗位责任制。 
⑥ 环境管理领导责任制。 
⑦ 环境技术管理规程。 
⑧ 环境保护设施运行管理办法。 
⑨ 厂区环境保护的年度考核制度。 
⑩ 风险防范措施及应急预案检查管理制度。 
⑪ 环保台账管理制度。
9.1.5环境管理计划
一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表9.1-1工程环境管理体系及程序示意表

	项目

阶段
	环境保护内容
	环保措施执行单位
	环境保护管理

监督部门

	营运期
	实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理
	建设单位环保机构、地方环境管理部门
	地方环境管理部门


环境管理方案表见下表。

表9.1-2主要环境管理方案表

	环境问题
	防治措施

	废气排放
	加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》及2024年修改单相应要求。

	
	制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。

	废水排放
	严格清污分流、雨污分流管理。

	固体废物
	厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。

	环境绿化
	加强绿化工作，规划出厂区绿化带。

	环境风险
	定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。

	
	加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。

	
	加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。


各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表9.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	企业环

境管理

总要求
	①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价；

②开工前，履行“三同时”手续；

③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收；

④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改；

⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。

	竣工

验收

阶段
	自检

准备

阶段
	①检查施工项目是否按设计规定全部完工；

②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作；

③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案；

④建立环保档案。

	
	预

验收

阶段
	①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况；

②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成；

③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。

	
	正式

验收

阶段
	建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收；

②建设单位向生态环境局申请办理/变更《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。

	生产运行阶段
	①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位；

②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明；

③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据；

④建立环境保护信息反馈，接受公众监督；

⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏；

⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。


9.1.6排污口管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废水排放口

排污口原则上只设一个，排污口应在项目边界内设置采样口（半径大于150mm），若排污管有压力，则应安装采样阀。根据工程分析，本项目生活污水依托已建化粪池，生产废水循环使用不外排，不单独设置排放口，故本项目无需新设置废水排放口。

（2）废气排放

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于80mm的采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

根据工程分析内容，本项目设置2个排气筒。
（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物存储场

一般工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物已设置专用危废暂存间，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（5）标志牌设置

排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

（6）排污口建档管理

1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送生态环境管理部门备案。
具体要求详见下表。

表9.1-4  本项目各排污口环境保护图形标志要求

	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	DA002排气筒、DA003排气筒
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	噪声源
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	一般固体废物暂存间
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	危险废物暂存间
	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色


表9.1-5  环境保护图形符号一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]



	污水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image30.png]



	[image: image31.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image32.png]



	[image: image33.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: image34.png]DL




	[image: image35.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


[image: image36.png]A

AEE:

A

ARy

|z

EET7

FER

AR

T

BRI

A Mg

BRAR AR

FER




   [image: image37.png]PRI





图9.1-1  危险废物环境保护图形标志牌

9.2环境监测计划

为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划可按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）以及《排污单位自行检测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中监测要求进行监测，安排如下。
（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表9.2-1营运期环境监测计划
	项目
	建议内容

	
	监测因子
	监测地点
	监测频率
	监测机构

	废气
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	厂界
	1次/年
	建议委托有资质的公司进行

	
	非甲烷总烃
	厂区内
	1次/年
	

	
	标干流量、颗粒物
	DA002排气筒出口
	1次/年
	

	
	标干流量、非甲烷总烃
	DA003排气筒出口
	1次/半年
	

	
	标干流量、臭气浓度
	DA003排气筒出口
	1次/年
	

	厂界噪声
	Leq（A）
	厂界
	1次/季度
	

	地下水
	水位、pH值、耗氧量（CODMn法）、溶解性总固体、氨氮
	项目场地地下水流向侧向监测井
	1次/年
	


（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

9.3污染物排放清单
本建设项目污染物排放清单见下表。

表9.3-1项目污染物排放清单一览表

	（1）废气产排污环节、污染物及污染治理设施清单

	污染源
	采取的环保措施
	污染物
	运行参数
	执行标准
	排污口

	
	
	
	废气量Nm3/h
	排放浓度mg/m3
	烟囱参数

φ×H（m）
	
	类型
	设置要求

	废气
	破碎粉尘
	密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒
	颗粒物
	2000
	3.797
	0.3×18
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表4大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准
	一般排放口
	排污口按《排污口规范化整治技术要求（试行）》规范化管理

	
	有机废气
	密闭式集气罩+二级活性炭+18m排气筒
	非甲烷总烃
	40000
	4.169
	1.0×18
	
	一般排放口
	

	（2）废水类别、污染物及污染治理设施清单

	污染源
	处理措施
	废水量（m3/a）
	污染物
	浓度（mg/L）
	总量控制指标
	执行标准
	排放去向

	废水
	生活污水
	化粪池
	912
	CODcr
	30
	0.02736
	城镇污水处理厂污染物排放标准/湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准。
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂

	
	
	
	
	BOD5
	10
	0.00912
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	1.5（3）
	0.00274
	
	

	
	
	
	
	SS
	10
	0.00912
	
	

	（3）噪声污染治理要求

	类别
	建设单位拟采取的污染防治措施
	执行标准

	噪声
	高噪声设备拟安装减振垫、隔声、车间密闭等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	（4）固废污染治理要求

	固废类别
	固废名称
	产生量t/a
	治理措施
	执行标准

	固废
	一般固废
	回收粉尘
	0.077
	回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	
	不合格品及边角料
	240
	
	

	
	
	循环水池沉渣
	0.1
	外售综合利用
	

	
	
	一般性废包装材料
	2.5
	
	

	
	危险废物
	废矿物油
	0.1
	委托有资质单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废活性炭
	18.601
	
	

	
	生活垃圾
	4.5
	交由当地环卫部门处理
	

	（5）其他

	环境管理
	1、设置环境管理机构；2、环境管理机构的人员配置；3、环境管理有关规章制度；4、环境管理计划；5、排污口规范化管理。


9.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表9.3-1项目环保竣工验收监测一览表

	污染类型
	排放源
	监测因子
	防治措施
	验收执行标准

	大气
	DA002排气筒
	颗粒物
	密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4大气污染物排放限值

	
	DA003排气筒
	非甲烷总烃、臭气浓度
	密闭式集气罩+二级活性炭+15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	厂界无组织
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	加强集气罩收集效率，减少无组织排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	加强集气罩收集效率，减少无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

	废水
	生活污水
	CODcr、氨氮、SS、BOD5、动植物油
	化粪池
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准

	
	冷却水
	SS
	循环水池+冷却机
	经冷却后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	垃圾收集桶、环卫定期清运
	综合利用，合理处置、达到环保要求

	
	生产区域
	一般固废
	回收粉尘
	收集后回用
	

	
	
	
	不合格品及边角料
	
	

	
	
	
	循环水池沉渣
	外售综合利用
	

	
	
	
	一般性废包装材料
	
	

	
	
	危险废物
	废矿物油
	暂存于危废暂存间后交由资质单位处理
	

	
	
	
	废活性炭
	
	

	噪声
	生产区域
	LeqA
	设备减振底座、加强绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	地下水
	分区防渗
	危废暂存间、循环水池
	重点防渗区
	参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	生产车间地面、一般固废暂存间、其他公用单元等
	一般防渗区
	参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	
	厂区道路、空闲场地、办公区域
	简单防渗区
	/


9.5总量控制

9.5.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力（即环境容量）是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。
9.5.2总量控制因子筛选

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况。项目主要外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进一步处理，废水污染物排放总量控制纳入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂管理，无需另行单独申请污染物总量控制指标。项目主要废气污染物为颗粒物、VOCs，需要进行总量控制的污染物为VOCs。综上所述，确定本工程总量控制因子为：废气污染物总量控制因子：VOCs。
本项目总量控制指标如下：

表9.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

	污染物
	现有项目批复量
	现有项目已购买总量
	本项目新增总量控制指标
	总量控制污染物“以新带老”削减量
	建议总量控制指标

	VOCs
	8.1
	/
	1.735
	0
	9.9


10、结论及建议
10.1项目概况

项目名称：湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目；
建设单位：湖南博泰管业有限公司；
拟建地点：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东，租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、15#、3#厂房（东经113.172923、北纬28.762725）；
建设性质：扩建；

用地面积：30000m2。

生产规模：建设40条生产线及相关配套环保设施，年产1万吨管材、4000吨板材、1000吨管件，共计1.5万吨制品；
投资情况：本项目建设投资3000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期1个月。
10.2环境质量现状

（1）地表水环境

根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2022年1月至2024年12月汨罗江新市断面和南渡断面的水质监测结果，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量现状良好。

根据引用的《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中湖南桓泓检测技术有限公司对区域地表水环境质量的补充监测结果，汨罗江和湄江河各监测断面的所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江本项目纳污河段水质良好。

（2）大气环境

根据汨罗市2024年度环境空气质量统计数据，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目区域大气环境质量为达标区。根据引用的环境空气质量补充监测数据，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度。
（3）声环境

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧敏感点居民的声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

根据引用的区域地下水质量补充监测结果，评价区域内地下水监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

10.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。
2、运营期

（1）废水：项目建成后，项目冷却水经循环水池+冷却机处理后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。
（2）废气：本项目营运期排放的废气包括颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。破碎工序产生的颗粒物，拟采用密闭式集气罩+布袋除尘器+18m高DA002排气筒排放；1#厂房板材挤出冲模、15#厂房管件注塑冲模、3#厂房管材挤出工序产生的有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度），拟采用密闭式集气罩+两级活性炭吸附+18m高DA003排气筒排放。经上述措施处理后，有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9排放限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。
（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

根据预测评价结果可知，项目建成后全厂噪声源对项目各厂界噪声预测值昼间均小于65dB(A)，夜间均小于55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，故本项目厂界环境噪声、西侧敏感点噪声能够达标，项目运营对周围的声环境质量不会产生明显影响。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后综合处理，危险废物在危险废物暂存间内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

（6）生态环境影响

项目属于污染影响型建设项目，生态影响主要体现在建设期，项目占地范围内已由园区进行开发平整，项目建设开发前植被均已破坏，目前项目场址区域为空地，建设过程对生态的破坏和影响较小。项目营运期不直接产生生态影响和破坏，项目营运期虽有一定污染物排放，但经采取相应的污染防治措施后，污染物能够实现稳定达标排放，项目对区域地表水环境质量、大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

（7）环境风险影响结论

在严格落实各项环境风险事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减轻对环境的影响。本项目建设营运的环境风险可控。

10.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的相关规定，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，因此项目建设符合国家现行产业政策。本项目原辅材料中有使用再生塑料，均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。本项目无废旧塑料清洗等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。
2、项目选址和总图布置合理性

（1）与规划的符合性分析

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业”为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业，是汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区的主导产业，符合园区的产业发展定位。
（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。
4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，需要实施总量控制的污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-1污染物排放总量指标

	污染物
	现有项目批复量
	现有项目已购买总量
	本项目新增总量控制指标
	总量控制污染物“以新带老”削减量
	建议总量控制指标

	VOCs
	8.1
	/
	1.735
	0
	9.9


 5、公众参与结果

项目建设单位作为公众参与调查主体，按照生态环境部环发[2018]4号文《环境影响评价公众参与办法》的相关规定和要求在评价范围内，于2025年8月15日，在“红网论坛-微汨罗”对项目进行了首次公示；2025年10月16日至10月29日，共计10个工作日，在“红网论坛-微汨罗”、湖南博泰管业有限公司大门对项目环境影响报告书（征求意见稿）进行了全本公示；2025年10月22日、10月24日同步在《岳阳晚报》对项目进行了两次公示。并在环境影报告书报批前，于2025年11月4日在“红网论坛-微汨罗”上进行了报批前公示，公开了项目环评报告书及公参说明手册。在公示和公众参与调查期间，未收到公众反馈意见。
6、环境经济损益分析

项目总投资为3000万元，本次工程环保投资估算为46万元，占项目建设投资的比例为1.53%。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

10.5总结论

湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目符合国家产业政策；项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的情况下，不会对区域环境质量产生明显影响。

从环保角度而言，该项目的建设是可行的。
10.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。

附件
附件1 环评委托书

[image: image38.jpg]L T L N L S s S S i L DR 4 N s BBl o FL NS =T

0 O AR B PR A
ARYEE B H A R E M MR, %R W

SR A T A 1.5 FE O T RDE RG] S B AT IR RV 4 A

R EU RN ERS , A4 RAHR TR LA 5T, BR AR ERIRIE,
R E KA B RPER R RIT R AT H M AR
R






附件2 营业执照

[image: image39.jpg]EEEi et IUE 84

“ B ZK Ak AE A
BERATRE”
THREZEIC,

91430681MA4QQYFM84

&R, WAL M
BEE.

B uE

E M B A

B 3 H HH 2019409H09H

R HRFEAF (BRARF SR

BT IR 44 I B T VH 2 TR\ A ST

i

FERTRA RE

N
l

Fradk CEFE ) 401%

N

e R
g
KT
= &
4% og
piafiP)
7
T &
o)
i 11
#n K
%/\
oE ol
B B
A
e
-~
40 ¥
= B
oE Em
N
N E
mr 1%
5 E
L=
| H

[

e

s PIER (RRIKESEMAERDE 5b, FEEWHRIKIEE

HITE )
=1

3D

RS

[ 2 17 57 S L

TRAFRERA

RGHRIE R

DR

MHEBN YU TFEHEIAIHEHOHETR

FAeERER

//www. gsxt. gov. cn

http

.

NARG ML

E\/Z).\/ AY

{5}

=
H

EP 4]





附件3 发改备案文件
[image: image40.jpg]MR LRt

HEBE (2025] 147 &

W R E AR A ]
AR 1.5 Wi oy T RDRS R S o
CEXI

W EE LA RATES LS FragmaF AR
Y EBMELT2025F 10 2 HAEHEE R AT E 4
oM ¥ e R EE, W OE R A
2510-430600-04-02-625387 £ E K &40 T

L 2E AARL: HEEEELARANE; F—2
& FI1RAD 91430681MA4QQYFM84; 3% B R F ALK E.

BEHAM: HEERELHERAGES LS Al E
o AR R Y TUE

3. AR HEWHTHEEZBEIEFmLE G536
5HAERERZRA 107 E# LK.

4 EBRARRKAR: FEEM. FHE RHEXTE
A Sait 40 %, EFFRFERAD, EFREHTE -,




[image: image41.jpg]HEEAR L 26300 mr,

5. REARE K &F®H: RIHEHHK 3000 5m, &
S RBHNEEE.

#iE: WEEREFEHRE AR EE I RERTEH
ME RS (http: //www. hntzxm. gov.cn/ ) &%, W _EF7
B —BNEEAR. FRAREEGTNELREE. T &,
ﬁ%afmiﬁiﬁaﬁﬁkﬂﬁ% Eﬁﬁﬁ%%%ﬁ

. BUE BAL M 3 LE%?A@?ﬁﬁﬁEﬁl.%u
RIBFTERELREER. =‘ki&%ﬂ&ﬁkk‘mu
%%%ﬂ% %EE%%E . BRE2HEAKRTIER,
#F I B 31 K.

\ NIATR

o WA AN ;‘\~/, / M) R

A S\ VN S ) AN ]

PZeY S AW

. AR Z2A
 £F

£ T L V. .
S £A

%EI

X }_

HEHZ AT ALK BB SR A 2005 F 10 280K





附件4 现有项目批复

[image: image42.jpg]EHMHHAEERE R

EIE (2023) 63 &

KT HHERE VAR E 3 FEFLTH
FRR S R RIE AR AR E FRHE

WEHEERELHRAF:

RneE (HEHERELARATES 3 FhE o FHEEES
R E AR TNREME FERE), EHTASHES
o (AT AR S EE 3 FohE S FAH RS 52
RIME AR HBE B RATERE) (EFRETH (2023) 59 £),
EHETASHERBE 2 AT ELRA XM ERE. BFE, #
EﬁU—F:

— HEEREVHERAGSEHE TR TEETBAE T~
G536 5 HEAAERFA 107 BH AR EHG FEFLIEAR
REAHZE B UMD R TEEITEEN» FHRABES B AE,
ATUE @MY 21213.54 o, EF BEH A 10281, 64n°, Fi
BHERE 6000 77T, LFHEREK 120757, SEZHW M. =
BERVRAEN: REAAT BHRI5EPEGAFL, | 4w
HMEFLRRERARBEIR, IR, FEIE (FEAKRER
) ARIBKEAA. TEERHBREFTEH: UMY E4L
PERifr. AR, eFRENTERH, S8, ARFd. &
#H, 2R VEEFLF, RABEPERLE 3 fvli/4E, L PE
B AR EHEE, R, AH . WEERANEAER TR
FEHAHAERTPEEMAET. REWFEAHEATERKERA
AgmElty CHEERE LHRAFEF 3 FE o TA R RS 5
ERMEAEZHRES) (RMFE) EAAL, EhfLtRiTF
BENREHTAATRAEZ A RTFENL, NARERFAEE
&, ZAERNEERAGATEDZBRE T FAPELTEHWRES
"I 4 N A AR A R A

Bt e ks




[image: image43.jpg]- AERZEREFERHME S PR AT R
Hi, HMEEEBLTEM:

| BT RG bR, AEFERERERL, XA
BAHKEAERAEIRENER, ROMIREAMFTR; BT
ARAEFEAZERAEMAEEHNTRAXREN, ENHT T
BT EARE AR, AEEHEREREL. RALLETSFE
s, R A EEES RERAM; BTAREBERRR
W, REYMFIH TR —FELE,

9. BAERIE T, BB A RE SRS,
B A E ST HTRE AT RARME, Ho, R
B, SR ORE AR, B0 REFALRARAER
FRRKE, B EABRES AL, MR EEMHREE,
IR R, REARE. B, WRITSRTEPPEE,
Bl A, B . W, RARERS EFRBFHE
%%ﬁ%ﬁﬂ;ﬁ%r%%ﬁ%&%:#Wﬁ%%‘ﬁﬁwﬁi«é
&W%lﬂﬁ%%ﬁﬂﬁ&»&mwnam&)%9ﬁﬂmﬁ,%
%ﬁ&%i«%%ﬁ%%ﬁﬁﬁ&wwM%&%>%1&%@@
r&mﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁ#?ﬁé%&ﬁ«ﬁi%ﬁm%%ﬁ%ﬁ
ﬁﬁﬂﬁ&»mmmﬂﬂmwmﬁA%AlmﬁﬁEWﬁgio
m%iF&Fé%ﬁﬂ&ﬁ%%é%ﬁ:%%ﬁﬁ%%%ﬁ%ﬁ&
18n BHAE (DA00L) RAFHEAM; BARALEH RHLBAEER
it —48 18m HHA S (DA002) AATH K. g EE. BRYH
ﬁ«éﬁﬁ%lﬂﬁ%%ﬁﬁﬁ&»&mwm&mﬁ>%4#%%
ﬁ@ﬁ,%ﬁ%ﬁ&ﬁ«%%ﬁ%%ﬁﬂﬁ@»@m%ﬂﬂw%ﬁ
HKRE.

3. EAFREEIE. PHEER AR, BELSR. 7
ﬁﬁﬁ”%ﬁﬂﬂﬁ%&ﬁ&ﬁ%&ﬁ%%%&%c%Eﬁ%%i
%ﬁﬁ%%%%%ﬁﬁﬂ«ﬁm%éﬁﬁﬁ&»m%m&W%)#
zﬁﬁ&&ﬂﬁﬁﬁﬁﬁmhﬁr%%ﬁ&%ﬁﬁﬁéﬁA@z
iﬁﬁ%%@ﬁAﬁ?ﬁ%ﬁﬁ%%ﬂf%ﬁ,%%ﬁAm?ﬂ;
AHAGEHER, THME.

&%“ﬁ%&%\ﬁzwﬁ\ﬁ%%@\ﬁ%wm”ﬁ%é%
EM%&&%%%&%MTﬁﬁ%%%%%Q&%&mkﬁ&ﬁ
E\ﬁ&%ﬁﬁxf&%ﬁm‘m&ﬁﬁﬁxﬂﬁm%%zﬁ%%




[image: image44.jpg]B BT, B TWsREHRERET Y TEERTA.

4, REWETIE. KAk EEFRE, 2BAR. XBE
FRERFES#M, HRA. &, B, L ReFEe (Thdb
" FA5E% 5 HERATA) (GB12348-2008) ® 3 %Ak Ek, THE
AUBEREHRRE (T VS RIFEEFHHITFE)
(GB12348-2008) # 4a # 47k,

5. BREMEEIE. # “LEh., REA. FEL” RN,
MFE R R YRR AR, HETEGEY &, #F. &E
FHEK, BELARERWHEER L E, BFEEL, ENG%LR
B R4 (falb M 77 75 R #4604 ) (GB18597-2023) E K
TH, REXELARMECRE. FABSRAARN. BE. KA
FEN R — A E R A AR (— A Tk B A e A A AR T
EHIATRED) (GB18599-2020)) Esk# 4, 4 RIMEH BEAEAT &£~
MAE. EENRAKES, REFRIHITHE—BE.

6. MBREZHRIHE. THELRE R EHETHFER
BFrsedm, B (RANEEHNAFELE) FITRATES
BRAME, HERBKIMEAARES, HETERNRELL
A

7. MEFFEETE. RILTHHRRNEEFREAR, B
AWEEHERBETEEEK, ARETGFLEHERENEFE
1T, £REFLEYBERATHER. ALEEHATELRN,

8. MMAFZEMEEIIFN: VOCS<S. 1t/a.

= RAENERBAMERE ISATEAR, BHE KA
W EREXAREENRNTARIKEREE 2B, MELEARE
BEARAE

W, FEETESREREZ 2R ATTEE R FEE Y
HEFEEE.






附件5 现有项目验收意见
附件6 现有项目排污许可证
[image: image45.jpg]A T A

2

35

o

o tficosstices

\OC_, /.
V’DG‘\

o330

S

\

>3

S

r,.
m@m s T IRNTRNC
[

HES AT
{9 «%
WEPHS: 91430681MA4QQYFM84001U

BAIEFR: HREREVARAR
ML RS ERTRES mHE/N\BR SEHHR 4 % (£ B) 401

EEARAN: WKE
A EFLE: B ERTES TR\ B SR 48R (BT

401 =

1T R 2B, B BiaEIE
Z—it 2 =FHARE: 91430681MA4QQYFM84
BREARR: B 2024 & 01 B 23 HE 2029 £ 01 B 22 HiE

_Um!f
FIEHL%: (BE) ERHWESTER

. SEELEA,, 2024 45 0 |
IR IRVC IRIE IR IR IR IR, 511551, ¥ -2 Ik < 25 NETIRES.

e \ RSN B 225 TR 1 M ) 5 FH T ARSI R B

‘4

e e e

>>35e<s

SHNE

S>oieess

<





附件7 园区规划环评批复

[image: image46.jpg]0 R O | 13% T

PO — Ty s e

MERIE e (2024) 41 &

W A AR T
YT (HP BRI E X X AR
HSgmR S ) HEE AR

HEHEFEFBRAFLFRREHEE R &,

MEM AKX THERA<HEEZBHFERAF LA LK RH K X3
REHREFOHRTRAFTENFE) . EHTASHKERET
HEZBHFBEARAFELAFRRT EAXNFEL MR EETRNTFTEN
BPARMERE, R (AR TENELH ) WAL,
KTBEMABIIMERARFENAR CHEEHFRAZLF
ART EAXNKELHRES) (UTHR(RES) ) #77
FE, RUWTEN.

— HEHHEAFLFLAR (UTEHER “BEX” ), W&
HNABHTERGHFFLKIK, 1994 EHAERIAEREFFRK,
2012 5 4 hiwgn BRALHFFLER, 2018 FEEARK
FEBAES ST 24 5 A P TR R X, S 4 b B R =
FRRK, 2019 48 3 F (30 B R H AR b PR K R K & A
XIS ot 4 45 ) B4R 1 W7 4 A A BRHET W & & L (O30T &

—




[image: image47.jpg] HEAHERR
Lm% ﬁmiﬂﬂﬁl
7l X A% v E AR 95

b AN
1 11 11 : 2 l ‘ A [' 5
(2019) 8 5 ) o MU H w4 A Ak Z Y

ﬁw<%fﬁwwmuxuwu}fwmvw

L .
gl ) (W% E K (2022) 601 %)
1.43 2Bl o

4 5 K B 4T & i, A E B R RARI, B
EGﬁiﬁ%im%unN&MM%Wo@Z@ﬁﬂ@9m%
kﬁﬁB%1MMW®W,i%ﬁi%@ﬁ,ﬁW%ﬁHﬁﬁE
(R#—) BRI Y 57352 AW, T ERX BB TEEF L, K#
EEEHPEL; FWAKRK (Kk=) MAEN 45939 2B, £
EXREFRIRE AR b pg A p Pk BEf 7 KR
=) RO 51076 A, TEXRAHEEHET L, KE
RRAEZDHRBEHEE L, AAARNFIFREBEZ T EHR
EREBER2023F 11 A2 B EAERART (KRTHE
BHEHAFVFLRY RARTFERELNE ) AHNAREE,
AXT RKEAEREAFREATR, CEREAXEFELR, UEK
JEREBR G IR, AEHE A%,

R (IREF ) WIFNES. F B LSRR AT X FT
M HEERLKEENAEN, EHF KA E X 4 LA 4% 3R
ERELEAFTAESTKREAT . FREAREHERNHNRT, B
X & J& Xt Bl 34 R 35 0 % v T 4 B R s L

Z, BRESEAR K B BT LT T,

(=) BFAHRA B, PRIATEAER, B R N AFEH
FHENARERCEE @A R, BEETEERBAR X AR E
AR, WA T YIRS EE RS RSt th & Ho
- 2 —_



[image: image48.jpg]AR (R — ) A REIARE 5 R EERREHR,
VIR T 98 A LA AL e 0, WK AR Tk R
H, WA Ry Tk M, R, B
NE—RT LR M AR, EARCHEFEN XTI L TR
ST R MMk, WA AR (R G107 B, 8%
WAF 3 R 3, H 405 R ey KB A Z X T
RHALX], KR Ay Tk R A H T R B
AR (KB=) wfepapRTERc YR TEHEES
B BVEARALS A EESANNEEAMAEL KT
VR, AR ERESE (REH) RYWREREN, FL
SHRNETARAEAPRRECRER, AT (REF) REH
Ry A A AT NTE £

(=) BERERB®, MEEBRTREE, R LIF
EAAERREEEEANERPES, REFFTIR. 752
G BRE R AR KRR, B H T B E
AT EARFARE . W KA ALEREREH
b R R, BRTE AR R G T AR R P AR
Ay AR, AFRNEE; HLETFATREE . HATREL,
A AR AT E AN EER, BREERE, BX
%éﬁﬁ%%&ﬁEi%ﬁ%%%ﬁ@ﬁmﬁ%ﬁ%ii,%i
Mﬁ@zﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁ\ﬁﬁ&ﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁ%ﬁ,Eﬁ
@%ﬁ%ﬁmﬁ%%m%m%ﬁﬁ,mxww&%%@%%ﬂ
ﬁﬁ%%%ﬁ&,ﬂﬁﬁ%ﬂﬁ%%%?%%%,mﬁﬁh@ﬁ
%ﬁ%\%ﬁﬁﬁﬁﬁ,P%%ﬂk%ﬁ%%%%#%&éﬁ%

-3 -



[image: image49.jpg]RS RE A B 0 26 R HE B s o O T B A A TE LR
ARWE, HiE, GHANMEEMARE, BT EENEREE
RR o AR N B R A AR AR REELE,
AR RS EE AL, NEMEEREEY ., B XF
FERS N SEHEVT VR W B A e HE R B, e NE ok
MEEXTTREEETHTE, RO TRt HnE, &K %L
FEXARREEIHEMAREESR, BANERE #5400
W E S RS

(Z) RERRNKR, BREFERETARA, &4 FXH
NEHAR, VAR, B EL YDA BAETE Je byt He ok
%%%%\%ﬁﬁﬁaﬁﬁﬁ%,%i%é%%ﬁ%%%ﬁﬁ@
o EHXEUJU?EX‘Tiﬂ/Fﬁé}%ﬁFﬁML\ﬂL o X 77 A4 ) B B
ﬁw,%%%ﬁ%%ﬁ#ﬁ@%,P%ﬁﬂ&iﬁ%@ﬁﬁﬁﬁ
ﬁ%%@%%$£%ﬁﬁ@ﬁﬁi%ﬁ%iﬁ%%iﬁ%ﬂ%ﬁ
AT 597 JR 0 e B3 A

(w)ﬁwm&%&,Fwazxﬁ¥&ogigé@z%
ﬁm&%ﬁlﬁ&ﬁﬂﬁ,Mﬁ@E%ﬁM@%ﬁ\ﬁéﬁﬂé
%%%ﬁ,é@%ﬁﬁZ%ﬁm&%ﬁﬁﬁﬁgﬁméﬁﬁ%ﬁ,
FREAFAT LS, TESELBEARRO VTR S0 &
BEAFRIEE ERM, TERENCR SRR ERER, ok
T XKEAEHEEEEE, WG, T KERNER, X
BT HE. BN D oy IR R &,

(£) HFRAEN, BEMEEIHN, BREELE5H
7 BRE RIS B MO AL, A AR B Tk R e b BRI AR

_4_



[image: image50.jpg]BAR, AR I IF & a4 o iy BT 2, [ IR BT Bt
LER, WAT T LWy £, AT E SRR BRI
FHOH M Bk, EARET KL, KL, H RN
kAT EFBR~,

() MOFE R Rl SRP . ATHRY ERAKE,
THALEFFE. RERERELHEY. PRERE, RE
RO A, M 4 TR X R AR T R

= ERARSAE KRR EAHK A, o KR EAAX
FATVE, B K AR e A R e S AT IR AT MR AL o Am 5R
| X AR S B SRR WB S HLE, A AARIFIEIHRE &
BERMAESTRENF RN EABERTEH, RENXFTFLERE
HEERE, LI IP X B P AT WETE Ltk
X sz d, NMiERFRAXIFER WRETFNH T,

H, EXEFELNERBARFTFEELE ISNTHEER, ¥
FERATEWHRIIREFRERTARSKRAFREZ 2R, EX
BRWHETRERBCE TR ERTASKRRRAREN W A&

IR B AR AR





附件8 上会申请表

[image: image51.jpg]AL EFHTEN H AT S Eaiink

T H &

HEERELAERLEES 1.5 TG, TR
1

Al BT ETE

TE M R

g CT L ET:

REl 2R AR ARBRR T
2

T EMERRA

BEAKIY

PP. PE BM#: BR#HH-ET ER-AH-Y 5|5 -
ALBRB-TENE
PP. PE R At: BERHF . LRE-wE-AH-478- A
ITHE-TEANE
PP, PE Eff: BMFE-wE-LHA-FHE- ALK~
HENE

FAXFE R EHEL






附件9 现有项目常规监测报告
[image: image52.jpg]& %S HITC2025071401

(LY

201812052045 @

s 18
il 2 A=
. Y EAE BN
\_\L{I)]'J TX .
| g%
{ 18e
MERT: HJJC2025071401 7
Wi H &8 AR R H IR A B L)
AL BIF R E LA R A F

AR z SRl

e B 18] « 2025 4E 08 H 28 H




[image: image53.jpg]WERE: HITC2025071401

AL PR 5 L B

Lo AR FORAE SAG ISR A B 5 R BARARHE . BRI BB 77 U AT (A 7 3

2. AMEDCT A UCRFE IR R RIS R 55T, ARG RIBATHE, RE AT REREN
RITRME, W%,

8. ﬁ%%ﬁ%ﬁ,%%&\gﬁﬁﬁiﬁﬁ,%$®ﬂﬁﬁ%ﬁ%%%\%%ﬁlgﬁg BEM.

4. BEFTHAREEERY NTRIAREZHETHEAARKARRE, @A T 2.

5. REARAFHEALEE, TEHIEHEMRE.

6. REFAT PHAME, FMERBIEAEHTELTE.

#ik: OREPHE “*” SARYRAE VABEN, RNERURBRTAESE, FEEXHS
HIERVER

QR EHHMA RS “ND” B, FoRERKH.

RS AR A PR A A

_ WAL EMTEFLEH
' BT L — %S TSR 1k
BRRA: G e

i 19918069999



[image: image54.jpg]#4445 HITC2025071401

1. BIHELREFE

TR H 2 #5 Wi MR E WA RA B BTN

g ST DA W EREWARAF

KA B3 2025 4£ 08 A 13 A

A ASE: 2025 4 08 A 13 H~2025 4 08 B 18 [

PN L VA W ERAR I ARE RA T (251812342847)

4y B e 2025 4E 08 A 14 H~2025 08 A 15 A
HHH ‘1 20254 08 B 21 B
ORMEROIHEE: R
& QB AR TSR T

OB RAIRE
@b T EE AR T

2. BRIUAE
e KA KIET Kok
FHE.. DBE., Sy o =3 52N .
BESEES | DAOI BEAEMO | e —a FRRAE RTRE. | s 5
LG e
R,
SR, B, TN
FRmpes | AL TR 2 LWFXLR
MF0013 ERERE
| rex. raw. ram. N B. W& 1 R/FXI
M 7 I o SERMOESE A Bk *

3. REERAUACBARGER I ¥

3.1 AMERRAEF TMMBAMIEY (HT 194-2017)
3. 2. (BE S RIEHER PR E 55515 Y REE ) GB/T16157-1996
3.3, (IbAbMk) " RIS B HERAR#EY  (GB12348-2008)

V- Y S



[image: image55.jpg]&% S HITC2025071401

4. R TTERA AR B

A

RWRE

A IWRiA R R HIBR
(AEBEESAES RN E= Abiak
REIRE
A RI8E) HI1262-2022 £ /
(P e ¥ S R Rl e 5AS
- — == A B msmesan
kL) BRYIRRFETE ) GB/T16157-1996 Kfs | P /
B 2017 & b
BHRE
L - (CRADMNE  TEHREH/ ZRARE | SAGEFID) .
] - WS A i) HT584-2010 /GCEW-4100 "4 ne/m
- (ABESMES ST BFa BT iy ;
FME . 0. 2mg/m’
LY HI549-2016 /CIC-D100
(P e 5 i a e B AR b OB O | S B (FID)
SR 0. 07mg/m®
7 R RAREAIEE) HI38-2017 /GC-4000 me/m
(RETEEAESR RARMNE=AEERR
REWKE 1 B
BASTE) HI1262-2022 / 0 CERA)
TR . (BiE=ES QBEFRYNNE EEE) i ,
~ TR HT 1263-2022 1T R /PX85ZH 0. THg/m
(AR R 2R BRMIERE S RE | SAEBIEFID)
JEREERE 0. 07 4
y E BB EE-SAEEE) H]604-2017 /GC-4000 e
b ZUEEE &I
L * CTMbASY ) 345 0 B HERPR 7 ) NN
e LY LY : /AWA5688 75 RiH#E /
22 AWA6021

5 2703 871

e §



[image: image56.jpg]R|E% S HITC2025071401

5. LR
5.1. DAOO1 A ESHM LR
BgR
BUEH | BAUAM | BRRRE BRI E
® @ ®
W ES R E(Ndn/h) 2642 2675 2689
/ RlUE2
EEE (W 21 71 21
FQO8130101 o SEJRE (mg/m?) ND ND ND
posi? FHE
ﬁli)iﬁli?ﬁ% (kg/h) ND ND ND
FQO8130102 . ;@Mﬁ (mg/m") ND ND ND
DAOO] A ZHE |
08HI13H | 1 EEX HEBGEZR (kg/h) ND ND ND
He o
SEPRE (mg/m’) 27 26 27
/ LYY
HemG#EZR (kg/h) 0.07 0.07 0.07
FO08130103 I SEPMREE (mg/m®) 0.77 1.36 1.12
MLty AT -
A~C D 2.034X | 3.638X% | 3.012X%
ﬁkmﬁz e 10° 10° 10°
FQ08130104 '
‘ end RAKRE | SR CERSD 309 269 355
1% ZF: DAOI 1 BTN VL HREEE ) -1
RESH 2. B0 EHREW 5. W@ AR (n®) : 0.3318
3. eIk, / 6. HESEE %) . /
5.2. BHLESKNE R
5.2. 1. 5§ &% 4&4
08 F%3 1 RK=: B XGE: 0.5m/s AHE: 100. 20~100. 53kPa
AJe: PEdk SiE: 28.0~33.9C B 56%

S=51

R

e



[image: image57.jpg]&% S: HITC2025071401

5.2.2. RERM R

\ : . _ RAER
WREE | s R ET=g BRES I::K 72
)] ® ® @
FQ081302
REKRE Qoiig Ly T EH <10 <10 <10 <10
FQO81
R L A7) i Afgzoz pg/m’ 32 45 37 55
‘ FQ08160203
EFHBRE 3 Ko mg/m? 0.72 0. 66 0.63 0.79
FQ08130301
REIRE ¢ Ang TEH <10 <10 <10 <10
FQ08130302
TRE 1 Sk 4 208 30.3 Hg/m’ 62 72 70 84
08 5 13 A D
FQ081303
FEHR R R ¢ Ajg 5 mg/m’ 1. 77 1.66 1.54 0.93
RARE Fgoifgm TEH <10 <10 <10 <10
F
TR 2 LI VK7 Qoiljgm Hg/m’ 97 102 110 114
FQO81
FEFELLE Qoijgw?’ mg/m’ 1.81 1. 64 1.51 0. 84
FQO
MF0012 EFHELE . iljgm mg/m’® 0.93 1.70 1.64 1. 30
5. 3. BEEE R 45 R
IS5 R dB (A)
e BH =X Ve
=3 ]| B [H
[ 54 46
] 5r 54 47
08 H 13 H
i 54 46
J R4k 54 47
¥ 4T3 8T




[image: image58.jpg]W|EHKE: HITC2025071401

6. R =]

6. 1. £2FZ AR E

BT E HERE%S RigR JRIBER BRI R
FEHRESE CX08130103A ND <0.07 (mg/n’) &
A CX08130101A ND <0.2 (mg/m") ey
6. 2. AT 2
okl By BEARS BUER HAHwE FRE BHER
FQ08130103A 0. 77 B o e g
‘—llé\‘é ——1 I 00 1151‘ 3
L FQ08130103a 0.75
6. 3. FREERl e
sl LS| BEIRE BAgER X RE FR{E g R
SFHE (mg/L) 10 10. 4 4.0 +10% &
ZHZE (k) 15 15.7 4.7 +20% i
= s
AR GERERD 450 G 5 5 L0 A
(p mol/mol)
AR G
WA GHEEER)D 150 o 4 10k A
(1 mol/mol)
6. 4. FRITRiHE ,
. HMEE W EA/T NERF :
B BeAER 7] (dB (4) ) (dB () (dB (A) ) REER EHER
B 20250813 94.0 93. 8 94.0 +0. 5dB (A) E%

s\,

* k *MELEH & * %

e Yo



[image: image59.jpg]#|EHS: HITC2025071401

{f z}g}‘ i

T 3s 7chi3s
GEI02 L35
: AR I eE

‘

P

ao 04 o

' ‘[ﬂ 25°C

3 T%iﬂbﬂ‘ﬂt

T75 BAY PIA #\\ B 4

S



[image: image60.jpg]®E%E: HITC2025071401

?ﬁﬁ PR
B e .

%MWis fe —
%R 287631930 ,
S WGS8442 7
sl ﬂﬁéﬁ

EFJI'é]:- 2
Bk
=
=E:

Aty

2R 113171700
4 28763101
- WGSB4MAH

2025.08.13 2=

B R ERASI RS

KENIBHL

%7

i

~

3£ 8

&

N,



[image: image61.jpg]#®E %S HITC2025071401

B 2: il S AL B
tN
O AT

O E 5
23 O-FHHHES,
A }— A-TRF

B

O

A |5 O

* ok kLR * x %

B8





附件10 国土证
[image: image62.jpg]i ( 2022) ?E%?iﬁijiﬁfﬂféii ‘0011557 =

Fﬁﬂ R gﬂlrﬁrr—'m%ﬂﬁﬂrﬂ&ﬁm&a

AL AR

L AEmESU\ER SHERNIE CEFTR) 101%

S e 430681004004GB00018F00010001 V

A KA [ AL 3 R (RS A AL

BANE T Hik/ BE#E

A % Tolv I/ Tolk:

o SITR21404. 42F70K/ B RIS 3360 F Ik
’ﬁ/ﬂﬁﬂﬂi :tithﬁﬁ:!WE: 20184E01 A 11 HZE 2068401 A 10 Hik :

| LHBRHER: 13300. 78FHK:

AFERMIA: 59. 227K
} BREEH: LFER: 1;
B EEEAL: 101; FREW: MEW;
A WITHM: 20194 ; BicRHE: H;
.}i sokkiokkiokkokiokskkokkiokksokoksksokisklok ol Rk
f
K
I




[image: image63.jpg], W B (S EY) 5 /6y B ) i B T S B

EH 1;220C M H L%
BV EA 41101 "TYHREE
CUOCETM T CEEEY

DK AY 8¢ MEGESY
K H A 0968 M EINEEEB S

Hm_ TTH1T1:50L02E HeTH 1150202 ¥l MT

LAY BGOSR T E S/ L 18 19068 MR B

42

AN /AN T

HEE /U

1000£0004€0100497007001890¢€Y

FI0T (M (8 R SEIG R AN 357 1 By 1 4 HE

837 2] 9 Ao A o L

g HE

Lt $.21000

- XLl

( €202

Y

&ty

¥'G
¥
%

3
<

o B

3

T

W

v%




[image: image64.jpg]| W
¥
| n,a
b HE GMMDLE 2007 CWHTES ‘ W_M
RN CREFEI0T A E
1T N EY
LAV ST g Eay
_ I OVSE WIEMEES "
w THITHT1:50L02% Hel H 11250202 MHEH 33 , e
WHATY SOBMMMRIE L /K A A 18 TO06SMBERRESYE vy 1
|
* ,, AT /BN T T
YEE /T YTt
4 , R (50 ) 5 /0 B T 0 ¥
isalianls b i = G B S—— — - 7 =S = =
100090004€0T0099%00%001890¢ ¥ , w&«@wa\ﬁ%
ZI0T (5 (#ST) BOIENG P TRl 0700 Y1 5 1L v ® F
| Bl eyl
| oty - - . . . ” . o
, {22 37 0 B 30 ok M o B Y I ,MD
L g6z1000 EX ey wgn ¢zoe It






附件11 租赁合同
[image: image65.jpg]YRS 2520250315-019

£
IR R T AR R B IR A =
p%

HEE Y

ZiTHHR: 2025 % 03 B 15 H




[image: image66.jpg]o BT EHMAAREARA
Z 7 HEEERELARAE

W, X FG&InamE, dHEHNHAER, ERAN. I
W, i, A, FAEHTTZ2WTHE, R THEBRIL:
1. B EprA T #RK 14, 158, 38tk B (EH 26304. 08

m) MELTH, BTHAT ZEEM. B4 KA .
2. MEHRA_10 4, K 2025 £ 03 HA_ 15 HE
2035 403 A_14 H. HEHA, 2HAFFEM; 2H

B, RAATHIN, BEFHTIRET FEM,

3. #MAHARTHA C¥F: 80000.00) T#, Hess
XA—K, F—RkHMeXFHEANEGREITE S BRI,
ZREATAMNEERE—NMARRTAEH.

B HRATE R

TP 4R HETEFARREAERAE

Tk P 54 53390188000010942

FPEAT: FEAARTREARAAEMHEZ AT

4, MEHAFENTEFRARZ T BTAE (WHEAZHTF
FABEEWGRI) 3 k. BREFIRE, EARAKFIER
FRG B LA EAAEAK. B, BEARARERRA
WA BAT A,




[image: image67.jpg]T. LHXRETHBFEFBNRATRETES. 74
MAPFRETFER. BRMFTAXEEEN. AEGHELHT
HEFERE, TRAEFEETA.

8. ZHFEXAF, BERE. HRAAT, LAMWPARE)
HEFRHFRK, RRERFANRRGSFREAMNLHEH T F B
fTA#E., BEHAXRFTA. THETAEREETRTIHR,
ReEFEERNR.

9. T77 ML M 4R PR R o PR A I AR R R B R AT & -,

FPREZAEFHERMFZAER, HEXAFERNL A,
LHARDEF. MREFHFXANE—FTEA

10, FAECHAREEMRRTRER, TEHCHFREREFT A4
SABETHXTE, FAEAREXKTH, AR AWERNT A
HHL T DA F 42,

11, ZHARNYRFEFTHETY, TREAREERTH
TR, wEETHNERFTFHIUHIR KL, G F#AT
W, LHMERAFT A HETWMEN, WHAERFFEE, H&E
BEEHTER.

12, HERHE, 2HAETREBANAEFRERE, &,
UHEMERRERT T, ELHEF AR ERBANELF
AT 2 HE

13, ¥, ZXFTERAGRARFFMNAEL, SHN—F
L% 75 — 77 1B 3 A R A K

i




[image: image68.jpg]15, ZeRARHAERFTREC A REMATEME,
WZAREEFTFEE, FEREMTLE T T HT LI,

16, FLRAFWEPAT AR NI BRI R E4H, HHLEL
RIFMBERR, WRFTRER BTN, GREHHAERA
Rk e 42 IR MR A

17, ARRAREFE, HF LR ARG EFHE, FHAD
WAL, GAVNEARERA. LHEEALNE. B4 5
&I

18, AR —KXFfh, FLEF 4, BXATEFREEL
HRER.

(LR IE SO

Z:
hEREA/BRREA
EF¥AH: A% LA (H

-4-

g Y






附件12 标准函

关于湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目执行标准的函

湖南顺洄环保科技有限公司：

湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目选址位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东。根据项目所在地环境功能区划和相关标准，结合你单位现场核实的项目周边环境现状和基础设施配套建设情况，建议该项目环境影响评价执行下列标准：

环境质量标准

    1、大气环境：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求。

2、地表水环境：项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、地下水环境：项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

4、声环境：项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类、4a类和2类标准。

二、污染物排放及控制标准

1、废气：施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。营运期颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，企业厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建和表2标准。

2、废水：项目生活污水排放执行湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。

3、噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交由环卫部门集中处置。

以上建议，供你公司组织开展项目环境影响评价工作时参考。

岳阳市生态环境局汨罗分局

               2025年11月5日

附图

[image: image1.jpg]B HAFEEIHRE T (R
I il TR DL AR U 15

AEf_ M IR ER A RN (G—H &
5 FI X #____91430681MADOTBRP5M ) AMEAE: KB
He (ERTBEAREZHRES () REAREEENAE) &8
NWEF—FHE, REREFFZRFFEN, _TBET (BF/
TRT) BEAE_HMF 200 AREFREZHIENEHTFE
B G AL EREHN_ HEEEE VARG SR
1. 577 v 75 o F AT L4 SR o 3 2 TR T E B 5 % R
6 (R) ERXBNERAZEH. ZEAR, THRER
¥ BEXRETZHERER (R WRHIEFEAN__KEZE
(A EFZHIFMNITRBITRLEAILESTES

20210503543000000006 , BHA %= BH014349 ),
FTEREAREAEE Kk EZE (A % =

BHO14349 ) . = & )3 (£ Al 4% <__BHO38752 )
(KREFHFH) F_2 A, FRARANRKBEMLIAR;
AR ERBFARREIIN (ERTEAEYARE S
(R) Rl EEEELE) AENRBAER L 2. FEZ T
hkE “ReR” .,




[image: image87.jpg]


[image: image88.png]


[image: image69.png]=~ -

Cemre Omn dwx SIma- @ 4

AN %, SIS

©2025 Baidu - GS(2023)3206% - SHES1N342 - ICPEON73S £0ES HEEZ





附图1 项目地理位置图 


[image: image70.emf]
附图2 本项目平面布局图


[image: image71.emf]堆场

1#厂房

15#

厂房

3#厂房

4#厂房

中塑厂界

博泰厂界

本次改扩

建范围


附图3 本项目与本公司、租赁公司中塑的位置关系图

[image: image72.png]



附图4 环境监测布点图

[image: image73.png]Z5him
35





附图5 大气、地下水环境引用监测布点图

[image: image74.png]



附图6 项目大气环境保护目标示意图
[image: image75.png]



附图7 评价范围图
	[image: image76.jpg]



	[image: image77.jpg]




	项目西侧 居民、G107国道
	项目北侧 中塑厂房、青春大道

	[image: image78.png]




	项目卫星图

	[image: image79.jpg]



	[image: image80.jpg]




	项目南侧 平益高速、振升
	项目东侧 园区道路、中塑新能源


附图8 项目四至图

[image: image81.png]KA





附图9 区域水系线图


[image: image82.jpg]2k g
H KRS R
28 ® L 4
R
FEE R
B K E A %





附图10 项目与汨罗市“三区三线”叠加位置关系图


[image: image83.emf]重点防渗

简单防渗

一般防渗


附图11 项目分区防渗图

[image: image84.jpg]SR ATV TR R A

0 200m 400m 800m
—  — ———————————|

/’ 080402
JRTHRLTE/

| R
A J

. WEREEReFTIERstE |

— ”;:i‘tﬂd\% BitEl RHE () | W) [
" 07 Bt 53.17 5.15
0701 B I A 53.17 5. 15
070102 ZXR{EAM 49,13 4.76
" 08 AHREBSARBHAM 15. 79 1.53
0801 PETE S E 1.48 0.14
0804 HEAM 11.27 1.09
080402 RERIERM 11.27 1.09
0806 EFPERM 3.04 0.29
080601 EPz A 3.04 0.29
" 09 FiL RS LA 13.32 1.29
0901 [GR14;:E 13.32 1.29
090105 HRANS s R i 0.70 0.07
" 10 IH A 785. 85 76. 08
1001 TiAH 785. 85 76. 08
100101 —%T{ A 156. 68 15.17
100102 —2T iR 450, 48 43. 61
100103 EERRITE 178. 69 17. 30
711 Ak 5.12 0.50
1101 PG i A 5.12 0.50
110101 —deE G ik A it 5.12 0.50
" 12 ZRERAN 118. 70 11. 49
1202 AR 6. 62 0. 64
1207 {55 i8 B 9E A it 112.08 10. 85
" 13 AREREAN 9. 08 0. 88
1301 oK 1. 49 0.14
1302 HoK R 2.93 0.28
1303 Hes F i 1.10 0.11
1304 HES A 1.93 0.19
1309 HIRA# 1.63 0.16
" 14 FSFRE AR 28.32 2.74
1401 AEEM 4.96 0. 48
1402 BhiPSE 23. 36 2.26
15 kradiihul 3.03 0.29
1506 Pk 3.03 0.29
17 Rk 0.54 0.05
1705 AR 0.54 0.05
2it 1032. 92 100. 00

/ N —
= [070102 | = ZsAE{E= 0801 | H1=FA it 080402| R EM B A [080601] ERR AR ﬂﬁ %géa‘l: L
090105 |

AP At [IBTOR —2 Tl ity = ﬁ;ﬁ% =;ﬁféﬁqﬂﬂ TieE A E

—gepmetim B0 tuk it
Wl R st 6N At RN 57t [

705 | K W A Bk — B HBERZIRE
I Lt =1 | A0 R EZ ST AT A X
HEEERNRITRERARDBIRAE





附图12 湖南汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划—土地利用规划图

[image: image85.png]JE A
5k
K2 )
F2i70m
7 (R
[23i415)





附图13 园区规划环评新市片区东片区土地利用规划调整建议图
[image: image86.jpg]_—B¥7ETT) 08:53:52
SEmw

— = 08950804, 2





附图14 工程师现场勘察图

附表

建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级 eq \o\ac(□,√)
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a eq \o\ac(□,√)

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）

其他污染物（TVOC、非甲烷总烃、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	评价标准
	评价标准
	国家标准 eq \o\ac(□,√)
	地方标准 eq \o\ac(□)
	附录D(
	其他标准☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区 eq \o\ac(□,√)
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据 eq \o\ac(□,√)
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区 eq \o\ac(□,√)
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源 eq \o\ac(□,√)
本项目非正常排放源 eq \o\ac(□,√)
现有污染源☑
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源☑

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

(
	ADMS

□
	AUSTAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他 eq \o\ac(□,√)

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（PM10、TSP、TVOC）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100% eq \o\ac(□,√)
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、VOCs、臭气浓度）
	有组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
无组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测 eq \o\ac(□,√)

	评价结论
	环境影响
	可以接受 eq \o\ac(□,√)                 不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	颗粒物（0.029）t/a
	VOCs：（1.735）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型(

	
	水环境保护目标
	饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；径流(；水域面积(

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；拟建(；其他(
	拟替代的污染源(
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(

	
	区域水资源开发利用情况
	未开发(；开放量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	水行政主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	（）
	监测断面或点位个数（）

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（14.121）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、总铜、总锌、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、铅、镉、汞、砷、六价铬、镍、钴、锰、锑、铊、粪大肠菌群、硫化物）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类(；V类(
近岸水域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标(
水环境保护目标质量状况：达标(；不达标(
对照断面、控制单面等代表性断面的水质状况：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
	达标区(
不达标区(


	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸水域：面积（  ）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏(；秋季(；冬季(
设计水文条件(

	
	预测情景
	建设期(；生产运营期(；服务期满(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(

	
	预测方法
	数值解(：解析解(其他(
导则推荐模式(：其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标(；替代削减源(

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库近岸海域）排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	COD
	0.02736
	30

	
	
	NH3-N
	0.00274
	1.5（3）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s

生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m

	防治措施
	环保措施
	污染处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(

	
	
	监测点位
	（）
	（/）

	
	
	监测因子
	（）
	（/）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受(

	注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


建设项目声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□             二级(             三级(

	
	评价范围
	200m(        大于200m□        小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级( 最大A声级( 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(        地方标准□        国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区(

	
	
	3类区(
	4a类区(
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期(
	中期□
	远期(

	
	现状调查方法
	现场实测法(    现场实测加模型计算法(   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场调查(         已有资料□        研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(               其他□___________

	
	预测范围
	200m(        大于200m□        小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级( 最大A声级( 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标(              不达标(

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标(              不达标(

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(  固定位置监测( 自动监测( 

 手动监测(  无监测(

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：
	监测点位数：（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可行(               不可行( 


建设项目生态环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种(；国家公园(；自然保护区(；世界自然遗产(；生态保护红线(；重要生境(；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域(；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件(；其他(

	
	评价因子
	物种(（                          ）

生境(（                          ）

生物群落(（                      ）

生态系统(（                      ）

生物多样性(（                    ）

生态敏感区(（                    ）

自然景观(（                      ）

自然遗迹(（                      ）

其他(（                          ）

	评价等级
	一级(      二级(      三级(      生态影响简单分析(

	评价范围
	陆域面积：（     ）km2；  水域面积：（     ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样房、样线(；调查点位、断面(；专家和公众咨询法(；其他(

	
	调查时间
	春季(；夏季(；秋季(；冬季(
丰水期(；枯水期(；平水期(

	
	所在区域的生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化(；盐渍化(；生物入侵(；污染危害(；其他(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物质(；生态敏感区(；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性(；定性与定量(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；生态入侵风险(；其他(

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让(；减缓(；生态修复(；生态补偿(；科研(；其他(

	
	生态监测计划
	全生命周期(；长期跟踪(；常规(；无(

	
	环境管理
	环境监理(；环境影响后评价(；其他(

	评价结论
	生态影响
	可行(；不可行(

	注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	矿物油
	废矿物油
	废活性炭

	
	
	存在总量/t
	0.1
	0.1
	4.65

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  /  人
	5km范围内人口数 26160 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1(
	F2(
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1(
	S2(
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1(
	G2(
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1(
	D2(
	D3(

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1(
	1≤Q＜10(
	10≤Q＜100 (
	Q＞100□

	
	M值
	M1(
	M2(
	M3(
	M4(

	
	P值
	P1(
	P2(
	P3(
	P4(

	环境敏感程度
	大气
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地表水
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地下水
	E1(
	E2(
	E3(

	环境风险潜势
	IV+(
	IV(
	Ⅲ(
	II(
	I(

	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(
	简单分析(

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法(
	其他估算法(

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX(
	其他(

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围      m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围      m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	1、建立“单元—厂区—园区/区域”的事故废水环境风险三级防控体系；

2、进行分区防渗，将循环水池、危废暂存间等作为重点防渗区进行防渗处理；

3、制定突发环境事件应急预案，发现事故应及时采取有效救援处置措施，防止事态进一步扩大，应将情况及时向当地公安机构和有关部门报告，请求支援。

	评价结论与建议
	本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。


	建设项目环境影响报告书审批基础信息表

	填表单位（盖章）：
	
	 填表人（签字）：
	
	 项目经办人（签字）：
	

	建 设

项 目
	项目名称
	湖南博泰管业有限公司年产1.5万吨高分子材料精深制品扩建项目
	建设内容
	新租赁湖南中塑新材料科技有限公司东南侧的闲置的1#、3#、15#厂房，占地面积约30000m2，建筑面积26300m2，建设40条生产线及相关配套环保设施

	
	项目代码
	2510-430600-04-02-625387
	
	

	
	环评信用平台编号
	56f91y
	
	

	
	建设地点
	湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东
	建设规模
	年产1万吨管材、4000吨板材、1000吨管件，共计1.5万吨制品

	
	项目建设周期（月）
	1
	计划开工时间
	2026年1月

	
	建设性质
	改扩建
	预计投产时间
	2026年2月

	
	环境影响评价行业类别
	“二十六、橡胶和塑料制品业”中的 “53-塑料制品业：以再生塑料为原料生产的”
	国民经济行业类型及代码
	C2922塑料板、管、型材制造

	
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）
	91430681MA4QQYFM84001U
	现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）
	简化管理
	项目申请类别
	新申报项目

	
	规划环评开展情况
	已开展并通过审查
	规划环评文件名
	汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书

	
	规划环评审查机关
	湖南省生态环境厅
	规划环评审查意见文号
	湘环评函[2024]41号

	
	建设地点中心坐标

（非线性工程）
	经度
	113.172923
	纬度
	28.762725
	占地面积（平方米）
	30000
	环评文件类别
	环境影响报告书

	
	建设地点坐标（线性工程）
	起点经度
	
	起点纬度
	
	终点经度
	
	终点纬度
	
	工程长度（千米）
	

	
	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	46
	所占比例（%）
	1.53

	建 设

单 位
	单位名称
	湖南博泰管业有限公司
	法定代表人
	仇欢意
	评价

单位
	单位名称
	湖南顺洄环保科技有限公司
	统一社会信用代码
	91430681MAD0TBRP5M

	
	
	
	主要负责人
	曾标
	
	编制主持人
	姓名
	张泽军
	联系电话
	17707372399

	
	
	
	
	
	
	
	信用编号
	BH014349

	
	统一社会信用代码

（组织机构代码）
	91430681MA4QQYFM84
	联系电话
	13874086630
	
	
	职业资格证书管理号
	20210503543000000006

	
	通讯地址
	湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区G536与青春大道交界处107国道以东
	
	通讯地址
	湖南省岳阳市汨罗市新市镇循环经济产业园区龙舟北路西侧(综合楼1栋)二楼201-202室

	污

染

物

排

放

量
	污染物
	现有工程

（已建+在建）
	本工程

（拟建或调整变更）
	总体工程

（已建+在建+拟建或调整变更）
	区域削减量来源

（国家、省级审批项目）

	
	
	①实际排放量

（吨/年）
	②许可排放量

（吨/年）
	③预测排放量

（吨/年）
	④“以新带老”削减量（吨/年）
	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）
	⑥预测排放总量

（吨/年）
	⑦排放增减量

（吨/年）
	

	
	废水
	废水量(万吨/年)
	0.042
	
	0.091
	
	
	0.133
	+0.091
	

	
	
	COD
	0.013
	
	0.027
	
	
	0.040
	+0.02736
	

	
	
	氨氮
	0.001
	
	0.003
	
	
	0.004
	+0.00274
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	废气量（万标立方米/年）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	颗粒物
	0.110
	
	0.013
	0.094
	
	0.029
	-0.081
	

	
	
	挥发性有机物
	0.155
	
	1.735
	
	
	1.890
	+1.735
	

	项目涉及法律法规规定的保护区情况
	 影响及主要措施

生态保护目标
	名称
	级别
	主要保护对象

（目标）
	工程影响情况
	是否占用
	占用面积

（公顷）
	生态防护措施

	
	生态保护红线
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地表）
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地下）
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	(避让(减缓(补偿(重建（多选）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要原料及燃料信息
	主要原料
	主要燃料

	
	序号
	名称
	年使用量
	计量单位
	有毒有害物质及含量（%）
	序号
	名称
	灰分（%）
	硫分（%）
	年最大使用量
	计量单位

	
	1
	PE再生塑料颗粒
	6505.366
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	PP再生塑料颗粒
	2000
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	PE片料
	4000
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	PP片料
	1500
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	色母料
	350
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	消泡剂
	350
	吨/年
	
	
	
	
	
	
	

	大气污染治理与排放信息
	有组织排放（主要排放口）
	序号（编号）
	排放口名称
	排气筒高度（米）
	污染防治设施工艺
	生产设施
	污染物排放

	
	
	
	
	
	序号（编号）
	名称
	污染防治设施处理效率
	序号（编号）
	名称
	污染物种类
	排放浓度

（毫克/立方米）
	排放速率

（千克/小时）
	排放量

（吨/年）
	排放标准名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	无组织排放
	序号（编号）
	无组织排放源名称
	污染物排放

	
	
	
	
	污染物种类
	排放浓度（毫克/立方米）
	排放标准名称

	
	
	1
	厂区
	颗粒物
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9大气污染物排放限值

	
	
	
	
	VOCs
	4.0
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	
	
	
	
	

	水污染治理与排放信息（主要排放口）
	车间或生产设施排放口
	序号（编号）
	排放口名称
	废水类别
	污染防治设施工艺
	排放去向
	污染物排放

	
	
	
	
	
	序号（编号）
	名称
	污染防治设施处理水量（吨/小时）
	
	污染物种类
	排放浓度

（毫克/升）
	排放量

（吨/年）
	排放标准名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总排放口（间接排放）
	序号（编号）
	排放口名称
	污染防治设施工艺
	污染防治设施处理水量（吨/小时）
	受纳污水处理厂
	受纳污水处理厂排放标准名称
	污染物排放

	
	
	
	
	
	
	名称
	编号
	
	污染物种类
	排放浓度

（毫克/升）
	排放量

（吨/年）
	排放标准名称

	
	
	1
	DW001
	
	
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
	
	湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准
	COD
	30
	0.02736
	城镇污水处理厂污染物排放标准/湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	3（1.5）
	0.00274
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总排放口（直接排放）
	序号（编号）
	排放口名称
	污染防治设施工艺
	污染防治设施处理水量（吨/小时）
	受纳水体
	污染物排放

	
	
	
	
	
	
	名称
	功能类别
	污染物种类
	排放浓度

（毫克/升）
	排放量

（吨/年）
	排放标准名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固体废物信息
	废物类型
	序号
	名称
	产生环节及装置
	危险废物特性
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	贮存设施名称
	贮存能力
	自行利用工艺
	自行处置工艺
	是否外运

	
	一般固废
	1
	循环水池沉渣
	产品、设备冷却
	/
	/
	0.1
	一般固废区
	
	
	
	是

	
	
	2
	不合格品及边角料
	生产
	/
	/
	240
	/
	
	
	
	否

	
	
	3
	回收粉尘
	破碎
	/
	/
	0.077
	/
	
	
	
	否

	
	
	4
	一般性废包装材料
	生产
	/
	/
	2.5
	一般固废区
	
	
	
	是

	
	危险废物
	1
	废矿物油
	设备维修
	T，I
	900-214-08
	0.1
	危废暂存间
	
	
	
	是

	
	
	2
	废活性炭
	废气处理
	T
	900-039-49
	18.601
	危废暂存间
	
	
	
	是


项目所在地











项目所在地





图例：


    大气监测引用点





  地下水监测引用点








本项目所在地





大气评价范围：以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围





噪声评价范围：以项目边界向外200m范围





地下水评价范围：向东侧至湄江河（车对河），北侧至汨罗江，西侧至厂界外600m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.7km2





大气评价范围：以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围





本项目





项目所在地











10





本项目











项目所在地











项目所在地











项目所在地















_1234567893.unknown

生活用水
化粪池
1140
新鲜用水
2760
损耗228
912
912
冷却水
循环水池
1620
损耗1620
湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂
54000
54000



_1234567899.unknown

堆场
1#厂房
15#厂房
3#厂房
4#厂房
中塑厂界
博泰厂界
本次改扩建范围



15#厂房原料区
3#厂房原料区
板材生产线
管件生产线
1#厂房成品区
3#厂房成品区
管材生产线
破碎间
循环水池
15#厂房成品区
1#厂房原料区
DA002
DA003
重点防渗
简单防渗
一般防渗



15#厂房原料区
3#厂房原料区
板材生产线
管件生产线
1#厂房成品区
3#厂房成品区
管材生产线
破碎间
循环水池
15#厂房成品区
1#厂房原料区
DA002
DA003



生产装置
PE再生塑料颗粒：6505.366
PP再生塑料颗粒：2000
PE片料：4000
PP片料：1500
色母料：350
消泡剂：350
G：
非甲烷总烃：5.336
粉尘：0.203
S：
本项目不合格品及边角料：240
回用：
本项目不合格品及边角料240
现有工程不合格品及边角料300
回收粉尘0.173
产品：管材10000
板材4000
管件1000



压光冷却
挤出
噪声、有机废气
破碎
噪声、粉尘
冲模
冷却水
噪声、边角料
切断
人工检验
不合格品
循环池
板材
回用
滤网过滤
噪声、有机废气
再生PP颗粒、PE颗粒、PP片料、PE片料、色母料、消泡剂



注塑
冲模
冷却
开模
人工检验
不合格品
管件
噪声、有机废气
噪声、有机废气
冷却水
循环池
破碎
噪声、粉尘
回用
再生PP颗粒、PE颗粒、PP片料、PE片料、色母料、消泡剂



冷却
挤出
噪声、有机废气
破碎
噪声、粉尘
真空定型
冷却水
噪声、边角料
切割修整
人工检验
不合格品
循环池
管材
回用
再生PP颗粒、PE颗粒、PP片料、PE片料、色母料、消泡剂



_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3�

1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查监测与评价


建设项目工程分析


1 各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与评价


1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3 给出建设项目环境影响评价结论 


编制环境影响报告书


第一阶段


第二阶段


第三阶段



