## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定额)
F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蔡家安置房小区电力一户一表配电安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价
|  | 蔡家安置房小区--一户一表配电--安置房分部分项费用 |  |  | 0 | 0 | 493071.02 | 0
1 | 030402018001 | 安置房高压环网柜(一进三出) |  | 台 | 1 | 153880.77 | 153880.77 | 0 | 153880.77 | 0
| C2-104 | 组合型成套箱式变电所安装 带高压开关柜 变压器容量630KV·A以下 |  | 台 | 1 | 145880.77 | 145880.77 | 0
|  | 1#高压环网柜(一进四出)基础基座 |  | 座 | 1 | 8000 | 8000 | 0
2 | 030401002001 | 箱变 SCB11-500KVA |  | 台 | 1 | 138229.91 | 138229.91 | 0 | 138229.91 | 0
| C2-104 | 组合型成套箱式变电所安装 带高压开关柜 变压器容量630KV·A以下 |  | 台 | 1 | 137780.77 | 137780.77 | 0
| C2-362 | 基础槽钢、角钢安装 槽钢 |  | 10m | 0.76 | 590.97 | 449.14 | 0
3 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 2000A |  | m | 2 | 3699.58 | 7399.16 | 0 | 7399.16 | 0
| C2-213换 | 低压封闭式插接母线槽 每相电流2000A以下 |  | 10m | 0.2 | 36995.75 | 7399.15 | 0
4 | 030408001001 | 高压铜芯电力电缆敷设 YJV22-10KV-3*120 |  | m | 30 | 247.54 | 7426.2 | 0 | 7426.2 | 0
| C2-629 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面120mm2以下 |  | 100m | 0.3 | 24754.43 | 7426.33 | 0
5 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 YJV22-10KV-3*120 |  | 个 | 2 | 513.31 | 1026.62 | 0 | 1026.62 | 0
| C2-656 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头截面120mm2以下 |  | 个 | 2 | 513.31 | 1026.62 | 0
6 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1-4*240+1*120 |  | m | 200 | 558.77 | 111754 | 0 | 111754 | 0
本页合计 | [6 empty] | 419716.66 | 0 | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表（附F表2）综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.最后一页应按规定计取其他材料费。
F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蔡家安置房小区电力一户一表配电安装工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价
| C2-631换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面240mm2以下~5芯电力电缆敷设时 |  | 100m | 2 | 55877.23 | 111754.46 | 0
7 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 YJV-1-4*240+1*120 |  | 个 | 8 | 279.24 | 2233.92 | 0 | 2233.92 | 0
| C2-639换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下~5芯电力电缆敷设时 |  | 个 | 8 | 279.24 | 2233.92 | 0
8 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1-4*70+1*35 |  | m | 90 | 169.98 | 15298.2 | 0 | 15298.2 | 0
| C2-628换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2以下~5芯电力电缆敷设时 |  | 100m | 0.9 | 16997.86 | 15298.07 | 0
9 | 030408006003 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 YJV-1-4*70+1*35 |  | 个 | 12 | 181.22 | 2174.64 | 0 | 2174.64 | 0
| C2-638换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下~5芯电力电缆敷设时 |  | 个 | 12 | 181.22 | 2174.64 | 0
10 | 030411003001 | 钢制槽式桥架 400*200 |  | m | 100 | 131.7 | 13170 | 0 | 13170 | 0
| C2-553 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 10 | 1317.01 | 13170.1 | 0
11 | 030411003002 | 钢制槽式桥架 300*200 |  | m | 50 | 111.6 | 5580 | 0 | 5580 | 0
| C2-553 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 600 |  | 10m | 5 | 1116.01 | 5580.05 | 0
12 | 030411001001 | CPVC电力管道 Ф167 |  | m | 160 | 64.83 | 10372.8 | 0 | 10372.8 | 0
| C2-1168 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口公称直径150mm以内 |  | 100m | 1.6 | 6482.56 | 10372.1 | 0
本页合计 | [6 empty] | 48829.56 | 0 | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表（附F表2）综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.最后一页应按规定计取其他材料费。
F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蔡家安置房小区电力一户一表配电安装工程 标段： | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(机械挖90%，人工挖10%) |  | m3 | 140 | 12.9 | 1806 | 0 | 1806 | 0
| D1-54 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方不装车 坚土 |  | 1000m3 | 0.13 | 6972.04 | 906.37 | 0
| D1-8 | 人工挖沟槽、基坑土方 坚土深度在2m以内 |  | 100m3 | 0.14 | 6421.2 | 898.97 | 0
14 | 040103001001 | 沟槽基坑回填 砂 |  | m3 | 21 | 122.14 | 2564.94 | 0 | 2564.94 | 0
| D1-34 | 沟槽基坑回填 砂 |  | 100m3 | 0.21 | 12214.43 | 2565.03 | 0
15 | 040103001002 | 回填方 |  | m3 | 119 | 17.53 | 2086.07 | 0 | 2086.07 | 0
| D1-33 | 人工 填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 1.19 | 1752.99 | 2086.06 | 0
16 | 030404017001 | 成套电缆分支箱安装 |  | 台 | 4 | 2554.58 | 10218.32 | 0 | 10218.32 | 0
| C2-270 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长,1.5m |  | 台 | 4 | 2554.58 | 10218.32 | 0
17 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量560kV·A以下 |  | 系统 | 1 | 943.13 | 943.13 | 0 | 943.13 | 0
| C2-845 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量560kV·A以下 |  | 系统 | 1 | 943.13 | 943.13 | 0
18 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 |  | 系统 | 1 | 953.12 | 953.12 | 0 | 953.12 | 0
| C2-853 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 |  | 系统 | 1 | 953.12 | 953.12 | 0
19 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 6 | 218.86 | 1313.16 | 0 | 1313.16 | 0
本页合计 | [6 empty] | 19884.74 | 0 | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表（附F表2）综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.最后一页应按规定计取其他材料费。
F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蔡家安置房小区电力一户一表配电安装工程 标段： | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价
| C2-851 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 6 | 218.86 | 1313.16 | 0
20 | 030414009001 | 避雷器调试 10KV以下 |  | 组 | 1 | 281.5 | 281.5 | 0 | 281.5 | 0
| C2-884 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器 10KV以下 |  | 组 | 1 | 281.5 | 281.5 | 0
21 | 030414010001 | 电容器调试 |  | 组 | 1 | 135.5 | 135.5 | 0 | 135.5 | 0
| C2-885 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器 1KV以下 |  | 组 | 1 | 135.5 | 135.5 | 0
22 | 030414011001 | 接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内 |  | 系统 | 1 | 94.14 | 94.14 | 0 | 94.14 | 0
| C2-887 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内 |  | 组 | 1 | 94.14 | 94.14 | 0
23 | 030414011002 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 | 235.37 | 235.37 | 0 | 235.37 | 0
| C2-888 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 系统 |  | 组 | 1 | 235.37 | 235.37 | 0
24 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 次 | 1 | 3893.55 | 3893.55 | 0 | 3893.55 | 0
| C2-976 | 电缆试验 故障点测试10个 |  | 点 | 5 | 658.75 | 3293.75 | 0
| C2-977 | 电缆试验 泄漏试验 |  | 根次 | 5 | 119.96 | 599.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 4640.06 | 0 | 0 | 0
合 计 | [6 empty] | 493071.02 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表（附F表2）综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.最后一页应按规定计取其他材料费。