编制说明

- 一、编制依据

1、报价定额套用[2014]《湖南省统一安装工程消耗量定额》及相关取费文件；

2、报价价格主材按市场价格，辅材按《岳阳工程造价2016》（第1期）上的价格；

3、岳阳电力勘测设计院有限公司设计的施工图（已审图）

二、工程内容

1、敷设高压电缆YJV22-3*50 180米；低压电缆YJV-4*240 60米。

2、安装高压配电柜4台、信号屏1台。

3、安装柴油发电机300KW 1台。

三、工程造价

总造价：467318.58元；

- 其他说明

- 高压设备采用:

- 许昌许继配电股份有限公司

- 广东亚欧电气科技有限公司

- 益阳天马电器设备有限公司

- 电缆品牌采用：

- 湖南湘江电缆厂

- 天津远洋电缆厂

- 湖南西湖电缆厂

- 开关品牌采用：

- 上海人民电器股份有限公司

- 德力西开关有限公司

- 正泰开关有限公司

- 发电机品牌采用：

- 上柴股份发电机

- 凯普发电机

- 潍坊发电机

- 报价说明

- 专变部分报价有部分低压开关设备及变压器等已由岳阳汇美置业有限公司在房屋建筑及安装业务中办理了招标手续，在本次专变报价当中已剔除，不包含在内。特此说明！