编制说明

- 一、编制依据

1、报价定额套用[2014]《湖南省统一安装工程消耗量定额》及相关取费文件；

2、报价价格主材按市场价格，辅材按《岳阳工程造价2016》（第1期）上的价格；

3、岳阳电力勘测设计院有限公司设计的施工图（已审图）

二、工程内容

1、敷设高压电缆YJV22-3*300 40米、YJV22-3*185 450米、YJV22-3*50 320米；低压电缆YJV-4*240+1 1500米、YJV-4*120+1 990米。

2、安装欧式变压器800KVA  2台、500KVA  1台，高压环网柜1台、高压开闭1台。

3、安装单相载波式电度表656块。

三、工程造价

总造价：2881957.78元；

- 其他说明

- 高低压设备采用:

- 许昌许继配电股份有限公司

- 广东亚欧电气科技有限公司

- 益阳天马电器设备有限公司

- 电缆品牌采用：

- 湖南湘江电缆厂

- 天津远洋电缆厂

- 湖南西湖电缆厂

- 开关品牌采用：

- 上海人民电器股份有限公司

- 德力西开关有限公司

- 正泰开关有限公司

- 变压器品牌采用：

- 上海衡变变压器

- 江苏南通变压器

- 湖南常德变压器

- 电表、设计费、停电搭火费、计量总表均由岳阳汇美置业有限公司直接向国网岳阳电力公司缴纳，未包含在此报价中。