## Sheet1
分部分项工程量清单计价表
工程名称：春蕾家园住宅小区10KV配电工程（专变部分） 标段： | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
430178.37
1 | 030408001001 | 电力电缆10KV | m | 180 | 165.97 | 29874.29
| C2-628换 | 高压电缆敷设YJV22-3*50[ 换成 高 压电缆YJV22-3*50] | 100m | 1.8 | 16596.83 | 29874.29
2 | 030408006001 | 电力电缆头10KV | 个 | 4 | 819.12 | 3276.46
| C2-660换 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式120 | 个 | 4 | 819.11 | 3276.46
3 | 030402017001 | 高压进线柜 | 台 | 1 | 45863.26 | 45863.26
| C2-92换 | 高压进线柜安装[ 换成 高压进线柜] | 台 | 1 | 45863.26 | 45863.26
4 | 030402017002 | 高压计量柜 | 台 | 1 | 28688.37 | 28688.37
| C2-93换 | 高压计量柜安装 [ 换成 高压计量柜 ] | 台 | 1 | 28688.37 | 28688.37
5 | 030402017003 | 高压互感器柜 | 台 | 1 | 38688.37 | 38688.37
| C2-93换 | 高压互感器柜安装 [ 换成 高压互感 器柜] | 台 | 1 | 38688.37 | 38688.37
6 | 030402017004 | 高压出线柜 | 台 | 1 | 42863.26 | 42863.26
| C2-92换 | 高压出线柜安装[ 换成 高压出线柜] | 台 | 1 | 42863.26 | 42863.26
7 | 030404002001 | 继电、信号屏 | 台 | 1 | 5407.3 | 5407.3
| C2-241换 | 信号屏安装 [ 换成 继电、信号屏] | 台 | 1 | 5407.3 | 5407.3
8 | 030406001001 | 发电机300KW | 台 | 1 | 170276.1 | 170276.1
| C1-1354换 | 柴油发电机组安装 设备重量(t以内 )2.5[ 换成 柴油发电机组300KW] | 台 | 1 | 167733.21 | 167733.21
| C2-420 | 发电机及调相机检查接线 空冷式发 电机、调相机容量1500 | 台 | 1 | 2542.89 | 2542.89
9 | 030411003002 | 桥架 | m | 18 | 314.07 | 5653.17
| C2-553换 | 钢制槽式桥架600[ 换成 钢制槽式桥 架400*200] | 10m | 1.8 | 3140.65 | 5653.17
10 | 030408001001 | 电力电缆1KV 发电机 | m | 60 | 763.66 | 45819.83
| C2-631换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆240[ 换成 低压电缆YJV-4*240] | 100m | 0.6 | 76366.38 | 45819.83
11 | 030408006002 | 电力电缆头1KV | 个 | 4 | 362.86 | 1451.44
| C2-653换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安 装 1kV以下终端头240[ 换成 户外电 缆终端盒 1KV 3#] | 个 | 4 | 362.86 | 1451.44
|  | 本页小计 |  |  |  | 417861.84
编制日期：2016.3.26 |  |  |  |  | 表—08—1 科迪特睿特
分部分项工程量清单计价表
工程名称：春蕾家园住宅小区10KV配电工程（专变部分） 标段： | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030409001001 | 接地极 | 根/块 | 9 | 87.15 | 784.33
| C2-701换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土[角钢] | 根 | 9 | 87.15 | 784.33
13 | 030409002001 | 接地母线 | m | 45 | 28.23 | 1270.29
| C2-707换 | 户内接地母线敷设[ 换成 接地母线] | 10m | 4.5 | 282.29 | 1270.29
14 | 030414010001 | 电容器 | 组 | 3 | 140.43 | 421.28
| C2-885 | 电容器1 | 组 | 3 | 140.43 | 421.28
15 | 030414011001 | 接地装置 | 系统/ 组 | 1 | 241.41 | 241.41
| C2-888 | 接地网系统 | 组 | 1 | 241.41 | 241.41
16 | 030414015001 | 电缆试验 | 次/根/ 点 | 2 | 799.61 | 1599.22
| C2-976 | 电缆试验 故障点测试10个 | 点 | 2 | 675.35 | 1350.7
| C2-977 | 电缆试验 泄漏试验 | 根次 | 2 | 124.26 | 248.52
17 | CB001 | 其它费用 |  | 2 | 4000 | 8000
|  | 配电房工器具等费用 | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  | 本页小计 |  |  |  | 12316.53
|  | 合 计 |  |  |  | 430178.37
编制日期：2016.3.26 |  |  |  |  | 表—08—1 科迪特睿特