## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YT)-显示分部
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 中心供氧机房设备 |  |  | 0 | 0 | 30805.34 | 27977.73 | 2728.48 | 99.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.规格：5瓶/组 | 组 | 2 | 11198.52 | 22397.04 | 20340.86 | 1984.1 | 72.09 | 22397.04 | 20340.86 | 1984.1 | 72.09
2 | 030402007001 | 高压开关 | 1.规格型号：Dg4.5 | 个 | 10 | 240.36 | 2403.6 | 2183.12 | 212.75 | 7.73 | 2403.6 | 2183.12 | 212.75 | 7.73
3 | 030803001001 | 高压连接管 | 1.规格：650mm | 根 | 10 | 117.53 | 1175.3 | 1067.47 | 104.05 | 3.78 | 1175.3 | 1067.47 | 104.05 | 3.78
4 | 030806001001 | 气瓶接嘴 | 1.材质：铜制 | 个 | 10 | 36.27 | 362.7 | 329.44 | 32.1 | 1.17 | 362.7 | 329.44 | 32.1 | 1.17
5 | 030601002001 | 氧气压力仪表 | 1、含表接嘴、仪表接头等 | 台 | 1 | 201.11 | 201.11 | 182.68 | 17.79 | 0.65 | 201.11 | 182.68 | 17.79 | 0.65
6 | 030409002001 | 接地装置 |  | 套 | 1 | 245.62 | 245.62 | 223.07 | 21.76 | 0.79 | 245.62 | 223.07 | 21.76 | 0.79
7 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 个 | 1 | 1437.42 | 1437.42 | 1305.49 | 127.3 | 4.63 | 1437.42 | 1305.49 | 127.3 | 4.63
8 | 031002002001 | 汇流排支架 | 1.规格：300*400 | 套 | 15 | 144.63 | 2169.45 | 1970.43 | 192.05 | 6.98 | 2169.45 | 1970.43 | 192.05 | 6.98
9 | 031008004001 | 汇流排氧瓶固定装置 | 1.规格：1800*300 | 组 | 2 | 206.55 | 413.1 | 375.17 | 36.6 | 1.33 | 413.1 | 375.17 | 36.6 | 1.33
|  | 医用气体病房设备 |  |  | 0 | 0 | 555584.14 | 504605.06 | 49191.42 | 1787.67 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 031008003001 | 氧气二级减压控制装置 | YKT-II | 台 | 11 | 7450.38 | 81954.18 | 74431.01 | 7259.42 | 263.76 | 81954.18 | 74431.01 | 7259.42 | 263.76
11 | 030607004001 | 医用气体超压欠压报警装置（二系统监测装置） | TH-VO | 套 | 11 | 9683.89 | 106522.79 | 96744.05 | 9435.9 | 342.84 | 106522.79 | 96744.05 | 9435.9 | 342.84
12 | 030601004001 | 氧气计量表 | LXR-12 | 台 | 11 | 37.16 | 408.76 | 371.4 | 36.05 | 1.31 | 408.76 | 371.4 | 36.05 | 1.31
本页合计 | [6 empty] | 219691.07 | 199524.19 | 19459.85 | 707.04 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
13 | 031008014001 | 氧气终端 | GB-O | 个 | 339 | 320.98 | 108812.22 | 98823.82 | 9638.21 | 350.19 | 108812.22 | 98823.82 | 9638.21 | 350.19
14 | 030409002002 | 铝合金综合治疗带（氟碳防菌涂层） | 1.型号：BKD-3 2.含防雷接地 | m | 974 | 163.11 | 158869.14 | 144290.11 | 14067.87 | 511.16 | 158869.14 | 144290.11 | 14067.87 | 511.16
15 | 030402007001 | 氧气维修开关 | Dg4 | 个 | 180 | 61.89 | 11140.2 | 10119.42 | 984.96 | 35.82 | 11140.2 | 10119.42 | 984.96 | 35.82
16 | 030402007001 | 设备（医疗）带堵头 | BKD-3-I | 个 | 360 | 16.75 | 6030 | 5476.32 | 534.24 | 19.44 | 6030 | 5476.32 | 534.24 | 19.44
17 | 030402007001 | 设备（医疗）带连接件 | BKD-3-C | 个 | 1878 | 0.56 | 1051.68 | 955.9 | 92.02 | 3.76 | 1051.68 | 955.9 | 92.02 | 3.76
18 | 030402007001 | 氧气楼层维修开关 | Dg16 | 个 | 11 | 61.89 | 680.79 | 618.41 | 60.19 | 2.19 | 680.79 | 618.41 | 60.19 | 2.19
19 | 030404035001 | 电源插座 | 带暗盒（五孔） | 个 | 678 | 37.82 | 25641.96 | 23295.06 | 2264.66 | 82.24 | 25641.96 | 23295.06 | 2264.66 | 82.24
20 | 030404021001 | 漏电保护器 | 10A | 个 | 177 | 61.41 | 10869.57 | 9873.59 | 961.11 | 34.87 | 10869.57 | 9873.59 | 961.11 | 34.87
21 | 030412001001 | 床头照明灯 | 10W | 套 | 339 | 56.18 | 19045.02 | 17299.31 | 1684.52 | 61.19 | 19045.02 | 17299.31 | 1684.52 | 61.19
22 | 030404034001 | 单联开关 | 1.安装方式: 暗敷; | 个 | 339 | 22.37 | 7583.43 | 6888.95 | 670.14 | 24.34 | 7583.43 | 6888.95 | 670.14 | 24.34
23 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*2.5 | 1.电压等级（kV）: 1KV; | m | 1750 | 8.2 | 14350 | 13034.04 | 1269.84 | 46.13 | 14350 | 13034.04 | 1269.84 | 46.13
24 | 030411004001 | 配线 BV-2.5 | 1.配线形式: 管内穿线; 2.材质: 铜芯; | m | 1080 | 2.43 | 2624.4 | 2383.66 | 232.3 | 8.45 | 2624.4 | 2383.66 | 232.3 | 8.45
|  | 中心供氧管道及设备 |  |  | 0 | 0 | 138283.39 | 125612.27 | 12226.95 | 444.17 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 366698.41 | 333058.59 | 32460.05 | 1179.76 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
25 | 030801008001 | 低压铜及铜合金管（氧气主管）Φ28×1.5 | 1.材质: 无缝铜管（脱脂）; 2.焊接方法: 钎焊; 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、气密性实验; | m | 118 | 88.46 | 10438.28 | 9480.64 | 924.06 | 33.58 | 10438.28 | 9480.64 | 924.06 | 33.58
26 | 030801008002 | 低压铜及铜合金管（氧气主管）Φ20×1 | 1.材质: 无缝铜管（脱脂）; 2.焊接方法: 钎焊; 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | m | 70 | 60.67 | 4246.9 | 3857.34 | 375.9 | 13.65 | 4246.9 | 3857.34 | 375.9 | 13.65
27 | 030801008003 | 低压铜及铜合金管（氧气从管）Φ16×1 | 1.材质: 无缝铜管（脱脂）; 2.焊接方法: 钎焊; 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | m | 1030 | 48.39 | 49841.7 | 45271.3 | 4410.16 | 160.24 | 49841.7 | 45271.3 | 4410.16 | 160.24
28 | 030801008004 | 低压铜及铜合金管（氧气主管）Φ8×1 | 1.材质: 无缝铜管（脱脂）; 2.焊接方法: 钎焊; 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | m | 1680 | 27.18 | 45662.4 | 41478.73 | 4037.06 | 146.61 | 45662.4 | 41478.73 | 4037.06 | 146.61
本页合计 | [6 empty] | 110189.28 | 100088.02 | 9747.18 | 354.08 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
29 | 030804005001 | 低压铜及铜合金管件 Φ28×1.5 | 1.材质: 铜质; 2.规格: Φ28×1.5; 3.焊接方法: 钎焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | 个 | 60 | 50.34 | 3020.4 | 2744.06 | 266.65 | 9.69 | 3020.4 | 2744.06 | 266.65 | 9.69
30 | 030804005002 | 低压铜及铜合金管件 Φ20×1 | 1.材质: 铜质; 2.规格: Φ20×1; 3.焊接方法: 钎焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | 个 | 55 | 32.89 | 1808.95 | 1643.48 | 159.67 | 5.8 | 1808.95 | 1643.48 | 159.67 | 5.8
31 | 030804005003 | 低压铜及铜合金管件 18YC-3 | 1.材质: 铜质; 2.规格: 18YC-3; 3.焊接方法: 钎焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | 个 | 20 | 30.66 | 613.2 | 557.12 | 54.11 | 1.97 | 613.2 | 557.12 | 54.11 | 1.97
本页合计 | [6 empty] | 5442.55 | 4944.66 | 480.44 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
32 | 030804005004 | 低压铜及铜合金管件 6YC-3 | 1.材质: 铜质; 2.规格: 6YC-3; 3.焊接方法: 钎焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露 | 个 | 180 | 29.55 | 5319 | 4832.69 | 469.26 | 17.05 | 5319 | 4832.69 | 469.26 | 17.05
33 | 030804005005 | 低压铜及铜合金管件 6YC-2 | 1.材质: 铜质; 2.规格: 6YC-2; 3.焊接方法: 钎焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露 | 个 | 344 | 28.99 | 9972.56 | 9060.75 | 879.85 | 31.96 | 9972.56 | 9060.75 | 879.85 | 31.96
34 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.材质: 型钢; 2.管架形式: 综合; | kg | 320 | 23 | 7360 | 6686.15 | 650.22 | 23.63 | 7360 | 6686.15 | 650.22 | 23.63
|  | 负压机房设备 |  |  | 0 | 0 | 90291 | 82008.25 | 7992.37 | 290.39 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 030109009001 | 液环式真空泵 | 1.型号: 2BV5121; 2.规格: 8.5KW(单台)抽气量:280m/min; | 台 | 2 | 18400.84 | 36801.68 | 33423.87 | 3259.39 | 118.42 | 36801.68 | 33423.87 | 3259.39 | 118.42
36 | 031008007001 | 真空罐（环氧树脂处理） | 1.规格、型号: 1.5m3; | 台 | 2 | 4209.15 | 8418.3 | 7646.86 | 744.39 | 27.05 | 8418.3 | 7646.86 | 744.39 | 27.05
37 | 031008008001 | 汽水分离器 | 1.型号: Φ800; | 台 | 1 | 5257.39 | 5257.39 | 4775.19 | 465.29 | 16.91 | 5257.39 | 4775.19 | 465.29 | 16.91
本页合计 | [6 empty] | 73128.93 | 66425.52 | 6468.4 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
38 | 031003006001 | 减震喉 | 1.规格、压力等级: DN 57; | 个 | 4 | 248.42 | 993.68 | 902.55 | 87.93 | 3.2 | 993.68 | 902.55 | 87.93 | 3.2
39 | 030404001001 | 真空同步电气控制设备 | 1.型号: DDC-JQ; | 台 | 1 | 1728.43 | 1728.43 | 1569.77 | 153.1 | 5.56 | 1728.43 | 1569.77 | 153.1 | 5.56
40 | 030404004001 | 电气控制柜 | 1.型号: JLK-2ZK; | 台 | 1 | 10142.41 | 10142.41 | 9211.49 | 898.28 | 32.64 | 10142.41 | 9211.49 | 898.28 | 32.64
41 | 030807001001 | 铜闸阀 | 1.材质: 铜质; 2.型号、规格: DN50 ; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 2 | 203.31 | 406.62 | 369.34 | 35.97 | 1.31 | 406.62 | 369.34 | 35.97 | 1.31
42 | 030807001002 | 铜球阀 DN20 | 1.材质: 铜质; 2.型号、规格: DN20 ; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 4 | 65.11 | 260.44 | 236.58 | 23.02 | 0.84 | 260.44 | 236.58 | 23.02 | 0.84
43 | 030807001003 | 铜球阀 DN15 | 1.材质: 铜质; 2.型号、规格: DN15 ; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 6 | 55.12 | 330.72 | 300.43 | 29.23 | 1.06 | 330.72 | 300.43 | 29.23 | 1.06
44 | 030807003001 | 铜真空蝶阀 | 1.材质: 铜质; 2.型号、规格: DN50 ; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 2 | 316.07 | 632.14 | 574.15 | 55.95 | 2.03 | 632.14 | 574.15 | 55.95 | 2.03
45 | 030807003002 | 旋起式止回阀 H/4W-10T/DG25 | 1.材质: 铜质; 2.型号、规格: DN25 ; 3.连接形式: 螺纹; | 个 | 1 | 438.27 | 438.27 | 398.05 | 38.81 | 1.41 | 438.27 | 398.05 | 38.81 | 1.41
本页合计 | [6 empty] | 14932.71 | 13562.35 | 1322.31 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
46 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质: 不锈钢; 2.型号、规格: DN50; 3.焊接方法: 电弧焊; | 片 | 20 | 96.01 | 1920.2 | 1744.15 | 169.88 | 6.17 | 1920.2 | 1744.15 | 169.88 | 6.17
47 | 030601004001 | 电接点真空压力表与接头 | 1.型号: ZX150-0.1MPa; | 台 | 2 | 329.5 | 659 | 598.56 | 58.32 | 2.12 | 659 | 598.56 | 58.32 | 2.12
48 | 030801006001 | 高强度不锈钢管（负压机房管） Φ65×3 | 1.焊接方法: 电弧焊; 2.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验; | m | 35 | 155.57 | 5444.95 | 4945.45 | 481.99 | 17.51 | 5444.95 | 4945.45 | 481.99 | 17.51
49 | 030804003001 | 高强度不锈钢管件 （酸、脱）Φ65×3 |  | 个 | 60 | 130.76 | 7845.6 | 7126.75 | 693.65 | 25.2 | 7845.6 | 7126.75 | 693.65 | 25.2
50 | 030607004001 | 报警装置 | 1.型号: TH-XYZ; | 套 | 1 | 2650.13 | 2650.13 | 2406.91 | 234.7 | 8.53 | 2650.13 | 2406.91 | 234.7 | 8.53
51 | 030113015001 | 细菌过滤器 | 1.规格: ZK-L; | 台 | 2 | 3180.52 | 6361.04 | 5778.16 | 562.44 | 20.44 | 6361.04 | 5778.16 | 562.44 | 20.44
|  | 负压管道及病房设备 |  |  | 0 | 0 | 269781.38 | 245038.04 | 23875.83 | 867.52 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 031008014002 | 吸引终端 | 1.型号: GB-V; | 个 | 339 | 320.98 | 108812.22 | 98823.82 | 9638.21 | 350.19 | 108812.22 | 98823.82 | 9638.21 | 350.19
53 | 031008005001 | 管道排污罐 | 1.规格、型号: DG-100M; | 个 | 1 | 3208.49 | 3208.49 | 2914.79 | 283.41 | 10.3 | 3208.49 | 2914.79 | 283.41 | 10.3
54 | 030807003002 | 专用维修阀门 | 1.型号、规格: Dg25; | 个 | 11 | 65.03 | 715.33 | 649.81 | 63.22 | 2.3 | 715.33 | 649.81 | 63.22 | 2.3
本页合计 | [6 empty] | 137616.96 | 124988.39 | 12185.82 | 442.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
55 | 030801006001 | 高强度不锈钢管（负压气管）Φ57×3 | 1.焊接方法: 电弧焊; 2.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验;; | m | 116 | 154.23 | 17890.68 | 16249.39 | 1583.75 | 57.54 | 17890.68 | 16249.39 | 1583.75 | 57.54
56 | 030801006001 | 高强度不锈钢管（负压气管）Φ32×2 | 1.焊接方法: 电弧焊; 2.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验;; | m | 1030 | 69.89 | 71986.7 | 65384.52 | 6370.66 | 231.51 | 71986.7 | 65384.52 | 6370.66 | 231.51
57 | 030801008001 | 高强度不锈钢管（负压气管）Φ10×1 | 1.焊接方法: 电弧焊; 2.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 吹扫与清洗设计要求: 压力实验、吹扫、泄露实验;; | m | 1680 | 27.17 | 45645.6 | 41463.44 | 4035.54 | 146.61 | 45645.6 | 41463.44 | 4035.54 | 146.61
58 | 030804003001 | 高强度不锈钢管件 Φ57×3 |  | 个 | 68 | 122.94 | 8359.92 | 7594.02 | 739.04 | 26.85 | 8359.92 | 7594.02 | 739.04 | 26.85
59 | 030804003001 | 高强度不锈钢管件 Φ32×2 |  | 个 | 132 | 41.72 | 5507.04 | 5002.83 | 486.54 | 17.67 | 5507.04 | 5002.83 | 486.54 | 17.67
60 | 030804010001 | 高强度紫铜管件 8YC-3 |  | 个 | 180 | 42.53 | 7655.4 | 6955.42 | 675.45 | 24.53 | 7655.4 | 6955.42 | 675.45 | 24.53
|  | 智能呼叫系统设备 |  |  | 0 | 0 | 606415.14 | 550787.95 | 53677.05 | 1950.14 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 030501017001 | 系统管理软件 | 1.规格: FX-2500; | 套 | 1 | 8844.5 | 8844.5 | 8032.55 | 783.49 | 28.47 | 8844.5 | 8032.55 | 783.49 | 28.47
本页合计 | [6 empty] | 165889.84 | 150682.16 | 14674.48 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
62 | 030501017002 | 护士工作站软件 | 1.规格: FX-2000; | 套 | 6 | 5271.79 | 31630.74 | 28727.04 | 2801.9 | 101.8 | 31630.74 | 28727.04 | 2801.9 | 101.8
63 | 031101069001 | 医护工作站 | 1.规格: FX-2021A; | 套 | 6 | 5261.43 | 31568.58 | 28670.55 | 2796.43 | 101.6 | 31568.58 | 28670.55 | 2796.43 | 101.6
64 | 031101069002 | 医护副机 | 1.规格: FX-2020; | 套 | 6 | 1049.82 | 6298.92 | 5721.02 | 557.63 | 20.26 | 6298.92 | 5721.02 | 557.63 | 20.26
65 | 030501013001 | 系统数据处理器 | 1.型号: FX-485R1; | 台 | 6 | 2345.78 | 14074.68 | 12782.8 | 1246.58 | 45.29 | 14074.68 | 12782.8 | 1246.58 | 45.29
66 | 030507014001 | 中文信息显示屏 | 1.型号: FX-4106; | 台 | 6 | 3754.54 | 22527.24 | 20459.78 | 1994.98 | 72.49 | 22527.24 | 20459.78 | 1994.98 | 72.49
67 | 031101069001 | 病房工作站 | 1.型号: FX-2012M; | 套 | 152 | 1246.32 | 189440.64 | 172058.53 | 16772.74 | 609.37 | 189440.64 | 172058.53 | 16772.74 | 609.37
68 | 031101069001 | 病床工作站 | FX-2009 | 套 | 278 | 789.32 | 219430.96 | 199304.04 | 19421.36 | 705.56 | 219430.96 | 199304.04 | 19421.36 | 705.56
69 | 031101069001 | 紧急呼叫分机 | 1.型号: FX-2003P; | 套 | 152 | 59.27 | 9009.04 | 8182.92 | 797.09 | 29.03 | 9009.04 | 8182.92 | 797.09 | 29.03
70 | 031005005001 | 卫浴分机 | 1.型号、规格: 80*80; | 台 | 304 | 14.64 | 4450.56 | 4043.6 | 392.71 | 14.26 | 4450.56 | 4043.6 | 392.71 | 14.26
71 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称: 电源适配器; | 个 | 152 | 146.51 | 22269.52 | 20229.98 | 1968.1 | 71.44 | 22269.52 | 20229.98 | 1968.1 | 71.44
72 | 030411001002 | 配管 | 1.名称: 电气配管; 2.材质: 镀锌线管; 3.规格: KBG25; 4.配置形式: 暗配; | m | 540 | 14.1 | 7614 | 6917.05 | 672.51 | 24.44 | 7614 | 6917.05 | 672.51 | 24.44
本页合计 | [6 empty] | 558314.88 | 507097.31 | 49422.02 | 1795.54 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:汨罗妇幼医用气体工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
73 | 030411001003 | 配管 | 1.名称: 电气配管; 2.材质: 镀锌线管; 3.规格: KBG20; 4.配置形式: 暗配; | m | 456 | 10.18 | 4642.08 | 4217.33 | 409.85 | 14.89 | 4642.08 | 4217.33 | 409.85 | 14.89
74 | 030411004002 | 配线 A-RVV2*0.5 | 1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; | m | 3426 | 2.18 | 7468.68 | 6783.93 | 660.74 | 24.02 | 7468.68 | 6783.93 | 660.74 | 24.02
75 | 030411004003 | 配线 UTP6 | 1.名称: 6类非屏蔽网线; 2.配线形式: 管内穿线; | m | 4450 | 6.1 | 27145 | 24656.83 | 2400.95 | 87.22 | 27145 | 24656.83 | 2400.95 | 87.22
|  | 输液轨道及隔帘设备 |  |  | 0 | 0 | 174633.21 | 158604.88 | 15466.72 | 561.61 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 010810005002 | 窗帘轨道 | 1.含输液轨道、吊杆、滑轮 | m | 1292.7 | 46.26 | 59800.3 | 54314.1 | 5293.87 | 192.34 | 59800.3 | 54314.1 | 5293.87 | 192.34
77 | 010810001001 | 窗帘 |  | m | 1028.6 | 111.64 | 114832.9 | 104290.78 | 10172.85 | 369.27 | 114832.9 | 104290.78 | 10172.85 | 369.27
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 213888.97 | 194262.97 | 18938.26 | 687.74 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 1865793.6 | 1694634.17 | 165158.81 | 6000.62
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-05-09