岳环南分评审〔2021〕4号

关于洞庭湖水系及水环境综合治理项目陈家咀污水管网工程环境影响报告表的批复

岳阳南湖城市建设投资有限公司：

你公司《关于请求对〈洞庭湖水系及水环境综合治理项目陈家咀污水管网工程环境影响报告表〉审批的函》等有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资350万元在岳阳市南湖新区芷兰路以北，陈家咀片区新建洞庭湖水系及水环境综合治理项目陈家咀污水管网工程。项目主要建设内容为：1350米长的排污管网（管网主要材料是DN800/600的HDPE双壁波纹管及DN200的PE管），因陈家咀地势较低，无法通过自流进入湖滨主污水管网，所以设计了一台一体化污水提升泵，将陈家咀污水加压送入湖滨主污水管，建设后每日能处理3000m3的污水。项目建设符合国家产业政策，选址符合《岳阳市城市总体规划（2008～2030年）》及《岳阳南湖景区控制性详细规划》。根据环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、项目的建设和运营必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施和生态保护措施，确保各项污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下环保工作：

(一)  做好施工期环境保护工作

1.加强施工管理工作。施工生产区尽量利用荒地，节约土地资源，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖。

2.加强大气污染防治。严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）以及《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）等规定要求落实扬尘防治措施，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响；项目使用商品混凝土，施工现场采取围挡、覆盖、洒水、清洗等措施减少扬尘的产生；加强土石运输污染控制，规划好运输车辆的运行路线与时间。

3.加强噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在中午12:00-14:00及夜间22:00-次日6:00进行可能产生噪声扰民的施工活动；施工现场设置围挡，利用围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。

4.加强水污染防治。规范处置施工废水，施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

5.加强固废污染防治。渣土、建筑垃圾等运至相关部门指定的地点堆放，严禁渣土与建筑垃圾乱堆乱倒，施工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

6.加强生态保护。施工过程中，尽量减少对场地原植被的扰动，做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，施工结束后，及时做好对破坏道路及临时占地等工程的恢复、补偿工作，及时做好绿化及地面硬化。

(二)  做好营运期环境保护工作

项目为污水管网工程，属于非污染型生态项目，营运期间项目污染主要为泵站运行和少量栅渣；污水泵站应尽量选取低噪声设施，合理布局各高噪声设施，以减少对周边声环境的影响；栅渣定期清理后由环卫部门清运。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局南湖新区分局

2021年3月15日