## 建筑工程概算表（招）
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 2414.1799
一 | 连通渠生态整治 |  |  |  | 260.9475
1 | 费家河闸连通渠 |  |  |  | 260.9475
| 清淤（长臂反铲开挖，人工配合，汽车 运8km） | m³ | 18233.3 | 22.8438 | 41.6518
| 一般土方开挖（反铲挖掘机开挖，自卸 汽车运8km） | m³ | 401.77 | 20.2468 | 0.81346
| 一般土方开挖（挖机挖土，推土机推 40m） | m³ | 1182.23 | 6.0858 | 0.71948
| 一般土方填筑（利用，振动碾压实） | m³ | 1004.9 | 12.74 | 1.2802
| 砂卵石垫层 | m³ | 891.3 | 226.5466 | 20.1921
| 草皮护坡 | m² | 7130.1 | 13.9258 | 9.9292
| 连锁式工字砖（120mm） | m² | 9015.7 | 125.4008 | 113.0576
| C25砼压顶 | m³ | 247.3 | 659.344 | 16.3056
| C25砼基座 | m³ | 398.2 | 676.102 | 26.9224
| 伸缩缝 | m² | 199 | 156.6236 | 3.1168
| 泥结石路面(厚30cm) | m² | 1680 | 77.6846 | 13.051
| 土工布 | m² | 9917.3 | 14.0238 | 13.9078
二 | 沟渠生态整治 |  |  |  | 1653.425
1 | 南北3号渠 |  |  |  | 1406.5862 | 1321.489
| 清淤（长臂反铲开挖，人工配合，汽车 运8km） | m³ | 38960.01 | 22.8438 | 88.9995
| 一般土方开挖（反铲挖掘机开挖，自卸 汽车运8km） | m³ | 13058.37 | 20.2468 | 26.439
| 一般沟槽土方开挖（挖机挖土，推土机 推40m） | m³ | 2444.48 | 7.8204 | 1.9117
| 一般土方填筑（利用） | m³ | 2077.81 | 23.8042 | 4.9461
| 草皮护坡 | m² | 17284.27 | 13.9258 | 24.0697
| 连锁式工字砖（120mm） | m² | 55163.66 | 125.4008 | 691.7567
| 砂卵石垫层 | m³ | 3837.35 | 257.0148 | 98.6256 | 1918.675
| C25砼压顶 | m³ | 2104.77 | 659.344 | 138.7767
| C25砼基座 | m³ | 3507.95 | 676.102 | 237.1732
| 伸缩缝 | m² | 561.27 | 156.6236 | 8.7908
8
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 土工布 | m² | 60680.59 | 14.0238 | 85.0972
2 | 东西6号渠 |  |  |  | 142.4311
| 清淤（长臂反铲开挖，人工配合，汽车 运8km） | m³ | 7721.7 | 22.8438 | 17.6393
| 一般土方开挖（反铲挖掘机开挖，自卸 汽车运8km） | m³ | 2337.92 | 20.2468 | 4.7335
| 一般沟槽土方开挖（挖机挖土，推土机 推40m） | m³ | 555.88 | 7.8204 | 0.43472
| 一般土方填筑（利用） | m³ | 472.5 | 23.8042 | 1.1247
| 砂卵石头垫层 | m³ | 419 | 226.5466 | 9.4923
| 草皮护坡 | m² | 11025 | 13.9258 | 15.3532
| 连锁式工字砖（120mm） | m² | 4246.2 | 125.4008 | 53.2477
| C25砼压顶 | m³ | 178.5 | 659.344 | 11.7693
| C25砼基座 | m³ | 296.1 | 676.102 | 20.0194
| 伸缩缝 | m² | 127.1 | 156.6236 | 1.9907
| 土工布 | m² | 4725 | 14.0238 | 6.6262
3 | 东西4号渠 |  |  |  | 104.4077
| 清淤（长臂反铲开挖，人工配合，汽车 运8km） | m³ | 25262 | 22.8438 | 57.708
| 砂卵石头垫层 | m³ | 162.6 | 226.5466 | 3.6836
| 草皮护坡 | m² | 484.6 | 13.9258 | 0.67484
| 连锁式工字砖（120mm） | m² | 2466.2 | 125.4008 | 30.9263
| C25砼压顶 | m³ | 41.9 | 659.344 | 2.7627
| C25砼基座 | m³ | 67 | 676.102 | 4.5299
| 伸缩缝 | m² | 20.3 | 156.6236 | 0.31795
| 土工布 | m² | 2712.8 | 14.0238 | 3.8044
三 | 连通建筑物 |  |  |  | 499.8074
1 | 小明湖河头进水闸 |  |  |  | 301.748
| 清淤（长臂反铲开挖，人工配合，汽车 运8km） | m³ | 5250 | 22.8438 | 11.993 | 58.2605
| 一般沟槽土方开挖（挖机挖土，推土机 推40m） | m³ | 9951.4 | 7.8204 | 7.7824
| 一般土方填筑（利用） | m³ | 9476.5 | 23.8042 | 22.5581
| 砼拆除（运10km） | m³ | 875.7 | 147.1862 | 12.8891
| 浆砌石拆除（运10km） | m³ | 21 | 70.1582 | 0.14733
| M10浆砌石挡墙 | m³ | 76.8 | 376.3788 | 2.8906
9
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| M10浆砌石扭面 | m³ | 136.4 | 395.0184 | 5.3881 | 243.4876
| C25进口护底 | m³ | 55 | 690.7334 | 3.799
| C25出口护底 | m³ | 26.8 | 690.7334 | 1.8512
| C30门槽二期砼 | m³ | 3.8 | 882.2842 | 0.33527
| C25板梁柱砼（含启闭排架、工作桥等 ） | m³ | 17.9 | 714.0966 | 1.2782
| C25闸墩砼 | m³ | 25.2 | 658.4816 | 1.6594
| C25胸墙砼 | m³ | 2.9 | 687.6954 | 0.19943
| C25闸底板砼 | m³ | 16 | 690.7334 | 1.1052
| C25箱涵砼 | m³ | 665.3 | 687.715 | 45.7537
| C25箱涵截水墙砼 | m³ | 45.2 | 690.7334 | 3.1221
| C15垫层砼 | m³ | 62 | 675.465 | 4.1879
| 钢筋制安 | t | 98.4 | 6860.0196 | 67.5026
| 新建启闭机房 | m² | 15.7 | 1764 | 2.7695
| 防护栏杆 | m | 19.6 | 294 | 0.57624
| 砼路面恢复（厚20cm） | m² | 918 | 142.1882 | 13.0529
| 紫铜止水带 | m | 220.1 | 548.5746 | 12.0741
| 沥青杉板 | m² | 92.4 | 156.6236 | 1.4472
| PVC排水管Φ50 | m | 122.7 | 24.5 | 0.30062
| 水泥土搅拌桩（水泥15%） | m | 9820 | 78.498 | 77.085
2 | 宝南路节制闸 |  |  |  | 56.734
| 一般沟槽土方开挖（挖机挖土，推土机 推40m） | m³ | 158.6 | 7.8204 | 0.12403
| 一般土方填筑（利用） | m³ | 396.9 | 23.8042 | 0.94479
| 浆砌石拆除（运10km） | m³ | 241.5 | 70.1582 | 1.6943
| M10浆砌石挡墙 | m³ | 79.7 | 376.3788 | 2.9997
| C30门槽二期砼 | m³ | 10.2 | 882.2842 | 0.89993
| C25板梁柱砼（含启闭排架、工作桥等 ） | m³ | 21 | 714.0966 | 1.4996
| C25闸墩砼 | m³ | 94.2 | 658.4816 | 6.2029
| C25闸底板砼 | m³ | 86.9 | 690.7334 | 6.0025
| C25箱涵砼 | m³ | 91.3 | 687.715 | 6.2788
| C15垫层砼 | m³ | 8.8 | 675.465 | 0.59441
| 钢筋制安 | t | 24.5 | 6860.0196 | 16.807
| 紫铜止水带 | m | 47.1 | 548.5746 | 2.5838
| 新建启闭机房 | m² | 21.6 | 1764 | 3.8102
10
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 防护栏杆 | m | 9.8 | 294 | 0.28812
| 水泥土换填 | m³ | 235.5 | 254.9372 | 6.0038
3 | 七支渠河头进水闸、杨山堤、机场七组 、2#、1#、工班节制闸等6处节制闸 |  |  |  | 84.7085
| 一般沟槽土方开挖（挖机挖土，推土机 推40m） | m³ | 1287.7 | 7.8204 | 1.007
| 一般土方填筑（利用） | m³ | 901.4 | 23.8042 | 2.1457
| 钢筋砼拆除（运10km） | m³ | 195.3 | 173.3522 | 3.3856
| 浆砌石拆除（运10km） | m³ | 551.3 | 70.1582 | 3.8678
| 干砌石护底 | m³ | 16.8 | 234.5532 | 0.39405
| C30门槽二期砼 | m³ | 7.4 | 882.2842 | 0.65289
| C25板梁柱砼（含启闭排架、工作桥等 ） | m³ | 57.8 | 714.0966 | 4.1275
| C25胸墙砼 | m³ | 6.3 | 687.6954 | 0.43325
| C25闸底板砼 | m³ | 35.7 | 690.7334 | 2.4659
| C20砼挡墙 | m³ | 653.1 | 674.4556 | 44.0487
| C20砼底板 | m³ | 91.4 | 677.621 | 6.1935
| C15垫层砼 | m³ | 16.8 | 675.465 | 1.1348
| 钢筋制安 | t | 14.2 | 6860.0196 | 9.7412
| 新建启闭机房 | m² | 14.7 | 1764 | 2.5931
| 防护栏杆 | m | 21 | 294 | 0.6174
| 紫铜止水带 | m | 23.1 | 548.5746 | 1.2672
| 沥青杉板 | m² | 29.4 | 156.6236 | 0.46047
| PVC排水管Φ50 | m | 70.4 | 24.5 | 0.17248
4 | 北垸村小港机埠进水渠、塘坳渠 |  |  |  | 56.6168 | 这部分请纳入一期项目
| 清淤（运8km） | m³ | 401 | 22.8438 | 0.91604
| 土方开挖（就近堆放） | m³ | 194 | 7.399 | 0.14354
| 土方回填 | m³ | 169 | 19.404 | 0.32793
| 一般土方开挖（反铲挖掘机开挖，自卸 汽车运10km） | m³ | 929 | 17.7086 | 1.6451
| C25砼护砌 | m³ | 358 | 747.6224 | 26.7649
| M10浆砌石挡墙 | m³ | 631 | 376.3788 | 23.7495
| 沥青杉板 | m² | 196 | 156.6236 | 3.0698

## 机电设备及安装工程概算表（招）
机电设备及安装工程概算表
[6 empty] | 合计(万元) | 58.8989
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装 工程 |  |  |  |  | 21.8277 | 37.0712
一 | 电气设备及安装工程 |  |  |  |  | 21.8277 | 36.0712
1 | 小明湖河头闸 |  |  |  |  | 3.0264 | 5.2028
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1 | 5000 |  | 0.5
| 控制箱 | 个 | 1 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1 | 1500 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1 |  | 800 |  | 0.08
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.24 | 60000 | 30822.87 | 1.44 | 0.74
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2 |  | 15000 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.36531
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2 |  | 400 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2 | 200 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2 |  | 300 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 2.91 | 4.7453
| 运杂三项费用4% | % | 4 | 119100 |  | 0.1164
| 安装费 | % | 15.72 |  | 119100 |  | 0.45745
2 | 宝南路节制闸 |  |  |  |  | 4.4805 | 5.3538
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1 | 5000 |  | 0.5
| 常规控制箱 | 个 | 2 | 8000 |  | 1.6
| 控制箱 | 个 | 1 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 2 | 1500 |  | 0.3
| 限位开关 | 个 | 2 |  | 800 |  | 0.16
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.18 | 60000 | 30822.87 | 1.08 | 0.55
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.05 | 45000 | 30822.87 | 0.23 | 0.15
| 照明装置 20m² | 套 | 1 |  | 3000 |  | 0.3
16
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 4.35 | 4.67
| 运杂三项费用4% | % | 3.00 | 102450.00 |  | 0.1305
| 安装费 | % | 15.72 |  | 102450.00 |  | 0.68382
3 | 杨山堤节制闸 |  |  |  |  | 2.7768 | 5.0497
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1.00 | 5000.00 |  | 0.5
| 控制箱 | 个 | 1.00 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1.00 | 1500.00 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1.00 |  | 800.00 |  | 0.08
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.20 | 60000.00 | 30822.87 | 1.2 | 0.62
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000.00 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1.00 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 2.67 | 4.63
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 80700.00 |  | 0.1068
| 安装费 | % | 15.72 |  | 80700.00 |  | 0.41972
4 | 机场七组节制闸 |  |  |  |  | 2.7768 | 5.0497
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1.00 | 5000.00 |  | 0.5
| 控制箱 | 个 | 1.00 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1.00 | 1500.00 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1.00 |  | 800.00 |  | 0.08
17
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.20 | 60000.00 | 30822.87 | 1.2 | 0.62
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000.00 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1.00 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 2.67 | 4.63
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 80700.00 |  | 0.1068
| 安装费 | % | 15.72 |  | 80700.00 |  | 0.41972
5 | 七支渠河头进水闸 |  |  |  |  | 3.276 | 5.3652
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1.00 | 5000.00 |  | 0.5
| 控制箱 | 个 | 1.00 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1.00 | 1500.00 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1.00 |  | 800.00 |  | 0.08
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-3x35+1x16 | km | 0.28 | 60000.00 | 30822.87 | 1.68 | 0.86
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000.00 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1.00 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 3.15 | 4.87
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 85500.00 |  | 0.126
| 安装费 | % | 15.72 |  | 85500.00 |  | 0.49518
6 | 1#节制闸 |  |  |  |  | 3.0264 | 5.2075
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1.00 | 5000.00 |  | 0.5
18
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 控制箱 含子交换机、 PLC、CPU、继电器、触摸 屏等 | 个 | 1.00 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1.00 | 1500.00 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1.00 |  | 800.00 |  | 0.08
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.24 | 60000.00 | 30822.87 | 1.44 | 0.74
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000.00 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1.00 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 2.91 | 4.75
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 83100.00 |  | 0.1164
| 安装费 | % | 15.72 |  | 83100.00 |  | 0.45745
7 | 2#节制闸 |  |  |  |  | 2.4648 | 4.8426
| 动力箱 XL-21 | 个 | 1.00 | 5000.00 |  | 0.5
| 控制箱 含子交换机、 PLC、CPU、继电器、触摸 屏等 | 个 | 1.00 | 6000 |  | 0.6
| 闸位计 含传感器 | 个 | 1.00 | 1500.00 |  | 0.15
| 限位开关 | 个 | 1.00 |  | 800.00 |  | 0.08
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV22-4x16 | km | 0.15 | 60000.00 | 30822.87 | 0.9 | 0.46
| 低压动力电缆/1kV ZB- YJV- | km | 0.04 | 45000.00 | 30822.87 | 0.18 | 0.12
| 照明装置 15m² | 套 | 1.00 |  | 3000 |  | 0.3
| 埋管埋件 | 吨 | 2.00 |  | 15000.00 |  | 3
| 防雷接地 | 吨 | 0.2 |  | 18265.48 |  | 0.37
| 移动应急照明灯 | 盏 | 2.00 |  | 400.00 |  | 0.08
| 对讲机 | 个 | 2.00 | 200.00 |  | 0.04
| 手提式灭火器 MF/ABC4 . 4kg 附防毒面具等 | 具 | 2.00 |  | 300.00 |  | 0.06
| 小计 |  |  |  |  | 2.37 | 4.47
19
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 77700.00 |  | 0.0948
| 安装费 | % | 15.72 |  | 77700.00 |  | 0.37256
二 | 消防设施 | [5 empty] | 1
| 消防设施 | 项 | 1.00 |  | 10000 |  | 1
20

## 金属结构设备及安装工程概算表（招）
金属结构设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及 安装工程 |  |  |  |  | 79.44 | 20.23
一 | 建筑物工程 |  |  |  |  | 79.44 | 20.23
1 | 小明湖河头闸 |  |  |  |  | 8.12 | 2.18
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 7.08 | 1.75
| 平板钢闸门 ≤3t/扇 | t | 4.00 | 11500.00 | 2298.48 | 4.60 | 0.92
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 2.00 | 10500.00 | 4156.26 | 2.10 | 0.83
| 小计 |  |  |  |  | 6.70 | 1.75
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 67000.00 |  | 0.38
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.04 | 0.42
| QL-80KN | 台 | 1.00 | 10000.00 | 4245.95 | 1.00 | 0.42
| 小计 |  |  |  |  | 1.00 | 0.42
| 运杂三项费用4% | % | 4.00 | 10000.00 |  | 0.04
2 | 宝南路节制闸 |  |  |  |  | 23.95 | 5.80
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 20.14 | 4.78
| 平板钢闸门 ≤5t/扇 | t | 12.00 | 11500.00 | 2250.81 | 13.80 | 2.70
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 5.00 | 10500.00 | 4156.26 | 5.25 | 2.08
| 小计 |  |  |  |  | 19.05 | 4.78
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 190500.00 |  | 1.09
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 3.81 | 1.03
| QL-120KN | 台 | 2.00 | 18000.00 | 5127.36 | 3.60 | 1.03
| 小计 |  |  |  |  | 3.60 | 1.03
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 36000.00 |  | 0.21
3 | 杨山堤节制闸 |  |  |  |  | 10.65 | 2.64
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 8.74 | 2.12
| 平板钢闸门 ≤5t/扇 | t | 5.00 | 11500.00 | 2250.81 | 5.75 | 1.13
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 2.40 | 10500.00 | 4156.26 | 2.52 | 1.00
| 小计 |  |  |  |  | 8.27 | 2.12
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 82700.00 |  | 0.47
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.90 | 0.51
| QL-120KN | 台 | 1.00 | 18000.00 | 5127.36 | 1.80 | 0.51
| 小计 |  |  |  |  | 1.80 | 0.51
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 18000.00 |  | 0.10
4 | 机场七组节制闸 |  |  |  |  | 8.75 | 2.29
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 7.69 | 1.87
| 平板钢闸门 ≤3t/扇 | t | 4.50 | 11500.00 | 2298.48 | 5.18 | 1.03
21
金属结构设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 2.00 | 10500.00 | 4156.26 | 2.10 | 0.83
| 小计 |  |  |  |  | 7.28 | 1.87
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 72750.00 |  | 0.42
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.06 | 0.42
| QL-80KN | 台 | 1.00 | 10000.00 | 4245.95 | 1.00 | 0.42
| 小计 |  |  |  |  | 1.00 | 0.42
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 10000.00 |  | 0.06
5 | 七支渠河头进水闸 |  |  |  |  | 8.74 | 2.22
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 6.84 | 1.70
| 平板钢闸门 ≤3t/扇 | t | 3.80 | 11500.00 | 2298.48 | 4.37 | 0.87
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 2.00 | 10500.00 | 4156.26 | 2.10 | 0.83
| 小计 |  |  |  |  | 6.47 | 1.70
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 64700.00 |  | 0.37
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.90 | 0.51
| QL-2*50KN | 台 | 1.00 | 18000.00 | 5127.36 | 1.80 | 0.51
| 小计 |  |  |  |  | 1.80 | 0.51
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 18000.00 |  | 0.10
6 | 1#节制闸 |  |  |  |  | 10.47 | 2.82
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 9.41 | 2.40
| 平板钢闸门 ≤3t/扇 | t | 5.00 | 11500.00 | 2298.48 | 5.75 | 1.15
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 3.00 | 10500.00 | 4156.26 | 3.15 | 1.25
| 小计 |  |  |  |  | 8.90 | 2.40
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 89000.00 |  | 0.51
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.06 | 0.42
| QL-80KN | 台 | 1.00 | 10000.00 | 4245.95 | 1.00 | 0.42
| 小计 |  |  |  |  | 1.00 | 0.42
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 10000.00 |  | 0.06
7 | 2#节制闸 |  |  |  |  | 8.75 | 2.29
（1） | 闸门设备及安装 |  |  |  |  | 7.69 | 1.87
| 平板钢闸门 ≤3t/扇 | t | 4.50 | 11500.00 | 2298.48 | 5.18 | 1.03
| 埋件 ≤3t/扇 | t | 2.00 | 10500.00 | 4156.26 | 2.10 | 0.83
| 小计 |  |  |  |  | 7.28 | 1.87
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 72750.00 |  | 0.42
(2) | 启闭机设备及安装（电动） |  |  |  |  | 1.06 | 0.42
| QL-80KN | 台 | 1.00 | 10000.00 | 4245.95 | 1.00 | 0.42
22
金属结构设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 小计 |  |  |  |  | 1.00 | 0.42
| 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 10000.00 |  | 0.06
[5 empty] | 合计 | 99.67
23

## 施工临时工程概算表（招）
施工临时工程概算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合计(万元)
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 73.09
一 | 导流工程 |  |  |  | 5.09
1 | 小明湖河头进水闸围堰 |  |  |  | 1.74
| 土方填筑（利用料、拖拉机压实） | m³ | 460.00 | 10.09 | 0.46
| 围堰拆除（弃料、运10km） | m³ | 384.00 | 33.28 | 1.28
2 | 宝南路节制闸围堰 |  |  |  | 3.35
| 土方填筑（利用料、拖拉机压实） | m³ | 920.00 | 10.09 | 0.93
| 围堰拆除（弃料、运15km） | m³ | 728.00 | 33.28 | 2.42
二 | 施工交通工程 |  |  |  | 0
| 新建施工临时道路（路面宽4m,厚20cm) | km
三 | 施工供电工程 |  |  |  | 12
四 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 8
| 施工仓库 | m² |  |  | 4
| 办公、生活及文化福利建筑 |  |  |  | 4
五 | 备用金 | % | 1.00 |  | 48
第五部分 安全生产费用
| 1.安全生产费用 | % | 2.5 | 2645.8389 | 66.146
第六部分 保险费
| 1.保险费 | % | 0.45 | 2645.8389 | 11.91
第七部分
| 技施设计费 |  |  |  | 48
|  |  | 投标总价上限 |  | 2771.8948
24