岳阳市   市场监督管理局南湖分局

行政处罚决定书

岳 市监 南械处 字〔 2019 〕 33 号

名称： 南湖风景区求索社区卫生服务中心

统一社会信用码:  /

医疗机构执业许可证登记号： pdy0027794306021251001

法定代表人： 严纯

住所（住址）： 岳阳市邕园路2号

2019年10月28日，我局执法人员陈珺、周军在该单位法人代表的严纯的陪同下进行检查，在门诊室发现“一次性使用无菌备皮包”（标示生产厂家：新乡市华西卫材有限公司；注册证编号:豫械注准20152640061；标示批号：18100852）2盒，经查，“一次性使用无菌备皮包”的《医疗器械注册证》批准的“结构及组成”为本品基本配置：托盒、一次性薄膜（PE）手套、一次性使用备皮刀；选配产品：一次性医用包布、一次性使用消毒刷、水刺法非织造布、滑石粉组成。而实物变成：托盒、一次性薄膜（PE）手套、一次性使用备皮刀、一次性医用包布、一次性使用消毒刷、水刺法非织造布、润滑液组成。依据《医疗器械注册管理办法》第四十九条第二款、第七十二条，产品属于未经注册产品。对上述问题产品进行了查封扣押。

上述事实，主要有以下证据证明：1. 《现场检查笔录》（时间：2019年10月28日），证明了当事人购进使用了“一次性使用无菌备皮包”的事实；

2. 《医疗器械注册证》，证明了批准的“结构及组成”为本品基本配置：托盒、一次性薄膜（PE）手套、一次性使用备皮刀；选配产品：一次性医用包布、一次性使用消毒刷、水刺法非织造布、滑石粉组成的事实；

3 .《实物照片》，证明了“一次性使用无菌备皮包”的“结构及组成”为托盒、一次性薄膜（PE）手套、一次性使用备皮刀；选配产品：一次性医用包布、一次性使用消毒刷、水刺法非织造布、润滑液的事实；

4. 《采购入库单》，证明了当事人共购进“一次性使用无菌备皮包”150包的事实；

5.《现场检查笔录》、《询问笔录》与相关证据相互印证了当事人共购进未经注册的“一次性使用无菌备皮包”150包，已使用148包，库存2包，没有违法所得的事实；

6.《营业执照》、《医疗机构执业许可证》，证明了当事人为合法的法人主体。

2019年11月12日向当事人下达了《行政处罚听证告知书》，当事人未提出陈述、申辩。

当事人使用未经注册的“一次性使用无菌备皮包”的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械;违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款;货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款;情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证:第（三）项经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的;”之规定，查明当事人没有违法所得，货值金额不足1万元，我局决定给予当事人以下行政处罚：1、没收未经注册的“一次性使用无菌备皮包”2包；2、罚款人民币32000元，上缴国库。

请在接到本处罚决定书之日起15日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（执收单位编码：05010401，执收单位名称：岳阳市工商行政管理局南湖分局，收款人全称：岳阳市非税收入征收管理局，账号：436600710018160003500，收款人开户银行：交通银行府东支行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，经催告后仍不履行的，将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向湖南省市场监督管理局或者岳阳市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向岳阳楼区人民法院提起行政诉讼。

（印 章）

2019 年11月19日

（本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示）

本文书一式    份，    份送达，一份归档，           。