岳 阳 市 市 场 监 督 管 理 局

行政处罚决定书

岳市监南处字〔2020〕12号

岳阳昌成医疗设备有限公司销售说明书、标签内容与经注册

或者备案内容不一致的医疗器械案的行政处罚决定

当事人： 岳阳昌成医疗设备有限公司

统一社会信用代码：9143060032562*****

《医疗器械经营许可证》编号：

湘岳食药监械经营许20150***号(有效期至2020年2月2日)

《第二类医疗器械经营备案凭证》备案编号：

湘岳食药监械经营备20150***号

类  型：有限责任公司（自然人独资）

住  所：岳阳市通海路管理处北港社区金石花园*栋***房

法人代表：王林兰

注册资本：伍佰捌拾万元整

经营范围：二类及三类医疗器械、保健品、食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经查：2019年8月28日，当事人从济南秦鲁药业科技有限公司购进“磁疗贴”（贴剂）800盒（规格：95mm×130mm  1贴×3袋），单价为5.5元/盒，共计支付货款4400元。截止2019年11月29日止，当事人以10元/盒的价格对外销售了158盒，销售金额共计1580元，尚余库存642盒。上述产品说明书、标签上标注的永磁体感应强度范围为85～140mT。而其《医疗器械注册证》及所附产品技术要求实际核准的永磁体感应强度范围为60mT～150mT。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 《现场检查笔录》（时间：2019年11月29日），证明岳阳市南湖新区恒瑞南湖大药房销售了“磁疗贴”的事实；

2. 《岳阳昌成医疗设备有限销售清单》，证明岳阳市南湖新区恒瑞南湖大药房销售的“磁疗贴”是从当事人处购进的事实；

3 .《现场检查笔录》（时间：2019年11月29日），证明当事人经营了“磁疗贴”的事实；

4. 《医疗器械注册证》及所附产品技术要求，证明“磁疗贴”批准永磁体感应强度范围为60mT～150mT的事实；

5. 《实物照片》和产品说明书，证明“磁疗贴”在说明书、标签上标示的永磁体感应强度范围为85～140mT的事实。

6.《现场检查笔录》、《询问笔录》与相关证据相互印证当事人购进医疗器械“磁疗贴”的说明书、标签标注内容与注册或者备案的相关内容不一致的“磁疗贴”800盒，销售了158盒，库存642盒的事实；

7.《营业执照》、《医疗机构执业许可证》，证明当事人为合法的法人主体。

以上证据收集的程序和途径合法，真实有效，与案件事实都具有关联性，均已查证属实，符合证据要求，并经当事人发表意见，当事人未提出异议，可以作为行政处罚的依据。

本局于2020年03月19日对当事人送达了岳市监南听告字[2020] 12号《行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见，对上述证据也未提出异议。

本局认为：当事人销售的医疗器械“磁疗贴”，其产品说明书、标签的内容与经注册或者备案的相关内容不一致。其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第二十七条：“医疗器械应当有说明书、标签。说明书、标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致”的规定 。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十七条：“ 有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款;情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证:（二）生产、经营说明书、标签不符合本条例规定的医疗器械的;”之规定，决定责令当事人立即改正；并处罚款人民币20000元，上缴国库。

当事人应在收到本处罚决定书之日起十五日内，到本局财务室开具一般缴款书，持一般缴款书到所指定的银行缴清上述罚款。（户名：岳阳市财政局非税收入汇缴结算户；账号：4366007100181600*****，开户行：岳阳市交通银行府东支行）。本局财务室地址：岳阳市青年中路72号岳阳市场监督管理局南湖分局三楼307室，电话：0730—8802611。逾期不缴纳，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。并申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定之日起六十日内向湖南省市场监督管理局或岳阳市人民政府申请复议，并将复议书副本抄送本局一份，也可在六个月内向人民法院提起诉讼，申请复议或提起诉讼期间不停止本处罚决定的执行。

（印 章）

2020年03月24日

（本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示）

本文书一式三份， 一份送达，一份归档，一份承办机构留存