
[image: image1.jpg]KIGIH H 27K
R

BUFR4RE: EM 1% [2025]000224 B

ZHAEHRS: HINBT-2025-024
X W A EEHEIAXHE
R & 8 A JEEFRTERARAERAT
KAREN . WEEE TERAFRAR

2025 £ 11 B

st (B aeEET
I 9 = Hph s o 1
OO s mEmAmEEApD |




  

岳阳政府采购

公开招标

电子招标文件
采购项目名称：岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程-游泳馆设备安装

政府采购编号：岳财市采计[2025]000224号
委托代理编号：HNBT-2025-024

采   购   人：岳阳市工人文化宫

代建单位：友谊国际工程咨询股份有限公司
采购代理机构：湖南博腾工程咨询有限公司
2025年11月
关键信息

一、资格性审查

	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本扫描件加盖公章。

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

	3
	法人提交法定代表人身份证明扫描件加盖公章或者法定代表人授权委托书扫描件加盖公章以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明扫描件加盖公章，自然人提交身份证扫描件加盖公章。

	4
	上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

	5
	供应商特定资格条件：无

	6
	其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件扫描件加盖公章须加盖投标人公章。

3、近三个月是指：2025年8月至2025年10月。

4、上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。具体年度为：2024年。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。  

注：根据湘财购〔2022〕17号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。


二、符合性审查

	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求：

	（1）
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	（2）
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	（1）
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	（2）
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	（3）
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	（4）
	投标有效期不足的；

	（5）
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（6）
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；

	（7）
	投标标的范围小于采购标的范围的。

	3
	不符合★条款。

	4
	投标文件电子文档有病毒。

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密。

	6
	法律、法规规定的其他情形。


	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	40％

	商务部分
	20％

	技术部分
	40％


	报价部分

100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	商务部分
	类似业绩
	35
	投标人提供自2022年1月1日至今的类似业绩，每提供1个计7分，最高累计35分。

注：以提供中标（成交）通知书和业绩合同扫描件并加盖公章为依据，合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	企业实力
	15
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个计5分，最多计15分（提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图及证书复印件并加盖公章，否则不计分。）

	
	人员配备
	20
	拟任项目负责人（项目经理）具有建设行政主管部门颁发的（建造师机电工程专业）二级（含）以上注册建造师证计20分，最多计20分（提供近6个月内连续3个月供应商为其缴纳社保的证明材料）。

	
	采购要求响应
	30
	对招标文件采购需求第二节采购要求①产品运输、保险、保管及包装②安装调试③质量保证④验收要求⑤售后服务⑥其他要求进行响应，全部响应的得30分，每偏离一项扣5分。

注：投标人以承诺函的方式进行响应得分，承诺函应包含其对应的承诺内容，格式自拟。

	技术部分

100分

	项目实施方案
	60
	供应商的项目实施方案完全响应招标文件要求，包括①总体服务方案、②管理制度、③产品质量保证措施、④履约服务能力、⑤服务团队、⑥应急处理预案提供等内容。

注：方案包含上述内容且内容完整无欠缺的计满分，每缺少一项内容的扣10分；每有一处内容有缺陷或不合理的扣5分，扣完为止。

内容有缺陷或不合理是指：

1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；

2.实施计划和供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，方案内容与实际实施存在差异性；

3.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	售后服务方案
	40
	售后服务方案(一):针对本项目有明确的售后服务方案:包括售后服务流程、②售后响应时间、③备货齐全度、④质量保证计划、⑤保障措施等方面有明确的方案。

方案内容完全符合招标文件采购需求的计满分，每缺少一项内容的扣8分，每出现一处方案有缺陷或描述不完整的扣4分，扣完为止。

内容有缺陷或不完整是指:

1.与项目实际需求不一致或没有关联性，供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，服务方案内容与实际实施存在差异性;

2.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。


目录

第一章 投标邀请
1
第二章 投标须知
5
6

第一节 投标须知前附表

13

第二节 投标须知

13

一、总则

14

二、招标文件

16

三、投标文件

四、投标
19
21

五、开标，资格审查和评标

24

六、中标信息公布

25

七、合同签订

25

八、政府采购政策

27

九、其他规定

28

第三章 资格审查

28

1．资格审查主体

28

2．资格审查

29

3．资格审查结果

30

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

30

第一节 评标方法及标准前附表

第二节 评标方法及标准
42
第五章  采购需求
44
第六章 政府采购合同
60
第七章 投标文件的组成
71


投标邀请

岳阳市工人文化宫的岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程-游泳馆设备安装进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程-游泳馆设备安装
2、政府采购计划编号：岳财市采计[2025]000224号
3、委托代理编号：HNBT-2025-024 
4、采购项目预算：2550908.86元
[image: image2.wmf]支持预付款，预付比例：% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法： [image: image3.wmf]最低价法 [image: image4.wmf]综合评分法 
7、合同定价方式： [image: image5.wmf]固定总价 [image: image6.wmf]固定单价 [image: image7.wmf]成本补偿 [image: image8.wmf]绩效激励 
8、合同履行期限：暂定100天（按实际进场日期开始），具体工期合同条款约定。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
[image: image9.wmf]投标保证金：采购项目预算的  %；
[image: image10.wmf]履约保证金：中标金额的  %；
[image: image11.wmf]预付款保证金：预付款的  %；
[image: image12.wmf]质量保证金：合同金额的   %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	2550908.86
	岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程-游泳馆设备安装
	具体技术要求详见招标文件
	1
	2550908.86
	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

[image: image15.wmf]专门面向： [image: image16.wmf]中小企业 [image: image17.wmf]小微企业 [image: image18.wmf]监狱企业 [image: image19.wmf]福利性单位 

[image: image20.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：

包1:无。
注：电子投标文件的解密截止时间为2025年12月18日 10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。投标人在单位自行在线解密，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2025年11月28日至2025年12月5日，08:30-17:30， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件 
[image: image21.wmf]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。 
[image: image22.wmf]本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的投标人提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025年12月18日 09:30（北京时间） 
2、提交投标文件地点：不见面开标，提交电子投标文件“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册 
3、开标时间：2025年12月18日 09:30
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦） 
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明

1、本公告选项：[image: image23.wmf]表示选择，[image: image24.wmf]表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名:陈女士
2、电话：0730-8818177

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：岳阳市工人文化宫 
（2）地 址：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道云梦路149号
（3）联系人:陈女士
（4）邮 编：414000 
（5）电 话：0730-8818177

（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南博腾工程咨询有限公司 
（2）地 址：岳阳市岳阳楼区白石岭北路太阳桥建材市场30栋3楼（千年舟板材上楼） 
（3）联系人：吴日新 、李迅、陈智涛 
（4）邮 编：414000 
（5）电 话：15116149191
（6）电子邮箱：283029278@qq.com 

（7）代建单位：友谊国际工程咨询股份有限公司

（8）联系人：张先生

（9）联系电话：0730-8818177

3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 
（2）联系人：岳阳市公共资源交易中心信息技术部 
（3）电 话：0730-2966692 
（4）电子邮箱：2685776317@qq.com 

第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程-游泳馆设备安装

	第1.2款
	专门面向中小

企业采购
	(否

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采 购 人：岳阳市工人文化宫

地址：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道云梦路149号

联 系 人：陈女士

电    话：0730-8818177


	第2.3款
	采购代理机构

名称、地址、电话、联系人
	代理机构：湖南博腾工程咨询有限公司                      

地    址：岳阳市岳阳楼区白石岭北路太阳桥建材市场30栋3楼（千年舟板材上楼）

联 系 人：吴日新 、李迅、陈智涛                          

电    话：15116149191

	第2.5款
	采购进口产品
	(拒绝

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式

投标
	(不接受联合体。

	第5.1款
	招标文件提供

期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑不组织

□组织，

时间：  /  地点：  /  联系人：  /  ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的

范围和幅度
	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。

	第9.1款
	招标公告指定

媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

岳阳市公共资源交易中心（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算

最高限价
	采购预算金额：2550908.86元；
采购最高限价：2550908.86元。

注：投标人的投标报价均不得超过采购预算及最高限价。                                                                                                                                                                                                                              

	第13.8款
	投标报价的其他

要求
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理时间内采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章，提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	基本资格证明资料:

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

[image: image25.wmf]专门面向： [image: image26.wmf]中小企业 [image: image27.wmf]小微企业 [image: image28.wmf]监狱企业 [image: image29.wmf]福利性单位 

[image: image30.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：

包1:无。
注：电子投标文件的解密截止时间为2025年12月18日 10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。投标人在单位自行在线解密，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	第17.1款
	投标保证金
	(不需要提供

	第17.2.款
	电子投标文件

制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第17.3款
	投标文件份数
	电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，纸质文件：中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	第17.4款
	中标单位纸质投标文件密封和包装要求
	/

	第17.5款
	中标单位纸质文件封套上应载明的信息
	/

	第18.1款
	分包
	(允许分包

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间

（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	第20.3款
	投标文件的递交
	1、投标人在投标截止时间前未按要求递交电子投标文件的，视为自动放弃本项目的投标，做无效投标处理。

2、投标人需自备电脑和网络，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密。

3、项目采取电子招投标方式进行，要求投标人制作和上传电子投标文件，并准时参加网上开标和远程解密电子标书（详见岳阳市公共资源交易中心网服务指南“全流程电子化招投标操作手册”）。

4、中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	五、开标、资格审查和评标

	第26.1款
	需要宣布的其他内容
	/

	第26.2款
	解密时长
	30分钟

	第28.1款
	评标委员会成员人数及组成
	评标委员会人数：5人，由采购人代表0人和评审专家5人组成。

专家评委确定方式：开标前24小时内从《湖南省政府采购监管平台》中随机抽取。

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第28.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南博腾工程咨询有限公司
联系电话：15116149191/07308855009
通讯地址：岳阳市岳阳楼区白石岭北路太阳桥建材市场30栋3楼（千年舟板材上楼）

	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	(不要求提供

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	(代理服务费按《岳阳市工人文化宫二次装修及设备设施购置安装工程项目招标代理服务合同》附件1“招标代理费合同价明细表”游泳馆设备安装采购项目代理费暂定6176元，具体以中标金额为计算基数照实计取，由招标人支付。

	第35.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他按照《中华人民共和国政府采购法》不符合第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由投标人在规定的查询渠道进行查询截图提供在投标文件中。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：留存备查。


附页2-1

岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日   

附页2-2

岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


附页2-3

政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
第二节 投标须知
一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引
12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。
15. 投标服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）服务方案的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金（如有）
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标投标文件的制作和签署
19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。
19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受,采购代理机构不予受理。
20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
23. 开标
23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理： 
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件； 
（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的； 
（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；
（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；
（5）其它违反法律、法规的情形。
23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。
23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标： 
（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；  
（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；
（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。
23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会 
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
28. 投标人询问及质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、政府采购政策
32.政府采购政策
32.1价格评审优惠：
（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.2政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
32.3投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.4投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定
33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34. 招标代理服务费
34.1招标代理服务费由采购人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。
35. 需要补充的其他内容
35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（注：本项目由投标单位提供信用信息查询资料放入投标文件的“资格证明文件”中。）
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表（适用于所有包）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第5.3（1）项

	扶持小、微企业
	本项目所属行业：工业
（注：从以下选项中选择填写

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）其他未列明行业

（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业）

	
	价格评审优惠
	扶持小、微企业
	给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策；

注：（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如为监狱企业、残疾人福利性单位的，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	第5.3（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	投标人提供的配套货物（产品）为《节能产品政府采购品目清单》非“★”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同的随机抽取。


格审查表

	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本扫描件加盖公章。

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件加盖公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据扫描件加盖公章），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明扫描件加盖公章，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章。

	3
	法人提交法定代表人身份证明扫描件加盖公章或者法定代表人授权委托书扫描件加盖公章以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明扫描件加盖公章，自然人提交身份证扫描件加盖公章。

	4
	上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明，或者根据湘财购〔2022〕17号提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

	5
	供应商特定资格条件：无

	6
	其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件扫描件加盖公章须加盖投标人公章。

3、近三个月是指：2025年8月至2025年10月。

4、上传年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件加盖公章（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。具体年度为：2024年。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。  

注：根据湘财购〔2022〕17号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。


符合性审查表
	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求：

	（1）
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	（2）
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	（1）
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	（2）
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	（3）
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	（4）
	投标有效期不足的；

	（5）
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（6）
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；

	（7）
	投标标的范围小于采购标的范围的。

	3
	不符合★条款。

	4
	投标文件电子文档有病毒。

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密。

	6
	法律、法规规定的其他情形。


附页1 评标方法及标准表

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	40％

	商务部分
	20％

	技术部分
	40％


	报价部分

100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	商务部分
	类似业绩
	35
	投标人提供自2022年1月1日至今的类似业绩，每提供1个计7分，最高累计35分。

注：以提供中标（成交）通知书和业绩合同扫描件并加盖公章为依据，合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	企业实力
	15
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个计5分，最多计15分（提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图及证书复印件并加盖公章，否则不计分。）

	
	人员配备
	20
	拟任项目负责人（项目经理）具有建设行政主管部门颁发的（建造师机电工程专业）二级（含）以上注册建造师证计20分，最多计20分（提供近6个月内连续3个月供应商为其缴纳社保的证明材料）。

	
	采购要求响应
	30
	对招标文件采购需求第二节采购要求①产品运输、保险、保管及包装②安装调试③质量保证④验收要求⑤售后服务⑥其他要求进行响应，全部响应的得30分，每偏离一项扣5分。

注：投标人以承诺函的方式进行响应得分，承诺函应包含其对应的承诺内容，格式自拟。

	技术部分

100分

	项目实施方案
	60
	供应商的项目实施方案完全响应招标文件要求，包括①总体服务方案、②管理制度、③产品质量保证措施、④履约服务能力、⑤服务团队、⑥应急处理预案提供等内容。

注：方案包含上述内容且内容完整无欠缺的计满分，每缺少一项内容的扣10分；每有一处内容有缺陷或不合理的扣5分，扣完为止。

内容有缺陷或不合理是指：

1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；

2.实施计划和供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，方案内容与实际实施存在差异性；

3.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	售后服务方案
	40
	售后服务方案(一):针对本项目有明确的售后服务方案:包括售后服务流程、②售后响应时间、③备货齐全度、④质量保证计划、⑤保障措施等方面有明确的方案。

方案内容完全符合招标文件采购需求的计满分，每缺少一项内容的扣8分，每出现一处方案有缺陷或描述不完整的扣4分，扣完为止。

内容有缺陷或不完整是指:

1.与项目实际需求不一致或没有关联性，供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，服务方案内容与实际实施存在差异性;

2.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。


注：

1、投标人对提交的所有资料的真实性负责，如果提交了虚假资料，投标提交的投标文件将做废标处理。

2、投标人的投标文件中提供的资料应清晰、完整、有效，如经评标委员会一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清或已过期的，则该项资料所对应的评分分值计0分。
第二节 评标方法及标准
1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一服务（产品）采购项目：提供相同品牌服务（产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一服务（产品）采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求进行签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
第四节 投标文件的比较与评价
1.综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表
附页1 评标方法及标准表

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	40％

	商务部分
	20％

	技术部分
	40％


	报价部分

100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”
注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	商务部分
	类似业绩
	35
	投标人提供自2022年1月1日至今的类似业绩，每提供1个计7分，最高累计35分。

注：以提供中标（成交）通知书和业绩合同扫描件并加盖公章为依据，合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	企业实力
	15
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个计5分，最多计15分（提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图及证书复印件并加盖公章，否则不计分。）

	
	人员配备
	20
	拟任项目负责人（项目经理）具有建设行政主管部门颁发的（建造师机电工程专业）二级（含）以上注册建造师证计20分，最多计20分（提供近6个月内连续3个月供应商为其缴纳社保的证明材料）。

	
	采购要求响应
	30
	对招标文件采购需求第二节采购要求①产品运输、保险、保管及包装②安装调试③质量保证④验收要求⑤售后服务⑥其他要求进行响应，全部响应的得30分，每偏离一项扣5分。

注：投标人以承诺函的方式进行响应得分，承诺函应包含其对应的承诺内容，格式自拟。

	技术部分

100分

	项目实施方案
	60
	供应商的项目实施方案完全响应招标文件要求，包括①总体服务方案、②管理制度、③产品质量保证措施、④履约服务能力、⑤服务团队、⑥应急处理预案提供等内容。

注：方案包含上述内容且内容完整无欠缺的计满分，每缺少一项内容的扣10分；每有一处内容有缺陷或不合理的扣5分，扣完为止。

内容有缺陷或不合理是指：

1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；

2.实施计划和供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，方案内容与实际实施存在差异性；

3.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	售后服务方案
	40
	售后服务方案(一):针对本项目有明确的售后服务方案:包括售后服务流程、②售后响应时间、③备货齐全度、④质量保证计划、⑤保障措施等方面有明确的方案。

方案内容完全符合招标文件采购需求的计满分，每缺少一项内容的扣8分，每出现一处方案有缺陷或描述不完整的扣4分，扣完为止。

内容有缺陷或不完整是指:

1.与项目实际需求不一致或没有关联性，供货方案无法达到预期要求，条理不清晰，服务方案内容与实际实施存在差异性;

2.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。


第五章  采购需求

说明：

对政府采购合同和招标文件前附表己有规定的，本章可不再规定；上述章节未规定或规定不完整的，本章内容为补充完善。

本部分凡以“★”标注的部分为必须满足的重要条款，投标人必须作出满足该要求的承诺或提供相应证明，否则按无效投标处理。

本部分未作“★”标注的部分为一般性条款，如有偏离投标人应对这部分内容作出技术偏离说明。
  采购清单及技术参数

注：1、采购清单中产品为强制节能产品的，请提供有效证书及证明材料，否则为无效投标。

2、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括但不限于人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费、水电费，以及保证产品正常运行所需的辅件、组件、耗材、检验、装卸车、安装调试后服务、质保期内费用等全部费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

3、所有产品均需符合其对应的现行国家标准（以采购合同签订时有效的版本为准）；无国家标准的，应符合现行行业标准；无行业标准的，应符合国家认可的企业标准或双方约定的技术要求（约定要求需不低于国家、行业相关强制性规定，且若上述标准存在不一致的，以要求更高者为准）。

4、设计参数：

	池体类型
	池水面积
	池水体积
	循环时间
	循环流量
	过滤速度
	水温
	循环方式

	游泳池
	1050m2
	1680m3
	4h
	441m3/h
	<25m/h
	28℃
	逆流式

	儿童池
	187m2
	224m3
	2h
	118m3/h
	<25m/h
	29℃
	逆流式


5、设计依据：

（1） 建设单位提供的有关文件、及相关图纸资料。

（2） 国家有关规程、规范。

（3）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（4）《游泳池给水排水工程技术规程》(CJJ122-2017)

（5）《公共场所卫生指标及限值要求》(GB 37488-2019)

（6）《游泳池设计及附件安装》10S605

（7）《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

（8）《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14-2002

（9）《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016

（10）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

（11）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量
	单价
	备注

	游泳池

	1
	毛发收集器
	毛发收集器，304不锈钢材质，筒身φ400mm，进出口接口DN200/DN150
	台
	5
	
	

	2
	循环水泵
	N=11Kw/380V,Q=100m³/h，H=20m
	台
	5
	
	

	3
	石英砂过滤罐
	Φ2400*2900(H)，过滤面积4.52m2，过滤速度≤25m/h
	台
	4
	
	

	4
	絮凝剂/PH/氯投药泵
	Q=40L/Hr，压力5Bar，功率250W
	台
	3
	
	

	5
	水质监测仪
	PH/ORP
	支
	1
	
	

	6
	中压紫外杀菌器
	Q=450m³/h
	台
	1
	
	

	7
	臭氧发生器
	臭氧投加量0.5mg/L，臭氧发生器臭氧产量250g/h/台 7.5KW
	台
	1
	
	

	8
	臭氧混气投加装置
	与臭氧发生系统配套使用
	台
	1
	
	

	9
	管道混合器
	SVX结构，接口φ200mm，长度1000mm，316L优质不锈钢材质
	台
	1
	
	

	10
	臭氧反应罐
	立式，φ2400*2900，有效容积11.8m3
	台
	1
	
	

	11
	臭氧泄露报警装置
	实时检测臭氧浓度，臭氧浓度超标自动报警，预防臭氧泄露
	台
	1
	
	

	12
	板式换热器
	换热量≥550KW，316不锈钢材质，水水换热
	台
	2
	
	

	13
	恒温控制系统
	含电动温度调节阀、温度传感器、执行器、多功能控制器，控制精度0.5°C，0.1KW
	台
	1
	
	

	14
	游泳池均衡水箱
	L*W*H 6.5*5*2.5 304不锈钢
	台
	1
	
	

	15
	游泳池水处理系统电控箱
	元器件（参照或相当于“正泰”/“德力西”/“上海人民电器”等品牌档次）
	台
	1
	
	

	16
	UPVC管 De355
	
	m
	600
	
	

	17
	UPVC管 De315
	
	m
	1440
	
	

	18
	UPVC管 De250
	
	m
	528
	
	

	19
	UPVC管 De200
	
	m
	528
	
	

	20
	UPVC管 De160
	
	m
	360
	
	

	21
	UPVC管 De110
	
	m
	480
	
	

	22
	UPVC管 De90
	
	m
	768
	
	

	23
	UPVC管 De75
	
	m
	720
	
	

	24
	UPVC管 De63
	
	m
	888
	
	

	25
	UPVC管 De50
	
	m
	2160
	
	

	26
	投药管 De20
	
	m
	360
	
	

	27
	304不锈钢管 DN300
	
	m
	12
	
	

	28
	PVC球阀 de20
	
	个
	3
	
	

	29
	闸阀 DN300
	
	个
	1
	
	

	30
	闸阀 DN100
	
	个
	1
	
	

	31
	闸阀 DN80
	
	个
	1
	
	

	32
	闸阀 DN65
	
	个
	2
	
	

	33
	PVC止回阀 de110
	
	个
	1
	
	

	34
	PVC止回阀 de315
	
	个
	3
	
	

	35
	对夹消声止回阀 DN150
	
	个
	5
	
	

	36
	软接头 DN200
	
	个
	5
	
	

	37
	软接头 DN150
	
	个
	5
	
	

	38
	铸铁蝶阀 DN300
	
	个
	7
	
	

	39
	PVC蝶阀 De200
	
	个
	21
	
	

	40
	PVC蝶阀 De160
	
	个
	5
	
	

	41
	PVC蝶阀 De110
	
	个
	1
	
	

	42
	PVC蝶阀 De90
	
	个
	1
	
	

	43
	电磁阀 DN65
	
	个
	1
	
	

	44
	Y型过滤器 DN65
	
	个
	1
	
	

	45
	Y型过滤器 DN300
	
	个
	1
	
	

	46
	浮球阀 DN80
	
	个
	1
	
	

	47
	压力表
	
	个
	10
	
	

	48
	PERT II管 de250
	
	m
	36
	
	

	49
	镀锌钢管 DN200
	
	m
	108
	
	

	50
	B1级橡塑保温板 30mm厚
	
	m2
	27
	
	

	51
	铸铁蝶阀 DN200
	
	个
	8
	
	

	52
	铸铁蝶阀 DN150
	
	个
	4
	
	

	53
	电动阀 DN200
	
	个
	1
	
	

	54
	Y型过滤器 DN200
	
	个
	1
	
	

	55
	压力表
	
	个
	8
	
	

	56
	温度计
	
	个
	8
	
	

	57
	过滤循环泵电缆 YJV7*6
	
	m
	300
	
	

	58
	过滤循环泵电缆线管 de50
	
	m
	300
	
	

	59
	投药泵电缆 YJV3*2.5
	
	m
	180
	
	

	60
	投药泵电缆线管 de25
	
	m
	180
	
	

	61
	水质监测仪电缆 YJV3*2.5
	
	m
	60
	
	

	62
	水质监测仪电缆线管 de25
	
	m
	60
	
	

	63
	水下灯电缆 RVV2*4
	
	m
	1200
	
	

	64
	水下灯电缆线管 de25
	
	m
	1200
	
	

	65
	电磁阀电缆 RVV3*1.5
	
	m
	120
	
	

	66
	电磁阀电缆线管 de20
	
	m
	120
	
	

	67
	水箱液位控制电缆 RVVP3*0.5
	
	m
	120
	
	

	68
	水箱液位控制电缆线管 de20
	
	m
	120
	
	

	69
	温度探头电缆 RVVP3*0.5
	
	m
	240
	
	

	70
	温度探头电缆线管 de20
	
	m
	240
	
	

	71
	紫外电缆 YJV3*10
	
	m
	120
	
	

	72
	紫外电缆线管 de40
	
	m
	120
	
	

	73
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	
	

	74
	不可预见费
	不可预见费为不可竞争费
	项
	1
	47941.60
	

	儿童游泳池

	1
	毛发收集器
	毛发收集器，304不锈钢材质，筒身φ400mm，进出口接口DN150/DN125
	台
	3
	
	

	2
	循环水泵
	N=5.5Kw/380V,Q=60m³/h，H=20m
	台
	3
	
	

	3
	石英砂过滤罐
	Φ1800*2400(H)，过滤面积2.54m2，过滤速度≤25m/h
	台
	2
	
	

	4
	絮凝剂/PH/氯投药泵
	Q=20L/Hr，压力5Bar，功率250W
	台
	3
	
	

	5
	水质监测仪
	PH/ORP
	支
	1
	
	

	6
	中压紫外杀菌器
	Q=120m³/h
	台
	1
	
	

	7
	臭氧发生器
	臭氧投加量0.5mg/L，臭氧发生器臭氧产量250g/h/台 7.5KW
	台
	1
	
	

	8
	臭氧混气投加装置
	与臭氧发生系统配套使用
	台
	1
	
	

	9
	管道混合器
	SVX结构，接口φ100mm，长度800mm，316L优质不锈钢材质
	台
	1
	
	

	10
	臭氧反应罐
	立式，φ1600*2000，有效容积3.2m3
	台
	1
	
	

	11
	臭氧泄露报警装置
	实时检测臭氧浓度，臭氧浓度超标自动报警，预防臭氧泄露
	台
	1
	
	

	12
	板式换热器
	换热量≥160KW，316不锈钢材质，水水换热
	台
	1
	
	

	13
	恒温控制系统
	含电动温度调节阀、温度传感器、执行器、多功能控制器，控制精度0.5°C，0.1KW
	台
	1
	
	

	14
	游泳池均衡水箱
	L*W*H 4*3*2.5 304不锈钢
	台
	1
	
	

	15
	游泳池水处理系统电控箱
	元器件（参照或相当于“正泰”/“德力西”/“上海人民

电器”等品牌档次）
	台
	1
	
	

	16
	UPVC管 De355
	
	m
	380
	
	

	17
	UPVC管 De200
	
	m
	840
	
	

	18
	UPVC管 De160
	
	m
	980
	
	

	19
	UPVC管 De110
	
	m
	136
	
	

	20
	UPVC管 De90
	
	m
	270
	
	

	21
	UPVC管 De75
	
	m
	680
	
	

	22
	UPVC管 De63
	
	m
	136
	
	

	23
	UPVC管 De50
	
	m
	450
	
	

	24
	投药管 De20
	
	m
	180
	
	

	25
	304不锈钢管 DN150
	
	m
	12
	
	

	26
	PVC球阀 de20
	
	个
	3
	
	

	27
	闸阀 DN200
	
	个
	1
	
	

	28
	闸阀 DN80
	
	个
	1
	
	

	29
	闸阀 DN65
	
	个
	3
	
	

	30
	PVC止回阀 de75
	
	个
	1
	
	

	31
	PVC止回阀 de160
	
	个
	3
	
	

	32
	对夹消声止回阀 DN100
	
	个
	3
	
	

	33
	软接头 DN150
	
	个
	3
	
	

	34
	软接头 DN100
	
	个
	3
	
	

	35
	铸铁蝶阀 DN150
	
	个
	2
	
	

	36
	PVC蝶阀 De200
	
	个
	1
	
	

	37
	PVC蝶阀 De160
	
	个
	14
	
	

	38
	PVC蝶阀 De110
	
	个
	4
	
	

	39
	PVC蝶阀 De75
	
	个
	1
	
	

	40
	电磁阀 DN65
	
	个
	1
	
	

	41
	Y型过滤器 DN65
	
	个
	1
	
	

	42
	Y型过滤器 DN150
	
	个
	1
	
	

	43
	浮球阀 DN80
	
	个
	1
	
	

	44
	压力表
	
	个
	6
	
	

	45
	PPR管 de110（2.0MPa）
	
	m
	36
	
	

	46
	镀锌钢管 DN65
	
	m
	108
	
	

	47
	B1级橡塑保温板 30mm厚
	
	m2
	12
	
	

	48
	铸铁蝶阀 DN100
	
	个
	2
	
	

	49
	铸铁蝶阀 DN65
	
	个
	6
	
	

	50
	电动阀 DN65
	
	个
	1
	
	

	51
	Y型过滤器 DN65
	
	个
	1
	
	

	52
	压力表
	
	个
	4
	
	

	53
	温度计
	
	个
	4
	
	

	54
	过滤循环泵电缆 YJV4*4
	
	m
	300
	
	

	55
	过滤循环泵电缆线管 de32
	
	m
	300
	
	

	56
	投药泵电缆 YJV3*2.5
	
	m
	180
	
	

	57
	投药泵电缆线管 de25
	
	m
	180
	
	

	58
	水质监测仪电缆 YJV3*2.5
	
	m
	60
	
	

	59
	水质监测仪电缆线管 de25
	
	m
	60
	
	

	60
	水下灯电缆 RVV2*4
	
	m
	800
	
	

	61
	水下灯电缆线管 de25
	
	m
	800
	
	

	62
	电磁阀电缆 RVV3*1.5
	
	m
	120
	
	

	63
	电磁阀电缆线管 de20
	
	m
	120
	
	

	64
	水箱液位控制电缆 RVVP3*0.5
	
	m
	120
	
	

	65
	水箱液位控制电缆线管 de20
	
	m
	120
	
	

	66
	温度探头电缆 RVVP3*0.5
	
	m
	240
	
	

	67
	温度探头电缆线管 de20
	
	m
	240
	
	

	68
	紫外电缆 YJV3*2.5
	
	m
	120
	
	

	69
	紫外电缆线管 de25
	
	m
	120
	
	

	合计
	
	

	备注：以上价格含13%增值税，包括但不限于运输费、安装施工等一切费用


第二节    采购要求

1、产品运输、保险、保管及包装
1.1供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。运输过程中发生的产品损坏、丢失等风险，由供应商承担全部责任；供应商应按照合同约定时限将产品送达指定地点。
1.2供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。保管期间，供应商须采取有效措施做好防雨、防盗、防损坏等防护工作，未经采购方书面同意，不得擅自挪用产品，因保管不当造成的损失由供应商承担。
1.3供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。

1.4设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

1.5 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。
2、安装调试

2.1供应商专业人员负责在采购人指定的时间、地点内，将产品安装成功并调试完备交采购人验收。
（1）供应商负责本项目采购设备及相关配套设施的安装与调试，实行“三包”（包质量、包工期、包安全），承担项目安装服务、全过程监管及实施过程中的人员安全等全部责任；并负责提供安装、调试所需的线材和耗材。

（2）供应商须保证安装质量及技术指标符合项目技术要求，严格遵循国家相关标准执行。

（3）供应商应制定安装调试工艺流程、质量控制程序、检验方法及关键点、难点的处理对策，内容需详尽说明所有货物的安装、调试、现场验收安排，及参与人员数量、时间、责任与工作内容等，经采购人批准后方可实施。

（4）供应商在项目实施全过程中，须服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。

3、质量保证

3.1除本章第三项做有质保要求外的其它产品的质保期按生产厂家质量保修标准执行，终身维护。

3.2保修期的起始日期为最终用户验收合格之日起计；在保修期内，中标人对采购人提供免费咨询；因人为损坏或未按使用说明书违规操作所造成的损坏不在保修范围内。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过 30  天则质保期重新计算。
3.3在产品售出后，随时对采购人提出的产品相关问题进行及时解答或回复。

4、验收要求

4.1本项目验收分三阶段：货物进场验收、安装调试后初步验收、初验后试用后的最终验收。最终验收通过后交付使用。验收按国家最新检定规程执行，称量精度需满足合同指标。

4.2采购人组织验收小组按国家规定、规范验收，必要时可邀请专业人员或机构参与。若因货物质量发生争议，由本地质量技术监督部门鉴定，合格则鉴定费由采购人承担，否则由供应商承担。

4.3供应商需提交具体验收计划（含测试内容、方法），经采购人认可后方可实施。验收范围包括全部设备的型号、规格、数量、外观、包装及资料文件（装箱单、保修单等），如有出入由供应商负责解决，影响安装的按合同条款处理。

4.4货物开箱检验需为原厂未启封全新包装，无破损，外观清洁，标记清晰，具备出厂合格证，序列号、箱号与批号一致可追溯，附件齐全且与装箱单相符。

4.5验收测试需详细记录，若发现货物性能、功能不符合招标文件及合同要求，视为不合格，采购人有权按违约处理，供应商需赔偿全部损失。

4.6供应商须向采购人交付以下资料及物品：所有设备的培训资料、原厂技术文件（含电子版说明书、操作/维护手册、合格证明、装箱单等）、进口产品报关单（如有）、配备件、随机工具；国家强制性认证目录内的产品须提供3C认证证书复印件（加盖制造商公章），否则按违约处理。重要资料需附中文说明。

4.7安装施工期间，供应商需清理现场垃圾，保持清洁；布线及设备安装应规范、合理、美观、牢固，电源线及信号线需穿线槽或线管铺设。设备运行考核正常、无故障且达到合同性能要求后，双方签署验收报告并完成交接。

4.8签发验收报告需满足：①按合同提供全部产品及完整技术资料；②符合招标文件技术规格及性能要求；③具备产品合格证。

4.9验收标准优先级：①国家安全质量、环保标准或行业标准；②招标文件、投标文件、合同及双方认可的配置、参数；③货物来源国官方标准，同时参照国内外最新相关标准。经法定第三方检测不合格的，视为验收不合格。

5、售后服务

5.1所有设备质保期至少一年，厂家高于一年的以厂家质保期为准，[第一节 采购清单及技术参数]内规定了质保期的以[第一节 采购清单及技术参数]规定的为准。
5.2提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

5.3供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行免费培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。

5.4投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括但不限于人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费、水电费，以及保证产品正常运行所需的辅件、组件、耗材、检验、装卸车、安装调试后服务、质保期内费用等全部费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

6、其他要求

★6.1履约期限：暂定100天（按实际进场日期开始），具体工期合同条款约定。
★6.2供货要求：供应商采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经采购人验收后方可进场。设备正确安装后，能确保在正常使用过程中安全、节能、稳定可靠。
6.3付款方式：安装完成后付款至总货款的50%，试运行验收合格后付款至总货款的70%，市总工会审计完成付至审计结论的85%.市财评办审计后付至审计结论的97%.剩余3%为质保金，设备运行一年后无质量问题且相关审计完成后，付清所有货款。（支付时，投标人须出具正式税务发票，并经采购人审批同意。） 

6.4项目负责人的要求：供应商须配备稳定专业的服务团队，指定1名项目负责人全程跟进本项目，负责与采购人沟通协调。该负责人应具备相关项目经验，熟悉设备性能，确保服务期内的管理协调工作。项目负责人原则上不得更换，因不可抗力需更换的，须提前3个工作日书面通知采购人并获同意，且更换人员资质能力不低于原负责人
6.5退换货要求：

如发现中标供应商所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

由中标供应商负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标供应商、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。
中标供应商须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标供应商承担。

本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标供应商也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。
6.6 相关责任：

（1）中标供应商应向采购人保证其提供的设备（含软件、硬件）未侵犯任何第三方的产权（包括但不限于专利、商业秘密、商标权），若有第三方以采购人使用的设备侵犯其知识产权为由向采购人索赔，中标供应商应赔偿采购人由此而遭受的一切损失。

（2）严格遵守采购人相关制度、规定，施工时需做好各项防护措施，确保无安全事故。若施工途中出现任何安全事故、工伤等，均由中标供应商负责。
★5.7与总包单位的配合要求的条款：
严格按照施工总包单位提供的经确认的图纸、技术参数及施工计划，在设备安装中确保预留孔洞、管线接口、空间尺寸等符合施工总包要求；并协调配合施工总包的交叉作业节点，在节点前完成现场复核与条件准备。

泳池设备安装验收邀请施工总包单位参加。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：                                 （甲方）

供应商（全称）：                                 （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                 
（2）采购计划编号：                                 
（3）项目内容：                                 
（4）项目负责人：                                 。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                                 
大写：                                 
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                                  。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：     年  月  日，完成日期：     年  月  日。总日历天数：     天。

地点：                                 
方式：                                 
4.付款：

1、安装完成后付款至总货款的50%，试运行验收合格后付款至总货款的70%，市总工会审计完成付至审计结论的85%.市财评办审计后付至审计结论的97%.剩余3%为质保金，设备运行一年后无质量问题且相关审计完成后，付清所有货款。（支付时，投标人须出具正式税务发票，并经采购人审批同意。）   
5.解决合同纠纷方式

（1）乙方提供的设备未达到合同约定标准（如设备性能、运行参数等），或安装调试成果未符合合同约定要求（如泳池水质、系统运行状态等）的，甲方有权要求乙方在  日内整改至验收合格，相关费用由乙方承担；若整改后仍不达标，甲方可要求乙方无偿更换设备或委托第三方完成，由此产生的费用及甲方损失（如工期延误损失）由乙方承担，同时有权按合同总价5%主张违约金。

（2）乙方迟延完成安装调试的，除按每日合同总价3‰支付违约金（不足1日按1日计算）外：迟延不足  日：乙方须提交书面整改方案，明确补救措施及完成时间；迟延超过  日甲方有权终止合同，自行采购同类设备或委托第三方完成安装调试，超出原合同价的费用由乙方承担。迟延期间甲方产生的额外损失（如场地闲置费、第三方索赔等），可在违约金外另行追偿。

（3）首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）政府采购合同专用条款

（4）政府采购合同通用条款

（5）投标文件

（6）中标通知书

（7）标准、规范及有关技术文件、图纸

（8）其他合同文件

7.合同生效

本合同自生效。

8.合同份数

本合同一式      份，采购人执      份，供应商执      份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节

第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：岳阳市工人文化宫
地址：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道云梦路149号

	本章第二节

第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节

第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行时间：暂定100天（按实际进场日期开始），具体工期合同条款约定。
项目现场：采购人指定现场。

履行方式：采购人指定方式。

	本章第二节

第13.5款
	合同价款支付

方式和条件
	支付方式：采购人支付。

付款方式：安装完成后付款至总货款的50%，试运行验收合格后付款至总货款的70%，市总工会审计完成付至审计结论的85%.市财评办审计后付至审计结论的97%.剩余3%为质保金，设备运行一年后无质量问题且相关审计完成后，付清所有货款。（支付时，投标人须出具正式税务发票，并经采购人审批同意。）   

	本章第二节

第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	第五章“采购需求”

	本章第二节

第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼

( 仲裁

	本章第二节

第23.1款
	合同未尽事项
	合同未尽事宜双方另行协商。


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引
注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
政府采购
投 标 文 件
资格证明文件
采购项目名称:                             
采   购   人：                
政府采购编号:                
采购代理编号:                

采购代理机构：                
投标人：              
年  月  日
一、开标一览表
采购代理编号：                               项目名称：                 
包号：                                       包名称：                 
	投标总报价
	项目负责人/联系电话

	小写金额：                 （人民币元）
大写金额：                 （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	

	备注：


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。
3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：              
统一社会信用代码：              
注册地址：              
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，并加盖公章。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
日期：       年       月       日
授权委托书
本人              （姓名、职务）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权              （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：
委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
三、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第14.1款要求提供下列的证明材料
附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件3-2 湖南省政府采购投标人资格承诺函。(格式)

附件3-3信用查询

附件3-4 符合特定资格条件证明材料或者情况说明

附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
附件3-2湖南省政府采购投标人资格承诺函。(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
 附件3-3 信用查询
   近一个月信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。的查询截图。
附件3-4 符合特定资格条件证明材料或者情况说明
符合特定资格条件证明材料或者情况说明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:                
采   购   人：                
政府采购编号:                
采购代理编号:                
采购代理机构：                
投标人：                            
年  月  日
四、投标函
致：       （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为              （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加采购项目包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：       ；邮编：       ；电话：       ；电子邮箱：       。
投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
 日期：       年       月       日

五、分项报价
附件6-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表

采购代理编号：                                   项目名称：            
包号：                                           包名称：            
	序号 
	分项名称 
	单位 
	数量 
	单价（元） 
	总价（元）
	备注 

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…… 
	…… 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计报价 
	 
	 


六、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的项目实施方案、售后服务方案等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	服务内容
	数量
	服务期限及地点
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、合同条款偏离表
采购代理编号：                          项目名称：                     
包           号：                           包名称：                     
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日       期：       年       月       日

八、采购需求偏离表
采购代理编号：                            项目名称：                  
包           号：                             包名称：                  
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件9-1中型、小型、微型企业声明函
中小企业声明函（货物)
【不属于中小企业的无需填写】
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                        日期:
附页 1价格评审优惠（配套货物）清单
价格评审优惠（配套货物）清单
采购代理编号：                         项目名称：              
包       号：                          包名称：              
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日

附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖单位电子章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供证明材料和本章本节附页 2 “优
先采购产品清单”， 并加盖投标人单位章。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单

采购代理编号：                         项目名称：              
包       号：                          包名称：              
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品， 投标人对本表的真实性负责。如
有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明： 1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购

政策加分或者价格扣除。

2、栏目 4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目 6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“ 开标一览表”中的投标报价的，应按规定修改本表相应内容。否则， 评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
货物说明一览表

采购代理编号：                         项目名称：              
包       号：                          包名称：              
货物说明
	序号
	货物名称
（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
备注：提供第五章规定的证明材料。

十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
十三、评分索引表
请各投标人根据本项目的“评标方法及标准”自拟评分索引表


_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567917.unknown

_1234567918.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

